## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRA DE INSTALAÇÃO DO PAE PIT STOP
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Barão do Rio Branco, 617 - Torres - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: De acordo com a legislação municipal e Administração do Posto de Combustível.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No final da obra e após aceite do objeto contratado, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente
6. ANEXOS: Projetos e Memoriais. Retirar na PORTOPLOT, R. Francisco Ferrer, 272, fone (51)3019-4263 - Porto Alegre - www.portoplot.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRA DE INSTALAÇÃO DO PAE PIT STOP
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | MÁSCARA - DIVISÓRIAS
| 1.1 | Divisória de painel tipo naval, BP Plus, Cristal, montantes duplos e rodapés simples, de alumínio. Modelo: painel cego até 2,10m e chapa perfurada de alumínio, com furos quadrados, # = 1 cm, até o teto (P.D.=2,80m). Incluir recortes e perfil de acabamento para 2 máquinas. | 7 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de sigilo, painel BP Plus, Cristal, modelo padrão Banrisul, com perfis de alumínio. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Porta de divisória naval, BP Plus, de 70cmx210cm, cega, dobradiças cromadas e fechadura tubular + tetrachave, com duas cópias de chave cada uma. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
| 2.1 | EA1 - 2,90m x 2,60m, vão superior e laterais fixos, vão livre de 40cmx210cm para instalação do pórtico (deixar folga), travessa L=10cm, de alumínio anodizado natural. | 8 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Porta de entrada, de abrir, 80cmx210cm, de alumínio anodizado natural. | 1 | un |  |  | 0
| 3 | FERRAGENS
| 3.1 | Mola hidráulica aérea, DORMA Nº 2 ou similar, cor prata, para porta de entrada. | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Fechadura cromada PAPAIZ 321 ou similar, com cilindro sem maçaneta. | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Dobradiças de alumínio. | 3 | un |  |  | 0
| 4 | VIDROS
| 4.1 | Vidro liso 5mm. | 8 | m² |  |  | 0
| 5 | TOLDO DE POLICARBONATO
| 5.1 | Toldo de policarbonato tipo alveolar, cor fumê, com estrutura de alumínio natural, tamanho 0,60x2,90m. | 1 | un |  |  | 0
| 6 | PISO / RAMPA
| 6.1 | Executar rampa com enchimentos, e pavimentação de basalto serrado, junto à porta, conforme NBR 9050. | 1 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Remover piso junto à soleira e instalar soleira de basalto serrado. | 3 | m |  |  | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 7.1 | Pórtico BANRISUL ELETRÔNICO 40x210, conforme projeto e memorial descritivo, incluindo KIT ATM composto por: 1 eletroimã 150kg com sensor, 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria, 1 placa ATM padrão Banrisul, 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio, 2 botões de acionamento (internos), 1 adesivo de orientação "Após 22hs pressione o botão para sair", 1 bateria selada 12v 7Ah, 1 cilindro contato elétrico 510 Pacri. | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | Logomarca padrão BANRISUL, modelo 265x50, cfe. projeto e memorial descritivo padrão Banrisul. | 1 | un |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Tinta acrílica sobre alvenarias internas e externas. | 60 | m² |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS
| 9.1 | Fixação de adesivos e/ou placas indicativas fornecidas pelo Banco. | 1 | conj | x,xx |  | 0
| 9.2 | Fixação dos equipamentos de auto-atendimento no piso, parafuso sextavado rosca soberba, zincado branco, código 28037701, 1/2x115, arruela padronizada zincada branca, código 220011, bucha nyl nº 16, 16x95. | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 0
| II | AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Condicionador de ar "Split System", unidade evaporadora tipo hi-wall, controle remoto sem fio, unid. condensadora 12.000BTU/h ciclo reverso, com descarga do ar na horizontal para frente, compressor scroll, 220V/1, 60HZ, 6KW | 1 | un |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES
| 2.1 | Tubo e acessórios 1/4" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 1 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Tubo e acessórios 5/8" em cobre flexível espessura de parede de 0.79mm. | 1 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Isolamento térmico para linhas de gás em espuma elastomérica Ref.: Armaflex / Polipex. | 8 | m |  |  | 0
| 2.4 | Cabo tipo CORDOPLAST em cobre flexível, bitola conforme NBR5410, 750V 70°C isolamento em PVC com número de vias compatível com as especificações do aparelho flexível. | 3 | m |  |  | 0
| 2.5 | Tubo e acessórios 3/4" em PVC rígido. | 1 | m |  |  | 0
| 2.6 | Suporte para condensador tipo industrializado devidamente tratado contra corrosão e pintura de acabamento com calços antivibração. | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Furação em parde de alvenaria e acabamentos para passagem das interligações de evaporador e condensador. | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA/QGBT
| 1.1 | Cabo flexível:
| 1.1.1 | - Cabo unipolar seção 4 mm² | 150 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | - Cabo unipolar seção 2,5 mm² | 50 | m |  |  | 0
| 1.1.3 | - Cabo multipolar seção 3x2,5 mm² | 3 | m |  |  | 0
| 1.2 | Centro de Distribuição de ( CD-ESTAB ) de (SOBREPOR) com 24 elementos bi-partido(12+12) c/barramentos de 100A e espaço para disjuntor geral | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor monopolar :
| 1.3.1 | - 16A. | 9 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 20A. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | - 32A. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor tripolar :
| 1.4.1 | - 32A mini disjuntor sistema N - Siemens | 4 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | - 30A - tipo C - marca Eletromar | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Aterramento.
| 1.5.1 | - haste copperwel ø 19x2400mm c/conector. | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.2 | - caixa de inspeção 30x30x30cm com tampa ou manilha de 20cm. | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Luminária completa padrão BANRISUL tipo MR510 com Aleta Branca 2 x 32 W (DE SOBREPOR ) - a fixação será com 04 vergalhões e acessórios de suporte. | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de saída condulete c/tampa metálica FG ø 25mm e com:
| 1.7.1 | - interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | - 01 (uma) tomada 2P+T c/pino universal | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem condulete c/tampa metálica cega FG ø 25mm. | 8 | un |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto de FG ø 25mm tipo meio pesado. | 12 | m |  |  | 0
| 1.10 | Módulo de emergência - 2x20W Tecnomaster ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1.1 | Chave reversora 30A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta metálica 73x25 c/ tampa de encaixe tripla- BRANCA | 9 | m |  |  | 0
| 1.4 | Suporte de canaleta de alumínio com DUAS tomadas 2P+T | 5 | un |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de alumínio com DUAS tomadas 2P+T universal | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de alumínio com UMA tomada RJ11 | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Conector com tomada RJ45 - macho | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Suporte de canaleta de alumínio com DUAS tomadas RJ45 | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Suporte de canaleta de alumínio com tampa cega | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Tampa terminal p/Q&T-73x25 - Ref.:DT.49140 | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Curva 90º vertical p/Q&T-73x25 - Ref.:DT.37140 | 2 | un |  |  | 0
| 1.12 | Luva de arremate p/Q&T-73x25 - Ref.:DT.48140 | 6 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de Derivação tipo X- p/Q&T-73x25 - Ref.:DT.52340 | 8 | un |  |  | 0
| 1.14 | Régua com 5 tomadas 2P+T (pino chato) | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Cabo de ligação (PATCH CORDON) com 2,5m | 4 | un |  |  | 0
| 1.16 | Rack 19",10U c/(03)bandeijas metálicas com parafusos e acessórios | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Adaptador p/eletroduto 73x25 - 3x1" - p/Q&T-73x25 - Ref.:DT.47640 | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Caixa para micro/moden. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Cabo UTP. | 30 | m |  |  | 0
| 1.20 | Caixa de passagem condulete c/tampa metálica cega FG ø 25mm. | 5 | un |  |  | 0
| 1.21 | Eletroduto de FG ø 25mm tipo meio pesado. | 6 | m |  |  | 0
| 1.22 | Contatora tripolar CWM 18 A | 3 | un |  |  | 0
| 1.23 | Timer digital para iluminação externa, Interna e Kit ATM(Coel) | 3 | un |  |  | 0
| 1.24 | Quadro de comando de Sobrepor para Timer 480x380x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.25 | Cabo flexível unipolar seção 2,5 mm² | 200 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFONIA
| 1 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS DE ENTRADA
| 1.1 | Cabo CCI 5 pares | 35 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 02 pares | 10 | m |  |  | 0
| 1.3 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Caixa de passagem condulete c/tampa metálica cega FG ø 25mm. | 6 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto de FG ø 25mm tipo meio pesado. | 12 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFONIA |  |  |  |  | 0
| VI | INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA DE ALARME
| 1.1 | Eletroduto de FG ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de passagem condulete c/tampa metálica cega FG ø 25mm. | 8 | un |  |  | 0
| 1.3 | Arame galvanizado nº16. | 1 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME: |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES
A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
1- A pintura das alvenarias inclui a regularização do reboco, a aplicação de massa corrida, a aplicação de selador e a execução de, no mínimo, duas demãos de tinta para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco.
2- A instalação das máscaras da sala de auto-atendimento e das divisórias inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito.
3- Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Não serão aceitas solicitações de extras por falta de conferência de medidas.
4- A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
5- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada, exceto os campos preenchidos com x,xx, que não deverão ser preenchidos. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
6- No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
7- A Empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra a planilha de certificação dos cabos UTP.
8- A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
9- O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
10- A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos.
11- A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas nos Memoriais Técnicos e projetos.
12- Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações. A mão-de-obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
13- Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se nos memoriais descritivos e nos projetos.
14- Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Gerência de Engenharia do Banco, visto que, depois de apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma reivindicação.
15- No caso do aparelho de ar condicionado, além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações do módulo, interligações elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
16- A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto do sistema de ar condicionado, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
17- Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e o número de série do equipamento de ar condicionado fornecido.
18- Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospecto emitido pelo fabricante, que contenha o modelo e a característica técnica do equipamento de ar condicionado orçado.
B - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO:
- até 5 dias úteis após o prazo de execução e entrega do "As Built", mediante comunicado formal de conclusão por parte da contratada.
C - LIMPEZA DA OBRA:
- Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0