## PROJETO VERÃO
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: REFORMA CASA DE GOVERNO CASSINO
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Rio Grande, s/nº (quiosque à beira-mar) - Balneário Cassino - Rio Grande/RS
3.PRAZO DE EXCUÇÃO/ENTREGA: 30 dias corridos.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Combinar com a Gerência da Ag. Cassino, à Av. Atlântica, 432 loja 101- Fone (51)3625-4484.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após o aceite do objeto contratado, no 4º dia útil da 2ª semana, subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Projeto.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
1.0 |  | REFORMA CASA DE GOVERNO CASSINO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS:
| 1.1 | Alvenaria (cabine do cash) | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Porta e painéis de alumínio com ferragens (cash) | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Aparelho de ar condicionado, caixa de proteção de fibra, marco e guarnições de madeira | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Divisória de abrigo ao cofre | 7 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Painel da máscara (em torno de 1,00mx2,10m) | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Piso com degrau próximo ao cash (interno e externo ao quiosque) | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Cobertura (telhas, madeiramento, caixa do beiral, etc) | 70 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Forro e cama de forro | 60 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Escavação para execução das sapatas | 15 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.10 | Escavação/nivelamento do terreno em toda fachada da cabine, distando 3m do quiosque | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 1.11 | Logomarcas de fibra | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.12 | Pilares em tronco de madeira e bases | 8 | un | x,xx |  | 0
| 2 | ESTRUTURA:
| 2.1 | Sapatas isoladas de concreto, para base dos pilares de eucalipto. | 12 | un |  |  | 0
| 2.2 | Pilares em tronco de eucalipto, imunizados com anti-cupim. | 12 | un |  |  | 0
| 3 | ALVENARIA/REVESTIMENTO:
| 3.1 | Alvenaria de tijolo furado de espessura igual a existente, com reboco interno e externo para fechamento do vão do ar condicionado e levantamento de 60cm de todas as alvenarias. | 15 | m² |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÃO:
| 4.1 | Preparação do piso com argamassa para colagem da cerâmica. | 2 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Cerâmica igual à existente, para complementação de piso. | 2 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Soleira de basalto. | 1 | m |  |  | 0
| 5 | COBERTURA/FORRO:
| 5.1 | Madeiramento completo do telhado (reaproveitamento do existente) | 50 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Telhas romanas c/reaproveitamento das existentes (aparafusar ou amarrar ao madeiramento) | 54 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Cumeeiras cerâmicas | 20 | m |  |  | 0
| 5.4 | Espelho do beiral em madeira maciça | 21 | m |  |  | 0
| 5.5 | Forro de PVC tipo lambri macho-fêmea (inclusive beiral). | 67 | m² |  |  | 0
| 5.6 | Rodaforro de PVC (interno e externo ao quiosque) | 35 | m |  |  | 0
| 6 | REMANEJOS:
| 6.1 | Do ar condicionado: abrir vão na alvenaria, instalar marco, guarnições, aparelho de ar condicionado, colocar espuma ou borracha no perímetro do mesmo, instalar caixa de proteção de fibra de vidro externamente. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 6.2 | Reinstalar porta de alumínio com fechadura, dobradiças e mola (existente). | 1 | un | x,xx |  | 0
| 7 | DIVISÓRIAS:
| 7.1 | Divisória naval, cor cristal, montantes e rodapés simples, pintura eletrostática cinza, até o teto. | 20 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Porta de divisória, 80x210m, cega, cor cristal, perfis de contorno com pintura eletrostática cinza, com 3 dobradiças cromadas + 1 fechadura tubular Papaiz ou similar. | 1 | un |  |  | 0
| 8 | PINTURA GERAL:
| 8.1 | Tinta acrílica acetinada, cor branco gelo, nas paredes internas e externas. | 130 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Tinta esmalte semi-brilho, cor azul del rey, nas telhas, espelho do beiral e pilares. | 130 | m² |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS:
| 9.1 | Programação visual: logomarca Banrisul, modelo 265cmx50cm. | 1 | un |  |  | 0
| 9.2 | Jardim: plantio da grama em leivas no perímetro do quiosque | 30 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Fixação de equipamento cash com parafusos sextavados rosca soberba, bitola 1/2x115, bucha 16" e arruela furo Φ=1/2 2C. | 1 | un |  |  | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA/MEDIÇÃO:
| 1.1 | Disjuntor tripolar 30A/18kA - ELETROMAR/SIEMENS (MEDIÇÃO/QGBT). | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disposito DPS anti-surto removível Classe 1 - 40kA | 4 | un |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO - QGBT:
| 2.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 152 | m |  |  | 0
| 2.2 | Aterramento:
| 2.2.1 | - eletroduto PVC ø25mm. | 3 | m |  |  | 0
| 2.2.2 | - Cabo Flexível Verde seção 6,0 mm² - 0,75 kV. | 15 | m |  |  | 0
| 2.2.3 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector. | 3 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | - Caixa com tampa para inspeção conforme especificação RIC BT | 3 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de sobrepor tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas com Suportes a ser fornecida pelo Banco. | 7 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Luminária redonda branca tipo UTILUZ LM -01 x36W -com Lâmpada Compacta | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Lâmpadas fluorescentesTrifósforo 32 W - 2700 lumens | 25 | un |  |  | 0
| 2.6 | Reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 anos. | 7 | un |  |  | 0
| 2.7 | Contatora tripolar CWM 18 A | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Timer digital para iluminação externa, interna e Kit ATM (Coel) | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Quadro de comando de Sobrepor p/Timer 480x380x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro 20 mm. | 9 | m |  |  | 0
| 2.11 | Caixa de passagem condulete de ferro diâm. 20 mm com tampa cega | 4 | un |  |  | 0
| 2.12 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 2.12.1 | - Interruptor de embutir simples | 1 | un |  |  | 0
| 2.12.2 | - Interruptor de embutir duplo | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 30 | m |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem de luminárias existentes | 5 | un | x,xx |  | 0
| 2.15 | Refletor retangular corpo de alumínio tipo Oliva - 01 x36W - com lâmpada compacta | 6 | un |  |  | 0
| 3 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO:
| 3.1 | Cabo unipolar flexivel seção 4 mm2. | 60 | m |  |  | 0
| 3.2 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro 20 mm. | 6 | m |  |  | 0
| 3.3 | Caixa de passagem condulete de ferro diâm. 20 mm com tampa cega | 4 | un |  |  | 0
| 3.4 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 3.4.1 | - Tomada 3P | 1 | un |  |  | 0
| 3.5 | Desmontagem de ponto de AC existente. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
| 4.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 60 | m |  |  | 0
| 4.2 | Mini Disjuntor monopolar Siemens - 16A - Curva B (QGBT) : | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro 20 mm. | 15 | m |  |  | 0
| 4.4 | Caixa de passagem condulete de ferro diâm. 20 mm com tampa cega | 10 | un |  |  | 0
| 4.5 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 4.5.1 | - Tomada 2P+T universal | 4 | un |  |  | 0
| 4.6 | Luminária para iluminação de emergência com unidade autônoma c/ 02 faroletes (2x20W) | 2 | un |  |  | 0
| 4.7 | Luminária (1x9W) para iluminação de emergência autônoma, transparente ou com os dizeres "SAÍDA". | 2 | un |  |  | 0
| 5 | INFRA-ESTRUTURA DE ALARME:
| 5.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 60 | m |  |  | 0
| 5.3 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro 25 mm. | 18 | m |  |  | 0
| 5.4 | Caixa de passagem condulete de ferro diâm. 25 mm com tampa cega | 8 | un |  |  | 0
| 5.5 | Cabo CCI 05 pares | 25 | m |  |  | 0
| 5.6 | Arame Galvanizado nº 16 | 1 | kg |  |  | 0
| 5.7 | Remanejo de pontos de Alarme | 3 | un |  |  | 0
| III | AUTOMAÇÃO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 90 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro 25 mm | 18 | m | x,xx |  | 0
| 1.3 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega | 10 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 30 | m |  |  | 0
| 1.5 | Conector curvo para box diam. 25 mm. | 6 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm sem tampa e com:
| 1.7.1 | - Espelho com 02 Tomadas 2P+T | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.8 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm sem tampa e com:
| 1.8.1 | - Espelho com 01 RJ 45 Fêmea | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.9 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | "As built" | 1 | m² |  |  | 0
| 1.11 | Desmontagem de Eletroduto de ferro diâmetro 25 mm | 6 | m | x,xx |  | 0
| 1.12 | Desmontagem de pontos de Automação | 2 | un | x,xx |  | 0
OBSERVAÇÕES:
1- Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia.
2 - Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia.
3 - A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
4 - A empresa deverá discriminar na nota fiscal os valores totais de materiais e mão-de-obra conforme orçado, ou então, emitir uma nota fiscal no valor total dos materiais, conforme orçado nesta planilha, bem como outra em separado no valor total da mão-de-obra.
5-Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, não poderá cobrar extras por conta de diferenças de medições, inclusive diferenças no pé-direito informado.
6- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens anteriores com preço unitário para material, mão-de-obra e preço total, não podendo cotar qualquer subitem com valor igual a "R$ 0,00", sob pena de terem sua proposta desclassificada. Os itens marcados com x,xx, não deverão ser orçados.
7 - A empresa deverá fornecer a ART de projeto e de execução da obra antes de iniciar o serviço.
8- A empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra, a planilha de certificação dos cabos UTP.
9 - Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se no memorial descritivo do projeto básico.
10 - A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência/Orgão, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como a relação dos funcionários que participarão da obra.
11 - A empresa vencedora da licitação deverá efetuar a contratação de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme disposto na Lei Estadual 12.385/05.
12 - A pintura das alvenarias inclui a regularização do reboco, a aplicação de massa corrida, a aplicação de selador e a execução de, no mínimo, duas demãos de tinta para deixar a pintura dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo Banco.
13 - A instalação das máscaras da sala de auto-atendimento e das divisórias inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0