## HERVAL
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - AGÊNCIA HERVAL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua XV de Novembro, 559, Herval/RS. | [6 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Administração, em finais de semana.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após conclusão do serviço e entrega do As-built, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. GARANTIA: Doze meses.
7. ANEXOS:Para demais esclarecimentos contatar com a engenharia do Banrisul, através do fone: (51) 3215-2651.
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 | MANUTENÇÃO CIVIL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - AGÊNCIA HERVAL.
| I | Infra-estrutura Elétrica
| 1 | Condutor 35 mm² ou 25 mm² | 75 | m |  |  | 0
| 2 | Condutor 10 mm² ou 25 mm² | 155 | m |  |  | 0
| 3 | Eletroduto Esmaltado de 1-1/2" | 21 | m |  |  | 0
| 4 | Centro de distribuição de 12 elementos com Geral | 1 | un |  |  | 0
| 5 | Disjuntor Din 3x100 A | 1 | un |  |  | 0
| 6 | Disjuntor Din 3x50 A | 2 | un |  |  | 0
| 7 | Disjuntor Din 3x30 A | 1 | un |  |  | 0
| 8 | Caixa de Passagem 4x4 | 4 | un |  |  | 0
| 9 | Box reto | 6 | un |  |  | 0
| 10 | Bucha e Arroelha | 8 | un |  |  | 0
| 11 | Revisão no Banco de Capacitores fixos do AC | 2 | un | x,xx |  | 0
| 12 | Apresentar ante-projeto de substituição da medição. A nova medição deve estar preparada para a estrutura tarifária THV | 1 | un |  |  | 0
|  | TOTAL ITEM I : |  |  | 0 | 0 | 0
| II | Infra-estrutura Civil
| 1 | Regularização de colocação de piso cerâmico no terraço | 1 | m² |  |  | 0
| 2 | Impermeabilização do terraço com manta-asfáltica | 2 | m² |  |  | 0
| 3 | Reposição do ralo | 10 | un |  |  | 0
| 4 | Impermeabilização da lage | 2 | m² |  |  | 0
|  | TOTAL ITEM II : |  |  | 0 | 0 | 0
A - CONSIDERAÇÒES GERAIS:
- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada, exceto os subitens assinalados com x,xx, que não deverão ser cotados. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
- A empresa deverá fornecer a ART de execução obra antes de iniciar o serviço.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
- Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia.
- Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionarios do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia.
- A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
- A empresa deverá apresentar o relatório, incluindo fotografias das instalações da subestação, medição e QGBT.
- Exigimos que a empresa contratada observe a Norma Regulamentadora nº 10, para todos os funcionários destacados no serviço (exigimos cópia da certificação), conforme a seguir:
Norma Regulamentadora nº 10 (Portaria nº 598 de 7 de dezembro de 2004): Conforme exigências legais de concepção, segurança em instalações e serviços em eletricidade, as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua, somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam ao que estabelece o ítem 10.8 desta Norma.
Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas no Anexo I. (210.065-7/I=3)
Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. (210.069-0/I=4)
Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. (210.070-3/I=4)
B - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO:
- até 05 dias úteis após a conclusão do serviço
C - LIMPEZA DA OBRA:
- Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
|  |  | Total: |  | 0 | 0 | 0