## CONTRATAÇÃO DE PROJETO 10.11.08
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS- AG. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Francisco Trein, 427 Cristo Redentor - Porto Alegre/RS (Gerência de Engenharia).
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 dias corridos.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: À combinar com a Gerência de Engenharia (f. 3025-5822).
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após aceite do objeto contratado, efetuará o pagamento à contratada, no 4º dia útil da 2º semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Leiaute / Memorial Descritivo para Contratação de Projetos.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS- AG. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.
Endereço da obra: Rua dos Andradas, 1718 - Porto Alegre - RS.
Área= 450,00 m².
| 1.1 | PROJETO ARQUITETÔNICO (450,00m2): composto de planta baixa cotada, leiaute completo, 3 cortes, 2 fachadas (frente da Andradas e Dr. Flores), detalhamento de esquadrias da fachada e internas, divisórias, programação visual interna e externa, detalhes diversos, estudo de luminotécnica e posicionamento dos aparelhos de ar condicionado (SPLITS), respectivos condensadores e drenagem. Como os demais projetos serão coordenados pelo responsável do projeto arquitetônico, deverão ser feitos os cruzamentos necessários. Levantamento técnico do prédio, com conferência de medidas, locação de instalações, esquadrias, pisos, etc. PROJETO ESTRUTURAL: projeto da laje para fechamento de vão da escada, no andar superior da loja do Banrisul. PROJETO HIDROSSANITÁRIO: execução de projeto para copa e sanitários, conforme projeto arquitetônico. PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI). | 1 | un |  | 0
| 1.2 | PROJETO ELÉTRICO/ LÓGICO/ TELEFÔNICO/ ALARME - NÚMERO DE PROJETOS BÁSICOS: 4un - ENTRADA DE ENERGIA/MEDIÇÃO: adequar de acordo com a carga prevista e com aprovação na concessionária, se necessário, ELÉTRICO( QGBT/CD´s, Iluminação, pontos de força ar condicionado e Fator de Potência e PPCI elétrico), TELEFÔNICO(pontos para fonia, alarme e cftv) E AUTOMAÇÃO(elétrico e lógico). | 1 | un |  | 0
| 1.3 | PROJETO AR CONDICIONADO | 1 | un |  | 0
OBSERVAÇÕES
1- O preço total dos serviços deve incluir taxas dos orgãos competentes, A.R.T.(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), cópias em papel sulfite para aprovação superior e um jogo completo para o Banco e qualquer outra despesa necessária para elaboração do mesmo.
2- .Quando a proponente for PESSOA FÍSICA, será considerado como critério de julgamento da proposta, o valor cotado acrescido do índice percentual de 22,7% (vinte e dois vírgula sete por cento), relativo a contribuição do INSS de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) e mais o percentual de contribuição ao INCR de 0,2% (zero vírgula dois por cento), em face ao disposto na IN 03 do MPS de 14-07-2005 e suas alterações.
3- Fornecer 1 cópia de todos projetos devidamente aprovados pelos órgãos competentes, com respectivas ART's.
4- A empresa ou profissional vencedor receberá todas orientações necessárias para o desenvolvimento dos projetos, que deverá seguir o padrão das demais agências do Banco. Serão fornecido memoriais padrão e o leiaute aprovado.
5- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00.
6- O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações.Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
7- Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se nos memoriais descritivos do projeto.
8- A empresa ou profissional contratado deverá executar fechamento de projetos coordenando e integrando todos os projetos.
9- A empresa ou profissional contratado deverá executar planilha orçamentária completa, de todos os projetos, dentro de valor aprovado em expediente da Diretoria do Banrisul.
10- Entregar cópia em CD, Auto Cad, etc.
11- A empresa ou profissional contratado deverá em até 10 dias apresentar um ante-projeto à equipe técnica da Engenharia do Banco, expondo os critérios adotados para definição dos mesmos.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0