## ATM'S
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: Prestação de serviço para execução de obras civis, ponto de automação, ponto de luz elétrico, telefônico, alarme e serviços tecnicos, com fornecimento de material, tendo como base o custo unitário para instalação de ATM's e Dispensadoras de cheques nas localidades das Superintendências.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Vide ítem B | [6 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
3. PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 meses
4. PRAZO DE EXECUÇÃO: Vide ítem C
5. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Vide ítem D
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Vide ítem G
7. ANEXOS: Plantas, memoriais e localidades. As plantas deverão ser adquiridas na Porto Plot. Rua Francisco Ferrer, 272. Porto Alegre. F: 51-30194263. E-mail:portoplot@terra.com.br
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
Prestação de serviço para execução de obras civis, ponto de automação, ponto de luz elétrico, telefônico, alarme e serviços técnicos, com fornecimento de material, tendo como base o custo unitário para instalação de ATM's e Dispensadoras de cheques nas localidades das superintendências.
I |  | SUPERINTENDÊNCIA GRANDE POA(NORTE, SUL, AG CENTRAL)
Previsão de locais de atendimento: 71 agências e 66 postos
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM I |  |  | 0 | 0 | 0
II |  | SUPERINTENDÊNCIA LESTE
Previsão de locais de atendimento: 50 agências e 21 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM II |  |  | 0 | 0 | 0
III |  | SUPERINTENDÊNCIA CENTRO
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
Previsão de locais de atendimento: 43 agências e 33 postos
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM III |  |  | 0 | 0 | 0
IV |  | SUPERINTENDÊNCIA FRONTEIRA
Previsão de locais de atendimento: 36 agências e 27 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM IV |  |  | 0 | 0 | 0
V |  | SUPERINTENDÊNCIA NOROESTE
Previsão de locais de atendimento: 55 agências e 31 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM V |  |  | 0 | 0 | 0
VI |  | SUPERINTENDÊNCIA SERRA
Previsão de locais de atendimento: 35 agências e 42 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm². | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM VI |  |  | 0 | 0 | 0
VII |  | SUPERINTENDÊNCIA ALTO URUGUAI
Previsão de locais de atendimento: 65 agências e 33 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM VII |  |  | 0 | 0 | 0
VIII |  | SUPERINTENDÊNCIA SANTA CATARINA
Previsão de locais de atendimento: 13 agências e 3 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM VIII |  |  | 0 | 0 | 0
IX |  | SUPERINTENDÊNCIA SUL
Previsão de locais de atendimento: 34 agências e19 postos
| 1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO, TELEFONIA, ALARME
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CCI 2 pares "Blindado" | 1 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta metálica 73x25 tripla pintada c/ tampa de encaixe- na cor branca | 1 | m |  |  | 0
| 1.5 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com duas tomadas 2P+T Pretas - Rede Estabilizada | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada RJ45 femea | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio Branco com uma tomada 4P e RJ11 | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 tripla c/ tampa Branca | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 3x1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Conector para rede local - RJ45 macho. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Plug 2P+T | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 1 | m |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta de PVC tipo RD-70 | 1 | m |  |  | 0
| 1.15 | Desmontagem de Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de automação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Desmontagem, remanejo e remontagem de luminária | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Desmontagem, remanejo e remontagem de pontos de tomada e fone. | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva Vertical 90º ABS Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva Vertical 90º metálica pintada Q&T | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva horizontal metálica p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | ("As built" ) | 1 | m² |  |  | 0
| 1.25 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 1 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Disjuntor monopolar Siemens - de 16A a 32A - Curva C (CD.Estabilizado | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Recomposição forro/parede de alvenaria. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.29 | Alçapão forro de gesso diâmetro 50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de saida condulete diam. 16 mm com tampa e com:
| 1.30.1 | - Interruptor de embutir duplo | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Luminária de (sobrepor/embutir) tipo MR 510 -2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 1.32 | Desmontagem, remanejo e remontagem Central de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.33 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - malha 97% | 1 | m |  |  | 0
| 1.34 | Quadro para Alarme 600x480x170mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Spiral Tube preto de 1/2" para acabamentos | 1 | m |  |  | 0
|  | Subtotal Instalações Elétricas, Automação, Telefonia, Alarme |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | OBRAS CIVIS
| 2.1 | Desfixar equipamento do piso. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2 | Remanejar cash ou dispensadora | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirar divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Remanejar ou retirar Pague Fácil | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.5 | Desmontagem e remanejamento de porta giratória | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.6 | Fornecimento de grades de alumínio anotizado (padrão Banrisul), adaptando a existente caso necessário. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.7 | Vidro transparente liso, 4 mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.8 | Vidro mini boreal, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.9 | Película jateada branca | 1 | m² |  |  | 0
| 2.10 | Fornecer e instalar: Bucha, parafuso e arroela para fixação do novo equipamento. Conjunto composto por 3 parafusos, 3 arroelas e 3 buchas. • Fixação dos equipamentos: Parafuso Sextavado Inox M12X120; Arroela Lisa Chap. 2B 1/2"; Bucha 16". | 1 | cj |  |  | 0
| 2.11 | Fornecimento e instalação de chapa minimizada 20mm, acabamento com tinta automotiva, cor: prata lunar, com fita dupla face 3M, goma incolor. Conjunto composto por 2 chapas laterais e 1 frontal.As chapas deverão ser fabricadas todas com a mesma altura e largura, devendo ser adaptadas na hora da instalação. O projeto encontra-se em anexo. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado natural, interna 90x210 cm, com ferragem, fechadura tetra-chave, vidro mini boreal 5mm e requadro de 3x8 (abastecimento dos cashes) | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Tela Otis - malha 2x2cm, deverá ser pintada na cor alumínio - esmalte automotivo em duas demão - sobre fundo preparador "zarcão". A tela deverá ser soldada no tubo de requadro da caixilharia, quando colocada como forro. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.14 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de alumínio, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.15 | Divisor de sigilo metálico | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Remanejar painel metálico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.17 | Recortar painel metálico, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Fornecer e instalar: Painel de Chapa de aço 16, dobrada, rebitada, esp=1,9mm, cor conforme existente. Montante em tubo de alumínio anotizado, 5x5. (Necessário que as medidas sejam conferidas in loco antes da sua fabricação). | 1 | m² |  |  | 0
| 2.19 | Pintura em máscara metálica com tinta automotiva, cor conforme a existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.20 | Caixilharia de alumínio anotizado natural perfil série 30 na sala de auto atendimento. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.21 | Divisor de sigilo naval | 1 | un |  |  | 0
| 2.22 | Remanejar painel naval | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.23 | Recortar painel naval, adaptando para a medida do equipamento a ser instalado. | 1 | un |  |  | 0
| 2.24 | Fornecer e instalar: Painel de Divisória naval, cor cristal ou jundiaí, medindo 1,20x2,13m, cego, com perfil, montante duplo e rodapé da cor existente. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.25 | Desmontagem e adaptação de caixilharia de divisória naval, com vidros, passa objetos e porta de emergência. | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 2.26 | Tinta acrílica sobre parede, cor existente, semi brilho, 2 demãos, marca: suvinil, renner ou semelhante. Caso necessite reparos antes da pintura, os insumos devem ser inseridos neste item. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.27 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Alerta | 1 | m² |  |  | 0
| 2.28 | Piso tátil em concreto estampado ou borracha - Direcional | 1 | m² |  |  | 0
| 2.29 | Recorte de piso cerâmico ou basaltico para instalação de piso tátil | 1 | m² | x,xx |  | 0
| 3 | PLACAS INDICATIVAS
| 3.1 | Em chapa galvanizada nº 22, com pintura automotiva na cor Azul Mercedes 5258 e texto em adesivo vinílico branco, conforme projeto
| 3.1.1 | - Equipamento Pagador | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Depósito - horário 08:30 às 16:00 | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Remoção de placas e adesivos existentes | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | ADESIVOS
| 4.1 | Em vidro temperado
| 4.1.2 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.1.2.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.2 | - Modelo Porta Acesso Agência - horário 10:00h às 16:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.1.2.3 | - Modelo Porta Sala de Auto-Atendimento - horário 07:00h às 22:00h | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Em vidro laminado - esquadria de alumínio
| 4.2.1 | - Branco em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 4.2.1.1 | - Modelo Padrão | 1 | un |  |  | 0
| 4.2.1.2 | - Modelo Passa-objetos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Em divisor de sigilo
| 4.3.1 | - Instalar logomarca vertical no local conforme projeto, nas cores padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
|  | Subtotal Obras Civis, Placas Indicativas e Adesivos |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM IX |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - CONSIDERAÇÒES GERAIS:
- Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens de cada item da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$0,00. Os itens descritos com x,xx não deverão ser cotados.
- No preço unitário para material, mão-de-obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
- A empresa que cotar preço total por subitem superior ao preço orçado pelo Banco, será desclassificada.
- A empresa deverá fornecer a ART de projeto e execução da obra antes de iniciar o serviço.
- Nas agências que ocorrerem obra, fica a empresa contratada obrigada a ir até a agência antecipadamente para conferir o leiaute e as medidas, tendo que entregar a esta engenharia um esboço do leiaute atualizado.
- Maiores detalhes sobre os materiais empregados e serviços técnicos encontram-se no memorial descritivo do projeto básico.
- Na data de instalação dos equipamentos, ficará a empresa obrigada a estar presente na Agência para acompanhamento técnico, adaptação e fixação dos equipamentos.
- A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência/Orgão, com 48 hs de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
- O leiaute após ser aprovado pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
B - ENDEREÇO DE EXECUÇÃO: As obras e remanejamentos poderão acontecer em qualquer agência ou posto das Superintendencias nas localidades relacionadas em anexo.
C - PRAZO DE EXECUÇÃO:
- AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUTO-ATENDIMENTO: Deverá ocorrer em 90 dias a contar da assinatura do contrato.
- ADAPTAÇÃO DAS MÁSCARAS DO AUTO-ATENDIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Conforme cronograma entregue posteriormente por esta engenharia, no período de 12 meses.
D - HORARIO DE EXECUÇÃO: De 2ª à 6ª feira, das 16h às 06h. Sábados, domingos e feriados das 08h às 06h. As obras que comprometerem o funcionamento da Sala de Auto Atendimento deverão ocorrer, preferencialmente, das 22h às 6h.
E - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO: Até 5 dias úteis após o prazo de execução e entrega do "As Built"
F - QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO: Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades realmente utilizadas e conferidas pela fiscalização do Banco, considerando o valor unitário cotado nesta planilha. Assim, a empresa deverá entregar na conclusão de cada serviço, juntamente com o "As Built, a planilha com a relação quantificada dos materias utilizados, a planilha de certificação dos cabos UTP e as fotos devidamente identificadas.
G - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por Agência, em parcelas, após o aceite do objeto contratado, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
- PARCELA REFERENTE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUTO-ATENDIMENTO: Na conclusão da obra de ampliação.
- PARCELA REFERENTE ADAPTAÇÃO DAS MÁSCARAS DO AUTO-ATENDIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Na conclusão das adaptações.
H - QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS A INSTALAR: Serão instalados aproximadamente 1100 ATM's e 300 dispensadoras de talões de cheques, distribuidas em todas as Superintendencias.
I - LIMPEZA DA OBRA: - Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc
J - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis conforme Lei 8.666 Art. 48 inciso II.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0