BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000669/2008

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A torna público, através de seu pregoeiro, designado pela Resolução nº 4.348 de 07 de maio de 2008, que às 09h30min, do dia 18 de dezembro de 2008, nas dependências da Unidade de Infra-estrutura, localizada na Av. Francisco Trein, 427, Bairro Cristo Redentor – Porto Alegre/RS, CEP 91350-250, fone (051) 3025.5800, fax (051) 3025-5874, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO” por item, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 42.020, de 16 de dezembro de 2002, bem como subsidiariamente , pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999.

# I – DO OBJETO

1.1 - O presente procedimento licitatório destina-se à contratação de empresa para fornecimento de 2 (dois) equipamentos do tipo Servidor B.I.G. e 3 (três) equipamentos do tipo Desktop DG, de acordo com as descrições constantes na planilha de especificações de aquisição de materiais, anexa ao presente edital.

## II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das condições implicará a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante.

2.2 Não poderão participar deste Pregão empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução ou liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar com o Banrisul, bem como as que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

2.3 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

2.4 A simples participação neste Pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes.

III – DOS ENVELOPES

3.1 As propostas e a documentação de habilitação serão entregues ao Pregoeiro em envelopes separados, devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no fecho, devendo conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Razão Social do Proponente

EDITAL DE PREGÃO nº 0000669/2008

Envelope nº 1 – Proposta de Preços

Abertura : 18/12/2008 – Hora: 09h30min

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Razão Social do Proponente

EDITAL DE PREGÃO nº 0000669/2008

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação

Abertura: 18/12/2008 – Hora: 09h30min

3.2 Não será admitido o encaminhamento de proposta e documentos de habilitação via fax, por meio eletrônico ou similar.

IV – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1 Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, sendo vedada a representação de uma mesma pessoa para mais de uma empresa.

4.2 A identificação far-se-á mediante apresentação de documento oficial de identidade.

4.3 O credenciamento far-se-á da seguinte forma:

- se representante legal: por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do ato constitutivo da empresa que comprove a legitimidade do outorgante, com amplos poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.

- se sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar: registro comercial no caso de empresa individual; cópia do respectivo ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.4 Caso o Contrato Social ou o Estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

4.5 É obrigatória a presença do licitante  ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação, para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer.

V – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horário e local determinado no preâmbulo deste Edital.

5.2 Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, na forma do disposto no item III do presente Edital, as propostas de preços e a documentação exigida para habilitação dos licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.

5.3 Nos termos dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 deste Edital, o licitante, ou seu representante legal, deverá comprovar possuir poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame;

5.4 Juntamente com a credencial deverá ser apresentada declaração que possui as condições de Habilitação ao presente Pregão, na forma do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, conforme modelo Anexo I.

5.4.1 A falta de apresentação da declaração constante do item anterior não excluirá o licitante do certame, devendo o Pregoeiro consignar em ata a referida declaração.

5.4.2 Apresentar, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte declaração do licitante que se enquadra nesta situação, conforme as definições da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa condição.

5.5 Os documentos de credenciamento e a declaração não deverão estar envelopados;

5.6 Em se tratando de empresa cuja documentação não seja entregue diretamente ao Pregoeiro, a declaração de atendimento aos requisitos/condições de habilitação deverá ser anexada fora dos envelopes de proposta e documentação, sob pena de não aceitação de sua proposta pelo Pregoeiro;

5.7 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes presentes, o Pregoeiro declarará encerrada a etapa de credenciamento, não mais admitindo novos proponentes, dando-se início à abertura dos envelopes.

5.8 Após a entrega dos envelopes de proposta comercial não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;

VI – DA PROPOSTA

6.1 A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal do licitante, preferencialmente, preenchida ou nos moldes do Anexo VI deste edital.

6.2 Na proposta deverá constar: razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/e-mail (se houver), nº do CNPJ (que deverá ser o mesmo para participação na licitação).

6.3 Nos preços propostos e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertados através de lances verbais, deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre o mesmo.

6.4 Da proposta deverá(ão) constar preço(s) unitário(s) e total(ais), com duas casas após a vírgula.

6.5 Em caso de conflito entre os valores propostos (unitário e total) será considerado o valor unitário, e entre valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.

6.6 As ofertas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração das mesmas, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.7 As propostas apresentadas nesta licitação deverão consignar prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada  para sua abertura.

6.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.9 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6.10 0s licitantes poderão cotar somente o item que efetivamente demonstrar  interesse.

VII –DA HABILITAÇÃO

7.1 O envelope de habilitação deverá conter a seguinte documentação, referente à habilitação jurídica, fiscal e  econômico-financeira:

7.1.1 Habilitação Jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

- Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Especiais, caso se tratar dessas espécies.

7.1.2 Regularidade Fiscal:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital.

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através de Certidões Negativas de Débito, do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar os documentos, relativos a Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. (Lei Complementar nº 123/06).

7.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

- Apresentação do Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com a indicação do número da(s) folha(s) do Livro Diário na(s) qual(is) o mesmo se encontra transcrito, e data de autenticação do Livro;

a.1) O licitante deverá preencher o modelo ACF (Anexo V) do Edital – Análise Contábil da Capacidade Financeira do Licitante, conforme exigência do Decreto Estadual nº 36.601, de 10.04.96. Para o preenchimento deste formulário, deverão ser utilizadas as Tabelas de Índices Contábeis – TIC e DECIL. Somente será considerada habilitada a empresa que obtiver, no mínimo, a nota final da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois);

a.2) O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE, fica dispensado de apresentar  o modelo ACF – Análise Contábil da Capacidade Financeira do Licitante, desde que esteja expresso, na referida Certidão, o valor do Patrimônio Líquido. Caso contrário permanece a obrigação da apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, exigidos nas letras “a” e “a.1”, supra;

- Certidão Negativa de Falência ou Concordata e/ou Recuperação Judicial , expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data fixada para abertura da licitação;

7.1.4 Declaração, assinada por quem de direito, por parte do licitante, ou prova de cumprimento da exigência de que trata o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, nos termos do Anexo II deste Edital;

7.2 As empresas, poderão apresentar o Certificado de Fornecedor do Estado – CFE emitido pela Central de Licitações – CELIC, ou outro Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido por órgão da Administração Pública Federal ou Estadual, em cópia autenticada, em vigor na data da abertura da licitação, desde que feito em obediência ao disposto na Lei 8666/93;

7.2.1 No caso de apresentação de CRC nos termos do presente item , o licitante ficará dispensado da juntada daqueles documentos que constem do corpo do CRC, em vigor na data da abertura; Os documentos cujas datas de validade estiverem vencidas, deverão ser regularizados e anexados ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.2.1.1 Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar cópia do documento referido no subitem 7.1.1 alínea (e) supra.

7.3 Ainda, no caso de apresentação de certificado nos termos do item anterior deverá o licitante apresentar declaração, sob as penalidades legais, firmada por seu representante legal, da inexistência de fatos impeditivos de sua habilitação ocorrido supervenientemente à sua inscrição no cadastro apresentado, ou à última atualização de sua documentação junto a tal cadastro, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.4 Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.  Poderão ser apresentados documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada a verificação de sua autenticidade através do acesso ao site do Órgão que os expediu;

7.4.1 O pregoeiro, ou membro da equipe de apoio, não autenticará nenhum documento;

7.5 Documentos apresentados com validade expirada, acarretarão a inabilitação do licitante.  Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas;

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

8.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, os documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, que informará  aos participantes, logo após esse procedimento, quais licitantes apresentaram propostas de preços para fornecimento  do objeto da presente licitação, e os respectivos valores ofertados;

8.2 Verificada a conformidade  com os requisitos  estabelecidos neste edital, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais;

8.3 Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;

8.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço até a proclamação do vencedor.

8.5 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições  ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público na própria sessão pelo Pregoeiro, para definir a ordem de apresentação dos lances;

8.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação.

8.7 É vedada a oferta de lance  com vista ao empate.

8.8 Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

8.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste edital.

8.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão imediata do licitante da etapa de lances verbais; Entretanto, restará mantido o último preço ofertado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;

8.11 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação;

8.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.13 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela classificada detentora do menor preço ofertado, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a este respeito;

8.14 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

8.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço unitário para o objeto licitado.

8.16 Serão desclassificadas:

- as propostas que não atenderem às exigências deste edital;

- as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis;

8.17 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor oferta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

8.18 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta do licitante classificado em seqüência ao que fora desclassificado, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

8.19 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante declarado vencedor para que seja obtido preço melhor;

8.20 Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal nº 123/06;

8.20.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

8.20.2 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

8.20.3 Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão;

8.20.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.20.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

8.20.5 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme o item 8.20.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.20.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.20.6 Não ocorrendo a contratação nos termos previstos nos subitens 8.20.1 e seguintes, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.

8.21 A análise da habilitação se dará pela constatação da regularidade da documentação apresentada pelo licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento convocatório. Caso seja constatada irregularidade de habilitação por documentação incompleta ou incorreta, será declarado inabilitado o licitante;

8.21.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta não será inabilitada (Art. 42 da Lei Complementar Federal nº 123/06);

8.22 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante.

8.23 Da sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes presentes;

8.24 Os envelopes com documentos de habilitação dos demais licitantes permanecerão lacrados em poder do Pregoeiro até a efetiva contratação do objeto. O envelope ficará a disposição do licitante  pelo período de 10 dias, a contar do trigésimo dia após a publicação do resultado, reservando-se ao Banco o direito de destruir o referido invólucro e respectivo conteúdo, caso não retirado neste prazo.

8.25 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação acerca do objeto ser esclarecida previamente.  Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados , no mesmo ato, os licitantes presentes.

IX – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Havendo manifestação motivada da intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, devendo constar da ata a síntese das razões de recurso, será concedido ao licitante  o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; A Administração terá igual prazo para responder ao recurso;

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direto de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

9.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

9.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade competente homologará o resultado da licitação;

9.6 Dos demais atos da Administração, após a adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei 8666/93, caberão as medidas previstas no art. 109 da referida Lei.

9.7 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos;

X – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá  impugnar ou solicitar esclarecimentos do ato convocatório do Pregão.

10.2 As solicitações mencionadas no item acima deverão ser protocoladas na Unidade de Infra-estrutura no endereço indicado no preâmbulo deste edital, ou por meio eletrônico via Internet, no endereço banrisul_licitacoes@banrisul.com.br.

10.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.5  As impugnações e consultas interpostas fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

XI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, notificando que o mesmo deverá entregar, na Rua Caldas Júnior, 120 – 9º andar – Porto Alegre/RS em até 03(três) dias úteis a documentação mencionada na planilha de especificações, “sobre licitante vencedor e  sobre a assistência técnica”, e se caso a Área Técnica do Banco necessite avaliar o equipamento, deverá ser entregue também uma unidade do objeto, no endereço antes mencionado.

11.2 Após a data de recebimento do equipamento e documentação, descritos no item acima, o Banco terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis para execução dessa atividade.

11.3 Verificada a conformidade do objeto e aceita pelo Banco, será emitido pela Área Técnica um parecer. Caso satisfatório, o resultado da licitação será homologado pela Autoridade Superior.

11.4  Caso insatisfatórias as verificações, será retomado o processo, sendo convocados os detentores das propostas que constarem da classificação definitiva (após a fase de lances) para uma nova sessão, na qual será aberto o envelope de habilitação daquele que ofertou a segunda melhor proposta, e assim sucessivamente, nos moldes do item 8.18, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa

11.5  Havendo a interposição de recurso, após o julgamento e seu transito em julgado, a autoridade superior adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor;

XII – DA CONTRATAÇÃO

12.1 Homologado o licitante vencedor, será convocado para retirada e assinatura do contrato nos termos da minuta anexa ao presente Edital (Anexo IV) dentro de até 3(três) dias úteis, contados da data da notificação pelo Banco;

12.2 No caso do licitante vencedor recusar-se a assinar o instrumento contratual dentro do prazo de validade de sua proposta, e não apresentar justificativa por que não o fez, será retomado o processo, sendo convocados os detentores das propostas que constarem da classificação definitiva (após a fase de lances) para uma nova sessão, na qual será aberto o envelope de habilitação daquele que ofertou a segunda melhor proposta, e assim sucessivamente, nos moldes do item 8.18, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa;

XIII – DOS PRAZOS

13.1 Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a contar da data de assinatura do contrato, para a entrega total dos produtos.

13. 2 Transcorridos 10 (dez) dias do prazo estabelecido para entrega do(s) objeto(s),  sem a devida  justificativa no atraso da entrega, poderá o Banco cancelar o pedido, sem prejuízo do direito de cobrança da(s) multa(s) devida(s);

13.3 A vigência deste instrumento estender-se-á até o término do prazo de garantia estipulado na cláusula terceira da minuta do contrato em anexo.

XIV – DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

14.1	- O recebimento do(s) objeto(s) licitado será feito provisoriamente e, após as formalidades legais o CONTRATANTE o(s) receberá definitivamente, obedecidas as condições especificadas no  Edital e seu(s) anexo(s).

14.2	- O período para recebimento definitivo do(s) objeto(s) licitado(s), coincidirá com o prazo estabelecido para pagamento.

14.3 – Os equipamentos com qualquer tipo de defeito, não serão aceitos, ficando a CONTRATADA na obrigação de entregar em 72 horas, um equipamento novo no destino, sem ônus para o CONTRATANTE.

14.4 - O CONTRATANTE somente devolverá o equipamento com defeito, após o recebimento do novo e ao final da entrega do lote contratado.

14.5- Considerar-se-á adimplido o contrato quando do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE do(s) objeto(s) da licitação, na forma do item 13.1 supra.

14.6 - Será(ão) rejeitado(s) no todo ou em parte o(s) objeto(s) da licitação, se entregue(s) em desacordo com o edital e  este contrato, cabendo ao contratado todos os ônus decorrentes da rejeição.

14.7	- Dentro de 07 dias úteis, contados do Recebimento Provisório a área técnica do CONTRATANTE ou órgão por este credenciado, comprovará o atendimento aos requisitos técnicos e funcionais do produto e os atributos informados pela Contratada na proposta por ela apresentada na Licitação de que decorre este Contrato. Na hipótese de o bem apresentar-se em desacordo com as especificações técnicas e funcionais ofertados pela CONTRATADA, ficará facultado o CONTRATANTE, rejeitá-lo, rescindindo este Contrato e aplicando à Contratada as sanções previstas no presente instrumento para o caso de inadimplemento, ou conferindo novo prazo para efetivação da entrega nos  termos acordados, sob pena de rescisão e aplicação das penalidades aqui pactuadas.

14.8 - Uma vez constatado pelo CONTRATANTE que o bem entregue, quer no prazo inicial, quer nos prazos por ele conferidos, está em conformidade com as especificações definidas no ato convocatório e/ou na proposta da CONTRATADA, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, configurando-se a efetiva entrega do bem o CONTRATANTE, para todos os fins e efeitos de direito.

14.9 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, pela reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas e no prazo assinalado, do bem objeto da presente contratação, se esse apresentar vícios, defeitos ou incorreções.

XV - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

15.1 Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M, ocorrida no período.

XVI – DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado no 4º (quarto) dia útil da 2ª (segunda) semana subseqüente à entrega total de cada lote, com o respectivo aceite da Unidade recebedora do bem, conforme cláusula quinta da minuta do contrato em anexo.

XVII – DA GARANTIA

17.1   O prazo da garantia dos equipamentos deverão ser conforme cláusula terceira da minuta do contrato em anexo.

XVIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 O Contratado deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, 1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 5 (cinco) dias da assinatura  deste instrumento, sob pena de rescisão contratual, conforme cláusula décima quinta da minuta do contrato em anexo.

XIX – DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os equipamentos deverão ser entregues conforme abaixo:

19.1 – Servidor :

a) 1 servidor será entregue, para homologação, na Rua Caldas Júnior, 120, 9º andar, Porto Alegre, RS;

b) os demais serão entregues na Rua Sapé, 384, Porto Alegre, RS;

19.2 – Desktop:

a) 1 Desktop será entregue, para homologação, na Rua Caldas Júnior, 120, 9º andar, Porto Alegre, RS;

b) os demais serão entregues na Rua Sapé, 384, Porto Alegre, RS;

XX – DA RESCISÃO

20.1 Este contrato poderá ser rescindido:

20.1.1 - administrativamente, a qualquer tempo por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

20.1.2 -  amigavelmente, por acordo entre as partes e, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

20.1.3 -  judicialmente, nos termos da legislação.

20.2	-	Os casos de rescisão serão formalmente motivados dos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa;

20.3 	-	A rescisão acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao Banco.

XXI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver as propostas, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Banco, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no presente edital e no contrato e das demais cominações legais.

21.2 A Contratada sujeita-se às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia, pela inexecução total ou parcial do contrato:

21.1.1 - advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.

21.1.2 - O atraso injustificado na entrega  do produto sujeitará o contratado a multa diária, de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor total de cada parcela do item contratado, limitado a 20% (vinte por cento) e será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega.

21.1.3 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução dos serviços contratados.

21.1.4 - multa no valor de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), pelo inadimplemento na prestação de garantia,  sobre o valor do bem adquirido, a ser cobrada por hora de atraso além do período estabelecido, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, limitado a 20% do valor de cada item e será aplicada a partir da primeira hora após o prazo estabelecido para atendimento.

21.1.5 - suspensão do direito  de licitar com a CONTRATANTE  pelo prazo de até 2(dois) anos,  sem prejuízo da  CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional  e/ou adotar as  demais medidas legais e judiciais cabíveis.

21.1.6 - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual,   no  caso de falta grave.

21.2.	O valor destas multas será descontado de eventuais pagamentos devidos a CONTRATADA, ou descontadas das garantias contratuais previstas na Cláusula Décima Quinta, ou cobrados judicialmente.

XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública.

22.2 O Banco, na pessoa do Pregoeiro ou da Autoridade superior, reserva-se o direito de proceder ao exame das informações e comprovantes, por visitas “in loco” ou por outras medidas adequadas.

22.3 Caso seja necessária a diligência do Pregoeiro para verificação da habilitação do licitante, a sessão poderá ser interrompida ou suspensa por ordem do Pregoeiro, que determinará o reinício dos trabalhos em momento oportuno, após a realização das diligências necessárias.

22.4 A Administração do Banco poderá anular ou revogar, parcialmente ou na sua totalidade este Pregão, observadas as disposições legais pertinentes.

22.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que a eles aplicará as disposições da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93, e disposições supletivas, se couber, desde que não venha conflitar com a referida legislação.

22.6 Fica desde logo esclarecido, que todos os participantes deste Pregão, pelo simples fato de nele licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes, comprometendo-se a cumpri-lo fielmente, independentemente de qualquer manifestação escrita ou expressa.

22.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão, e desde que não comprometa o interesse do Banco, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

22.8 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restrições conforme o subitem 7.1.2, alínea “f”, tem assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, para apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas;

22.8.1 A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

22.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Banco e a segurança da contratação.

22.9 O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, dentro do limite legalmente admitido na Lei 8666/93, sobre o valor inicial do contrato.

22.10  Fazem parte integrante e complementar deste Edital:

- Anexo I    -  Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de Habilitação

-  Anexo II  -  Modelo de Declaração de que não emprega Menor de 18 anos

- Anexo III  -  Modelo de Credenciamento

- Anexo IV -  Minuta do Contrato para Fornecimento de Equipamentos

- Anexo V  -  Formulário ACF – Capacidade Financeira

- Anexo VI -  Planilha de Especificações – Aquisição de Materiais

22.11  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Pregão.

Porto Alegre,  04  de dezembro de 2008.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I

Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de Habilitação

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)......................, CNPJ nº ......................, sediada na(o)  (endereço completo)...................., declaro possuir as condições de habilitação ao presente PREGÃO, na forma do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002.

Local e data

Nome e assinatura do declarante

ANEXO II

### Modelo de Declaração de que não emprega Menor de 18 anos

## DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................................., inscrito no CNPJ nº......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  ......................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº .................................... DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ).

.................................................................

(data)

..........................................................................................

(representante legal)

( Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

# ANEXO III

# MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ....................... ..................................................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º ........................................... e CPF n.º ..............................................., a participar da licitação instaurada pelo Banco  do Estado do Rio Grande do Sul, na modalidade de Pregão, sob o nº ............., na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..........................................................................................................., CNPJ nº ........................................., bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

.................................., ............ de ....................... de 200  .

.............................................................

Assinatura do dirigente da empresa

(firma reconhecida como pessoa jurídica)

....................................................................

Nome do dirigente da empresa

Obs.:

1. O licitante deverá observar o disposto no item IV – da Representação e    Credenciamento, do referido edital.

ANEXO  IV

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS Nº 0000669/2008

CONTRATANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., com sede em Porto Alegre-RS, na rua Capitão Montanha, 177, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, inscrito no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica sob n. 92.702.067/0001-96, por seu representante no fim assinado.

CONTRATADA: ........................., com sede ......................... doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº..............., por seu representante legal no fim assinado.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo licitatório nº 0000669/2008, regendo-se o mesmo pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 2 (dois) equipamentos  do tipo Servidor B.I.G. e 3 (três) equipamentos do tipo Desktop DG, de acordo com as descrições constantes na planilha de especificações anexa ao Edital nº 0000669/2008.

Parágrafo Único: Em caso de conflito entre os termos da proposta e o Contrato, os termos do Contrato prevalecerão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues conforme abaixo:

2.1 – Servidor :

a) 1 servidor será entregue, para homologação, na Rua Caldas Júnior, 120, 9º andar, Porto Alegre, RS;

b) os demais serão entregues na Rua Sapé, 384, Porto Alegre, RS;

2.2 – Desktop:

a) 1 Desktop será entregue, para homologação, na Rua Caldas Júnior, 120, 9º andar, Porto Alegre, RS;

b) os demais serão entregues na Rua Sapé, 384, Porto Alegre, RS;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1 – Servidor:

a) garantia de 3 (três) anos on-site Banrisul para todos os componentes.

b) o atendimento a chamados técnicos deverá ser efetuado na modalidade de sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia.

c) os chamados técnicos deverão ser atendidos e solucionados em até 6 (seis) horas corridas,  após o recebimento do chamado

3.2 – Desktop:

a) garantia de 3 (três) anos on-site Banrisul para todos os componentes.

b) o atendimento a chamados técnicos deverá ocorrer entre 08h e 17:30h, de segunda a sexta-feira;

c) os chamados técnicos deverão ser atendidos e solucionados para todos os componentes (inclusive monitor), em até 08 (oito) horas comerciais, após o recebimento do chamado.

3.3 – A CONTRATADA apresentará, ao término de cada atendimento, um relatório de atendimento técnico, contendo dados sobre a intervenção no equipamento, a data, a hora do chamado, o nome da pessoa que prestou os serviços, bem como a duração dos mesmos, a identificação do equipamento que apresentou defeito e demais informações pertinentes, no qual o CONTRATANTE aporá sua assinatura.

3.4 – A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar, por sua conta, sem ônus para o CONTRATANTE, num prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato, estrutura de conexão remota de acesso 0800, email, Internet e fax, para diariamente efetuar abertura, acompanhamento e baixa de chamados no horário compreendido entre 8h e 18:30h, de segunda-feira a sexta-feira.

3.5 – Serão, também, cobertos pela garantia, os serviços decorrentes de acidentes, negligência, imperícia, mau uso, danos causados por força da natureza ou atos de terceiros, bem como serviços decorrentes do funcionamento dos equipamentos em condições anormais de temperatura, voltagem, ciclagem ou umidade fora da faixa específica no manual de instrução e operação, desde que não ultrapasse a 5% (cinco por cento) do parque adquirido.

3.6 - No caso de substituição de discos, do servidor, por problemas quaisquer, durante o período de garantia, o mesmo deverá permanecer em poder do CONTRATANTE, sem ônus para o banco.

3.7 - Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, 	relatórios de acompanhamento que informem:

a) Tempo médio de atendimentos e solução bem como suas distorções, de forma cumulativa;

b) tempo médio entre falhas dos equipamentos que sofreram mais de duas intervenções nos últimos 30 (trinta) dias e as providências adotadas;

c) atendimentos que excederam os prazos contratuais e devidas justificativas;

d) o motivo de cada chamado, defeito constatado pelos técnicos do fornecedor e solução adotada.

3.8 - A CONTRATADA concorda que o CONTRATANTE, a seu critério, poderá remanejar qualquer equipamento que venha a ser necessário, sem prejuízo da garantia, desde que obedecidos os procedimentos recomendados pelo fabricante.

3.9 - A CONTRATADA concorda que o CONTRATANTE, a seu critério, poderá instalar qualquer componente ou periférico fornecido por terceiros no equipamento, sem prejuízo da garantia dos componentes originais.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Os preços do presente ajuste são os constantes do quadro a seguir, nos termos da proposta vencedora e aceito pela CONTRATADA como justo e suficiente para a total execução do objeto contratado:

| Equipamento/Modelo | Quantidade | Valor Unitário-R$ | Valor Total-R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor B.I.G. | 02 |  |  |
| Desktop DG | 03 |  |  |

Valor Total: R$

4.1	No  preço  estabelecido no item supra,  estão  incluídos  os impostos federais,   estaduais  e municipais,  inclusive o IPI e, ainda, as despesas de embalagem, transporte, de todos os equipamentos, garantia pelo prazo e condições estabelecidas neste instrumento, seguro e outras despesas da conta da CONTRATADA;

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no 4º (quarto) dia útil da 2ª (segunda) semana subseqüente a entrega total de cada lote, com o respectivo aceite da Unidade recebedora do bem, em moeda corrente nacional, na forma de crédito em conta corrente mantida em qualquer agência do Banrisul, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, na Unidade de Controladoria, na Rua Caldas Júnior, 120, 11ºandar. Deverá constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fical, as seguintes informações:

- nº do contrato: 0000669/2008:

- nº do  CNPJ do CONTRATANTE: 92.702.067/0001-96:

- nº da Inscrição Estadual do Banco: 096/2536253:

- vencimento conforme contrato:

- descrição na fatura, ou fatura separada para materiais e mão de obra, quando for o caso.

5.1 	A CONTRATADA não poderá protocolizar a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura antes do recebimento do objeto por parte do CONTRATANTE.

5.2 	O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.

5.3 – O pagamento somente será efetuado se a nota-fiscal ou nota-fiscal fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes, devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original, cópia autenticada em cartório ou servidor, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:

- Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS, dentro de sua validade;

- Certidão Negativa que prove a regularidade com o INSS, dentro de sua validade.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M, ocorrida no período.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1 Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a contar da data de assinatura do contrato, para a entrega total dos produtos.

7.2 	Transcorridos 10 (dez) dias do prazo estabelecido para entrega do(s) objeto(s), sem a devida justificativa no atraso da entrega, poderá o CONTRATANTE cancelar o pedido, sem prejuízo do direito de cobrança da(s) multa(s) devida(s).

7.3 A vigência deste instrumento estender-se-á até o término do prazo de garantia estipulado na cláusula terceira.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

8.1	- O recebimento do(s) objeto(s) licitado será feito provisoriamente e, após as formalidades legais o CONTRATANTE o(s) receberá definitivamente, obedecidas as condições especificadas no  Edital e seu(s) anexo(s).

8.2	- O período para recebimento definitivo do(s) objeto(s) licitado(s), coincidirá com o prazo estabelecido para pagamento.

8.3 – Os equipamentos com qualquer tipo de defeito, não serão aceitos, ficando a CONTRATADA na obrigação de entregar em 72 horas, um equipamento novo no destino, sem ônus para o CONTRATANTE.

8.4 - O CONTRATANTE somente devolverá o equipamento com defeito, após o recebimento do novo e ao final da entrega do lote contratado.

8.5- Considerar-se-á adimplido o contrato quando do recebimento definitivo pelo CONTRATANTE do(s) objeto(s) da licitação, na forma do item 7.1 supra.

8.6 - Será(ão) rejeitado(s) no todo ou em parte o(s) objeto(s) da licitação, se entregue(s) em desacordo com o edital e  este contrato, cabendo ao contratado todos os ônus decorrentes da rejeição.

8.7	- Dentro de 07 dias úteis, contados do Recebimento Provisório a área técnica do CONTRATANTE ou órgão por este credenciado, comprovará o atendimento aos requisitos técnicos e funcionais do produto e os atributos informados pela Contratada na proposta por ela apresentada na Licitação de que decorre este Contrato. Na hipótese de o bem apresentar-se em desacordo com as especificações técnicas e funcionais ofertados pela CONTRATADA, ficará facultado o CONTRATANTE, rejeitá-lo, rescindindo este Contrato e aplicando à Contratada as sanções previstas no presente instrumento para o caso de inadimplemento, ou conferindo novo prazo para efetivação da entrega nos  termos acordados, sob pena de rescisão e aplicação das penalidades aqui pactuadas.

8.8 - Uma vez constatado pelo CONTRATANTE que o bem entregue, quer no prazo inicial, quer nos prazos por ele conferidos, está em conformidade com as especificações definidas no ato convocatório e/ou na proposta da CONTRATADA, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, configurando-se a efetiva entrega do bem o CONTRATANTE, para todos os fins e efeitos de direito.

8.9 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, pela reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas e no prazo assinalado, do bem objeto da presente contratação, se esse apresentar vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

9.1 - Dos Direitos

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2 - Das Obrigações

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;

c) designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente contrato.

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o material de acordo com as especificações do edital de licitação;

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; e

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.

e) manter seus técnicos, devidamente identificados através de crachás da empresa. Neste crachá deverá constar foto digitalizada, nome do técnico e número do RG. Salientamos ainda, que o técnico deverá apresentar, juntamente com o crachá, a RG, quando do atendimento aos chamados, pois a não apresentação do crachá e da RG, restringirá o acesso às dependências do 	CONTRATANTE.

g)  o equipamento deverá ser obrigatoriamente 100% novo, não se considerando como novo, para efeitos desta compra, os usados, que tenham sofrido qualquer processo de reaproveitamento, reciclagem ou que tenha sido remanufaturado;

CLÁUSULA DECIMA – INEXECUÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido:

a) administrativamente, a qualquer tempo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

11.2	Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa;

11.3 	A rescisão acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao Banco.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

12.1 - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades,  garantida a defesa prévia, nos 	termos da Lei 8.666/93:

12.1.1 - advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.

12.1.2 - O atraso injustificado na entrega  do produto sujeitará o contratado a multa diária, de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor total de cada parcela do item contratado, limitado a 20% (vinte por cento) e será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para a entrega.

12.1.3 - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de descumprimento total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução dos serviços contratados.

12.1.4 - multa no valor de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), pelo inadimplemento na prestação de garantia,  sobre o valor do bem adquirido, a ser cobrada por hora de atraso além do período estabelecido, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, limitado a 20% do valor de cada item e será aplicada a partir da primeira hora após o prazo estabelecido para atendimento.

12.1.5 - suspensão do direito  de licitar com a CONTRATANTE  pelo prazo de até 2(dois) anos,  sem prejuízo da  CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional  e/ou adotar as  demais medidas legais e judiciais cabíveis.

12.1.6 - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual,   no  caso de falta grave.

12.2.	O valor destas multas será descontado de eventuais pagamentos devidos a CONTRATADA, ou descontadas das garantias contratuais previstas na Cláusula Décima Quinta, ou cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA

O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - As PARTES contratantes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente Instrumento são seus bastantes representantes/procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora pactuadas.

14.2 - As PARTES reconhecem que o presente instrumento foi elaborado dentro dos mais rígidos princípios da boa-fé e da probidade, sendo fruto do mútuo consentimento expresso em cláusulas que atendem plenamente os seus recíprocos interesses comerciais. Declaram, outrossim, que leram e compreenderam integralmente o conteúdo ora avençado, tendo sido exercida em toda a sua plenitude a autonomia da vontade das partes, reconhecendo que o presente ajuste é equânime e livre de ambigüidades e contradições.

14.3 - Fica desde já convencionado entre as PARTES, que caso haja alguma divergência entre as cláusulas do presente Contrato e as condições estabelecidas nos Anexos que o integram; serão consideradas como preponderantes as condições e disposições constantes nesse Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 O Contratado deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, 1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 5 (cinco) dias da assinatura  deste instrumento, sob pena de rescisão contratual.

  - A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do Contrato, ficando o COTNRATANTE autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer obrigação do CONTRATADO.

  - Utilizada a garantia, o CONTRATADO deverá integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificado pelo COTRATANTE para tal fim.

  - A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento deste contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do seu vencimento, estando essa liberação condicionada à apresentação de documento firmado pelo sindicato relativo à categoria profissional envolvida, declarando que não há pendências envolvendo direitos trabalhistas dos empregados abrangidos pelo contrato encerrado, inclusive quanto às verbas rescisórias, se for o caso, devendo tal condição estar registrada no documento pertinente à garantia, caso esta se efetue nas modalidades de seguro garantia e fiança bancária.

15.5 NO CASO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO

a)	O valor depositado em caução, será administrado pelo CONTRATANTE por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a CONTRATADA e será devolvido à CONTRATADA,  atualizado monetariamente.

b) 	O CONTRATANTE utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da garantia para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual, ou falha dos serviços ora contratados.

c) 	Utilizada a garantia, a CONTRATADA, fica obrigada a reintegralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão do contrato.

d) 	O valor atualizado da garantia somente será devolvido à CONTRATADA, quando do término ou rescisão do contrato, desde que a CONTRATADA não possua dívida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste.

  - NO CASO DE SEGURO-GARANTIA

- O CONTRATANTE deverá ser indicado como beneficiário do seguro–garantia.

- Obriga-se a CONTRATADA a apresentar a nova apólice, até 5 (cinco) dias úteis após o vencimento da anterior, e a comprovar o pagamento do prêmio respectivo, até 2(dois) dias úteis após o seu vencimento.

- O descumprimento das obrigações previstas nos itens “a” e “b”, constitui motivo para rescisão do contrato.

  - NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA

Deverão constar, do instrumento de fiança bancária, os seguintes requisitos:

a)	Prazo de validade correspondente ao período  de vigência deste contrato;

b)	Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento, ao CONTRATANTE, dos prejuízos por este sofridos, em razão do descumprimento das obrigações da CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial;

c)	Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro.

d)	Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir as questões relativas a este contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo.

Porto Alegre,  ......de.....................................de 2008.

____________________________________________

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

____________________________________________

TESTEMUNHAS

________________________

Nome:

CPF:

________________________

Nome:

CPF:

001.00 0070277000000 - SERVIDOR  B.I.G.                                                2

SERVIDOR 2 PROCESSADORES QUAD CORE COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

- TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE OU OEM, E

TODO O CONJUNTO DEVERA POSSUIR CLARA IDENTIFICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE DO

COMPUTADOR E MESMO PADRÃO ESTÉTICO E SER DA MESMA TONALIDADE (COR);

- TODOS COMPONENTES DE HARDWARE DEVERÃO SER HOMOLOGADOS  PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR,

NÃO SENDO ACEITAS ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DO COMPUTADOR PELO

LICITANTE;

- COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT;

- GABINETE :

.   GABINETE ORIGINAL DO FABRICANTE,

.   GABINETE TIPO RACK,  DEVENDO OCUPAR NO MÁXIMO QUATRO UNIDADES DE ALTURA (4U),

.   O ACABAMENTO DA CHAPA DO GABINETE DEVE VIR COM PROTEÇÃO CONTRA CARGAS ELETROSTÁTICAS

.   E CORROSÃO,

.   DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04(QUATRO) BAIAS PARA DISCO RÍGIDO HOT-PLUGGABLE,

.   O BOTÃO LIGA/DESLIGA DEVE VIR COM PROTEÇÃO PARA PREVINIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO

.   COMPUTADOR, DEVERÁ POSSUIR  DISPLAY OU LEDS ACOPLADOS NO PAINEL FRONTAL DO

.   COMPUTADOR PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO

.   MESMO ;

.   DEVE  SUPORTAR INCLUSÃO DE  DISCOS  RÍGIDOS  PARA  DISK-ARRAY INTERNO, COM

SUPORTE A

.   DISCOS  HOT  PLUGGABLE  (TROCA  COM CPU  EM OPERAÇÃO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 04

.   (QUATRO) DISCOS;

- PROCESSADOR:

.   O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERA VIR COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PROCESSADORES

INSTALADOS MAS

.   DEVERA SUPORTAR ATE  04 (QUATRO) PROCESSADORES ,

.   CPU BASEADA EM NO MÍNIMO 02 (DOIS) MICROPROCESSADORES COM  04 (QUATRO) NÚCLEOS (QUAD

.   CORE) CADA UM,

.   O PADRÃO DE ARQUITETURA DO PROCESSADOR DEVERÁ SER X86, COM MEMORIA CACHE L2

INTEGRADA

.   AO PROCESSADOR ,

.   TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 65 NANOMETROS E EXTENSÃO DE 64 BITS ,

.   DEVE SUPORTAR TECNOLOGIAS/SOFTWARES  DE VIRTUALIZAÇÂO,

.   DEVE SUPORTAR OS SISTEMAS OPERACIONAIS EXIGIDOS DE 32 E 64 BITS ,

.   O SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DINÂMICO DO CONSUMO DE ENERGIA ATRAVÉS

.   DO CONTROLE DO CLOCK DO PROCESSADOR COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA CPU ,

.   MEMÓRIA CACHE L2 DE NO MÍNIMO 8 (OITO) MEGABYTES POR PROCESSADOR ,

.   VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSADOR COM O RESTANTE DO SISTEMA

.   DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1066 MHZ ,

.   O PROCESSADOR DEVE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

.   COMPATÍVEL COM O PADRÃO ACPI E CONTROLE AUTOMÁTICO PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO QUE

.   POSSA DANIFICÁ-LO,

PERFORMANCE :

.    O PROCESSADOR OFERTADO DEVERÁ TER ÍNDICE SPECINT_RATE2006(BASE) AUDITADO DE

NO MÍNIMO

.    170 PARA 04(QUATRO) PROCESSADORES COM 04(QUATRO) NÚCLEOS NO EQUIPAMENTO OFERTADO ,

.    OS INDICES SPECINT_RATE2006(BASELINE) UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA SERÃO

VALIDADOS JUNTO

.    AO  SITE DE INTERNET WWW.SPEC.ORG – STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION,

.    NÃO SERÃO ACEITAS ESTIMATIVAS PARA MODELOS/FAMÍLIA DE PROCESSADORES NÃO AUDITADOS

.    PELO STANDARD PERFORMANCE EVALUATION CORPORATION – SPEC , RESULTADOS OBTIDOS COM A

.    UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES EM CLUSTER, BEM COMO ESTIMATIVAS EM RESULTADOS

INFERIORES AO

.    MÍNIMO ESPECIFICADO NO EDITAL;

-  MEMÓRIA RAM

.   OS MODULOS DE MEMÓRIA FORNECIDOS DEVEM SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E DEVEM SER

.   IDÊNTICOS EM MARCA/MODELO ,

.   DEVERÃO SER FORNECIDOS NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DOIS) GYGABYTES DE MEMÓRIA RAM POR

.   SERVIDOR EM BANCOS DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) GIGABYTES CADA UM ,

.   O TAMANHO TOTAL DE MEMÓRIA RAM SUPORTADO PELO COMPUTADOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO

.   128 (CENTO E VINTE E OITO) GIGABYTES ,

.   NO MÍNIMO DO TIPO DDR2 ECC PADRÃO PC2-5300  FULLY BUFFERED DIMM ,

.   SUPORTAR MEMORY SPARE E MEMORY MIRRORING,

.   TAXA DE TRANSFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 667  MHZ ,

.   O CHIPSET DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR2 ECC COM

FREQUÊNCIA IGUAL

.   OU SUPERIOR A 667 MHZ ,

.   O CONTROLADOR DE MEMÓRIA DEVERÁ SUPORTAR CORREÇÃO DE ERRO DE 1 BIT E DETECÇÃO DE

.   ERRO DE 2 BITS (ECC);

- CHIPSET (CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR) :

O CHIPSET DEVERÁ SUPORTAR VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O

PROCESSADOR DE  NO MINIMO 1066 MHZ,

BARRAMENTOS DE COMUNICAÇÃO BASEADOS NOS PADRÕES  PCI-X, PCI-EXPRESS OU SUPERIOR,

DEVERÁ IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O

PADRÃO ACPI VERSÃO 1.0 OU SUPERIOR;

- BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) :

.   O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH ROM,

COM SENHA

.   PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER DESENVOLVIDA PELO MESMO

.   FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, COMPROVADOS

.   ATRAVES DE ATESTADOS  OU DECLARAÇÃO FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NÃO

SENDO ACEITAS

.   SOLUCÕES EM REGIME DE OEM  OU  CUSTOMIZAÇÃO,

.   TIPO FLASH ROM MEMORY NÃO VOLÁTIL E ELETRICAMENTE REPROGRAMÁVEL, DEVENDO MOSTRAR A

.   IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO  COMPUTADOR  SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR LIGADO,

.   A INICIALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DEVERÁ SER REALIZADA NA SEQUÊNCIA DEFINIDA

PELO USUÁRIO,

.   VIA CD-ROM/DVD E/OU DISCO RÍGIDO, BEM COMO PELA PLACA DE REDE ATRAVÉS DO RECURSO WOL

.   (WAKE ON LAN) COMPATÍVEL COM O PADRÃO PXE(PRÉ-BOOT EXECUTION ENVIRONMENT), DEVERÁ

.   POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA INICIALIZAR O

.   COMPUTADOR E OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO DO BIOS,

.   RELÓGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA,

.   AS ATUALIZACÕES, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO

FABRICANTE;

- SLOTS PCI :

.   NO MÍNIMO 06 (SEIS) SLOTS PCI-E (EXPRESS),

.   NO MÍNIMO 4 (QUATRO) SLOTS PCI-E (EXPRESS)  DE OITO VIAS (X8)  E 2 (DOIS)

PCI-E (EXPRESS) DE

.   QUATRO VIAS (X4) OU SUPERIOR;

.

- SISTEMA DE ARMAZENAMENTO:

.   INTERNO AO GABINETE,

.   COMPATÍVEL COM O PADRÃO SAS (SERIAL ATTACHED SCSI),

.   QUANTIDADE INTERNA INSTALADA  :  04(QUATRO) UNIDADES SAS 146 GIGABYTES HOT-PLUG ;

- SUBSISTEMA DISK-ARRAY :

.   DEVE  SUPORTAR INCLUSÃO DE  DISCOS  RÍGIDOS  PARA  DISK-ARRAY INTERNO, COM

SUPORTE A

.   DISCOS  HOT-PLUGGABLE  (TROCA  COM CPU  EM OPERAÇÃO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 04

.   (QUATRO) DISCOS ;

- PORTAS DE COMUNICAÇÃO :

.   NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO DUAS

FRONTAIS E

.   DUAS TRASEIRAS,

.   01(UMA) PORTA PARA MOUSE PADRÃO MINI-DIN PS/2 OU USB,

.   01(UMA) PORTA PARA TECLADO PADRÃO MINI-DIN PS/2 OU USB,

.   01(UMA) PORTA PARA MONITOR DE VÍDEO PADRÃO DB15 VGA PORT;

- INTERFACE DE REDE :

.   PADRÃO ON-BOARD OU PLACA DE REDE OFF-BOARD ,

.   NO MÍNIMO 04 (QUATRO) INTERFACES DE REDE POR COMPUTADOR ,

.   CONTROLADORA PADRÃO INTEGRADA (ON-BOARD) OU  INTERFACE PCI EXPRESS X4 , X8

OU SUPERIOR ,

.   INTERFACE DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET,

.   DEVERÁ OPERAR AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10/100/1000 MBPS, BEM

.   COMO NO MODO FULL-DUPLEX ,

.   COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES IEEE 802.3 PARA 1000

BASE-T, 100

.   BASE- TX, 10 BASE-T E IEEE 802.3AB PARA AUTO NEGOCIAÇÃO,

.   DEVERÃO POSSUIR SUPORTE A  LOAD BALANCING E FAILOVER ,

.   DEVERÃO POSSUIR RECURSOS DE WAKE ON LAN (WOL) E PXE (PRÉ-BOOT EXECUTION ENVIRONMENT);

- CONTROLADORA DE VIDEO :

.   01 (UMA) CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD (INTEGRADA A PLACA MÃE) OU OFF-BOARD POR

.   COMPUTADOR ,

.   PADRÃO PCI-EXPRESS OU BARRAMENTO INTERNO,

.   TIPO DE MEMÓRIA RAM SDRAM,  SGRAM, DDR OU SUPERIOR,

.   MEMÓRIA DE VÍDEO COM NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) MEGABYTES EXCLUSIVO PARA VÍDEO,

.   RESOLUÇÃO GRÁFICA MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS;

- CONTROLADORA IDE SATA/EIDE :

.   PADRÃO IDE SATA OU EIDE,

.   NO MÍNIMO 01(UMA) CONTROLADORA COM NO MÍNIMO 01(UM) CANAL,

- UNIDADE ÓTICA CD/DVD :

.   DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE 01 (UMA) UNIDADE LEITORA DE DVD E CD POR COMPUTADOR,

.   TIPO INTERNO AO GABINETE,

.   UNIDADE DE LEITURA PADRÃO IDE OU SATA OU EIDE,

.   TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 8X PARA DVD,

.   COMPATIBILIDADE MÍNIMA DE LEITURA COM MIDIAS DE CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD-R,

.   CONFIGURÁVEL VIA BIOS DO  SISTEMA  PARA PERMITIR BOOT E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS

.   OPERACIONAIS;

- FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES:

.   TIPO HOT-PLUG,

.   DEVE VIR COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES,

.   PERMITIR A TROCA, NO CASO DE FALHA DE ALGUMA DELAS, SEM DESLIGAR O EQUIPAMENTO,

.   DEVEM SUPORTAR O FUNCIONAMENTO DO  EQUIPAMENTO EM SUA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA,

.   A POTÊNCIA DE CADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1.200 WATTS,

.   FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100VAC À  127VAC E DE 200VAC À 240VAC À 60HZ,

COM AJUSTE

.   MANUAL OU AUTOMÁTICO DE TENSÃO, OU SOMENTE DE 200VAC A 240VAC A 60HZ, CAPAZ DE

.   SUSTENTAR A CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DO EQUIPAMENTO,

.   DEVERÃO SER FORNECIDOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, ORIGINAIS DO FABRICANTE, COM

PLUGUE DE 3

.   PINOS PARA CADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA;

- SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO GABINETE:

.   VENTILADORES REDUNDANTES E HOT-PLUGGABLE INTERNOS AO GABINETE, SUPORTANDO A

.   CONFIGURAÇÃO MÁXIMA E DENTRO DOS LIMITES DE  TEMPERATURA ADEQUADOS PARA O PERFEITO

.   FUNCIONAMENTO DO  EQUIPAMENTO ;

- PLACA DE GERENCIAMENTO :

.   DEVE POSSUIR PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO, DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,

.   POSSUIR INTERFACE RJ-45 INDEPENDENTE DAS CONTROLADORAS DE REDE,

.   SUPORTE A ACESSO REMOTO VIA TERMINAL VIRTUAL PROVENDO CONTROLE DE TECLADO, VÍDEO E

.   MOUSE MESMO COM O SISTEMA OPERACIONAL INOPERANTE E EMULAÇÃO DE MÍDIA VIRTUAL ATRAVÉS

.   DE ESTAÇÃO REMOTA POSSIBILITANDO A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS REMOTAMENTE,

.   POSSIBILITAR VISUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE BIOS,   ACOMPANHAMENTO DA

.   INICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E  MONITORAÇÃO CONTÍNUA,

.   OFERECER AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES :

.       CONSOLE GRÁFICA  ,  VIRTUAL  KVM  ,  SSL SECURITY  ;

- SOFTWARE DE GERENCIAMENTO :

.   DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O

.   EQUIPAMENTO OFERTADO, DESENVOLVIDO PELO  FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU POR EMPRESA

.   AUTORIZADA PELO FABRICANTE, COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, OU POR

.   INFORMAÇÕES NO SITE DO FABRICANTE ,

.   POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :

.      -  ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA DE BIOS  ,

.      -  ALERTA DE FALHAS DOS COMPONENTES INTERNOS E POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO

DE ALERTAS ,

.      -  POSSIBILITAR O MONITORAMENTO DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ;

- SISTEMA OPERACIONAL :

.   DEVE  SER  CERTIFICADO OU DESIGNADO PARA  WINDOWS  SERVER 2003 STANDARD E

ENTERPRISE E

.   WINDOWS SERVER 2008 PELA  MICROSOFT, COMPROVADO  POR   INFORMACAO   NA

INTERNET (CONTIDO

.   NA RELAÇÃO DE PRODUTOS  DA  HCL – HARDWARE COMPATIBILITY  LIST);

.   DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX RED HAT

ENTERPRISE

.   VERSÕES 5.X OU SUPERIOR E SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 10 ;

- INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO:

.   DEVERÁ SER FORNECIDO CD OU DVD COM TODOS OS  SOFTWARES, ORIGINAIS DO FABRICANTE,

.   NECESSÁRIOS A  CONFIGURAÇÃO PARA O  PERFEITO  FUNCIONAMENTO DE TODOS  COMPONENTES DO

.   EQUIPAMENTO OFERTADO, E TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM OS  SISTEMAS  OPERACIONAIS

.   ESPECIFICADOS;

- DRIVERS :

.   DEVERÁ SER FORNECIDO CD OU DVD CONTENDO TODOS OS DRIVERS ATUALIZADOS, COMO

.   INTERFACES DE REDE, CONTROLADORA DE VIDEO, CONTROLADORA DE DISCO , UNIDADES

ÓTICAS (CD/DVD) E DEMAIS COMPONENTES QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO E TOTALMENTE

COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS ESPECIFICADOS;

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA :

.   DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUARIO E DE REFERENCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO,

.   ORIGINAIS DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO,  CONFIGURAÇÃO

INTERNA (MEMORIA

.   E OUTROS), OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ;

COMPONENTES :

- TRILHOS PARA RACK:

.     O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TRILHOS, DO FABRICANTE, PARA

FIXAÇÃO EM RACK 19

.     POLEGADAS ;

- PLACA CONTROLADORA DE DISK ARRAY :

.

.   DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR ,

.   DEVE VIR INSTALADA NO SERVIDOR, PODENDO SER INTEGRADA A PLACA MÃE (ON-BOARD)

OU NÃO (OFF-

.   BOARD),

.   INTERFACE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI),

.   TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA DE 3.0 GB/S PARA INTERFACE SAS ,

.   POSSUIR NO MINIMO 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS)  MEGABYTES DE MEMORIA

DDR2 PROTEGIDA

.   POR BATERIA, SUPORTAR NO MINIMO OS NIVEIS DE RAID 0, 1, 5,

.   AS FUNCIONALIDADES DE ARRAY DEVEM SER IMPLEMENTÁVEIS  E CONFIGURÁVEIS POR HARDWARE,

.   ATRAVÉS DE UTILITÁRIO ESPECÍFICO,

.   POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 8(OITO) DRIVES LÓGICOS,

.   POSSUIR FERRAMENTAS DE CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO E DIAGNÓSTICOS DO MESMO

.   FABRICANTE ;

- DISCOS PARA RAID 146 GB :

.   INTERFACE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI),

.   HOT PLUGGABLE,

.   FORMATO  2.5 POLEGADAS  SFF (SMALL FORM FACTOR)  OU 3.5 POLEGADAS  LFF

(LARGE FORM FACTOR),

.   CAPACIDADE MÍNIMA DE 146 GIGABYTES CADA UM,

.   VELOCIDADE  ROTACIONAL MÍNIMA DE 10.000 RPM  PARA DRIVES DE 2.5 POLEGADAS

SFF OU VELOCIDADE

.   ROTACIONAL MÍNIMA DE 15.000 RPM(15K) PARA DRIVES DE 3.5 POLEGADAS  LFF,

.   DEVE VIR COM 04 (QUATRO) DISCOS INSTALADOS,

.   DEVE VIR INSERIDO EM GAVETA E ACOMPANHADO DE DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A SUA

.   INCLUSÃO EM DISK-ARRAY DE MODO A PERMITIR A TROCA DE  DISCOS  SEM  DESLIGAR

O SISTEMA

.   (HOT-PLUG),

.   OS DISCOS RÍGIDOS FORNECIDOS DEVEM SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E DEVEM SER

.   IDÊNTICOS EM MARCA/MODELO ;

- PLACA FIBRE-CHANNEL HBA (HOST BUS ADAPTER)

.    DEVERA POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM O SERVIDOR OFERTADO;

.    02 (DUAS) PLACAS ADAPTADORAS POR COMPUTADOR ;

.    TIPO HBA (HOST BUS ADAPTER) FIBRE-CHANNEL  DUAL PORT;

.    DEVE POSSUIR 02 (DOIS) CANAIS POR PLACA PARA CONEXÃO DE FIBRAS OTICAS;

.    OPERAR NA VELOCIDADE PADRÃO DE 4GB/S (QUATRO GIGABITS POR SEGUNDO);

.    MEMORIA  DE 1-MB SRAM POR PORTA, 1-MB FLASH (SPI) E 2-KB NVRAM (SPI);

.    BARRAMENTO PCI EXPRESS MÍNIMO DE 04 VIAS (X4) LOW PROFILE E  VELOCIDADE DO

.    BARRAMENTO (BUS SPEED) MÍNIMO DE 2.5 GHZ ;

.    TAXAS DE VELOCIDADES DE 4/2/1 GBPS COM AUTO-NECOCIAÇÃO ;

.

.    PERFORMANCE MÍNIMA DE 150.000 IOPS POR PORTA;

.    SUPORTE A PROTOCOLOS FCP (FIBRE CHANNEL PROTOCOL) – SCSI E IP(INTERNET PROTOCOL) ;

.    DEVE TER CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES  :

.          - SCSI-3 FIBRE CHANNEL PROTOCOL (SCSI-FCP)

.          - FIBRE CHANNEL PHYSICAL AND SIGNALING INTERFACE (FC-PH)

.          - FIBRE CHANNEL 2  GENERATION (FC-PH-2)

.          - THIRD GENERATION FIBRE CHANNEL PHYSICAL AND SIGNALING INTERFACE (FC-PH-3)

.          - FIBRE CHANNEL – ARBITRATED LOOP (FC-AL-2)

.          - FIBRE CHANNEL FABRIC LOOP ATTACHMENT TECHNICAL REPORT (FC-FLA)

.          - FIBRE CHANNEL-PRIVATE LOOP DIRECT ATTACH TECHNICAL REPORT (FC-PLDA)

.          - FIBRE CHANNEL PROTOCOL-2 (FCP-2)

.          - SECOND GENERATION FC GENERIC SERVICES (FC-GS-2)

.          - THIRD GENERATION FC GENERIC SERVICES (FC-GS-3)

.          - FIBRE CHANNEL FRAMING AND SIGNALING (FC-FS) ;

.    SUPORTE TOTAL AS TOPOLOGIAS  “PONT-TO-POINT(N_PORT),  ARBITRATED LOOP(NL_PORT)  E

.    SWITCHED FABRIC(N_PORT)” ;

.    SUPORTE TOTAL A CLASSES DE SERVIÇO FC 2 E 3 , PELO MENOS ;

.    LEDS DE STATUS DE TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE DADOS ;

.    COMPATIBILIDADE TOTAL COM EQUIPAMENTO SWITCH CISCO MDS 9216, PARA CONEXÃO COM GBIC

.    SHORTWAVE ;

.    COMPATIBILIDADE TOTAL COM DISK-ARRAY HP STORAGE WORKS ENTERPRISE VIRTUAL

ARRAY MODELO

.    8000;

-  DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX RED HAT

ENTERPRISE

.   SERVER 4.X OU SUPERIOR  EM 32 E 64 BITS, COM DISPONIBILIDADE DE DRIVERS PELO

FABRICANTE OU

.    FORNECEDOR, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;

- SOBRE O LICITANTE VENCEDOR :

- DEVE SER AUTORIZADO  PELO  FABRICANTE, CASO  NAO  SEJA  O  PRÓPRIO, A COMERCIALIZAR

O EQUIPAMENTO COTADO, COMPROVADO ATRAVES DE UM DOS SEGUINTES  ITENS:

.   DECLARAÇÃO DO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   CATALOGO DA REDE AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   INFORMAÇÕES NA INTERNET, NO SITE DO FABRICANTE.

- QUALIDADE DO EQUIPAMENTO :

.   DEVERÁ SER ENTREGUE CERTIFICAÇÃO OU RELATORIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

EMITIDO POR

.   UM ORGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO OU CERTIFICADO SIMILAR, COMPROVANDO QUE O

.   COMPUTADOR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 (SAFETY OF INFORMATION

.   TECHNOLOGY EQUIPMENT INCLUDING ELETRICAL BUSINESS EQUIPMENT), PARA SEGURANÇA DO

.   USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELETRICOS;

O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE FORNECER DECLARAÇÃO, INFORMANDO QUE OS

EQUIPAMENTOS SERÃO NOVOS,  SEM USO E QUE O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE

PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE DESCONTINUAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA ;

- SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- O LICITANTE DEVE DECLARAR, POR  ESCRITO, QUE  EMPRESA(S)  PRESTARA(AO)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS  COTADOS, DURANTE  O  PERÍODO  DE

GARANTIA SOLICITADO;

- ESTA(S) EMPRESA(S) INDICADA(S) PELO LICITANTE DEVE(M) SER  AUTORlZADA(S)

PELO FABRICANTE A PRESTAR ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  AO  EQUIPAMENTO  COTADO,

COMPROVADO A TRAVÉS DE UM DOS SEGUINTES ITENS:

.   DECLARAÇÃO DO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   CATALOGO DA REDE AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   INFORMAÇÕES NA INTERNET, NO SITE DO FABRICANTE;

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA DEVE POSSUIR SEDE  OU  FILIAL  NA  REGIÃO

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL;

- SOBRE A GARANTIA DO EQUIPAMENTO:

- OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DEVEM CONTAR COM GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS ON-SITE

.   BANRISUL.

- O LICITANTE APRESENTARÁ AO BANRISUL, AO TÉRMINO DE CADA ATENDIMENTO, UM RELATÓRIO

DE ATENDIMENTO TÉCNICO , CONTENDO DADOS SOBRE A INTERVENÇÃO NO EQUIPAMENTO, A DATA,

A  HORA DO CHAMADO, O NOME DA PESSOA QUE PRESTOU OS SERVIÇOS, BEM COMO A DURAÇÃO DOS

MESMOS, A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE APRESENTOU DEFEITO E DEMAIS INFORMAÇÕES

PERTINENTE, NO QUAL O BANRISUL IRA APOR A SUA ASSINATURA.

- O LICITANTE DEVERÁ POSSUIR OU PROVIDENCIAR, POR SUA CONTA, SEM ÔNUS PARA O BANRISUL

NUM PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, ESTRUTURA DE CO

NEXÃO REMOTA DE ACESSO 0800, E-MAIL, INTERNET E FAX, PARA DIARIAMENTE EFETUAR ABERTURA

ACOMPANHAMENTO E BAIXA DE CHAMADOS NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 8:00 E 18:30, DE SE

GUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA.

- O ATENDIMENTO A CHAMADOS TÉCNICOS DEVERÁ SER EFETUADO NA MODALIDADE DE SETE DIAS POR

SEMANA  VINTE QUATRO HORAS POR DIA.

- OS CHAMADOS TÉCNICOS, DEVERÃO SER ATENDIDOS E SOLUCIONADOS EM ATÉ 6 (SEIS) HORAS

APÓS O  RECEBIMENTO DO CHAMADO.

- SERÃO, TAMBÉM, COBERTOS POR ESTE CONTRATO, DANOS CAUSADOS POR FORÇA DA

NATUREZA, BEM COMO

OS SERVIÇOS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ANORMAIS DE

TEMPERATURA, VOLTAGEM, CICLAGEM OU UMIDADE FORA DA FAIXA ESPECIFÍCA NO MANUAL

DE INSTRUÇÃO

E OPERAÇÃO, INFORMAMOS QUE ESTAS OCORRÊNCIAS NÃO UTRAPASSAM A 5% DO PARQUE ADQUIRIDO.

- NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS POR PROBLEMAS QUAISQUER, DURANTE O PERÍODO DE GARAN

TIA, O MESMO DEVERÁ PERMANECER EM PODER DO BANRISUL, SEM ÔNUS PARA O BANCO.

Preço unit. do item  _____________   Preço total do item __________________

________________________________________________________________________________________________________________________

002.00 1990426000000 - KIT DESKTOP DG                                                  3

.     002.01   Sub-item: 0070274000000 - DESKTOP DG                                    3

.     MICROCOMPUTADOR DE REDE COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO :

- COMPATIBILIDADE INTEGRAL DE SOFTWARE E HARDWARE COM IBM PC-AT ;

- TODOS COMPONENTES EXIGIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE

OU OEM, E TODO O CONJUNTO DEVERAM POSSUIR CLARA IDENTIFICACAO DA MARCA DO

FABRICANTE DO COMPUTADOR E MESMO PADRÃO ESTÉTICO E SER DA MESMA

TONALIDADE (COR);

- TODOS OS COMPENENTES DE HARDWARE DEVERÃO SER HOMOLOGADOS  PELO FABRICANTE DO

COMPUTADOR, NAO SENDO ACEITAS ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DO

COMPUTADOR PELO LICITANTE;

- O GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO

FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU OEM, E DA MESMA TONALIDADE (COR);

- GABINETE :

- GABINETE ORIGINAL DO FABRICANTE, PODENDO SER UTILIZADO TANTO NA POSIÇÃO

HORIZONTAL COMO NA POSIÇÃO VERTICAL, COM BASE ORIGINAL DO FABRICANTE,

- O GABINETE DEVERA POSSUIR UM TAMANHO MÁXIMO DE 13000,00 CM3(CENTIMETROS

CÚBICOS),

- O GABINETE DEVERA POSSUIR LEDS INDICATIVOS DE FALHA DE HARDWARE, NO

MÍNIMO PARA MEMÓRIA, PROCESSADOR, OPERAÇÃO E ATIVIDADE DO DISCO RÍGIDO,

- O ACABAMENTO DA CHAPA DO GABINETE DEVE VIR COM PROTEÇÃO CONTRA CARGAS

ELETROSTÁTICAS E CORROSÃO,

- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE PERMITIR A ATUALIZAÇÃO FÍSICA DE MEMÓRIA SEM

TER QUE REMOVER A PLACA-MÃE OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE INTERNO,

- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE PERMITIR A REMOÇÃO DO DISCO, CD E UNIDADE DE

DISQUETE SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS(TOOL-LESS),

- DEVERA POSSUIR DISPLAY OU LEDS ACOPLADOS NO PAINEL FRONTAL PARA INDICAR E

PERMITIR MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO MESMO,

- DEVERA VIR COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INTEGRADOS QUE PERMITAM A

COLOCAÇÃO DE LACRE/CADEADO ENGLOBANDO MONITOR, TECLADO, MOUSE E QUE

PERMITA TAMBÉM PRENDER O GABINETE A MESA DE TRABALHO, E SE OS

DISPOSITIVOS UTILIZAREM-SE DE CHAVES, ESSAS CHAVES NÃO DEVERÃO SER

UNIVERSAIS,

- O EQUIPAMENTO DEVERA TER NO MÍNIMO 1(UMA) BAIA DE 5,25 POLEGADAS E 1(UMA) BAIA DE

3,5 POLEGADAS EXTERNAS;

- PROCESSADOR (CPU), CACHE E CHIPSET :

- PARA PROCESSADOR INTEL :

- CPU BASEADA NO MICROPROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E8500 3.16 GHZ OU

SUPERIOR, COM TECNOLOGIA HYPER-THREADING NUCLEO DUPLO,

- CPU COM TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 65 NANOMETROS,

- DEVERA SUPORTAR EXTENSAO DE 64 BITS E TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO,

- FRONT SIDE BUS (FSB) DE NO MÍNIMO 1333 MHZ ,

- CACHE L2 DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MEGABYTES INTEGRADO AO PROCESSADOR E

VELOCIDADE DE 3 GHZ,

- CHIPSETS ACEITOS : INTEL Q33 EXPRESS, INTEL Q35 EXPRESS OU SUPERIOR,

- SUPORTAR OS SISTEMAS OPERACIONAIS EXIGIDOS DE 32 E 64 BITS;

- PARA PROCESSADOR AMD :

- CPU BASEADA NO MICROPROCESSADOR AMD ATHLON 64 X2 DUAL-CORE OU

SUPERIOR COM TECNOLOGIA HYPER-TRANSPORT,

- FREQUENCIA/CORE SPEED : 3000 MHZ OU SUPERIOR,

- CACHE L2 DEDICADO : 1024 KB OU SUPERIOR,

- BARRAMENTO DO SISTEMA : 2000 MHZ OU SUPERIOR ;

- CHIPSETS ACEITOS: AMD 480X CROSSFIRE, AMD 570X CROSSFIRE, AMD 580X

CROSSFIRE , AMD 690 SERIES OU SUPERIOR,

- SUPORTAR OS SISTEMAS OPERACIONAS EXIGIDOS DE 32 E 64 BITS ;

- BIOS (BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM):

- O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT SYSTEM) EM FLASH

ROM, COM SENHA PARA POWER ON E SENHA PARA ACESSO AO BIOS E DEVERA SER

DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU  TER DIREITOS(COPYRIGHT)

SOBRE ESSA BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE ATESTADOS OU DECLARAÇÃO

FORNECIDOS PELO FABRICANTE DA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME

DE OEM OU CUSTOMIZAÇÃO,

- TIPO FLASH MEMORY NÃO VOLÁTIL E ELETRICAMENTE REPROGRAMÁVEL, DEVENDO

MOSTRAR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO COMPUTADOR SEMPRE QUE O

EQUIPAMENTO FOR LIGADO,

- DEVE POSSIBILITAR GRAVAÇÃO EM MEMÓRIA NAO VOLÁTIL DO NUMERO DE ATIVO

FIXO (NUMERO DE PATRIMÔNIO) FORNECIDO PELO BANCO E NUMERO DE SÉRIE DO

EQUIPAMENTO OFERTADO, PERMITINDO SEU ACESSO POR INTERMEDIO DO SOFTWARE DE

GERENCIAMENTO EXIGIDO,

- IMPLEMENTAR RECURSOS DE AUTO-RECONHECIMENTO DOS PERIFÉRICOS E

DISPOSITIVOS DE I/O, BEM COMO INFORMAR O TIPO E FREQUÊNCIA DO

PROCESSADOR, TIPO E CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO, TAMANHO DA  MEMÓRIA

RAM E A VERSÃO DA BIOS,

- PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE SENHAS NO SETUP A DOIS NÍVEIS, ADMINISTRADOR E

USUÁRIO,

- A BIOS DEVE PERMITIR HABILITAR/DESABILITAR PORTAS  SERIAIS, PARALELAS,

USB, AUDIO E PLACAS DE REDE,

- DEVERA POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVES DE SENHAS, UMA

PARA INICIALIZAR O COMPUTADOR E OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DA

CONFIGURAÇÃO DA BIOS,

- AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSARIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE

DO FABRICANTE,

- DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND

POWER MANAGEMENT INTERFACE), PERMITINDO O CONTROLE DO CONSUMO DE ENERGIA

DO SYSTEMA, TORNANDO POSSÍVEL COLOCAR PLACAS E PERIFÉRICOS NOS ESTADOS DE

BAIXO CONSUMO(LOW-POWER) OU SEM ENERGIA(POWERED-OFF) SEM AFETAR OUTROS

COMPONENTES DO SISTEMA;

- RELOGIO DE TEMPO REAL ALIMENTADO POR BATERIA, COM FORMATO DE ANO DE 4

DIGITOS;

- MEMORIA RAM :

- PADRÃO DDR2 PC2-5300 667 MHZ OU SUPERIOR ,

- OS MODULOS DE MEMÓRIA FORNECIDOS DEVEM SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E

DEVEM SER IDENTICOS EM MARCA/MODELO,

- MEMORIA RAM DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GIGABYTES, DISPOSTA EM 2 (DOIS)

MODULOS DE 02 (DOIS) GIGABYTES CADA UM COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA DUAL

CHANNEL PARA MÁXIMA PERFORMANCE,

- NO MINIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES NA PROPRIA PLACA MÃE, SEM USO DE

PLACA DE EXPANSÃO PARA OS MODULOS DE MEMORIA, QUE PERMITA A EXPANSÃO PARA

NO MINIMO 8 (OITO) GIGABYTES,

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

- FONTE COM  AJUSTE DE VOLTAGEM DE FORMA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM TENSÕES

DE ENTRADA VARIANDO ENTRE 110/220V, COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO MÁXIMA

DO EQUIPAMENTO,

- O EQUIPAMENTO DEVE UTILIZAR APENAS UM PONTO DE FORÇA PARA CONEXÃO A REDE

ELETRICA ATRAVES DE TOMADAS SUFICIENTES NA PROPRIA FONTE OU COM ADAPTADOR

NO SOLO (EXTENSÃO).

- SLOTS PCI :

- DEVE POSSUIR ARQUITETURA PCI-EXPRESS,

- DEVERA POSSUIR N0 MINIMO 1(UM) SLOT COM TECNOLOGIA PCI-EXPRESS UTILIZANDO

16 PISTAS(X16),

- DEVERA POSSUIR 2 (DOIS) SLOTS PCI NO MÍNIMO,

- MÍNIMO DE 1 SLOT PCI-EXPRESS LIVRE APÓS O COMPUTADOR ESTAR CONFIGURADO

COM TODOS OS COMPONENTES SOLICITADOS;

- PORTAS/INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

- CONECTORES INTEGRADOS A PLACA MÃE, PARA ENTRADA/SAIDA DE SINAL,

IDENTIFICADOS NO PADRÃO DE CORES PC 99 SYSTEM DESIGN GUIDE, BEM COMO

PELOS NOMES OU SIMBOLOS,

- NO MÍNIMO 8 (OITO) INTERFACES USB, COM 6 (SEIS) NO PAINEL TRASEIRO

AFIXADAS DIRETAMENTE A PLACA PRINCIPAL, E 2 (DUAS) NO PAINEL FRONTAL,

INSTALADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO PERMITIDO

QUALQUER ADAPTAÇÃO,

- AS PORTAS USB FORNECIDAS DEVERÃO TER INTERFACE 2.0 OU SUPERIOR,

- 01(UMA) PORTA PARA MONITOR DE VIDEO PADRÃO DB15 VGA PORT,

- 01(UMA) PORTA AUDIO IN,

- 01(UMA) PORTA AUDIO OUT,

- 01(UMA) INTERFACE PARALELA PADRÃO CENTRONICS DB25 FEMEA, COMPATÍVEL COM

OS PADRÕES EPP E ECP SEM O USO DE ADAPTADORES,

- ADAPTADOR DE VÍDEO:

- TIPO ON-BOARD OU OFF-BOARD,

- PARA ADAPTADOR DE VIDEO OFF-BOARD (NÃO INTEGRADO) DEVE UTILIZAR TECNOLOGIA

DE COMUNICAÇÃO PCI-EXPRESS DE 16 PISTAS(X16) NO MÍNIMO,

- PARA ADAPTADOR DE VÍDEO ON-BOARD(INTEGRADO) DEVE UTILIZAR TECNOLOGIA

DE COMUNICAÇÃO PCI-EXPRESS DE 16 PISTAS(X16) NO MÍNIMO OU COMUNICAÇÃO

EQUIVALENTE,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE VÍDEO COM NO MÍNIMO 128 MB DE

MEMÓRIA,

- SE A PLACA FOR ON-BOARD DEVERA UTILIZAR TECNOLOGIA DE ALOCAÇÃO DINÂMICA

DVMT (DYNAMIC VIDEO MEMORY TECHNOLOGY),

- SE A PLACA FOR OFF-BOARD DEVERÁ UTILIZAR MEMÓRIA EXCLUSIVA PARA VÍDEO NA

PRÓPRIA PLACA,

- DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP

PROFESSIONAL E WINDOWS VISTA;

- TECLADO :

- INTERFACE USB, NÃO SENDO PERMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE TECLADO ESTILO ENHANCED, COM CAPACIDADE DE

GERAÇÃO DE CARACTERES DA LINGUA BRASILEIRA, EM MS-DOS E WINDOWS EM TODAS

AS VERSÕES, PORTUGUES PADRÃO ABNT2,

- O TECLADO DEVE TER MOBILIDADE PERMITINDO AO OPERADOR AJUSTA-LO DE ACORDO

COM AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS;

- MOUSE ÓTICO :

- DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU OEM,

- TER O MESMO PADRÂO ESTÉTICO DO COMPUTADOR FORNECIDO;

- DEVERA POSSUIR DUAS TECLAS E BOTÃO DE ROLAGEM VERTICAL,

- MECANISMO ÓTICO PERMITINDO TRAJETÓRIAS EM TODAS AS DIREÇÕES,

- DEVERA SER COMPATÍVEL COM MICROCOMPUTADOR IBM-PC,

- DEVERA SER COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS XP E WINDOWS VISTA,

- NÃO DEVERA POSSUIR ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA (DEVE UTILIZAR A INTERFACE DE

CONEXÃO),

- DEVERA POSSUIR CONECTOR PADRÃO USB E COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO DE

1.50M,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE MOUSE PAD DO FABRICANTE;

- ADAPTADOR DE AUDIO :

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE AUDIO INTEGRADO DE NO MÍNIMO 24

BITS, COMPATÍVEL COM PADRÃO SOUNDBLASTER PLUG&PLAY, COM CONECTORES

EXTERNOS FRONTAIS PARA MICROFONE E HEADPHONE, E CONECTORES EXTERNOS

TRAZEIROS PARA LINE-IN E LINE-OUT;

- ADAPTADOR DE REDE :

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE REDE PADRÃO GIGABIT ETHERNET

OFF-BOARD OU ON-BOARD(INTEGRADO),

- BARRAMENTO COM ARQUITETURA PCI, PCI EXPRESS OU LCI (LAN CONNECT

INTERFACE),

- CONECTOR RJ-45 ,

- POSSUIR CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.1A, 802.1P, 802.1Q,

802.2, 802.3, 802.3AB, 802.3u, 802.3X FLOW CONTROL,

- TIPO AUTO SENSE SUPORTANDO TAXAS DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 FULL DUPLEX

CONFIGURAVEL VIA SOFTWARE,

- DEVE IMPLEMENTAR AS CARACTERISTICAS WAKE-UP ON LAN E PXE (PREBOOT

EXECUTION ENVIRONMENT)VERSAO 2.0 OU SUPERIOR;

- CONTROLADORAS DE DISCO RÍGIDO E UNIDADE OTICA :

- DEVERA VIR COM 2(DUAS) CONTROLADORAS DE DISCO RÍGIDO(HARD DRIVE) ON-BOARD

PADRÃO SATA-II OU SUPERIOR,

- DEVERA VIR COM 1(UMA)CONTROLADORA SATA, PATA/ATAPI OU SUPERIOR ON-BOARD

PARA CONTROLE DE UNIDADE ÓTICA ,

- DISCO RÍGIDO (HARD DRIVE) DESKTOP:

UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HARD DRIVE) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :

- PADRAO SMART II , III OU IV ,

- O DISCO DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 250 GB (DUZENTOS E CINQUENTA

GIGABYTES),

- POSSUIR NO MINIMO 7.200 RPM DE VELOCIDADE ROTACIONAL,

- POSSUIR INTERFACE SERIAL ATA(SATA) 3 GB/S OU SUPERIOR,

- CACHE MINIMO DE 8(OITO) MEGABYTES;

COMPONENTES

- UNIDADE DE DISPOSITIVO OTICO (GRAVADOR DE DVD/CD) :

- UNIDADE DE DISCO DVD+/-RW , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS :

- INTERFACE SATA, PATA/ATAPI OU SUPERIOR,

- CONFIGURÁVEL VIA BIOS DO SISTEMA PARA PERMITIR BOOT E INSTALAÇÃO DE

SISTEMAS OPERACIONAIS,

- PERMITIR GRAVAR, APAGAR E REGRAVAR MIDIAS CD-RW, DVD+RW E DVD-RW,

- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4.7 GB(STANDARD) E 8.5 GB (DUAL LAYER),

- COMPATIBILIDADE COM MICROCOMPUTADORES IBM/PC-AT;

- VELOCIDADES MÍNIMAS :

.

.     PARA GRAVACAO :

.      DVD+R  16X,

.      DVD+RW 8X,

.      DVD+R  8X DUAL LAYER,

.      DVD-R  4X DUAL LAYER,

.      DVD-R  16X,

.      DVD-RW 6X,

.      CD-R   48X,

.      CD-RW  32X,

.     PARA LEITURA :

.      DVD+RW, DVD-RW, DVD+R DL(DUAL LAYER), DVD-R DL(DUAL LAYER) 8X ,

.      DVD-ROM , DVD+R , DVD-R 16X ,

.      CD-ROM , CD-R 48X ,

.      CD-RW 32X ,

- TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA DE 150(CENTO E CINQUENTA) MB/S ,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABOS, CONECTORES, PLACAS, SOFTWARES, ETC,

NECESSARIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO MESMO;

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE PARA GRAVACAO/LEITURA DE DVD E CD

EM TODOS OS FORMATOS DE MIDIAS EXIGIDAS ,

- POSSUIR COMPATIBILIDADE TOTAL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP

E WINDOWS VISTA ;

- CAIXAS DE SOM :

- CAIXAS DE SOM DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU OEM, COM MESMO PADRÃO

ESTÉTICO E SER DA MESMA TONALIDADE(COR) DO COMPUTADOR OU ALTO-FALANTES

INTERNOS AO GABINETE;

- SOBRE O EQUIPAMENTO :

- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE OFERECER SUPORTE PARA RAID NIVEL 1(REDUNDANT

ARRAY FOR INDEPENDENT DISKS) PARA PROTEÇÃO CONTRA FALHAS DE DISCO (HARD

DRIVE),

- O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SUPORTE PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO/REPARO

DO SISTEMA REMOTAMENTE, INCLUINDO LIGA-LOS, EXECUTAR MANUTENCAO

NECESSARIA E DESLIGA-LOS, MESMO SE O SISTEMA OPERACIONAL NÃO ESTIVER

RESPONDENDO,

- DEVE VIR COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PERMITIR BLOQUEIO DE ACESSO AS

PORTAS USB, POSSIBILITANDO SOMENTE A UTILIZAÇÃO PARA TECLADO E MOUSE, OU

CONFIGURAVEL PELO ADMINISTRADOR DAS ESTAÇÔES/REDE PARA OUTRAS FUNCOES,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TOTALMENTE COMPATÍVEL

COM O EQUIPAMENTO OFERTADO,  DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

OU POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, COMPROVADO ATRAVES DE

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, OU POR INFORMAÇÕES NO SITE DO FABRICANTE, QUE

SUPORTE OS RECURSOS DE SUSPENSÃO S3, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO REMOTA DE

BIOS, ALERTAS DE SISTEMAS REMOTOS, FALHAS NOS MODULOS DE MEMÓRIA,

ALTERAÇÃO DA CONFIGURAÇÂO E FALHAS NO DISCO RÍGIDO,

- DEVE SER CERTIFICADO PARA WINDOWS XP E WINDOWS VISTA PELA MICROSOFT,

COMPROVADO POR INFORMAÇÃO NA INTERNET (CONTIDO NA RELAÇÃO DE PRODUTOS DA

HCL-HARDWARE COMPATIBILITY LIST),

- DEVE VIR COM LICENÇA PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PROFESSIONAL 32

BITS/BUSINESS 32 BITS EM REGIME OEM, ULTIMA VERSÃO EM PORTUGUÊS/BRASIL,

ESTANDO ELE PRE-

INSTALADO, COM DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DO SISTEMA OPERACIONAL TAMBÉM EM

PORTUGUES/BRASIL,

- O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ SUPORTAR VERSOES DE 32 E 64 BITS DOS

SISTEMAS OPERACIONAIS SENDO SOLICITADOS,

- DEVEM SER FORNECIDOS MANUAIS DO USUÁRIO E DE REFERÊNCIA TÉCNICA DO

EQUIPAMENTO, COM INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INTERNA(MEMÓRIA

E OUTROS) E CD-ROM OU DVD-ROM COM TODOS SOFTWARES E DRIVERS NECESSÁRIOS A

CONFIGURAÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODOS COMPONENTES DO

EQUIPAMENTO OFERTADO , E TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL

QUE ESTA SENDO SOLICITADO,

- SOBRE O LICITANTE VENCEDOR :

- DEVE  SER  AUTORIZADO  PELO  FABRICANTE,  CASO  NAO  SEJA  O  PRÓPRIO,  A

COMERCIALIZAR

O EQUIPAMENTO COTADO,  COMPROVADO ATRAVES DE UM DOS SEGUINTES  ITENS:

.    DECLARAÇÃO DO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.    CATALOGO DA REDE AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.    INFORMAÇÕES NA INTERNET, NO SITE DO FABRICANTE.

- O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE FORNECER DECLARAÇÃO, INFORMANDO QUE OS

EQUIPAMENTOS SERÃO NOVOS, SEM USO E QUE O MODELO OFERTADO DEVERÁ ESTAR EM

LINHA DE PRODUÇÃO, SEM PREVISÃO DE DESCONTINUAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DA

PROPOSTA;

- DEVERA SER ENTREGUE CERTIFICADO OU RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

EMITIDO POR UM ORGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO OU CERTIFICADO SIMILAR,

COMPROVANDO QUE O COMPUTADOR ESTA EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950

(SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT  INCLUDING ELETRICAL BUSINESS

EQUIPMENT), PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELETRICOS E

COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS ;

.

- SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

- O LICITANTE  DEVE  DECLARAR,  POR  ESCRITO, QUE  EMPRESA(S)  PRESTARA(AO)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  AOS  EQUIPAMENTOS  COTADOS,  DURANTE  O  PERÍODO  DE

GARANTIA SOLICITADO;

- ESTA(S) EMPRESA(S) INDICADA(S) PELO LICITANTE DEVE(M)  SER  AUTORlZADA(S)

PELO FABRICANTE A PRESTAR  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  AO  EQUIPAMENTO  COTADO,

COMPROVADO A TRAVÉS DE UM DOS SEGUINTES ITENS:

.   DECLARAÇÃO DO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   CATALOGO DA REDE AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM ANEXO, OU;

.   INFORMAÇÕES NA INTERNET, NO SITE DO FABRICANTE;

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA DEVE POSSUIR SEDE  OU  FILIAL  NA  REGIÃO

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL;

- SOBRE A GARANTIA DO EQUIPAMENTO:

- OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DEVEM CONTAR COM GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS ON-SITE

.   BANRISUL PARA TODO O CONJUNTO (MICRO, TECLADO, MOUSE E MONITOR).

- O LICITANTE APRESENTARÁ AO BANRISUL, AO TÉRMINO DE CADA ATENDIMENTO, UM RELATÓRIO

DE ATENDIMENTO TÉCNICO, CONTENDO DADOS  SOBRE A INTERVENÇÃO NO EQUIPAMENTO, A DATA,

A HORA DO CHAMADO, O NOME DA PESSOA QUE PRESTOU OS SERVIÇOS, BEM COMO A DURAÇÃO DOS

MESMOS,  A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE APRESENTOU DEFEITO E DEMAIS INFORMAÇÕES

PERTINENTES, NO QUAL  O  BANRISUL IRA  APOR  A  SUA  ASSINATURA.

- O LICITANTE DEVERÁ POSSUIR OU PROVIDENCIAR, POR SUA CONTA,  SEM ÔNUS PARA O BANRISUL

NUM PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS,  A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, ESTRUTURA DE CO

NEXÃO REMOTA DE ACESSO 0800,  E-MAIL, INTERNET E FAX,  PARA DIARIAMENTE

EFETUAR ABERTURA

ACOMPANHAMENTO E BAIXA DE CHAMADOS NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 8:00 E 18:30,  DE

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA.

- O ATENDIMENTO A CHAMADOS TÉCNICOS DEVERÃO SER SOLUCIONADOS PARA TODOS OS

COMPONENTES (INCLUSIVE MONITOR), EM ATÉ 08 HORAS  COMERCIAIS (DAS 08 ÀS 17:30 HORAS

DE 2º ÀS 6º), APÓS O RECEBIMENTO DO CHAMADO.

- SERÃO, TAMBÉM, COBERTOS POR ESTE CONTRATO, OS SERVIÇOS DECORRENTES DE ACIDENTES,

NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA, MAU USO, DESGASTE PREMATURO; DANOS CAUSADOS POR FORÇA

DA NATUREZA

OU ATOS DE TERCEIROS, BEM COMO OS SERVIÇOS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DOS

EQUIPAMENTOS

EM CONDIÇÕES ANORMAIS DE TEMPERATURA, VOLTAGEM, CICLAGEM OU UMIDADE FORA DA

FAIXA ESPECIFÍCA

NO MANUAL DE INSTRUÇÃO E OPERAÇÃO, INFORMAMOS QUE ESTAS OCORRÊNCIAS NÃO

UTRAPASSAM A 5% DO PARQUE ADQUIRIDO.

.     002.02   Sub-item: 0080045000000 - MONITOR LCD 17 POLEGADAS PARA KIT             3

.     - MONITOR FLAT TFT LCD :

- DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR

- TER O MESMO PADRÃO ESTÉTICO DO COMPUTADOR OFERECIDO,

- PODE VIR ACOMPANHADO DE CAIXAS DE SOM ACOPLADAS INTERNAMENTE A

ESTRUTURA (NÃO OBRIGATÓRIO),

- TIPO TFT (THIN-FILM TRANSISTOR) LCD MATRIZ ATIVA,

- PLUG & PLAY,

- MOSTRADOR (DISPLAY) TIPO MATRIZ ATIVA TFT (THIN FILM TRANSISTOR) LCD,

- DEVE POSSUIR TELA DE 17.0 POLEGADAS,

- DEVE ATENDER A NORMA SUECA  TCO'99 OU TCO’03 DE BAIXA RADIAÇÃO OU EQUIVALENTE,

- POSSUIR CONTROLES OSD (ON SCREEN DISPLAY) PERMITINDO AJUSTES DE

BRILHO, CONTRASTE, CONTROLE DA IMAGEM, CORES, LINGUAGEM, GERENCIAMENTO,

RESET PARA PADRÃO DE FABRICA ,

- DEVE POSSIBILITAR RESOLUÇÃO DE 1280 x 1024 PONTOS,

- TELA ANTIREFLEXIVA,

- CAPACIDADE DE EMULAÇÃO PADRÕES VGA E SVGA,

- TELA COM BASE QUE PERMITA MOVIMENTO VERTICAL PARA AJUSTE AO USUÁRIO,

- DEVE POSSUIR MANUAIS DO MONITOR,

- DEVE POSSUIR DOT PITCH (DISTÂNCIA ENTRE PONTOS NA TELA) HORIZONTAL E

VERTICAL IGUAL OU INFERIOR A 0.27MM,

- TAXA DE ATUALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA TELA IGUAL OU INFERIOR A 8 MS,

- DEVE POSSUIR BRILHO DE IMAGEM ACEITÁVEL, O AUMENTO DO BRILHO DEVE

AUMENTAR A NITIDEZ DA IMAGEM (E NÃO PERMANECER OPACA) ,

- DEVE POSSUIR UM MÍNIMO DE BRILHO PARA A NITIDEZ DA IMAGEM,

- O AJUSTE DO BRILHO NA INTENSIDADE NECESSÁRIA PARA A NITIDEZ DA IMAGEM

NÃO DEVE CAUSAR DISTORÇÃO E BORRÕES ACENTUADOS NA MESMA,

- NÃO DEVE APRESENTAR DISTORÇÕES COMO  CONTORNOS  DESALINHADOS

(TORTOS), E AFUNILAMENTO DOS CANTOS,

- DEVE SER BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO,

- DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABOS, CONECTORES, E SOFTWARES,

NECESSARIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO MESMO,

- DEVE SER DESIGNADO PARA WINDOWS XP E WINDOWS VISTA;

Preço unit. do item  _____________   Preço total do item __________________

*** É obrigatório o preenchimento das colunas Fabricante/Modelo/Versão para

todos os itens deste Edital. Para o campo Modelo, o Fornecedor deverá indicar

o código/nome utilizado pelo fabricante do item, ou informação que permita a

identificação do mesmo.***

O licitante deverá informar os dados a seguir:

Razão Social:

CNPJ:

Fone/Fax:

Endereço:

Email:

Assinatura: _______________