## ED SEDE BANRISUL - 7º andar rev
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA COMPLEMENTAR DO 7º PAVIMENTO - SETOR FINANCEIRO- ED. SEDE BANRISUL- PORTO ALEGRE/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA RUA CALDAS JUNIOR, 108 - 7º PAVIMENTO - PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | BDI |  | 0.25
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referencia | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | 113.15
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referencia
6. ANEXOS: Conforme Termo de Referencia
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | FONE:
EMAIL: | [5 empty] | CRAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA PARCIAL DO 7º PAVIMENTO - SETOR FINANCEIRO - DO ED. SEDE DO BANRISUL- PORTO ALEGRE/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Tapumes - Reinstalação de adaptação das divisórias navais existentes, com porta e chave para vedação completa, inclusive sujeira e pó. | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Administração Local para obras de médio porte, até 120 dias para a área total de intervenção equivalente a 900,00m2
| 1.4.1 | - Engenheiro | 4 | mês | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4.2 | - Mestre de obras | 4 | mês | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4.3 | - Despesas com transporte, alimentação e estadia | 4 | mês | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - rasgo e recomposição de alvenaria, gesso acartonando e contrapiso para embutir elétrica | 75 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.2 | - piso parquet com cuidado para reaproveitamento das peças em bom estado e descarte das peças inaproveitaveis | 60 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.3 | - piso ceramico | 7 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.4 | - forro de gesso em nível e fechamento vertical em gesso - somente circulação principal do andar | 50 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.5 | - forro em placas para reaproveitamento - somente SBP | 170 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.6 | - rodapé de madeira | 145 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.1.7 | - azulejo | 10 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - vidros da bandeira superior existente nas divisórias navais que dividem esta unidade com outra unidade | 10 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.2 | - persiana | 140 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.3 | - retirada de todas as películas existentes nas esquadrias da fachada - JEA01 e JEA02 | 155 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.4 | - porta de abrir em madeira -completa - PR | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.5 | - janela em alumínio e vidro -completa - JR | 5 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.6 | - mictórios completos e tamponamento das instalações | 2 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Retirada para reaproveitamento e/ou transporte a BAGERGS
| 2.3.1 | - painéis divisórios simples cegos e com vidro e portas para reaproveitamento ou utilização como tapume | 100 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.3.2 | - retirada de bancada alta em madeira e laminado melaminico da copa para reinstalação | 1 | conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.4 | Retirada de entulho | 190 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Elaboração do PGRC- Plano de Gerenciamento e Resíduos da Construção Civil por profissional habilitado | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 220 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | PAREDES
| 3.1 | - tijolo furado (6 furos) | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | FORROS
| 4.1 | - forro em placas em placas 62,5 x 62,5cm com perfis metálicos brancos - borda lay-in | 840 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | - Sanca de fechamento vertical em gesso - cortineiro | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | - moldura plana de gesso em nível L= variavel com negativo | 135 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - enchimento argamassa com brita leve | 14 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | - regularização para pavimentação colada e nivelamento do piso | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | - porcelanato 60,0 x 60,0cm | 42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4 | - parquet existente/ reinstalar | 60 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5.1.5 | - parquet idem existente a instalar | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.6 | - lixação e aplicação de vitta alto tráfego para piso de parquet | 770 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.7 | - piso vinilico em placas 50,0cm x 50,0cm | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.8 | - piso elevado em madeira reforçado h=20,0cm | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.9 | Soleira:
| 5.1.9.1 | - soleira em granito Branco Itaunas polido - L= variável | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10 | Rodapé:
| 5.1.10.1 | rodapé em poliestireno h=7,0cm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10.2 | rodapé em poliestireno h=15,0cm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10.3 | rodapé em porcelanato 15,0cm x 60,0cm | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | - emboço | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | - reboco | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | - PVZ 01 - 2 X125,0 X 220,0 - 02 folhas de correr | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Aço:
| 7.2.1 | Grade:
| 7.2.1.1 | -Grade de segurança em aço | 72 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Alumínio:
| 7.3.1 | - JEA01 - Esquadria da fachada existente/manter em aluminio e vidro - recompor perfilaria de aluminio e vidro idem existente após retirada dos aparelhos de climatização. | 4 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | interna de correr - PVZ 01 | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta da Copa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | Batedor de Porta redondo | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.0 | PINTURA
| 9.1 | - Selador para paredes | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | - Acrílica Premium com emassamento em paredes ( 02 demãos) - cor branco e cinza claro | 470 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | - PVA com emassamento - gesso | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | - PVA sem emassamento - lajes e vigas | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | - Esmalte sintético sobre madeira c/ emassamento - PM01 e PVZ01 | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | - Esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso - grade de segurança | 73 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Placas:
| 10.1.1 | PP01 - Privatico funcionários - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | PP02- Ar Condicionado - 52,0cmx14,0cm, colada | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | PP04A -Sala de Reuniões 01 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.4 | PP04B -Sala de Reuniões 02 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.5 | PP04C -Sala de Reuniões 03 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.6 | PP05 - Arquivo - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.7 | PP06 - Copa - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.8 | PP20 - Superintendente- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.9 | PP21 - Unidade Financeira - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.0 | DIVISÓRIAS , PAINÉIS e BIOMBOS:
| 11.1 | Divisória Acústica, com vidro duplo temperado e=8mm incolor cada, em caixilio duplo de alumínio anodizado, perfis não aparentes de borracha
| 11.1.1 | - Divisória em alumínio anodisado prata e vidro duplo e= 8mm cada com persiana interna | 84 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | - Divisória em alumínio anodisado prata e vidro duplo e= 8mm cada sem persiana interna | 48 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.3 | - Divisória em alumínio anodisado prata e vidro simples e= 8mm | 66 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Divisória Acústica, em perfis de alumínio, revestimento e,m MDF com laminado melamínico cor Cristal
| 11.2.1 | - Divisória em alumínio anodisado prata com MDF duplo cor Cristal | 91 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.2 | - Divisória em alumínio anodisado prata com MDF simples cor Cristal | 62 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.3 | - Portas em MDF cor Cristal completa com ferragens - 01 folha de abrir | 11 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Películas auto adesivas listradas
| 11.3.1 | - Película adesiva lisa jateada h=86,5cm | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.2 | - Película adesiva listrada jateada h=86,5cm | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.3 | - Película anti vandalismo | 26 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Divisória Naval Cega
| 11.4.1 | Divisoria naval BP Plus, cor cristal, montantes e rodapés simples, de aço prata natural | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.2 | Porta de divisoria naval BP Plus, cor cristal, perfis de aço prata natural - conpleta com ferragens tipo alavanca | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.3 | Divisoria naval BP Plus- idem existente | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.0 | MOBILIÁRIO EM MARCENARIA e TAMPOS EM GRANITO
| 12.1 | Mobiliário sob medida:
| 12.1.1 | Estante "A" - 150,0 X 210,0cm | 3 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.2 | Armário AA1 - 180,0x 55,0x 260,0 | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.3 | Armário AA2 - 283,0x 55,0x 260,0 | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.4 | Balcão pia - Copa | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.5 | Armário aéreo pia - Copa | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.6 | Balcão micro-ondas e prateleira áreas - Copa | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.7 | Mesa de centro - Recepção - M2 | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12.1.8 | Reisnstalação de bancada alta existente na Copa para a Copa Seca | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1.9 | Painel de fechamento em MDF com portas para baixadas elétricas junto aos pilares | 17 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1.10 | Adaptação balcão existente junto as esquadrias da fachada, para inclusão de divisória | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Biombos
| 12.2.1 | Biombo em MDF com acabamento Carvalho Gris h=105,0cm | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Tampos e divisória em granito Amarelo Icaraí polido:
| 12.3.1 | - tampo em granito com espelho e saia 220,0cm x 60,0cm - Copa - bancada pia | 2.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3.2 | - tampo em granito com espelho e saia 107,0cm x 55,0cm - Copa - bancada microondas | 1.07 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3.3 | - tampo em granito com espelho e saia 290,0cm x 55,0cm -Copa - bancada alta refeição | 2.9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3.4 | Divisória em granito polido H=220,0 - lateral bancada pia - Copa | 2.2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.0 | MOBILIÁRIO SOLTO
| 13.1 | Cadeiras/ bancos
| 13.1.1 | Banqueta alta - Copa - C1 | 4 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.2 | Cadeira - Copa - C2 | 8 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.3 | Cadeira espera - Recepção - C3 | 4 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.4 | Mesa refeição - Copa - M1 | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.5 | Cabideiro alto giratório | 13 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.0 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 14.1 | Lixeiras:
| 14.1.1 | lixeiras para funcionário | 63 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.2 | Lixeira reciclável alta com tampa:
| 14.2.1 | lixo seco - papel | 5 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.2.2 | plástico | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.2.3 | orgânico | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.3 | lixeira com pedal de ferro | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.4 | Folhagens :
| 14.4.1 | Cachepot's | 3 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 14.4.2 | Folhagem - 1,20m a 1,50m altura | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Película de proteção solar prata reflexiva para esquadrias da fachada | 155 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | Persiana vertical | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.7 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, quadros murais, vasos com folhagens, etc. - conforme leiaute fornecido | 1 | conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 15.0 | LIMPEZA
| 15.1 | Limpeza permanente da obra | 900 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Limpeza final da obra | 900 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.3 | Limpeza completa de todas as esquadrias da fachada existentes | 170 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1.0 | METAIS
| 1.1 | Cuba em aço inox de embutir 40,0cm x34,0cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | torneira de serviço | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 2.1 | Tubo de Aço Galvanizado, com costura, classe média, DN 25mm (1") | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Cotovelo 90° - Aço Galvanizado
| 2.2.1 | - ø 25mm | 12 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | TÊ - Aço Galvanizado
| 2.3.1 | - ø 25mm | 3 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 1" deca/docol/fabrimar ou similar | 1 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | REDE DE ESGOTO
| 3.1 | Tubo de PVC CL8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.1.2 | - ø 50 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Curva - 45° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.2.1 | - ø 50 mm | 1 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Junção simples PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.3.1 | - ø 50 x 50 mm | 3 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Caixa sifonada com grelha ø 150 x 150 x 50 mm - Tipo Tigre ou Amanco | 3 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | DRENAGEM
| 4.1 | Tubo de PVC CL15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.1.1 | - ø 25mm | 96 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Joelho PVC 90° CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.2.1 | - ø 25mm | 15 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Joelho PVC 45° CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.3.1 | - ø 25mm | 2 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | TÊ PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.4.1 | - ø 25mm | 8 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Adaptação de rede de drenagem existente em aparelhos de ar condicionado a serem relocados | 3 | und |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ITENS CIVIS - (I+II) R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.0 | MONTAGEM DO QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS E AC
| 1.1 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 1200x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 350A, placa de montagem - Completo para 86 elementos (CD-2) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 150A, placa de montagem - Completo para 56 elementos (CD-3) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 900x600x200mm, com barramento DIN de FNT p/ 100A, placa de montagem - Completo para 44 elementos (CD-1) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar padrão caixa Moldada
| 1.4.1 | - 3x300A - 35kA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | - 3x100A - 18kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Disjuntores Tripolar padrão DIN - 4,5kA | [5 empty] | 0 | 0
| 1.5.1 | - 3x50A | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | - 3x40A | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Disjuntores Bipolar padrão DIN - 4,5kA
| 1.6.1 | - 2x25A | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | - 2x20A | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | - 2x16A | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | - 2x10A | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Disjuntores Monopolar DIN - 4,5kA
| 1.7.1 | - 1x25A | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.2 | - 1x20A | 37 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.3 | - 1x16A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.4 | - 1x10A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cabo unipolar flexivel seção 185 mm² / 750 V - Afumex | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel seção 120 mm² / 750 V - Afumex | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² / 750 V - Afumex | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel seção 35 mm² / 750 V - Afumex | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 750 V - Afumex | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR com refletor e aletas em aluminio, 4 lampadas LED 10W - Completa (Garantia de 02 Anos.) | 211 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Luminária LED 25W de EMBUTIR nas dimensões 30x30cm com refletor em alumino e vidro leitoso - Completa (Garantia de 02 Anos.) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Arandela de uo interno com lâmpada PL 23W / 220V - Completa | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.4.1 | - seção 2,5mm² | 4200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | - seção 4,0mm² | 5100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | - seção 10,0mm² | 1400 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.5.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | - interruptor duplo. | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | - interruptor triplo. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | - tomada novo padrão brasileiro | 33 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Interruptor simples para instalação em divisória | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Interruptor duplo para instalação em divisória | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.8.1 | - interruptor simples. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | - interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Suporte de canaleta de aluminio com :
| 2.9.1 | - interruptor duplo. | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.2 | - interruptor triplo. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Caixa de embutir parede 4x2" | 32 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa de embutir parede 4x4" | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.12.1 | - ø 20mm. | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12.2 | - ø 25mm. | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12.3 | - ø 32mm. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Caixa tipo de comando de sobrepor 200x200x120mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Eletroduto de ferro:
| 2.14.1 | - ø 20mm. | 133 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.2 | - ø 25mm. | 111 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.3 | - ø 32mm. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.4 | - ø 50mm. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.5 | - ø 100mm. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 28 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Eletrocalha lisa 200x100mm | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 141 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Tampa para eletrocalha 200mm | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Tampa para eletrocalha 100mm | 141 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 55 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 100 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Curva horizontal para eletrocalha 100x100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Curva vertical para eletrocalha 200x100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 200 x 100mm | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Acessorios tipo "X" para eletrocalha 200 x 100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x100mm | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 47 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 60 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 252 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 170 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.38 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.39 | Derivação lateral de perfilado para eletroduto | 24 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.40 | Caixa de perfilado com tomada 2P+T | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.41 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 3000 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.42 | Vergalhão rosca total 1/4" | 380 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.43 | Chumbador rosca interna 1/4" | 315 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.44 | Dispositivo DR bipolar 25A sensibilidade 30mA | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.45 | Cabo flexível PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 320 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.46 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 212 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.47 | Prensa cabo de seção 2,5mm² | 212 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.48 | Sensor de Presença 400W / 220V - com regulagem de pulso | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA) | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ELÉTRICO R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)
| 1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x400x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo para 24 elementos - CD-Estabilizado | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 1.2.1 | - seção 2,5mm² | 3100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | - seção 4,0mm² | 7000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | - seção 10,0mm² | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.3.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 56 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntor triplolar / 4,5kA.
| 1.4.1 | -3x50A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | -3x32A - (CD-ESTAB) 18kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Tomada 2P+T (Vermelha) ESTABILIZADA - instalação nas estações de trabalho | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Tomada 2P+T (Preto) - instalação nas estações de trabalho | 222 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego. | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo tipo PP 3x2,5mm² | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Cabo tipo PP 3x4,0mm² | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE/CFTV:
| 2.1 | Caixa metálica de sobrepor dimensões 700x260x50mm - Instalação Patch Panel nas colunas (PCC) | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Canaleta aluminio 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 285 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
| 2.5.1 | -73x45mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | -73x25mm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Caixa de passagem 100X100X50mm especifica de canaleta de aluminio | 48 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Conjunto de caixa de piso nas dimensões 190x170x70mm c/ tampa em aluminio injetado com passa cabos e suporte interno com duas tomadas NBR-20A (preta) e um suporte com duas tomadas RJ 45 fêmea (Fone/Dados) + um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Suporte para canaleta de aluminio p/ tres blocos com, dois blocos c/ RJ.45 cat. 6, mais um bloco cego. | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Caixa condulete diametro 25mm com espelho e tomada RJ45 cat. 6 | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Espelho de pvc 4x2" com duas tomadas RJ45 cat. 6 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Espelho de pvc 4x2" com uma tomadas RJ45 cat. 6 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Espelho de pvc 4x2" com furo no centro | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Patch Cord cat. 6 comprimento 30,0m - Azul | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Patch Cord cat. 6 comprimento 6,0m - Azul | 120 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Patch Cord cat. 6 comprimento 8,0m - Azul | 120 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,5m - Azul | 120 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Cabo UTP cat. 6 ( LSZH) - Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, CM. Deve possuir a marcação CM no corpo do cabo. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Embalagem padrão: caixa FASTBOX com 305 m. | 17600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Cordão óptico com 50 metros e conectores LC-LC, fabricados com fibras ópticas multimodo 62,5/125um, 50/125um OM4 - Completo | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Cordão óptico com 30 metros e conectores LC-LC, fabricados com fibras ópticas multimodo 62,5/125um, 50/125um OM4 - Completo | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Descarregado categoria 6 (RACK´s) | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - Descarregado categoria 6 (PCC´s) | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Organizador de cabos de ALTA DESNSIDADE para RACK 19" | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Rack 44U, aberto com guias laterais de Alta Densidade - Completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Tomada RJ45 (fêmea) CAT. 6 (vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro) | 816 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Eletrocalha lisa 300x100mm | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Eletrocalha lisa 100x100mm | 147 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Eletrocalha lisa 50x50mm | 82 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Tampa para eletrocalha 300mm | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Tampa para eletrocalha 100mm | 117 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Tampa para eletrocalha 50mm | 82 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Suporte suspensão para eletrocalha 300x100mm | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x100mm | 95 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Suporte suspensão para eletrocalha 50x50mm | 55 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.38 | Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.39 | Curva vertical para eletrocalha 300x100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.40 | Curva vertical para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.41 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 300 x 100mm | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.42 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 100 x 100mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.43 | Acessorios tipo "T" para eletrocalha 50 x 50mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.44 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 300x100mm | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.45 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x100mm | 49 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.46 | Redução concêntrica 300x100mm | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.47 | Redução concêntrica 100x50mm | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.48 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x100mm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.49 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 50x50mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.50 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalhas | 4000 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.51 | Vergalhão rosca total 1/4" | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.52 | Chumbador rosca interna 1/4" | 210 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.53 | Derivação lateral de eletrocalha para eletroduto | 80 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.54 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha de aluminio | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.55 | Fita espiral tube 3/4 de cor branca | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.56 | Cabo HDMI com 10 metros e 2 conectores | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.57 | Patch Cord cat. 6 comprimento 30,0m - Azul | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL AUTOMAÇÃO R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 1.0 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto de ferro diametro ø 75mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 75mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Cabo tipo CIT 50/50 pares (Entrada Linhas) | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Patch Cord cat. 6 comprimento 30,0m - Amarelo | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Patch Cord cat. 6 comprimento 6,0m - Amarelo | 120 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Patch Cord cat. 6 comprimento 8,0m - Amarelo | 120 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Acessórios internos p/ montagem DG´s junto a Central no 8º pavto | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL TELEFÔNICO R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO
| 1.0 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME DE INCÊNDIO:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 20mm. | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Caixa de embutir 4x2" com espelho cego | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Cabo flexível 2x 1,5mm2 (preto e vermelho) | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Spiral tube | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES CFTV
| 1.1 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tomada RJ45 (fêmea) CAT. 6 (vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro) | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 5.2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Distribuidor interno óptico (DIO) p/ RACK 19" com bandeija/extensão, com até 12 vias (1U), alinhadores LC-PC - Completo, Ref.: Furukawa, AMP ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL CFTV R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Interligação do sistema de Telefonia/Alarme de Incêndio/Rede Lógica/Fibra òtica com a rede existente do prédio | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Retirada da infra-estrutura elétrica existente (Luminárias/Eletrodutos/Caixas/Etc, que não serão reutilizadas) | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Identificação Geral rede elétrica/lógica/telefônica (Quadros/Tomadas/Cabos/Rack/Pacth Panel/Etc) | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Remanejamento/Adequação da infra-estrutura (Caixas/Sirene/Teclado) do sistema de Prevenção de incêncio existente no andar | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Certificação/Homologação cabeamento estruturado categoria 6 | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Interligações Gerais para instalação dos pontos (Elétricos/Logico/Telefone) no mobiliário | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ITENS ELÉTRICA (III+ IV+V+VI+VII+VIII) R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1.0 | Dutos, Isolamento
| 1.1 | Chapa de aço galvanizado para dutos - #26, completo com acessórios | 105 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Chapa de aço galvanizado para dutos - #24, completo com acessórios | 1070 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Chapa de aço galvanizado para dutos - #22, completo com acessórios | 500 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixas plenum retorno em chapa de aço galvanizado - #22 | 120 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Caixas plenum splitão em chapa de aço galvanizado - #20 | 95 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Isolamento dutos - ISOFLEX - 38mm | 290 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø10" | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø8" | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø7" | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Tela arame tipo otis, para dutos descarga condensadora e Venezianas | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Chapa galvanizada #26, para calha suporte linhas frigorígenas e rede de drenagem | 116 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Chapa galvanizada #22, para dutos descarga condensadora | 150 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | Grelhas, Difusores
| 2.1 | Difusor DQE 41 T-3 - PLB ø200 na cor branca | 61 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Grelha rotacore moldura 900x450mm na cor branca | 18 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Chapa galvanizada #22, para venezianas de tomadas de ar | 141 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Rebite pop 3,2x10mm aço galv, para venezianas de tomadas de ar 1000pc | 2 | cx |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | Tubulações
| 3.1 | Cano de cobre splitão 1/2" parede 0,79mm | 25 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cano de cobre splitão 1" parede 1,58mm | 92 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Curva de cobre 1/2" 90° | 25 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Curva de cobre 1" 90° | 25 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Solda foscoper | 2 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Gás refrigerante R-410 para Splitão e VRF | 15 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Válvula de serviço p/tubulação de cobre 1/2" grupo VRV | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Válvula de serviço p/tubulação de cobre 1/4" grupo VRV | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Válvula de serviço p/tubulação de cobre 5/8" grupo VRV | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Válvula de serviço p/tubulação de cobre 3/8" grupo VRV | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Tubo nitrogênio de 5mm³ | 5 | tb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Isolamento splitão borracha elastomérica espessura 13mm ø1/2 | 92 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Isolamento splitão borracha elastomérica espessura 19mm ø1" | 92 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Isolamento VRV borracha elastomérica espessura 13mm ø3/8 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Isolamento VRV borracha elastomérica espessura 19mm ø5/8 | 46 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Isolamento VRV in borracha elastomérica espessura 19mm ø3/4 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Isolamento VRV in borracha elastomérica espessura 13mm ø1/4 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Isolamento VRV in borracha elastomérica espessura 13mm ø1/2 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.19 | Isolamento VRV borracha elastomérica espessura 19mm ø7/8 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.20 | Cola para isolamento lata 900gr | 5 | lt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.21 | Cano de cobre VRV ø1/4 parede 0,79mm | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.22 | Cano de cobre VRV ø1/2 parede 0,79mm | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.23 | Cano de cobre VRV ø3/8 parede 0,79mm | 10 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.24 | Cano de cobre VRV ø5/8 parede 1,58mm | 22 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.25 | Cano de cobre VRV ø3/4 parede 1,58mm | 3 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.26 | Cano de cobre VRV ø7/8 parede 1,58mm | 12.1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | Equipamentos
| 4.1 | Condensadora multi-split tipo VRV - 28 kW (10HP) Modelo MV5-X10W/V2DN1 ou Similiar | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Evaporadora cassete 4 vias- VRV 5,6 kW (2,0HP) Modelo MDV-D56Q4/N1-D ou Similar | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Evaporadora cassete 4 vias- VRV 3,6 kW (1,25HP) Modelo MDV-D36Q4/VN1-A3 ou Similar | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Painel decorativo cassete 4 vias T-MBQ-03B1 ou Similar | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Painel decorativo cassete 4 vias T-MBQ-02C1 ou Similar | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Controle remoto com fio KJR-90A ou Similar | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Refnet - conexao de cobre - FQZHN-02D | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Refnet - conexao de cobre - FQZHN-01D | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Módulo Ventilador de 5,0TR - gás R410A - 220V 3ph - Família Split Modular Modelo RVT050CXP da Hitachi ou similar | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Módulo Trocador de 5,0TR - gás R410A - Família Split Modular Modelo RTC050CNP da Hitachi ou Similar | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Unidade Condensadora do tipo Centrífuga de 5,0TR - compressor scroll - R410A - 220V/3ph - Linha Super - Família Split Modular Modelo RCC050C5S da Hitachi ou similar | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Controle de temperatura dois estágios - Inverno/Verão | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Sensor de temperatura remoto | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | Resistências Elétricas
| 5.1 | Resistências elétricas 2500W-220V | 15 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Termostato de segurança | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Chave de fluxo | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Contatora 25A | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Armação para resistências | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Cabo fiber glass 2,5mm² | 19 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Borneira de conexão trifásica | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | Dreno
| 6.1 | Cano pvc ø25mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Cano pvc ø40mm | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Tê pvc 40x25mm | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Curva pvc ø25mm | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Curva pvc ø40mm | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Adaptador rosca cola 25mm | 10 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Isolamento pvc ø25mm espessura 9mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Isolamento pvc ø40mm espessura 9mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | Interligações Elétricas | [5 empty] | 0 | 0
| 7.1 | Eletrocalha perfurada com tampa 75x50mm | 83 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Eletroduto pvc ø3/4 | 114 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Petrolete alumínio 3/4" | 25 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Cabo flexível 4mm² | 1375 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Cabo flexível 2,5mm² | 1012 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Cabo flexível 1,0mm² | 1312 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Eletroduto flexível seal tube 1" | 47 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | Exaustão do Rack/Nobreak
| 8.1 | Ventilador ventisilva ou equiv. E30M6 1500m³/h | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Termostato de ambiente IMIT TA3 com comando rotativo manual | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Quadro elétrico | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Interligações elétricas | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.0 | Diversos
| 9.1 | Porta acústica 1000x2100mm marca TROX modelo: XT | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.0 | Ventiladores Ar Exterior
| 10.1 | Gabinete de Ventilação 9/9 - 1875 m³/h PE20,0mm motor - 3ø 0,5 - Filtro G4 - da Soler Palau ou similar | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Quadro Elétrico de acionamento com contatora Disjuntor motor e timer de programação | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Chapa Galvanizada para caixa Plenum tomada de ar exterior | 75 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Grelha tomada de ar exterior 700x390 Modelo TAE marca TROX ou similar | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.0 | Atenuador de Ruido no Retorno (5 peças)
| 11.1 | Chapa Galvanizada n° 20 para 5 atenuadores | 158 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Lã de vidro Rollisol - ESP 50mm 60kg/m³ | 11 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Tela OTIS de proteção | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.0 | Quadro Elétrico Condensador 10HP | [5 empty] | 0 | 0
| 12.1 | Disjuntor | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Gabinete do quadro | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.0 | Interligação Elétrica de Comando e dos Termostatos com fio Sistema VRV
| 13.1 | Eletrocduto Galvanizado linha leve ø3/4 | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Cabo Flexivel 1,0mm² | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Cabo Blindado Trançado de 2x0,75mm² | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Eletroduto Flexivel SEALTUBE ø1/2" | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.0 | Instalação Atual | [5 empty] | 0 | 0
| 14.1 | Desinstalar e descartar dutos existentes | 1000 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Desinstalar, limpar, embalar, identicar e entregar na BAGERGS equipamentos tipo Self de 5TR. Número de patrimônio: 547896, 568794, 547928, 508121 e 548003 | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Realocar máquinas evaporadoras e adequar rede frigorígena e drenagem de Built existentes. | 9 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4 | Realocar máquinas evaporadoras e reduzir rede de dutos de Built existentes | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Desinstalar, limpar, embalar, identificar e entregar na BAGERGS aparelho de ar condicionado tipo piso teto 24.000btu/h. Número Patrimônio 406260 e 548249 | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | Desinstalar, limpar, embalar, identificar e entregar na BAGERGS aparelho de ar condicionado tipo piso teto 30.000btu/h. Número patrimônio 560575 | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.7 | Desinstalar, limpar, embalar, identificar e entregar na BAGERGS aparelho de ar condicionado tipo janela 18.000btu/h | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ITENS AR CONDICIONADO (IX) R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0