## 1.0 - Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1.OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transporte (elevador, escada rolante e plataforma elevatória) da Direção Geral e Ag. Central, com fornecimento de materiais. | [6 empty] | Processo nº 0000855/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Unidades da Direção Geral | [6 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Mensal, conforme contrato. | [6 empty] | Enc. Sociais - SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal, conforme contrato | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: | [5 empty] | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
LOTE ÚNICO | PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | [5 empty] | PREÇO
1.0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE (ELEVADOR, ESCADA ROLANTE E PLATAFORMA ELEVATÓRIA) |  | ELEVADOR | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | ESCADA ROLANTE | UNID. | MÃO DE OBRA |  | CUSTO TOTAL
[7 empty] | MENSAL | ANUAL
1.1 | DG-02 - Rua. Siqueira Campos 833 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 - ELEVADOR 01 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.2 | DG-02 - Rua. Siqueira Campos 833 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 - ELEVADOR 02 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.3 | DG-02 - Rua. Siqueira Campos 833 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 - ELEVADOR 03 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.4 | DG-02 - Rua. Siqueira Campos 833 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 - PLAT. ELEV. |  |  | 1 |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.5 | *** ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR A |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.6 | *** ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR B |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.7 | ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR C |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.8 | ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR D |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.9 | *** ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR E |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.10 | *** ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR F |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.11 | AG CENTRAL - Rua Capitão Montanha 177 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR 01 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.12 | AG CENTRAL - Rua Capitão Montanha 177 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR 02 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.13 | ED. SEDE - Rua Caldas Junior 108 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 ELEVADOR G - Carga |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.14 | HUB DE INOVAÇÃO/BANRITECH - Rua Caldas Junior 261 - Porto Alegre/RS (51) 3215-3243 - PLAT. ELEV. |  |  | 1 |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.15 | AG CENTRAL - Rua Capitão Montanha 177 - Porto Alegre/RS - (51) 3215 3243 - PLAT. ELEV. |  |  | 1 |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.16 | AG CENTRAL - Rua Capitão Montanha 177 - Porto Alegre/RS - (51) 3215 3243 - ESC.D-01 |  |  |  | 1 | EQUIP |  | 0 | 0
1.17 | AG CENTRAL - Rua Capitão Montanha 177 - Porto Alegre/RS - (51) 3215 3243 - ESC.S-01 |  |  |  | 1 | EQUIP |  | 0 | 0
1.18 | *** DCZS - Rua Eng. Ludolfo Bohel 247 - Porto Alegre/RS - (51) 3215 3317 - ELEVADOR 01 |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
1.19 | *** DCZS - Rua Eng. Ludolfo Bohel 247 - Porto Alegre/RS - (51) 3215 3317 - ELEVADOR 02 - Carga |  | 1 |  |  | EQUIP |  | 0 | 0
| TOTAL DO SUBITEM 1.0 |  | 14 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO SUBITEM 1.0 COM BDI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
VALOR MÁXIMO A SER CONSUMIDO PELO CONTRATANTE EM MATERIAS, CONFORME NECESSIDADE PARA O ITEM 2.0 | [8 empty] | 322591.07
VALOR TOTAL (SOMATÓRIO SUBITENS 1.0 E 2.0) | [8 empty] | 322591.07
OBSERVAÇÃO:
1. | A planilha de orçamentos - compra de serviços, deve ser preenchida na sua integralidade (custos unitários e totais);
3. | A empresa deverá fornecer toda ferramenta necessaria para executar manutenção, inclusive aparelhos de soldas, estratores, ferramentas de precisão e eventuais que o mercado exigir com a modernização de novos equipamentos.
4. | Cumprir os diplomas legais que estabelecem às disposições relativas a segurança do trabalho, principalmente o que estabelece a NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção - aprovada pela portaria nº 3.214/78 .
5. | Não há obrigatoriedade, por parte do CONTRATANTE, de adquirir quantidades mínimas de materias/peças descritas no subitem 2.0 (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA MATERIAIS). A precificação unitária dos itens da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA MATERIAIS, por parte de CONTRATADA, deve ser menor ou igual a Tabela de Composição de Custos especificada neste documento.
*** | Pontos de atendimento futuro a serem incluidos no contrato durante o ano de 2023

## 2.0 - Tabela de Comp. de Custos
TABELA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO
2.0 | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA MATERIAIS | UNID. | CÓDIGO | QUANTIDADE | MATERIAL
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI
2.1 | Chave de emergência | PC | ATL 200 | 1 |  | 0
2.2 | Dispositivo pesador de carga | PC | ATL 201 | 1 |  | 0
2.3 | Módulo pesador de carga | PC | ATL 202 | 1 |  | 0
2.4 | Sensor de parada | PC | ATL 203 | 1 |  | 0
2.5 | Celastro 200 Kg | PC | THY 200 | 1 |  | 0
2.6 | Celastro 600 kg | PC | THY 201 | 1 |  | 0
2.7 | Buchas de latão para a porta do andar térreo | PC | THY 202 | 1 |  | 0
2.8 | Estrutura de amortecedor hidráulico | PC | THY 203 | 1 |  | 0
2.9 | Bateria | PC | THY 204 | 1 |  | 0
2.10 | Sensor magnético tubular fechado | PC | THY 205 | 1 |  | 0
2.11 | Transformador 24 volts | PC | THY 206 | 1 |  | 0
2.12 | Sistema de alarme | PC | THY 207 | 1 |  | 0
2.13 | Sistema de luz de emergência | PC | THY 208 | 1 |  | 0
2.14 | Ponte 24v | PC | THY 209 | 1 |  | 0
2.15 | Ponte 220v | PC | THY 210 | 1 |  | 0
2.16 | Roldana de apoio para o sistema operador de portas | PC | THY 211 | 1 |  | 0
2.17 | Relés Sharack 400060 | PC | THY 212 | 1 |  | 0
2.18 | Soquetes de relés | PC | THY 213 | 1 |  | 0
2.19 | Limites de fim de curso | PC | THY 214 | 1 |  | 0
2.20 | Kit de alarme e luz de emergência | KIT | THY 215 | 1 |  | 0
2.21 | Kit de iluminação | KIT | THY 216 | 1 |  | 0
2.22 | Chave liga/ desliga para iluminação da cabina | PC | THY 217 | 1 |  | 0
2.23 | Jogo de juntas | JG | THY 218 | 1 |  | 0
2.24 | Jogo de feltros | JG | THY 219 | 1 |  | 0
2.25 | Retentor | PC | THY 220 | 1 |  | 0
2.26 | Par de lonas metálicas para sapatas do freio | JG | THY 221 | 1 |  | 0
2.27 | Retífica da polia | PC | THY 222 | 1 |  | 0
2.28 | Lances de cabo de aço especial para elevadores de passageiros 1/24" | PC | THY 223 | 1 |  | 0
2.29 | Tirantes com cunha | PC | THY 224 | 1 |  | 0
2.30 | Lâmpada | PC | THY 225 | 1 |  | 0
2.31 | Microruptor Siemens 1E | PC | THY 226 | 1 |  | 0
2.32 | Botão completo, marcação "P" | PC | THY 227 | 1 |  | 0
2.33 | Fechador hidráulico de piso | PC | THY 228 | 1 |  | 0
2.34 | Fechador hidráulico aéreo | PC | THY 229 | 1 |  | 0
2.35 | Fechador eletromecânico | PC | THY 230 | 1 |  | 0
2.36 | Amortecedor hidráulico para a porta | PC | ESC OTIS 300 | 1 |  | 0
2.37 | Lâmpada fluorescente 20W | PC | ESC OTIS 301 | 1 |  | 0
2.38 | Chave safet | PC | ESC OTIS 302 | 1 |  | 0
2.39 | Botoeira de emergência | PC | ESC OTIS 303 | 1 |  | 0
2.40 | Lubrificador de corrente | PC | ESC OTIS 304 | 1 |  | 0
2.41 | Rolamento com engrenagem para corrente de tração do degrau | PC | ESC OTIS 305 | 1 |  | 0
2.42 | Cabos condutores | PC | ESC OTIS 306 | 1 |  | 0
2.43 | Refletores de aço | PC | ESC OTIS 307 | 1 |  | 0
2.44 | Contatos metálicos | PC | ESC OTIS 308 | 1 |  | 0
2.45 | Contatos de carvão | PC | ESC OTIS 309 | 1 |  | 0
2.46 | Contatos platinados | PC | ESC OTIS 310 | 1 |  | 0
2.47 | Par de lonas metálicas para as sapatas do freio | JG | ESC OTIS 311 | 1 |  | 0
2.48 | Oléo | L | ESC OTIS 312 | 1 |  | 0
2.49 | Jogo de juntas | JG | ESC OTIS 313 | 1 |  | 0
2.50 | Jogo de feltros | JG | ESC OTIS 314 | 1 |  | 0
2.51 | Jogo de rolamentos para o eixo induzido | JG | ESC OTIS 315 | 1 |  | 0
2.52 | Calços de aço | PC | ESC OTIS 316 | 1 |  | 0
2.53 | Pentes | PC | ESC OTIS 317 | 1 |  | 0
2.54 | Fechador hidráulico | PC | OTI 700 | 1 |  | 0
2.55 | Fechador eletromecânico | PC | OTI 701 | 1 |  | 0
2.56 | Roldana de suspensão | PC | OTI 702 | 1 |  | 0
2.57 | Corrediças de porta | PC | OTI 703 | 1 |  | 0
2.58 | Motor operador de portas | PC | OTI 704 | 1 |  | 0
2.59 | Painel principal | PC | OTI 705 | 1 |  | 0
2.60 | Painel secundário | PC | OTI 706 | 1 |  | 0
2.61 | Contatora de direção | PC | OTI 707 | 1 |  | 0
2.62 | Painel de chamada | PC | OTI 708 | 1 |  | 0
2.63 | Botão de chamada | PC | OTI 709 | 1 |  | 0
2.64 | Patins de deslize | PC | OTI 710 | 1 |  | 0
2.65 | Suporte para patins de deslize | PC | OTI 711 | 1 |  | 0
2.66 | Chave de emergência | PC | ORO 125 | 1 |  | 0
2.67 | Chave para o controle | PC | ORO 126 | 1 |  | 0
2.68 | Contatora de direção | PC | ORO 127 | 1 |  | 0
2.69 | Painel de chamada | PC | ORO 128 | 1 |  | 0
2.70 | Botão de chamada | PC | ORO 129 | 1 |  | 0
2.71 | Bobina de relé | PC | ORO 130 | 1 |  | 0
2.72 | Bobina de chave de direção | PC | ORO 131 | 1 |  | 0
2.73 | Fechador hidráulico aéreo | PC | ORO 132 | 1 |  | 0
2.74 | Fechador eletromecânico | PC | ORO 133 | 1 |  | 0
2.75 | Roldana de suspensão | PC | ORO 134 | 1 |  | 0
2.76 | Corrediças de porta | PC | ORO 135 | 1 |  | 0
2.77 | Motor operdador de portas | PC | ORO 136 | 1 |  | 0
2.78 | Painel principal | PC | ORO 137 | 1 |  | 0
2.79 | Painel secundário | PC | ORO 138 | 1 |  | 0
2.80 | Par de lonas metálicas | JG | ORO 139 | 1 |  | 0
2.81 | Cabos de tração 1/4" | m | GER 800 | 1 |  | 0
2.82 | Cabos de tração 3/8" | m | GER 801 | 1 |  | 0
2.83 | Cabos de tração 1/2" | m | GER 802 | 1 |  | 0
2.84 | Cabos de manobra 9 linhas | m | GER 803 | 1 |  | 0
2.85 | Cabos de manobra 18 linhas | m | GER 804 | 1 |  | 0
2.86 | Limite fim de curso | PC | GER 805 | 1 |  | 0
2.87 | Leitor de parada | PC | GER 806 | 1 |  | 0
2.88 | Motor rebobinagem 7,50 CV | PC | GER 807 | 1 |  | 0
2.89 | Motor rebobinagem 10,00 CV | PC | GER 808 | 1 |  | 0
2.90 | Polia de tração 1/2" retificada | PC | GER 809 | 1 |  | 0
2.91 | Polia de taçao 3/8" refificada | PC | GER 810 | 1 |  | 0
2.92 | Barreira Infravermelha | PC | GER 811 | 1 |  | 0
2.93 | Calço de aço para fixação da bandeja do degrau | PC | ESC AT 400 | 1 |  | 0
2.94 | Contatos de carvão | PC | ESC AT 401 | 1 |  | 0
2.95 | Contatos de cobre | PC | ESC AT 402 | 1 |  | 0
2.96 | Micro tensor da esteira da corrente de tração | PC | ESC AT 403 | 1 |  | 0
2.97 | Calço para o sistema tensor | PC | ESC AT 404 | 1 |  | 0
2.98 | Pentes para o patamar superior | PC | ESC AT 405 | 1 |  | 0
2.99 | Pentes para o patamar inferior | PC | ESC AT 406 | 1 |  | 0
2.100 | Chave de direção | PC | ESC AT 407 | 1 |  | 0
2.101 | Suportes em aço inoxidável para os degraus | PC | ESC AT 408 | 1 |  | 0
2.102 | Roldanas dos degraus | PC | ESC AT 445 | 1 |  | 0
2.103 | Painel de chamada | PC | ATL 601 | 1 |  | 0
2.104 | Botão de chamada | PC | ATL 602 | 1 |  | 0
2.105 | Bobina de relé | PC | ATL 603 | 1 |  | 0
2.106 | Bobina de chave de direção | PC | ATL 604 | 1 |  | 0
2.107 | Fechador hidráulico aéreo | PC | ATL 605 | 1 |  | 0
2.108 | Fechador eletromecânico | PC | ATL 606 | 1 |  | 0
2.109 | Roldana de suspensão | PC | ATL 607 | 1 |  | 0
2.110 | Corrediças de porta | PC | ATL 608 | 1 |  | 0
2.111 | Motor operador de portas | PC | ATL 609 | 1 |  | 0
2.112 | Painel principal | PC | ATL 610 | 1 |  | 0
2.113 | Painel secundário | PC | ATL 611 | 1 |  | 0
2.114 | Contatora de direção | PC | ATL 612 | 1 |  | 0
2.115 | Par de lonas metálicas | JG | ATL 613 | 1 |  | 0
2.116 | Painel de direção | PC | ATL 614 | 1 |  | 0
2.117 | Chave de relé | PC | ATL 615 | 1 |  | 0
2.118 | Contato de carvão | PC | ATL 616 | 1 |  | 0
2.119 | Contato de cobre | PC | ATL 617 | 1 |  | 0
2.120 | Unidade hidráulica 9m/min uma velocidade sem motor | PC | ORT 184 | 1 |  | 0
2.121 | Circuito eletrônico para programação do estacionamento obrigatório da cabina no andar quando em repouso | PC | ORT 185 | 1 |  | 0
2.122 | Polia tensora | PC | ESC AT 444 | 1 |  | 0
2.123 | Contato asca | PC | ESC AT 443 | 1 |  | 0
2.124 | Base para polia tensora | PC | ESC AT 442 | 1 |  | 0
2.125 | Base de relé | PC | ESC AT 446 | 1 |  | 0
2.126 | Sensor multi feixes | PC | ESC AT 447 | 1 |  | 0
2.127 | Trilho | PC | ESC AT 448 | 1 |  | 0
2.128 | Base de sensor | PC | ESC AT 449 | 1 |  | 0
2.129 | Pré fiação | PC | ESC AT 450 | 1 |  | 0
2.130 | Rolamento para engrenagem | PC | ESC AT 451 | 1 |  | 0
2.131 | Lance de corrente de tração | PC | ESC AT 452 | 1 |  | 0
2.132 | Emenda para corrente de tração | PC | ESC AT 453 | 1 |  | 0
2.133 | Módulo MCOP | PC | THY 231 | 1 |  | 0
2.134 | Drive motor operador | PC | THY 232 | 1 |  | 0
2.135 | Roldanas de trinco | PC | THY 233 | 1 |  | 0
2.136 | Filtros | PC | THY 234 | 1 |  | 0
2.137 | Grupo resistor de frenagem | PC | THY 235 | 1 |  | 0
2.138 | Módulo MCINV 5 | PC | THY 236 | 1 |  | 0
2.139 | Módulo MCP7S | PC | THY 237 | 1 |  | 0
2.140 | Malha resistiva | PC | THY 238 | 1 |  | 0
2.141 | Módulo MCO4 S | PC | THY 239 | 1 |  | 0
2.142 | Módulo MCC3 S | PC | THY 240 | 1 |  | 0
2.143 | Módulo TACENC | PC | THY 241 | 1 |  | 0
2.144 | Chave limite linear | PC | THY 242 | 1 |  | 0
2.145 | Módulo MFCH | PC | THY 243 | 1 |  | 0
2.146 | Banco resistor de frenagem | PC | THY 244 | 1 |  | 0
2.147 | Roldana de suspensão de porta | PC | THY 245 | 1 |  | 0
2.148 | Suporte fixação contato de porta | PC | THY 246 | 1 |  | 0
2.149 | Módulo RESC | PC | THY 247 | 1 |  | 0
2.150 | Protetor de polia de tração | PC | GER 812 | 1 |  | 0
2.151 | Protetor de polia do regulador de velocidade | PC | GER 813 | 1 |  | 0
2.152 | Guarda corpo de proteção topo do carro | PC | GER 814 | 1 |  | 0
2.153 | Escada de fundo de poço | PC | GER 815 | 1 |  | 0
2.154 | Avental proteção cabina | PC | GER 816 | 1 |  | 0
2.155 | Iluminação de poço com interruptor | PC | GER 817 | 1 |  | 0
2.156 | Kit de iluminação de poço com botão de emergência | PC | GER 818 | 1 |  | 0
2.157 | Lubrificadores de guias. | PC | GER 819 | 1 |  | 0
2.158 | Suportes de fixação dos lubrificadores | PC | GER 820 | 1 |  | 0
2.159 | Coletores de óleo | PC | GER 821 | 1 |  | 0
2.160 | Escova de segurança com cerdas de nylon | M | ESC OTIS 318 | 1 |  | 0
2.161 | Fita presilha para escova | M | ESC OTIS 319 | 1 |  | 0
2.162 | Kit fixação | M | ESC OTIS 320 | 1 |  | 0
2.163 | Regulador de segurança OverspeedRoup Grip | PC | THY 248 | 1 |  | 0
2.164 | Cabo flat | PC | THY 249 | 1 |  | 0
2.165 | Módulo M2PRL | PC | THY 250 | 1 |  | 0
2.166 | Módulo MCINV 6S | PC | THY 251 | 1 |  | 0
2.167 | Módulo MCP8S | PC | THY 252 | 1 |  | 0
2.168 | Sistema de freio máquina sem engrenagem | PC | ATL 618 | 1 |  | 0
2.169 | Escovas gerador | PC | ATL 619 | 1 |  | 0
2.170 | Escovas excitatriz | PC | ATL 620 | 1 |  | 0
2.171 | Conjunto de rolamento do sistema | PC | ATL 621 | 1 |  | 0
2.172 | Molas pick up | PC | ATL 622 | 1 |  | 0
2.173 | Painel de acionamento CNA | PC | ATL 623 | 1 |  | 0
2.174 | Painel de acionamento CNB | PC | ATL 624 | 1 |  | 0
2.175 | Contatos auxiliares | PC | ATL 625 | 1 |  | 0
2.176 | Contatos asca | PC | ATL 626 | 1 |  | 0
2.177 | Guias de seletor | PC | ATL 627 | 1 |  | 0
2.178 | Chave contatora SH-220V | PC | ATL 628 | 1 |  | 0
2.179 | Chave contatora SGRW-24V | PC | ATL 629 | 1 |  | 0
2.180 | Encoder 2048 pulsos. | PC | ATL 630 | 1 |  | 0
2.181 | Chaves limite | PC | ATL 631 | 1 |  | 0
2.182 | Acionador de abertura para porta | PC | ATL 632 | 1 |  | 0
2.183 | Protetor acolchoado modelo tradicional, costuras simples. | PC | ATL 633 | 1 |  | 0
2.184 | Placa de acrilico branco leitoso para o subteto | PC | ATL 634 | 1 |  | 0
2.185 | Conjuntos de contatos de porta selcom SEL 522 para porta | PC | ATL 635 | 1 |  | 0
2.186 | Conjuntos de contatos de porta selcom SEL 564 para porta | PC | ATL 636 | 1 |  | 0
2.187 | Módulo CPU EBB IO | PC | ATL 637 | 1 |  | 0
2.188 | Módulo EBF FAN | PC | ATL 638 | 1 |  | 0
2.189 | Módulo Fonte GSH | PC | ATL 639 | 1 |  | 0
2.190 | Placa Base | PC | ATL 640 | 1 |  | 0
2.191 | Sistema de refrigeração | PC | ATL 641 | 1 |  | 0
2.192 | Conectores | PC | ATL 642 | 1 |  | 0
2.193 | Drive IGBT | PC | ATL 643 | 1 |  | 0
2.194 | IGBT | PC | ATL 644 | 1 |  | 0
2.195 | Malha Resistiva | PC | ATL 646 | 1 |  | 0
2.196 | Banco Capacitivo | PC | ATL 647 | 1 |  | 0
2.197 | Processador | PC | ATL 648 | 1 |  | 0
2.198 | Memória de programação | PC | ATL 649 | 1 |  | 0
2.199 | Chicote de pre fiação | PC | ATL 650 | 1 |  | 0
2.200 | Resistor pre carga | PC | ATL 652 | 1 |  | 0
2.201 | Ventuinhas | PC | ATL 653 | 1 |  | 0
2.202 | Contator de carga | PC | ATL 654 | 1 |  | 0
2.203 | Circuito integrado com gravação | PC | ATL 655 | 1 |  | 0
2.204 | Sensor de parada | PC | ATL 656 | 1 |  | 0
2.205 | Dysplay indicadores de posição | PC | ATL 657 | 1 |  | 0
2.206 | Roldana de suspensão | PC | ATL 659 | 1 |  | 0
2.207 | Motor operador de portas | PC | ATL 660 | 1 |  | 0
2.208 | Cabo Transportador de portas | PC | ATL 661 | 1 |  | 0
#REF!