## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO - AG CAPITAL DAS PRAIAS |  |  |  | PROCESSO |  | 0000491/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Fernandes Bastos, 2595 - Tramandaí/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0
1.1 | Andaime metálico de encaixe, tipo torre - locação mensal | 4 | m |  |  | 0
1.2 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | un | x,xx |  | 0
1.3 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 1 | m³ | x,xx |  | 0
1.4 | Limpeza de fachada/muro/alvenaria com hidrojato | 70 | m² |  |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Administração da obra direta no local - 3% do custo total da obra até 250m² | 1 | un | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0
2.3 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 12 | un | x,xx |  | 0
3 | REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Remoção de complemento em "L" azul da fachada | 1 | un | x,xx |  | 0
3.2 | Remoção e descaracterização de testeira luminosa de fachada, acima de 2,65m | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção e descaracterização de logo em cubos | 1 | UNID. |  |  | 0
3.4 | Remoção de pórtico de acesso luminoso | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de programação visual interna nova, incluindo embalagem para transporte | 1 | cj |  |  | 0
3.6 | Revisar forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x1250x13mm, idem existente | 30 | m2 |  |  | 0
3.7 | Revisar marcos e guarnições das portas internas de madeira, de uma folha com batente, 80x210cm | 7 | un |  |  | 0
3.8 | Revisar marquise metálica branca com vidro no acesso | 4 | m² | x,xx |  | 0
4 | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
4.1 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm | 30 | m2 |  |  | 0
4.2 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm | 30 | m2 |  |  | 0
4.3 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 30 | m2 |  |  | 0
5 | PINTURA | [5 empty] | 0
5.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 30 | m2 |  |  | 0
5.2 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos (todas as internas do ambiente seguro, porta externa do AC, portão lateral, grade externa e telas das janelas) | 60 | m2 |  |  | 0
5.3 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 300 | m2 |  |  | 0
6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | [5 empty] | 0
6.1 | Coluna iluminada do acesso (antigo "pórtico"), dimensões 210x40x25cm | 1 | un |  |  | 0
6.2 | Pórtico "goleira" em L | 1 | un |  |  | 0
6.3 | Testeiras em placa ACM (revestimento liso e quina vazada) | 28 | m² |  |  | 0
6.4 | Letra caixa testeira | 1 | conj |  |  | 0
6.5 | Logo em hexágonos coloridos | 1 | un |  |  | 0
6.6 | Envelopamento das máscaras do autoatendimento:
6.6.1 | Testeira superior com logo do Banco | 1 | un |  |  | 0
6.6.2 | Adesivos com dizeres em cada módulo | 4 | un |  |  | 0
6.6.3 | Adesivos para saias em cada módulo | 4 | un |  |  | 0
6.7 | Adesivos:
6.7.1 | Horário de atendimento (agência e autoatendimento) | 2 | un |  |  | 0
6.7.2 | Vidro fachada | 5 | un |  |  | 0
6.7.3 | Vidros PGDM | 4 | un |  |  | 0
6.7.4 | Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
6.7.5 | Acessibilidade cão guia | 1 | un |  |  | 0
6.7.6 | Acessibilidade SIA | 2 | un |  |  | 0
6.7.7 | Numeração dos caixas internos | 2 | un |  |  | 0
6.8 | Envelopamento do totem do birô acessível | 1 | conj |  |  | 0
6.9 | Placas indicativas suspensas:
6.9.1 | Atendimento preferencial | 1 | un |  |  | 0
6.9.2 | Autoatendimento, atendimento pessoa física, negócios pessoa física, caixas por senha, gerente geral, gerente adjunto | 7 | un |  |  | 0
6.10 | Placas indicativas coladas:
6.10.1 | Placa de porta tipo 1 - ar condicionado, no break, arquivo, privativo funcionários | 6 | un |  |  | 0
6.10.2 | Placa de porta tipo 2 - sanitários, homem/mulher em braile, nome agência, saída | 8 | un |  |  | 0
6.10.3 | Placa de porta com 2 ícones - sanitários acessíveis | 2 | un |  |  | 0
6.11 | Porta cartaz:
6.11.1 | Porta cartaz padrão para informativos | 6 | UNID. |  |  | 0
6.11.2 | Aplicação de adesivo Oracal 084 (Sky Blue) em detalhe | 19 | un |  |  | 0
6.12 | Envelopamento do guarda volumes (adesivos nas tampas e nichos) | 10 | un |  |  | 0
6.13 | Envelopamento do totem do balcão no autoatendimento | 1 | conj |  |  | 0
7 | DIVERSOS | [5 empty] | 0
7.1 | Bobina com 100m de Plástico bolha de 130cm para embalagem dos materiais, logos e equipamentos | 1 | un |  |  | 0
8 | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | [5 empty] | 0
8.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 300 | m2 |  |  | 0
8.2 | Limpeza permanente da obra (um servente em tempo integral, ferramental e material de limpeza) | 1 | mês |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA
1. | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
1.1 | Limpeza de tubulação de cobre ( tubulação frigorígena) retirando óleo e impurezas com gás fluido especial R-141B ( gás de arraste) desde a evaporadora Self até o final da linha onde serão instaladas as novas condensadoras. Fazer vídeo durante a limpeza para comprovar a saída de óleo da tubulação. | 3 | conj. |  |  | 0
1.2 | Fornecimento e instalação de condensador(es) a ar remoto novos, 5.0 TR, compatível com evaporadora Self já existente (com fluido R-407C ) resfriadas a ar com descarga horizontal incluindo acessórios, solda, alto-vácuo, complemento de fluido refrigerante, c/ isolamento térmico da tubulação de cobre, infraestrutura nova para ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias). Fornecimento e Instalação de termostatos. OBS: O conjunto do equipamento de ar condicionado Self da Ag. Capital das Praias existente anteriormente funciona com fluido refrigerante R-407C. Substituir a condensadora a ar remoto antiga oxidada (corroída pela maresia) por condensadora nova utilizando o gás refrigerante ecológico equivalente ou similar ( R-407C) fazendo os ajustes necessários no sistema para funcionamento do novo gás refrigerante. Ref. Modelo 9ABB06226 (condensadora) de Self da Carrier ou equivalente] | 2 | conj. |  |  | 0
1.3 | Fornecimento e instalação de condensador(es) a ar remoto novos, 7,5 TR, compatível com evaporadora Self já existente (com fluido R-407C ) resfriadas a ar com descarga horizontal incluindo acessórios, solda, alto-vácuo, complemento de fluido refrigerante, c/ isolamento térmico da tubulação de cobre, infraestrutura nova para ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias). Fornecimento e Instalação de termostatos. OBS: O conjunto do equipamento de ar condicionado Self da Ag. Capital das Praias existente anteriormente funciona com fluido refrigerante R-407C. Substituir a condensadora a ar remoto antiga oxidada (corroída pela maresia) por condensadora nova utilizando o gás refrigerante ecológico equivalente ou similar ( R-407C) fazendo os ajustes necessários no sistema para funcionamento do novo gás refrigerante. Ref. Modelo 9ABB08226 (condensadora) de Self da Carrier ou equivalente] | 1 | conj. |  |  | 0
1.4 | Desinstalar condensador a ar remoto de 5 TR oxidado/corroído pela maresia. Fazer o descarte conforme normas ambientais. | 2 | Conj. | x,xx |  | 0
1.5 | Desinstalar condensador a ar remoto de 7,5 TR oxidado/corroído pela maresia. Fazer o descarte conforme normas ambientais. | 1 | Conj. | x,xx |  | 0
1.6 | Fornecimento de carga de gás refrigerante para o circuito frigorígeno entre a evaporadora Self e sua respectiva condensadora a ar remoto 5,0 TR. OBS: Verificar a quantidade necessária conforme o comprimento de linha da tubulação frigorígena em levantamento no local. | 2 | conj. |  |  | 0
1.7 | Fornecimento de carga de gás refrigerante para o circuito frigorígeno entre a evaporadora Self e sua respectiva condensadora a ar remoto 7,5 TR. OBS: Verificar a quantidade necessária conforme o comprimento de linha da tubulação frigorígena em levantamento no local. | 1 | conj. |  |  | 0
1.8 | Nitrogênio para pressurização dos sistemas em teste de estanqueidade | 3 | conj. |  |  | 0
1.9 | Fornecer e instalar filtro secador novo na evaporadora Self 5,0 TR já existente. | 1 | conj. |  |  | 0
1.10 | Fornecer e instalar filtro secador novo na evaporadora Self 12,5 TR já existente. | 1 | conj. |  |  | 0
1.11 | Fornecer e instalar suporte artesanal novo para condensadora feito de chapa de aço galvanizado a fogo para utilização em local sujeito a corrosão/oxidação pela maresia ou ambiente externo corrosivo. Todos os acessórios do suporte ( parafuso, porca, arruela, etc) devem ser de aço inox 304. OBS1: Serão 2(dois) conjuntos de suporte para as condensadoras novas de 5,0 TR e mais 1(um) conjunto de suporte para a condensadora nova de 7,5 TR. OBS2: Cada conjunto de suporte artesanal deve suportar o peso(carga) equivalente ao de uma condensadora 7,5 TR ( aproximadamente 150 kg). | 3 | conj. |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III | MANUTENÇÃO ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO, ILUM. DE EMERGÊNCIA, E SENSOR DE PRESENÇA BANHEIROS E CORREDORES | [5 empty] | 0
1.1 | Lâmpada tubular LED T5 17,3W, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 17,3W (1163mm/2000lm), 6000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 20, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-5, modelo TUBO LED T5 EQ28 17,3W da INTRAL, garantia 2 anos, ou similar (SAA e Máscaras dos Cashes). | 22 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária Arandela tipo tartaruga (Uso externo) Painel LED 15W, IP65, 4000K branco neutro, 1200 lm, vida útil 25.000 horas, branca. Marca G-Light ou similar. Retirar luminária existente e descartar (Cobertura da porta de entrada) | 1 | unid. |  |  | 0
1.3 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T5 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T8 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 22 | unid. |  |  | 0
1.4 | Retirada de lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W e reatores, acondicionar e entregar na BAGERGS | 22 | unid. | x,xx |  | 0
1.5 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | unid. |  |  | 0
1.6 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, SAA, Cofre, Caixas e Atendimento. Nas áreas de público fazer descidas com canaleta) | 3 | unid. |  |  | 0
1.7 | Módulo Autônomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 1 | unid. |  |  | 0
1.8 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 50 | m |  |  | 0
1.9 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Instalar no lugar do interruptor nos banheiros PNE). | 2 | unid. |  |  | 0
1.10 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. Retirar interruptor e instalar tampa cega. (Corredor da retaguarda e banheiros) | 3 | unid. |  |  | 0
2 | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK E TGF | [5 empty] | 0
2.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
2.2 | Caixa Passagem Elétrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | m |  |  | 0
2.3 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | m |  |  | 0
2.4 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (interligação da Caixa de passagem ao CD das baterias) | 2 | m |  |  | 0
2.5 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | unid. |  |  | 0
2.6 | Prateleira de ferro para adaptar ao Rack de Baterias. Instalar na parte de cima onde vai o Nobreak. | 1 | unid. |  |  | 0
2.7 | Transferir Nobreak para Armário de baterias na primeira prateleira. | 1 | unid. |  |  | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | [5 empty] | 0
3.1 | Retirar DG Automação e descartar. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.2 | Identificar o Rack dos ativos do banco, os patck panels e pontos lógicos e telefônicos "PLxx" e "PTxx" conforme Memorial Descritivo. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.3 | Identificar Circuitos elétricos nos CD01 e CD Estab. ao lado dos disjuntores ("ECxx" e "EExx" em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) e colar na sobretampa a descrição dos circuitos. Também identificar os circuitos nos pontos. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
3.4 | Remanejar ponto lógico para TV Plataforma | 1 | unid. |  |  | 0
3.5 | Patch cord azul 1,0 m | 25 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA
1. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, MECÂNICO, ELÉTRICO E LÓGICO - AG CAPITAL DAS PRAIAS |  |  |  | Processo |  | 0000491/2022
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Fernandes Bastos, 2595 - Tramandaí/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos |  |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 | 111.2%
DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  |  | CNPJ: |  | FONE:
ENDEREÇO: |  |  | EMAIL:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS
|  |  | 30 dias |  | 60 dias
|  |  | % | Valor | % | Valor
I | MANUTENÇÃO CIVIL | 0
1 . | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0 | #REF!
2 . | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0
|  |  | 60% | 0 | 40% | 0 | #REF!
3 . | REMOÇÃO | 0
|  |  | 80% | 0 | 20% | 0 | #REF!
4 . | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | 0
|  |  | 30% | 0 | 70% | 0 | #REF!
5 . | PINTURA | 0
|  |  | 30% | 0 | 70% | 0 | #REF!
6 . | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | 0
|  |  | 10% | 0 | 90% | 0
7 . | DIVERSOS | 0
|  |  |  | 0 | 100% | 0
8 . | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | 0
|  |  | 20% | 0 | 80% | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 0
1 . | EQUIPAMENTOS | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0 | #REF!
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 0
1 . | ILUMINAÇÃO, ILUM. DE EMERGÊNCIA, E SENSOR DE PRESENÇA BANHEIROS E CORREDORES | 0
|  |  | 40% | 0 | 60% | 0 | #REF!
2 . | ADEQUAÇÕES DA SALA DO NOBREAK E TGF | 0
|  |  | 70% | 0 | 30% | 0 | #REF!
3 . | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0 | #REF!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 |  | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)