## Planilha1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA RESTINGA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. João Antonio Silveira, 2015 - Porto Alegre/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Finais de semana qualquer horário e dias de semana após as 16:00 horas | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS NOV/2019 |  | 111.5%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços/entrega do objeto e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA RESTINGA.
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Retirada de piso cerâmico sem aproveitamento | 218 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Retirada de divisória sem aproveitamento | 56 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.3 | Retirada de portas de divisória sem aproveitamento | 2 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Retirada de programação visual interna antiga | 10 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Retirada de porta de divisória sem aproveitamento | 2 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Retirada de porta dos sanitários do 2° pavimento sem reaproveitamento | 2 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS
| 2.1 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, perfil série 30, piso-forro, para adequação da sala de autoatendimento, em complementação a esquadrias existentes. | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Fornecer e instalar divisória naval bp plus cor cinza com montantes na cor cinza claro, completa, para máscara da SAA e retaguarda da agência. Incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna). | 56 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Fornecer e instalar porta divisória naval bp plus cor cinza com montantes na cor cinza claro, completa para retaguarda da agência. Incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, dobradiças e maçanetas). | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Fornecer e instalar porta semi-oca para sanitários do 2° pavimento. Incluso no preço todo material necessário para sua instalação (dobradiças, maçaneta e pintura na mesma cor existente). | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Fornecimento e instalação de forro em PVC para adequação na sala do Ar Condicionado. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Reinstalação de grelha para porta de divisória no arquivo do 2° pavimento | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Reparo em forro de gesso no sanitário masculino no 2° Pavimento | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Barra de apoio para lavatório acessível 40 cm | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Barra de apoio para sanitário acessível 70 cm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Barra de apoio para sanitário acessível 80 cm | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PISO
| 3.1 | Regularização de contrapiso após a retirada do piso cerâmico | 218 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Porcelanato 60 x 60cm - PEI 5 Alto tráfego - antiderrapante - cor clara (incluindo fornecimento de cimento cola e espassadores) | 218 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Rodapé cerâmico (igual ao piso) - Altura 10 cm | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Execução de junta de movimentação e dessolidarização em mastique a base de poliuretano | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e colocação de elemento tátil de alerta (interno) | 48 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Fornecimento e colocação de elemento tátil direcional (interno) | 46 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 4.1 | Aplicação de massa acrilica sobre reboco para posterior pintura | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes internas do 2° pavimento) na mesma cor existente | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre fachada) na mesma cor existente | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | - esmalte sintético (aplicado sobre corrimão interno) na mesma cor existente | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 5.1 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 11 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Porta cartaz - PC Informa dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 12 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 5.3.1 | A1 LP - LOGO | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | A2 PO - Passa objetos | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 5.4.1 | P P 1 - PRIV | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.2 | P S 5 - ARQ | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.3 | P P 8 - M | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.4 | P P 9 - F | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.5 | P P 10 - PNE | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 5.5.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.3 | P S 5 - AUTOATENDIMENTO PESSOA FISICA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.4 | P S 6 - AUTOATENDIMENTO PESSOA JURÍDICA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.5 | P S 7 - NEGÓCIOS PESSOA FISICA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.6 | P S 7 - NEGÓCIOS PESSOA JURÍDICA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.7 | P S 10 - GERENTE GERAL | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.8 | P S 11 - GERENTE ADJUNTO | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Placa em acrílico azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Dimensões 30 x 31cm, com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. (Saque / Cheque para ATM Superfull) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Fornecimento e instalação de pelicula vinil listrada azul translucido 10mm com vazado 4mm para 02 biombos que demarcam a plataforma pessoa jurídica | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | DIVERSOS
| 6.1 | Realizar manutenção do Pórtico BE em chapa galvanizada com logomarca em acrílico - realizar limpeza e recomposição de acrilicos faltantes | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc -conforme leiaute fornecido | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.3 | Limpeza permanente | 218 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Limpeza final da obra | 218 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | PONTOS LÓGICOS PARA TV CORPORATIVA
| 1.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação no móvel divisor de sigilo. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA 2º PAVIMENTO elétrica/lógica/telefonia
| 2.1 | Duto Slim - (CINZA) | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Curva interna 90 graus Slim - outras cores (CINZA) | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH. | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07(SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com QUATRO bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Cabo CIT-10 pares | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 24 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.18 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 24 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.19 | patch cord azul 6 mts para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identoficados com anilhas de "1" a "6" | 6 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.20 | Religação dos pontos lógicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs
| 4.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2 (CASH SUPER FULL) | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado SUPER FULL | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Adaptador 2x1" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 5.1 | Lâmpadas tubulares T8, G2, 1200mm, uper LED de até 19W - AFP - 4500k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 25.000h (L-70), Fluxo Luminoso mínimo de 2100 lúmens. Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente para instalação na sala de autoatendimento. | 64 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T5 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 40 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 6.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 44 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs | 4 | un | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 6.3 | Desinstalar canaletas no piso existente e reinstalar na parede no atendimento do segundo piso | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Desinstalar pontos das mesas e descartar tomadas e canaletas RD70 | 22 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.5 | Retirada de Rack 12 Us. Embalar e entregar na BAGERGS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Retirada do DG Automação. Embalar e entregar na BAGERGS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Instalação de infraestrutura elétrica provisórias de elétrica, lógica e fonia em todas as fases da obra para contitnuidade dos trabalhos da agência. | 11 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Fechadura Digital modelo FR 320 para a porta da retaguarda de atendimento | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0