## AG BARROS CASSAL
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA BARROS CASSAL.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Maurício Cardoso, 1227 - Barros Cassal/RS. | [8 empty] | % BDI | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme TR. | [8 empty] | % ENC. SOCIAIS | 111.5%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme TR
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme TR.
PROPONENTE
NOME: | [6 empty] | TELEFONE:
EMAIL: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
1.0 |  | MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA BARROS CASSAL
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO
| 1.1 | Demolição piso de madeira arquivo, retirada e remontagem de prateleiras. | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Remoção do arquivo e prateleiras para a associação; | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.3 | Retornar o arquivo da associação para a sala de Arquivo. | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Retirada dos forros existentes | 320 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Transporte para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil. | 5 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local). | 5 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirar divisórias existentes | 30 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | TELHADO
| 2.1 | Providenciar vedação com "PU" de todos os parafusos do telhado por onde está infiltrando. | 650 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Remoção de capas, rufos e algerozes antigos | 15 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.3 | Fornecimento e instalação de capas galvanizadas na platibanda, corte 60 cm, pintadas com fundo para galvanizado e tinta esmalte de cobertura, na cor cinza. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Fornecimento e instalação de rufos galvanizados na platibanda, corte 60 cm, pintadas com fundo para galvanizado (supergalvit) e tinta esmalte de cobertura, na cor cinza. | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Fornecimento e instalação de algerozes galvanizadas na platibanda, corte 60 cm, pintadas com fundo para galvanizado (supergalvit) e tinta esmalte de cobertura, na cor cinza. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Aplicar fundo supergalvit nas capas, rufos e algerozes galvanizadas. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Pintar com tinta esmalte na cor cinza médio todas as capas, rufos e algerozes galvanizadas | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FORRO
| 3.1 | Fornecimento e instalação de placas de forro de fibromineral medindo 1,25 x 0,65 cm. | 320 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PISO
| 4.1 | Retirada do piso de tábua e a sua estrutura, existente na sala do arquivo. | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.2 | Executar escavações para fazer o alicerce de pedra. | 4 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.3 | Executar parede de pedra grês com 20 cm de espessura e 150 cm de altura para servir de base e receber laje de piso pré-moldada. | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Executar laje pré moldada, com uma camada de 5 cm de concreto armado com ferro 5.0 mm a cada 20 cm, apoiada em mini estacas de concreto e vigas. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Retirada do piso cerâmico existente na agência. | 320 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.6 | Fornecer soleiras de granito nas portas de acesso na fachada. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Nivelamento de contrapiso para receber porcelanato | 320 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Fornecer e colocar piso porcelanato 45 x 45 cm, alto tráfego na cor areia. | 320 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura. | 224 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Fornecer e colocar piso tátil individual de poliester auto adesivante alerta na cor cinza 25 x 25 cm. | 40 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Fornecer e colocar piso tátil individual de poliester auto adesivante direcional na cor cinza 25 x 25 cm. | 50 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Executar abertura no piso 10 cm de largura x 10 cm de profundidade para enterrar tubulação (2 eletrodutos 3/4"). | 27 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.13 | Executar abertura no piso para as caixas de passagem que medem 25 x 25 cm de seção com 10 cm de profundidade, para os pontos eletro/lógicos. | 9 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5 | AZULEJO
| 5.1 | Retirar azulejo antigo. | 85 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5.2 | Fornecer e colocar com argamassa colante tipo I, azulejo 20 x 30 cm, na cor branca. | 85 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | LOUÇAS E FERRAGENS
| 6.1 | Retirar e descartar lavatório antigo | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.2 | Retirar e descartar mictório antigo | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.3 | Retirar e descartar vasos sanitários antigos | 2 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.4 | Fornecer e colocar mictório (Celite, Deca, Incepa) . | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Fornecer e colocar vasos sanitários, com caixa acoplada e com anel de cera (Celite, Deca, Incepa) . | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Fornecer e colocar bancada de granito medindo 70 x 120, com borda de 5 cm, com pia embutida. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Fornecer e colocar sifão para a pia. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Fornecer e colocar sifão para o mictório. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Fornecer registro metálico hidramatic com temporizador para o mictório. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Fornecer torneira metálica hidramatic com temporizador para a pia. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Fornecer válvula metálica para o mictório. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Fornecer válvula metálica para a pia. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PAREDES DE GESSO ACARTONADO
| 7.1 | Fornecer e instalar parede de gesso acartonado, emassada com massa corrida, lixada e pintada com tinta branca. | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PORTAS DE MADEIRA
| 8.1 | Fornecer e instalar marco com 10 cm de largura e porta de madeira, tipo sanduiche, com dobradiças e fechadura pintadas lixadas e pintadas com tinta esmalte na cor branca medindo 70 x 210 cm . | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Fornecer e instalar marco com 10 cm de largura e porta de madeira, tipo sanduiche, com dobradiças e fechadura pintadas lixadas e pintadas com tinta esmalte na cor branca medindo 80 x 210 cm . | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Fornecer e instalar marco com 10 cm de largura e porta de madeira, tipo sanduiche, com dobradiças e fechadura pintadas lixadas e pintadas com tinta esmalte na cor branca medindo 90 x 210 cm . | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | MOBILIÁRIO
| 9.1 | Montar leiaute provisório para a colocação do piso e retornar a posição original posteriormente. | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 10 | ESQUADRIA DA FACHADA
| 10.1 | Retirar esquadria atual. | 1 | unid | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 10.2 | Fornecer pórtico Banrisul Eletrônico medindo 40 x 210 x 15 cm, com abertura para kit ATM no lado esquerdo para a colocação de porta que abre para fora. | 1 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Fornecer esquadria de aluímínio e vidro 6 mm, com vão para 2 portas + pórtico Banrisul Eletrônicco medindo 250 x 300 cm. | 7.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Fornecer 2 portas medindo 110 x 210 cm, de alumínio + vidro 6 mm, na cor branca, abrindo para fora, com mola aérea, fechaduras normais com maçaneta e uma auxiliar na porta 24 horas. | 2 | unid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | LIMPEZA FINAL
| 11.1 | Transporte para destinação e descarte de resíduos de caliças, ferro, madeiras, cerâmicas, plásticos, etc... produzidos pela construção civil | 2 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.2 | Destinação dos resíduos (atentar para a legislação local). | 2 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| 1.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 2,50 m x 3,0 m (largura x altura) | 7.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Fornecimento e instalação de unidade condicionadora tipo split, unidade evaporadora tipo Hi Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso, tecnologia inverter, 220 V, monofásico. Incluíndo rede frigorígena de cobre (5 metros), isolamento térmico, suporte para condensadora, rede de drenagem térmicamente isolada, interligações elétricas e de comando, ponto de força e disjuntor. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 1.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 800x600x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Geral,04 DPS's e 36 mini disjuntores Tipo 5SX1 4,5kA- Com sobretampa com dobradiças - Completo para 36 elementos - QGBT/CD01 - Tipo Stab Atlanta. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - Din tipo 5SL1 da Siemens.
| 1.2.1 | - 16A - Curva B | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | - 20A - Curva B | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | - 25A - Curva B | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | - 32A - Curva C | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/4,5kA - Din tipo 5SL1 da Siemens.
| 1.3.1 | - 3x16A - Geral Capacitores | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | - 3x32A - Geral QDBK no QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | - 3x70A - Geral QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar/18kA - Din tipo 3VF da Siemens. Instalar na MEDIÇÃO.
| 1.4.1 | - 3x70A - Geral Medição | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Dispositivo DR Bipolar 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA (3F+N) - QGBT/CD01. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Banco de Capacitor trifásico 2,5kVAr / 380V. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel tipo Afumex seção 25 mm² EPR(90°) 1kV- Alimentador do QGBT) | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cabo rígido BWF tipo Afumex seção 6,0 mm² /750V- Alimentador da Associação) | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel tipo Afumex seção 10 mm² /750V- Alimentador do CDBK) | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Desmontagem e remontagem de Cabo unipolar flexivel tipo Afumex seção 10 mm² /750V- Alimentador de Entrada e Saída dos cabos do Nobreak) | 90 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (2100lumens/4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 48 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 18W (2100lumens/4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Luminária de embutir para 2 lâmpadas tubulares LED T8 de 9W (1050lumens/4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Desinstalação de Lâmpadas e reatores das Luminárias de SOBREPOR MR510 - 2x40W existentes - Material deve ser descartado e. | 30 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.5 | Refletor LED de SOBREPOR - LED - 1x30W/220V. Para Lateral e esquerda e fundos da Agência. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Luminária quadrada LED de SOBREPOR - LED - 25W/220V. Para Sala do Nobreak e Baterias. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.7.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1650 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas/AC). | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Acessório adaptador p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio 3x1" branco | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm branca | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Caixa de passagem de pvc para Dry wall 4x2" | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.12.1 | - interruptor simples. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12.2 | - interruptor duplo de embutir + tomada 20A. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12.3 | - tomada 20A novo padrão brasileiro | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12.4 | - tomada fêmea RJ45 - Para Rede WI-FI a ser fixada no forro. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.13.1 | - interruptor simples. Sala do Nobreak. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13.2 | - interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Suporte dutotec branco modular para 3 módulos com:
| 2.14.1 | - 1 módulo interruptor simples + 2 módulos cegos brancos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.2 | - 2 módulos interruptor simples + 1 módulo cego branco. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.3 | - 3 módulos interruptor simples. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14.4 | - 1 módulo tomada azul novo padrão brasileiro 20A + 2 blocos cegos brancos. | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco de encaixe, sem parafusos. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.16.1 | - ø 20mm. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16.2 | - ø 25mm. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Eletroduto de ferro galvanizado semipesado:
| 2.17.1 | - ø 20mm. | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.2 | - ø 25mm. | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Eletrocalha lisa 100x50mm | 81 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Tampa para eletrocalha 100mm | 81 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 200x50mm | 40 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Curva de Inversão para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Acessorios para eletrocalha 100 x50mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 27 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x50mm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" (25mm) | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Cantoneira "L" quatro furos para perfilado 38x38mm - Interligação entre perfilado e Eletrocalha. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 450 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Vergalhão rosca total 1/4" | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² tipo afumex - Ligação das luminárias. | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 53 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.32 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 13 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Perfilado Perfurado 38x38mm chapa 14. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 60 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.34 | Perfilado Perfurado 38x38mm chapa 14 | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 20 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.36 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Emendas Internas ("I", "L", "X". "T") para perfilado 38x38mm. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 30 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.38 | Base 4 furos fixação de perfilado 38x38mm. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.39 | Base 4 furos fixação de perfilado 38x38mm. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.40 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.41 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na Bagergs em Canoas. | 100 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.42 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 250 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.43 | Vergalhão rosca total 1/4" | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.44 | Sensor de presença de teto c/retardo 10 min, 220V, 250VA | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTOS E CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS.
| 3.1 | Quadro de comando com dimensões minimas de 300x300x200mm, com isoladores e barramento de cobre, parafusos tipo sapata para fixação dos cabos de aterramento - C.U.P. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro ø 25 mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Cabo unipolar rígido de cobre nú seção10 mm² /750V- Aterramento) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa - Instalar 03 hastes na calçada e instalar barramento de cobre com isoladores dentro da Medição. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Módulo Autonomo com 80 Led´s e Acrilico leitoso, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Módulo Autonomo com indicador de saída 115/220V com 80 Led´s, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de : SAÍDA) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE ESTABILIZADA
| 5.1.1 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com espaço para até 08(oito) Dispositivo DR e com barramentos e com espaço p/ disjuntor geral ( TIPO STAB - Met. Atlanta), ou rigorosamente equivalente. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 1600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | Cabos unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 10 mm2 - Alimentadores entre CD ESTAB/Nobreak. | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4 | Centro de distribuição de uso aparente para 18 elementos com barramentos (QD-BK) para mini disjuntores tipo DIN. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5 | Disjuntor monopolar/4,5kA. - Din tipo 5SL1 da Siemens.
| 5.1.5.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) - Curva C | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) - Curva C | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.3 | -3x32A - Curva C - Geral (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.4 | -3x32A - Curva C - Geral CDBK, Reversora e Nobreak | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.6 | Dispositivo DR Bipolar 25A sensibilidade 30mA/250V - Siemens Tipo SL1 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.7 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca. | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.8 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca . Material existente no local a ser reutilizado. | 30 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5.1.9 | Eletroduto ferro semipesado ø 25 mm. | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm (1") | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.11 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.12 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm branca | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.13 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x45mm branca | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.14 | Curva 90º de PVC (interna e externa)específica de canaleta de aluminio 73x25mm branca | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.15 | Curva 90º metálica horizontal- específica de canaleta de aluminio 73x25mm branca | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.16 | Acessório adaptador p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio 3x1" branco | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.17 | Flange específica de canaleta de aluminio 73x25mm - Branco - Referência Dutotec | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.18 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.19 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com uma tomada tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.20 | Suporte Ref. DT.63440.10 p/tres blocos, sendo UM bloco c/ UMA tomada NBR.20A Ref. DT.99231.00 (Vermelha), mais dois bloco cegos Ref. DT 99430.00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.21 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 5 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 5 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45, 06 blocos cegos. | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 6.1 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Cabo CIT-50x10 pares - Entre DG4 de Entrada e Rack 16U das Operadoras. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm fixado na parede. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com 01(UMA) bandeja, 08(OITO) organizadores de cabos e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Bandeja de 04 (QUATRO) apoios para Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Conector macho RJ 45 - Utilizar nos patchs cords entre o Rack das Operadoras e Rack de Ativos. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 10 | un |  |  | 0 | 0 | x,xx | 0
| 6.10 | Patch panel CAT5E Plus 24P. Reutilizar os existentes. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Régua com 8 tomadas anguladas em 45° para rack 19" | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 7.1 | INFRAESTRUTURA ENTRADA TELEFÔNICA:
| 7.1.1 | Suporte com estribo e isolador de porcela com parafuso de fixação, tipo AS11. Deverá ser fixado na fachada para ancoragem do cabo de entrada da concessionária de telefônia. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 50mm (2"). | 39 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | Caixa passagem condulete ø 50 mm com rosca e c/tampa cega. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.4 | Curva longa para Eletroduto ferro ø 50mm. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 520 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Voice Pannel 30P (Ramais) | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 8.1 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca. Utilizar na transição entre a tubulação de 50mm e descida no Rack das Operadoras. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Flange específica de canaleta de aluminio 73x45mm - Branco - Referência Dutotec | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Caixa de sobrepor de chapa de aço com tampa tipo CPS-30, medindo 302x302x122mm. Utilizar na transição entre a tubulação de 50mm e descida no Rack das Operadoras. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 5 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 9 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ALARME E CFTV:
| 9.1 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃOES DE ALARME
| 9.1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x500x220mm tipo CS. Material a ser fornecido pelo Banco e retirado em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.1.2 | Quadro de comando de Sobrepor - 400x300x200mm tipo Cemar Standard CS. Para periféricos da Central de Alarme (GPRS e IP) junto da automação. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 25mm (1"). | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm com rosca e c/tampa cega. | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.5 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.6 | Eletrocalha lisa 100x50mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.7 | Tampa para eletrocalha 100mm | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.8 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 100x50mm | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.9 | "T" horizontal para eletrocalha ferro lisa 100x50mm. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.10 | Curva de Inversão para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.11 | Acessorios para eletrocalha 100 x50mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.12 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.13 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.14 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" (25mm) | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.15 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 100 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.16 | Vergalhão rosca total 1/4" | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃOES DE CFTV
| 9.2.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 6.1 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 25mm (1"). | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm com rosca e c/tampa cega. | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.7 | Cabo UTP cat. 6 (isolamento LSZH) cor vermelha conforme memorial | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.8 | Espelho para petrolet com Conector RJ45 Fêmea categoria 6 conforme memorial | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.9 | Patch Pannel categoria 6 - 24 portas conforme memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.10 | Patch Cord Cat.6 Cor Vermelha - 1,0m (Rack e câmeras) | 16 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 9.2.11 | Régua com 8 tomadas p/ Rack conforme memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.12 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" conforme memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 10.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. Circuito estabilizado da porta automatizada. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Derivação lateral p/ eletroduto | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Eletroduto de ferro 25mm - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com perfilado de elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme. | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Caixa passagem condulete 25mm c/tampa cega - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | MiniDisjuntor Monopolar/4,5kA - 16A - tipo 5SL1 Siemens - Circuito Estabilizado porta automatizada. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens - Circuito Estabilizado porta automatizada. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 11.1 | Consulta, encaminhamento, Tramites e Tratativas junto a Concessionária de energia visando o pedido de aumento de carga. | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.2 | Bobina de Rolo de Plastibolha com dimensões de 1,30m x100m. Material para embalagem de material a ser entregue na Bagergs. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Desmontagem de infraestrutura de eletrodutos de ferro 25mm, PVC das instalações elétricas, lógicas, de alarme e iluminação existente. | 60 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.4 | Remanejo de ponto telefônico e tomada elétrica na retaguarda dos módulos de caixa. | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.5 | Desmontagem e remontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm das instalações elétricas e lógicas dos módulos de caixa. | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.6 | Desmontagem e remontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm das instalações elétricas e lógicas do Móvel Divisor de Sigilo. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.7 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas dutotec 73x25mm das instalações elétricas e lógicas do local da Automação existente. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.8 | Desmontagem de Rack 16U das Operadoras e Rack 24U dos Ativos do local da Automação existente. Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.9 | Desinstalação de DGN.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor - Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.10 | Desmontagem de infraestrutura de canaletas PVC RD70, extensões elétricas e patch cords das instalações elétricas e lógicas do local das mesas na plataforma. Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 7 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.11 | Desmontagem de Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 20 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.12 | Desmontagem de conjunto de Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego , instalados embaixo das mesas da plataforma. Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 7 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.13 | Desmontagem de Suporte Branco para canaleta de aluminio p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. Material deverá ser embalado em Plastibolha, identificado o local de origem em folha A4 e ser entregue em nosso depósito na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS). | 12 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.14 | Certificação dos cabos de rede Cat. 5E fonia e lógica | 53 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.15 | Certificação dos cabos de rede Cat. 6 CFTV | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.16 | As built das Instalações Elet./Log./Telefone/Alarme/CFTV em Autocad 2013 ou Superior | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0