## SANTA MARIA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E LÓGICAS AG. SANTA MARIA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA DO ACAMPAMENTO, Nº 02
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Das 19h às 6h nos dias úteis e livre nos sábados, domingos e feriados.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Projetos disponibilizados pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E LÓGICAS AG. SANTA MARIA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/DESMONTAGENS
| 1.1 | Desmontagem de painéis divisórios fixos de alumínio e vidro (h=2,10m) | 55 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada de biombos de 1,20mx1,70m | 100 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de persianas | 90 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Transporte de biombos para Canoas, incluindo carregamento e descarregamento | 100 | un | x,xx |  | 0
| 1.5 | Desmontagem de divisórias | 12 | m² | x,xx |  | 0
| 1.6 | Retirada de entulhos com descarte adequado | 10 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.7 | Embalar mobiliário a ser recolhido (atual Espaço Afinidade) e transportar para BAGERGS, em Canoas. | 1 | cj |  |  | 0
| 2 | PAVIMENTAÇÃO
| 2.1 | Rodapés de madeira 10x2cm, borda boleada | 33 | m |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | Parede de gesso acartonado, e=10cm, h=2,10m, conforme projeto | 35 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Acabamento superior nas paredes de gesso acartonado | 15 | m |  |  | 0
| 4 | REVESTIMENTO
| 4.1 | Massa corrida | 35 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Madeira
| 4.2.1 | Estrutura de madeira para base de placas de MDF, com distância de 8cm da parede | 10 | m² |  |  | 0
| 4.2.2 | Placas de MDF cor branca para o fundo, conforme projeto | 6 | m² |  |  | 0
| 4.2.3 | Placas de MDF padrão madeira em tiras de 27cm de largura, com bordas de mesmo padrão, conforme projeto | 10 | m² |  |  | 0
| 5 | PINTURA
| 5.1 | Preparação + aplicação de selador (paredes de gesso acartonado) | 80 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Pintura com tinta acrílica semi brilho na cor branca e fosca na cor azul (paredes de gesso acartonado) | 80 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Preparação + aplicação de massa para madeira (porta) | 5 | m² |  |  | 0
| 5.4 | Pintura com tinta esmalte acetinado na cor cinza claro (porta) | 5 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Alumínio
| 6.1.1 | Painéis divisórios de alumínio anodizado branco, h= 2,10m, vidro liso transparente 5mm, incluindo película, conforme projeto:
| 6.1.1.1 | - Com película jateada | 73 | m² |  |  | 0
| 6.1.1.1.2 | - Com película listrada (6mm transparente, 12mm branco) | 55 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Madeira
| 6.2.1 | Porta de compensado, semi oca, 0,80mx2,10m, de cedrinho, marcos laterais maciços, guarnições e ferragem completa | 1 | un |  |  | 0
| 6.3 | Vidro temperado
| 6.3.1 | Porta de vidro temperado 96cmx210cmx8mm | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.2 | Perfil "L" lado 2cm, nas laterais, como batentes | 4.2 | m |  |  | 0
| 6.3.3 | Dobradiças DG202 | 3 | un |  |  | 0
| 6.3.4 | Fechadura para porta de vidro temperado | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.5 | Mola de piso - DORMA - cor prata - para porta de entrada | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.6 | Puxador de alumínio natural maciço, duplo PD376, Dorma | 1 | un |  |  | 0
| 7 | BIOMBOS
| 7.1 | Biombos de alumínio anodizado com pintura eletrostática branca, vidros lisos transparentes 5mm, película listrada (6mm transparente e 12mm branca) | 43 | un |  |  | 0
| 7.2 | Pares de sapatas para biombos | 78 | un |  |  | 0
| 8 | INTERIOES
| 8.1 | Marcenaria
| 8.1.1 | Birôs de atendentes com balcão acoplado, padrão Banrisul Afinidade | 4 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.2 | Biombos padrão Banrisul Afinidade | 4 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.3 | Balcão para impressora padrão Banrisul Afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.4 | Balcão para café padrão Banrisul Afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.5 | Balcão para recepção padrão Banrisul Afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.6 | Birô para recepção padrão Banrisul Afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.7 | Mesa de centro padrão Banrisul Afinidade | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.2 | Tapete
| 8.2.1 | Tapete de 9mm, 250cmx400cm, Beaulieu, linha Baltimore, padrão 922-BB2, acabamento nas bordas | 1 | un |  | x,xx | 0
| 8.3 | Persianas
| 8.3.1 | Persianas verticais blackout, lâmina de 9cm, cor branco | 90 | m² |  |  | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 9.1 | Placa metálica "Banrisul Afinidade" (fachada) | 1 | un |  | x,xx | 0
| 9.2 | Logo dados+Banrisul Afinidade metálico para parede | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | Adesivo "Banrisul Afinidade" branco, conforme detalhe (porta vidro) | 1 | un |  |  | 0
| 10 | DIVERSOS
| 10.1 | Montagem do leiaute | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 10.2 | Instalação da TV | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | Limpeza permanente da obra | 640 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | PONTOS ELÉTRICOS ( TOMADAS )
| 1.1 | Disjuntor 1x16A - (Tomadas) | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Condutor unipolar seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 500 | m |  |  | 0
| 1.3 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) na cor do móvel com:
| 1.3.1 | - interruptor simples | 3 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - duas tomadas 2P+T c/ universal novo padrão brasileiro | 6 | un |  |  | 0
| 1.4 | Interruptor simples para instalação em painel | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa 100x50mm (4x2") de embutir na parede de gesso | 10 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa tipo condulete com tampa cega: ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto de ferro:- ø 25mm. | 24 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo tipo PP 3x1,5mm². | 50 | m |  |  | 0
| 1.9 | Desmontagem e remontagem de pontos completos de elétrica, automação, lógica e fonia. | 26 | m |  |  | 0
| 1.10 | Execução de infraestrutura elétrica para atender à tres equipamentos: TV, máquina de café e iluminação com LED para programação visual conforme leiaute apresentado, obedecendo o seguinte critério: Circuito elétrico individual em cabo unipolar flexível 2,5 mm2 (FNT), com proteção 1x20A, em até 30m de tubulação de ferro galvanizado semi pesado de 25mm(1") com 06 caixas de passagem | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.11 | Fita de LED | 15 | m |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 2.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL) E FONIA.
| 1 | INSTALAÇÕES:
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 400 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de aluminio 100x100x50mm especídica de canaleta de aluminio | 8 | un |  |  | 0
| 1.3 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 3 | un |  |  | 0
| 1.5 | Plug adaptador para tomada padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo UTP cat. 5e | 500 | m |  |  | 0
| 1.7 | Suporte de canaleta de aluminio com uma tomada RJ45 | 5 | un |  |  | 0
| 1.8 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 5 | un |  |  | 0
| 1.9 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Desmontagem e remontagem de pontos completos de alarme e cftv. | 10 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 10 | un |  |  | 0
| 1.3 | Cabo coaxial RG-59/75 omh - 97% malha | 200 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo elétrico unipolar 1,5mm2 | 400 | m |  |  | 0
| 1.5 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 10 | un |  |  | 0
| 1.6 | Spiral tube | 3 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nas plantas.
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
9 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0