## PAA PORTO MAUA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A MUDANÇA DE LOCAL DO PAA PORTO MAUA/ RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: rua Uruguai , 182 - Porto Maua/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Livre
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas/memoriais descritivos deverão ser adquiridos na PORTOPLOT, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - P.Alegre, f:(51)30194263 / 84557640, e-mail:portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A MUDANÇA DE LOCAL DO PAA PORTO MAUA/ RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - piso placa de cimento para colocação de piso tatil externo | 1.2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - azulejos | 14 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - alvenaria para emutimento de tuulações | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - remoção de instalações hidraulicas desativadas | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.2.2 | - vaso sanitário completo | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - pia com coluna completa | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - acessórios sanitários | 4 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - esquadria madeira existente - PR | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada de entulho | 72 | m³ |  |  | 0
| 2.3.1 | Projeto Hidráulico e Esgoto | 1 | conj. |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm - recomposição | 9 | m² |  |  | 0
| 3.2 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 36 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forros:
| 4.1.1 | - PVC lamina de 10,0cm e estrutura de fixação em madeira para forro e fechamento lateral | 12 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 4 | un |  |  | 0
| 5.1.2 | - placa emborrachado azul alerta 25,0cm x25,0cm - INTERNO | 28 | un |  |  | 0
| 5.1.3 | - placa emborrachado azul direcional 25,0cm x25,0cm - INTERNO | 32 | un |  |  | 0
| 5.2 | Soleira em basalto tear polido | 1.5 | m |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco | 25 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - emboço | 25 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - reboco | 25 | m² |  |  | 0
| 6.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 13 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 , PM01' - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 7.1.2 | - PM 02 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 3 | un |  |  | 0
| 7.2 | Aço:
| 7.2.1. | - PF 01 - Porta caixa forte 90x210cm sem chapa de revestimento, somente grade- completa com ferragens | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | Vidro temperado
| 7.3.1 | - Vidro temperado fixo e porta | 2.2 | m² |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha | 5 | un |  |  | 0
| 8.2 | Vidro temperado
| 8.2.1 | Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.2.2 | Mola hidraulica de piso | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.2.3 | Puxador duplo tipo alça | 1 | conj |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | - Acrílica com emassamento (01 demão) | 100 | m² |  |  | 0
| 9.2 | - Acrílica sem emassamento (01 demão) | 360 | m² |  |  | 0
| 9.3 | - PVA sem emassamento - laje e tapume (01 demão) | 200 | m² |  |  | 0
| 9.4 | - Esmalte sintético c/ emassamento sobre madeira | 35 | m² |  |  | 0
| 9.5 | - Esmalte sintético s/ emassamento | 7 | m² |  |  | 0
| 9.6 | - esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso | 7 | m² |  |  | 0
| 9.7 | - esmalte sobre ferro sem fundo antiferruginoso | 7 | m² |  |  | 0
| 10 | LIMPEZA
| 10.1 | Limpeza permanente da obra | 200 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza final da obra | 200 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO / FACHADA
| 1.1 | Esquadria Auto Atendimento
| 1.1.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade | 15 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade | 12 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa - abrir | 2 | conj. |  |  | 0
| 1.1.4 | Película adesiva jateada | 3.5 | m² |  |  | 0
| 1.1.5 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.6 | Porta detectora de metais, modelo cilíndrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial técnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Fachada
| 1.2.1 | - Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO / FACHADA |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Testeira D3, medindo 265X54X11,2cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial Padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | Banrisul | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | Horário Atendimento agência 100cmx10cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | Horário Autoatendimento 100cmx10cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | Equipamentos de saque | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | Equipamentos de saque PPNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | Ambiente acessível 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 2.2.1 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | copa, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | Plataforma de atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | Atendiemento preferencial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | Sanitário Masculino/acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.13 | Em braile: Mulher, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.14 | Em braile: unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 1.1 | Divisórias leves
| 1.1.1 | - painel UV cor branco, montantes e rodapés simples, de aço prata natural | 22 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - portas divisória 80x210cm montantes e rodapés simples, de aço prata natural c/ferragem completa tipo alavanca . | 1 | un |  |  | 0
| 2 | MOBILIÁRIO COPA
| 2.1 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 2.2 | Balcão com 3 portas e 3 gavetas branco | 1 | conj |  |  | 0
| 2.3 | armario aéreo com 3 portas branco 120,0 x 50,0 x 30,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 3 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 3.1 | - barra 45,0cm aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.1 | - barra 80,0cm aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 3.1.3 | - espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 2 | un |  |  | 0
| 4 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 4.1 | Porta-cartazes:
| 4.1.1 | - placas de acrílico tipo sanduiche 50x74cm | 8 | un |  |  | 0
| 4.1.2 | - perfil de alumínio em barra de 3m | 2 | un |  |  | 0
| 4.1.3 | - perfil de alumínio em barra de 1m | 2 | un |  |  | 0
| 4.2 | Lixeiras
| 4.2.1 | Fornecimento de Lixeiras 13l c/ pedal e papeleira interna | 3 | un |  | xxx | 0
| 4.2.2 | Fornecimento de Lixeiras em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor preta | 8 | un |  | xxx | 0
| 4.3 | Ventilação para caixa forte - 08 orifícios | 1 | conj |  |  | 0
| 4.4 | Montagem do leiaute, estantes, mesas, etc | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Lavatório de canto linha Master com sifão cromado- DECA | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | papeleira louça embutida | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | saboneteira | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | toalheiro p/ papel toalha | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 2 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.1 | torneira para copa | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | torneira decamatic para sanitario | 1 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.1 | Instalações de agua para sanitario ppne e copa | 1 | conj. |  |  | 0
| 3.2 | Drenagem para aparelhos de ar condicionado | 1 | conj. |  |  | 0
| 4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 4.1 | Instalações de esgoto completa para sanitario ppne e copa | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio AP - 10l | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio PQS - 6 kg - existente | 1 | un | xxx |  | 0
| 1.4 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.433 | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOM
| 1.1 | Eletroduto de Ferro Falvanizado Leve:
| 1.2 | - ø 50mm. 2" | 50 | m |  |  | 0
| 1.3 | Caixa de inspeção terra em PVC Ø 300mm x 400mm com tampa de ferro | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Haste de aterramento cobreada Ø 5/8" x 2,40m alta camada | 3 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Conector para junção haste-cabo | 3 | pç |  |  | 0
| 1.6 | Cordoalha de cobre nú #10mm2 (aterramento CD-BK) e acessórios de fixação | 12 | m |  |  | 0
| 1.7 | PTR Bloco BLE 02 e Roldana isoladora de porcelana c/2 cavidades com suporte p/cab telefonico padrão Concessionária | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro de Força montado em caixa de Montagem comando com dimensões minimas de 800x500x200mm, com barramento Paralelos e/ou DIN de FNT, placa de montagem, tampa e contra-tampa, fecho - Completo (QDG/CD) | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada - 3x40 A - 18kA/380V, IEC-974-2, curva de disparo "C", com fixações e terminais p/ cabos. (MEDIÇÃO) | 1 | pç |  |  | 0
| 2.3 | Mini Disjuntores - 4,5 kA em 220V
| 2.4 | - 1x16A | 13 | un |  |  | 0
| 2.5 | - 1x20A | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Mini Disjuntores -10kA em 380V
| 2.7 | - 3x16A | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | - 3x32A | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Disjuntores Caixa Moldada -10kA em 380V
| 2.10 | - 3x40A | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Cabo Alimentador unipolar flex #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 130 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1100 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 240 | m |  |  | 0
| 2.14 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 80 | m |  |  | 0
| 2.15 | Eletroduto de pvc rigido diametro 25mm (1") - aterramento CD-BK | 9 | m |  |  | 0
| 2.16 | Dispositivo IDR 25A Bipolar sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 2.17 | Conjunto Supressores para sobretensão DPS (3F+N), 40 kA Nominais, Classe I, engate em trilho, 4 polos plugáveis com base | 1 | pç |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de SOBREPOR - 2x28W com refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas brancas, completa - Suportes, Lâmpadas T5 Trifósforo 28 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 39 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária redonda de SOBREPOR para lampada PL 2x26W - Completa | 8 | un |  |  | 0
| 3.3 | Sensor de presença direcional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 1 | pç |  |  | 0
| 3.4 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 4 | pç |  |  | 0
| 3.5 | Cabo PP Cordplast 3x1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Baterta Módulo Aut. Emergênca ) | 200 | m |  |  | 0
| 3.6 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária-reator) | 39 | un |  |  | 0
| 3.7 | Cabo PP Cordplast 3x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Sensores de Presença) | 16 | m |  |  | 0
| 3.8 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) ou de alumínio p/condulete diam. 20mm com:
| 3.9 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 3.10 | - interruptor duplo. | 3 | un |  |  | 0
| 3.11 | - interruptor triplo. | 1 | un |  |  | 0
| 3.12 | - tomada 2P+T 20A/250V NBR 14136 (azul) | 24 | un |  |  | 0
| 3.13 | - tomada 2P+T 20A/250V NBR 14136 (vermelha) | 3 | un |  |  | 0
| 3.14 | - tomada 2P+T 20A/250V NBR 14136 (azul) com interruptor simples | 2 | un |  |  | 0
| 3.15 | Suporte p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (azul), mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0
| 3.16 | Caixa embutir FG PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 18 | un |  |  | 0
| 3.17 | Caixa embutir FG PAREDE 100x100x50mm (4x4") | 2 | un |  |  | 0
| 3.18 | Eletroduto de Ferro Falvanizado Leve:
| 3.19 | - ø 20mm. 3/4" | 120 | m |  |  | 0
| 3.20 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 21 | m |  |  | 0
| 3.21 | Tampa para eletrocalha 100mm | 21 | m |  |  | 0
| 3.22 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 7 | un |  |  | 0
| 3.23 | Curva Vertical descida/subida p/ eletrocalha 100x50mm | 2 | m |  |  | 0
| 3.24 | TE horizontal p/eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.25 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x50mm | 1 | m |  |  | 0
| 3.26 | Vergalhão rosca total 1/4" | 14 | m |  |  | 0
| 3.27 | Chumbador rosca interna 1/4" | 7 | un |  |  | 0
| 3.28 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 60 | cj |  |  | 0
| 3.29 | Perfilado 38x38mm | 110 | m |  |  | 0
| 3.30 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 25 | un |  |  | 0
| 3.31 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 34 | un |  |  | 0
| 3.32 | Emendas "T" e cruzeta para perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 3.33 | Timer Programador Horário 1 NA 16A (Cash-Timer: T2-Ilum SAA e T3-Luminoso e Pórtico) | 3 | un |  |  | 0
| 3.34 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 23 A (Cash-Timer: Ilum SAA e Luminoso e Pórtico) | 2 | un |  |  | 0
| 3.35 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 40 A (QGD: AC da SAA) | 1 | un |  |  | 0
| 3.36 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.37 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.38 | Exaustor uso industrial embutido parede 350W-127/220V (SALA AUTOMAÇÃO) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.39 | Controle termostato para exaustor | 1 | pç |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÂO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X55W c/bateria p/2horas c/ suporte metalico p/ fixação | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/bateria p/2horas c/ suporte metalico p/ fixação | 4 | un |  |  | 0
| 4.3 | Bloco Autonomo de emergência 1x9W c/bateria p/2horas com indicador de SAIDA ou SAIDA EMERGÊNCIA | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1100 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 280 | m |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de sobrepor com dimensões mínimas 600x600x200mm com barramentos DIN com espaço p/ geral e 24 minidisjuntores CD-ESTAB ( TIPO STAB - Met. Atlanta). | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Caixa Moldada -10kA em 380V
| 1.5 | - 3x40A | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Dispositivo IDR 25A Bipolar sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Chave Reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Leve:
| 1.10 | - ø 20mm. 3/4" | 120 | m |  |  | 0
| 1.11 | - ø 32mm. 1.1/4" | 6 | m |  |  | 0
| 1.12 | Condulete alumínio ø 3/4" c/tampa | 8 | un |  |  | 0
| 1.13 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa | 5 | un |  |  | 0
| 1.14 | Condulete alumínio ø 1.1/4" c/tampa | 4 | un |  |  | 0
| 1.15 | Caixa de passagem FORRO de ferro galv 100mm x 100mm c/tampa | 5 | pç |  |  | 0
| 1.16 | Tomada Mesas Embutida no Piso
| 1.17 | - Caixa embutir FG PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 5 | un |  |  | 0
| 1.18 | - Eletroduto Conduite PVC Flexível 3/4” corrugado cor amarela (Tigreflex ou similar) | 13 | m |  |  | 0
| 1.19 | - Canaleta aluminio 73x25 Duplo c/ tampa de encaixe e tampas terminais - Pintura Eletrostática | 12 | m |  |  | 0
| 1.20 | - Caixa de PISO em aluminio fundido c/ dimensões de 100x100x65mm | 5 | pç |  |  | 0
| 1.21 | - Tampa CEGA p/caixa de PISO 100x100mm de latão polido ou aço inox tipo cega | 5 | un |  |  | 0
| 1.22 | - Prensa cabos em Nylon para cabos de elétrica e UTPs | 8 | un |  |  | 0
| 1.23 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) ou de alumínio p/condulete diam. 20mm com:
| 1.24 | - 1 tomada 2P+T 20A/250V NBR 14136 (preto) | 4 | un |  |  | 0
| 1.25 | Eletrocalha em alumínio de 73x45 c/tampas - Pintura Eletrostática | 12 | m |  |  | 0
| 1.26 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Eletrocalha de alumínio 73x45 - Pintura Eletrostática | 13 | pç |  |  | 0
| 1.27 | Caixa derivação 100x100mm tipo T p/Eletrocalha de alumínio 73x45 - Pintura Eletrostática | 1 | pç |  |  | 0
| 1.28 | Curva horiz. interna. p/Eletrocalha de alumínio de 73x45 - Pintura Eletrostática | 11 | pç |  |  | 0
| 1.29 | Derivação saída eletrodutos p/Eletrocalha de alumínio de 73x45 | 7 | pç |  |  | 0
| 1.30 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha de aluminio de 73x45 | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Suporte p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais dois blocos cegos. | 5 | un |  |  | 0
| 1.32 | Suporte p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 23 | un |  |  | 0
| 1.33 | Plug adaptador para tomada padrão brasileiro NBR 14136 | 20 | un |  |  | 0
| 1.34 | Timer Programador Horário 1 NA 16A (Cash-Timer; T1-Kit ATM e AC SAA) | 1 | un |  |  | 0
| 1.35 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.36 | Eletrocalha lisa/perfurada 50x50mm | 2 | m |  |  | 0
| 1.37 | Tampa para eletrocalha 50mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.38 | Suporte suspensão para eletrocalha 50x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.39 | TE horizontal p/ eletrocalha 50x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.40 | Flange p/quadro eletrocalha p/ 50x50mm | 1 | m |  |  | 0
| 1.41 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.42 | Tampa para eletrocalha 100mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.43 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.44 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 100x50mm | 2 | m |  |  | 0
| 1.45 | TE horizontal p/eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.46 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x50mm | 2 | m |  |  | 0
| 1.47 | Vergalhão rosca total 1/4" | 16 | m |  |  | 0
| 1.48 | Chumbador rosca interna 1/4" | 8 | un |  |  | 0
| 1.49 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 40 | cj |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45, mais um bloco cego ou similar. | 20 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suportep/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Espelho de pvc 4x2" (100x50mm) ou de alumínio p/condulete diam. 25mm com:
| 2.4 | - 2 tomadas RJ-45 | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 900 | m |  |  | 0
| 2.6 | Cabo CI-50-10 pares (DADOS-Modems) | 10 | m |  |  | 0
| 2.7 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, de parede, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 12 Us, profundidade 570mm (Operadoras Telecom) | 1 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada. | 2 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Kit de ventilação forçada c/ 2 ventiladores, instalado | 1 | pç |  |  | 0
| 2.10 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - Dados e Voz) | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 3 | pç |  |  | 0
| 2.12 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover | 20 | un |  |  | 0
| 2.13 | Patch Cord 1,0m (Dados) - Cor Amarela | 20 | un |  |  | 0
| 2.14 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T | 2 | un |  |  | 0
| 2.15 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20un) | 3 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 1.1 | Patch Panel Cat5e 24 portas p/ Rack 19" (Linhas Diretas/Ramais) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Patch Panel Cat5e 24 portas p/ Rack 19" (Linhas Ramais) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Patch Cord 1,0m (Telefonia-Linhas/Ramais) - Cor Verde | 20 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo CI-50-20 pares (VOZ-Linhas Diretas, E1, Troncos Central Telefonica) | 10 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CI-50-20 pares (VOZ- ligação Central Telef e Patch panel ramais) | 10 | m |  |  | 0
| 1.7 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 7 | un |  |  | 0
| 1.8 | Barra de terra 2/10 | 2 | pç |  |  | 0
| 1.9 | Cartucho p/ Centelhadores de proteção tripolar 10 pares 2/10 | 2 | pç |  |  | 0
| 1.10 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | pç |  |  | 0
| 1.11 | DG - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 5 | un |  |  | 0
| 1.13 | Acessórios: identificadores, terminais, abraçadeiras, etc | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de Comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 120 | m |  |  | 0
| 1.3 | Caixa embutir FG PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa | 37 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 24 | m |  |  | 0
| 1.6 | Tampa para eletrocalha 100mm | 24 | m |  |  | 0
| 1.7 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.8 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Curva Vertical descida/subida p/ eletrocalha 100x50mm | 3 | m |  |  | 0
| 1.10 | TE horizontal p/eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x50mm | 1 | m |  |  | 0
| 1.12 | Vergalhão rosca total 1/4" | 20 | m |  |  | 0
| 1.13 | Chumbador rosca interna 1/4" | 10 | un |  |  | 0
| 1.14 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 40 | cj |  |  | 0
| 1.15 | Eletrocalha em alumínio de 73x25 TRIPLA com tampa e tampa terminal - Pintura Eletrostática | 24 | m |  |  | 0
| 1.16 | Derivação saída eletrodutos p/Eletrocalha de alumínio de 73x25 | 16 | pç |  |  | 0
| 1.17 | Suporte p/tres blocos com UM bloco c/furo central , mais DOIS blocos cegos ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 15 | un |  |  | 0
| 1.18 | Suporte p/tres blocos com DOIS blocos c/furo central, mais UM bloco cego ou similar (Pontos CFTV em Paredes). | 11 | un |  |  | 0
| 1.19 | Caixa Pial 92106 ou Cemar CMS - 17M OP (Saida Cabos e MODEM do CFTV) ou similar. | 2 | un |  |  | 0
| 1.20 | Cabo CI-50-5 pares (Linhas Alarme e CFTV) | 25 | m |  |  | 0
| 1.21 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms - malha 97% | 200 | m |  |  | 0
| 1.22 | Cabo unipolar #1,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0
| 1.23 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 20 | un |  |  | 0
| 1.24 | Arame Galvanizado n.º16 (Alarme) | 4 | kg |  |  | 0
| 1.25 | Spiral tube PVC 3/4" branco | 3 | m |  |  | 0
| 1.26 | Fonte Chaveada - Entrada bivolt 100-120VAC ou 200-240VAC, saída 12 VDC/15A | 1 | pç |  |  | 0
| 1.27 | Caixa de proteção para mini-câmera em alumínio com suporte metálico | 10 | pç |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1. | Sistema de Exaustão
| 1.1 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x500mm | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Acessórios diversos | 1 | vb |  |  | 0
| 2 | Rede Frigorígena, Interligações Elétricas e Dreno
| 2.1 | Tubo flexível de borracha elastomérica, para isolameto térmico da tubulação de cobre, com fita black-out, diâmetro interno 1/4", espessura 13,0 mm | 10 | m |  |  | 0
| 2.2 | Tubo flexível de borracha elastomérica, para isolameto térmico da tubulação de cobre, com fita black-out, diâmetro interno 3/8", espessura 13,0 mm | 7 | m |  |  | 0
| 2.3 | Tubo flexível de borracha elastomérica, para isolameto térmico da tubulação de cobre, com fita black-out, diâmetro interno 5/8", espessura 13,0 mm | 10 | m |  |  | 0
| 2.4 | Tubo flexível de borracha elastomérica, para isolameto térmico da tubulação de cobre, com fita black-out, diâmetro interno 3/4", espessura 13,0 mm | 7 | m |  |  | 0
| 2.5 | Tubo de cobre sem costura, ø1/4", com acessórios | 10 | m |  |  | 0
| 2.6 | Tubo de cobre sem costura, ø3/8", com acessórios | 7 | m |  |  | 0
| 2.7 | Tubo de cobre sem costura, ø5/8", com acessórios | 10 | m |  |  | 0
| 2.8 | Tubo de cobre sem costura, ø3/4", com acessórios | 7 | m |  |  | 0
| 2.9 | Interligação elétrica entre unidades evaporadoras e condensadoras | 10 | m |  |  | 0
| 2.10 | Nitrogênio para pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 0.5 | m3 |  |  | 0
| 2.11 | Acessórios diversos | 1 | vb |  |  | 0
| 3 | Unidades de Ventilação
| 3.1 | Exaustor axial equipado com tela de proteção externa, 1500 m3/h, motor 6 pólos, monofásico | 1 | pç |  |  | 0
| 3.2 | Acessórios diversos | 1 | vb |  |  | 0
| 4 | Unidades Condicionadoras e Instalação
| 4.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora built in, com controle remoto sem fio, ciclo reverso, capacidade nominal 18.000 Btu/h | 1 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora piso teto, controle sem fio, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h | 2 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Suporte para condensadora em perfil "U". | 3 | cj |  |  | 0
| 5 | Componentes Elétricos
| 5.1 | Cabo PP | 8 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0