## CANGUÇÚ
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DE AGENCIA EM CANGUÇÚ
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Júlio de Castilhos, 1067 - Canguçú/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme medição efetuada após solicitação pela contratada. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados pela Unidade de Gestao Patrimonial
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AGÊNCIA CANGUÇÚ
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Administração | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada (h=piso teto) pintada com PVA. | 93 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Retirada de entulho | 45 | m³ |  |  | 0
| 1.5 | Ponto provisório energia/dados/telefone | 60 | un |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolições e Retiradas:
| 2.1.1 | Demolição sem reaproveitamento de piso em cimento queimado incluindo ajuste no nível do ambiente (Almoxarifado + Salão Multiuso) | 57 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | Demolição sem reaproveitamento de revestimento cerâmico (Sanitário Feminino) | 9 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | Demolição sem reaproveitamento de revestimento cerâmico (Copa) | 27 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | Demolição sem reaproveitamento de trecho de parede (Copa) | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | Retirada de persianas existentes, sem aproveitamento (Antessala Cofre) | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | Desmontagem sem aproveitamento de divisória com revestimento em Louro Freijó (Caixas) | 13 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | Desmontagem sem aproveitamento de divisória (AA e Atendimento) | 107 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.8 | Retirada sem aproveitamento de mascara padrão Banrisul existente (AA) | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.9 | Demolição de piso e contrapiso no térreo (Plataforma + Sanitário PNE) | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.10 | Abertura de vão na laje do 2º pavimento para inserção da plataforma elevatória | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.11 | Retirada sem reaproveitamento de piso tipo Paviflex (Térreo) | 270 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.12 | Retirada sem reaproveitamento de piso tipo Paviflex (2ºpav) | 234 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.13 | Desmontagem com reaproveitamento de esquadrias em vidro do acesso principal para posterior ajuste e complmentação conforme projeto | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.1.14 | Retirada de corrimão e guarda-corpo das escadas sem reaproveitamento | 22 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.15 | Retirada sem reaproveitamento de mastro para bandeira na fachada principal | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.1.16 | Demolição de base para mastros no jardim | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.1.17 | Retirada sem aproveitamento de totem no jardim | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.1.18 | Retirada sem aproveitamento de "peitoril" cimentício (nas pingadeiras indicadas) | 12 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.19 | Demolição de reboco e emboço (recomposição de paredes que apresentam sinais de umidade) | 150 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.20 | Retirada sem reaproveitamento de transformador a óleo | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.1.21 | Retirada sem reaproveitamento de toldo metálico junto ao reservatório sobre o poço de ventilação | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.2 | Escavações:
| 2.2.1 | Escavação para fossa séptica | 13 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | Escavação para caixas de inspeção e tubulações hidrossanitárias | 2 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retrofit e impermebilização do reservatório superior:
| 2.3.1 | Serviço de esvaziamento e limpeza das superfícies internas do reservatório | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | Regularização de caimento com argamassa de cimento e areia 1:4 + 10% de emulsão acrílica, tipo Viafix, da Viapol ou equivalente técnico | 1 | m³ |  |  | 0
| 2.3.3 | Estucagem e selagem com polímero acrílico Viaplus Top, da Viapol ou equivalente técnico, 2 demãos | 38 | m² |  |  | 0
| 2.3.4 | Impermeabilização interna com resina termoplástica Viaplus 5000, da Viapol ou equivalente técnico, 4 demãos | 38 | m² |  |  | 0
| 2.3.7 | Execução de novos respiros e extravasores em PVC 50mm, incluindo retirada do existente, tubos, curvas, tela de proteção anti-insetos e calefação final | 4 | un |  |  | 0
| 2.3.5 | Algeroz em basalto, 3cm, com pingadeira (reservatório e platibanda) | 9 | m² |  |  | 0
| 3 | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS INTERNOS
| 3.1 | Alvenaria em tijolo 6 furos, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | 70 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Chapisco e emboço de cimento e areia (recomposições da obra) | 92 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Chapisco e emboço de cimento e areia (novas alvenarias) | 116 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Azulejo (32x45cm, borda bold, cor branco, fosco), incluindo rejunte branco (2mm) | 57 | m² |  |  | 0
| 3.5 | Azulejo (complementação de existente), incluindo rejunte (2mm) | 19 | m² |  |  | 0
| 4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Fornecer e instalar piso cerâmico porcelanato, PEI5, 45x45cm, borda bold, branco, linha Duramax, da Portinari, ou equivalente técnico, com rejunte epóxi 3mm branco | 571 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Rodapé em porcelanato 8cm, linha Duramax, da Portinari, ou equivalente técnico, com rejunte epóxi 3mm branco | 320 | m |  |  | 0
| 4.3 | Pavimentação em basalto serrado 46x46cm (complementação da obra) | 3 | m² |  |  | 0
| 5 | FORROS
| 5.1 | Forro em gesso acartonado, incluindo fixação com arame galvanizado | 56 | m² |  |  | 0
| 6 | DIVISÓRIAS
| 6.1 | Máscara modelo novo padrão Banrisul, conforme projeto padrão e memorial fornecidos pelo Banrisul (fornecer e instalar). | 6 | un |  |  | 0
| 6.2 | Divisor de sigilo em painel BP Plus 150x60cm, cor branca, conforme projeto. | 8 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Divisória em Gesso Acartonado, espessura total 120mm, montante largura 90mm, espessura chapa de Gesso 1,5mm, montantes duplos a cada 60cm | 70 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Divisória Sanitária em Laminado Estrutural, 10mm, linha Master Diviplac da Divisystem ou equivalente técnico, incluindo portas (PS1) e ferragens, acabamento em superfície lisa branco, perfis em alumínio | 7 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS
| 7.1 | PM1-N - Porta em Madeira semi-oca 80x210cm | 4 | un |  |  | 0
| 7.2 | PM2-N - Porta em Madeira semi-oca 90x210cm, com veneziana 30x20cm, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | PM2-R - Remanejamento de Porta em Madeira semi-oca 70x210cm | 1 | un | x,xx |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Aplicação de selador antes da massa corrida (parede de gesso acartonado e alvenarias) | 233 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Aplicação de massa corrida com lixamento, antes da pintura na parede (parede de gesso acartonado e alvenarias) | 289 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Pintura com Tinta Acrílica sobre massa acrílica, branco fosco (forro de gesso) | 56 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Pintura com Tinta acrílica acetinada cor branco neve (alvenarias internas e pilares) | 1175 | m² |  |  | 0
| 8.5 | Aplicação de Resina a base de dispersão aquosa de PVC, liquibrilho da Suvinil ou equivalente técnico (pilares dos salões de atendimento) | 37 | m² |  |  | 0
| 8.6 | Pintura com Tinta látex acrílica, cor cinza (paredes externas) | 266 | m² |  |  | 0
| 8.7 | Pintura com Tinta látex acrílica, cor concreto (paredes externas) | 35 | m² |  |  | 0
| 8.8 | Aplicação de massa corrida com lixamento, antes da pintura em esquadrias | 65 | m² |  |  | 0
| 8.9 | Esmalte sintético sobre madeira com fundo branco (esquadrias internas) - cor branca | 65 | m² |  |  | 0
| 8.10 | Esmalte sobre esquadrias metálicas, incluindo lixamento prévio e fundo antiferruginoso | 26 | m² |  |  | 0
| 8.11 | Aplicação de fundo alquídico, Supergalvite da Sherwin-Williams ou equivalente técnico (calhas e rufos) | 30 | m² |  |  | 0
| 8.12 | Pintura com tinta Esmalte Brilhante, sobre fundo alquídico (calhas e rufos) | 30 | m² |  |  | 0
| 9 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 9.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos, porta de emergência e porta do abastecimento | 24 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12cm | 15 | m² |  |  | 0
| 9.3 | PA1-R - Remanejamento de Porta de alumínio anodizado, 377x300cm | 1 | un | x,xx |  | 0
| 9.4 | PA2 - Porta em alumínio anodizado cor branca, de abrir, 90x200cm, com ferragens e vidro liso transparente 6mm, incluindo película tipo jateado branco | 2 | un |  |  | 0
| 9.5 | PA3 - Porta em alumínio anodizado natural, de abrir, 90x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 6mm, com requadro de 3x8 para porta acessível | 1 | un |  |  | 0
| 9.6 | Remanejamento da Porta detectora de metais, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 9.7 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - EXTERNA
| 10.1 | Fornecer e instalar Testeira D2, medindo 371X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | Totem C2, medindo 461x110x44cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 10.4 | KIT ATM (Automatiza) Banrisul, composto por: | 1 | Kit |  |  | 0
1 eletroímã 150 kgf. com sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 11.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 11.1.1 | Atendimento Preferêncial | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | Caixas - Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.3 | Plataforma de Atendimento | 4 | un |  |  | 0
| 11.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 11.2.1 | Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.2 | Gerência | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.3 | Privativo para funcionários, 52cmx14cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 11.2.4 | Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.5 | Sanitário acessível, 24cmx15cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 11.2.6 | Sanitário feminino, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.7 | Sanitário masculino, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao batente por fita dupla-face, conforme projeto.
| 11.3.1 | Unissex, 15cmx7cm | 2 | un |  |  | 0
| 11.3.2 | Mulher, 15cmx7cm | 1 | un |  |  | 0
| 11.3.3 | Homem, 15cmx7cm | 1 | un |  |  | 0
| 11.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 11.4.1 | KIT ATM (interna) - Instruções para sair após 22h | 1 | un |  |  | 0
| 11.4.2 | KIT ATM (externa) - Placa com nome da agência, horário da agência e SAA em braile | 4 | un |  |  | 0
| 11.5 | PLACAS METÁLICAS ADESIVADAS - Placas em chapa de aço galvanizada nº 22, com pintura automotiva azul Pantone 300C, com texto em adesivo vinílico branco, fixada conforme projeto.
| 11.5.1 | Equipamento pagador | 5 | un |  |  | 0
| 11.5.2 | Equipamento preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 11.6 | Adesivos (fornecer e instalar):
| 11.6.1 | Autoatendimento (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.6.2 | Atendimento agência (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.6.3 | Passa Objetos (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.6.4 | Padrão - Banrisul (dupla face) | 7 | un |  |  | 0
| 11.6.5 | Caixa n°1 e n°2 (simples) | 4 | un |  |  | 0
| 11.6.6 | Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 1 | un |  |  | 0
| 11.7 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 11.7.1 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 2 | un |  |  | 0
| 11.7.2 | Porta cartaz modelo novo - tarifas 54x74cm | 4 | un |  |  | 0
| 12 | ACESSIBILIDADE
| 12.1 | Plataforma elevatória, atendendo a NBR 9050/2004, modelo Easy Vertical da ThyssenKrupp, ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 12.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliester auto adesivante cor azul | 48 | pç |  |  | 0
| 12.3 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliester auto adesivante cor azul | 100 | pç |  |  | 0
| 12.4 | Totem acessibilidade, conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 12.5 | Tampo acessibilidade, conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 12.6 | Placa em acrílico Totem acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 12.7 | Anel em borracha para corrimão (acesso e corrimão das escadas) | 14 | pç |  |  | 0
| 13 | SANITÁRIO PNE E FEMININO
| 13.1 | Vaso sanitario com caixa acoplada c/ assento sanit. Completo - linha vogue plus - DECA ou equivalente | 1 | pç |  |  | 0
| 13.2 | Caixa de descarga embutida, tipo Montana, com acabamento | 1 | pç |  |  | 0
| 13.3 | Lavatorio de canto - linha Izy com sifão cromado- DECA ou equivalente | 1 | pç |  |  | 0
| 13.4 | Torneira tipo alavanca para sanitario | 2 | pç |  |  | 0
| 13.5 | Barra de apoio em aço inox L=80cm instalação cfe. NBR9050 - vaso sanitário | 1 | un |  |  | 0
| 13.6 | Barra de apoio em aço inox L=45cm instalação cfe. NBR9050 - porta | 1 | un |  |  | 0
| 13.7 | Suporte de apoio fixo em aço inox L=85cm H=25cm cfe. NBR9050 - lavatório | 1 | un |  |  | 0
| 13.8 | Chapa em aço inox para porta do sanit. Ppne - 100x40cm (ambos os lados) | 1 | un |  |  | 0
| 13.9 | Porta papel higiênico para sanitário | 1 | un |  |  | 0
| 13.10 | Porta papel toalha de plástico | 1 | un |  |  | 0
| 13.11 | Saboneteira plástica para sabão líquido | 1 | un |  |  | 0
| 13.12 | Espelho de cristal 50x100cm c/moldura de alumínio escovado | 1 | un |  |  | 0
| 13.13 | Lixeiras de PVC na cor cinza, diâmetro 25cm, altura 30cm | 1 | un |  |  | 0
| 13.14 | Lavatório suspenso em louça branco, conforme padrão existente (sanitário feminino) | 1 | un |  |  | 0
| 14 | DIVERSOS
| 14.1 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 22 | conj. |  |  | 0
| 14.2 | Corrimão duplo metálico com balaustrada fixo sobre piso existente, em aço inox escovado (acesso) | 11 | m |  |  | 0
| 14.3 | Corrimão metálico com balaustrada fixo sobre piso existente, em aço inox escovado (acesso) | 7 | m |  |  | 0
| 14.4 | Corrimão e guarda-corpo metálico com balaustrada fixo sobre degraus, com barras metálicas intermediárias, em aço inox escovado (escada externa existente) | 13 | m |  |  | 0
| 14.5 | Corrimão e guarda-corpo metálico com balaustrada fixo sobre degraus, com barras metálicas intermediárias, em aço inox escovado (escada interna no salão de atendimento) | 17 | m |  |  | 0
| 14.6 | Corrimão metálico preso a parede, em aço inox escovado (escada interna no salão de atendimento) | 7 | m |  |  | 0
| 14.7 | Corrimão e guarda-corpo metálico com balaustrada fixo sobre degraus, com barras metálicas intermediárias, em aço inox escovado (escada interna na circulação de funcionários) | 12 | m |  |  | 0
| 14.8 | Corrimão fixado a parede, em aço inox escovado (escada interna na circulação de funcionários) | 22 | m |  |  | 0
| 14.9 | Escada de marinheiro metálica, conforme projeto, chumbada na alvenaria incluindo pintura antiferruginosa | 3 | m |  |  | 0
| 14.10 | Exaustor modelo Muro 100 da Multivac ou equivalente, incluindo acessórios para instalação (sanitário PNE) | 1 | pç |  |  | 0
| 14.11 | Limpeza final da obra + limpeza fina | 721 | m² | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 1.0 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio AP - 10L - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio PQS - 4 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Recarga de Extintor de incêndio PQS - 6 kg - com placas de identificação | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Recarga de Extintor de incêndio AP - 10L - com placas de identificação | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Recarga de Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de placas fotouminiscente para extintores e numeração | 12 | un |  |  | 0
| 1.8 | Fornecimento e instalação de placas fotoluminiscentes para sinalização de saida | 7 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS I E II |  |  | 0 | 0 | 0
| III | ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO
| 1.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO - PLATAFORMA
| 1.1 | Execução de microestaca diâmetro 250mm | 15 | m |  |  | 0
| 1.2 | Execução de alvenaria portante em tijolo maciço, assentamento com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia) | 9 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Concreto estrutural 25MPa, virado em betoneira | 1 | m³ |  |  | 0
| 1.4 | Armadura em Aço CA 50 dobrada em obra | 30 | Kg |  |  | 0
| 1.5 | Armadura em Aço CA 60 dobrada em obra | 14 | Kg |  |  | 0
| 1.6 | Formas plana em tábua de madeira 3A. P/ Cinta de amarração - incluindo montagem e desmontagem | 10 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Ancoragem de armadura na estrutura existente com uso de epoxi, Sikadur 32 ou similar | 3 | cj |  |  | 0
| 1.8 | Escavação | 10 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 2.1 | REDES DE ÁGUA FRIA
| 2.1.1 | Tubo de PVC 25mm CL 15 soldável | 34 | m |  |  | 0
| 2.1.2 | Plug PVC 1/2'' | 2 | pc |  |  | 0
| 2.1.3 | Plug PVC 3/4" | 1 | pc |  |  | 0
| 2.1.4 | Joelho Azul 90º soldável c/bucha de latão PVC 25mmx1/2'' | 2 | pc |  |  | 0
| 2.1.5 | Joelho Azul 90º soldável c/bucha de latão PVC 25mmx3/4'' | 1 | pc |  |  | 0
| 2.1.6 | Joelho PVC 25mmx90º CL 15 soldável | 5 | pc |  |  | 0
| 2.1.7 | TÊ PVC 90º 25mm CL 15 soldável | 1 | pc |  |  | 0
| 2.1.8 | TÊ PVC 90º RD 50x25mm CL 15 soldável | 1 | pc |  |  | 0
| 2.1.9 | Registro de Pressão Ø 3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.10 | Adaptador Curto para RG 25mmx 3/4'' CL 15 Soldável | 2 | pc |  |  | 0
| 2.1.11 | Engate Flexível 0,40m | 2 | pç |  |  | 0
| 2.1.12 | Tubo VDE | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | REDES DE ESGOTO
| 2.2.1 | Corpo de caixa sifonada 150x150x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | Grelha redonda inox 150mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | Porta grelha redondo inox 150mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | Curva curta 90º 100mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | Curva curta 45º 100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | Joelho 45 graus Série R 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | Joelho 45 graus Série N 40mm com bolsas lisas | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | Joelho 90 graus Série R 50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | Joelho 90 graus Série N 40mm com bolsas lisas | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | Junção simples Série R 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | Tê Série N 50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | Tubo de PVC Série R 100mm | 13 | m |  |  | 0
| 2.2.13 | Tubo de PVC Série R 50mm | 11 | m |  |  | 0
| 2.2.14 | Tubo de PVC Série R 40mm | 2 | m |  |  | 0
| 2.2.15 | Sifão 40mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.16 | Caixa de inspeção de alvenaria em média 600 x 600 cm com altura variável aproximadamente 1 metro com tampa coberta | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.17 | Fossa séptica completa Ø 1,10 metros e H total 1,50 metros, pré-moldada ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITEM III |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | AR CONDICIONADO
| 1.0 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo high wall, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 18000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo built-in, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 36000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Miniventilador para exaustão - ref.: Muro 150B da Multivac ou equivalente | 1 | pç |  |  | 0
| 2.0 | REDE FRIGORÍGENA
| 2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" com acessórios para instalação | 5 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/4" com acessórios para instalação | 3 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø7/8" com acessórios para instalação | 16 | kg |  |  | 0
| 2.4 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/8" | 23 | m |  |  | 0
| 2.5 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/4" | 6 | m |  |  | 0
| 2.6 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø7/8" | 17 | m |  |  | 0
| 2.7 | Cola para isolamento | 2 | L |  |  | 0
| 2.8 | Canaleta em PVC com tampa - 100x50mm | 12 | m |  |  | 0
| 3.0 | LIGAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO
| 3.1 | Cabo 4x1,0mm² | 20 | m |  |  | 0
| 3.2 | Cabo 3x2,5mm² | 20 | m |  |  | 0
| 3.3 | Sensor de presença com retardo (temporizador) ajustável | 1 | pç |  |  | 0
| 4.0 | REDE DE DUTOS
| 4.1 | Chapa Galvanizada #22, incluindo suportes e acessórios para montagem | 60 | kg |  |  | 0
| 4.2 | Duto flexível sem isolamento térmico - ø161 mm | 6 | m |  |  | 0
| 4.3 | Isolamento Térmico para Dutos | 10 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Veneziana indevassável sem contra-moldura para instalação em porta - 300x200 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Grelha tipo dupla deflexão vertical, sem registro - 950x200 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Grelha tipo simples deflexão vertical, sem registro - 950x200 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 5.0 | ITENS DIVERSOS
| 5.1 | Plaqueta em acrilico para identifcação dos equipamentos na cor preta e letras brancas,. | 12 | pç |  |  | 0
| 5.2 | Start-up global da instalação (compreendendo testes, ajustes, balanceamentos e programação do sistema, emissão de documentos, projeto as built entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação) | 1 | s | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITEM IV |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x845x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 8,0 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/18,0kA
| 1.3.1 | - 3x50A - Geral (CD- BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 3x80A - (DPS e QDFL-01) | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | - 3x100A - Geral QDFL-02 | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Monopolares/6kA
| 14.1 | - 25A | 3 | un |  |  | 0
| 1.5 | Capacitor trifásico 8,0kVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-BK | 60 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 16,0 mm² / 0,6/1kv - Terras do QDFL-01 e 02 | 15 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do QDFL-01 | 20 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - Aterramento do QDFL-02 | 20 | m |  |  | 0
| 1.10 | Supressores de Surto com encapsulamento 20kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel seção 35mm² - PVC 70º 750V | 3 | m |  |  | 0
| 1.12 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x960x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - QDFL-01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | - 3x80A - Geral QDFL-01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 1.14.1 | - 16A | 23 | un |  |  | 0
| 1.14.2 | - 20A | 7 | un |  |  | 0
| 1.15 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 1.15.1 | - 20A | 4 | un |  |  | 0
| 1.16 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 9 | un |  |  | 0
| 1.17 | Supressores de Surto com encapsulamento 6kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.18 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V (DPS) | 3 | m |  |  | 0
| 1.19 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x960x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - QDFL-02 | 1 | un |  |  | 0
| 1.20 | - 3x100A - Geral QDFL-02 | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 1.21.1 | - 16A | 18 | un |  |  | 0
| 1.21.2 | - 20A | 10 | un |  |  | 0
| 1.21.3 | - 25A | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 1.22.1 | - 20A | 4 | un |  |  | 0
| 1.23 | Supressores de Surto com encapsulamento 6kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.24 | Cabo unipolar flexivel seção 35mm² - PVC 70º 750V (DPS) | 3 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 2.2 | Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Arandela para Uso Interno e Externo, com Difusor em Vidro Leitoso Branco, com Lâmpada Fluorescente Compacta 1x15W / 220V completa, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Wetezel ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 2.3 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.3.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 3200 | m |  |  | 0
| 2.3.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 2300 | m |  |  | 0
| 2.4 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 16 | un |  |  | 0
| 2.5 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com:
| 2.5.1 | - interruptor simples. | 10 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | - interruptor simples + tomada novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | - interruptor duplo. | 4 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | - interruptor triplo. | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.6.1 | - interruptor simples. | 6 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | - interruptor simples + tomada novo padrão brasileiro | 2 | un |  |  | 0
| 2.6.3 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 20 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 20 | un |  |  | 0
| 2.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 12 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.9.1 | - ø 20mm. | 260 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - ø 25mm. | 40 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de ferro:
| 2.10.1 | - ø 20mm. | 289 | m |  |  | 0
| 2.10.2 | - ø 25mm. | 40 | m |  |  | 0
| 2.10.3 | - ø 50mm. | 15 | m |  |  | 0
| 2.11 | Eletroduto de PVC:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 12 | m |  |  | 0
| 2.11.2 | - ø 32mm. | 6 | m |  |  | 0
| 2.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 12 | m |  |  | 0
| 2.13 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.14 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.15 | Eletrocalha lisa 200x75mm , c/ septo divisor | 12 | m |  |  | 0
| 2.16 | Tampa para eletrocalha 200mm | 12 | m |  |  | 0
| 2.17 | Cabo unipolar flexivel seção 4,0mm² - PVC 70º 750V (ac) | 235 | m |  |  | 0
| 2.18 | Eletrocalha lisa 150x75mm , s/ septo divisor | 12 | m |  |  | 0
| 2.19 | Eletrocalha lisa 150x75mm , tripartida | 195 | m |  |  | 0
| 2.20 | Tampa para eletrocalha 150mm | 210 | m |  |  | 0
| 2.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 170 | un |  |  | 0
| 2.22 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.23 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.24 | Acessorios para eletrocalha 100 x 75mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.25 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.26 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 20 | m |  |  | 0
| 2.27 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.28 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.29 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.30 | Caixa de perfilado com tomada novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 2.31 | Derivação lateral p/ eletroduto | 5 | un |  |  | 0
| 2.32 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 420 | cj |  |  | 0
| 2.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 50 | un |  |  | 0
| 2.34 | Timer p/ iluminação interna/externa | 4 | un |  |  | 0
| 2.35 | Contactora TRIPOLAR CWM25 A | 4 | un |  |  | 0
| 2.36 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 5 | un |  |  | 0
| 2.37 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 15 | m |  |  | 0
| 2.38 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 15 | cj |  |  | 0
| 2.39 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110º e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente. | 7 | un |  |  | 0
| 2.40 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 11 | un |  |  | 0
| 2.41 | Serviço de retirada/manutenção/recolocação luminárias de 2 x 32W - 2 x 32W. Enrtende-se manutenção com a substituição de 2 lâmpadas T8 de 32W, instalação de reator AFP, PR, para 2 lâmpadas fluoresecntes T8 de 32W, substituição de 4 soquetes para lâmpadas fluorescentes T8 de 32W | 117 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Modulo Autônomo com duas lâmpadas de 20 led’s cada, autonomia superior a 14 horas, bateria selada 12V-7Ah, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: UN0220-L Lumymaster ou equivalente técnico. | 12 | un |  |  | 0
| 3.2 | Modulo Autônomo Indicador, 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 8 | un |  |  | 0
| 3.3 | Modulo Autônomo Indicador com indicador de saída, 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0
| 3.4 | Modulo Autônomo Indicador com indicador de saída dupla face, 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0
| 3.5 | Modulo Autônomo Indicador com indicador de saída de emergência e seta, 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 3100 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm2. | 70 | m |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com barramentos (CD-ESTAB). | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 20 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 8 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | -3x50A - (CD-ESTAB) | 4 | un |  |  | 0
| 1.5 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 10 | un |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 25 | m |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto ferro diametro 40 mm. | 20 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.10.1 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 1.11 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 20 | un |  |  | 0
| 1.12 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 37 | m |  |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 10 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.17 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 8 | un |  |  | 0
| 1.18 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 1.19 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 29 | un |  |  | 0
| 1.21 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego | 13 | un |  |  | 0
| 1.22 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 46 | un |  |  | 0
| 1.23 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | Plug novo padrão brasileiro | 4 | un |  |  | 0
| 1.25 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 10 | m |  |  | 0
| 1.26 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada (0,50m) c/suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco coaxial | 16 | un |  |  | 0
| 1.27 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 10 | un |  |  | 0
| 1.29 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 60 | m |  |  | 0
| 1.30 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cego | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego | 38 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/ RJ.45, mais um bloco coaxial | 4 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 2500 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack para HUB tamanho 24U - Completo e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 32 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 32 | un |  |  | 0
| 2.10 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 9 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CTP-APL 50-20 pares (Entrada Linhas) | 30 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo UTP cat. 5e | 1400 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT 50-20 pares (Entrada Linhas) | 20 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT 50-20 pares (Ramais Central) | 10 | m |  |  | 0
| 1.8 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 3 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.10.1 | - N.º4 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo CIT 50-5 pares (CFTV/Alarme) | 25 | m |  |  | 0
| 1.13 | Cabo CIT 50-3 pares (Alarme)) | 20 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 130 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 25 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 115 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 15 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 700 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo elétrico tipo flexível 1,5mm2 (preto e vermelho) | 400 | m |  |  | 0
| 1.10 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 36 | un |  |  | 0
| 1.11 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Spiral tube | 4 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO/INCÊNDIO
| 1.1 | Serviço de retirada/inserção de novas luminárias | 11 | un |  |  | 0
| 1.2 | Serviço desubstituição com fornecimento e troca de transformador a óleo existente na agência por transformador a seco, de 75KVA classe 25KV - Baixa tensão de 380/220V, padrão da concessionária local, este serviço será realizado na base da troca (sai o transformador a óleo de 75KVA e entra o transformador a seco de 75KVA, com os padrões de ligação dos bornes de AT e de BT | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 2 | m2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS (V+VI+VII+VIII+IX) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  |  | 0 | 0 | 0
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
ARQ. DIEGO SCHMIDT - CAU 73026-2