## PARECI NOVO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA ABERTURA DA AG PARECI NOVO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Alonso Remi Dietrich, s/n - Pareci Novo/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em duas parcelas, conforme serviço medido. Primeira parcela conforme solicitação da contratada após o trigésimo dia, Segunda parcela na entrega. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais devem ser retirados na PortoPlot, Rua Francisco Ferrer, 272 - Rio Branco - Porto Alegre, fone 3019.4263 / 8455.7640, portoplot@portoplot.com.br
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA ABERTURA DA AG PARECI NOVO
| I | OBRAS CIVIS
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Tapumes chapa compensada (h=2,20m) | 22 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 2.0 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | Abertura de vão na parede para passagem de tubulação para dreno dos Aparelhos de AC | 50 | m |  |  | 0
| 2.2 | Furos de diâmetro 40mm (para ventilação) na parede que divide o cofre do no break, conforme detalhamento no projeto | 4 | un | x,xx |  | 0
| 3.0 | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS INTERNOS
| 3.1 | Chapisco e emboço de cimento e areia (recomposições) | 20 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Reboco (recomposições) | 20 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Rodapé cerâmico 7,5cm | 87 | m |  |  | 0
| 4.0 | ESQUADRIAS
| 4.1 | PF1 - Porta de ferro, 90x210cm, para acesso a sala do cofre - incluindo ferragens e revestimento | 1 | un |  |  | 0
| 5.0 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Piso ceâmico similar ao original, recomposição. | 5 | m² |  |  | 0
| 6.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 6.1 | Divisória em Gesso Acartonado, espessura total 120mm, montante largura 90mm, espessura chapa de Gesso 1,5mm, montantes duplos a cada 60cm | 36 | m² |  |  | 0
| 6.2 | PM1 - Porta em madeira semi-oca, em divisória de gesso, 90x210cm - incluindo ferragens | 2 | un |  |  | 0
| 6.3 | PM2 - Porta em madeira semi-oca, em divisória de gesso, 80x210cm - incluindo ferragens | 1 | un |  |  | 0
| 6.4 | Máscara: fechamento com divisórias BP Plus na cor branca, perfil branco, montante duplo, conforme detalhe em projeto (fornecer e instalar). | 8 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Divisor de sigilo em painel BP Plus 150x60cm, cor branca, conforme projeto. | 1 | m² |  |  | 0
| 6.6 | Placa de madeira louro freijó, para fechamento ao lado do guiche do caixa | 2 | m² |  |  | 0
| 7.0 | PINTURA
| 7.1 | - selador (aplicado na laje e alvenaria internas - recomposição) | 10 | m² |  |  | 0
| 7.2 | - massa corrida PVA (aplicado na laje e alvenaria internas - recomposição) | 10 | m² |  |  | 0
| 7.3 | - acrílica sobre massa acrílica (aplicado sobre paredes internas e laje) | 400 | m² |  |  | 0
| 7.4 | - acrílica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas) | 51 | m² |  |  | 0
| 7.5 | - esmalte sobre madeira com fundo branco | 12 | m² |  |  | 0
| 8.0 | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO
| 8.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, acesso à retaguarda dos CASH, passa objetos e porta de emergência. | 34 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Grade em alumínio anodizado, cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=180, espaçamento a cada 12cm (incluindo portas) sala de autoatendimento. | 34 | m² |  |  | 0
| 8.3 | PA1 - Porta de abrir em alumínio anodizado branco interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8, para porta de emergência | 1 | un |  |  | 0
| 8.4 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un |  |  | 0
| 8.5 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 8.6 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para portas de acesso à sala de autoatendimento | 1 | un. |  |  | 0
| 8.7 | Vidro liso transparente, esp 5mm | 34 | m² |  |  | 0
| 8.8 | PV1 - Porta de vidro temperado, esp.10mm (uma folha) inclui ferragens 100x215cm | 1 | cj |  |  | 0
| 9.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - EXTERNA
| 9.1 | Testeira D2, medindo 371X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0
| 9.2 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | Fornecer e instalar KIT ATM Banrisul, conforme memorial em anexo, composto por: | 1 | kit |  |  | 0
1 eletroímã 150 kgf com Sensor
1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
1 placa ATM padrão Banrisul
1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
2 botões de acionamento (internos)
1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 10.0 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 10.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 10.1.1 | Plataforma de Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | Caixas - Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | Atendimento Preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.4 | Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 10.2.1 | Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.2 | Privativo para funcionários, 52cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.3 | Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.4 | Sanitário acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.2.5 | Sanitário feminino, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico azul Pantone 300C, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao batente por fita dupla-face, conforme projeto.
| 10.3.1 | Unissex, 15cmx7cm | 1 | un |  |  | 0
| 10.3.2 | Mulher, 15cmx7cm | 1 | un |  |  | 0
| 10.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 10.4.1 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30x17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 10.4.2 | Instruções para sair após 22h | 1 | un |  |  | 0
| 10.5 | PLACAS METÁLICAS ADESIVADAS - Placas em chapa de aço galvanizada nº 22, com pintura automotiva azul Pantone 300C, com texto em adesivo vinílico branco, fixada conforme projeto.
| 10.5.1 | Equipamento pagador | 1 | un |  |  | 0
| 10.5.2 | Equipamento preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 10.6 | Instalação de adesivos Banrisul dupla-face na fachada (serão fornecidos pelo banco) | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 10.7 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 10.7.1 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 4 | un |  |  | 0
| 10.7.2 | Porta cartaz modelo novo - tarifas | 4 | un |  |  | 0
| 10.7.3 | Placa de acrílico para totem acessibilidade, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0
| 11.0 | ACESSIBILIDADE
| 11.1 | Piso tátil 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050 | 21 | pç |  |  | 0
| 11.2 | Piso tátil 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050 | 30 | pç |  |  | 0
| 11.3 | Piso podotátil em concreto estampado externo (entrada) (placas 25x25cm) | 3 | pç |  |  | 0
| 12.0 | DIVERSOS
| 12.1 | Porta papel higiênico para sanitário | 2 | un |  |  | 0
| 12.2 | Porta papel toalha de plástico | 2 | un |  |  | 0
| 12.3 | Saboneteira plástica para sabão líquido | 2 | un |  |  | 0
| 12.4 | Barra de apoio em aço inox L=90cm instalação cfe. NBR9050 - vaso sanitário | 2 | un |  |  | 0
| 12.5 | Barra de apoio em aço inox L=40cm instalação cfe. NBR9050 - porta | 1 | un |  |  | 0
| 12.6 | Suporte de apoio fixo em aço inox L=85cm H=25cm cfe. NBR9050 - cuba | 1 | un |  |  | 0
| 12.7 | Espelho de cristal 100x50cm c/moldura de alumínio escovado, para banheiro adaptado | 1 | un |  |  | 0
| 12.8 | Instalação de pontos de drenagem dos equipamentos de Ar Condicionado (Unidades condensadoras), embutidos nas paredes e ligados a rede pluvial do sanitário | 3 | un |  |  | 0
| 12.9 | Fornecimento e instalação de película jateada, para aplicação nas esquadrias do autoatendimento, conforme projeto. | 4 | m² |  |  | 0
| 12.10 | Lixeiras de PVC na cor cinza, diâmetro 25cm, altura 30cm - escritório, | 6 | un |  | x,xx | 0
| 12.11 | Lixeiras de PVC na cor cinza, diâmetro 25cm, altura 30cm- banheiro e copa | 3 | un |  | x,xx | 0
| 12.12 | Persianas verticais 100% PVC isento de chumbo, cor cinza claro, giro de 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, altura conforme projeto. | 17 | m² |  |  | 0
| 12.13 | Armário guarda-volumes (conforme projeto) | 1 | un |  |  | 0
| 12.14 | Montagem e arredamento de móveis para adaptação ao leiaute aprovado | 6 | conj. |  |  | 0
| 12.15 | Limpeza final da obra | 143 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 1.0 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio AP - 10L - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Extintor de incêndio PQS - 6 kg - com placas de idnetificação | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | 0
| II | AR CONDICIONADO
| 1.0 | UNIDADES CONDICIONADORAS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo janela, eletromecânico, com ciclo reverso, capacidade de 21000BTU/h | 2 | cj |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo janela, eletromecânico, com ciclo reverso, capacidade de 30000BTU/h | 2 | cj |  |  | 0
| 1.3 | Relocação da unidade condicionadora tipo janela Springer de 30000 BTU/h existente, incluindo limpeza do equipamento e substituição do filtro | 1 | ser |  |  | 0
| 2.0 | EXAUSTÃO
| 2.1 | Ventilador de exaustão para a sala do No-Break - Vaz:1500m3/h | 1 | pç |  |  | 0
| 2.2 | Termostato para controle do exaustor | 1 | pç |  |  | 0
| 2.3 | Acessórios diversos para instalação (miscelâneas) | 1 | vb |  |  | 0
| 3.0 | CAIXILHOS
| 3.1 | Veneziana indevassável sem contra-moldura para instalação na porta da sala do no-break - 600x450 mm | 1 | cj |  |  | 0
| 3.2 | Caixilho de Madeira para instalação de Condicionador de Ar de Janela | 5 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x600x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.2.1 | - 16A | 23 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 20A | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 1.3.1 | - 3x16A - Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 3x32A - Geral NBK | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntores Tripolar/18kA
| 1.4.1 | - 3x70A - Geral QGBT | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 1,0kV - Alimentador do QGBT | 20 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 1,0kV - Alimentador do QGBT | 80 | m |  |  | 0
| 1.8 | Capacitor trifásico 1,5kVAr | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto de PVC Rígido diametro 50mm(1.1/2") | 10 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de concreto com tampa 50x50x50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Poste + caixa de medição em Policarbonato+aterramento+DPS 40KA | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm² / 0,6/1kv - Alimentador do CD-BK | 125 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto de ferro esmaltado diametro 25mm(1") | 25 | m |  |  | 0
| 1.14 | Caixa de concreto com tampa 50x50x50cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Poste + caixa de medição em Policarbonato+aterramento+DPS 45KA | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de SOBREPOR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 29 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR - 1x15W completa - Suportes, Lâmpadas Fluorescene compacta de 15 W com reator eletrônico incorporado- - Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 2.3 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.4.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1200 | m |  |  | 0
| 2.4.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 1230 | m |  |  | 0
| 2.5 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 10 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.6.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 2.6.2 | - interruptor simples + tomada novo padrão brasileiro | 3 | un |  |  | 0
| 2.6.3 | - interruptor duplo. | 5 | un |  |  | 0
| 2.6.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 13 | un |  |  | 0
| 2.7 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 20 | un |  |  | 0
| 2.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 5 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.9.1 | - ø 20mm. | 20 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - ø 25mm. | 3 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de ferro:
| 2.10.1 | - ø 20mm. | 50 | m |  |  | 0
| 2.10.2 | - ø 25mm. | 15 | m |  |  | 0
| 2.11 | Eletroduto de PVC:
| 2.11.1 | - ø 20mm. | 10 | m |  |  | 0
| 2.11.2 | - ø 32mm. | 10 | m |  |  | 0
| 2.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 40 | m |  |  | 0
| 2.13 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 10 | m |  |  | 0
| 2.14 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.15 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x45mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.16 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.17 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x45mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.18 | Eletrocalha lisa 150x75mm ,bipartida | 30 | m |  |  | 0
| 2.19 | Tampa para eletrocalha 150mm | 30 | m |  |  | 0
| 2.20 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.21 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.22 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.23 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 10 | un |  |  | 0
| 2.24 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 86 | m |  |  | 0
| 2.25 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 80 | un |  |  | 0
| 2.26 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 80 | un |  |  | 0
| 2.27 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 50 | un |  |  | 0
| 2.28 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 11 | un |  |  | 0
| 2.29 | Caixa de perfilado com tomada novo padrão brasileiro | 29 | un |  |  | 0
| 2.30 | Derivação lateral p/ eletroduto | 25 | un |  |  | 0
| 2.31 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 400 | cj |  |  | 0
| 2.32 | Chumbador rosca interna 1/4" | 110 | un |  |  | 0
| 2.33 | Timer p/ iluminação interna/externa | 4 | un |  |  | 0
| 2.34 | Contactora TRIPOLAR CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.35 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 2.36 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 45 | m |  |  | 0
| 2.37 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 29 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 5 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 2x9W com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 700 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm2. | 30 | m |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com barramentos (CD-ESTAB). | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.4.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 15 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | -3x32A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 2.33 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diametro 50 mm. | 10 | m |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.10 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 5 | un |  |  | 0
| 1.11 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 10 | un |  |  | 0
| 1.12 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 10 | m |  |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 40 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio | 7 | un |  |  | 0
| 1.17 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 1.18 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 5 | un |  |  | 0
| 1.19 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 10 | un |  |  | 0
| 1.20 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 6 | un |  |  | 0
| 1.21 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego | 5 | un |  |  | 0
| 1.22 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 4 | un |  |  | 0
| 1.23 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | Plug novo padrão brasileiro | 2 | un |  |  | 0
| 1.25 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 15 | m |  |  | 0
| 1.26 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada (0,50m) c/suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco coaxial | 2 | un |  |  | 0
| 1.27 | Caixa de comando 480x380x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 4 | un |  |  | 0
| 1.30.1 | - cabo unipolar seção 10 mm² - 0,75 kV. | 20 | m |  |  | 0
| 1.30.2 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cego | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego | 8 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/ RJ.45, mais um bloco coaxial | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP cat. 5e | 230 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack para HUB tamanho 14U - Completo e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 18 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 18 | un |  |  | 0
| 2.10 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CTP-APL 50-20 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT 50-20 pares (Entrada Linhas) | 20 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT 50-20 pares (Ramais Central) | 5 | m |  |  | 0
| 1.8 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.9.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  |  | 0
| 1.11 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 30 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 90 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 5 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 55 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 30 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo coaxial RG-59/75 Ohms/ 97% de malha. | 200 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo elétrico tipo flexível 1,5mm2 (preto e vermelho) | 100 | m |  |  | 0
| 1.10 | Terminal para cabo coaxial tipo BNC | 18 | un |  |  | 0
| 1.11 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Spiral tube | 3 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Certificação da rede estruturada | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 2.2 | m2 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0