## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AS AGÊNCIAS CONFORME ITENS DESCRITOS |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME LOTES DESCRITOS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS MAR/2022 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias (60 dias para execução e 60 dias para alvará, ou notificação de item diferente do objeto contratado) |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar de acordo com a disponibilidade da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 80% após a execução, e 20% após a entrega de documentação final; Alvará, ou notificação de item diferente do objeto contratado
6. ANEXOS: Memorial descritivo, plantas e certificado de aprovação
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL: |  |  | CAU/CREA:
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE PPCI - INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE 1 | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA ENCRUZILHADA DO SUL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Extintores
2.1 | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Recarga e teste de extintor de incêndio PQS 4kg | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 3 | un | 0 | 0 | 0
2.4 | Recarga e teste de extintor de incêndio AP 10 litros | 3 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sinalização de Emergência
3.1 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente quadrada, 14x14 cm, em pvc 2 mm antichamas em caso de incêndio quebre o vidro | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, Nº PAVIMENTO - 14 x 14 cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, AVISADOR - 30x30 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.4 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, ACIONADOR MANUAL - 15 x 30 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.5 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, CENTRAL DE ALARME - 30 x 30 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.6 | Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - extintor de incêndio - 20x20cm (E5) | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.7 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 15 x 30 cm | 4 | um | 0 | 0 | 0
3.8 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, orientação saída em escada 24x12cm (S8) | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.9 | Placa Fotoluminescente de Proibido Fumar, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 01 | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.10 | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência, Alarme, Detecção e Infraestrutura
4.1 | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento - Representando Saida de Emergência (17) | 2 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Placa de Sinalização Sempre Acesa Balizamento dupla face- Representando Saida S13 ou S14 | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.4 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 5 | un | 0 | 0 | 0
4.5 | Tomada alta de embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | 48 | un | 0 | 0 | 0
4.6 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (Forro), | 31 | un | 0 | 0 | 0
4.7 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², Anti-chama 0,6/1,0 KV, Preto | 160 | m | 0 | 0 | 0
4.8 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², Anti-chama 0,6/1,0 KV, Verde | 160 | m | 0 | 0 | 0
4.9 | Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², Anti-chama 0,6/1,0 KV, Azul | 160 | m | 0 | 0 | 0
4.10 | Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nomonal de 10A | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.11 | Eletroduto Metálico, Pintado na cor da superfície 3/4" - Fornecimento e instalação | 250 | m | 0 | 0 | 0
4.12 | Pintura eletrodutos de alarme de incêndio com ANÉIS de 2 centímetos a cada 3 metros na cor VERMELHO em áreas aparentes visíveis e não-visíveis (inclusive sobre o forro)com tinta esmalte sintético incluindo fundo Supergalvite ou similar | 250 | un | 0 | 0 | 0
4.13 | DR Interruptor Diferencial Residual Weg Tetrapolar 40A 300mA | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.14 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçável para até 125 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de gerar relatório de setores e possibilidade de conectar até 4 repetidores de alarme, modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.15 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.16 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 3 | un | 0 | 0 | 0
4.17 | Detector de fumaça endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laçõs A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, modelo DFE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010 (compatível com a central de incêndio instalada) | 24 | un | 0 | 0 | 0
4.18 | Cabo de cobre blindado para sistema endereçável 4 vias (2x075mm² / 2x1,5mm²), blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Acionadores,/Avisadores, Sensores) | 200 | m | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Esquadrias, ferragens e recuo das portas da fachada
5.1 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | 15 | m | 0 | 0 | 0
5.2 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento | 1 | m³ | 0 | 0 | 0
5.3 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm | 2.35 | m² | 0 | 0 | 0
5.4 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 2.5 | m² | 0 | 0 | 0
5.5 | Remanejamento de porta de alumínio, uma folha, com ferragem e mola hidráulica | 2 | un | 0 | 0 | 0
5.6 | Recorte e adaptação de pórtico BE para inversão de sentido de abertura de portas de acesso | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.7 | Esquadria de alumínio anodizado para fachada, com grade interna, fixa | 6.1 | m² | 0 | 0 | 0
5.8 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 7.05 | m² | x,xx | 0 | 0
5.9 | Deslocamento e reinstalação da esquadria da fachada (reaproveitamento) | 7.05 | m | x,xx | 0 | 0
5.10 | Vidro temperado 8mm, incolor, colocado em caixilhos com ou sem baguete, instalação com gaxeta para esquadria nova do hall de acesso | 6.1 | m² | 0 | 0 | 0
5.11 | Porta Padrão Banrisul | 1 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Saída de Emergência
6.1 | Instalação de fita anti-derrapante nos degraus | 65.1 | m | 0 | 0 | 0
6.2 | Caixa passagem condulete 25mm com rosca e com tampa cega pintada de branco quando aparente, para interligação da caixa de comando atrás da mascara do CD Timer e Pórtico Banrisul Eletrônico | 3 | und | 0 | 0 | 0
6.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 90 | m | 0 | 0 | 0
6.5 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 4 | und | 0 | 0 | 0
6.6 | Canaleta Dutotec X | 12 | m | 0 | 0 | 0
6.7 | Fechadura Eletroímã 150Kgf com Sensor - Ref. Automatiza/Intelbras. | 4 | und | 0 | 0 | 0
6.8 | Caixa porta chave de acesso c/ martelinho | 4 | und | 0 | 0 | 0
| Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Pavimentação/Pisos
7.1 | Basalto Serrado/concreto/ladrilho - conforme existente - externo - recomposição peças danificadas | 2 | m2 | 0 | 0 | 0
7.2 | Demolição de piso externo (basalto) para embutir piso tátil externo | 2 | m2 | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Acessibilidade
8.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050 e NBR 16537, para uso interno, placas em poliéster auto adesivante cor cinza chumbo e=4mm, sobrepor. Aplicação conforme leiaute na área interna | 9 | unid. | 0 | 0 | 0
8.2 | Elemento tátil individual em concreto, 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050 e NBR 16537, para uso externo, cor amarelo. e=25mm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3. Aplicação conforme leiaute na calçada | 6 | unid. | 0 | 0 | 0
| Subtotal 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Limpeza e manutenção
9.1 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
9.2 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
9.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 748 | m² | 0 | 0 | 0
| Subtotal 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Serviços Complementares
10.1 | As built das instalações do PPCI | 1 | un | x,xx | 0 | 0
10.2 | Acompanhamento do processo e solicitação de vistoria e revistorias (se necessário) incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | conj | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL LOTE 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL LOTE 1 COM BDI |  |  | 0 | 0.01 | 0
LOTE 2 | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA ERECHIM
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Extintores
2.1 | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 8 | un | 0 | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6 KG, classe 2A:20BC - fornecimento e instalação | 4 | un | 0 | 0 | 0
2.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 - 6 KG - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sinalização de Emergência
3.1 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL- 15 x 30 cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 15 x 30 cm | 25 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Indicação de SAÍDA DIREITA/ESQUERDA- 15 x 30 cm | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, AVISADOR - 20 x 20 cm | 5 | un | 0 | 0 | 0
3.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, ACIONADOR MANUAL - 15 x 30 cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, CENTRAL DE ALARME - 30 x 30 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, orientação saída em escada 24x12cm (S8) | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.8 | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - N° DE PAV.- 14x14cm | 11 | un | 0 | 0 | 0
3.9 | Placa Fotoluminescente de Proibido Fumar, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 01 | 5 | un | 0 | 0 | 0
3.10 | Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - extintor de incêndio - 20x20cm (E5) | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.11 | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência
4.1 | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 28 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Readequação dos quadro elétrico existente, circuito de iluminação de emergência, incluindo instalação e adequação do circuito exclusivo independente e componentes, retirada de circuito de iluminação emergência não utilizado, revisão geral com reapertos, recuperação de pintura, substituição de componentes defeituosos ou sub-dimensionados, identificações de todo circuito com etiqueta de acrílico, conforme memorial descritivo. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
4.4 | Rede elétrica para iluminação de emergência, pontos de Iluminação de emergência,infraestrutura de instalação,eletrodutos e conexões metálicas com condulete 20mm de passagem/saida,cabo seção 1.5mm2 e disjuntor 10A. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sistema Alarme de Incêndio
5.1 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçável para até 125 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de gerar relatório de setores e possibilidade de conectar até 4 repetidores de alarme, modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 6 | un | 0 | 0 | 0
5.3 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 5 | un | 0 | 0 | 0
5.4 | Eletroduto Metálico, Pintado na cor da superfície 3/4" - Fornecimento e instalação | 250 | m | 0 | 0 | 0
5.5 | Caixa de derivação multipla metálica Ø3/4", instalação aparente- Fornecimento e instalação | 8 | un | 0 | 0 | 0
5.6 | Fixação de Eletrodutos metálicos Ø3/4" com Abraçadeira metálica 390 mm, Fixada em forro de gesso | 77 | m | 0 | 0 | 0
5.7 | Cabo Blindado para alarme de incêndio 105 graus 2x1,5mm² | 77 | m | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Esquadrias e ferragens
6.1 | Guarda-Corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura com corrimão (Escada Central), Montantes Tubulares de 1.1/2'' Espaços de 1,20m, travessa Superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico | 11 | m | 0 | 0 | 0
6.2 | Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m de altura (Peitorial Escada Central), montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçãdos de 1,20m, Trvessa Superior de 2'', gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico | 12.65 | m | 0 | 0 | 0
6.3 | Corrimão simples, escada central, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | 11.3 | m | 0 | 0 | 0
6.4 | Guarda-Corpo de aço Galvanizado de 1,10m de Altura com corrimão (Escada enclausurada), Montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', Gradil Formado por barras Chatas em ferro de 32X4,8mm, Fixado com chumbador mecânico. | 11.3 | m | 0 | 0 | 0
6.5 | Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m de altura (Peitoril- Escada Enclausurada), Montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', gradil formado 2'', gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico. | 1.4 | m | 0 | 0 | 0
6.6 | Guarda-Corpo de aço Galvanizado de 1,10m de Altura com corrimão (Escada dos Fundos), Montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', Gradil Formado por barras Chatas em ferro de 32X4,8mm, Fixado com chumbador mecânico. | 13.7 | m | 0 | 0 | 0
6.7 | Corrimão simples, escada dos fundos, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | 13.7 | m | 0 | 0 | 0
6.8 | Guarda-Corpo de aço Galvanizado de 1,10m de Altura com corrimão (Pátio Externo), Montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', Gradil Formado por barras Chatas em ferro de 32X4,8mm, Fixado com chumbador mecânico. | 12 | m | 0 | 0 | 0
6.9 | Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m de altura (Peitoril- Escada Pátio externo), Montantes tubulares de 1.1/2'' Espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', gradil formado 2'', gradil formado por barras chatas em ferro de 32X4,8mm, fixado com chumbador mecânico | 5 | m | 0 | 0 | 0
| Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Limpeza e manutenção
7.1 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
7.2 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
7.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 1200 | m² | 0 | 0 | 0
| Subtotal 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Serviços Complementares
8.1 | As built das instalações do PPCI | 1 | un | x,xx | 0 | 0
8.2 | Acompanhamento do processo e solicitação de vistoria e revistorias (se necessário) incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL LOTE 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL LOTE 2 COM BDI |  |  | 0 | 0.01 | 0
LOTE 3 | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA BOM JESUS
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Extintores
2.1 | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada (AP) 10 litros, classe 2A - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 4 KG, classe 2:BC - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.5 | Recarga e teste de extintor de incêndio AP 10 litros | 4 | un | 0 | 0 | 0
2.6 | Recarga e teste de extintor de incêndio BC PQS 8kg (40B:C) | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.7 | Recarga e teste de extintor de incêndio CO2 5B:C 6kg. | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.8 | Acessórios diversos (suporte para fixação de placa, fita dupla face 3M, parafusos, porcas, buchas, arruelas) para instalação de extintores | 1 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sinalização de Emergência
3.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL- 15 x 30 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDA - 15 x 30 cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Indicação de SAÍDA DIREITA/ESQUERDA- 15 x 30 cm | 10 | un | 0 | 0 | 0
3.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, AVISADOR - 20 x 20 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, ACIONADOR MANUAL - 15 x 30 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, CENTRAL DE ALARME - 30 x 30 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, orientação saída em escada 24x12cm (S8) | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.8 | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - N° DE PAV.- 14x14cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.9 | Placa Fotoluminescente de Proibido Fumar, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 01 | 11 | un | 0 | 0 | 0
3.10 | Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - extintor de incêndio - 20x20cm (E5) | 15 | un | 0 | 0 | 0
3.11 | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência
4.1 | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 7 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 8 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Readequação dos quadro elétrico existente, circuito de iluminação de emergência, incluindo instalação e adequação do circuito exclusivo independente e componentes, retirada de circuito de iluminação emergência não utilizado, revisão geral com reapertos, substituição de componentes defeituosos ou sub-dimensionados, identificações de todo circuito com etiqueta de acrílico, conforme memorial descritivo. | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.4 | Rede elétrica para iluminação de emergência, pontos de Iluminação de emergência,infraestrutura de instalação,eletrodutos e conexões metálicas com condulete 20mm de passagem/saida,cabo seção 1.5mm2 e disjuntor 10A. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sistema Alarme de Incêndio
5.1 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçável para até 125 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de gerar relatório de setores e possibilidade de conectar até 4 repetidores de alarme, modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 3 | un | 0 | 0 | 0
5.3 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 3 | un | 0 | 0 | 0
5.4 | Detector de fumaça endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laçõs A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, modelo DFE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 25 | un | 0 | 0 | 0
5.5 | Rede Infraestrutura de instalação(tubulação, cabos, pontos), cabo de cobre blindado para central de alarme enderecável 4 vias (2x075mm² / 2x1,5mm²), blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Acionadores,/Avisadores, sensores). Eletrodutos e conexões metálicas anti-chamas/ rosca ¾” 3m. Abraçadeira, Curva 90°(longa), Luva de encaixe anti-chamas/ rosca ¾”. Caixa 5 entrada anti-chamas/ rosca ¾” c/ 3 tampoes ¾”. Pintura de eletrodutos aparentes com tinta esmalte na cor da superfície adjacente e marcação eletrodutos de alarme de incêndio com ANÉIS de 2 centímetos a cada metro na cor VERMELHO em áreas aparentes visíveis e não-visíveis (inclusive sobre o forro)com fita ou tinta esmalte sintético incluindo fundo Supergalvite ou similar. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Limpeza e manutenção
6.1 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
6.2 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
6.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 748 | m² | 0 | 0 | 0
| Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Serviços Complementares
7.1 | As built das instalações do PPCI | 1 | un | x,xx | 0 | 0
7.2 | Acompanhamento do processo e solicitação de vistoria e revistorias (se necessário) incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL LOTE 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL LOTE 3 COM BDI |  |  | 0 | 0.01 | 0
LOTE 4 | EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA A AGÊNCIA MENINO DEUS
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Extintores
2.1 | Abrigo metálico para extintor, tipo caixa para extintor de incêndio em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cor vermelha com ventilação lateral e vidro frontal estilhaçante com adesivo "EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO" | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada (AP) 10 litros, classe 2A - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 3A:20:BC - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
2.4 | Recarga e teste de extintor de incêndio AP 10 litros | 6 | un | 0 | 0 | 0
2.5 | Recarga e teste de extintor de incêndio PQS 4kg | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.6 | Recarga e teste de extintor de incêndio BC PQS 6kg | 3 | un | 0 | 0 | 0
2.7 | Recarga e teste de extintor de incêndio CO2 5B:C 6kg. | 2 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sinalização de Emergência
3.1 | Placa de sinalização de equipamento, fotoluminoscente - extintor de incêndio - 20x20cm (E5) | 20 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa Fotoluminescente de Proibido Fumar, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 01 | 11 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa Fotoluminescente de Rota de Fuga á direita/esquerda 24x12 cm, fornecimento e instalação, Código 12 e 13 | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.4 | Placa Fotoluminescente de Rota de Fuga á frente, 24x12 cm, fornecimento e instalação; Código 14 | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, orientação saída em escada 24x12cm (S8) | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.6 | Placa Fotoluminescente de Rota de Fuga seta abaixo, 24x12 cm, fornecimento e instalação; Código 17 | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.7 | Placa Fotoluminescente de Rota de Fuga saida de emergencia, 24x12 cm, fornecimento e instalação; Código 18 | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.8 | Placa Fotoluminescente de Indicação de Pavimento, 24x12 cm, fornecimento e instalação; Código 19 | 5 | un | 0 | 0 | 0
3.9 | Placa Fotoluminescente de Alarme Sonoro, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 20 | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.10 | Placa Fotoluminescente de Alarme de Incêndio, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 21 | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.11 | Placa Fotoluminescente de Hidrante de Incêndio, 20x20 cm, fornecimento e instalação; Código 26 | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.12 | Placa Fotoluminescente de Central de Alarme de Incêndio, 24x12 cm, fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.13 | Placa Fotoluminescente "Em caso de Incêndio Quebre o Vidro" | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.14 | Acessórios diversos (suporte para fixação de placa, fita dupla face 3M, parafusos, porcas, buchas, arruelas) para instalação das placas. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência, Alarme, Detecção e Infraestrutura
4.1 | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 14 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de 32 led's, 1200 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 9 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 693 | m | 0 | 0 | 0
4.4 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | 60 | un | 0 | 0 | 0
4.5 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4") | 6 | un | 0 | 0 | 0
4.6 | Eletroduto Metálico, Pintado na cor da superfície 3/4" - Fornecimento e instalação | 77 | m | 0 | 0 | 0
4.7 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação | 77 | un | 0 | 0 | 0
4.8 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4" | 126 | un | 0 | 0 | 0
4.9 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixação | 231 | un | 0 | 0 | 0
4.10 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.11 | Tomada (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 20 | un | 0 | 0 | 0
4.12 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçável para até 125 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de gerar relatório de setores e possibilidade de conectar até 4 repetidores de alarme, modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un | 0 | 0 | 0
4.13 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.14 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 4 | un | 0 | 0 | 0
4.15 | Detector de fumaça endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laçõs A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, modelo DFE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 56 | un | 0 | 0 | 0
4.16 | Cabo de cobre blindado para sistema endereçável 4 vias (2x075mm² / 2x1,5mm²), blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Acionadores,/Avisadores, Sensores) | 310 | m | 0 | 0 | 0
4.17 | Eletroduto Metálico, Pintado na cor da superfície 3/4" - Fornecimento e instalação | 103 | m | 0 | 0 | 0
4.18 | Fixação de Eletrodutos metálicos Ø3/4" com Abraçadeira metálica | 77 | m | 0 | 0 | 0
4.19 | Curva 90⁰ (longa) antichama c/ bolsa 1/2" | 50 | un | 0 | 0 | 0
4.20 | Luva de encaixe lisa antichama 1/2" | 103 | un | 0 | 0 | 0
4.21 | Caixa condulete 5 entradas 1/2" - 3/4" | 80 | un | 0 | 0 | 0
4.22 | Conector saida 1/2" | 160 | un | 0 | 0 | 0
4.23 | Pintura eletrodutos de alarme de incêndio na cor do ambiente, com ANÉIS de 2 centímetos a cada metro na cor VERMELHO em áreas aparentes visíveis e não-visíveis (inclusive sobre o forro)com tinta esmalte sintético incluindo fundo Supergalvite ou similar | 103 | m | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Hidrante de Incêndio
5.1 | Moto bomba 5,0 cv - rotor 147mm - trifasica - IP 55 | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" | 4 | un | 0 | 0 | 0
5.3 | Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" | 4 | un | 0 | 0 | 0
5.4 | Uniao de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de 2 1/2" | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.5 | Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, extremidades com rosca | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.6 | TE de ferro galvanizado, de 2 1/2 | 2 | un | 0 | 0 | 0
5.7 | Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2 " (REF 1509) | 3 | un | 0 | 0 | 0
5.8 | Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" | 4 | un | 0 | 0 | 0
5.9 | Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, comprimento de 15m - fornecimento e instalação | 2 | un | 0 | 0 | 0
5.10 | Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.11 | Chave dupla para conexões tipo storz, engate rápido 1 1/2" X 2 1/2", em latão | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.12 | Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 1 1/2", para combate a incêndio | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.13 | Adaptador, em latão, engate rápido1 1/2" X rosca interna 5 fios 2 1/2", | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.14 | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg | 10 | un | 0 | 0 | 0
5.15 | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de até 200 PSI | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.16 | Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580) | 34 | m | 0 | 0 | 0
5.17 | Conjunto quadro elétrico de comando para motor 5,0 CV interligações elétricas - infraestrutura em PVC antichama | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.18 | Chave de fluxo para rede de hidrante 1" sem retardo | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | 232 | m | 0 | 0 | 0
5.20 | Condulete de alumínio, tipo X, para eletrodutos de aço galvanizado DN 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. | 12 | m | 0 | 0 | 0
5.21 | Curva 90 graus, para eletrodutos, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1") | 6 | m | 0 | 0 | 0
5.22 | Eletroduto Metálico, Pintado na cor da superfície 3/4" - Fornecimento e instalação | 103 | m | 0 | 0 | 0
5.23 | Luva de emenda para eletrodutos, aço galvanizado, DN 25 mm (1''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. | 20 | un | 0 | 0 | 0
5.24 | Conector reto de alumínio para eletrodutos de 1" | 24 | un | 0 | 0 | 0
5.25 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e parafuso de fixação | 60 | un | 0 | 0 | 0
5.26 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | 1 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Saída de Emergência
6.1 | Kit saída de emergência composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un | 0 | 0 | 0
6.2 | Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", EM aço escovado. (Adequação corrimãos existentes) | 6 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Limpeza e manutenção
7.1 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
7.2 | Carga mecanizada e transporte/descarga de entulho em caminhão basculante - distância até 20km | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
7.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 748 | m² | 0 | 0 | 0
| Subtotal 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Serviços Complementares
8.1 | As built das instalações do PPCI | 1 | un | x,xx | 0 | 0
8.2 | Acompanhamento do processo e solicitação de vistoria, incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL LOTE 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL LOTE 4 COM BDI |  |  | 0 | 0.01 | 0
CUSTO TOTAL GERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0 | 0.04 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)