## DIVISORES DE SIGILO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO, MODELO NOVO - AGENCIA ITAQUI
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: VER OBSERVAÇÃO B.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Das 18:00 às 8:00 hs durante a semana e horário livre em finais de semana.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil da 2ª semana subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas e detalhamentos serão disponibilizados pela Unidade de Gestao Patrimonial.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO
| I | AG. ITAQUI
| 1.0 | DIVISOR DE SIGILO
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas | 5 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente | 12 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.4 | Vidro incolor 6mm | 16 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Filme venetian 1x,5 combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas | 16 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
| 2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 2.1 | Retirada de TV e monitor de senhas - desconexão de cabos | 1 | unid. | xx,xx |  | 0
| 2.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 75 | m |  |  | 0
| 2.3 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm. | 18 | m |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 2.5 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4". | 4 | unid. |  |  | 0
| 2.6 | Minidisjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0
| 2.7 | Cabo PP 3x1,5 mm²(3 m) para conexão da régua de 6 tomadas ao ponto de alimentação. | 1 | unid. |  |  | 0
| 3.0 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 3.1 | Eletroduto ferro ø 20mm. | 18 | m |  |  | 0
| 3.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 3.3 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4" e derivação para Eletroduto partir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0
| 3.4 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,15cm) com um suporte e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
| 3.5 | Cabo UTP cat. 5e | 45 | m |  |  | 0
| 3.6 | Conector macho RJ 45 | 1 | un |  |  | 0
| 3.7 | Régua com 6 tomadas p/ micro, TV e Monitor de Senhas. | 1 | un |  |  | 0
| 3.8 | As built das Instalações Elet./Log./Telef.. | 1 | m² |  |  | 0
| 3.9 | Abertura de Alçapões com tampa e moldura diâmetro 40cm em forro de gesso. | 2 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AG ITAQUI |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação de divisórias, de esquadrias e de máscaras inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
15 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados.
16 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
17 - Qualquer divergência entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
18 - Exigimos que a empresa contratada observe a Norma Regulamentadora nº 10, para todos os funcionários destacados no serviço (exigimos cópia da certificação), conforme a seguir: - Norma Regulamentadora nº 10 (Portaria nº 598 de 7 de dezembro de 2004): Conforme exigências legais de concepção, segurança em instalações e serviços em eletricidade, as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua, somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam ao que estabelece o ítem 10.8 desta Norma.
B - ENDEREÇO DE ENTREGA:
| I | AG ITAQUI - Av. Bento Gonçalves, 566 - itaqui /RS
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0