## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  |  | Processo |  | 0553/2021
1. OBJETO: | OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA REVITALIZAÇÃO DA AGÊNCIA NOVA BASSANO |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA PINHEIRO MACHADO, 870 - NOVA BASSANO/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: CONFORME TR |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 2 | mês |  |  | 0
1.2 | Mestre de obras com encargos complementares, em tempo integral | 3 | mês |  |  | 0
1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 400 | m2 | x,xx |  | 0
1.4 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 5 | m³ | x,xx |  | 0
2.2 | Tapume em chapa de madeira compensada resinada, e=22mm, com pintura protetora branco fosco, prevendo reutilização | 10 | m² |  |  | 0
3 | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO
3.1 | Demolição de forro em placas | 350 | m2 | x,xx |  | 0
3.2 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.3 | Remoção de divisória leve | 50 | m2 | x,xx |  | 0
3.4 | Remoção de máscara de divisória leve | 15 | m2 | x,xx |  | 0
3.5 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 15 | m3 |  |  | 0
3.6 | Remoção da esquadria das portas de entrada e da sala de autoatendimento | 100 | m2 | x,xx |  | 0
3.7 | Remoção da esquadria de retorno da sala do ar-condicionado | 2 | m2 | x,xx |  | 0
3.8 | Remoção da porta venezianada da sala do ar-condicionado | 3 | m2 | x,xx |  | 0
3.9 | Remoção de louças sanitárias (4 pias, 3 vasos sanitários, 1 pia da copa) | 8 | unid. | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção de metais sanitários | 8 | unid. |  |  | 0
3.11 | Remoção de acessórios sanitários, com reaproveitamento (espelhos, papeleiras, porta papel toalha e saboneteiras) | 14 | unid. | x,xx |  | 0
3.12 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes | 1 | cj | x,xx |  | 0
3.13 | Remoção de hastes de bandeiras | 3 | unid. | x,xx |  | 0
3.14 | Passa objetos, para reaproveitamento | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.15 | Pisos e Revestimentos
3.15.1 | Demolição do piso do terraço, incluindo revestimentos impermeabilizantes | 30 | m² |  |  | 0
3.15.2 | Remoção de piso tátil em placas | 5 | m² | x,xx |  | 0
3.15.3 | Demolição de piso cerâmico (Sanitários e copa) | 30 | m² |  |  | 0
3.15.4 | Retirada de revestimentos cerâmicos (da altura 2,20 até forro nos banheiros feminino e masculino, e paredes inteiras da sala do ar-condicionado). Guardar peças que saírem inteiras para recomposições. | 80 | m² |  |  | 0
3.15.5 | Retirada de piso de madeira (área do hall) e abertura no piso para caixas de elétrica | 10 | m² |  |  | 0
3.15.6 | Retirada de rodapés em madeira | 65 | m | x,xx |  | 0
3.15.7 | Recorte / reposicionamento do piso de basalto do passeio para instalação de piso tátil em concreto | 100 | m |  |  | 0
3.16 | Alvenarias
3.16.1 | Demolição de base do totem da esquina | 2 | m³ | x,xx |  | 0
3.16.2 | Demolição da bancada de alvenaria da copa | 3 | m² | x,xx |  | 0
3.16.3 | Abertura de parede na copa, para interligação de tubulações elétricas e hidráulicas, instalação de louças e metais | 1 | cj |  |  | 0
3.17 | Retirada, acondicionar, identificar e entregar na BAGERGS
3.17.1 | Pórtico Banrisul Eletrônico | 1 | unid. | x,xx |  | 0
4 | ALVENARIAS
4.1 | Alvenaria com bloco cerâmico furado 14x19x39cm, e=14cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8, para fechamento da abertura de retorno da sala do ar-condicionado | 2 | m2 |  |  | 0
4.2 | Fundação em concreto para instalação de holofotes e grades no jardim | 2 | m³ |  |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | Calha de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50 cm | 20 | m |  |  | 0
5.2 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda | 80 | m |  |  | 0
5.3 | Rufo de chapa galvanizada 24, desenvolvimento 50cm | 20 | m |  |  | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | Cristalização com impermeabilizante bi componente à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros - ref. Viapol, para reservatório | 20 | m2 |  |  | 0
6.2 | Regularização de base com argamassa 1:3 para impermeabilização, e=2,0cm, com aditivo impermeabilizante, inclinação em direção aos ralos | 2 | m³ |  |  | 0
6.3 | Impermeabilização de cobertura plana com manta asfáltica polimérica | 50 | m2 |  |  | 0
6.4 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica - imprimação - 3 demãos | 50 | m2 |  |  | 0
6.5 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm | 50 | m2 |  |  | 0
6.6 | Impermeabilização de granitos a base de silicone com ação hidrofugante | 3 | m2 |  |  | 0
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Madeira
7.1.1 | Lixamento e calafetação de piso de taco | 300 | m² |  |  | 0
7.1.2 | Resina sobre piso de madeira, acabamento acetinado - ref. Synteko Vitta | 300 | m² |  |  | 0
7.1.3 | Rodapés em Poliestireno, h=10cm, branco, modelo liso. Ref. Santa Luzia, Espaçofloor. Barra 2,20m | 58 | unid. |  |  | 0
7.2 | Cerâmico/ basalto
7.2.1 | Piso cerâmico 50x50cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm - ref. Eliane Cargo Plus White AC, incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante AC I, para banheiros e copa | 35 | m² |  |  | 0
7.2.2 | Piso cerâmico 40x40cm, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm, incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante AC II, para terraço | 40 | m² |  |  | 0
7.2.3 | Soleira de basalto, L=20 cm, e=20mm (banheiros e copa), incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante AC I | 3 | m |  |  | 0
7.2.4 | Soleira de basalto, L=30 cm, e=20mm (sob esquadria do hall),incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante AC I | 6 | m |  |  | 0
7.2.5 | Basalto tear levigado em placas (hall), incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante ACII | 6 | m² |  |  | 0
7.2.6 | Recomposição de placas piso de basalto solto | 30 | m² |  |  | 0
7.3 | Piso tátil e complementos
7.3.1 | Elemento tátil em placas 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor Cinza claro. Aplicação conforme leiaute. | 35 | unid. |  |  | 0
7.3.2 | Elemento tátil em placas 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor Cinza claro. Aplicação conforme leiaute. | 52 | unid. |  |  | 0
7.3.3 | Elemento tátil de concreto, peças 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso externo, em cor amarelo. Aplicação conforme leiaute, incluindo recomposição de peças existentes soltas. Incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante ACII | 20 | unid. |  |  | 0
7.3.4 | Elemento tátil de concreto, peças 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso externo, em cor amarelo. Aplicação conforme leiaute. Incluindo assentamento rejuntamento com argamassa colante ACII | 230 | unid. |  |  | 0
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Desbaste de argamassa nos locais onde serão reinstalados azulejos | 10 | m² | x,xx |  | 0
8.2 | Instalação de azulejos brancos, recolocação de peças existentes, altura até o existente atrás das pias do banheiro feminino (cerca de 2,20m) e copa. Rejuntamento epóxi branco 2 mm. Cantos devem ser em 45° | 15 | m² |  |  | 0
8.3 | Assentamento com argamassa colante AC I a prumo | 10 | m² |  |  | 0
8.4 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm. Alvenaria nova na sala do ar-condicionado. | 5 | m2 |  |  | 0
8.5 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=15mm. Alvenaria nova na sala do ar-condicionado. | 5 | m2 |  |  | 0
8.6 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm. Areas de azulejos retirados e alvenaria nova na sala do ar-condicionado. | 90 | m2 |  |  | 0
9 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS
9.1 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. Alturas variadas, conforme leiaute | 85 | m² |  |  | 0
9.2 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara - copa e salinha de atendimento | 350 | m2 |  |  | 0
10 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO
10.1 | Porta de Madeira semi oca 90x210, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. | 1 | unid. |  |  | 0
10.2 | Porta de Madeira semi oca 80x210, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. | 4 | unid. |  |  | 0
10.3 | Porta de Madeira semi oca 120x210, duas folhas, marcos e guarnições para parede de alvenaria. | 1 | unid. |  |  | 0
11 | SERRALHERIA
11.1 | Alumínio:
11.1.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento e hall de entrada. Chumbar na laje/estrutura. | 60 | m² |  |  | 0
11.1.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12 cm | 40 | m² |  |  | 0
11.1.3 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, gesso acartonado-teto. Sobre gesso da sala do nobreak. Chumbar na laje/estrutura. | 5 | m² |  |  | 0
11.1.4 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 100x210cm | 1 | unid. |  |  | 0
11.1.5 | Divisor de sigilo e de ambientes em alumínio anodizado branco, h=1,80m - modelo padrão Banrisul | 14 | m² |  |  | 0
11.1.6 | Mascara padrão novo, completa com tampões, para máquinas de autoatendimento | 3 | Unid. |  |  | 0
11.2 | Ferro:
11.2.1 | Grade Interna de ferro chumbada no piso e na laje, com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. A ser instalada nos vidros da sala de autoatendimento - locais indicados. | 45 | m² |  |  | 0
11.2.2 | Grades em aço com fundo antiferruginoso tipo zarcão, instaladas em torno dos holofotes do jardim (3 "gaiolas"), com abertura para manutenção e espera para cadeado | 4 | m² |  |  | 0
11.2.3 | Recuperar esquadrias de ferro com substituição de peças danificadas por ferrugem, incluindo antiferruginoso | 10 | m² |  |  | 0
12 | FERRAGENS
12.1 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, em aço inox - porta de madeira | 6 | cj |  |  | 0
12.2 | Fechadura interna/externa de abrir tipo alavanca, cor branca - porta de alumínio anodizado branco | 1 | cj |  |  | 0
12.3 | Mola hidráulica de piso sem travamento | 2 | unid. |  |  | 0
12.4 | Puxador metálico em aço inox polido, tipo alça - porta de vidro | 2 | cj |  |  | 0
12.5 | Trava de segurança redonda embutida cromada, tetrachave, ref. Papaiz Pítones 140 | 1 | cj |  |  | 0
12.6 | Cadeados 50mm | 3 | unid. | x,xx |  | 0
13 | VIDRAÇARIA
13.1 | Fornecimento e colocação de vidro liso laminado transparente, esp. 6 mm, para caixilharia fixa de alumínio (sala de autoatendimento, hall e sobre paredes de gesso) | 65 | m² |  |  | 0
13.2 | Porta em vidro temperado e=10 mm, medidas 100x210, abertura para fora, para pórtico Banrisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores tipo alça, dobradiças, fechaduras/ fecho eletromagnético padrão, mola de piso) | 2 | unid. |  |  | 0
13.3 | Vidro incolor 6 mm (divisor de sigilo) | 14 | m² |  |  | 0
13.4 | Película lisa intercalada (tipo venetian) 10 mm branco x 4 mm vazado, no divisor de sigilo | 6.5 | m² |  |  | 0
13.5 | Película lisa jateada na metade superior e intercalada (tipo venetian) 10 mm branco x 4 mm vazado na metade inferior, conforme detalhamento, no divisor de sigilo | 7.5 | m² |  |  | 0
14 | PINTURA
14.1 | Pintura INTERNA
14.1.1 | Emassamento de gesso acartonado e alvenarias, com massa acrílica inclusive Lixação | 300 | m² |  |  | 0
14.1.2 | Aplicação de selador (parede gesso acartonado) | 160 | m² |  |  | 0
14.1.3 | Tinta acrílica acetinada na cor branco. Paredes internas de alvenaria e gesso acartonado. (02 demãos) | 600 | m² |  |  | 0
14.1.4 | PVA cor branco, em lajes | 20 | m² |  |  | 0
14.1.5 | Tinta epóxi para alvenaria, na parede dos banheiros. Areas emassadas, onde foram retirados os azulejos. Altura de 2,20 até 3,30m, cor branco. Duas demãos | 50 | m² |  |  | 0
14.1.6 | Esmalte sobre madeira com emassamento e lixação- portas de madeira, cor branco. Duas Demãos. | 15 | m² |  |  | 0
14.1.7 | Stain impregnante transparente acetinado para superfícies em madeira. Guarnições e marcos, conforme modelo existente. | 15 | m2 |  |  | 0
14.1.8 | Esmalte - cor cinza claro. Duas Demãos. Grades internas | 50 | m² |  |  | 0
14.1.9 | Esmalte - Pintura das tubulações elétricas, cor branco fosco. Duas Demãos. | 30 | m |  |  | 0
14.2 | Pintura EXTERNA
14.2.1 | Tinta acrílica acetinada na cor Azul. Painel indicado na fachada. Ref.Suvinil - Aguas do Atlântico P661. (02 demãos) | 15 | m² |  |  | 0
14.2.2 | Tinta acrílica acetinada na cor cinza. Paredes externas do terraço e reservatório e pilares internos. Conforme tom existente. (02 demãos) | 150 | m² |  |  | 0
14.2.3 | Esmalte - cor preto fosco. Duas Demãos. Todas as Janelas, portas e grades externas. Preservar baguetes dos vidros na cor aluminio natural. | 250 | m² |  |  | 0
14.2.4 | Esmalte - Pintura das tubulações elétricas, cor branco fosco. Duas Demãos. | 30 | m |  |  | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ PLUVIAIS/ ESGOTO
15.1 | Adequação de instalações hidrossanitárias. Reservatório, Mictórios, pias dos banheiros, sanitários, pia da cozinha | 6 | cj |  |  | 0
15.2 | Execução de dreno para ar-condicionado na retaguarda dos cashes | 1 | cj |  |  | 0
15.3 | Ponto hidráulico para tanque | 1 | cj |  |  | 0
15.4 | Adequação de instalações de esgoto sanitário/ pluvial | 11 | cj |  |  | 0
15.5 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi", em ferro fundido | 2 | unid. |  |  | 0
16 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA
16.1 | Tampos em granito Cinza Andorinha polido 2cm espessura com bordas arredondadas, com saia e espelho de 20cm. Banheiros e bancada de refeições na cozinha. | 6 | m² |  |  | 0
16.2 | Divisória de proteção dos mictórios em granito Cinza Andorinha polido 45x90cm, com ferragens para instalação | 0.5 | m² |  |  | 0
16.3 | Torneira para cozinha, de parede | 1 | unid. |  |  | 0
16.4 | Torneira de mesa com fechamento automático DECAMATIC ECO, modelo 1173.C.CONF ou equivalente | 4 | unid. |  |  | 0
16.5 | Torneira para Tanque | 1 | unid. |  |  | 0
16.6 | Sifão para tanque e pia da cozinha ref. Deca ou similar | 2 | unid. |  |  | 0
16.7 | Sifão para lavatório cromado ref. Deca ou similar | 4 | unid. |  |  | 0
16.8 | Anel de cera para bacia sanitária MaxSeal ou equivalente | 3 | unid. |  |  | 0
16.9 | Bacia sanitária na cor branca com caixa acoplada ref. Vogue Plus Deca ou similar e acessórios, duplo acionamento | 3 | unid. |  |  | 0
16.10 | Cuba de embutir oval cor branca sob bancada em granito e acessórios | 4 | unid. |  |  | 0
16.11 | Tanque de louça 40 litros, com base, para copa | 1 | unid. |  |  | 0
16.12 | Barra de apoio reta em aço inox 40 cm com ferragens | 2 | unid. |  |  | 0
16.13 | Barra de apoio reta em aço inox 80 cm com ferragens | 1 | unid. |  |  | 0
16.14 | Remanejo do espelho do sanitário acessivel | 1 | unid. | x,xx |  | 0
17 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
17.1 | Cubo caixa para fachada, medindo 152 x 142 cm, conforme padrão Banrisul | 1 | unid. |  |  | 0
17.2 | PÓRTICO com legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. Para portas com abertura para fora. | 1 | unid. |  |  | 0
18 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
18.1 | ADESIVOS
18.1.1 | A1-LP - Adesivo Logo padrão | 14 | unid. |  |  | 0
18.1.2 | A2 PO - Adesivo Passa Objetos | 1 | unid. |  |  | 0
18.1.3 | A2 T2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Agência (Horário) | 1 | unid. |  |  | 0
18.1.4 | A2 SAA2 - Adesivo Logo Padrão - Portas Fechamento Automático - Horário Sala de Autoatendimento (Horário) | 1 | unid. |  |  | 0
18.1.5 | A3 SIA | 2 | unid. |  |  | 0
18.1.6 | A4 SIA CG | 2 | unid. |  |  | 0
18.1.7 | A6 - puxe / empurre | 2 | unid. |  |  | 0
18.1.8 | Adesivo Personalizado Cubos. Sala de autoatendimento, para aplicação na parede de gesso acartonado em torno das máscaras dos Cashes. | 35 | m² |  |  | 0
18.2 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 590x320mm
18.2.1 | PS4 - Preferencial | 1 | unid. |  |  | 0
18.3 | PLACAS SUSPENSAS - tamanho 520x140mm
18.3.1 | PS2 - Caixas | 1 | unid. |  |  | 0
18.3.2 | PS5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
18.3.3 | PS7 - NPF - Negócios Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0
18.3.4 | PS10- GG - Gerente Geral | 1 | unid. |  |  | 0
18.3.5 | PS11- GA - Gerente Adjunto | 1 | unid. |  |  | 0
18.4 | PLACAS PORTA - TIPO 1 - tamanho 300x80mm
18.4.1 | PP1 - Privativo para Funcionários | 2 | unid. |  |  | 0
18.4.2 | PP2 -Ar Condicionado | 1 | unid. |  |  | 0
18.4.3 | PP3 -Nobreak | 1 | unid. |  |  | 0
18.4.4 | PP5 -Arquivo | 1 | unid. |  |  | 0
18.5 | PLACAS PORTA - TIPO 2
18.5.1 | PP6 - Copa - 190x150mm | 1 | unid. |  |  | 0
18.6 | PLACAS ESPECIAIS - BRAILE
18.6.1 | PP14 - PRESS - 240x130mm | 1 | unid. |  |  | 0
18.6.2 | PP15 - AG e HOR - 300x175mm | 1 | unid. |  |  | 0
18.7 | PORTA CARTAZES
18.7.1 | PC INFORMA - Porta cartaz padrão para informativos 485x335mm | 12 | unid. |  |  | 0
18.7.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz padrão para tarifas 540x470mm | 8 | unid. |  |  | 0
19 | MOBILIÁRIO
19.1 | Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis) | 1 | cj | xx,xx |  | 0
19.2 | Retirada e recolocação de todos os equipamentos de PPCI instalados na agência e que devido à pintura e troca de leiaute precisam ser removidos (extintores, placas, sirenes, botões, luminárias de emergência, etc.) | 1 | cj | xx,xx |  | 0
19.3 | Balcão de 1,20m para pia de cozinha. Duas ou Três portas e três gavetas | 1 | unid. |  |  | 0
19.4 | Pia em inox para balcão de 1,20m | 1 | unid. |  |  | 0
19.5 | Armário Divisor de Sigilo em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT026) parafusos de inox, conforme detalhamento | 1 | unid. |  |  | 0
19.6 | Banco Alto de Madeira Tramontina Danúbio em Tauarí Amêndoa | 2 | unid. |  |  | 0
19.7 | Conjunto de folhagem (palmeira ráfis, hmax=120cm) e vaso (na cor cinza gelo), montado, com acabamento sobre a terra em pedras brancas ou cascas pinus | 3 | unid. |  |  | 0
19.8 | Cachepô em aço inox Ø40cm h=33cm com rodízios | 3 | unid. |  | x,xx | 0
19.9 | Persianas verticais tipo Blackout, tecido cor cinza claro, com giro 180º das lâminas de 90mm, trilhos de alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos em polipropileno nas dimensões indicadas em planta | 40 | m² |  |  | 0
20 | DIVERSOS
20.1 | Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário durante as obras | 200 | m² |  |  | 0
20.2 | Limpeza permanente da obra | 400 | m² |  |  | 0
20.3 | Limpeza final da obra | 400 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | PPCI
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2 | Sinalização de Emergência
2.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDA - 30 x 15 cm | 8 | unid. |  |  | 0
2.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDA DIREITA - 30 x 15 cm | 4 | unid. |  |  | 0
2.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, MANGOTINHO/HIDRANTE-30 x 15 cm | 8 | unid. |  |  | 0
2.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - 30 x 15 cm | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, PROIBIDOFUMAR - 15x15cm | 3 | unid. |  |  | 0
2.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, EXTINTORDEINCÊNDIO-15x15 cm | 11 | unid. |  |  | 0
2.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, CENTRALALARMEDEINCÊNDIO - 15 x 15 cm | 1 | unid. |  |  | 0
2.8 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SIRENEALARMEDEINCÊNDIO- 15 x 15 cm | 8 | unid. |  |  | 0
2.9 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, ALARMEDEINCÊNDIO-30x15 cm | 6 | unid. |  |  | 0
3 | Iluminação de Emergência
3.1 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA Modelo: ILUMAC BA-40 ou similar | 17 | unid. |  |  | 0
4 | Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio
4.1 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE1125 ATÉ 125 DISPOSITIVOS EM SEU LAÇO, BIVOLT (110/220V), COM BATERIA INTERNA INCLUSA DE 24 VOLTS - INTELBRÁS OU SIMILAR | 1 | unid. |  |  | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | 6 | unid. |  |  | 0
4.3 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio | 4 | unid. |  |  | 0
5 | Extintores
5.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4KG, classe 20:BC - fornecimento e instalação | 2 | unid. |  |  | 0
5.2 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | 4 | unid. |  |  | 0
5.3 | Realocação de extintores existentes | 5 | unid. | x,xx |  | 0
6 | Sistema de Hidrantes
6.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN65 (21/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 82 | m |  |  | 0
6.2 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | 1 | unid. |  |  | 0
6.3 | COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2"" | 13 | unid. |  |  | 0
6.4 | TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | 12 | unid. |  |  | 0
6.5 | LUVA GALVANIZADA 2.1/2"" | 9 | unid. |  |  | 0
6.6 | BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2x1.1/4"" | 6 | unid. |  |  | 0
6.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 21/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 | unid. |  |  | 0
6.8 | VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE HORIZONTAL 2.1/2"" | 2 | unid. |  |  | 0
6.9 | MANOMETRO HORIZONTAL 1/8 MINI 160 PSI PARA AGUA | 2 | unid. |  |  | 0
6.10 | PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 | 4 | unid. |  |  | 0
6.11 | Hidrante Sistema TIPO1 - Mangotinho com ponto de tomada de água para mangueira de 40mm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | unid. |  |  | 0
6.12 | CAIXA ALVENARIA P/HIDRANTE PASSEIO 60x70cm C/TAMPAO F.F. | 2 | unid. |  |  | 0
6.13 | Reservatório em fibra de vidro 12.000 L | 1 | unid. |  |  | 0
6.14 | BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER | 1 | unid. |  |  | 0
6.15 | BOMBA BC-92S 1B 3,0CV ROTOR 155MM 220/380V TRIF. SCHNEIDER | 1 | unid. |  |  | 0
7 | Reforço Estrutural
7.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 | 2.9 | m³ |  |  | 0
7.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 105 | kg |  |  | 0
7.3 | ACO CA-50 8,0mm (5/16"") | 105 | kg |  |  | 0
7.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | 9.61 | m² |  |  | 0
7.5 | LASTRO DE CAMADA PROTETORA EM BRITA 2 ESPESSURA 15cm | 9.61 | m² |  |  | 0
7.6 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | 10.5 | m² |  |  | 0
7.7 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 12.4 | m |  |  | 0
7.8 | PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO | 9.61 | m² |  |  | 0
7.9 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1.45 | m³ |  |  | 0
8 | Instalações Elétricas - Iluminação
8.1 | CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | unid. |  |  | 0
8.2 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 | 18 | unid. |  |  | 0
8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/ 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 359.7 | m |  |  | 0
8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/ 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 189 | m |  |  | 0
8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020 | 2 | unid. |  |  | 0
8.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | unid. |  |  | 0
8.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 120.45 | m |  |  | 0
8.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN20MM(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 83.2 | m |  |  | 0
8.9 | CAIXA FERRO ESMALTADA 4x4"" OCTOGONAL FUNDO MOVEL | 17 | unid. |  |  | 0
8.10 | TOMADA (1MÓDULO), 2P+T10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | 17 | unid. |  |  | 0
9 | Instalações Elétricas
9.1 | CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30MDOPISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14 | unid. |  |  | 0
9.2 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 | 8 | unid. |  |  | 0
9.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | 403.8 | m |  |  | 0
9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 75.4 | m |  |  | 0
9.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSELEVE, DN20MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 55.1 | m |  |  | 0
10 | Serviços Complementares
10.1 | As Built das instalações do PPCI (inclusive instalações elétricas) | 780.56 | m² | x,xx |  | 0
10.2 | Descarga/ Descarte/ Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos e limpeza de corrente das instalações | 780.56 | m² |  |  | 0
10.3 | Acompanhamento do processo, até a emissão do alvará, e/ou notificação de item do escopo da contratação. | 3 | h | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | AR CONDICIONADO AUTOATENDIMENTO
1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora built in (duto), controle remoto com fio, compressor com inversor de frequência, capacidade nominal 48.000 Btu/h, 220V 1F, condensadora com descarga horizontal, marca/modelo Daikin SkyAir ou semelhante, incluindo instalação do equipamento. | 1 | unid. |  |  | 0
1.2 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. A tinta a ser utilizada deve possuir fundo antiferruginoso. | 2 | m² |  |  | 0
1.3 | Tubo de cobre ø 3/8", esp. parede 0,79mm | 1 | kg |  |  | 0
1.4 | Tubo de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 2 | kg |  |  | 0
1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 5 | m |  |  | 0
1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 5 | m |  |  | 0
1.7 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 5 | m |  |  | 0
1.8 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 5 | m |  |  | 0
1.9 | Carga de gás refrigerante adicional | 4 | kg |  |  | 0
1.10 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 2 | m³ |  |  | 0
1.11 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 3 | m² |  |  | 0
1.12 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento do equipamento de AC da SAA, bitola n°26, com acessórios. | 20 | kg |  |  | 0
1.13 | Grelha de insulflamento H 325mm x L 825mm com aletas horizontais, com dupla deflexão e regulagem de vazão, construída em alumínio, modelo TROX AT-DG ou semelhante, fornecido na cor branca. Incluindo o recorte da Máscara dos Cashes e recorte na divisória da Plataforma de Atendimento com acabamento para encaixe das grelha de insuflamento. | 1 | unid. |  |  | 0
1.14 | Grelha de retorno H 325mm x L 825mm com aletas horizontais fixas, construída em alumínio, modelo TROX AR-A ou semelhante, fornecido na cor branca. Incluindo o recorte da Máscara dos Cashes e recorte na divisória da Plataforma de Atendimento. | 2 | unid. |  |  | 0
1.15 | Suporte metálico para sustentação da evaporadora | 1 | par |  |  | 0
1.16 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 1 | par |  |  | 0
1.17 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 4 | unid. |  |  | 0
1.18 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0
1.19 | Seccionar e descartar rede de dutos do auto atendimento, executar fechamento do duto com chapa de aço e manta isolante ou chapa de MPU. | 1 | cj |  |  | 0
2 | AR CONDICIONADO CENTRAL
2.1 | Fornecer e instalar equipamento condicionador de ar, evaporadora tipo splitão modelo montagem vertical com descarga superior, capacidade 10 TR, vazão 6800 m3/h. Gás R410A, 380V - 3F, controle remoto com fio, Fluxo reverso (quente-frio), Unidade condensadora inverter VRF, 12 HP, descarga vertical. Referência HITACHI Família New Set Free Sigma. | 2 | cj |  |  | 0
2.2 | Tubo de cobre ø1/2" esp. parede 0,79mm | 16 | kg |  |  | 0
2.3 | Tubo de cobre ø1" esp. parede 1 mm | 41 | kg |  |  | 0
2.4 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2" | 60 | m |  |  | 0
2.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1" | 60 | m |  |  | 0
2.6 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 10 | m |  |  | 0
2.7 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 60 | m |  |  | 0
2.8 | Carga de gás refrigerante adicional | 38 | kg |  |  | 0
2.9 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 10 | m³ |  |  | 0
2.10 | Calços de borracha tipo neoprene carga 200kg | 16 | unid. |  |  | 0
2.11 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 2 | cj |  |  | 0
2.12 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 10 | m² |  |  | 0
2.13 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento do equipamento de AC da CENTRAL, bitola n°26, com acessórios. | 50 | kg |  |  | 0
2.14 | Limpeza de dutos com fornecimento de laudo e ART | 65 | m |  |  | 0
2.15 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento e respectivas tubulações ligadas aos condensadores (atendendo a resolução ambiental). | 1 | cj |  |  | 0
2.16 | Retirada/desmontagem do(s) condensador(es) resfriado(s) a água e evaporadora(s) tipo self, e envio do equipamento à Bagergs - Canoas - RS.. | 2 | cj |  |  | 0
2.17 | Fornecimento e instalação de Isolamento em lã de vidro, espessura 38 mm a ser instalado na rede de dutos da agência. | 195 | m² |  |  | 0
2.18 | Retirada e descarte do isolante de isopor da rede de dutos | 1 | cj | x,xx |  | 0
2.19 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para retorno do ar central, bitola n°26, com acessórios. | 168 | kg |  |  | 0
2.20 | Damper de regulagem de vazão secção retangular (120X50)cm com palhetas opostas | 1 | unid. |  |  | 0
2.21 | Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 625x625mm. (fornecida na cor branca) | 4 | unid. |  |  | 0
2.22 | Grelha quadrada de retorno (50x50)cm para porta com dupla moldura - aletas fixas a 45° na horizontal - aluminio - Fornecida na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
3 | CORTINA METÁLICA
3.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,3 m x 3,70 m (largura x altura) | 12.5 | m² |  |  | 0
4 | PGDM
4.1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm | 1 | unid. |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
IV | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS SAGUÃO ATENDIMENTO
1.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 620x620mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 77 | unid. |  |  | 0
1.2 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 200 | m |  |  | 0
1.3 | Eletrocalha metálica lisa 200x100mm, chapa #24 | 40 | m |  |  | 0
1.4 | Tampa para eletrocalha 200mm | 40 | m |  |  | 0
1.5 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 40 | unid. |  |  | 0
1.6 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x100mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.7 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.8 | Acessório "T" horizontal para eletrocalha 200x100mm | 9 | unid. |  |  | 0
1.9 | Redução p/eletrocalha 100x50mm. | 4 | m |  |  | 0
1.10 | Saída eletrocalha horizontal para perfilado | 10 | unid. |  |  | 0
1.11 | Saída eletrocalha horizontal para eletroduto | 6 | unid. |  |  | 0
1.12 | Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 200x100mm | 8 | unid. |  |  | 0
1.13 | Acoplamento para eletrocalha 200x100mm | 5 | unid. |  |  | 0
1.14 | Eletrocalha metálica lisa 150x100mm, chapa #24 | 30 | m |  |  | 0
1.15 | Tampa para eletrocalha 150mm | 30 | m |  |  | 0
1.16 | Divisor em "L" liso para eletrocalha 150x100mm | 3 | m |  |  | 0
1.17 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" para eletrocalha 150x100mm | 30 | unid. |  |  | 0
1.18 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 150x100mm | 3 | unid. |  |  | 0
1.19 | TE Horizontal 90° para eletrocalha 150x100mm | 6 | unid. |  |  | 0
1.20 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x100mm | 12 | unid. |  |  | 0
1.21 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x100mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.22 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 50 | m |  |  | 0
1.23 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 28 | unid. |  |  | 0
1.24 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 26 | unid. |  |  | 0
1.25 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 8 | unid. |  |  | 0
1.26 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | m |  |  | 0
1.27 | Chumbador rosca interna 1/4" | 60 | unid. |  |  | 0
1.28 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 150 | unid. |  |  | 0
1.29 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
1.30 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.31 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.32 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
1.33 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
1.34 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 1 | unid. |  |  | 0
1.35 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 5 | m |  |  | 0
1.36 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS TECLAS para INTERRUPTOR. | 2 | unid. |  |  | 0
1.37 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
1.38 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
1.39 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco onde for aparente | 30 | m |  |  | 0
1.40 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco onde for aparente | 14 | unid. |  |  | 0
1.41 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | unid. | x,xx |  | 0
2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA, BANHEIROS E COPA
2.1 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 25W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar a luminária existente. | 10 | unid. |  |  | 0
2.2 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. (Corredor da retaguarda, banheiros e Fundo do prédio) | 5 | unid. |  |  | 0
2.3 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 270 | m |  |  | 0
2.6 | Refletor LED tipo Holofote Verde - 1x50W/Bivolt, IP67. (Ligar no Timer da Ilum. Externa) | 3 | unid. |  |  | 0
2.7 | Relé fotoelétrico completo com base, 600VA - 220V/127V | 1 | unid. |  |  | 0
2.8 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 150 | m |  |  | 0
2.9 | Desinstalar refletor e eletroduto e cabos na marquise da fachada da agência e descartar. | 1 | unid. | x,xx |  | 0
2.10 | Desinstalar luminárias e descartar. As lâmpadas fluorescentes deverão ser acondicionadas e entregues na BAGERGS. | 50 | unid. | x,xx |  | 0
3 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS
3.1 | Centro de distribuição de sobrepor montado em caixa tipo de comando de uso aparente com dimensões mínimas de 1150x600x160mm para 60 elementos e espaço para 08 DR's na parte superior - QGBT/CD 01. | 1 | unid. |  |  | 0
3.2 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CD ESTAB. | 1 | unid. |  |  | 0
3.3 | Disjuntor tripolar 18kA, curva C - 125A - Siemens ou equivalente. (Geral do QGBT/CD01) | 1 | unid. |  |  | 0
3.4 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 63A - Siemens ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
3.5 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 50A - Siemens ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
3.6 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 40A - Siemens ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
3.7 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 25A - Siemens ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
3.8 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva C - 25A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 7 | unid. |  |  | 0
3.9 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva C - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 12 | unid. |  |  | 0
3.10 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva C - 16A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 42 | unid. |  |  | 0
3.11 | Dispositivo de proteção contra surtos, com encapsulamento 40kA (3F+N) | 4 | unid. |  |  | 0
3.12 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 30mA Siemens ou equivalente. | 14 | unid. |  |  | 0
3.13 | Cabo de cobre unipolar #50,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar. | 150 | m |  |  | 0
3.14 | Cabo de cobre unipolar #25,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar. | 100 | m |  |  | 0
3.15 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 30 | m |  |  | 0
3.16 | Cabo de cobre unipolar #10mm² flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV HEPR ref. Prysmian ou similar | 500 | m |  |  | 0
3.17 | Cabo de cobre unipolar #6,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX, ATOX ou similar. | 50 | m |  |  | 0
3.18 | Cabo de cobre unipolar #4,0 mm² flexível HF (não halogêneo), - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 1200 | m |  |  | 0
3.19 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1100 | m |  |  | 0
3.20 | Cordoalha de cobre nú #16mm² (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação). | 50 | m |  |  | 0
3.21 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x500x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK | 1 | unid. |  |  | 0
3.22 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
3.22.1 | - 40A (Geral) | 1 | unid. |  |  | 0
3.22.2 | - 32A | 2 | unid. |  |  | 0
3.22.3 | - 16A | 1 | unid. |  |  | 0
3.23 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva C - 25A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0
3.24 | Condutor unipolar flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 25,0 mm² - EPR 0,6/1kV (3 fases + neutro) | 100 | m |  |  | 0
3.25 | Chave Reversora 40A com 04 câmaras, 3 posições (Instalar na sala do Nobreak) | 1 | unid. |  |  | 0
3.26 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | unid. |  |  | 0
3.27 | Capacitor trifásico 2,0kVAr / 380V | 1 | unid. |  |  | 0
3.28 | Acessório tipo flange p/ conexão CDs e canaleta aluminio | 3 | unid. |  |  | 0
3.29 | Condutor unipolar flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 16,0 mm² - EPR 0,6/1kV (Sistema de Aterramento) | 350 | m |  |  | 0
3.30 | Cabo de cobre unipolar #25,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar. | 100 | m |  |  | 0
3.31 | Caixa de equalização do sistema de Aterramento (MEDIÇÃO/QGBT-CD-1/CD-AR/CD-BK) - Caixa completa com barramento e terminais para conexão | 1 | unid. |  |  | 0
3.32 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar. | 3 | unid. |  |  | 0
3.33 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 2400mm enterrada no solo TEL-5822 da Termotécnica ou similar. | 3 | unid. |  |  | 0
3.34 | Conector Cabo-Haste em Bronze Natural Para Um Cabo de Cobre 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em Aço GF - TEL-585 da Termotécnica ou similar. | 8 | unid. |  |  | 0
3.35 | Conector fixador universal de latão estanhado para junção totem-cabo de cobre de 16 a 50mm2 - TEL 5023 da termotécnica ou equivalente | 6 | unid. |  |  | 0
4 | CAIXAS DE PISO MESAS E IMPRESSORAS
4.1 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 11 | unid. |  |  | 0
4.2 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar | 11 | unid. |  |  | 0
4.3 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR | 10 | cj |  |  | 0
4.4 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (VERMELHA) para caixa SQR | 1 | cj |  |  | 0
4.5 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.5e para caixa SQR | 11 | cj |  |  | 0
4.6 | Caixa Guia em ABS para caixa de piso SQR Rotation Dupla | 11 | unid. |  |  | 0
5 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA TOMADAS: CONTADOR DE CÉDULAS NA SALA COFRE E CAIXA, PORTA GIRATÓRIA E COPA
5.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0
5.2 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito COMUM | 1 | unid. |  |  | 0
5.3 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 6 | m |  |  | 0
5.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A AZUL para retaguarda dos caixas e sala cofre. | 2 | unid. |  |  | 0
5.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
5.6 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
5.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco para a copa | 20 | m |  |  | 0
5.8 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 8 | unid. |  |  | 0
5.9 | Caixa de passagem c/ tomada 3P + T tipo condulete diam 25mm pintado de branco para a Copa | 3 | unid. |  |  | 0
6 | TROCA DE MASCARA DOS ATMs
6.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m |  |  | 0
6.2 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 200 | m |  |  | 0
6.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0
6.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 3 | unid. |  |  | 0
6.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 5 | unid. |  |  | 0
6.6 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
6.7 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 4 | un |  |  | 0
6.8 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 6 | m |  |  | 0
6.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0
6.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0
6.11 | Plug Adaptador 20A novo padrão para padrão antigo 2P+T (ATMs) | 3 | unid. |  | x,xx | 0
6.12 | Spiral tube para organizar os cabos. (branco) - Caixas | 2 | m |  |  | 0
7 | PONTO LÓGICO NOBREAK E INTERLIGAÇÃO CD TIMER AO CD ALARME
7.1 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 20 | m |  |  | 0
7.2 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 8 | unid. |  |  | 0
7.3 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 01 bloco com RJ45 e mais 02 blocos cegos, na cor branca. | 1 | unid. |  |  | 0
7.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 30 | m |  |  | 0
7.5 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Para interligação do Módulo da Central de Alarme com a caixa de comando do CD TIMER na retaguarda dos ATMs. | 40 | m |  |  | 0
7.6 | Conector passagem SAK poliamida bege com parafusos para cabos até #2,5mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
7.7 | Trilho fixação galvanizado liso DIN 35mm para instalação de conectores tipo SAK, contator DR, disjuntor. (CD-TIMER). | 0.2 | m |  |  | 0
8 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
8.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul, para interligar o DG de entrada até o RACK dos Ativos do Banco. | 100 | m |  |  | 0
8.2 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 100 | m |  |  | 0
8.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
8.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
8.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | unid. |  |  | 0
8.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
8.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
8.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.12 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.13 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
8.14 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 3 | unid. |  |  | 0
8.15 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E | 1 | unid. |  |  | 0
8.16 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0
8.17 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0
8.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 1
8.19 | Retirada de Rack existente e descartar. | 1 | unid. |  |  | 0
8.20 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
8.21 | Cabo CIT-10 pares | 50 | m |  |  | 0
8.22 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0
8.23 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 35 | unid. |  | xx,xx | 0
8.24 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | xx,xx | 0
8.25 | Patch Cords UTP Cat5e identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | unid. |  | xx,xx | 0
8.26 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0
9 | DIVISOR DE SIGILO, TV CORPORATIVA E FACILITADOR elétrica/lógica/telefone
9.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0
9.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 80 | m |  |  | 0
9.3 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0
9.4 | Canaleta metálica branca "X" | 1 | m |  |  | 0
9.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para três módulos em ABS com duas tomadas tipo bloco NBR 20A e um RJ45 | 1 | unid. |  |  | 0
9.6 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 1 | unid. |  |  | 0
9.7 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 1 | unid. |  |  | 0
9.8 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0
9.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 6 | unid. |  |  | 0
9.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 3 | unid. |  |  | 0
9.11 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0
9.12 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.13 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.14 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.15 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | unid. |  | xx,xx | 0
9.16 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/ Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.17 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") pintado de branco | 50 | m |  |  | 0
9.18 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") pintado de branco | 22 | unid. |  |  | 0
9.19 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | unid. |  |  | 0
9.20 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | unid. |  |  | 0
9.21 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | unid. |  |  | 0
10 | REMOÇÃO E NOVA INFRAESTRUTURA DO DG DE ENTRADA
10.1 | Remoção e descarte do DG de entrada | 1 | unid. |  |  | 0
10.2 | Remoção e descarte do DG ramais | 1 | unid. |  |  | 0
10.3 | Caixa de distribuição padrão Concessionária N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor. Retirar na BAGERGS | 1 | unid. | x,xx |  | 0
10.4 | Cabo tipo CTP-APL-50/20 pares (Entrada Linhas) | 50 | m |  |  | 0
10.5 | Eletroduto galvanizado 2" | 15 | m |  |  | 0
10.6 | Condulete 2" | 2 | unid. |  |  | 0
10.7 | Curva galvanizada 2" | 2 | unid. |  |  | 0
10.8 | Abraçadeira 2" | 5 | unid. |  |  | 0
10.9 | Conector para eletroduto de 2" | 5 | unid. |  |  | 0
10.10 | Eletroduto rígido de PVC 4" | 60 | m |  |  | 0
10.11 | Luva para duto corrugado rígido 4" | 20 | unid. |  |  | 0
10.12 | Curva longa para duto corrugado rígido 4" | 2 | unid. |  |  | 0
10.13 | Arruela de fixação para duto corrugado rígido 4" | 1 | unid. |  |  | 0
11 | CORTINA AUTOMATIZADA
11.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
11.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 10 | unid. |  |  | 0
11.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogêneo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0
11.4 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 100 | m |  |  | 0
11.5 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0
11.6 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
11.7 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | unid. |  |  | 0
11.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | unid. |  |  | 0
12 | SISTEMA DE CFTV
12.1 | Rack Fechado Tamanho 19” x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação | 1 | unid. |  |  | 0
12.2 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25mm (1") pintado de branco onde ficar aparente. | 100 | m |  |  | 0
12.3 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega. | 35 | unid. |  |  | 0
12.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6 da marca Furukawa ou equivalente, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSHZ) na cor vermelha | 330 | m |  |  | 0
12.5 | Porta Equipamento para canaleta de alumínio para três blocos sendo um bloco com RJ.45 e mais dois blocos cegos, na cor branca. Para CTFV. Ref.: Dutotec ou Modelo Equivalente. | 14 | unid. |  |  | 0
12.6 | Conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente técnico. | 14 | unid. |  |  | 0
12.7 | Patch Panel Cat.6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, marca Furukawa ou equivalente técnico, CARREGADO com RJ45 keystone categoria 6, marca Furukawa ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
12.8 | Patch Cord Cat.6 comprimento 2,5m. | 14 | unid. |  |  | 0
12.9 | Patch Cord Cat.6 comprimento 1,0m. | 14 | unid. |  |  | 0
12.10 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6. | 14 | unid. |  |  | 0
12.11 | Régua com 8 tomadas dispostas em ângulo de 45º, de 1Us de largura x 19”, para fixação interna ao rack, com porcas tipo Gaiola | 1 | unid. |  |  | 0
12.12 | Caixa de PVC 100x100x50mm, com entrada específica para eletroduto 1'' (para alocar caixa de passagem tipo condulete e patch cord) | 15 | unid. |  |  | 0
12.13 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" marca Furukawa ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0
12.14 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | cj |  |  | 0
12.15 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 26 | m |  |  | 0
12.16 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 13 | unid. |  |  | 0
12.17 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 15 | unid. |  |  | 0
13 | COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
13.1 | Eletroduto de Ferro galvanizado semi-pesado com rosca de 25mm (1") pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 270 | m |  |  | 0
13.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 90 | unid. |  |  | 0
13.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 1270 | m |  |  | 0
13.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e. | 90 | m |  |  | 0
13.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 50 | unid. |  |  | 0
13.6 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 5 | m |  |  | 0
13.7 | Porta Equipamento para canaleta de alumínio para três blocos sendo dois bloco com RJ.45 e mais um bloco cego, na cor branca. Para Alarme. Ref.: Dutotec ou Modelo Equivalente. | 22 | unid. |  |  | 0
13.8 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para dois blocos, branco, em ABS com tampa cega com furo central. | 1 | unid. |  |  | 0
13.9 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 5 | m |  |  | 0
13.10 | Quadro metálico de sobrepor com tampa 400x300x200 (Módulo IP) | 1 | unid. |  |  | 0
13.11 | Remoção da Infraestrutura existente de Alarme | 1 | cj | x,xx |  | 0
13.12 | Remanejo de infraestrutura de Sensor de Fumaça na SAA | 1 | unid. | x,xx |  | 0
13.13 | Remanejo de infraestrutura para Gerador de Nevoa na SAA | 1 | unid. | x,xx |  | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
14.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 40 | unid. |  |  | 0
14.2 | Instalar infraestrutura para Cubos na fachada da agência junto com circuito da iluminação externa | 1 | cj | x,xx |  | 0
14.3 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES/TMNs/TMcs | 14 | unid. | x,xx |  | 0
14.4 | Retirada de antena parabólica, descarte e recomposição de telhado | 1 | cj | x,xx |  | 0
14.5 | Retirada de Luminárias externas | 8 | unid. | x,xx |  | 0
14.6 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica, telefônica e de alarme que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
14.7 | Fechadura Digital modelo FR 330 Intelbras | 1 | unid. |  |  | 0
14.8 | Remanejo de luminárias de emergência na porta de saída da agência. Instalar canaleta tipo "X" e acessórios. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)