## Planilha1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: Conforme Termo
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme termo | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme termo
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme termo | [7 empty] | ENC. SOCIAIS - SINAPI-RS |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TEL.:
EMAIL: | [5 empty] | CAU / CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QT | UN. | PR. UN. |  | PR. TOT. | PREÇO UN. COM BDI |  | PR. TOT.
[5 empty] | MAT. | MÃO DE OBRA |  | MAT. | M. O.
I |  | CONFORME TERMO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS
| 1.1 | Elaboração de PGRCC | 4 | h | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 21 | M3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | TRANSPORTE DE RESIDUOS | 210 | MK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | ARQUITETO/ENGENHEIRO PLENO RESP. TÉCN. 1 VEZ SEMANA 1/2T | 32 | H | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 567 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Montagem de LAYOUT (equipe 1 dia 4 ajudantes especializados) | 32 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 2 | TRABALHOS INICIAIS
| 2.1 | LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO | 90 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) | 2 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 36 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.4 | DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 22 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.5 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 1 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 12 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.7 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA | 117 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.8 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO (DRENOS) | 3 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO | 15 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 10 | M2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 3 | DESMONTAGENS/REMONTAGENS/APROVEITAMENTOS
| 3.1 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE WEBSPACE - MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PORTA DE VIDRO - MONTADOR TUBO/EQUIPAMENTOS. | 8 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | TROCA DE ADESIVO DE PAREDE DE VIDRO PISO/TETO | 12 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 4 | PISO
| 4.1 | Carpete tipo modular em placas de 50x50cm, linha SYNCOPATION cor PUTTY 3297 | 17 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | SOLEIRA EM GRANTITO - COR A DEFINIR POR APRES. DE AMOSTRA | 7 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | RODA-PE DE MADEIRA LAMINADA H40cm REMOVÍVEL | 8 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | RODA-PE DE CERÂMICA H=IGUAL AO EXISTENTE | 16 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Tapete azul padrão Banrisul Afinidade (2,30x2,60m) Ref. Baltimore Five Star Collection cor 922BB2 acabamento de borda tipo overlock. | 1 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 5 | FORRO, PAREDES E DIVISÓRIAS
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROASFALTO 4 D´MÃOS | 36 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | REBOCO ARG. MAS. FINA 1:3 #5MM | 36 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | EMBOÇO INTERNO | 36 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | PORTA INTERNA SEMI OCA 0,80×2,10 | 1 | CJ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 55 | M2 |  | X,XX | 0 | 0 | x,xx | 0
| 5.6 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, UMA DEMAO 100% | 117 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA 2-DMÃOS | 117 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 1 | CJ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | FORRO EM PLACAS DE FRIBRAROC | 10 | M2 |  | X,XX | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | PERSIANAS ROLÔ TIPO BLACKOUT BRANCAS LINHA LINEN OU EQUIV. TEC. | 5 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 7 | EQUIPAMENTOS
| 7.1 | Filtro, Purificador e Refrigerador de água com Sistema Natural de Tratamento de Água temp. natural ou gelada | 1 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.2 | Lixeiras em aço inox capacidade de 12L. | 5 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.3 | BIOMBO PADRÃO ADESIVADO VENESIAN | 4 | UN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 8 | MOBILIÁRIO
| 8.1 | Movel de TV com estrutura modular clipada, com acabamento em painel em ambos os lados. | 8 | M2 |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.2 | Balcão para café | 1 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.3 | Balcão para impressora | 1 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.4 | Mesa Recepção afinidade | 1 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.5 | Mesa de atendimento | 2 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.6 | Mesa atendimento PNE | 1 | UN |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.7 | Balcão lateral atendimento | 2 | UN. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 9 | PAINÉIS
| 9.1 | Painel removível h=90cm - instalado junto às paredes com utilizando 2 conjunto de cunhas e contra cunhas no mínimo. | 11 | M2 |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 9.2 | Biombos de h=105cm+ vidro temperado adesivado h=40cm sobre o painel, h TOTAL = 145CM - VIDRO FIXO SOBRE PRESSÃO | 3 | M2 |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Dados em aço inoxidável retroiluminados EXTERNO | 1 | UN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Dados vazados em aço inoxidável retroiluminados. | 1 | UN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Letreiros "BANRISUL AFINIDADE" em letra tipo caixa em aço inoxidável retroiluminado. | 2 | UN. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [7 empty] | 0
|  | TOTAL GERAL ITEM I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
II
| 1 | MONTAGEM E REVISÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Revisão e reaperto em Quadro de Força de EMBUTIR montado em caixa de comando com dimensões minimas de 650x550x150mm, com barramento para disjuntor Geral Tipo Minidisjuntor e disjuntores DIN de FNT para 150A, placa de montagem e espaço para 08 Drs bipolares na parte superior - Completo para 36 elementos - QD02 - Existente. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.2.1 | - 20A - Para circuito das impressoras laser. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | - 25A - Para circuito elétrico comum da máquina de café ambiente afinidade. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Tampa para eletrocalha 100mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha100x50mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 150 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Vergalhão rosca total 1/4" | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Chumbador rosca interna 1/4" | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolalçao p/ 750V :
| 2.1.1 | - seção 2,5mm² | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | - seção 4,0mm² - Ponto das impressoras laser e máquina de café. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Interruptor tipo hotel de embutir com espelho branco de encaixe, sem parafusos, tipo Pial, Iriel ou Equivalente. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Caixa 4x2 de PVC para parede de Dry Wall | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Conduíte corrugado reforçado de 1/2" para descida em parede de Dry Wall. | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Interruptor 10A redondo de embutir tipo bolinha com acabamentos para instalação em móvel de madeira, para controle da iluminação da logo/dados. Referência Margirius. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Curva 90º Vertical Branca específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Caixa 100x100 para Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 3.1.1 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 3.1.2.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) - Novos pontos do Afinidade. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Eletroduto ferro galvanizado semi pesado diametro 25 mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 | Eletroduto flexível sealtube com alma de aço de 3/4" . | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5 | Conector macho fixo para Eletroduto flexível sealtube com alma de aço de 3/4" . | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6 | Derivação lateral eletrocalha p/ eletroduto 3/4". | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8 | Adaptador 3x1" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio
| 3.1.10.1 | -73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de aluminio
| 3.1.11.1 | -73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12 | Suporte Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 ou similar | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13 | Conjunto de Bastidor, Espelho branco para 03 posições p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 para instalação em painél de madeira para mesas e ponto de TV. | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14 | Conjunto de caixa de piso Tipo SQR Dupla nas dimensões 170x170x79mm c/ tampa em aluminio injetado com passa cabos e adaptador interno em ABS para 10 posições, com duas tomadas NBR-20A - Ref. DT.99230.20 (preta)+ 03 blocos brancos cegos e com duas tomadas RJ 45 fêmea (Fone/Dados) Ref. QM 99040.00 + mais 03 blocos brancos cegos Ref. QM 99200.00 ou rigorosamente equivalente tecnicamente. | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15 | Conjunto de caixa de piso Tipo SQR Dupla nas dimensões 170x170x79mm c/ tampa em aluminio injetado com passa cabos e adaptador interno em ABS para 10 posições com duas tomadas NBR-20A - Ref. DT.99231.20 (vermelha)+ 03 blocos brancos cegos e com duas tomadas RJ 45 fêmea (Fone/Dados) Ref. QM 99040.00 + mais 03 blocos brancos cegos Ref. QM 99200.00 ou rigorasamente equivalente tecnicamente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16 | Cabo tipo PP 3x1,5mm2 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS/TELEFONE:
| 3.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4 | Cabo UTP categoria 5e - Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 4.1 | Eletroduto ferro galvanizado semi pesado diametro 25 mm. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Cabo UTP cat. 5e. Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.5e (LSZH) | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho - cor verde) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES CFTV
| 5.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 4.1 do memorial). O Rack deverá ter sua Estrutura principal soldada, não podendo ser montada com parafusos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" - cat 6 (Conf. Item 6.6 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Organizador de cabos p/ Rack 19" (Conf. ITEM 6.7 do memorial) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Bloco Branco com Conector RJ 45 fêmea CAT 6 - (Conf. Item 6.8 do memorial) para suporte dutotec. | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo UTP categoria 6 - na cor vermelho (Conf. Item 6.9 do memorial). Cabo Multilan 4 pares / 24AWG UTP cat.6e (LSZH) | 700 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Patch Cord 1,0m - Cat 6 (Conf. Item 6.10 do memorial) | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Remanejo de Suporte Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais um bloco cego Ref. QM 99200.00 existente para dentro do Rack do CFTV. | 1 | un. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5.10 | Régua com 8 tomadas c/ angulação 45° para Rack 19" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Certificação do Cabeamento Estruturado - Categoria 6 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CFTV | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALAÇÕES ALARME
| 6.1 | Quadro de comando de Sobrepor nas dimensões 400x300x200mm - Módulo IP | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Cabo (Fio de alarme) branco da GP padrão Epavi de 10 vias | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ALARME | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| III | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Certificação do Cabeamento Estruturado - Categoria 5e | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Desmontagem/Retirada e acondicionamento em caixas de papelão dos cabos coaxiais de 75ohms existentes que não serão reutilizadas na obra e entrega no depósito do Banrisul em Canoas/RS. | 600 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4 | Desmontagem, remanejo e substituição de interruptor existente por interruptor do tipo hotel na sala de reuniões com adequação dos retornos das luminárias para o novo leiaute. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Desmontagem e remanejo do circuito elétrico da máquina de café/bebedouro. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6 | Instalações provisórias de elétrica/lógica/telefone/alarme e cftv. Esses serviços devem contemplar todas as etapas da obra | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Abertura e recomposição da alvenaria e piso para embutir infra-estrutura elétrica | 9 | ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ITENS (II+III) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | INST. MECÂNICAS
| 1 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1.1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1.1 | Unidade condicionadora tipo cassete, ciclo reverso, condensadora de descarga horizontal, capacidade de 18000 BTU/h. Deverá operar com fluido refrigerante isento de cloro. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | REDE FRIGORÍGENA
| 1.2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 3 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 6 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Isolamento em espuma elastomérica, classe H - ø1/4" | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø5/8" | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5 | Adesivo para isolamento tipo espuma elastomérica (lata de 900 ml) | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Fita em PVC para revestimento de tubulações frigorígenas externas - largura 100 mm (rolo de 10 metros) | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.7 | Interligação elétrica entre evaporadora e condensadora. | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.8 | Acessórios diversos (suporte para fixação evaporadora e condensadora, pinos, parafusos, curvas, soldas, calços de borracha para condensadora, etc.) | 1 | vb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 | Ligação da grenagem da evaporada à rede de drenagem | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.10 | Gás refrigerante, incluindo procedimento de evacuação, pressurização e aferição da carga de gás conforme recomendações do fabricante. | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (ITENS I, II, III, IV) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0