## AG.NOIVA DO MAR
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS PARA REFORMA DA AG. NOIVA DO MAR EM RIO GRANDE/RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Presidente Vargas, 666, Rio Grande/RS.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da entrega da prestação dos serviços e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS PARA REFORMA DA AG. NOIVA DO MAR EM RIO GRANDE/RS.
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | RETIRADA/REMANEJO
| 1.1 | Desmontagem de parte das esquadrias da sala de autoatendimento, remanejando-as para instalá-las conforme o novo leiaute. | 9.5 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirar, pintar de branco neve e remanejar o marco e a porta da sala de depósito para a sala acrescida em gesso acartonado embaixo da escada. | 1 | un |  |  | 0
| 2 | FORROS
| 2.1 | Recuperar forro de gesso trincado. | 3 | m² |  |  | 0
| 3 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 3.1 | Alumínio
| 3.1.1 | Complemento da caixilharia fixa de alumínio natural, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos de porta de acesso à retaguarda dos CASH, porta de emergência e as 2 portas de acesso ao saguão. | 48 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | Grades em alumínio na cor natural, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser fixada na esquadria de alumínio da fachada, H=250cm, perfil tubular 5x8 acompanhando a modulação da divisória para estruturação, espaçamento a cada 12cm. | 12 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | Complemento grade em alumínio na cor aluminio natural, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser fixada na esquadria de alumínio da sala de autoatendimento, H=210cm, perfil tubular 5x8 acompanhando a modulação da divisória para estruturação, espaçamento a cada 12cm (incluindo uma porta medindo 100x210 ). | 48 | m² |  |  | 0
| 3.1.4 | Porta cartazes tarifas e propaganda dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo. | 6 | un |  |  | 0
| 3.1.5 | Porta cartazes A3 de propaganda com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo. | 8 | un |  |  | 0
| 3.1.6 | Porta de abrir em alumínio natural, requadro de 3x10cm,de 110x210cm, com ferragens, puxador ,mola hidráulica,com vidro comum 5 mm - interna | 3 | un |  |  | 0
| 4 | VIDROS
| 4.1 | Vidro liso transparente 5mm ( esquadria alumínio sala autoatendimento). | 48 | m² |  |  | 0
| 5 | PINTURA (2 demãos)
| 5.1 | Pintar com tinta acrílica semi-brilho cor branco neve sobre paredes internas de gesso acartonado e forro recuperado ( 02 demãos). | 15 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Pintar com tinta esmalte, na cor branca acetinado (porta madeira do depósito remanejada). | 5 | m² |  |  | 0
| 6 | DIVISOR DE SIGILO
| 6.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas estremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente | 21 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruurada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas estremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas | 2.5 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.4 | Vidro incolor 6mm | 21 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Filme venetian 1x,5 cm. cheio/jateado para divisor de ambiente | 7 | m² |  |  | 0
| 6.6 | Filme venetian 1x,5 cm. listrado para divisor de ambiente | 14 | m² |  |  | 0
| 6.7 | Filme venetian 1x,5 combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas | 3 | m² |  |  | 0
| 6.8 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 19mm acabamento Laca Bronco. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) ficxado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.9 | Recorte de forro de fibra mineral para passagem de tubo em aço inox | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/DIV. SIGILO
| 6.10.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 45 | m |  |  | 0
| 6.10.2 | Eletroduto ferro diametro 20 mm. | 12 | m |  |  | 0
| 6.10.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 6.10.4 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4". | 4 | unid. |  |  | 0
| 6.10.5 | Cabo PP 3x1,5 mm²(3 m) para conexão da régua de 6 tomadas ao ponto de alimentação. | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.11 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 6.11.1 | Eletroduto ferro ø 20mm. | 12 | m |  |  | 0
| 6.11.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 4 | unid. |  |  | 0
| 6.11.3 | Conector box curvo diam 20mm, com arruela e bucha de 3/4" e derivação para eletroduto aprtir de eletrocalha/perfilado. | 4 | unid. |  |  | 0
| 6.11.4 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Pintada (0,15cm) com um suporte e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou rigoramente equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.11.5 | Cabo UTP cat. 5e | 35 | m |  |  | 0
| 6.11.6 | Conector macho RJ 45 | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.11.7 | Régua com 6 tomadas p/ micro, TV e Monitor de Senhas. | 1 | unid. |  |  | 0
| 6.11.8 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf. | 1 | m² |  |  | 0
| 7 | PAREDES DE (DIVISÓRIAS/GESSO ACARTONADO)
| 7.1 | Divisórias naval | 10 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Fornecer portas internas de divisória naval cinza platina tipo sanduiche medindo 90 x 210 cm. | 1 | un |  |  | 0
| 7.3 | Fechamento com parede de gesso acartonado ao lado da sala de autoatendimento em prolongamento da sala de depósito existente embaixo da escada. | 15 | m² |  |  | 0
| 8 | BICICLETÁRIO
| 8.1 | Fornecimento e instalação de biciletário. | 5 | m² |  |  | 0
| 9 | ACESSIBILIDADE
| 9.1 | BIRÔ
| 9.1.1 | Tampo acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 9.1.2 | Toten acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 9.1.3 | Placa em acrílico Toten acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 9.1.4 | Fornecer capas para assento acessível | 5 | pç |  |  | 0
| 10 | TELA OTIZ
| 10.1 | Colocar tela otiz nas janelas da copa e sanitários, internamente. A tela deverá ter porta de visita com dobradiças para abrir basculante. | 2.7 | m² |  |  | 0
| 11 | INFILTRAÇÕES
| 11.1 | Reformar calha do telhado que está provocando infiltrações pontuais, partes furadas deverão ser substituidas e a nova deverá ser pintada rebitada e vedada com veda-calha. | 20 | m² |  |  | 0
| 12 | LOGOMARCA
| 12.1 | Retirar logomarca e as chapas de metalon enferrujadas que lhe dão sustentação. | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 12.2 | Fornecer e instalar placas de ACM de 80 x 100 cm para posterior fixação da logomarca. | 15 | m² |  |  | 0
| 12.3 | Limpar, revisar e instalar novamente a logomarca sobre as novas chapas que revestem a marquise. | 1 | un |  |  | 0
| 13 | PÓRTICO
| 13.1 | Colocar um rodapé de ACM no pórtico para compensar o desnível existente. | 10 | m² | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ELÉTRICO
| 1.1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1.1 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 1.1.2 | - 16A | 7 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 240 | m |  |  | 0
| 1.1.4 | Capacitor trifásico 2,5kVAr / 380V. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS
| 1.2.1 | Luminária redonda de embutir - 2x26W para lâmpada compacta completa - Suportes, Lâmpadas compacta 26 W/220V. | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 1.2.2.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 100 | m |  |  | 0
| 1.2.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/tres blocos com, uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | Caixa tipo condulete com tampa cega: - ø 25mm. | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.5 | Eletroduto de ferro: - ø 25mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.2.6 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 9 | m |  |  | 0
| 1.2.7 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.8 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.9 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 20 | m |  |  | 0
| 1.2.10 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 3 | cj |  |  | 0
| 1.3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 1.3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X20W c/ suporte metalico p/ fixação | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | Módulo Autonomo de emergência 1x9W com indicador de SAÍDA. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | Módulo Autonomo de emergência 1x9W com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 2.1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 300 | m |  |  | 0
| 2.1.2 | Disjuntor monopolar/4,5kA. -1x16A - (CD-ESTAB) | 16 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | Eletroduto ferro diametro 25 mm. | 12 | m |  |  | 0
| 2.1.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1 | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 15 | m |  |  | 0
| 2.1.8 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
| 2.1.9 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura específica:
| 2.1.9.1 | -Para canaleta 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.1.9.2 | -Para canaleta73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.10 | Curva 90º de PVC (interna e externa)específica de canaleta de aluminio
| 2.1.10.1 | -73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.10.2 | -73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 2.1.12 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 2.1.13 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 2.1.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 10 | un |  |  | 0
| 2.1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, uma tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.16 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.2.1 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 9 | m |  |  | 0
| 2.2.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 3 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0
| 2.2.5 | Cabo CIT-10 pares | 10 | m |  |  | 0
| 2.2.6 | Rack para HUB tamanho 24U - Completo e com tres bandeijas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | Régua com 10 tomadas p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 3.1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 3.1.1 | Adaptador para canaleta Dutotec 73,25mm - 3x1 | 2 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 21 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x45mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.1.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 18 | un |  |  | 0
| 3.1.5 | Cabo UTP cat. 5e | 750 | m |  |  | 0
| 3.1.6 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 3.1.8 | Cabo CIT50/20 pares (Entrada Linhas) | 15 | m |  |  | 0
| 3.1.9 | Cabo CIT50/50pares (Ramais Central) | 10 | m |  |  | 0
| 3.1.10 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 10 | un |  |  | 0
| 3.1.11 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 3.1.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 18 | un |  |  | 0
| 3.1.13 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1.1 | Mini Câmera Color - CCD Sony 1/3 - Day/Night - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm | 14 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de proteção pequena com suporte - Alumínio Anodizada | 14 | un |  |  | 0
| 1.3 | Câmera Infra Vermelho - CCD Sony 1/3 - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Grade de Proteção para câmera externa em Inox | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Fonte de Alimentação 12V - 10A Bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Conector BNC de Compressão RG59 | 36 | un |  |  | 0
| 1.7 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme nas dimensões 600x480x220mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro ø 25mm. | 150 | m |  |  | 0
| 1.9 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 15 | m |  |  | 0
| 1.10 | Canaleta aluminio 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 6 | m |  |  | 0
| 1.11 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 75 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa metálica de sobrepor 200x200x100mm com tampa | 5 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de pvc sem embutes com tampa de fecho rápido tipo CMS - 18 (323x250x120mm) da Cemar ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Adaptador para canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto - 3x1" | 10 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cego. | 4 | un |  |  | 0
| 1.16 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois c/ tomadas elétrica tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 1.17 | Suporte para canaleta de aluminio do tipo cego de cor branco | 20 | un |  |  | 0
| 1.18 | Cabo UTP cat. 6e isolamento LSZH | 750 | m |  |  | 0
| 1.19 | Cabo unipolar tipo flex 2 (1x1,5mm²) preto e vermelho, livre de halogêneo, isolação 750V | 360 | m |  |  | 0
| 1.20 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
| 1.21 | Spiral tube | 6 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  |  |  | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 5.1 | Certificação da rede Telfônica e lógica (Cat.5e e Cat.6e) | 1 | conj. |  |  | 0
| 5.2 | Desmontar, remontar e remanejar luminária completa de 2x32w | 4 | un |  |  | 0
| 5.3 | Desmontar, remontar e remanejar a espera da Central de Incêndio | 1 | conj. |  |  | 0
| 5.4 | Desmontar, remontar e remanejar as esperas das tomadas do bebedoro e máquina do café | 1 | un |  |  | 0
| 5.5 | Desmontar, remontar e remanejar as esperas do teclado, sensor de infra vermelho e sirene interna do sistema de alarme | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de materiais, entrada e saída de pessoal/materiais.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0