## Plan 1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA ALTERAÇÃO DE LEIAUTE NA AGÊNCIA SANANDUVA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [8 empty] | 0% | 25%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | un | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| A | AG. SANANDUVA
| I | ESTRUTURAL
| 1 | RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA AGÊNCIA
| 1.1 | Demolição do piso de ladrilho | 14.3 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.2 | Demolição do piso cimentado contrapiso | 14.3 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.3 | Ralo sifonado 100x40 - saída 40mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Impermeabilização pintura mineral PO - exterior. 2 demãos | 14.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Impermeabilização do piso da marquise com manta asfáltica e=4 mm inclusive rodapé de 20 cm. | 14.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Contrapiso de concreto impermeável 5 cm 300 kg CI/m³ . | 14.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Piso Cerâmico 50x50, argamassa colante, inclusive rodapé de 20 cm. | 14.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Aluguel de tele entulho. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MURO DO ESTACIONAMENTO
| 2.1 | Demolição de concreto armado com martelete (muro). | 20 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Escavação manual de solo até 1,50 A 3,00m | 67 | m³ | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.3 | Sapata em concreto armado fck 15MPa | 56 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Viga de baldrame em concreto armado Fck 15MPA - Completa | 13.5 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Pilar de concreto armado Fck 25MPA - completo | 1.5 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Alvenaria de tijolo furado 6 Furos 15 cm CI-CA-AR 1:2:8 | 64 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Viga de concreto 25mpa (respaldo 0,20x0,25x44,80). | 2.3 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Chapisco ci-ar 1:3 7mm preparo e aplicação | 215 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Emboço Argamassa CA_AR 1:5+10% cimento 15 mm Externo | 215 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Aluguel de tele entulho. | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos | 210 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Pintura externa reboco - selador e tinta látex PVA 2 Demãos | 215 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PISO DO ESTACIONAMENTO
| 3.1 | Demolição contra pisos do estacionamento concreto simples 8 cm. | 527 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.2 | Demolição de cobertura com telhado de fibrocimento dos estacionamentos, com estrutura de madeira | 160 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.3 | Reaterro manual com compactação | 527 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 3.4 | Leito de pedra britada 5 cm | 527 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Piso armado com malha de aço ca60 10 cm fck 15mpa em quadros. | 527 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Reforma nas caixas de dreno | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | RECUPERAÇÃO DA LAJE DE ENTREPISO
| 4.1 | Demolição dos pisos da laje 2 piso. | 42 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 4.2 | Demolição dos contra pisos da laje 2 piso. | 42 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 4.3 | Contrapiso com graute e malha de ferro 10x10Ø4,2 | 42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Aluguel de tele entulho. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA
| 5.1 | Demolição dos contra pisos. | 1 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 5.2 | Micro estaca Ø25cm 2 metros | 10 | ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Contrapiso | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Aluguel de tele entulho. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | CORTE NA LAJE E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE CADEIRANTES
| 6.1 | Demolição dos pisos. | 2.6 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.1 | Demolição Da laje. | 2.6 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 6.2 | Micro estaca Ø30cm | 2 | ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Piso armado de 10 cm com malha de ferro 10x10/4,20mm | 2.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Aluguel de tele entulho. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Retoque na borda da laje | 1 | verba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Perfil H c/fundo e esmalte, p/estrutura metálica, corte, furação, solda e instalação | 7.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Parafuso parabolt c/colocação | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ESTRUTURAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Emissão de ART / RRT | 1 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC | 1 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.3 | Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário durante as obras | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Tapumes - Divisórias, com porta e chave para vedação completa, inclusive sujeira e pó. | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fachadas e Alvenarias
| 1.5.1 | Lavação das fachadas e muros com hidrojato | 1000 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | Limpeza de calhas | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Parafolhas Calha 60°/120° 15x10cm PVC. Ref. Odem / Tigre | 6 | un |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 1.5.4 | Aluguel de andaime metálico para fachada | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
| 1.5.5 | Raspagem da tinta e reboco avariados por infiltração e desagregação | 500 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.6 | Retirada das pastilhas cor azul da fachada | 40 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.7 | Demolição de alvenaria de tijolos no sanitário masculino do térreo, para abertura de vãos, conforme leiaute | 12 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.8 | Remoção de aparelhos sanitários (vaso e lavatório), conforme projeto | 2 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.9 | Raspagem de reboco das paredes sob as janelas com infiltração | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.10 | Impermeabilização interna com massa impermeabilizante | 70 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.11 | Retirada, para reaproveitamento, de pórtico Banrisul eletrônico | 1 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.12 | Retirada, para reaproveitamento, de logomarcas da fachada | 2 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.5.13 | Retirada de vegetação do canteiro lateral da agência, para impermeabilização do local | 2 | m³ | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6 | Pisos e revestimentos
| 1.6.1 | Remoção de revestimento das paredes no sanitário masculino térreo | 30 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.2 | Remoção de pisos no sanitário masculino do térreo | 15 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.3 | Rebaixo de piso | 13 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.4 | remoção do piso vinílico do térreo e do pavimento superior | 500 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7 | Divisórias e Esquadrias
| 1.7.1 | Retirada e descarte das máscaras dos cashes, das esquadrias entre a SAA e o Interior da agência e do acesso ao abastecimento, inclusive portas. | 60 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.2 | Retirada e descarte das divisórias leves do térreo, andar superior e sala do nobreak, inclusive portas. | 90 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.3 | Soltar e fixar, para reposicionamento, as esquadrias do divisor de sigilo e o armário | 8 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.4 | retirada de corrimãos da escada interna | 20 | m | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.5 | Retirada e descarte das portas da entrada principal da agência | 5 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.6 | Remoção das Portas do banheiro masculino do térreo | 4 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.7 | Impermeabilização das esquadrias com resina epóxi (todo o contorno) | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7.8 | Remoção e descarte de persianas | 75 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2 | PISOS / PAVIMENTAÇÕES
| 2.1 | Piso Térreo e Pavimento Superior
| 2.1.1 | Regularização de piso com cimento/areia 1:5 | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | Piso vinílico, modelo Jataí, linha Ambienta Liso - Tarket, ou similar | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3 | Rodapé em poliestireno, cor branco, h=10 cm | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Sanitários
| 2.2.1 | Revestimento do piso cerâmico 45x45, marca Incefra ou equivalente - incluindo rejunte branco e rodapés no mesmo padrão (máx. 5mm) | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Soleira de granito, referência branco Dallas nas dimensões 20x130cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Soleira de granito, referência branco Dalla nas dimensões 20x80cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 | Regularização de piso com impermeabilizante | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Rampa, Escada e Acesso
| 2.3.1 | Escavação manual de vala até 1,0m (obras civis) | 10.5 | m³ | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.3.2 | Apiloamento | 7 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2.3.3 | Chapa de madeira compensada resinada p/ forma de concreto e=14 mm | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.4 | Concreto C20, com brita 0 e 1 | 10 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.5 | Aditivo impermeabilizante de pega normal p/ concreto sem armação | 5 | kg |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 2.3.6 | Piso basalto levigado polido | 14 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.7 | Soleira de granito cinza andorinha nas dimensões 20x2,67cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.8 | Regularização de piso com cimento/areia 1:4 | 1 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Pátios e Calçada
| 2.4.1 | Recomposição de calçamento em ladrilhos de cimento, conforme modelo existente | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Piso tátil e complementos
| 2.5.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul claro. Aplicação conforme leiaute. | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul claro. Aplicação conforme leiaute. | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Placa de cimento amarelo (25x25) externo - Alerta | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Faixa de borracha antiderrapante para sinalização visual largura 3cm Fabricante Mercur ou equivalente (para escada interna, externa e degraus da entrada) | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PAREDES E ALVENARIA
| 3.1 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. H=2,30m, conforme leiaute | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. H=3m, Até a laje, conforme leiaute | 75 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | impermeabilização, na parte inferior/peitoril e contorno das janelas com selante de poliuretano, aplicado com pistola e com o devido acabamento. | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Impermeabilização do canteiro, com hidroasfalto | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | execução de dreno para o canteiro, com argila espandida e tubo de escape de agua | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | fechamento de vão deixado pela porta do sanitário do térreo e execução das paredes, em alvenaria de tijolos furados, conforme leiaute | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Reboco Interno | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Reboco Externo, em toda alvenaria avariada, na escada externa, peitoris, paredes, etc. | 300 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | REVESTIMENTOS
| 4.1 | Revestimento das paredes com azulejo 15x15cm ou 20x20cm, marca Eliane ou equivalente - para sanitários feminino e masculino do térreo. Incluindo Rejuntamento epóxi branco 2mm. Guardar uma caixa de azulejos para reserva. | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Recomposição, no mesmo modelo, de azulejos faltantes ou avariados nos outros sanitários. | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Argamassa colante p/ revestimento da parede (20kg) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura 20 mm, com execução de taliscas | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Reboco alisado e desempenado e=25 mm | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Chapisco de cimento/areia, traço 1:3 | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Hidrófugo sika 1 (4 kg) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Pastilhas 10x10 cm para fachada, cor cinza claro, instalado conforme indicado em desenho, com argamassa colante e rejuntamento | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FORRO
| 5.1 | Recomposição de forro de gesso | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 6.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 37 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12 cm | 26 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Fornecimento e colocação de vidro liso laminado transparente, esp. 6 mm, para caixilharia fixa de alumínio | 37 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Passa objetos em acrílico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Porta em alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, de abrir, 100x210cm, com ferragens, 2 fechaduras auxiliar tetra-chave (uma delas com acesso apenas pela parte interna da porta) e vidro liso laminado transparente 6 mm, com requadro de 3x8 para porta acessível. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Máscaras Modelo novo, completa, com tampões | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ESQUADRIAS
| 7.1 | Ferro
| 7.1.1 | Recuperar e recompor esquadrias e grades de ferro, conforme modelo original e com substituição de peças danificadas | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | Instalação de tela Otis nas janelas indicadas em leiaute. Malha 2x2cm, em alumínio cor Prata. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | Grades de ferro para proteção da caixa de distribuição de energia, com porta de acesso e cadeado | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Alumínio
| 7.2.1 | Recuperar e recompor esquadrias de alumínio, conforme modelo original e com substituição de peças danificadas | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Madeira
| 7.3.1 | Porta de Madeira Maciça 90x210, com fundo para pintura esmalte, completa com ferragens, marcos e guarnições, para instalação no sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | Porta de Madeira semi oca 80x210, com fundo para pintura esmalte, completa com ferragens, marcos e guarnições, para sanitários do térreo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.3 | Porta de Madeira semi oca 90x210, com visor, com fundo para pintura esmalte, completa com ferragens, marcos e guarnições, Para parede de Gesso acartonado, a ser instalado na entrada da retaguarda no térreo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.4 | Porta de Madeira semi oca 80x210, com fundo para pintura esmalte, completa com ferragens, marcos e guarnições para parede de gesso acartonado. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.5 | Troca de fechaduras e trancas das cabines dos sanitários | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Vidro
| 7.4.1 | Porta em vidro temperado e=10 mm, medidas 100x210, para pórtico Banrisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores, dobradiças, fechaduras/fecho eletromagnético padrão, mola de piso) | 4.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | Película jateada, para vidros indicados em leiaute, entre a sala de autoatendimento e os caixas | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Inox
| 7.5.1 | Guarda Corpo c/ Corrimão Duplo Completo em Aço Inox | 23 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.2 | Barra de apoio reta em aço inox 40 cm com ferragens | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.3 | Barra de apoio reta em aço inox 80 cm com ferragens | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.4 | Puxador inox Duplo tipo H tubular 30 cm acabamento polido, para porta sanitário acessível - marca Teckinox ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.5 | Chapa de proteção em aço inox p/ base da porta do sanitário PNE 2,50x0,40m | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVISOR DE SIGILO
| 8.1 | Reparos e emendas, necessários para melhor acabamento, para esquadrias do divisor de sigilo realocadas | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PINTURA INTERNA
| 9.1 | Emassamento de gesso acartonado, com massa acrílica inclusive Lixação | 135 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Raspagem da tinta e reboco avariados | 100 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 9.3 | Aplicação de massa corrida em alvenaria, com Lixação | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Acrílica, na cor branca. Paredes. Duas demãos | 750 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Acrílica, na cor Cinza Claro. Referências: Suvinil "Prata C161" (Pantone 427C). Paredes. Duas demãos | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | PVA cor branco, no forro de gesso, vigas e laje | 550 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Esmalte sobre madeira com emassamento e lixação- portas de madeira, marcos e guarnições, cor cinza, conforme tom existente | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.8 | Pintura das grades internas, portas de grades e porta de ferro, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte acetinado, cor cinza claro. Referências: Suvinil "Prata C161" (Pantone 427C). Duas Demãos. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.9 | Esmalte - Pintura das tubulações elétricas, cor branco fosco. Duas Demãos. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PINTURA EXTERNA
| 10.1 | Raspagem de tinta solta | 300 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 10.2 | Aplicação de massa acrílica para exteriores nas fissuras e buracos da fachada | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Aplicação de selador nas fachadas, escada e muros | 1000 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Aplicação de tinta acrílica acetinada para exteriores nas cores e locais indicados na fachada e muros Referências: Suvinil "Cinza Elefante D161", "Cinza Crômio B161" e "Azul Aguas do Atlântico P661" . Duas Demãos. | 1000 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Pintura das grades externas, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte acetinado, cor cinza claro. Referências: Suvinil "Prata C161" (Pantone 427C). Duas Demãos. | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Pintura das esquadrias de ferro externas, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte acetinado, cor cinza claro. Referências: Suvinil "Prata C161" (Pantone 427C). Duas Demãos. | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Pintura da demarcação das vagas de estacionamento, inclusive a vaga acessível | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Esmalte, para pintura das calhas e descidas. Cor de Referência Suvinil "Cinza Elefante D161". | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 11.1 | PLACAS SUSPENSAS
| 11.1.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.3 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.4 | P S 5 - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.5 | P S 6 - ATENDIMENTO PESSOA JURÍDICA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.6 | P S 7 - NEGÓCIOS PESSOA FÍSICA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.7 | P S 8 - NEGÓCIOS PESSOA JURÍDICA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.8 | P S 10 - GERENTE GERAL | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.9 | P S 11 - GERENTE ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | PLACAS DE PORTA - TIPO 1
| 11.2.1 | P P 1 - PRIV | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.2 | P P 3 - NBK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.3 | P P 5 - ARQ | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | PLACAS DE PORTA - TIPO 2
| 11.3.1 | P P 6 - COPA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.2 | P P 8 - MASCULINO | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.3 | P P 9 - FEMININO | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.4 | P P 10 - PNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | PLACAS DE PORTA - ESPECIAIS
| 11.4.1 | P P 14 - PRESS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.2 | P P 15 - AG E HOR - Segunda a Sexta das 10h –15h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.3 | P P 16 - PNE UNISSEX | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.4 | P P 17 - M SANITÁRIO MASCULINO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4.5 | P P 18 - F SANITÁRIO FEMININO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | ADESIVOS
| 11.5.1 | A2 SAA1 - A1LP- LOGO PADRÃO | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.2 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.3 | A2 AT1 - Horário Atendimento Agência: Segunda a Sexta das 10h –15h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.4 | A2 SAA1 - Horário sala de Autoatendimento: Segunda a Sábado das 07h – 20h Domingo das 8h30 - 17h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.5 | A3 - SIA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.6 | A4 - SIA CG - Medidas 15x15cm. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.7 | A5 - CX Nº 1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.8 | A5 - CX Nº 2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.9 | A5 - CX Nº 3 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.10 | A6 - PUXE / EMP | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | PORTA CARTAZES
| 11.6.1 | P C TARIFAS - 54x74cm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6.2 | P C INFORMA - 48,5x33,5cm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6.3 | Remanejo de porta cartazes existentes | 10 | un | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 12.1 | Bandeira B1, medindo 105 x 110 x 22 cm, conforme padrão Banrisul | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Cubo caixa para fachada, medindo 152 x 142 cm, conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | COMPLEMENTOS SANITÁRIOS
| 13.1 | Saboneteira plástica para sabão líquido com dispenser de material plástico de alta resistência na cor branco da linha White. Fabricante Columbus Brasil ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Espelho cristal 90x40 e=4 mm fixado com Botão francês plástico com acabamento cromado | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Anel de cera para bacia sanitária MaxSeal ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Papeleira para papel higiênico em rolo grande com dispenser ABS de alta resistência na cor branco; referência: para papel higiênico em rolo, Lalekla, interfolhado, fabricante: Kimberly-Clark ou equivalente técnico | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5 | Toalheiro para papel toalha interfolhada em rolo grande com dispenser ABS de alta resistência na cor branco; referência: para toalhas de mão sistema interfolhado, fabricante: Kimberly-Clark ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.6 | Bacia sanitária com caixa acoplada c/ assento sanit. Completo - linha modelo P115.17 - DECA ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.7 | Tanque de louça 40 litros, com base, para sanitário feminino Pav. Superior | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8 | Lavatório suspenso Deca Máster de canto com mesa modelo acessibilidade L76.17 ou equivalente com ferragens | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9 | Cuba de embutir redonda 36x36cm cor branca - Deca ou equivalente | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.10 | Bancada em granito cinza andorinha (130x60cm com saia de 15 cm) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.11 | Torneira de mesa com fechamento automático DECAMATIC ECO, modelo 1173.C.CONF ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.12 | Torneira para Tanque | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13 | Instalações Hidrosanitárias
| 13.13.1 | Cano pvc, DN 100mm p/ rede coletora de esgoto - marca Tigre ou equivalente | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.2 | Cano pvc, DN 50mm p/ rede coletora de esgoto - marca Tigre ou equivalente | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.3 | Cano pvc, DN 40mm p/ rede coletora de esgoto - marca Tigre ou equivalente | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.4 | Cano pvc, DN 25 mm p/ água fria - marca Tigre ou equivalente | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.5 | Joelho 90° PVC para esgoto 100mm ou 4" - marca Tigre ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.6 | Joelho 45° PVC para Esgoto 40mm ou 1.1/2" - marca Tigre ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.7 | Joelho 45° PVC para Esgoto 100mm ou 4" - marca Tigre ou Equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.8 | Joelho 90° Branco PVC Roscável 25 mm ou 3/4" - marca Tigre ou equivalente | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.9 | Curva 90° Curta PVC para Esgoto 100mm ou 4" - marca Tigre ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.10 | Tê 90° Branco PVC Roscável 25 mm ou 3/4" - marca Tigre ou equivalente | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.11 | Junção de Redução invertida PVC para Esgoto 100x50mm ou 4"x2" - marca Tigre ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.12 | Luva PVC para Esgoto 40mm ou 1.1/2" - marca Tigre ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.13 | Luva de Correr PVC para Esgoto 100mm - marca tigre ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.14 | Caixa Sifonada Redonda com Grelha 100x50mm PVC - marca Tigre ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.15 | Sifão com Copo para Lavatório Articulado Metal Cromado 1" 30 cm - Deca ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.16 | Abertura de piso nos sanitários (superior e térreo), interligação de tubulações, instalação de louças e metais | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14 | Instalações Elétricas
| 13.14.1 | Eletroduto flexível 25 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.2 | Condutor unipolar flexível Afumex, seção 2,55mm² | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.3 | Interruptor simples (10A) - branco, fabricante Fame ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.4 | Eletrocalha 50x50 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.5 | Plafon de sobrepor Home Led LLUM Bronzearte quadrado 30cmX30cm ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.6 | Suporte para Placa 4x2 - branco, fabricante Fame ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14.7 | Dispositivo de Sinalização de Emergência modelo D258 - marca Decibel ou equivalente | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | MOBILIÁRIO
| 14.1 | Tampo para mesa acessível conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Totem para mesa acessível c/ placa de acrílico - conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Capa assentos preferenciais | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4 | Anel Tátil para corrimão em ABS | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Fornecimento e instalação de Persianas Solaris, verticais 110mm, cor cinza claro | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | Fornecimento e instalação de Persianas Solaris Blackout, verticais 110mm, cor cinza claro, para retaguarda dos cashes, automação e janelas dos fundos (no térreo e segundo pavimento) | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.7 | Fornecimento e instalação de cachepôs | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.8 | Fornecimento e replantio de vegetação interna em vasos de Plástico | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.9 | Fornecimento de substrato para plantas | 0.5 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.10 | Fornecimento de casca de pinus para preenchimento do cachepot | 0.5 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | DIVERSOS
| 15.1 | Transporte de contêineres para destinação de resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, gesso, cerâmicas, etc., produzidos pela construção civil | 20 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Substrato para o canteiro - terra vegetal | 2 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.3 | Plantio de mudas de Agapantos (Agapanthus) | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.4 | Limpeza permanente da obra | 500 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 15.5 | Limpeza final da obra | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.6 | Montagem e organização do leiaute | 1 | cj | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0 |  | 661/2018
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 1 | PONTO ELÉTRICO E LÓGICO PARA TV CORPORATIVA
| 1.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco | 24 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Conector box curvo diâm 25 mm, com arruela e bucha de 1". | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação no móvel divisor de sigilo. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MONTAGEM DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
| 2.1 | Quadro de Força montado em caixa de comando para 24 elementos com dimensões mínimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 250 Ampères, placa de montagem - Completo - (QGBT) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Disjuntor - 3x125A / 50kA (Geral) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Disjuntor - 3x100A / 18,0kA (CD-AR) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Disjuntor - 3x63A / 18,0kA (CDBK) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Disjuntor - 3x50A / 18,0kA (CD1 e CD2) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Supressores de Surto com encapsulamento 40kA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Condutor unipolar flexível seção 50,0 mm² - EPR 0,6/1kV (3 fases + neutro) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 2.8.1 | - ø 40mm. | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | - ø 50mm. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Eletroduto de ferro:
| 2.9.1 | - ø 40mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.2 | - ø 50mm. | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Quadro de Força montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1000x600x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 150 Ampères, placa de montagem - Completo - (QFAC) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Disjuntor - 3x100A / 18,0kA (Geral) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Disjuntor - 3x40A / 10,0kA ( Condens. 10TR) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Disjuntor - 3x32A / 10,0kA (Condens. 7,5TR e Banco de Capacitores) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Disjuntor - 3x20A / 10,0kA (Split SAA) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Disjuntor - 1x20A / 6kA (Exaustor) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Condutor unipolar flexível seção 40,0 mm² - EPR 0,6/1kV (3 fases + neutro) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Desmontagem, retirada, adequação e recomposições das instalações existentes para instalação dos novos quadros CDs | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 60 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD1-Térreo) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 48 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD2 - 2 pavimento) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Cabo unipolar flexível livre de halogêneo, antichama - seção 16 mm² / 750V (CD1 e CD2) | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 2.22.1 | - 16A | 38 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22.2 | - 20A | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22.3 | - 25A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 2.23.1 | - 40A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 48 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s na parte inferior (CD_ESTAB). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 2.26.1 | - 16A | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 2.27.1 | - 40A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x500x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
| 2.30.1 | - 50A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30.2 | - 40A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30.3 | - 32A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Caixa de equalização do sistema de Aterramento (MEDIÇÃO/QGBT/CD-1/CD-2/CD-BK) - Caixa completa com barramento e terminais para conexão | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Chave Reversora 63A com 04 câmaras, 3 posições (Instalar na sala do Nobreak) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Condutor unipolar flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 25,0 mm² - EPR 0,6/1kV (3 fases + neutro) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Condutor unipolar flexivel Condutor unipolar flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 16,0 mm² - EPR 0,6/1kV (Aterramento) | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Acessório tipo flange p/ conexão CDs e canaleta alumínio | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - TÉRREO
| 3.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Desinstalar e Reinstalar pontos dos caixas | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs
| 4.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2 (novo cash) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Adaptador 2x1" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Desmontagem elétrico e lógico dos cashes. Recolher, embalar e entregar na Bagergs. | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - 2º PAVIMENTO
| 5.1 | Duto SLIM - (BEGE) | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BEGE) | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Curva interna 90 graus SLIM - outras cores (BEGE) | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.15 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.16 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.17 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.18 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.19 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.20 | Desinstalar e Reinstalar pontos das mesas | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.21 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.22 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.23 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.24 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.25 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.26 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.27 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 6.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, Cofre, Caixas e Atendimento. Nas áreas de público fazer descidas com canaleta) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Módulo Autônomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Módulo Autônomo de emergência 80 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 20 mm(3/4") | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Caixa de passagem c/ tampa com tomada 2P+T tipo condulete diâm 20 mm(3/4") - Cofre e Retaguarda cashes | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Canaleta "X" metálica branca, | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Porta Equipamento para canaleta "X" para dois blocos em ABS com duas tomadas tipo bloco NBR 20A | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Tampa terminal para canaleta "X" - Branca | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.13 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS
| 7.1 | Lâmpada tubular LED HO T8, corpo em alumínio e difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 40W (2400mm/4000lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 20, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, 127/220v, cabeceira em policarbonato branco anti-uv e antichama, base G-13, modelo TUBO LED HO da INTRAl, SUPERLED TUBE HO 40W da OUROLUX, ou equivalente. | 54 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Abraçadeira de NYLON T-8 e parafuso auto atarraxante para lâmpadas fixação lâmpadas tubulares LED | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Lâmpadas tubulares T8, G2, 1200mm, uper LED de até 19W - AFP - 4500k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 25.000h (L-70), Fluxo Luminoso mínimo de 2100 lúmens. Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T5 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Luminária completa DE SOBREPOR branca, 240 cm. Retirar na BAGERGS | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.5 | Luminária completa DE SOBREPOR com 2 lâmpadas LED T8, até 20W, 120 cm, 4000 K, 2100 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas (SAA, Automação, Corredor e banheiro) | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Refletor de SOBREPOR de parede Branco - para lâmpada LED - 1x50W/220V (Marquise) | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Retirada e descarte de luminárias de sobrepor | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Suporte de canaleta de alumínio com interruptor duplo | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Canaleta alumínio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Tampa terminal ABS 25 mm - Branca | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Tomadas e interruptores de embutir na cor branco (trocar em toda a agência) | 40 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.13 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco onde for aparente | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.14 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 25 mm pintado de branco onde for aparente. | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.15 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² (Para instalação dos refletores externos) | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INFRAESTRUTURA PARA MÁQUINA DE CAFÉ, ÁGUA E IMPRESSORAS
| 8.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) (Impressoras). | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) (Impressoras). | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Canaleta "X" metálica branca, | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Caixa de alumínio 100x100x50mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Porta Equipamento para canaleta "X" para dois blocos em ABS com duas tomadas tipo bloco NBR 20A - Máq. Café e água | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | Tampa terminal para canaleta "X" - Branca | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | TROCA DOS ELETRODUTOS POR CANALETA PARA ALARME NA PAREDE DA PLATAFORMA DO SEGUNDO PISO
| 9.1 | Canaleta "X" metálica branca, | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta "X" | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Porta Equipamento para canaleta "X" para dois blocos, branco, em ABS com tampa cega com furo central. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Canaleta alumínio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Tampa terminal para canaleta "X" - Branca | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
| 10.1 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolação p/ 750V
| 10.1.1 | - seção 4,0mm² (Splits) | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | - seção 6,0mm² (Condensadoras 7,5 TR) | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | - seção 10,0mm² (Condensadora 10 TR e Terra) | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Canaleta alumínio 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Eletroduto de ferro 25 mm pintado de branco na parte aparente - Para interligação do CD AR com as condensadoras | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Caixa passagem condulete 25 mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente - Para interligação do CD AR com as condensadoras | 25 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | TIMER AR CONDICIONADO
| 11.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Contactora WEG CWM25 A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diâm 20 mm(3/4") | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 12.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuiro estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - Cortina | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 13.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 60 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Identificar no Rack dos ativos do banco os patch panels e pontos lógicos e telefônicos "PLxx" e "PTxx" | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.3 | Fechadura Digital modelo FR 320 para a porta da retaguarda de atendimento térreo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Transferir infraestrutura de alimentação da iluminação da testeira para a parte interna da SAA através de eletrodutos 3/4" ferro pintados de branco. | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.5 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.6 | Desinstalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.7 | Pintar os eletrodutos e as caixas petrolet de branco que interligam o sistema de alarme na área de atendimento térreo e no segundo pavimento | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8 | Desinstalar os eletrodutos, caixas petrolet e cabos na área de atendimento térreo e segundo pavimento e descartar. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9 | Desmontagem, isolamento dos cabos e recomposição do gesso para luminárias com globo no atendimento | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.10 | Desmontagem e descarte de refletores externos | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.11 | Desmontagem e descarte de infraestrutura de ALARME | 12 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.12 | Desinstalação e descarte de luminárias, lâmpadas e reatores. Entregar as lâmpadas acondicionadas na BAGERGS | 15 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.13 | Desinstalar e instalar luminárias HO. Transferir da SAA para atendimento no segundo pavimento | 6 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 13.14 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40 cm. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.15 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente e descartar | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1.1.1 | Fornecimento e instalação de suporte artesanal de metal para condensadoras com pintura epóxi e/ou tinta anticorrosiva para fixação aparafusada e/ou chumbada em laje. OBS: Instalar os suportes afastados 1,5 m uns dos outros. Verificar medidas no local. | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Fornecimento e instalação de Registros Convergentes de Ajuste Frontal ( Registro de Lâminas Opostas) de acionamento por alavanca para regulagem de vazão de ar para as grelhas laterais 55 cm x 22 cm já existentes nos dutos do Térreo e no 2º andar da Ag. Sananduva. Serão reaproveitadas 6(seis) grelhas laterais no duto da direita no Térreo ( verificar medidas no local) sendo utilizados 6(seis) registros de Vazão nesse novo duto. OBS: Os registros devem ser pintados da mesma cor do duto aparente já existente no Térreo. Ref. Modelo RGA 500 mm x 200 mm da Tropical Rio ou Equivalente | 24 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Fornecimento e instalação de Dutos em chapa de aço Galvanizado Bitola #22, incluídos veios internos, isolamento térmico, acabamento (adequação civil) e acessórios (suporte, fixação na parede, presilha, abraçadeira, parafuso, porca, barra roscada, etc.) conforme leiaute em anexo. Incluindo pintura do Duto da direita do Térreo na mesma cor/tonalidade do Duto já existente no lado esquerdo. | 43 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Fornecimento e instalação de acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, solda, etc.) para instalação e montagem do duto de chapa de aço galvanizado. | 1 | vb |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 1.1.5 | Retirada e descarte de Self incorporado 5 TR antigo e obsoleto ( Marca Arcon) do andar Térreo e 2º andar conforme Normas ambientais. | 4 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". Dimensões da porta: 2,70 m x 2,50 m (largura x altura) | 6.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.7 | PGDM: Deslocar/Remanejo PDM (desinstalação e reinstalação na Ag. Sananduva devido à alteração de leiaute) incluindo manutenção, revisão e troca de itens necessários para o bom funcionamento da PGDM com 90 dias de garantia. OBS: Deve ser apresentada carta de instalador credenciado do fabricante da PDM junto com a proposta. | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | Instalação completa de evaporadora tipo Splitão de 10 TR com enclausuramento acústico funcionando a plenum o retorno de ar da máquina de ar condicionado, 380- 3F- 60 Hz. Incluindo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico da tubulação frigorígena com borracha elastomérica, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, conexão da descarga de ar da evaporadora com lona para não transmitir a vibração para os dutos, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico ( quadro elétrico, comando, ponto de força, etc.), adequação no dreno, adequações civis necessárias, contatora, capacitores para correção do fator de potência. Acionamento por termostato analógico rotativo com chave de seleção para ventilação, refrigeração ou aquecimento. Retirar o equipamento na Bagergs Canoas e transportá-lo até a cidade de Sananduva/RS. OBS: O equipamento será fornecido pelo Banco. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9 | Instalação completa de evaporadora tipo Splitão de 5 TR , ciclo reverso, com enclausuramento acústico funcionando a plenum o retorno de ar da máquina de ar condicionado, 380- 3F- 60 Hz. Incluindo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico da tubulação frigorígena com borracha elastomérica, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico ( quadro elétrico, comando, ponto de força, etc.), adequação no dreno, adequações civis necessárias, contatora, capacitores para correção do fator de potência e timer de programação horário semanal. Acionamento por termostato analógico rotativo com chave de seleção para ventilação, refrigeração ou aquecimento. Retirar o equipamento na Bagergs Canoas/RS e transportá-lo até a cidade de Sananduva/RS. OBS: O equipamento será fornecido pelo Banco Modelo 40MSC060(evaporadora) +38CQ060 Marca Carrier | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10 | Fazer limpeza e higienização dos dutos de ar condicionado do andar Térreo e do 2º Andar( estimada em metros lineares) com comprovação em vídeo antes e depois da limpeza dos dutos. | 60 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.11 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saída do quadro. No andar Térreo e no 2º andar | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.12 | Adequação elétrica do quadro de força/comando dos equipamentos. No andar Térreo e no 2º andar | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.13 | Fornecer e instalar kit de Resistências de aquecimento no Splitão 10 TR do Térreo acionadas conforme especificação no Memorial Descritivo e Anexo especificações técnicas incluindo termostato de proteção por banco de resistências e fluxostato de ar. Distribuir 6(seis) resistências de aquecimento em formato de U de 1500W cada de 2(duas) em duas em cada fase R,S e T totalizando 9,0 kw, em dois estágios de 4,5 kW cada um. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.14 | Fornecimento e instalação de Grelha de Insuflamento de dupla deflexão tipo DVT para a Sala de Autoatendimento (SAA) da Ag. Sananduva (conforme leiaute) com medida 825 mm X 425 mm . Incluindo o recorte da Máscara dos Cashes e recorte na divisória da Plataforma de Atendimento com acabamento para encaixe das grelha de insuflamento conforme. Ref. Modelo 825mm x 425 mm tipo DVT Da Tropical Rio ou Equivalente com mesma secção livre efetiva | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.15 | Fornecimento e instalação de Grelhas de Retorno na Sala de Autoatendimento (SAA) da Ag. Sananduva (conforme leiaute) com medida 825 mm X 425 mm . Incluindo o recorte da Máscara dos Cashes e recorte na divisória da Plataforma de Atendimento com acabamento para encaixe das grelhas de retorno conforme projeto. Grelha de retorno AT com aletas verticais com moldura e espaçamento mínimo de 20 mm entre as aletas. Ref. Modelo 825mm x 425 mm tipo AT DA TROX ou Equivalente com mesma secção livre efetiva | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.16 | Fornecimento e instalação Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, aletas em V, 500x500mm (fornecido na cor branca). Instalá-la na Sala de Nobreak na parte de baixo da porta. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.17 | Fornecimento e instalação completa de Exaustor axial ( incluindo abertura na esquadria da janela basculante, fechamento com chapa, suporte para o exaustor, canaleta, fiação elétrica e acabamentos) modelo Ø 30 cm (Marca: Ventisilva modelo E30M6 ou similar), vazão 1500m³/h, bivolt 127V / 220V, monofásico e, termostato de ambiente analógico rotativo ( Marca: IMIT modelo TA3 546070 ou similar). | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.18 | Remoção de Grade Venezianada de Ar Exterior e dutos de descarga de ar de equipamento Self incorporado antigo. Retirada e descarte conforme Normas Ambientais | 4 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.19 | Fornecimento e instalação completa de Tomada de Ar Exterior (TAE) composta por veneziana de alumínio na cor branca, tela de proteção antipássaro, registro de lâminas convergentes, tamanho 400x 200 mm e elemento filtrante classe G4. Ref. Modelo TAE - 400x200 - RGA, filtro G4, tela antipássaro, TAE completa da Tropical ou equivalente. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.20 | Fornecimento e instalação de plataforma metálica para suportar as condensadoras de ar condicionado. Medidas de 11 m x 1,50 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8 (3mm espessura), chapa expandida 3/16 e aço chato 1.1/2 x 3/16, com 14 metros de corrimão ( envolta da plataforma metálica) em tubo redondo de 1.1/2 pol. (2mm espessura). Prever 9 mãos francesas nas medidas especificadas no projeto. Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Incluído uma escada de marinheiro para acesso à plataforma metálica. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.21 | Fornecimento e Instalação completa de uma plataforma elevatória vertical para cadeira de rodas com o percurso enclausurado que atenda ou exceda a norma NBR ISO 9386 (substituta da NBR 15655). A plataforma deve ter capacidade mínima de 250 kg – suportando uma pessoa e sua cadeira de rodas e um acompanhante. A Velocidade máxima deve ser 0,1 m/s ( ou velocidade 6m/min) em ambas as direções: subida ou descida. Percurso de aproximadamente 3,78 m ( verificar medidas no local), 1 (uma) entrada na plataforma ( Número de entradas na plataforma: 01 ). Número de paradas: 02(duas) sendo uma no Térreo e outra no 2º Andar). O acionamento da plataforma deve ser Oleodinâmico (hidráulico) com central motriz de baixo ruído sendo que o reservatório, linha de sucção e bomba devem ser protegidos por filtros . As dimensões internas livres da plataforma devem ser: L = 900 mm, C = 1400 mm e H = 1100 mm ( também chamada Cabina Baixa). As dimensões da projeção do equipamento são 1440x1620mm. A operação da botoeira será por Comando de pressão constante, habilitado por chave eletromecânica ou franqueado. A Tensão de alimentação da plataforma elevatória será 220 Vac, 60 Hz, monofásico – 1,0 cv. A Tensão de Controle será 12 Vcc, com bateria selada, livre de manutenção. A plataforma será interna ( protegida contra intempéries), com estrutura metálica pintada com tinta epóxi de cura a quente na cor branca. Estão incluídas a cabina, as Botoeiras de Pavimento, as Portas de Pavimento, o comando de pressão constante, componentes do sistema hidráulico ( cilindro hidráulico de propulsão e/ou pistão , a unidade de potências e/ou bomba), chaves limite de segurança ( conforme Memorial Descritivo), circuito hidráulico de potência ( válvula de alívio, válvula de comando manual, válvula de descida) e reservatório linha de sucção e bomba. Ref. Modelo SH ST 4000 ( SHORT TRAVEL STANDARD - SH ST) Cabina BAIXA da ORTOBRÁS ou Equivalente | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.22 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini Split, evaporadora tipo Cassete, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC).Incluindo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação ( incluindo fixação na laje com pé direito duplo com barra roscada), interligação a rede de drenagem(com isolamento de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias ( fixação do painel do cassete em forro de gesso incluindo acabamento). Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 40KWQD36C5 (evaporadora) e 38CQL036515MC (condensadora) da Carrier ou equivalente | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.23 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini Split, evaporadora modelo Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC).Incluindo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias,. Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 42XQL36C5 (evaporadora) e 38CQL036515MC (condensadora) da Carrier ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.24 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini Split, evaporadora modelo Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 24.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Incluindo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento térmico de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias. Acionamento por controle remoto com fio. Ref. Modelo 42XQL24C5 (evaporadora) e 38KQK024515MC(condensadora) da Carrier ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.25 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini Split, evaporadora modelo Hi-wall Inverter, ciclo reverso, capacidade nominal 12.000 Btu/h, 220V 1F. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). incluindo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias. Acionamento por controle remoto sem fio. Ref.: Modelo 42MBQA12M5 (evaporadora) e 38MBQA12M5 (condensadora) da SPRINGER MIDEA ou Equivalente | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.26 | Fornecimento e instalação de Caixa de Ventilação e Filtragem com Tomada de ar exterior com vazão 380m3/h incluindo ventilador de baixo ruído sonoro Pressão estática 10 mmca, 220V -1F -60 Hz. Deve possuir grelha externa ( veneziana externa) de alumínio com Pingadeira(para evitar entrada de chuva), veneziana interna de alumínio na cor Branca, aletas espaçadas com no mínimo 20 mm, tela de proteção, filtro G4 (com acesso para troca e/ou limpeza do filtro) e grade com tela antipássaro, medidas altura 250 mm x largura x 250 mm x profundidade 300mm. Executar grade de segurança. OBS: Deve ser interligada com a evaporadora de ar condicionado Split Piso Teto correspondente para a renovação de ar ser acionada juntamente com o equipamento de ar condicionado. Executar grade de segurança. REF.: Modelo VENTIBEC CG da BECKINS, ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.27 | Desinstalação de dutos de ar condicionado do 2º andar da Ag. Sananduva retirada e descarte conforme normas ambientais. | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.28 | Controle de velocidade (dimmer) para ventilador do Ar de Renovação ( Ar externo) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO
| 1. | Administração local de obra (5% do custo da obra, considerando prazo e porte da obra - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013, que estabelece valor médio de 6,23%) | 1 | CJ. | xx,xx | 5 | % | xx,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## RESUMO GERAL
PLANILHA DE RESUMO DO ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA ALTERAÇÃO DE LEIAUTE NA AGÊNCIA SANANDUVA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
ITEM |  | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAIS (%)
|  |  | (R$) | P/SUBITEM | P/ITEM | INTERNOS
1.0
| I | ESTRUTURAL
| 1 | RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA AGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 | MURO DO ESTACIONAMENTO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 3 | PISO DO ESTACIONAMENTO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 4 | RECUPERAÇÃO DA LAJE DE ENTREPISO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 5 | RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 6 | CORTE NA LAJE E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE CADEIRANTES | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS | 0 |  | #DIV/0!
| II | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 | PISOS / PAVIMENTAÇÕES | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 3 | PAREDES E ALVENARIA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 4 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 5 | FORRO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 6 | SALA DE AUTOATENDIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 7 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 8 | DIVISOR DE SIGILO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 9 | PINTURA INTERNA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10 | PINTURA EXTERNA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 13 | COMPLEMENTOS SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 14 | MOBILIÁRIO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 15 | DIVERSOS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS | 0 |  | #DIV/0!
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 1 | PONTO ELÉTRICO E LÓGICO PARA TV CORPORATIVA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 | MONTAGEM DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 3 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - TÉRREO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 4 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 5 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - 2º PAVIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 6 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 7 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 8 | INFRAESTRUTURA PARA MÁQUINA DE CAFÉ, ÁGUA E IMPRESSORAS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 9 | TROCA DOS ELETRODUTOS POR CANALETA PARA ALARME NA PAREDE DA PLATAFORMA DO SEGUNDO PISO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10 | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 11 | TIMER AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | #DIV/0!
| IV | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 0 |  | #DIV/0!
| V | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO
| 1. | Administração local de obra (5% do custo da obra, considerando prazo e porte da obra - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013, que estabelece valor médio de 6,23%) | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 0 |  | #DIV/0!
|  | TOTAL GERAL COM BDI (I+II+III+IV) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
INDICADORES:
|  | ESTRUTURAL | 0 | #DIV/0!
|  | OBRAS CIVIS | 0 | #DIV/0!
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS | 0 | #DIV/0!
|  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 0 | #DIV/0!
|  | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL | 0 | #DIV/0!

## CRONOG Fisico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA ALTERAÇÃO DE LEIAUTE NA AGÊNCIA SANANDUVA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
Ítem | Discriminação dos serviços |  | Valor (R$) | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | ESTRUTURAL
RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA AGÊNCIA
1 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
MURO DO ESTACIONAMENTO
2 |  |  | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
PISO DO ESTACIONAMENTO
3 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
RECUPERAÇÃO DA LAJE DE ENTREPISO
4 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA
5 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
CORTE NA LAJE E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE CADEIRANTES
6 |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
II | OBRAS CIVIS
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  |  | 0 | 61 | 0 | 39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
PISOS / PAVIMENTAÇÕES
2 |  |  | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 100
PAREDES E ALVENARIA
3 |  |  | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
REVESTIMENTOS
4 |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 100
FORRO
5 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 100
SALA DE AUTOATENDIMENTO
6 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
ESQUADRIAS
7 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 100
DIVISOR DE SIGILO
8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
PINTURA INTERNA
9 |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 100
PINTURA EXTERNA
10 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100
PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100
COMPLEMENTOS SANITÁRIOS
13 |  |  | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
MOBILIÁRIO
14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100
DIVERSOS
15 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100
III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
PONTO ELÉTRICO E LÓGICO PARA TV CORPORATIVA
1 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
MONTAGEM DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
2 |  |  | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INFRAESTRUTURA PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - TÉRREO
3 |  |  | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INFRAESTRUTURA PARA ATMs
4 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INFRAESTRUTURA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO elétrica/lógica/telefonia - 2º PAVIMENTO
5 |  |  | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100
PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS
7 |  |  | 0 | 59 | 0 | 41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INFRAESTRUTURA PARA MÁQUINA DE CAFÉ, ÁGUA E IMPRESSORAS
8 |  |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
TROCA DOS ELETRODUTOS POR CANALETA PARA ALARME NA PAREDE DA PLATAFORMA DO SEGUNDO PISO
9 |  |  | 0 |  | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
10 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
TIMER AR CONDICIONADO
11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13 |  |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100
IV | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1 |  |  | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 100
V | ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS DE DESLOCAMENTO
Administração local de obra (5% do custo da obra, considerando prazo e porte da obra - Segundo o Acórdão TCU nº 2622/2013, que estabelece valor médio de 6,23%)
1. |  |  | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 3º mês |  | 3º mês
TOTAIS COM BDI |  | R$ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!