## Planilha Orçada
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL – OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E DIVISOR DE SIGILO – Ag. SÃO CRISTÓVÃO – PASSO FUNDO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0
| A | AG. SÃO CRISTÓVÃO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | DIVISOR DE SIGILO E AMBIENTE
| 1.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas. | 17 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Vidro incolor 6mm | 17 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Filme venetian 10mm x 4mm para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 9.4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até o forro, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=200cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DIVISÓRIAS
| 2.1 | Retirada de divisórias e porta da área dos caixas, conforme leiaute | 14.6 | m² | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3 | PINTURA
| 3.1 | Retirada de porta cartazes antigos e recuperação da alvenaria | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Lixação e pintura interna 2 demãos cor branco neve | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 4.1 | PORTA CARTAZES
| 4.1.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unidades no interior da agência - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 54x74cm - em acrílico Branco 5mm, em "V", Medidas 1900x475mm + 04 bolsas de Acrílico 2mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 48,5x33,5cm - em acrílico Branco 5mm, em "V", Medidas 1900x475mm + 08 bolsas de Acrílico 2mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | MOBILIÁRIO
| 5.1 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 5.3 | Desmontar e montar módulos de caixa - movê-los 50cm para trás. | 5 | unid. | xx,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6 | LIMPEZA
| 6.1 | Limpeza permanente da obra | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Limpeza final da obra | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO, TROCA DE RACKS E TROCA DE TOMADAS PARA NOVO PADRÃO.
| 1 | TROCA DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA LED
| 1.1 | Lâmpadas tubulares T8, G2, 1200mm, uper LED de até 19W - AFP - 4000k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 25.000h (L-70), Fluxo Luminoso mínimo de 2100 lúmens. Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 230 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Lampada BULBO LED 15W 4000K branco neutro, soquete E-27 | 32 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T8 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T5 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 460 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Identificação dos circuitos de iluminação nos respectivos quadros com etiquetas indeléveis nos quadros de iluminação e tomadas dos circuitos envolvidos nas intervenções. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Revisão e reaperto geral de todas as conexões nos qudros elétricos de iluminação e tomadas envolvidos na presente intervenção, com medição das correntes em cada circuito e sua verificação de adequação ao dispositivo de proteção existente (disjuntor). Medição das correntes de fases, neutro e terra dos cabos alimentadores dos quadros elétricos enolvidos na intervenção e verificação de coordenação com o disjuntor geral, com emissão de relatório para a Fiscalização. | 1 | vb | x.xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 2 | DIVISOR DE SIGILO E PONTOS PARA TV CORPORATIVA
| 2.1 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Adaptador para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Cabo UTP cat. 5e | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÃO DE RACK PARA AS OPERADORAS
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 12 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com 3 bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Cabo CIT-10 pares | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Patch cord azul 6 mts para interligações Racks | 6 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x.xx | 0
| 3.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 4.1 | Cabo multi lan CAT5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio -73x25mm | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 60 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca. | 40 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia e fazer o descarte | 30 | un | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 4.12 | Montagem e remontagem de canaletas RD70 e extensões elétricas com mudança do plug para novo padrão. | 20 | un | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 4.13 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.14 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.15 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 5.1 | Locação de andaime completo para 6m de altura com todo os acessórios de segurança. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Retirada de 230 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e reatores, acondicionar e entregar na BAGERGS | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. SÃO CRISTÓVÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0