## Planilha Orçada
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA MARAU
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Julio Borella, 1188 Marau - RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil da 2ª semana subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA MARAU
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Preparação de paredes para pintura, raspagem partes soltas e emassamento | 50 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Retirada e descarte de estrutura de madeira de telhado | 420 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.3 | Retirada e descarte de telhas de fibrocimento | 420 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Retirada e descarte de forro de gesso acartonado avariado pela infiltração | 30 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Retirada e descarte de parede de gesso acartonado | 15 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada e descarte de portão metálico da garagem da agência | 6 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Retirar, embalar e entregar na bagergs porta cartazes padrão antigo | 5 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.9 | Retirar, embalar e entregar na bagergs totem com mapa tatil | 1 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 40 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.11 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 40 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | COBERTURA
| 2.1 | Projeto completo para execução de cobertura, telhas tipo sanduiche e estrutura metálica, cálculo de calhas e tubos de queda, algerozas, etc., execução de detalhes construtivos necessários para execução do projeto, com fornecimento de ART/RRT de projeto. O projeto e detalhamentos deverão ser entregues na Unidade de Engenharia do Banrisul. | 420 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Fornecimento e instalação de estrutura metálica sobre lage com tesouras em perfil em "U" para receber telhas metálicas | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Fornecimento e instalação de Telhas Metálicas Trapezoidais em Aço Galvanizado com isolamento termo acústico em poliuretano e=30mm, fixação com parafusos auto perfurantes | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Aluguel de andaime metálico para fachada 2-4 pavimentos reaproveitamento 3X locação mês | 140 | m² |  | xxx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.5 | Fornecimento de lona preta para isolamento da cobertura durante os trabalhos | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Tela de proteção para fachada rolo 3,00 m Tersp. 10cm Dobra 5 cm | 140 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Fornecimento e instalação de cummeira lisa metálica para cobertura | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Fornecimento e instalação de revestimento de rufo e calha metálica para cobertura. | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Execução de tubos de queda externos em PVC com presilhas/abraçadeiras de fixação - conforme projeto | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Fornecimento e colocação de manta asfáltica nas ligações de ar-condicionado com o telhado | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Limpeza de calhas, revisão, impermeabilização e ajuste nos pontos de infiltração do telhado sobre a Sala de Auto Atendimento. | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PAREDES E ABERTURAS
| 3.1 | Fornecimento e instalação de parede em gesso acartonado para fechamento da area dos caixas conforme o projeto. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Fechamento de aberturas não utilizadas de ar-condicionado na laje e execução de mureta junto ao renovador de ar do ar condicionado | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Execução de parede em alvenaria de tijolo furado para adequação da cobertura. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Reconstituição de reboco e emboço em parede com infiltração no interior da agência e mureta junto ao renovador de ar | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e instalação de portão metálico basculante de contrapeso automatizado na entrada da garagem. (Incluso 02 controles) | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Fornecimento e aplicação de película de proteção solar prata reflexiva nos vidros das esquadrias do segundo pavimento. Padrão InterControl, 3M ou similar. Bloqueio 99% dos raios U.V. Conferir medidas no local. | 25 | m² |  | xxx | 0 | 0 | xxx | 0
| 4 | DIVISÓRIAS
| 4.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Vidro incolor 6mm | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FORRO
| 5.1 | Reconstituição de forro em gesso acartonado danificado pela infiltração prevendo a fixação de placas soltas sob o mezanino e sala de auto atendimento. | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 6.1 | - PVA sobre reboco (aplicado sobre forro em gesso acartonado com emassamento) na cor branca | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes internas com emassamento) na mesma cor existente | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas com emassamento) na mesma cor existente | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | - esmalte sintético sobre metal na cor cinza (aplicado sobre portão da garagem) | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | - esmalte sintético sobre metal na cor cinza (aplicado sobre corremão da escada) | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 7.1 | Porta cartazes tarifas e propaganda dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Porta cartazes A3 de propaganda com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Porta cartaz em chapa dobrada de acrílico transparente para Salas de Autoatendimento (SAA), dimensões 307 x 430 para cartazes A3 frente e verso em acrílico transparente Cristal, com fixação com fita dupla-face transparente, conforme projeto. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 420,00 m² | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.2 | Instalação e organização de programação visual interna | 1 | cj. | xxx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.3 | Limpeza diária + limpeza final da obra. | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | TROCA DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA LED
| 1.1 | Lâmpadas tubulares T5, EQ28, G5, 1163mm, 17,3W - AFP - 4000k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 40.000h (L-70), Fluxo Luminoso de 2000 lúmens. Certificação CE, Garantia de 05 Anos. Marca Intral ou equivalente. | 108 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Conversor externo DRIVER P/LED IES-CS3 0350/035IMB digital | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Lâmpadas tubulares T5, EQ54 ,G5, 34,5 W/220V AFP - 4000k - Branco Neutro - Vida útil mínima de 40.000h (L-70), Fluxo Luminoso mínimo de 3600 Lúmens. Certificação CE, Garantia de 05 Anos. Marca Intral ou equivalente. | 32 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Conversor externo DRIVER P/LED IES-CD2 0700/080IMB digital | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Suporte soquete G-13 para lâmpadas T5 em policarbonato com tratamento anti-uv, tipo engate rápido com rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso, anti-vibratório, marca LALUX modelo T5 (www.targetiluminação.com.br), LUMIN G13 (www.ginawa.com), ou equivalente. | 80 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Identificação dos circuitos de iluminação nos respectivos quadros com etiquetas indeléveis nos quadros de iluminação e tomadas dos circuitos envolvidos nas intervenções. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Revisão e reaperto geral de todas as conexões nos qudros elétricos de iluminação e tomadas envolvidos na presente intervenção, com medição das correntes em cada circuito e sua verificação de adequação ao dispositivo de proteção existente (disjuntor). Medição das correntes de fases, neutro e terra dos cabos alimentadores dos quadros elétricos enolvidos na intervenção e verificação de coordenação com o disjuntor geral, com emissão de relatório para a Fiscalização. | 1 | vb | x.xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 2 | DIVISOR DE SIGILO E PONTOS PARA TV CORPORATIVA
| 2.1 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Adaptador para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 7 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Cabo UTP cat. 5e | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÃO DE RACK PARA AS OPERADORAS
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com 3 bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego para os dois racks. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º (Duas para o rack das operadoras e duas para o rack existente) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Cabo CIT-10 pares | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Patch cord azul T-568A, 6 mts para interligações Racks | 6 | un |  | x.xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.13 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Organizador de cabos em ABS ocupando 1U de altura e 87,5 mm de profundidade | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Patch cord T-568A, azul 6 mts para interligações Racks | 6 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.16 | Organização dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 4.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 4.3 | Desistalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 4.4 | Locação de andaime completo para 6m de altura com todo os acessórios de segurança. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Retirada de 142 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, 2 de 16W e reatores, acondicionar e entregar na BAGERGS | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | AR CONDICIONADO
| 1.1 | Realocar unidade condensadora (externa) 1m para cima com correção da carga de gás refrigerante | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PLATAFORMA METÁLICA
| 2.1 | Etapa 1
| 2.1.1 | Elaborar e apresentar solução/projeto executivo da plataforma com recolhimento da respectiva ART | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Etapa 2
| 2.2.1 | Fornecer e instalar plataforma metálica de aproximadamente 45m² em perfis tipo viga "U", aço galvanizado a fogo, apoiada sobre pilar metálico na estrututa de alvenaria existente, chapa lavrada padrão xadrez em alumínio no piso, tipo passerela industrial e guarda corpo com perfis tubulares | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕE MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0