## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: OBRAS CIVIS ELÉTRICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AG. FLORES DA CUNHA / RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV 25 DE JULHO, 1629 |  |  |  | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS MAR/2020 |  | 110.6%
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à contratada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços/entrega do objeto e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | OBRAS CIVIS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | Administração da Obra | 1 | un | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Retirada/recolhimento/remanejo de:
2.1.1 | - remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 1 | m2 | x,xx | 0 | 0
2.1.2 | - rufos de alumínio para reaproveitamento | 20 | m | x,xx | 0 | 0
2.1.3 | - sujeiras e regularização das calhas de concreto | 30 | m | x,xx | 0 | 0
2.1.4 | - retirada de divisórias internas tipo divilux, naval, e de madeiras | 30 | m2 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | - retirada de porta de alumínio, uma folha, com ferragem e mola hidráulica | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.1.6 | - remoção de piso vinílico/paviflex/plurigoma, segundo pavimento. | 100 | m2 | x,xx | 0 | 0
2.1.7 | - Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 30 | m3 | 0 | 0 | 0
3 | PISO
3.1 | - Regularização de piso com cimento/areia 1:5 | 108 | m2 | 0 | 0 | 0
3.2 | - Rodapé em poliestireno, cor branco, h=10cm | 68 | m2 | 0 | 0 | 0
3.3 | - Piso vinílico em placas 47,5x47,5cm, e=3mm, ref. Tarkett Ambienta Stone Beige | 108 | m2 | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURA (Manutenção)
4.1 | - lona preta para isolamento da cobertura durante as atividades | 312 | m² | 0 | 0 | 0
4.2 | - Fornecimento e Instalação de telha metálica sanduiche termo acústica com EPS 30 com fixação sobre estrutura metálic, parafusos auto perfurantes (12 - 14 x 2 3/8”). | 5 | m | 0 | 0 | 0
4.3 | - Fornecimento e instalação de cumeeira lisa metálica para cobertura | 10 | ml | 0 | 0 | 0
4.4 | - Fornecimento e instalação de revestimento de rufo calha metálica para cobertura | 15 | ml | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | - manta esfáltica 4mm nas calhas de concreto com aplicação de primer | 15 | m² | 0 | 0 | 0
5.2 | - proteção mecânica e regularização da superfície | 15 | m² | 0 | 0 | 0
6 | FORRO
6.1 | - Fornecimento e recomposição de forro de gesso (reparo/emassamento/fixação/reforço) | 30 | m² | 0 | 0 | 0
6.2 | - Alçapão para forro de gesso | 4 | un | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTO FACHADA
7.1 | Fixação de placas de mármore travertino na fachada com parafusos parabolt 3/8 | 10 | m² | 0 | 0 | 0
7.2 | limpeza com hidrojato sobre revestimento da fachada | 80 | m² | 0 | 0 | 0
7.3 | Aplicação de rejunte sobre mármore travertino | 80 | m² | 0 | 0 | 0
7.4 | Mármore em placa, e=20mm, acabamento polido, para parede ou piso, ref. Travertino Gold | 2 | m2 | 0 | 0 | 0
8 | DIVISÓRIAS/BIOMBOS
8.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.. | 9 | un | 0 | 0 | 0
9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
9.1 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
9.2 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 4 | un | 0 | 0 | 0
9.3 | Porta cartaz modelo novo - tarifas/propaganda 54x74cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA EXTERNA / INTERNA / ESQUADRIAS
10.1 | Pintura acrílica semi brilho das fachadas, 02 demãos, cinza igual existente. | 850 | m2 | 0 | 0 | 0
10.2 | Emassamento e preparação de superfície das fachadas, 02 demãos de massa acrílica | 350 | m2 | 0 | 0 | 0
10.3 | Pintura acrílica semi brilho paredes interna com uma demão em tinta acrílica semi brilho igual existente. | 750 | m2 | 0 | 0 | 0
10.4 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre forro,parede e gesso | 260 | m2 | 0 | 0 | 0
10.5 | Tinta acrílica para azulejos, 02 demãos, sobre revestimento de azulejo | 250 | m2 | 0 | 0 | 0
10.6 | Primer anticorrosivo e antioxidante para aplicação em superfícies ferrosas c/zarcão (grades/ aberturas) | 165 | m2 | 0 | 0 | 0
10.7 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos, com emassamento | 165 | m2 | 0 | 0 | 0
10.8 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento | 165 | m2 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPEZA
11.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 250 | m2 | x,xx | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | Limpeza, revisão, transporte e instalação de condicionadores fornecidos pelo Banco
1.1 | Condicionador de ar tipo split system 30.000 Btu/h , evaporadora modelo piso/teto, condensador modelo axial com descarga na horizontal, ciclo reverso, monofásico, 220V, fluido refrigerante R22 | 4 | un | x,xx | 0 | 0
1.2 | Condicionador de ar tipo split system 24.000 Btu/h , evaporadora modelo piso/teto, condensador modelo axial com descarga na horizontal, ciclo reverso, monofásico, 220V, fluido refrigerante R22 | 5 | un | x,xx | 0 | 0
1.3 | Condicionador de ar tipo split system 18.000 Btu/h , evaporadora modelo piso/teto, condensador modelo axial com descarga na horizontal, ciclo reverso, monofásico, 220V, fluido refrigerante R22 | 2 | un | x,xx | 0 | 0
1.4 | Condicionador de ar tipo split system 12.000 Btu/h , evaporadora modelo hiwall, condensador modelo axial com descarga na horizontal, ciclo reverso, monofásico, 220V, fluido refrigerante R22 | 1 | un | x,xx | 0 | 0
2 | Fornecimento e instalação de materiais / acessórios
2.1 | Controle remoto sem fio compatível com as placas das evaporadoras fornecidas pelo Banrisul | 12 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Tubos de cobre Ø 1/4" esp. 0,79mm | 15 | kg | 0 | 0 | 0
2.3 | Tubos de cobre Ø 1/2" esp. 0,79mm | 6 | kg | 0 | 0 | 0
2.4 | Tubos de cobre Ø 3/4" esp. 0,79mm | 70 | kg | 0 | 0 | 0
2.5 | Tubos de cobre Ø 3/8" esp. 0,79mm | 25 | kg | 0 | 0 | 0
2.6 | Tubo em borracha elastomérica esp. 13mm para isolamento de linha de cobre Ø 1/4" | 130 | m | 0 | 0 | 0
2.7 | Tubo em borracha elastomérica esp. 13mm para isolamento de linha de cobre Ø 1/2" | 30 | m | 0 | 0 | 0
2.8 | Tubo em borracha elastomérica esp. 13mm para isolamento de linha de cobre Ø 3/4" | 180 | m | 0 | 0 | 0
2.9 | Tubo em borracha elastomérica esp. 13mm para isolamento de linha de cobre Ø 3/8" | 140 | m | 0 | 0 | 0
2.10 | Tubos e acessórios de PVC Ø 3/4" com pintura p/ sistema de drenagem dos condicionadores de ar | 120 | m | 0 | 0 | 0
2.11 | Isolamento em borracha elastomérica Ø 3/4" , esp. 13mm p/ sistema de drenagem dos condicionadores de ar | 120 | m | 0 | 0 | 0
2.12 | Suporte industrializado para condensadora tipo mão francesa c/pintura eletroestática | 12 | par | 0 | 0 | 0
2.13 | Suporte industrializado para evaporadora tipo mão francesa c/pintura eletroestática | 3 | par | 0 | 0 | 0
2.14 | Cabo de fios sólidos de cobre eletrolítico tipo PP 5x2,5mm² , seção circular, livre de halogêneo, antichama, com tensão nominal de 450/750V. de Ref. Cabo Múltiplo Conduspar PP, Prysmian Group ou equivalente. | 250 | m | 0 | 0 | 0
2.15 | Botija de 13,6kg de fluidio refrigerante R22 | 2 | un | 0 | 0 | 0
2.16 | Acessórios diversos ( abraçadeiras, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, arrebites, fita PVC, cola) | 1 | cj | 0 | 0 | 0
3 | Desinstalação e transporte sistema de climatização existente
3.1 | Condicionador de ar (evaporador + condensador) modelo self vertical com descarga superior (considerar logistica horizontal / vertical com entrega, devidamente acondicionado em caixotes de madeira - palates - na Bagergs em Canoas - RS) | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Condicionador de ar tipo janeleiro (considerar logistica horizontal / vertical com entrega, devidamente acondicionado em caixotes de madeira - palates - na Bagergs em Canoas - RS) | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Remoção de rede de dutos aparentes com descarte conforme normas/legislações ambientais vigentes | 40 | m | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | INFRAESTRUTURA PLATAFORMA 2 PAVIMENTO elétrica/lógica/telefonia
1.1 | Duto SLIM - (CINZA) | 44 | m | 0 | 0 | 0
1.2 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (CINZA) | 14 | unid. | 0 | 0 | 0
1.3 | Curva interna 90 graus SLIM (CINZA) | 14 | m | 0 | 0 | 0
1.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 14 | unid. | 0 | 0 | 0
1.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m | 0 | 0 | 0
1.6 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 200 | m | 0 | 0 | 0
1.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 35 | m | 0 | 0 | 0
1.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 10 | unid. | 0 | 0 | 0
1.9 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 28 | unid. | 0 | 0 | 0
1.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 10 | unid. | 0 | 0 | 0
1.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 10 | unid. | 0 | 0 | 0
1.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 3 | unid. | 0 | 0 | 0
1.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) para mesa no atendimento e Automação. | 10 | unid. | 0 | 0 | 0
1.14 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 14 | unid. | 0 | 0 | 0
1.15 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 14 | unid. | 0 | 0 | 0
1.16 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 45 | m | 0 | 0 | 0
1.17 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 14 | unid. | 0 | 0 | 0
1.18 | Cabo de força para PC com plug e fêmea PR 3 metros - ref. 10243 | 14 | m | 0 | 0 | 0
1.19 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
1.20 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 15 | m | 0 | 0 | 0
2 | TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS E PONTO SUPER FULL
2.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m | 0 | 0 | 0
2.2 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado (CASH SUPER FULL) | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
2.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 15 | m | 0 | 0 | 0
2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 3 | unid. | 0 | 0 | 0
2.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 5 | unid. | 0 | 0 | 0
2.6 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
2.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas). | 15 | unid. | 0 | 0 | 0
2.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas). | 5 | unid. | 0 | 0 | 0
2.9 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) para os ATMs | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
2.10 | Cabo de força para PC com plug e fêmea PR 3 metros - ref. 10243 (TMCs e mesas térreo) | 18 | m | 0 | x,xx | 0
2.11 | Plug Adaptador 20A novo padrão para padrão antigo 2P+T. | 5 | unid. | 0 | x,xx | 0
2.12 | Spiral tube para organizar os cabos. (branco) - Caixas | 4 | m | 0 | 0 | 0
3 | ILUMINAÇÃO BANHEIROS, COPA E EXTERNA
3.1 | Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm Bivolt Branco Frio Save Energy (banheiros e COPA) | 10 | unid. | 0 | 0 | 0
3.2 | Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm Bivolt Branco Frio Save Energy (Marquise) | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
3.3 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 150 | m | 0 | 0 | 0
3.4 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 10 | m | 0 | 0 | 0
3.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 5 | unid. | 0 | 0 | 0
4 | PONTO LÓGICO PARA TV CORPORATIVA 2º PAVIMENTO, TGF E PL NOBREAK
4.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 150 | m | 0 | 0 | 0
4.2 | Canaleta "X" metálica branca | 4 | m | 0 | 0 | 0
4.3 | Porta Equipamento para canaleta "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A e uma com RJ45 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
4.4 | Caixa condulete 25mm com tampa e RJ45 fêmea para PL Nobreak | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
4.5 | Tampa terminal para canaleta "X" - Branca | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
4.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 60 | m | 0 | 0 | 0
4.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 26 | unid. | 0 | 0 | 0
4.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
4.9 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 3 | unid. | 0 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA PARA ORGANIZAR O RACK DE ATIVOS E INSTALAR RACK OPERADORAS
5.1 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente | 100 | m | 0 | 0 | 0
5.2 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 100 | m | 0 | 0 | 0
5.3 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profunid.didade 570mm livres internamente, fixado na parede com 04 bandejas de 04 apoios e 64 conjunid.tos de parafusos porca/gaiola | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
5.4 | Identificar o Rack dos ativos do banco, os patck panels e pontos lógicos e telefônicos "PLxx" e "PTxx" conforme Memorial Descritivo. | 1 | unid. | xx,xx | 0 | 0
5.5 | Voice panel 30P (Ramais) | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
5.6 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250 V, com ângulo de 45° conforme NBR 13249 - 02 para Rack dos Ativos e 02 para Rack das Operadoras | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
5.7 | Cabo CIT-10 pares | 50 | m | 0 | 0 | 0
5.8 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 6,0 mts para interligação entre Rack das Operadoras e Rack Ativos com 2RJ45 macho nas pontas e com anilhas de "01" a "6". | 6 | unid. | 0 | 0 | 0
5.9 | Patch cord azul 1,0 m | 50 | unid. | 0 | 0 | 0
5.10 | Patch cord verde 1,0 m | 24 | unid. | 0 | 0 | 0
5.11 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
5.12 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
5.13 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 3 | m | 0 | 0 | 0
5.14 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas). | 4 | unid. | 0 | 0 | 0
5.15 | Retirada de DG telefônico e entregue na Bagergs em Canoas/RS em plástico bolha e identificado com folha A4 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
5.16 | Retirada de Rack 10 U EMBRATEL e entregue na Bagergs em Canoas/RS em plástico bolha e identificado com o nome da agencia com folha A4 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
5.17 | Plug Adaptador 20A novo padrão para padrão antigo 2P+T. | 6 | unid. | 0 | x,xx | 0
6 | CD TIMER
6.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 150 | m | 0 | 0 | 0
6.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 10 | m | 0 | 0 | 0
6.3 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m | 0 | 0 | 0
6.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 9 | unid. | 0 | 0 | 0
6.5 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 6 | unid. | 0 | 0 | 0
6.6 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
6.7 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado | 3 | unid. | 0 | 0 | 0
6.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
7 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO
7.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em quadro de comando com dimensões minimas de 600x600x200mm, com barramento DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 24 elementos - CD-AC | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
7.2 | Disjuntor Tripolar/4,5kA
7.2.1 | - 3x63A - Geral CD-AC | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
7.2.2 | - 1x25A | 9 | unid. | 0 | 0 | 0
7.2.3 | - 1x16A | 3 | unid. | 0 | 0 | 0
7.3 | Disjuntor Tripolar/10kA
7.3.1 | - 3x63A - Geral CD-AC - QGBT | 1 | unid. | 0 | 0 | 0
7.4 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolação p/ 750V
7.4.1 | - seção 4,0mm² (Splits) | 1800 | m | 0 | 0 | 0
7.4.2 | - seção 16,0mm² (Alimentadores do CD-AC) | 300 | m | 0 | 0 | 0
7.5 | Canaleta aluminio 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m | 0 | 0 | 0
7.6 | Adaptador 2x1" específica de canaleta de aluminio 73x45mm | 2 | unid. | 0 | 0 | 0
7.7 | Eletroduto de ferro 40mm pintado de branco na parte aparente - Para interligação do QGBT com o CD AC. | 50 | m | 0 | 0 | 0
7.8 | Caixa passagem condulete 40mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente - Para interligação do QGBT com o CD AC. | 24 | unid. | 0 | 0 | 0
7.9 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco na parte aparente - Para interligação do CD AC com as condensadoras | 50 | m | 0 | 0 | 0
7.10 | Caixa passagem condulete 25mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente - Para interligação do CD AR com as condensadoras | 24 | unid. | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
8.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 50 | unid. | 0 | 0 | 0
8.2 | Desmontagem elétrico e lógico dos TMCs | 2 | unid. | x,xx | 0 | 0
8.3 | Desmontagem e descarte de refletores externos | 2 | unid. | x,xx | 0 | 0
8.4 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES | 5 | unid. | x,xx | 0 | 0
8.5 | Desinstalar canaletas existentes no segundo piso e descartar | 1 | cj | 0 | 0 | 0
8.6 | Desinstalar CD TIMER existente e descartar. | 1 | cj | x,xx | 0 | 0
8.7 | Desinstalar pontos das mesas e descartar tomadas e canaletas RD70 | 14 | cj | x,xx | 0 | 0
8.8 | Desinstalar e descartar infrestrutura elétrica do antigo sistema de ar condicionado | 1 | cj | x,xx | 0 | 0
8.9 | Instalação de infraestrutura elétrica provisórias de elétrica, lógica e fonia em todas as fases da obra para contitnuidade dos trabalhos da agência. | 14 | cj | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)