## BOMBAS CENTRO SOCIAL
PLANILHA DE ORÇAMENTOS RETIFICADA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1.OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL E DE TREINAMENTO SERRARIA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: ESTRADA DA SERRARIA, 3100 - PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 DIAS.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: HORÁRIO COMERCIAL
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme contrato.
6. ANEXOS: Atestado de Visita, Anexo I - Termo de Referência
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO
[5 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1.0 |  | Fornecimento e instalação de bomba submersível nas dependências do Centro Social e de Treinamento Serraria.
| 1.1 | Fornecer e Instalar Bomba Submersível, corpo e rotor em ferro fundido + motor 15CV 6P 1160RPM TRIF 380V, com 150mm de diâmetro nominal do flange de descarga e diâmetro nominal do rotor compatível com as condições operacionais, com kit de instalação do tipo fixo/móvel composto de curva de descarga em ferro fundido, com cabos guia e acessorios para profundidade de instalação até 4,50m, grampo em ferro fundido e corrente manilha com 5m de comprimento 5/6". (tipo KSB KRT "K" ou similar) | 2 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Fornecer e instalar quadro de comando: disjunto trifásico, fusíveis de proteção, contactoras, relés de sobrecarga, chave termostática, tubo hidráulico,flanges, válvulas e mangotes. | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Ajustes mecânicos na instalação | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Ajustes elétricos na instalação | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Ajustes civis e hidráulicos na instalação | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Desinstalar/descartar: instalação antiga deixando o local totalmente limpo e livre de qualquer entulho. | 1 | CJ |  |  | 0
TOTAL ITEM 1.0 | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
OBSERVAÇÕES
| 1- | A planilha de orçamentos - compra de serviços, deve ser preenchida na sua integralidade (custos unitários e totais) ;
| 2- | Conforme artigo 44, parágrafo 3.º, da Lei Federal N.º 8.666/93, "não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
| 3- | A de prestação de serviços será das 8:30 as 17:30 com intervalo de reifeições, sujeito a jornada extra de trabalho tais como finais de semana e feriados. conforme orientação da fiscalização do Banco;
| 4- | Cumprir os diplomas legais que estabelecem às disposições relativas a segurança do trabalho, principalmente o que estabelece a NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção - aprovada pela portaria nº 3.214/78 .
| 5 | A empresa deverá fornecer toda ferramenta necessaria para a execução dos serviços.
| 6 | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 7 | Apresentar juntamente com a proposta atestado de capacidade Técnica conforme objeto, registrado no CREA.