## Planilha Justificada
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: Projeto de Reforma para implementação da POSTO DE ATENDIMENTO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - LAJEADO (RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: R. SEM. ALBERTO PASQUALINI, 1469 - Lajeado (RS) | [7 empty] | BDI |  | 0.25
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018 (%) |  | 112.66
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: 8h às 18hs
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: | [7 empty] | Data: | 2019-07-04
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | Projeto de Reforma para implementação de POSTO DE ATENDIMENTO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - LAJEADO (RS)
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Administração da Obra
| 1.1.1 | Engenheiro ou Arquiteto Junior com encargos complementares 4h semanais | 32 | hora | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.2.1 | Placa da Obra NOVA | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Instalações de tapumes da obra com porta de acesso | 21 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | AS BUILT
| 1.3.1 | As Built completo de todas as áreas (Projeto Civil, Mecânico, Elétrico e Lógico) | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/DESMONTAGENS
| 2.1 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Transporte de conteiners para destinação dos residuos de caliças de obra, metal (ferro e alumínio), vidro, madeira, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil e Descarte (atentar para a legislação local e memorial descritivo) | 10 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2 | Desmobilização antigo Posto de Atendimento
| 2.2.1 | Retirada de sinalizações externas | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.2 | Retirada Kit ATM | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.3 | Retirada divisórias leves | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 | Retirada de mobiliários com reaproveitamento | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5 | Retirada de esquadria padrão Banrisul, com PGDM, pórtico desativado e Passa Objetos | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.6 | Retirada de Persianas verticais | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.7 | Desinstalar e embalar com plastibolha, encaixotar e identificar todos equipamentos. Acondicionados adequadamente, exceto descartáveis, para serem entregues na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS).
| 2.2.7.1 | Desinstalação e transporte de condicionador de ar tipo ACJ 30.000 Btu/h | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.2.7.2 | Desinstalação, descaracterização e descarte de PGDM tipo sextavada com portal | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3 | SERRALHARIA
| 3.1 | Fixação das esquadrias da circulação e mezanino com parafusos | 6 | h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Tubo em aço carbono retangular 10x10cm | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Tubo em aço carbono retangular 15x15cm | 17 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Alçapão metálico com dobradiças, porta cadeado e cadeado | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Desmobilização antigo Posto de Atendimento
| 4.1.1 | Fornecer e executar fechamento dos vãos do ar condicionado no antigo Posto de Atendimento em alvenaria | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Fornecer e executar complemento em gesso acartonado para fechamento pilar e viga, conforme indicado em projeto | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Divisória leve BP Plus com painéis e portas com acabamentos na cor branca e perfis na cor prata, conforme indicado em projeto | 38 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | Desmobilização antigo Posto de Atendimento
| 5.1.1 | Executar reboco para recuperação dos vãos do ar condicionado tipo Janela | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Executar reboco para recuperação das aberturas realizadas para embutir tubulações | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Executar emassamento com massa corrida nas paredes de gesso acartonado | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Executar emassamento com massa corrida no forro em gesso acartonado | 21 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PISO
| 6.1 | Fornecer e instalar Piso Podotátil 25x25cm tipo alerta em poliuretano termoplástico (TPU) com acabamento na cor azul parafusado ao piso | 31 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Fornecer e instalar Piso Podotátil 25x25cm tipo direcional em poliuretano termoplástico (TPU) com acabamento na cor azul parafusado ao piso | 43 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FORRO
| 7.1 | Forro em alumínio composto na cor cinza silver | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Alçapão em alumínio composto com chave | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Fornecimento e Instalação de forro em gesso acartonado | 21 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Fornecimento e Instalação de forro mineral em placas 125x62,5cm com perfilaria | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco emassado, no antigo Posto de Atendimento demobilizado | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede de alvenaria com revestimento em reboco emassado, conforme indicado em projeto | 320 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Tinta acrílica na cor branca sobre parede em gesso acartonado com emassamento, conforme indicado em projeto | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Tinta acrílica na cor branca sobre laje de forro, conforme indicado em projeto | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Tinta acrílica na cor branca sobre forro em gesso acartonado com emassamento, conforme indicado em projeto | 21 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Tinta esmalte sintético branco acetinado para metal (tubo aço carbono e alcapão de acesso ao mezanino) | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Tinta PVA na cor branca, aplicação de duas demãos, sobre tapume | 42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ESQUADRIAS
| 9.1 | Fornecimento e instalação de esquadria em alumínio com pintura eletrostática branca com porta (PAL 110) e grade tubular junto à PGDM acesso
| 9.1.1 | Caixilharia de alumínio c/pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.2 | Porta 110x210cm alumínio c/ pintura eletrostática branca, perfil série 30 | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | Grade em alumínio com pintura eletrostática branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1"- a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=210cm, espaçamento a cada 12cm | 14 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.4 | Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria (acima 210cm) | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.5 | Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória (h= até 2,10m) | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.6 | Passa objetos em acrílico, conforme padrão Banrisul | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Porta ref. PVT90 em vidro temperado (90x210cm) com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso, puxador tipo alça e fecho eletromagnético padrão | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Porta ref. PVT110 em vidro temperado (110x210cm) com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso, puxador tipo alça e fecho eletromagnético padrão | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Vidro temperado 10mm incolor para área do Acesso | 17 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Mola de piso para porta em vidro temperado | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Porta em divisória leve BP plus acabamentos na cor branca e perfis e ferragens na cor prata completa | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Desmobilização antigo Posto de Atendimento
| 9.7.1 | Complementação da esquadria do antigo Posto de Atendimento | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Adesivos
| 10.1.1 | A1 - Adesivo padrão Banrisul Logo | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | A2H2 - Horário de Atendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | A2H4 - Horário de Autoatendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.4 | A2PO - Passa Objetos | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.5 | A3SIA - Simbolo Acessibilidade Universal | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.6 | A3SIACG - Simbolo Acessibilidade Universal Cão Guia | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Placas Metálica
| 10.2.1 | PA1-A - Placa metálica Saques/Depósitos PNE | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2 | PA1 - Placa metálica Saques/Depósitos | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Placas Suspensas
| 10.3.1 | PS1 - Autoatendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.2 | PS2 - Caixas | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.4 | PS4 - Atendimento Preferencial | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Placas de Porta
| 10.4.1 | PP1 - Privativo para funcionários | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.2 | PP3 - No break | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.3 | PP5 - Arquivo | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.4 | PP6 - Copa | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.5 | PP8 - Sanitário Masculino | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.6 | PP9 - Sanitário Feminino | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.7 | PP10 - Sanitário PNE | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Placas Formatos Especiais
| 10.5.1 | PP13 - Senha | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.2 | PP14 - Pressione para sair | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.3 | PP15 - Agência e horário | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.4 | PP16 - Braile Unissex | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.5 | PP17 - Braile Masculino | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5.6 | PP18 - Braile Feminino | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Porta Cartaz
| 10.6.1 | PC TARIFA - Porta Cartaz tipo tarifa | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6.2 | PC MKT- Porta Cartaz tipo Marketing | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6.3 | PC INFORMA - Porta Cartaz tipo informa | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | MP - Mesa Acessível
| 10.7.1 | Tampo para mesa acessível conforme padrão Banrisul | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7.2 | Totem para mesa acessível padrão Banrisul | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Capa assentos preferenciais | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Fornecer e instalar testeira padrão D1 (600x110cm) junto à marquise executada pelo proprietário | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 11.1 | Divisória leve BP Plus com painéis e acabamentos na cor branca e perfis na cor prata, para o Autoatendimento | 23 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | PÓRTICO complemento em "L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. PANTONE 300C | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | MOBILIÁRIO
| 12.1 | Balcão de aço nas dimensões 120x48,3x89,2cm, na cor branca ref. Bertolini ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Armário aéreo nas dimensões de 120x28,3x52,5cm, na cor branca ref. Bertolini ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Pia em inox 120x50cm com cuba central | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | DIVERSOS
| 13.1 | Montagem do Leiaute conforme projeto | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Bacia sanitaria com caixa acoplada, linha conforto, sem abertura frontal ref. Deca Vogue Plus ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Sifão para lavatório, cromado, ref. Deca ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Lavatório de canto com mesa, branco, ref. Deca ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5 | Barras de apoio, de acordo com a NBR9050:2015
| 13.5.1 | ▫ 40cm | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5.2 | ▫ 70cm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5.3 | ▫ 80cm | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.6 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, linha conforto, ref. Decamatic Eco Deca ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.7 | Chapa metálica em aço inox, na dimensão 80x40cm, aplicado na porta de acesso ao Sanitário PNE | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8 | Tanque com coluna, capacidade 30L, na cor branca, válvula e acessórios para instalação | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9 | Torneira de uso geral c/arejador cromada | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.10 | Torneira para cozinha de parede com bica móvel cromada | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.11 | Dispenser para papel higiênico em rolo | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.12 | Dispenser para sabonete em espuma | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13 | Dispenser para toalhas de mão interfolhadas | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14 | Espelho cristal e=4mm, instalados sobre base MDF e=8mm, padrão Banrisul (3un.) | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.15 | Respiro cofre executado com tubulação em PVC conforme padrão Banrisul | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.16 | Dreno com tubulação e caixa de inspeção externa | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.17 | Lixeiras
| 13.17.1 | Lixeira tipo cesto em inox - 11 litros capacidade | 8 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.17.2 | Lixeira em polipropileno com tampa vai e vem - 11 litros capacidade | 5 | un. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.18 | Limpeza Final da Obra | 280 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INST. MECÂNICAS
| 1 | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1.1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA
| 2.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação - Versão 9.18" - dimensões da porta: 4,50m x 3,95m (largura x altura). | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | EQUIPAMENTOS
| 3.1 | Condicionador de ar tipo split system, 60.000 Btu/h (nominal) ciclo frio, evaporador modelo built-in para dutos, com controle remoto com fio, condensadora com compressor on/off, trifásica 380V, gás refrigerante R410-A, , fluxo de ar horizontal ou vertical . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Condicionador de ar tipo split system, 24.000 Btu/h (nominal) ciclo reverso evaporador modelo piso/teto, com controle remoto sem fio, condensadora axial com descarga horizontal, monofásica 220V, tecnologia "inverter", gás refrigerante R410-A, fluxo de ar horizontal ou vertical . | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Condicionador de ar tipo split system, 24.000 Btu/h (nominal) ciclo reverso evaporador modelo hi-wall, com controle remoto sem fio, condensadora axial com descarga horizontal, monofásica 220V, tecnologia "inverter", gás refrigerante R410-A, fluxo de ar horizontal ou vertical . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Condicionador de ar tipo split system, 18.000 Btu/h (nominal) ciclo reverso evaporador modelo hi-wall, com controle remoto sem fio, condensadora axial com descarga horizontal, monofásica 220V, tecnologia "inverter", gás refrigerante R410-A, fluxo de ar horizontal ou vertical . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Condicionador de ar tipo split system, 9.000 Btu/h (nominal) ciclo reverso evaporador modelo hi-wall, com controle remoto sem fio, condensadora axial com descarga horizontal, monofásica 220V, tecnologia "inverter", gás refrigerante R410-A, fluxo de ar horizontal ou vertical . | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Ventilador centrifugo, vazão minima 560 m³/h, pressão disponível minima 36 mmCA, fluxo de ar em linha ( In Line), acionamento direto, com gaveta para filtro G3, 220/1F/60 Hz | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Ventilador Helicocentrifugo, vazão de ar mínima de 220 m³/h, pressão disponível minima de 12 mmCA, fluxo de ar em linha ( In Line), acionamento direto,220/1F/60 Hz | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DIFUSÃO DE AR
| 4.1 | Grelha de insuflamento, 1025x225 mm, dupla deflexão, pintado na cor branca. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Grelha de retorno, 1025x225 mm, com aletas fixas, pintado na cor branca. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Grelha de retorno para porta, 425x225, aletas fixas, pintada na cor branca | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Difusor quadrado, 4 vias, 12"x12", com caixa plenum e registro, pintada grelha na cor branca | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Grelha de retorno, 225x75, aletas fixas, com registro, pintada na cor branca | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Grelha de retorno, 425x225, aletas fixas, com registro, pintada na cor branca | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Tomada de ar externo, com tela anti-pássaro, em aluminio anodizado, 297x197 | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Veneziana externa , com tela anti-pássaro, em aluminio anodizado, 197x197 | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Veneziana externa, com tela anti-pássaro, em aluminio anodizado, 297x197 | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Duto, sem isolamento térmico, em chapa galvanizado, com suporte e parafusos, instalado. | 160 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Junta para conexão dutos/evaporadoras, em lona flexível e chapa metâlica | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Duto flexivel circular, em aluminio, sem isolamento térmico e acústico, diâmetro 6" . | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | DIVERSOS
| 5.1 | Tubulação Frigorigena, 1. 3/8", 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Tubulação Frigorigena, 15,9 mm (5/8"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Tubulação Frigorigena 9,53 mm (3/8"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Tubulação Frigorigena 12,70 mm (1/2"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Tubulação Frigorigena 6,35 mm (1/4"), 1,20 mm espessura , isolada com borracha elastomérica, incluso acessórios e suportes | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Material de sustentação de dutos e evaporadoras | 5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Cabo PP, isolado em PVC, seção 4x1,5 mm² Identificado, 0,75kV - 70°C- flexível. | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Cabo PP, isolado em PVC, seção 3x2,5 mm² Identificado, 0,75kV - 70°C- flexível. | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Cabo PP, isolado em PVC, seção 4x2,5 mm² Identificado, 0,75kV - 70°C- flexível. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Calços anti-vibratórios para unidades condensadoras, capacidade minima de 100 kg | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Suporte, com calço elastomérico, tipo mão-francesa para evaporadora até 24.000 Btu/h, com pintura eletrostática. | 6 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Timer digital, com programação horária e semanal, mínimo de 15 programações | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Chave comutadora 1 pólo 03 posições 9 a, 220V | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Quadro de comando metálico 200x200x140 mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.15 | Termostato Analógico, on/off, 1 estágio, alimentação 220V/60Hz, faixa 10-30º | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INST. MECÂNICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 1.1 | Quadro metálico de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa e contra-tampa metálicas articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e porta. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com canaletas plásticas internas para organização dos cabos. Com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar caixa moldada e disjuntores parciais tipos mini-disjuntores e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas mais barramento de neutro e de terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar da instalação e o quadro de carga do respectivo quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do nome e tensões do quadro e número/nome dos circuitos na contra-tampa. Nas dimensões:
| 1.1.1 | - 1000x600x200mm(AxLxP) c/ 2 Barramentos Principais para 100A /18 kA e barramentos secundários p/100A QDG/CD | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Mini Disjuntores Termomagnéticos - Siemens 5SX1, Eletromar MV/MW, 4,5 kA em 220V com fixações e terminais p/ cabos
| 1.2.1 | - 1x16A | 49 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | - 1x20A | 9 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | - 3x16A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | - 3x40A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntores Termomagnéticos Caixa Moldada Siemens 3VF22, Weg DWB/DW, Eletromar CAH -10kA em 220V com fixações e terminais p/ cabos
| 1.3.1 | - 3x63A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | - 3x40A | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | - 3x32A | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | - 3x20A | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | - 3x16A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.5 | - 1x10A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 2000 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Cabo de cobre unipolar #6,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Cabo de cobre unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Cabo de cobre unipolar #16,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 220 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cordoalha de cobre nú #16mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Dispositivo IDR Bipolar 2X25A Bipolar sensibilidade 30mA Siemens ou equivalente | 11 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Dispositivo IDR Bipolar 2X25A Bipolar sensibilidade 300mA Siemens ou equivalente | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Termostato analógico, on/off, 10ºC a 30 ºC , instalado, com fiação de comando | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 1,5 kVAr (NB 10kVA) em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3%, | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Lâmpada tubular LED T8, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 18W (1200mm/2.100lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 18W da INTRAL, ou similar. | 86 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - LED 2x18W com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - pra lâmpadas tubulares T8 LED 18 W - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 43 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Lâmpada tubular LED T8, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 9W (600mm/1050lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeçeira em policarbonato branco anti-uv e anti-chamas, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, garantia de 2 anos, ou similar. | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Luminária de EMBUTIR - LED 4x9W com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para lâmpadas tubulares T8 LED 9W - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Luminária de alumínio cilíndrica de EMBUTIR em forro mineral/gesso PAINEL LED, 18W slim, 4000K branco neutro, diâmetro 29cm, Brilia modelo 433041 ou similar. | 9 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Luminária de alumínio cilíndrica de SOBREPOR em forro mineral/gesso PAINEL LED, 18W slim, 4000K branco neutro, diâmetro 29cm, Brilia modelo 433041 ou similar. | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Refletor de sobrepor completa c/lâmpada LED- 18W para Iluminação externa | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Luminária Balizadora tipo Tartaruga (uso ecterno) de alumínio com globo de vidro com uma lâmpada BULBO LED 7W 4000K branco neutro, soquete E-27 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminárias) | 56 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Módulos de Ilum Emerg) | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Caixa embutir PAREDE 100x50x50mm (4x2") | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Caixa embutir PAREDE 100x100x50mm (4x4") | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Condulete alumínio ø 3/4" c/ tampa | 90 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Condulete alumínio ø 1" c/tampa | 105 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Condulete alumínio ø 1.1/2" c/tampa | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Condulete alumínio ø 2" c/tampa | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Caixa de passagem FORRO de ferro galv 300mm x 300mm c/tampa | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Caixa de Alumínio de PISO 100x100mm com tampade latão ou aço polido | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio para condulete 3/4" com:
| 2.20.1 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 13 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20.2 | - tomada 2xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20.3 | - interruptor uma tecla 15A | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20.4 | - interruptor três teclas 15A | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20.5 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) e interruptor uma tecla 15A | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Relé foto-elétrico completo com base, 600VA - 220V/127V | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 13 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio para UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cego Ref. DT 99430.00 ou similar | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Eletroduto de Ferro Galvanizado leve médio: | [5 empty] | 0 | 0
| 2.26.1 | - ø 20mm. 3/4" | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26.2 | - ø 25mm. 1" | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26.3 | - ø 50mm. 1.1/2" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26.4 | - ø 50mm. 2" | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26.5 | Curva Longa para Eletroduto Ferro Galvanizado leve médio ø 50mm. 2" | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Eletroduto de Ferro Galvanizado a fogo:
| 2.27.1 | - ø 25mm. 1" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Eletroduto de PVC rigido diametro 20mm (3/4") | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 3/4 a 1" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 3/4" a 1", Dutotec ou Similar | 50 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC - Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Conector Reto de alumínio para Sealtube 1/2", Dutotec ou Similar | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33 | Perfilado perfurado 38x38mm chapa 18 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Fixação Lateral 4 furos p/perfilado 38x38mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Emendas "T" ou "X" para perfilado 38x38mm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.37 | Acoplamento de perfilado 38x38mm p/eletrocalha | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.38 | Eletrocalha lisa/perfurada 200x100mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.39 | Tampa para eletrocalha 200mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.40 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 15 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.41 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 200x100mm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.42 | Curva Vertical 90° descida p/ eletrocalha 200x100mm | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.43 | Curva Vertical 45° p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.44 | Te Horizontal p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.45 | Cruzetra Horizontal p/eletrocalha 200x100mm | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.46 | Flange p/quadro p/eletrocalha 200x100mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.47 | Redução p/eletrocalha 100x50mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.48 | Eletrocalha lisa/perfurada 100x50mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.49 | Tampa para eletrocalha 100mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.50 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.51 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 100x50mm | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.52 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 100x50mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.53 | Flange p/quadro p/eletrocalha 100x50mm | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.54 | Bucha de Nylon S8 com parafuso cabeça sextavada e arruela lisa p/fixação de eletrocalha (2) | 100 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.55 | Cantoneira ZZ (1) | 50 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.56 | Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.57 | Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas (4) | 100 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.58 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3x18 A | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.59 | Mini Contactor Tripolar WEG, Siemens ou similar 3x25 A | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.60 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.61 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 2400mm enterrada no solo TEL-5822 da Termotécnica ou similar. | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.62 | Conector Cabo-Haste em Bronze Natural Para Um Cabo de Cobre 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em Aço GF - TEL-585 da Termotécnica ou similar | 7 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.63 | Eletroduto de PVC rigido diametro 25mm (1") | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.64 | Fita Isolante preta rolo 10 m | 10 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.65 | Fita Autofusão rolo 10m | 10 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.66 | Soda Estanho fio com fluxo 1,5mm (% Sn X Pb ) 40x60, rolo com 500g | 1 | pç |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÂO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faróis de 32 led's, 1200 lm, 115/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia 12 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA, 500 lm, 115/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500 lm, 115/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Módulo Autonomo de iluminação de emergência , 500 lm, 115/220V, com 80 led's, difusor LEITOSO, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL)
| 4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1.1 | Quadro metálico de SOBREPOR em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e porta. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com canaletas plásticas internas para organização dos cabos. Com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar e disjuntores parciais tipos caixa moldada e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas mais barramentos de neutro e terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2, mais barramentos parciais. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar da instalação e o quadro de carga do respectivo quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do número/nome dos circuitos na contra-tampa. Nas dimensões:
| 4.1.1.1 | - 800x600x200mm(AxLxP), tipo CS, Barramentos p/100A / 18 kA / Barramentos secundários p/100A - CD / CD-ESTAB | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1.2 | - 500x500x220mm(AxLxP) tipo CS, Barramentos p/100A / 18 kA, Barramentos secundários p/100A - CD-BK, com canaletas plásticas internas para organização dos cabos | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | Caixa para módulo de automação (CD AUTOMAÇÃO SAA) caixa tipo quadro de comando CS (sobrepor), tamanho (AxLxP) 500x400x170mm com porta frontal em aço, h=1,50m do piso, com canaletas plásticas internas para organização dos cabos. CD-CORTINA, | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | Caixa para módulo de automação (CD TIMER SAA) caixa tipo quadro de comando CS (sobrepor), tamanho (AxLxP) 500x400x170mm com porta frontal em aço, h=1,50m do piso, com canaletas plásticas internas para organização dos cabos. CD-TIMER | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | Conector borne de passagem SAK e trilho DIN 35mm, para cabos até #2,5mm2 (CD-Timer) | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6 | Conjunto 4 Supressores para sobretensão DPS 4Ø, 18 kA Nominais, Classe II, 400Joules, engate em trilho, 4 polos plugáveis com base | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.7 | Disjuntor termomagnético monopolar, tipo mini-disjuntor - 1x25 A - Curva C, 18kA/220V, IEC-974-2 | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.8 | Cabo de cobre unipolar flexível # 10,0mm² HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV AFUMEX, AFITOX ou similar | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.9 | Chave Reversora 40A. com 04 câmaras, 3 posições, com posição "0", fixação pela base modelo U440V da Semitrans ou similar. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.10 | Caixa plástica cor cinza, fechamento com parafusos, com tampa alta p/ chave reversora, 240x190x125mm (AxLxP), modelo CBOX-OA da Cemar ou similar | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.11 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x45mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.12 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.13 | Tampa para canaleta de Alumínio Dutotec de 73mm pintura eletrostática branca, ou equivalente | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.14 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm | 40 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.15 | Caixa 100x100 tipo X branca para canaleta de Alumínio de 73x25 ou 45mm | 25 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS
| 4.2.1 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR | 5 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.5e para caixa SQR | 5 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5 | Caixa Guia em ABS para caixa de piso SQR Rotation Dupla | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.6 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A (PRETA), mais um bloco cego. | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.7 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat 5e, mais dois blocos cegos. | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat5e, mais um bloco cego. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.8 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT64440.00 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio p/tres blocos com, TRÊS blocos c/RJ.45 Cat5e | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.9 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT63440.10 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio com DOIS blocos de tomadas NBR.20A (PRETA), mais duas tomadas RJ-45 Cat 5e. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.10 | Suporte porta equipamentos BRANCO ref. DT63440.10 DUTOTEC ou similar, para canaleta de aluminio com DOIS blocos de tomadas NBR.20A (PRETA), mais uma tomada RJ-45 Cat 5e. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.11 | Espelho de PVC para caixa de 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio para condulete 3/4" com:
| 4.2.11.1 | - 1 tomada RJ-45 Cat.5e | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.11.2 | - tomada 2xP+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) | 3 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.12 | Espelho de Alumínio para condulete 1" para tomadas RJ-45 Cat. 6 (CFTV) | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.13 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 5e | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.14 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado de parede com porta de vidro temperado transparente, cor cinza RAL 7032, com 130 conjuntos parafuso/porca gaiola, com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, medindo 118x58x60cm (ALP), tipo Gabinete Cabling Elite Black Box fixado na parede a 0,40m do piso, profundidade mínima interna de 60cm (Rack Ativos BANCO e Operadoras). | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.15 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.16 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 2 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.17 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.18 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T 20A (45 graus) | 4 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.19 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.20 | Patch Cord 1,5m (Lógica) - Cor Azul | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.21 | Patch Cord 4m (Lógica) - Cor Azul (Ligação Ativos/Operadoras) | 6 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.22 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.23 | Certificação pontos lógicos Cat.5e com relatório | 31 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 5.1 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado e CENTRAL TELEFONICA) | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Patch Cord 1,5m (Ramais) - Cor VERDE | 20 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Patch Cord 1,5m (Linhas) - Cor CINZA | 10 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para Telefonia (Não Halogenado) - Categoria 5e | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Certificação pontos telefônicos Cat.5e com relatório | 14 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Cabo CTP-APL 50-20 pares (Entrada Linhas Externas ) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Cabo CIT-50-20 pares (DG3 e Rack Op) | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Cabo CIT-50-10 pares (C. Telef.) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Barra de terra para Bloco M10 | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.15 | DG - N.º4 (600x600x130mm) - Sobrepor/Embutir com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.16 | Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,0mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Cortina Automatizada) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.17 | Cabo coaxiais preto 75 Ohms na cor preta RF 75 0,4/25, 2 metros, com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) para comunicação do link E1 entre das Operadoras com os Ativos para ligação a Central telefônica | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
| 6.1 | KIT PORTA ATM COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora
- Eletroímã 150Kgf com Sensor
- Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 01 Botoeira de acionamento Amarela(NA)(interno)
- 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri.
| 6.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | "Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÕES ALARME
| 7.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Cabo CIT-50-5 pares (ALARME) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Patch-cord Cat 5e cor AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat 5E nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Caixa tipo quadro de comando CS (sobrepor), tamanho (AxLxP) 600x500x200mm ou 600x480x220 mm com porta frontal em aço cego para comportar a central de alarme, altura 1,6m do piso, - CAIXA ALARME | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Caixa para módulo celular e módulo de rede ip (CD QDM/RDY) caixa tipo quadro de comando CS (sobrepor), tamanho (AxLxP) 400x300x200mm com porta frontal em aço cego, altura 1,5m do piso, para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 5e - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INSTALAÇÕES CFTV
| 8.1 | Rack de Segurança, conforme item 6.1 do Memorial Descritivo. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Organizadores de Cabos, conforme item 6.2 do Memorial Descritivo. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Cabo U/UTP categoria 6 LSZH, conforme item 6.3 do Memorial Descritivo. | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Patch Panel Categoria 6 CARREGADO, com24 portas, conforme item 6.4 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Conector Categoria 6 Keystone conforme item 6.5 do memorial descritivo | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Régua de Tomadas fixação em racks ou gabinetes padrão 19 polegadas, conforme item 6.6 do Memorial Descritivo. | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Certificação pontos lógicos Cat.6 com relatório, conforme item 5.3 do Memorial Descritivo. | 12 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PPCI
| 9.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 8 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente "EXTINTOR DE INCÊNDIO" | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Fixação dos extintores de incêndio conforme indicação em planta | 5 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 10.1 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INST. ELÉTRICAS: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0