## NONOAI (Revisada)
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA NONOAI
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA PE. MANOEL G. GONZALES, 695 - Nonoai - RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Das 18:30 às 06h nos dias úteis e livre nos sábados e domingos e feriados. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT./2018 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços/entrega do objeto e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA NONOAI
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Limpeza de paredes com lava jato de alta pressão de ar e água | 570 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Limpeza de piso em basalto do passeio com lava jato de alta pressão de ar e água | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Aluguel de andaime metálico para fachada 2-4 pavimentos reaproveitamento 3X locação mês | 360 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 1.4 | Tela de proteção para fachada rolo 3,00 m Tersp. 10cm Dobra 5 cm | 360 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Retirada e descarte de esquadrias metálica de acesso a agência | 10 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Retirada e descarte de paineis de divisória da Sala de AutoAtendimento e Saguão | 170 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada e descarte de gradil da Sala de AutoAtendimento e aberturas da fachada | 95 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Retirada de piso do sanitário masculino e sala de NoBreak | 30 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.9 | Retirada e descarte de piso tátil antigo com a limpeza do piso e remoção de residuos de cola | 10 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Demolição de piso do terraço e marquises para nova impermeabilização | 58 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.11 | Demolição de proteção mecânica e impermeabilização para execução da nova impermeabilização | 58 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.12 | Retirar, embalar e entregar na bagergs testeira antiga da fachada | 2 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.13 | Retirar, embalar e entregar na bagergs porta cartazes padrão antigo | 5 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.14 | Retirar, embalar e entregar na bagergs portico banrisul | 1 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.15 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 30 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.16 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 30 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | ESQUADRIAS
| 2.1 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 36 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Fornecimento e colocação de vidro liso transparente, esp. 6mm, para caixilharia fixa de alumínio. | 36 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Grade em alumínio anodizado, cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=2,10, espaçamento a cada 12cm (incluindo portas) na sala de autoatendimento. | 28 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Passa objeto de acrílico, conforme padrão do Banco. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, perfil série 100, medindo 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Portas externas caixilharia de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 100 com vidro 6mm, medindo 110 x 210 cm , com fechadura adaptada para o Kit ATM, mola e dobradiças. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Portas externas caixilharia de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 100 com vidro 6mm, medindo 110 x 210 cm, mola e dobradiças. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 30, piso-forro, para abertura de entrada da agência. | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. | 98 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Limpeza de calhas, revisão, impermeabilização e ajuste nos pontos de infiltração do telhado. | 560 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FORRO E PISO
| 3.1 | Regularização do piso do sanitário para para posterior colocoção do novo piso cerâmico | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Fornecimento e colocação de piso cerâmico 45 x 45 cm, classe A, PEI-V, cor branco para sanitário masculino | 17 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Fonecimento e execução de caixa em alvenaria para proteção do Hidrometro com tampa | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Fornecimento e colocação de piso em basalto para complementação de passeio no mesmo padrão existente | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e instalação de forro de gesso para recuperação após reposicinamneto e troca de luminárias | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Fornecimento e instalação de piso tátil individual de poliester autoadesivantes de alerta - cor azul - INTERNO | 28 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Fornecimento e instalação de piso tátil individual de poliester autoadesivantes direcional - cor azul - INTERNO | 70 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Impermeabilização:
| 3.8.1 | Regularização do piso do terraço e das marquises com caimento minimo de 2% em direção aos ralos e boleamento dos cantos, para posterior aplicação da impermeabilização. | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.2 | Hidro asfalto 02 demãos dos terraços e da marquise. | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.3 | Manta ásfaltica com poliester, espessura 4mm, aplicada a quente com rodapé minimo de 50 cm dos terraços e da marquise. | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.4 | Proteção de impermeabilização: argamassa cimento e areia (traço 1:5), espessura 2cm, estruturada com tela plástica | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.5 | Fornecimento e colocação de piso ceramico 45 x 45cm com rodapé de 10cm sobre proteção de impermeabilização com junta de 3mm | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.6 | Fornecimento de laudo estrutural para as marquises atendendo as exigencias legais vigentes. Apresentar ART ou RRT, comprovante de taxa do laudo, laudo em duas vias assinadas pelo responsável técnico e pelo proprietário, plantas baixas e documentos complementares para análise do laudo. O laudo deve seguir diretrizes para apresentação de laudos conforme NBR 13752/96: identificação do local objeto do laudo; normas técnicas adotadas; legenda adotada para unidades e simbologias; verificação estrutural; levantamento topográfico; apontametos finais e explicativos do laudo com indicações conclusivas e intervenção necessária para efetiva conservação da marquise. | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.8.7 | Manta plástico-asfáltica, impermeável e flexível, espessura 4mm aplicada internamente no reservatório de água. A impermeabilização deve atender as normas de potabilidade conforme a NBR 12170 | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DIVISÓRIAS
| 4.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisória a automação e retaguarda, h=2,10m | 75 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Painel de MDF em melamínico branco 18mm | 75 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Portas internas caixilharia de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 100 com vidro 6mm, medindo 90 x 210 cm, mola e dobradiças. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Portas internas caixilharia de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 100 com vidro 6mm, medindo 80 x 210 cm, mola e dobradiças. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Vidro incolor 6mm | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Fornecimento e instalação de parede em gesso acartonado sobre a máscara na SAA | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Fornecer porta interna tipo sanduiche 80 x 210 cm com ferragens (dobradiças e fechaduras), pintura na cor branca, para retaguarda dos cachs | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Fornecer porta interna tipo sanduiche 60 x 210 cm com ferragens (dobradiças e fechaduras), pintura na cor branca, para sanitários | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Fornecer porta interna tipo sanduiche 90 x 210 cm com ferragens (dobradiças e fechaduras), pintura na cor branca, para sanitários | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 5.1 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre forro em gesso acartonado com emassamento) na cor branca | 380 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes internas com emassamento) na mesma cor existente | 350 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas com emassamento) na cor cinza | 950 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | - esmalte sintético sobre metal na cor cinza (aplicado sobre esquadrias) | 540 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | - esmalte sintético para aplicação sobre cerâmica nos sanitários | 110 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 6.1 | Fornecimento e instalação de testeira padrão T4 medindo 370 x 71 x 17cm, (luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Fornecimento e instalação de Bandeira B1, medindo 105 x 110 x 22cm (luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco). | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Fornecimento e instalação de placas de ACM na cor prata para posterior fixação de logomarca com estrutura de fixação | 16 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Fornecimento e instalação de Pórtico Banrisul Eletrônico (chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico). | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 7.1 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.1.1 | P P 1 - PRIV | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | P P 9 - F | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | P P 8 - M | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.4 | P P 2 - AC | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | P P 5 - ARQ | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | P P 3 - NBK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | P P 14 - Press | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | P P 15 - AG E HOR | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.2.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | P S 3 - PLATAFORMA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | P S 5 - ATPF | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.6 | P S 6 - ATPJ | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | P S 7 - NPF | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.8 | P S 8 - NPJ | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.9 | P S 10 - GG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.10 | P S 11 - GA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Adesivo de acessibilidade para porta de acesso à agência, em três camadas (branco - cinza - branco), com pictograma branco sobre fundo azul, referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C, (ABNT NBR 9050), dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 15x15cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos.
| 7.3.1 | A3 - SAI | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | A4 - SIA CG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Adesivo para vidros, em três camadas (branco - cinza - branco), com logo em cores padrão, dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 120x10cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos. Importante: confirmar com a Engenharia os horários a serem impressos para agência em específico.
| 7.4.1 | A1LP- LOGO PADRÃO | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.3 | A2 AT2 - 10h às 15hs | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.4 | A2 SAA2 - 7h às 20hs | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Porta cartaz - PC Informa dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 560,00 m² | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.2 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | cj. | xxx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.3 | Limpeza diária + limpeza final da obra. | 560 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO, PONTO PARA ÁGUA E CAFÉ E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 1.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH. | 1700 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas para ATMs) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA E PRETA), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar. (Identificar com ECxx, EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliester autocolante fundo branco e letras pretas para ATM e Talonadora) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 35 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 25 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Duto Slim - (BRANCO) - TERREO | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BRANCO) - TERREO | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Curva interna 90 graus Slim - outras cores (BRANCO) - TERREO | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.23 | Spiral tube | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
| 2.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Canaleta de aluminio duplo c/ tampa 73x45mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Curva metalica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Caixa de aluminio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07(SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Retirada de Rack 10 U e descarte | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Cabo CIT-10 pares | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 35 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.26 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 25 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.27 | patch cord azul 6 mts para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identoficados com anilhas de "1" a "6" | 6 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.28 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Religação dos pontos lógicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3 | DIVISOR DE SIGILO E TV CORPORATIVA NA PLATAFORMA
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH. | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Patch Cord T-568A, Azul flexível 1,0m (Rack) | 4 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.11 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.12 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | TROCA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
| 4.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Eletroímã 150Kgf com Sensor |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Amarela(NA)(interno) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | "Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Cabo de cobre unipolar #1,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 5.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, Antessala, Caixas) | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | TROCA DA ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO E INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
| 6.1 | Luminária completa DE SOBREPOR com 2 lâmpadas LED T8, até 20W, 120 cm, 4000 K, 2100 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas (Retirar luminárais na BAGERGS) | 91 | un. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.2 | Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm Bivolt Branco Frio Save Energy (banheiros e hall) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Refletor de SOBREPOR de parede Branco - para lâmpada LED - 1x50W/220V (Marquise) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Cabo de cobre unipolar flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar
| 6.5 | - seção 2,5mm² | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | - seção 4,0mm² | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Suporte de canaleta de aluminio com :
| 6.8 | - interruptor simples | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | - interruptor duplo. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | - interruptor triplo. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.13 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.14 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.15 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 91 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.16 | Suporte curto p/perfilado 38x38mm para fixação das luminárias | 50 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.17 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 100 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.18 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 25A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada (Para AC1 e AC2) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.19 | Eletroduto ferro ø 25 mm pintado de branco | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.20 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 28 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÃO DE CFTV
| 7.1 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação - Cor RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Patch panel CAT6 Plus 24P | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 12 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.6 | Conector RJ45 fêmea cat. 6 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Eletroduto ferro ø 25 mm. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 25 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 8.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.9 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | COMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ALARME
| 9.1 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300X200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme - QDM/RDY - 400x300x200mm -(Gprs e IP) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Patch-cord Cat 5e co AZUL 2,5 metros, com conectores RJ-45 Cat 5E nas duas extremidades para interligação do Rack de ATIVOS à caixa RDY/MDR | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 5e - Ligação Geradores de Névoa com a Central de Alarme | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco com furo central, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Caixa de passagem em alumínio de ø 25mm, tipo condulete, com rosca e tampa cega pintada de branco onde ficar aparente | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Eletroduto de Ferro de ø 25mm, galvanizado semi pesado, com rosca | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 10.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 50 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.3 | Deslocamento de perfilado de iluminação existente com acessórios | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.4 | Desistalar e instalar pontos elétrico/lógico/fonia do Facilitador | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.5 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.6 | Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm. | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Desmontagem e descarte de refletores tipo HQI existentes. | 2 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 10.8 | Retirada de luminárias, lâmpadas fluorescentes tubulares e reatores, acondicionar e entregar na BAGERGS | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.9 | Desmontagem de Canaleta RD70 de PVC, extensão elétrica, cabos de rede lógica e fonia existentes para as mesas e descarte. | 10 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.10 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente com descarte | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 10.11 | Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas com descarte | 4 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.12 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs com descarte | 5 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (Built in), inverter, ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h. Condensadora com descarga horizontal. Acionamento por controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Grelha contínua com aletas horizontais fixas e aletas posteriores verticais com regulagem individual, 625x425mm. Fornecidas na cor branco. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Cano de cobre ø 3/8", para Split inverter | 8 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Cano de cobre ø 5/8", para Split inverter | 13 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno, termicamente isolado | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Carga de gás refrigerante adicional | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 2 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 2 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Suporte para sustentação das evaporadoras | 2 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 8 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento, bitola n°26, com acessórios. | 40 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Desinstalação de unidade condensadora 7,5 TR para regularização de piso | 4 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.18 | Reinstalação de unidade condensadora 7,5 TR. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CORTINA METÁLICA
| 2.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 4,00 m x 2,70 m (largura x altura) | 10.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PGDM
| 3.1 | Desinstalação da PGDM existente, embalagem e transporte para Bagergs - Canoas - RS. Serviço deverá ser executado por empresa especializada. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura 10 mm, estrutura na cor branca, conforme memorial técnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0