## Planilha1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE MANUTENÇÃO NA AG. DAVID CANABARRO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Progresso, 300 - David Canabarro/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Finais de semana qualquer horário e dias de semana após as 16:00 horas | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços/entrega do objeto e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS NA AG. DAVID CANABARRO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Retirada e descarte de marco e guarnição do ar condicionado de janela | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Abertura em basalto no passeio público para instalação do dreno do AC | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Fornecimento e instalação de tubo em PVC 25 mm para denos do AC | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Retirada de grades das janelas com reaproveitamento | 3 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Abertura de contrapiso para instalação de caixas de piso | 100 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Retirada de piso em parquet sem aproveitamento | 132 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada de divisória com reaproveitamento | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Retirada e recolocação de porta objeto em acrilico | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.9 | Retirada de porta em alumínio da Sala de Autoatendimento com reaproveitamento | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Retirada de caixilharia de fixa de alumínio da Sala de Autoatendimento com reaproveitamento | 50 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.11 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.12 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 2.1 | Fornecimento e instalação caixilharia metálica para recomposição de aberturas após a retirada dos AC tipo janela, no mesmo padrão das aberturas existentes | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Fornecimento e instalação grades para complementação das gradil existentes nas aberturas e caixa de medição (mesmo padrão existente) | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto para retaguarda do Atm's. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Fornecimento e instalação tela otis para recomposição das aberturas após a retirada dos AC de janela | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Fornecimento e instalação de vidro canelado para abertura em janelas após retirada do AC tipo janela | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Alvenaria de tijolo furado para fechamento do AC tipo janela | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Reboco massa única sobre alvenaria em tijolo furado | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência, em complementação a esquadrias existentes. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Fornecer e instalar divisória naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, completa, para máscara da SAA e retaguara na agência. Incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna). | 27 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Persiana vertical tipo blackout- cor cinza | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Película Vinil Listrada Branco translúcido 10mm vazado 4mm para biombos | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Película jateada no mesmo padrão existente para retaguarda dos cash's e janela junto aos caixas | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Barra de apoio para lavatório acessível 40 cm | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Barra de apoio para sanitário acessível 70 cm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Barra de apoio para sanitário acessível 80 cm | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PISO
| 3.1 | Regularização de contrapiso após a retirada do parquet | 132 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Porcelanato 60 x 60cm - PEI 5 Alto tráfego - antiderrapante - cor clara | 132 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Rodapé cerâmico (igual ao piso) - Altura 7cm | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Recomposição de basalto no passeio após instalação de dreno | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e colocação de elemento tátil de alerta (interno) | 28 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Fornecimento e colocação de elemento tátil direcional (interno) | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 4.1 | Aplicação de massa acrilica sobre reboco para posterior pintura | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas) na mesma cor existente | 120 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes internas) na mesma cor existente | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | - esmalte sintético (aplicado sobre aberturas e gradil) na mesma cor existente | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 5.1 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 6 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Porta cartaz - PC Informa dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 6 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 5.3.1 | A1 LP - LOGO | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | A2 PO - Passa objetos | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 5.4.1 | P P 1 - PRIV | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 5.5.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Placa em acrílico azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Dimensões 30 x 31cm, com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. (Saque / Cheque para ATM Superfull) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | DIVERSOS
| 6.1 | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 136,00 m² | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.2 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc -conforme leiaute fornecido | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.3 | Limpeza permanente | 132 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Limpeza final da obra | 132 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | EXECUÇÃO DE E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAS AR CONDICIONADO.
| 1 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA AR CONDICIONADO.
| 1.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama 750V, seção 2,5 mm² | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Contactora WEG CWM 25A ou equivalente Ar Condicionado | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Timer prográmavel Bivolt COEL RST20 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nivel com espaço para 04 tomadas 2P+T 10A/250V NBR1436 (Preta e 02 Tomadas RJ45 completa com janela prensa cabo, tampa lisa de aluminio pólido e arremates de piso, parafusos, Dutotec ou equivalente | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Caixa 4x4" embutida na parede | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Demontagem e montagem de pontos elétricos e lógicos da mascara dos cashs | 3 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Eletroduto de PVC 25mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama 750V, seção 4,0 mm² | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 25A curva C- tipo 5SL1 Siemens ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Desmontagem e montagem de pontos elétricos e lógicos dos caixas | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.14 | Desmontagem e montagem de ponis de alarme na esquadrilhas da SAA | 3 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.15 | Desmontagem de pontos elétricos, lógicos e telefonicos | 18 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.16 | Remanejo de pontos elétricos e lógicos na Automação | 6 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | OBRAS MECÂNICAS
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Conjunto minisplit, evaporadora modelo Built in, capacidade de 18.000 btu/h, ciclo reverso, condensadora com descarga horizontal, refrigerante isento de cloro. Controle remoto sem fio. 220V. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo piso teto, ciclo reverso, capacidade de 30000 btu/h. Refrigerante isento de cloro, condensaora descarga horizontal, 220V. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Unidade condicionadora tipo hi-wall inverter, ciclo reverso, capacidade de 9000 btu/h. Refrigerante isento de cloro, condensaora descarga horizontal, 220V. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm. Conforme memorial anexo. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | REDE FRIGORÍGENA
| 2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø7/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Isolamento em espuma elastomérica, ø1/4" | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Isolamento em espuma elastomérica ø5/8" | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø7/8" | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Isolamento em espuma elastomérica, ø3/8" | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Adesivo para isolamento tipo espuma elastomérica (lata de 900 ml) | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Fita em PVC para revestimento de tubulações frigorígenas externas - largura 100 mm (rolo de 10 metros) | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Gás refrigerante, incluindo procedimento de evacuação, pressurização e aferição da carga de gás conforme recomendações do fabricante. | 1 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ACESSÓRIOS
| 3.1 | Suporte condensadora na cor branca com acessórios para fixação | 4 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÃO ANTIGA
| 4.1 | Desinstalar, limpar, embalar e transportar até a BAGERGS equipamento de ar condicionado tipo janela de 30.000 Btu/h. Equipamento deve estar identificado com nome da agência de origem. | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0