## TÉRREO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA CRUZEIRO DO SUL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua General Neto, 156 - Cruzeiro do Sul/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Das 18h30 às 06h nos dias úteis e livre nos sábados domingos e feriados. | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS JAN/2019 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme cronograma físico-financeiro, e após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o dia 15 do mês subsequente às prestações de serviços, ou à entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL S/BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL C/ BDI
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
I |  | OBJETO:
| I | CIVIL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Emissão de ART | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Administração local para obras de médio porte, até 120 dias
| 1.2.1 | Engenheiro | 80 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Mestre de obras | 260 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Tapumes c/ chapa compensada com porta/tranca/chave | 90.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Desmontagem e transporte horizontal de portas de aço (cofre) | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Retirada de passa-objetos, de forma manual, sem reaproveitamento | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Demolição alvenaria | 9.37 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Remoção de forro existente | 295 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Demolição piso e revestimento cerâmico | 465 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Remoção de esquadrias, de forma manual, sem reaproveitamento | 133 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Adequação e reaproveitamento de esquadrias, de forma manual (FACHADA) | 13.07 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Retirada de louças e metais, sem reaproveitamento | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Retirada de portas de madeira existentes, sem reaproveitamento | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Realocação de porta existente | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.16 | Demolição de laje para nivelamento da agência (no break atual) | 0.86 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 20 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciadas (atentar para legislação local), considerando a densidade aparente de 300kg/m3 de RCC | 25.5 | t | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.19 | Montagem e desmontagem de adaime tubular tipo torre | 9.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Contrapiso para nivelamento, argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual (NIVELAMENTO PISO RETAGUARDA) | 123.15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Demolição piso e revestimento cerâmico (PÁTIO FUNDOS) | 56 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Retirada de grama em placas | 36.45 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.23 | As-Built das Civil | 320.15 | m2 | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro mineral em placas dimensão 61,5x125cm | 304.72 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÕES
| 3.1 | Elemento tátil em PVC com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - alerta | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Elemento tátil em PVC com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - direcional | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60cmx60cm, modelo Nordico Snow, cor branco, marca Incepa ou equivalente técnico, aplicação conforme projeto | 310 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Soleira em pedra polida cinza andorinha | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0mm, preparo mecânico da argamassa (PÁTIO FUNDOS) | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Piso intertravado, com bloco retangular cor natural, 20x10cm e espessura 6cm (PÁTIO FRENTE) | 45 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Concretagem de bloco (BASE DO PORTÃO) | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 | 144 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas | 126 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas, porcelanato M.O.delo rv dueto branco AC de dimensões 33x60cm, marca Incepa, ou equivalente técnico | 126 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 240 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 5.1 | Apicoamento manual de superfície de concreto | 54 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018 | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | Tinta Premium Fosco cor Branco Neve, marca Suvinil ou equivalente técnico - 1 demão interna Rendimento da tinta: 320m2/18L (PAREDES INTERNAS) | 501 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Tinta acrilica fosca cor Azul-Águas do Atlântico (ref. Pantone 300C), marca Suvinil ou equivalente técnico (fachada) - Rendimento da tinta: 320m2/18L | 22 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Aplicação de pintura manual com tinta acrilica cor a definir com o contratante, marca Suvinil ou equivalente técnico - Rendimento da tinta: 320m²/18L (FACHADA) | 397 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ACESSÓRIOS e METAIS SANITÁRIOS
| 7.1 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ML, incluso fixação | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Dispenser Porta Papel Higiênico Velox Branco - marca Premisse ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Dispenser Toalheiro Papel Toalha Velox C19533 Branco - marca Premisse ou equivalente técnico | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Lixeira Inox Decorline 5L - marca Brinox equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, linha Quadra, cor branco, marca Deca, ref. 89825036, ou equivalente técnico | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Lavatório suspenso de canto - modelo L.101.17 - cor branco - marca Izy ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Barra de Apoio Reta Alumínio e Inox 40cm, marca Valle Metais, ref. 89848486 (porta sanitário PNE) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Barra de proteção para pia M.O.delo canto em aço inox, marca Barracerta, cód. 49918935 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Barra de Apoio Reta Alumínio e Inox 80cm Valle Metais, ref. 89848521 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Chapa de aço Inox 90x40cm para porta sanitário PNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Espelho cristal, esp. 4mm com moldura de madeira | 1.34 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | COMPLEMENTOS DIVERSOS
| 8.1 | Tampo inox com pia 120x60cm - marca Tramontina ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Balcão triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra Top na cor branco, dimensões: 120x86,5x48,3cm, COD.: 97257RE - marca Bertolini ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Armário aéreo completo com 03 portas nas dimensões: 120x55,30,0x31,8cm da linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE - marca Bertolini ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Tanque para área de serviço, cor branco gelo, dimensões 600x500mm, capacidade de 40l M.O.delo TQ.03 - marca DECA ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Torneira para pia de cozinha bica alta cromada M.O.delo 3159C50 - marca Forusi ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Torneira para tanque, tipo de parede com acabamento cromado – marca MEBER ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Capa para identificação do assento prioritário em cadeiras e longarinas | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | Passa objetos conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL COMPLEMENTOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 9.1 | Adesivos
| 9.2 | A2 H AT2 - Horário Agência com aviso porta automárica (dupla face) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | A3 - SIA - Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | A4 - SIA CG - Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | A2 PO - Passa Objetos (dupla face) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | A6 - PUXE EMPURRE | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | A5 - CX - Nº Caixa (simples) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.8 | A1LP - Logo padrão | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.9 | A2HSAA2 - Autoatendimento porta automática | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.10 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 9.2.1 | P P 15 - AG E HOR - Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | P P 14 - PRESS- Instruções para sair após 22h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | PP17 - Sanitário Maculino em braile | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | PP18- Sanitário Feminino em braile | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.5 | PP16- Sanitário Unissex em braile | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | PLACAS DE PORTA EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta/parede por fita dupla-face, conforme projeto.
| 9.3.1 | PP1 - PRIV - Privativo para funcionários, 30cmx8cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | PP3 - NO Break, 30cmx8cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | PP5 - Arquivo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.4 | PP8 M -Sanitário Masculino, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.5 | PP9 F -Sanitário Feminino, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.6 | PP10 - MPNE - Sanitário Unissex acessível, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.7 | PP13 - Retire sua senha aqui | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | PORTA CARTAZES - Porta cartaz em acrílico transparente Cristal, com fixação, acabamentos e M.O.ntagem, conforme o projeto.
| 9.4.1 | PC INFORMA -Porta Cartaz Informa Cristal espaçador cromado- 48,5 x 33,5cm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | PC TARIFAS -Porta Cartaz M.O.delo novo 54 x 74cm | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | PLACAS SUSPENSAS - Placa suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e=5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco. Dimensões 520 x 140 mm
| 9.5.1 | PS1 - Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.2 | PS2 - Caixas Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.4 | PS4 - Preferencial | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.5 | PS5 - Atendimento Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.6 | PS10 - Gerente-geral | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.7 | PS11 - Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5.8 | Capa para identificação do assento prioritário em cadeiras e longarinas | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 10.1 | Logo Banrisul "cubos" em aço inoxidável instalados em painéis com fechamento em chapa de aluminio para fachada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Desmontagem e montagem de pórtico de testeira existentes (retirada, recuperação e recolocação) | 16 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 11.1 | Madeira
| 11.1.1 | Porta de madeira c/ pintura cor branca, semi-oca (leve ou média) 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | Porta de madeira c/ pintura cor branca, semi-oca (leve ou média) 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Alumínio
| 11.2.1 | Esquadria em aluminio com pintura branca ,vidros laminados e grade padrão Banrisul, 8,77x3,52m (SAA) | 30.87 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.2 | Esquadrias com perfis em aluminio anodizado com pintura eletrostática cor branca, vidros lisos, fixos e laminado 8mm (JANELAS) | 24 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.3 | Película antivandalismo, fornecimento e instalação (FACHADA PRINCIPAL) | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Ferro
| 11.3.1 | Grade de segurança padrão Banrisul c/barra de aço circular diâmetro 5/8" | 12 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.2 | Porta em grade de ferro - M.O.delo novo padrão Banrisul - com ferros verticais de diâmetro 5/8' a cada 10cm e barra transversal com ferro chato 1 1/2" x 5/16". (COFRE) | 3.36 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.3 | Porta de chapa metálica nos dois lados e uma grade de ferro no meio, tipo sanduíche. (90x210mm) (COFRE) | 1 | um |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.4 | Frete referente a porta cofre | 1 | conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.3.5 | Fechaduras: 2x tetrachaves, 1x fechadura para porta de alumínio 603/11 BR 1/2 maçaneta 74mm STAM ou equivalente técnico | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.6 | Portão em tubo de aço galvanizado | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.7 | Grade de segurança padrão Banrisul c/barra de aço circular diâmetro 5/8", dimensões e especificações conforme projeto (FACHADA NOROESTE) | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.8 | Concertina dupla (FACHADA NOROESTE) | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | DIVISÓRIAS
| 11.1 | Divisória de perfil em alumínio branco e fechamento em MDF 15mm com acabamento em melamina cor branca h=210cm | 19 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Divisor de sigilo em vido transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,80m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos jateados até 0,90 e intercalados (faixa de 12cm) acima disto, conforme projeto | 19.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Móvel de estrutura em MDF com acabamento em melamina cor branca, para suporte de TV corporativa, conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Esquadria aluminio anodizado cor branca, completa com vidro, montante em aluminio anodizado cor branca, 1 1/2' x 4' para estruturação, fixado ao piso e pelicula autoadesiva | 7 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.5 | Película antivandalismo., fornecimento e instalação (FACHADA PRINCIPAL) | 27 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | Máscara cash's, conforme projeto de modelo novo em memorial fornecido pelo Banrisul, 2 unidades 1,00m de largura e 1 unidade 1,20 de largura | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | PPCI
| 12.1 | Placa de orientação- Saida a esquerda/direita - Código 13, fotoluminoscente retangular 30x15cm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Placa de orientação - Saida de Emergência - Cógido 17, fotoluminoscente retanguar 30x15cm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Sinalização de equipamento - Extintor de Incêndio - Cógido 23, fotoluminoscente quadrada 15x20cm | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Extintor químico portátil ABC - 4Kg | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | Abrigo metálico para Extintor com Pingadeira 80cm x 37cm x 26cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | COBERTURA
| 13.1 | Telhamento com telha metálica termoacústica forro. | 50.76 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 14.1 | ÁGUA FRIA
| 14.1.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 91 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.3 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.4 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 32 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.5 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.6 | Joelho de 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.7 | Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.8 | Registro de gaveta bruto, 3/4". Fornecido e instalado em ramal de água | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | ESGOTO SANITÁRIO
| 15.1.1 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 6.3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 2.43 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.3 | Tubo pvc DN 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação | 16.7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.4 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 3.3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.5 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 7.75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.6 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.7 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.8 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.9 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.10 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal. Esgoto predial, DN 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.11 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal. Esgoto predial, DN 75mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.12 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal. Esgoto predial, DN 100mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.13 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.14 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto ou ventilação | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.15 | Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.16 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.17 | Junção Simples, PVC, serie normal, DN 100 x 50 mm, cor Branco, marca Tigre, ref. 26.27.746.9 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.18 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.19 | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.20 | Tê, pvc, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.21 | Te, pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.22 | Te de redução, pvc, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.23 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.24 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2015 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.25 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2016 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.26 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2017 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.27 | Algeiroz | 5.86 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.28 | Calha de chapa galvanizada ou de alumínio, largura=100mm e altura=70mm | 7.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1.29 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS FINAIS
| 16 | LIMPEZA DA OBRA
| 16.1 | Limpeza geral | 320 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL CIVIL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 17.1 | CLIMATIZAÇÃO
| 17.1.1 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS
| 17.1.2 | Cano de cobre ø1/4", com isolamento, esp. parede 0,79mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.3 | Cano de cobre ø3/8", com isolamento, esp. parede 0,79mm | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.4 | Cano de cobre ø5/8", com isolamento, esp. parede 0,79mm | 37 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.5 | Carga adicional de gás refrigerante | 7 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.6 | Solda foscoper | 3 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.7 | Cano PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.8 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.1.9 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2 | INTELIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO
| 17.2.1 | Eletroduto flexível, ø1/2" | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.2 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm², anti-chama 450/750V | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.3 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm2 | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.5 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 58 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.6 | Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla liga/desliga | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.7 | Timer com programação horária/semanal | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.2.8 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR
| 17.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, isolado, bitola n. 24, com acessórios. | 17 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.2 | Duto circular flexível fabricado em alumínio, poliéster e arame bronzeado, ø6" | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.3 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 3. (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.4 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x300mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.5 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, filtro G4, tela de proteção e registro, 400x400 mm. Executar grade de segurança. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.6 | Grelha de insuflamento com dupla deflexão, construída em alumínio, com moldura, 500x200mm, (fornecido na cor branca). | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.7 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.3.8 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS
| 17.4.1 | Ventilador axial em chapa de aço, diâmetro 300mm, ruído 58 db(a), 1150 rpm, com tela de proteção externa. Vazão 1200m³/h para pressão estática de 30 Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.2 | Miniventilador axial, fabricado em polipropileno, comporta anti-retorno, rolamento de esferas blindado e protetor térmico. Acionamento por sensor de presença. Vazão 125m³/h a 75Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.3 | Ventilador helicocentrífugo de baixo nível sonoro, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico, corpo motor desmontável, rolamento de esferas. Vazão 700m³/h a 190Pa. Alimentação: 220V-1F-60Hz. | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.4 | Conjunto minisplit, quente-frio, evaporadora modelo built in (embutido para duto), condensadora com descarga vertical/horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 18.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio e timer programável. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.5 | Conjunto minisplit, quente-frio, evaporadora modelo Piso-teto, condensadora com descarga vertical/horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 24.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio. | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.6 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo hi-wall, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 9.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.7 | Desinstalação dos equipamentos de AC existentes, com entrega na Bagergs – Canoas | 7 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.8 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 8 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.9 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 32 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.4.10 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
| 18.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) localizada na porta de acesso a agência, com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação" - dimensões da porta: 3,25 X 4,00m (largura x altura) | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.2 | Desmontagem e montagem da porta detectora de metais existente a ser realizada por empresa especializada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 19 | ELÉTRICA
| 19.1 | Montagem centro de distribuição:
| 19.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1150x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.3 | Minidisjuntor Termomagnético Monopolar/4,5kA/380V Curva C com fixações e terminais para cabos
| 19.4 | - 16A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.5 | - 20A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.6 | - 25A Conexão DPS - QGBT/CD01 | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.2 | Minidisjuntor TerM.O.magnético Tripolar/4,5kA/380V Curva C com fixações e terminais para cabos
| 19.2.1 | - 3x32A - 4,5 kA - CD-BK / CD-ESTAB | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.2.2 | - 3x16A - 4,5 kA - CD-BK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.3 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa Moldada/18kA/380V com fixações e terminais para cabos
| 19.3.1 | - 3x50A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.3.2 | - 3x63A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.3.3 | - 3x32A - 18 kA, 3VF22 - CD-BK / CD-ESTAB | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4 | Dispositivos DR, Supressores de transientes e cabos elétricos alimentadores |  |  |  |  | 0
| 19.4.1 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA - QGBT/CD01 e CD-BK | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.2 | Dispositivo DR 2x63A sensibilidade 300mA - QGBT/CD01 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.3 | Supressores para transientes DPS 3F 45kA , Classe I 275V - QGBT/CD01 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.4 | Cabo de cobre unipolar 16,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV FUMEX, AFITOX ou similar - Ligações internas do QGBT/CD01 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.5 | Cabo de cobre unipolar 25,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV FUMEX, AFITOX ou similar - Alimentador do QGBT/CD01 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.6 | Cabo de cobre unipolar 25,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV FUMEX, AFITOX ou similar - Terra Geral do QGBT/CD01 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.7 | Cabo de cobre unipolar 10,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar - Ligações internas do QGBT/CD01 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.8 | Cabo de cobre unipolar 10,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar - Alimentador do CD-ESTAB | 105 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.4.9 | Cabo de cobre unipolar 10,0#mm2 flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar - Ligações do CD-BK | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 20.1 | Luminárias, interruptores e tomadas;
| 20.1.1 | Luminária de EMBUTIR - T8 1250x250mm, com refletor parabólico e aletas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com 2 lâmpadas tuboled 18w com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas tuboled 18 W 4000k 2100Lm com driver integrado bivolt AFP - Garantia de 02 Anos. | 70 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.2 | Luminária de SOBREPOR - Lâmpada led 30 W . | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.3 | Luminária refletor LED 30W Ref. Osram ou equivalente técnico. Fachada | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.4 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.5 | Módulo Autônomo com indicador de saída 115/220V com 80 Leds, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de: SAIDA). Referência Technomaster ou equivalente técnico | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.6 | Módulo Autônomo com indicador de saída 115/220V com 80 Leds, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi (Indicação de: SAIDA DE EMERGÊNCIA). Referência Technomaster ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.7 | Módulo Autônomo ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA com indicador de saída 115/220V com 80 Leds, autonomia 4 horas, bateria 6V-4.5Ah, gabinete em metal, pintura epoxi. Referência Technomaster ou equivalente técnico | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.8 | Módulo Autônomo de emergência (127V/220V) com 2 faroletes de 32 LEDs cada, com bateria 12V-7Ah com autonomia de 32 horas com suporte metálico para fixação da bateria. Referência Technomaster UN 0232 ou equivalente técnico | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.9 | Módulo Autônomo de emergência (127V/220V) com 2 faroletes de 32 LEDs cada, com bateria 12V-7Ah com autonomia de 32 horas com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Auto atendimento + suporte metálico para fixação da bateria. Referência Technomaster UN 0232 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.10 | Interruptor simples em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.11 | Interruptor duplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.12 | Interruptor triplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.13 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica condulete 4x2". | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.14 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm2 HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Totem, Cubo, Sensor Presença) | 105 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.15 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 72 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1.16 | Acessórios diversos (Conectores condulete, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e M.O.ntagem | 3 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2 | Canaleta aluminio de sobrepor, tomadas e acessórios; |  |  |  |  | 0
| 20.2.1 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, duplo duto c/ tampa de encaixe - Branco. Ref. Dutotec | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2.2 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm. Ref. Dutotec | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2.3 | Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de aluminio . Ref. Dutotec | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2.4 | Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2.5 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (vermelha) específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.2.6 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (azul) específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.3 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70ºC 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar:
| 20.3.1 | - seção 2,5mm2 - (iluminação/Tomadas). | 2850 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.3.2 | - seção 4,0mm2 - (Tomadas). | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.3.3 | - seção 10,0mm2 - (Tomada CD BK). | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.4 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 20.4.1 | - ø 20mm (3/4"). | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.4.2 | - ø 25mm (1"). | 370 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.4.3 | - ø 40mm (1.1/2"). | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.5 | Eletroduto de PVC rígido:
| 20.5.1 | - ø 40mm (1.1/2"). | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.5.2 | - ø 60mm (2"). | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6 | Eletrodutos corrugados e aterramento:
| 20.6.1 | Corrugado flexível de 3/4" Ref tigre ou equivalente | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.2 | Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 3/4" - PRETO | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.3 | Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 1" - PRETO | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.4 | Caixa de aço zincado, 100x100mm Ref. Tramontina ou equivalente | 23 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.5 | Caixa de aço zincado, 150x1500mm Ref. Tramontina ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.6 | Caixa de aço zincado, 200x200mm Ref. Tramontina ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.7 | Haste de aterramento cobreada 3mx3/4' Ref. Intelli ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.8 | Cabo de cobre nu 16mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.6.9 | Caixa de inspeção de aterramento 300mm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7 | Eletrocalhas, perfilados e acessórios:
| 20.7.1 | Eletrocalha metálica perfurada 200x100mm chapa 24 | 105 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.2 | Tampa para eletrocalha 200mm | 105 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.3 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 70 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.4 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x100mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.5 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 200x100mm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.6 | Acessório "T" para eletrocalha 200x100mm | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.7 | Acessório "T" vertical de descida para eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.8 | Saída eletrocalha horizontal para perfilado | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.9 | Saída eletrocalha hoizontal para eletroduto | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.10 | Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 200x100mm | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.11 | Acoplamento para eletrocalha 200x100mm | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.12 | Perfilado 38x38mm chapa 18 | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.13 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.14 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.15 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.16 | Vergalhão rosca total 1/4" | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.7.17 | Chumbador rosca interna 1/4" | 130 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL.)
| 21.1 | Montagem centro de distribuição:
| 21.1.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1250x600x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – CD ESTAB | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.1.2 | Quadro de Força de SOBREPOR M.O.ntado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa M.O.ldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de M.O.ntagem - Completo para 16 elementos - CDBK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.1.3 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 7032 com dimensões minimas de 500x400x170mm, com placa de M.O.ntagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.1.4 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 7032 com dimensões minimas de 400x300x200mm, com placa de M.O.ntagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Automação SAA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.2 | PONTOS DE TOMADAS
| 21.2.1 | Tomadas:
| 21.2.2 | Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica de embutir 4x2". | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.2.3 | Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,5mm2 HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3 | Canaleta aluminio de sobrepor, tomadas e acessórios; | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 21.3.1 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, duplo duto c/ tampa de encaixe - Branca. Ref. Dutotec | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.2 | Caixa de Derivação 25 Tipo X, 1x1 BRANCO especifica para canaleta aluminio. Ref. Dutotec | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.3 | Caixa de Derivação 25 Tipo T, 1x1 BRANCO especifica para canaleta aluminio. Ref. Dutotec | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.4 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm. Ref. Dutotec | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.5 | Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de aluminio | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.6 | Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 34 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.7 | Bloco tomada 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 19 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.8 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45. Ref. Dutotec | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3 | Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70ºC 450/750V FUMEX, AFITOX ou similar:
| 21.3.1 | - seção 2,5 mm2. | 1100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.3.2 | - seção 4,0mm2 - (Tomadas). | 260 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado e acessórios:
| 21.4.1 | - ø 20mm (3/4"). | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.2 | - ø 25mm (1"). | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.3 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 20mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente com pintura epóxi-poliester na cor cinza | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.4 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente com pintura epóxi-poliester na cor cinza | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.5 | Conector tipo box reto para condulete diam 20mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente técnico | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Conector tipo box reto para condulete diam 25mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente técnico | 26 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.5 | Equipamentos automação; |  |  |  |  | 0
| 21.4.6 | Conector de Passagem 4mm² para trilho DIN | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.7 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 25 A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.8 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.9 | Chave reversora 40A com 04 câmaras Cemar CMS 913233 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.4.10 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa para reversora - 210x185x120 mm, com tampa removível. modelo de referência: Cemar CMS 913233 ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 21.5.1 | Tomada RJ.45, Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2" | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.2 | Conjunto de 2 tomadas RJ.45 Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2" | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.3 | Conector RJ45 Fêmea padrão IEEE 802.3, categoria 5e marca AMP ou AT&T. | 47 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e da marca Furukawa ou equivalente, M.O.delo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH) | 485 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.5 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade de 570 mm. Fixado na parede com 01 (uma) bandeja de 04 (quatro) apoios e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(sete) organizadores de cabos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.6 | Patch Panel, Categoria 5e, com 24 portas, altura 1U, para Rack 19" padrão IEEE802.3 marca Furukawa ou equivalente técnico | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.7 | Patch Cord 2,5m, Categoria 6 (Estações de Trabalho) | 47 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.8 | Patch Cord 1,0m, Categoria 6 (Rack) | 47 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.9 | Régua de 19" com 8 tomadas 2P+T 20A em ângulo de 45º | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21.5.10 | Acessórios diversos (parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 3 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 22.1 | TUBULAÇÕES SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS
| 22.1.1 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e da marca Furukawa ou equivalente, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH) | 270 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.1.2 | Cabo CIT-50-20 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.1.3 | Cabo CIT-50-10 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.1.4 | Caixa de Passagem metalica de sobrepor com tampa 300x300x100. Ref. Cemar ou equivalente | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2 | Acessórios internos p/ M.O.ntagem DG´s |  |  |  |  | 0
| 22.2.1 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.2 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares 10 pares | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.3 | Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.4 | Barra de terra para Bloco M10 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 22.3.2 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor metálico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES TELEFONICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | INSTALAÇÕES ALARME
| 23.1 | Quadro de sobrepor M.O.ntado em caixa de comando com dimensões minimas de 600x500x200mm com porta frontal em aço cego para comportar a Central de Alarme CENTRAL REM.O.TA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.1 | Quadro CS de sobrepor M.O.ntado em caixa de comando com dimensões minimas de 400x300x200mm com porta frontal em aço cego CD RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.2 | Eletroduto aço galvanizado semipesado ø25mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.3 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente com pintura epóxi-poliester na cor cinza | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.4 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6 da marca Furukawa ou equivalente, M.O.delo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo afumex) | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.5 | Cabo CIT-50-5 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, isolamento externo em PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.6 | Canaleta aluminio de sobrepor 73x25mm, duplo duto c/ tampa de encaixe - Branca. Ref. Dutotec | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.7 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm. Ref. Dutotec | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.8 | Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de aluminio . Ref. Dutotec | 42 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.9 | Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 60 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.10 | Bloco Furo coaxial - BRANCO específica de canaleta de aluminio. Ref. Dutotec | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1.11 | INSTALAÇÕES CFTV
| 23.2 | Rack Fechado Tamanho 19” x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, com régua de tomadas com 8 tomadas a 45º, um patch panel de 24 posições categoria 6, organizador de cabos, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.1 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm. | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.2 | Caixa de passagem com tampa tipo condulete diam 25mm da marca Forjasul, Wetzel ou equivalente com pintura epóxi-poliester na cor cinza | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.3 | Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6 da marca Furukawa ou equivalente, M.O.delo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo afumex) na cor vermelha | 235 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.4 | Conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.5 | Patch Panel categoria 6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, categoria 6, marca Furukawa ou equivalente | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.6 | Régua com 8 tomadas dispostas em ângulo de 45º, de 1Us de largura x 19”, para fixação interna ao rack, com porcas tipo Gaiola | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.7 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" marca Furukawa ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.8 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e M.O.ntagem | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ALARME E CFTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0