## Planilha1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AG. JÓIA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Travessa Vione, 184 - Jóia/RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS MAR/2019 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o dia 15 do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AG. JÓIA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Remoção e descarte
| 1.1.1 | Testeira em fibra (modelo antigo) com complementos laterais | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.2 | Totem em fibra (modelo antigo) com poste metálico (600x20x20cm) | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.3 | Luminária externa (testeira) | 3 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.4 | Pórtico Banrisul eletrônico - modelo antigo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.5 | Telha em aço galvanizado trapezoidal - 250x125x6cm | 30 | m² |  |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.6 | Cumeeira em aço galvanizado trapezoidal - 60x125x6cm | 8 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.7 | Piso paviflex | 223 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.8 | Esquadria metálica instalada em parede metálica - 14 janelas | 33 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.9 | Bandeira em alumínio e vidro | 3 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.10 | Portas de alumínio e vidro - acesso | 3 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.11 | Suporte metálico para ar condicionado tipo janela | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.12 | Porta cartazes modelo antigo | 3 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.13 | Parede de divisória - máscara do Autoatendimeto e retaguarda | 45 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.14 | Parede de divisória e vidro - Autoatendimento | 28 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.15 | Porta de divisória e vidro 80x210cm - Retaguarda e Retaguarda dos Cash's | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.16 | Porta de divisória 100x210cm - Autoatendimento | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.17 | Porta de divisória e vidro 60x150cm - Caixas | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.18 | Divisor de sigilo de divisória | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.19 | Mapa tátil | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.20 | Persianas | 25 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.21 | Barra de inox curva - pia sanitário acessível | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.22 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 10 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.23 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 10 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Remoção com reaproveitamento
| 1.2.1 | Placas de piso tátil de concreto 40x40cm - para reaproveitamento | 3 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.3 | Grade metálica interna - em 02 janelas de 90x50cm e 01 de 180x50cm | 2 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.4 | Tela ótis - em 02 janelas de 90x50cm e 01 de 180x50cm | 2 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.5 | Mola hidráulica aérea - existente - remoção para reaproveitamento | 4 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.6 | Placas de acrílico - Máscara do Autoatendimento | 3 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2.7 | Remoção de tubo de queda pluvial - aproximadamente 4,00m | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PISO
| 2.1 | Regularização para pavimentação colada (externa) | 1.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Colocação de piso tátil externo em placas de concreto ALERTA 40 x 40cm - com reaproveitamento | 3 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.3 | Regularização para pavimentação colada (interno) | 223 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Porcelanato retificado 60x60cm - PEI 5 Alto tráfego - antiderrapante - cor clara | 223 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Rodapé cerâmico (igual ao piso) - Altura 7cm | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Fornecimento e colocação de elemento tátil de alerta (interno) | 28 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Fornecimento e colocação de elemento tátil direcional (interno) | 34 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PISO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | COBERTURA
| 3.1 | Telhado
| 3.1.1 | Revisão geral: substituição de parafusos, aplicação de massa de calafetar em furos | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Fornecimento e colocação de telha em aço galvanizado trapezoidal - 250x125x6cm - conferir medidas e modelo das telhas existentes | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Fornecimento e colocação de cumeeira em aço galvanizado trapezoidal - 60x125x6cm - conferir medidas e modelo das cumeeiras existentes | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 | Instalação de tubo de queda pluvial - existente - aproximadamente 4,00m | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.2 | Forro
| 3.2.1 | Forro em placas de fibra mineral 125,0 x 62,5cm com perfis metálicos brancos | 223 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ESQUADRIAS E GRADES
| 4.1 | Porta de madeira de abrir - 90x210cm - Completa, com marco, guarnição e ferragens - Acesso à retaguarda | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Porta de madeira - 80x210cm - Completa, com marco, guarnição e ferragens - Acesso aos caixas | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Fornecimento e instalação de fechadura para porta de madeira interna - completa com maçaneta e espelho em inox. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Fornecimento e colocação de porta de abrir em alumínio anodizado cor branco externa, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Esquadria de alumínio anodizado branco externa, fixa - 60x210cm, com requadro de 3x9 | 1.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Esquadria de alumínio anodizado branco externa, fixa - 300x45cm, com requadro de 3x9 | 1.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Mola hidráulica aérea - existente - instalação | 3 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.8 | Esquadria de alumínio anodizado branco série 31 (instalada em parede metálica) - tipo Maxim Ar e fixa - 14 janelas - medidas devem ser converidas no local | 36 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, acesso à retaguarda dos CASH, passa objetos e porta de emergência. | 37 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Grade em alumínio na cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser fixada na esquadria de alumínio da sala de autoatendimento, H=210cm, perfil tubular 5x8 acompanhando a modulação da divisória para estruturação, espaçamento a cada 12cm (incluindo uma portas medindo 100x210) | 26 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, 80x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro mini boreal 5mm, com requadro de 3x8 para porta de acesso à retaguarda dos cash's | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Vidro liso transparente 6mm ( esquadria alumínio sala autoatendimento e esquadrias externas) | 72 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.14 | Vidro mini boreal 6mm ( esquadria alumínio retaguarda dos cash's) | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.15 | Biombos em vidro liso transparente 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 4.16 | Divisor de Sigilo e Ambientes
| 4.16.1 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.2 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.3 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.4 | Vidro incolor 6mm | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.5 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisores de sigilo e ambientes. | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.6 | Película jateada conforme detalhamento, para divisor ambientes e janelas retaguarda dos cash's | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.17 | Grade metálica interna - reinstalação em 02 janelas de 90x50cm e 01 de 180x50cm | 2 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 4.18 | Fornecimento e instalação de grade de ferro - barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm - total de 11 janelas | 34 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.19 | Tela ótis - reinstalação em 02 janelas de 90x50cm e 01 de 180x50cm | 2 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | TOTAL ESQUADRIAS E GRADES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PAREDES E DIVISÓRIAS
| 5.1 | Paredes
| 5.2 | Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm - Altura = 2,10m | 32 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Divisórias
| 5.4 | Fornecer e instalar divisória naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, completa, incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna). Máscara do Autoatendimento | 16 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Fornecer e instalar Divisor de Sigilo de divisória naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, conforme padrão - Máscara do Autoatendimento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 6.1 | Preparação para pintura:
| 6.1.1 | Limpeza com jato de água pressurizada - paredes externas | 332 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | Raspagem de pintura existente - paredes internas | 326 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6.2 | Pintura:
| 6.2.1 | - esmalte (aplicado sobre parede externa) - cor branco | 222 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.2 | - esmalte (aplicado sobre paredes internas, portas, grades e telas metálicas) - cor branco | 326 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.3 | - esmalte com emassamento - (aplicado sobre portas de madeira) - cor branco | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.4 | - acrílica (aplicado sobre paredes externas e estruturas de concreto) - cor cinza | 110 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.5 | - acrílica com emassamento (aplicado sobre parede de gesso) - cor branco | 64 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 7.1 | Fornecer e instalar Testeira T4, medindo 370 x 71 x 17cm, em chapa galvanizada vazada, com back-light e logomarca em acrílico. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Pórtico BE-ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Instalação de placas de acrílico existentes
| 7.3.1 | PA2-A - Saques/depósitos PNE | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.3.2 | PA2-B - Saques/Depósitos | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.3.3 | PA2-D - Cheques | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.4 | CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL e=3mm - VERSO ADESIVADO - TARJA COM ESCRITA EM BRAILE - AZUL (PANTONE 300C) + BRANCO
| 7.4.1 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | PP 15 - AG e HOR - JÓIA - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 7.5.1 | A1 LP - LOGO | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.2 | A2 SAA1 - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.3 | A2 AT1 - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.4 | A2 PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.5 | A3 SIA - ACESSIBILIDADE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.6 | A4 SIA - CÃO GUIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.7 | A5 CX Nº - Numeração dos caixas | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.8 | A7 VERT SIGILO - Divisor de sigilo | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.6.1 | PS 1 - Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.2 | PS 2 - Caixas | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.3 | PS 3 - Plataforma de atendimento | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.4 | PS 4 - Preferencial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.5 | PS 10 - GG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.6 | PS 11 - GA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.7.1 | PP 1 - Privativo para funcionários | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.2 | PP 5 - Arquivo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.3 | PP 6 - Copa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.4 | PP 11 - Masculino e PNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.5 | PP 13 - Retire sua senha | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto - Sala de Autoatendimento | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Totem para Porta Cartaz em acrílico transparente cristal, e=5mm, em "V" medida 190 x 47,5 em acrílico e= 2mm com suporte em "U" de alumínio branco - Modelo para 2 x PC Tarifas e 4 x PC Informa | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.10 | Totem para Porta Cartaz em acrílico transparente cristal, e=5mm, em "V" medida 190 x 47,5 em acrílico e= 2mm com suporte em "U" de alumínio branco - Modelo para 8 x PC Informa | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.11 | Instalação de passa objetos - com reaproveitamento | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | TOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | Movimentação de mobiliário | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.2 | Montagem do leiaute | 1 | cj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.3 | Persiana vertical tipo blackout- cor branca | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Fornecimento e colocação - Barra em aço inox 40cm para sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Fornecimento e colocação - Barra em aço inox 70cm para sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Limpeza permanente | 223 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Limpeza final da obra | 223 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | CLIMATIZAÇÃO
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (Built in), ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Piso Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 24.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Condicionador de ar tipo split, evaporadora modelo Hi Wall, quente/frio, condensador com descarga horizontal axial, inverter, 9.000 Btu´s, com controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Grelha contínua com aletas horizontais fixas e aletas posteriores verticais com regulagem individual, 625x425mm. Fornecidas na cor branco. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento do equipamento de AC da SAA, bitola n°26, com acessórios. | 20 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Cano de cobre ø 1/4", esp. parede 0,79mm | 5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Cano de cobre ø 3/8", esp. parede 0,79mm | 4 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Cano de cobre ø 3/4", esp. parede 0,79mm | 10 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cano de cobre ø 7/8", esp. parede 1,58mm | 5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4" | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4" | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8" | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Carga de gás refrigerante adicional | 2 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 3 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Suporte para evaporadoras com perfilados e cabo de aço | 2 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Suporte metálico confecção artesanal para sustentação das condensadoras | 7 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 28 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.23 | Timer programável COEL RSTS20 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Canaleta plástica - acabamento das linhas frigorígenas - cor branca. | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.26 | Desinstalar equipamento de ac tipo janela 30.000 Btu/h, limpeza, embalagem e transporte para a Bagergs - Canoas -RS | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CORTINA METÁLICA
| 2.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,00 m x 3,00 m (largura x altura) | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CORTINA METÁLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PGDM
| 3.1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Desinstalar PGDM existente. Embalar e identificar as peças, transportar para Bagergs - Canoas. Serviço deverá ser executado por empresa especializada com vistas a preservar a integridade do equipamento para posterior reinstalação na rede. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL PGDM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs
| 1.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama 750V, seção 2,5 mm² | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais 01 bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos senso 01 bloco com RJ45 e mais dois blocos cegos na cor branca. (Identificar com Eexx em adesivo em poliester autocolante fundo preto e letras brancas) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos sendo 02 blocos com RJ45 e mais 01 bloco cego, na cor branca. (Identificar com PLxx em adesivo em poliester autocolante fundo branco e letras pretas) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Acessório , adaptador p/conecção eletroduto/canaleta de aluminio 2x1" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 2.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama 750V, seção 4,0 mm² | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Eletroduto de ferro 25mm para interligação da eletrocalha elétrica, com motor da porta automatizada. | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A curva C- tipo 5SL1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 600x 5400x220mm - Cortina | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo autonomo de emergência com dois farois de 32 Led's cada e bateria 12v-7Ah suporte metalico p/fixação da bateria | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA ) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA EMERGÊNCIA ) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 4.1 | Luminâria de embutir 2x18W com refletor parabolico de aluminio anonizado brilhante de alta refletancia e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G13 de engate ràpido rotor de degurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso complata. Suportes Lâmpadas tubulares T8, super LED 18W/220V AFT -4000k - vida útil minima de 25.000h (L-70) Fluxo luminoso de 2.100 Lùmens. Certificação CE Garantia 02 anos Marca Intral LSE-100 ou equivalente | 59 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Luminária de sobrepor quadrada Branca - para lâmpada LED - 1x25W/220V. Para Marquize de entrada | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com espaço para até 08 (oito) Dispositivo DR e com tampa e com espaço para disjuntor geral TIPO STAB. Atlanta ou rigorosamente equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Plug tipo macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 59 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² afumes - Ligação luminárias | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Eletrocalha com virola lisa 200x50mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Tampa para eletrocalha 200mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Suporte supensão duplo tirante 3/8 para eletrocalha 200x50mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Divisor perfurado para eletrocalha 200x50mm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Assesórios para eletrocalha 200x50mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Derivação lateral para eletroduto | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Perfilado perfurado 38x38mm | 58 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.14 | Emenda interna ("I", "T", "X") | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.15 | Base 4 furos fixação perfilado 38x38mm | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16 | Desmontagem e descarte de refletores tipo HQ existente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.17 | Vergalhão rosca total 1/4" | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.18 | Parafusos porcas e arruelas | 350 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.19 | Espelho 4x2 com tomada novo padrão brasileiro | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.20 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo antichama 750V, seção 2,5mm² | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.21 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo antichama 750V, seção 4,0mm² | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.22 | Desmontagem de eletroduto de ferro 25mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.23 | Reaproveitamento de eletroduto de ferro 25mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.24 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A curva b tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.25 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 25A curva C- tipo 5SL1 Siemens ou equivalente. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.26 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 50A Curva C - tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.27 | Dispositivo DR 2x25A - Tipo Siemens ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.28 | Suporte canaleta de aluminio branco modular com dois modulos cegos e um módulo interruptor simples | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.29 | Suporte canaleta de aluminio branco modular com dois modulos cegos e um módulo interruptor simples | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.30 | Suporte canaleta de aluminio branco modular com três módulo interruptor simples | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.31 | Suporte canaleta de aluminio branco modular com dois modulos cegos e um módulo tomada. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.32 | Condutor unipolar flexível, livre de halogênio, antichama, 750V, seção 10,0mm² - EPR 0,6/1kV. | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.33 | Desistalação e descarte de luminárias 4x32W | 30 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.34 | Supressor de Surto com encapsulamento 40kA (3F+N) - Medição | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.35 | Sensor de presença de teto c/retardo 10min. Bivolts 250VA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | DIVISOR DE SIGILO
| 5.1 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Curva 90° metálica especifica de canaleta de alumínio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogênio, antichama 750V, seção 2,5 mm² | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais 01 bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Suporte branco com 01 RJ45 fêmea para lógica mais 02 blocos cegos para móvel divisor de sigilo. Ref. Dutotec ou equivalente | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Patch Cord 2,5m na cor azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INFRAESTRUTURA PARA RACKS DE ATIVOS E OPERADORAS
| 6.1 | Rack dos Ativos - padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com 01 bandeja, 08 organizadores de cabos, 08(OITO) tampas cegas de 1U para rack 19" e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032 - Fornecido pelo banco | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com 04 bandejas de 04 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Retirada de Rack 10U e entregua na Bagergs em Canos/RS em plasticobolha e identificado com folha A4 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Patch Panel, Cat5E Plus 24P | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Voice panel 30P (Ramais) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250 V, com ângulo de 45° conforme NBR 13249 - 02 para Rack dos Ativos e 02 para Rack das Operadoras | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogênio, antichama 750V, seção 2,5 mm² | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Cabo CIT-10 pares | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 6,0 mts para interligação entre Rack das Operadoras e Rack Ativos com 2RJ45 macho nas pontas e com anilhas de "01" a "6". | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Patch cord azul 1,0 m | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Patch cord verde 1,0 m | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.13 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A - Curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.14 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.15 | Suporte para canaleta de aluminio para três blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego . | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO
| 7.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um blocos cegos na cor branca | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois blocos c/RJ.45 e mais um bloco cego, na cor branca. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/rês blocos sendo um bloco c/RJ45 e mais dois blocos cego. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Patch cord azul 2,5mts. | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Patch cord verde 2,5 mts. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Disjuntor monopolar 4,5 kA - 20A curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Disjuntor monopolar 4,5 kA - 40A curva C tipo 5SL1 Siemens ou equivalente | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama 750V, seção 2,5 mm² | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.13 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com espaço para até 08 (oito) Dispositivo DR e com tampa e com espaço para disjuntor geral TIPO STAB. Atlanta ou rigorosamente equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.14 | Desmontagem do Centro de distribuição de uso aparente 24 elementos | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.15 | Cabo Unipolar tipo flexível, livre de halogênio, antichama 750V, seção 4,0 mm² | 250 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.16 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.17 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nivel com espaço para 04 tomadas 2P+T 10A/250V NBR 1436 (Preta) e 04 tomadas RJ45 completa com janela prensa cabo, tampa lisa de aluminio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar. | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | TROCA DO KIT ATM
| 8.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora
- Eletroímã 150Kgf com Sensor
- Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 01 Botoeira de acionamento Amarela (NA) (interno)
- 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri.
| 8.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | INSTALAÇÃO DO CD TIMER
| 9.1 | Contator modelo WEG CWM18 A (iluminação externa e iluminação sala de autoatendimento) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | INFRAESTRUTURA PARA CFTV E ALARME
| 10.1 | Rack de parede, tamanho mínimo 19” x 12Us x 600 mm, completo, com fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação. (Item 6.1 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Organizadores de cabos para rack de 19", altura de 1U, profundidade 50 mm (Item 6.2 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Patch Panel cat. 6 com 24 portas, compartível com conector RJ-45, para rack de 19" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250 V, com ângulo de 45° conforme NBR 13249 (Item 6.6 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Cabo UTP cat. 6 LSZH (item 6.3 do memorial) | 160 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais 01 bloco cego na cor branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Caixa de passagem c/tampa cega tipo condulete diam. 25mm | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Espelho em alumínio para condulete de ø 25mm com 01 conector categoria 6 Keystone (Item 6.5 do memorial) | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.10 | Quadro de comando de Sobrepor para pereféricos da Central de Alarme junto da automação 400x300x200mm. Ref. Cemar Standard CS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.11 | Quadro de comando de sobrepor para Central de Alarme nas dimensões minimas de 600x500x220mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.12 | Cabo CCI 50/10 vias | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.13 | Patch Cord 1,0m na cor vermelha cat.6 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.14 | Acessórios adaptador p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio 2x1" | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.15 | Suporte para canaleta de aluminio cego | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.16 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulete diam 25mm . | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.17 | Eletroduto de ferro ø 25mm | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO
| 11.1 | Certificação dos cabos de rede Multilan UTP, Cat. 5e de telefônia, lógica e CFTV | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | As built das instalações Elet./Log./Telef./CFTV. | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11.4 | Desistalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0