## Leiaute
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTE - AG BORGES DE MEDEIROS
2. ENDEREÇO:
| 2.1 | AG. BORGES DE MEDEIROS - RUA GENERAL ANDRADE NEVES 185 - PORTO ALEGRE/RS
| 2.2 | TUDO FÁCIL BORGES - RUA GENERAL ANDRADE NEVES 185/2º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 DIAS
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: após expediente e fins de semana; dias e horários formalizados com 48 horas de antecedência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após recebimento do objeto, até o 4º (quarto) dia útil da 2ª semana do mês subsequente à liberação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas baixas; obter no Banrisul, conforme edital
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.0 |  | MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTE
| 1.1 | AG BORGES DE MEDEIROS - TÉRREO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Mobiliário a retirar. Condições: limpos, embalados em plástico bolha, identificados (local de origem e o que é), acondicionados adequadamente, entregues na BAGERGS (Av. Getúlio Vargas, 8.201 - Canoas/RS).
| 1.1.1 | - biombos existentes 66 x 177 cm | 9 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | - biombos existentes 121 x 177 cm | 37 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | - guichê de recepção | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Mobiliário a relocar:
| 1.2.1 | - sofá 2 lugares | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | - longarinas 3 lugares | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Remover:
| 1.3.1 | - pisos táteis em placa - ALERTA | 10 | un | x,xx |  | 0
| 1.3.2 | - pisos táteis em placa - DIRECIONAL | 41 | un | x,xx |  | 0
| 1.3.3 | - esquadria de alumínio completa, com vidros e pórtico. | 10.5 | m² | x,xx |  | 0
| 2 | DIVISÓRIAS E BIOMBOS:
| 2.1 | - painel UV cinza, tipo BP PLUS, largura de 1,20m, montantes e rodapés simples em aço com pintura eletrostática cinza, cores conforme padrão existente, vidro jateado 5 mm no painel superior | 17.5 | m² |  |  | 0
| 2.2 | - porta divisória 80x210cm, com painel superior de vidro e ferragem completa. | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | - película jateada para painéis superiores em vidro | 8.5 | m² |  |  | 0
| 2.4 | - biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, perfil Alcoa ref. 30-026 ou equivalente, cor branca, 120 x 140 cm, com película jateada intercalada, pés e sapatas conforme detalhe. Inclui fornecimento, montagem e instalação. | 23 | un |  |  | 0
| 2.5 | Divisor de ambientes
| 2.5.1 | - esquadria de alumínio anodizado na cor branca, completa, h= 180 cm | 9.5 | m² |  |  | 0
| 2.5.2 | - montantes em alumínio anodizado na cor branca, 5 x 10 cm para estruturação, fixados ao piso | 5 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | - vidro liso incolor 6 mm | 9.5 | m² |  |  | 0
| 2.5.4 | - película jateada para painéis em vidro | 9.5 | m² |  |  | 0
| 3 | SINALIZAÇÃO INTERNA
| 3.1 | - pisos táteis vinílicos em placa, cor azul conforme existente - ALERTA - fornecimento e instalação | 7 | un |  |  | 0
| 3.2 | - pisos táteis vinílicos em placa, cor azul conforme existente - DIRECIONAL - fornecimento e instalação | 2 | un |  |  | 0
| 4 | SERRALHERIA - ESQUADRIA ACESSO AUTOATENDIMENTO
| 4.1.1 | - esquadria de alumínio anodizado na cor bronze, completa, com vidro 5 mm, em substituição às portas de acesso | 10.5 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | - pórtico existente - reinstalação | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 5 | LIMPEZA
| 5.1 | - limpeza final | 20 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFONE
| 1 | INFRAESTRUTURA para elétrica/lógica/telefonia em 4 novas mesas no atendimento
| 1.1 | Cabo multi lan CAT5 | 300 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar tipo flexivel, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 150 | m |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25 mm. | 70 | m |  |  | 0
| 1.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.5 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 12 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.7 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm cor natural | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Acessório adaptador p/ conexão eletroduto/canaleta de alumínio cor natural 2x1" | 4 | un |  |  | 0
| 1.9 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla com septo deslocado com tampa de encaixe cor natural | 21 | m |  |  | 0
| 2 | TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS elétrica/lógica/telefonia das mesas e impressoras do atendimento
| 2.1 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 36 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca | 10 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, pintado de branco | 36 | un |  |  | 0
| 2.4 | Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 33 | un |  |  | 0
| 2.5 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 33 | un |  |  | 0
| 2.6 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 33 | un |  |  | 0
| 2.7 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | un |  |  | 0
| 2.8 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia nas paredes e mesas e fazer o descarte | 70 | un | x,xx |  | 0
| 2.9 | Canaleta de aluminio 73x45 com tampa de encaixe cor natural para a subida do RACK Banco | 3 | m |  |  | 0
| 2.10 | Montagem e remontagem de canaletas RD70 e extensões elétricas com mudança do plug para novo padrão. | 10 | un | x,xx |  | 0
| 2.11 | Sealtube 1" | 30 | m |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÃO DE RACK para as operadoras telefônicas
| 3.1 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm fixado na parede com três bandejas | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Cabo CIT-10 pares | 15 | m |  |  | 0
| 3.3 | patch cord verde 2,5mts para interligar o Rack do Banco com o Rack das operadoras com RJ macho nas duas pontas | 6 | un |  |  | 0
| 3.4 | regua com 8 tomadas para rack | 2 | un |  |  | 0
| 3.5 | Religação dos pontos logicos existente no Rack | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, LÓGICA E DE TELEFONIA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG BORGES - TÉRREO |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | AG BORGES DE MEDEIROS - PA TUDO FÁCIL
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Retirada de:
| 1.1.1 | - passa-objetos em acrílico, para reaproveitamento | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.1.2 | - painéis divisórios com porta para reaproveitamento | 14 | m² | x,xx |  | 0
| 1.1.3 | - esquadria de alumínio com grade | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Relocar:
| 1.12.1 | - console vigilante | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2 | DIVISÓRIAS E BIOMBOS:
| 2.1 | - painel UV cinza, tipo BP PLUS, h = 2,10 m, montantes e rodapés simples em aço com pintura eletrostática cinza, cores conforme padrão existente, instalação e complemento | 11 | m² |  |  | 0
| 3 | VIDROS
| 3.1 | - vidro liso incolor 5 mm para recomposição do vidro da porta de alumínio para fechar vão do passa-objetos | 1 | m² |  |  | 0
| 3.2 | - película blackout para painéis de vidro da circulação interna | 17.5 | m² |  |  | 0
| 4 | SERRALHERIA
| 4.1 | - esquadria de alumínio cor natural, vidro liso incolor 5mm, conforme padrão existente | 4.5 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - grades de alumínio cor natural, conforme padrão existente, com vidro incolor liso e passa-objetos | 4.5 | m² |  |  | 0
| 5 | LIMPEZA
| 5.1 | - limpeza final | 20 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA
| 1 | INFRAESTRUTURA com tubulação para readequação do sistema de alarme na porta da retaguarda para instalação de magnético, fecho eletromagnético e IVP e na porta de acesso à agência para instalação de magnético ligado na tubulação existente. | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG BORGES -TUDO FÁCIL |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0