## AG CANDIOTA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA CANDIOTA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Assis Freitas, 205 - Candiota/RS | [8 empty] | % BDI | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: conforme TR | [8 empty] | % ENC. SOCIAIS | 112.7%
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: após expediente, à noite, sábados, domingos e feriados, somente serviços externos poderão ser durante o expediente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme TR.
PROPONENTE
NOME: | [6 empty] | TELEFONE:
EMAIL: |  |  | CNPJ: |  |  |  | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
1.0 |  | MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA CANDIOTA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | DIVISOR DE SIGILO CAIXAS - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Vidro incolor 6mm | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DIVISOR DE AMBIENTES H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
| 2.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Vidro incolor 6mm | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ACESSIBILIDADE
| 3.1 | CORRIMÃOS
| 3.1.1 | Retirada dos corrimãos existentes | 26 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.1.2 | Guarda Corpo c/ Corrimão Duplo Completo em Aço Inox | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Corrimão Duplo Completo em Aço Inox (rampa e meio da escada, pois tem mais de 240 cm) | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | AMPLIAÇÃO DA RAMPA, ESCADA E PATAMAR
| 3.2.1 | Retirada de piso existente | 70 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.2.2 | Fornecimento e colocação de ladrilho hidráulico igual ao existente | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3 | Parede de alvenaria | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4 | Reboco com argamassa pré-fabricada e=0,5cm | 6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5 | Execução de contrapiso e=5 cm de concreto | 1 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6 | Tinta acrílica acetinada sobre reboco (aplicado sobre paredes da rampa) - cor concretina - 02 demãos ou mais, até cobrimento total. | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7 | Fornecimento e colocação de basalto serrado e levigado na rampa e patamar | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | PISO TÁTIL
| 3.3.1 | Piso tátil em placas de poliester auto adesivante alerta- cor azul - 25x25cm | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.2 | Piso tátil em placas de poliester auto adesivantes direcional - cor azul - 25x25cm | 88 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.3 | Piso podotátil externo de concreto 25x25cm para áreas externas, cor amarela. | 40 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | BARRAS DE APOIO
| 3.4.1 | Fornecimento e instalação de barra de apoio para o sanitário PNE de diâmetro 40 mm e comprimento 80 cm para o vaso sanitário. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio vertical para o sanitário PNE de diâmetro 40 mm e comprimento 70 cm para o vaso sanitário. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4.3 | Fornecimento e instalação de barra de apoio vertical para o sanitário PNE de diâmetro 40 mm e comprimento 40 cm para o lavatório. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | DIVERSOS
| 3.5.1 | Ajustar altura da barra de apoio do lavatório | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.5.2 | Ajustar posição do puxador da porta do sanitário PNE. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.5.3 | Reconstruir o meio fio onde está rebaixado | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.4 | Trocar o lavatório de lugar: retirada e fixação em outro local | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.5 | Serviço de instalações hidráulicas para troca do lavatório com fornecimento de canos e conexões | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.6 | Trocar a porta do PNE de lugar | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.7 | Fornecer e instalar azulejo | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.8 | Fechar vão com alvenaria | 2.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.9 | Aplicar salpique | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.10 | Rebocar com argamassa fina cimento + areia | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FORRO
| 4.1 | Fornecimento e instalação de placas de forro de fibromineral medindo 1,25 x 0,65 cm. | 50 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | REVESTIMENTO
| 5.1 | Revestimento das paredes com azulejo 15x15cm, marca Eliane ou equivalente - incluindo rejunte branco (2mm) | 32.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Argamassa colante p/ revestimento da parede (20kg) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | 32.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Reboco com argamassa pré-fabricada e=0,5cm | 32.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SINALIZAÇÃO
| 6.1.1 | Adesivos para acessibilidade
| 6.1.2 | A3-SIA Símbolo Universal de Acessibilidade | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | Placas de Porta
| 6.1.4 | PP8-M Sanitário Masculino | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5 | PP9-F Sanitário Feminino | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.6 | PP10-PNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.7 | Placas e formatos especiais
| 6.1.8 | PP13 - Senha | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.9 | PP14-PRESS Pressione o Botão P/Sair (Braile) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.10 | PP15-AG/HOR Nome Agência E Horário (Braile) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.11 | PP16-UNI Sanitário Unisex (Braile) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.12 | PP17-M Sanitário Masculino (Braile) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.13 | PP18-F Sanitário Feminino (Braile) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.14 | Mesa acessível (tampo e totem)
| 6.1.15 | Tampo para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.16 | Totem para mesa acessivel c/ placa de acrílico - conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.17 | Diversos
| 6.1.18 | Capa assentos preferenciais | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.19 | Faixa de borracha antiderrapante para sinalização visual largura 3cm Fabricante Mercur ou equivalente | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.20 | Anel Tátil para corrimão em ABS | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 7.1 | Reparos na estrutura da logo existente incluindo pintura e substituição de luminárias queimadas. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Complementar letras de acrílico que faltam no pórtico Banrisul Eletrônico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 8.1 | Adesivos:
| 8.1.1 | A1-LOGO | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | A2H1 - horário a corfirmar com a Engenharia | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | A2H3 - horário a confirmar com a Engenharia | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | A3 - SIA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | A4 - SIA CG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | A2PO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 8.2.1 | - PP8 - M | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | - PP9 - F | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | - PP11 - MPNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | - PP12 - FPNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | - PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | - PP1 - PRIV | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | - PP2 - AC | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.8 | - PP3 - NBK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.9 | - PP5 - ARQ | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 8.3.1 | - PS10 - GG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.2 | - PS11 - GA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.3 | - PS1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.4 | - PS2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.5 | - PS3 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.6 | - PS4 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.7 | - PS5 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.8 | - PS7 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.
| 8.4.1 | - PP15 - AG/HOR (confirmar com a Engenharia o Horário de funcionamento da Agência) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.2 | - PP14 - PRESS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.3 | - PP17 - M | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.4 | - PP18 - F | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.5 | PP13 - SENHA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.6 | Acessibilidade:
| 8.4.6.1 | Capa assentos preferenciais | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PORTA CARTAZES
| 9.1 | Fornecer e instalar porta cartazes tarifas dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Fornecer e instalar porta cartazes A3 Banrisul Informa com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PINTURA INTERNA (MÍNIMO 2 DEMÃOS)
| 10.1 | Reparos e raspagem de paredes com fissuras, bolhas, trincas e recomposição de reboco (parede de alvenaria rebocada) | 360 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Tinta esmalte para pintura cinza claro nas grades dos basculantes, da escada marinheiro e da cobertura da área dos fundos. | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Tinta acrílica acetinada sobre reboco (aplicado sobre paredes e pilares internos) - cor branca fosco - 02 demãos ou mais, até cobrimento total. | 360 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | TELHADO
| 11.1 | Estrutura metálica com treliças a cada 3,00 m 12,00 m de comprimento, intertravadas com perfis metálicos para receber o telhado. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Terças metálicas de perfil "U" distanciadas entre elas 1,50 m com 35 m de comprimento, para receber as telhas. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Telhas metálicas tipo sanduiche (EPS ou poliuretano), termoacústicas, plana na parte inferior assentar totalmente nas calhas e evitar a entrada de morcegos. | 342.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Fornecimento e instalação de calhas nas laterais longitudinais do telhado, corte 60 cm com chapa de espessura 2 mm, com 1 demão de supergalvit e 2 demãos de pintura esmalte. | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | Fornecimento e instalação de rufos nas laterais transversais do telhado, corte 60 cm com chapa de espessura 2 mm, com 1 demão de supergalvit e 2 demãos de pintura esmalte. | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | Fornecimento e instalação de capas nas platibandas (frontal e fundos) e na lateral transversal do telhado, com chapa de espessura 2 mm, com 1 demão de supergalvit e 2 demãos de pintura esmalte. | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.7 | Fornecimento de parafusos para a fixação das telhas (indicação do fabricante das telhas) | 700 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)
| 1.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificação do " Memorial para fornecimento e instalação de cortinas metálicas com interface para automação - Ver memorial para fornecimento e instalação de cortinas metálicas com automaçào V9.14 Dimenssões: 290x240cm | 14.25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTALINSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | INFRAESTRUTURA PARA RACK OPERADORAS E RACK DOS ATIVOS
| 1.1 | Revisão e reaperto do CD ESTAB existente, com aterramento da carcaça e atualização do quadro de cargas. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.2 | Rack dos Ativos - padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro temperado com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 670mm com 570 livres internamente, fixado na parede com 01 bandeja de 04 apoios, 08 organizadores de cabos 1U e 144 conjuntos de parafuso porca/gaiola. Sua estrutura externa deve ser soldada, nao podendo ser montada com parafusos. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Rack das Operadoras - padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro temperado com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 670mm com 570 livres internamente, fixado na parede com 03 bandejas de 04 apoios e 96 conjuntos de parafuso porca/gaiola. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250V, com ângulo de 45º conforme NBR 13249 - 02 para Rack das Operadoras e 02 para Rack Ativos. | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 6,0 mts para interligação entre Rack das Operadoras e Rack Ativos com 2RJ45 macho nas pontas e com anilha oval grip de poliamida da Hellermann com as identificações de "OPER01" a "OPER06" nas duas pontas. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para interligação entre DG4 de Entrada e Rack dos Ativos com anilha oval grip de poliamida da Hellermann com as identificações de "L01" a "L03". Para ligação das linhas telefônicas. | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Mini disjuntor monopolar/4,5kA - 16A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Utilizar nos circuitos estabilizados para as operadoras. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. Para rebaixar altura do novo Rack de 24U dos Ativos. | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Remanejo de Suporte branco para canaleta de aluminio para três blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. Para instalação dos circuitos do Rack dos ativos e Rack das Operadoras. | 2 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.11 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5mm° - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Conector macho RJ45 - Utilizar nos patchs cords entre o Rack das Operadoras e Rack de Ativos | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Conjunto de 6 metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF 75 0,4/25 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 2 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura para canaleta 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 2.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuiro estabilizado da porta automatizada | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A curva C- tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - Cortina | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo autonomo de emergência com dois farois de 32 Led's cada e bateria 12v-7Ah suporte metalico p/fixação da bateria | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA ) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA EMERGÊNCIA ) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E ALARME PARA GERADORES DE NÉVOA SAA E SALA COFRE
| 4.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando da Central de Alarme até teto da caixa forte e da tubulação de alarme da retaguarda dos ATMs e sala de autoatendimento. | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando da Central de Alarme até teto da caixa forte e da tubulação de alarme da retaguarda dos ATMs e sala de autoatendimento. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuiro estabilizado do Gerador de Névoa da SAA e sala cofre | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul . Para Interligação de 02 cabos de rede UTP entre a Central de Alarme e ponto de espera do Gerador de Névoa acima do forro. | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul. Para instalação de um ponto de rede para cada equipamento, entre o Rack dos Ativos e pontos de espera acima do forro para conexão dos Geradores de Névoa. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Caixa de passagem condulete 25mm com tampa e conector RJ45 Fêmea - Para instalação de um ponto de rede para cada equipamento, entre o Rack dos Ativos e pontos de espera acima do forro para conexão dos Geradores de Névoa. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A curva C- tipo 5SX1 Siemens - Circuito Estabilizado Gerador de Névoa da Sala de Autoatendimento e Sala Cofre. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 400x300x200mm - Para instalação do módulo IP da Central de Alarme. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | MÓVEL DIVISOR DE SIGILO E PONTO PARA DISPENSADOR DE SENHAS
| 5.1 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Curva vertical 90° metálica especifica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Curva horizontal 90° metálica especifica de canaleta de alumínio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Derivação lateral para eletroduto de 25mm (1") para conexão na eletrocalha existente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A curva C tipo 5SX1 Siemens igual aos existentes. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Acessório adptador para conexão eletroduto/canaleta de aluminio 3x1" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais 01 bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12 | Suporte branco com 01 RJ45 fêmea para lógica mais 02 blocos cegos para móvel divisor de sigilo e dispensador de senhas. Ref. Dutotec ou equivalente | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 | Patch Cord 2,5m na cor azul (Conexão da CPU e da TV Corporativa) | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DO MÓVEL DO FACILITADOR
| 6.1 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Acessório adptador para conexão eletroduto/canaleta de aluminio 3x1" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Acessório tampa terminal em ABS para canaleta de aluminio dupla 73x25mm branca Dutotec. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25 mm | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Derivação lateral para eletroduto de 25mm (1") para conexão na eletrocalha existente. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 16A curva C tipo 5SX1 Siemens igual aos existentes. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Suporte para canaleta de aluminio para 03 blocos com 02 tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais 01 bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Suporte branco com 03 RJ45 fêmea para lógica para espera do móvel do Facilitador e dispensador de senhas. Ref. Dutotec ou equivalente | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, isolamento baixa emissão de gases LSZH, na cor azul | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Patch Cord 1,0m na cor azul (Conexão Rack Ativos) | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 7.1 | INFRAESTRUTURA ENTRADA TELEFÔNICA:
| 7.1.1 | Suporte com estribo e isolador de porcela com parafuso de fixação, tipo AS11. Deverá ser fixado na fachada para ancoragem do cabo de entrada da concessionária de telefônia. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 50mm (2"). | 39 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | Caixa passagem condulete ø 50 mm com rosca e c/tampa cega. | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.4 | Curva longa para Eletroduto ferro ø 50mm. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 250 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | Braçadeira tipo "D" com Cunha para eletroduto de 50mm (2")" | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | Desmontagem e Remontagem Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.1.9 | Voice Pannel 30P (Ramais) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 7.2.1 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca. Utilizar na transição entre a tubulação de 50mm e descida no Rack das Operadoras. | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | Flange específica de canaleta de aluminio 73x45mm - Branco - Referência Dutotec | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | Caixa de sobrepor de chapa de aço com tampa tipo CPS-30, medindo 302x302x122mm. Utilizar na transição entre a tubulação de 50mm e descida no Rack das Operadoras. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 5 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ALARME E CFTV:
| 8.1 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃOES DE ALARME
| 8.1.1 | Quadro de comando de Sobrepor - 400x300x200mm tipo Cemar Standard CS. Para periféricos da Central de Alarme (GPRS e IP) junto da automação. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 25mm (1"). | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | Caixa passagem condulete ø 25 mm com rosca e c/tampa cega. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) LSZH para elaboração de patch cord azul 3,0 mts para interligação entre Quadro do módulo de IP (QDM RDY) e Rack Ativos com 2RJ45 macho nas pontas e com anilha oval grip de poliamida da Hellermann com as identificações de "ALARME" nas duas pontas. | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Conector macho RJ45 - Utilizar nos patchs cords entre o Rack das Operadoras e Rack de Ativos | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Instalar 02 cabos entre a Central de Alarme e Quadro QDM RDY. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.7 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 30 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.8 | Vergalhão rosca total 1/4" | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃOES DE CFTV
| 8.2.1 | Rack para HUB tamanho 12U x 600mm c/ 1 bandeija / IP20 - um organizador de cabos e 64 conjuntos de parafuso e porca gaiola (Completo conf. Item 6.1 do memorial) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Remanejo de Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.2.3 | Eletroduto semi pesado de ferro ø 25mm (1"). | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm com rosca e c/tampa cega. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.6 | Cabo UTP cat. 6 (isolamento LSZH) cor vermelha conforme memorial | 660 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.7 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Instalar 03 cabos entre Central de alarme Rack de Segurança - CFTV. | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.8 | Espelho para petrolet com Conector RJ45 Fêmea categoria 6 conforme memorial | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.9 | Patch Pannel categoria 6 - 24 portas conforme memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.10 | Patch Cord Cat.6 Cor Vermelha - 1,0m (Rack e câmeras) | 16 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.2.11 | Régua de tomadas para racks 19", com 08 tomadas de 20A/250V, com ângulo de 45º conforme NBR 13249 e Memorial CFTV. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.12 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" conforme memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.13 | Certificação dos cabos de rede UTP Cat. 6 | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 9.1 | Revisão e reaperto do QGBT/CD existente, com aterramento da carcaça e atualização do quadro de cargas. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Desmontagem e embalagem de DG3 (40x40cm) e deixar a disposição no local para recolhimento pela Engenharia do Banrisul. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.3 | Desmontagem de cabo CIT 50x30 pares do DG3 da Automação e remontagem do mesmo na guia frontal esquerda do Rack 16U das Operadoras. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.4 | Desmontagem e descarte de cabos coaxiais 75ohms de CFTV instalados. | 499.99 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.5 | Desmontagem e remontagem de infraestrutura elétrica de canaletas dutotec, fiação cabos de rede e fonia de módulo de caixa. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.6 | Desmontagem de Rack 12U existente. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.7 | Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.8 | Desinstalação e Instalação da TV Corporativa no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.9 | Desmontagem de caixa de PVC tipo CS e retirada dos cabos do Modem. | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 9.10 | Certificação dos cabos de rede UTP Cat. 5e | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.11 | As Built em Autocad 2014 das instalações elétricas, lógicas, Alarme e CFTV | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0