## Plan 1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO NA AGÊNCIA LAVRAS DO SUL
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| A | AG. LAVRAS DO SUL
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | DESINSTALAÇÃO
| 1.1 | Retirada, descaracterização e descarte da testeira Padrão antigo. Transporte e destinação conforme legislação ambiental. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Retirada, descaracterização e descarte de Pórtico Banrisul Padrão antigo. Transporte e destinação conforme legislação ambiental. Reutilizar placa em Braile no pórtico novo. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 3 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Desinstalação de TV e Visor de senhas - reinstalar no móvel do divisor de sigilo | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Retirada e descarte de divisórias leves, exceto máscara da sala de autoatendimento, e divisórias em torno da porta giratória. | 56 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | DIVISÓRIAS
| 2.1 | Fornecimento e intalação de Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Branco, montantes na cor branco, sem vidro, h=2,10m | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Porta de divisória 80x210cm, com visor em vidro mini boreal, conforme leiaute. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DIVISOR DE SIGILO
| 3.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Vidro incolor 6mm | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 9.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 8.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 4.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto + vidro liso transparente 6mm + tela para ventilação, para sala de autoatendimento, do piso ao teto, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12cm (incluindo portas) | 28 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Porta em alumínio anodizado cor branca, de abrir, 90x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Porta em alumínio anodizado cor branca, de abrir, 80x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro mini boreal, com requadro de 3x8 para retaguarda dos cashes | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Filme jateado para vidros - sobre as máscaras dos cashes e na esquadria entre a SAA e a retaguarda. Até 3,20m | 32 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Fornecimento e instalação de persiana Vertical, 110mm, Tecido Solaris, conforme modelo existente. | 9 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | BIOMBOS
| 5.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | Recuperação da alvenaria, onde estavam a TV e Visor de senhas e porta cartazes antigos, com massa acrilica | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Pintura INTERNA, tinta acrílica sobre massa acrílica Branco - duas demãos | 275 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Pintura EXTERNA, tinta acrílica branco gelo, conforme tom existente - duas demãos | 152 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Pintura EXTERNA, tinta acrílica azul, conforme tom existente, no entorno das esquadrias - duas demãos | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PISO
| 7.1 | Remoção de piso tátil, em placas | 21 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.2 | Fornecimento e instalação de piso tátil DIRECIONAL, em placas - cinza, conforme modelo existente | 11 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Fornecimento e instalação de piso tátil ALERTA, em placas - cinza, conforme modelo existente | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 8.1 | Testeira Padrão T4 - 370x71x17 (Luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco) | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Pórtico com legenda Banrisul eletrônico, conforme projeto do banco e devidamente adaptado à esquadria externa. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 9.1 | PORTA CARTAZES
| 9.1.1 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 48,5x33,5cm - em acrílico Branco 5mm, em "V", Medidas 1900x475mm + 08 bolsas de Acrílico 2mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (8 unidades no interior da agência e 2 na Sala de Autoatendimento - instalados conforme projeto) | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | PLACAS SUSPENSAS - Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido,com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo.
| 9.2.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | P S 5 - ATPF - Atendimento Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.5 | P S 7 - NPF - Negócios Pessoa Física | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.6 | P S 10 - GG - Gerente Geral | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.7 | P S 11 - GA - Gerente Adjunto | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | PLACAS DE PORTA - TIPO 1 - Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm
| 9.3.1 | P P 1 - PRIV | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | P P 5 - ARQ | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | PLACAS SAA METÁLICAS CURVAS - Placa em chapa de aço galvanizado em curva, com pintura automotiva azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO
| 9.4.1 | PA1-A – SAQUES/DEPÓSITOS PNE | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | PA1-PA1-A – SAQUES/DEPÓSITOS PNE B – SAQUES / DEPÓSITOS | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.3 | PA1-D – CHEQUES | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | MOBILIÁRIO
| 10.1 | Capa assentos preferenciais | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - a ser retirado da BAGERGS. | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 11 | LIMPEZA
| 11.1 | Limpeza permanente da obra | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Limpeza final da obra | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 1 | DIVISOR DE SIGILO E TV CORPORATIVA
| 1.1 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 12 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo. | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACK ATIVOS E OPERADORAS
| 2.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 6 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja de 4 apoios e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(SETE) organizadores de cabos em ABS - Cor RAL 7032 | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Retirada de Rack 10 U e descarte | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Cabo CIT-10 pares | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 40 | Unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.19 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 30 | Unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.20 | Religação dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.21 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca | 28 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca | 6 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca. | 24 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 15 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | patch cord verde 2,5mts para as mesas | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | patch cord azul 2,5mts para as mesas | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonia e fazer o descarte mesas do atendimento e caixas) | 10 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.16 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.19 | Spiral tube | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CD TIMER
| 4.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | TROCA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
| 5.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Eletroímã 150Kgf com Sensor |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Amarela(NA)(interno) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | "Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 6.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, Antessala, Cofre, Caixas, Atendimento) | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 7.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 35 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 7.3 | Desistalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 7.4 | Desmontagem elétrico e lógico de modulos de caixas | 2 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 7.5 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs | 4 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 7.6 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente. Entregar na BAGERGS | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 7.7 | Desmontagem e descarte de refletores tipo HQI existentes. | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. LAVRAS DO SUL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0