## PA FORQUETINHA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA MUDANÇA DE LOCAL DO PA FORQUETINHA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA MARTIN LUTER, Nº 699 - FORQUETINHA - RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS SET/2019 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o dia 15 do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA MUDANÇA DE LOCAL DO PA FORQUETINHA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada com porta - tranca e chave. | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | " as built" dos projetos arquitetonico, elétrico e mecânico | 3 | conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Administração Local para obras de médio porte, até 45 dias- para a área total de intervenção equivalente a 150,00m2
| 1.4.1 | Engenheiro | 10 | h | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4.2 | Mestre de obras | 23 | h | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | rasgo em alvenaria para embutir eletrica e drenos do ar condicionado | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Retirada de entulho | 6 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Elaboração do PGRC- Plano de Gerenciamento e Resíduos da Construção Civil por profissional habilitado | 1 | conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.4 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente - 10km | 6 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forros:
| 4.1.1 | forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 65 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | sanca em gesso | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 33 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 44 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | elemento tatil em placas cimenticia alerta - EXTERNO | 6 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | chapisco | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | emboço | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | reboco | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | recorte porta existente para instalação de veneziana conf. Projeto de climatização - PM02' | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Ferro:
| 7.2.1 | PF01 - 90,0cm x 210,0cm - Porta tipo Cofre - padrão BANRISUL | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Aluminio
| 7.3.1 | PA 01 - 110cmx210cm - 01 folha - abrir completa com ferragens | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | VA 01 - 41,5cmx210cm - vidro fixo com quadro em alumino | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.3 | Esquadria Auto Atendimento
| 7.3.3.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade - completa com vidro | 13.5 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.3.3.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade - completa com vidro | 2.5 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.3.3.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa com grade e vidro 110x210 - abrir | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.4 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta de acesso retaguarda | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Selador - paredes internas | 190 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Acrílica com emassamento - paredes internas | 190 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Acrílica com emassamento - paredes externas | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Epoxi - sanitários | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | PVA sem emassamento -tapumes, lajes e vigas internas | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | PVA com emassamento - sanca de gesso | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Esmalte sobre ferro com fundo - PF01 | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Programação visual externa
| 10.1.1 | Reinstalar com estrutura de sustentação,Testeira T3-265, medindo 265X54X15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada. - realizar limpeza, recomposição de caracteres, substituição de lâmpada e repintura. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | Pórtico BE-ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Programação visual interna
| 10.2.1 | Adesivos:
| 10.2.1.1 | A1 LP - logo padrão | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.2 | A2 AT2 - Horário Atendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.3 | A2 SAA2 - Horário Autoatendimento para porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.1.7 | Numeração dos caixas | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2 | Placas de acrílico
| 10.2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.4 | PS4 - Atendimento Preferencial, 59cmx32cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.5 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.6 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.7 | PP7 - Sanitário Unissex, 19cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.8 | PP10 - Sanitário pcd, 24cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.9 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.10 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.11 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.12 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.13 | PA2-A - Saques/Depósitos PPNE, 30cm x 31cm, colada com dupla face | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.2.14 | PA2-B - Saques/Depósitos, 30cm x 31cm, colada com dupla face | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.3 | Porta-cartazes:
| 10.2.3.1 | Porta cartaz - PC TAR - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.3.2 | Porta cartaz - PC INFO -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.4 | Mesa Acessível
| 10.2.4.1 | tampo e totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 10.2.5 | Capa assentos preferenciais | 2 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11 | DIVISÓRIAS E BIOMBOS:
| 11.1 | Divisórias leves
| 11.1.1 | - painel BP Plus branco com perfil metálico prata natural | 13.5 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.1.2 | - divisor de sigilo em painel BP Plus branco com perfil metálico prata natural | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.1.3 | - portas divisória tipo PB Plus branco com perfil metálico prata natural a instalar c/ferragem completa tipo alavanca | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 11.3 | Biombos atendimento
| 11.3.1 | Biombos em vidro liso transparente 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 1 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 12 | ACESSÓRIOS e METAIS SANITÁRIOS
| 12.1 | papeleira em rolo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | saboneteira | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | toalheiro p/ papel toalha | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Lavatório de canto com coluna suspensa pequeno - linha vogue plus - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | Lavatório pequeno com coluna para sanitário | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6 | Vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA ou similar | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7 | Barra de inox - 40cm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8 | Barra de inox - 70cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9 | Barra de inox - 80cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.10 | Chapa em inox - 100x40cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.11 | Caixa de descarga de embutir na alvenaria- ref. Montana ou similar | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.12 | espelhos prata lapidado 50,0 x 90,0cm - sanitario PCD e sanitário Unissex | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.13 | Torneira decamatic para sanitario acessível | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.14 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | COMPLEMENTOS DIVERSOS
| 13.1 | Lixeiras
| 13.1.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 4 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.1.2 | lixeira reciclavel | 3 | un |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.2 | Mobiliário Copa:
| 13.2.1 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2.2 | balcão - 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.3 | Persiana vertical | 1.5 | m² |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 13.4 | Organização e montagem geral do leiaute - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 14 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO
| 14.1 | Extintores
| 14.1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.2 | Extintor de incêndio CO2 04 Kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.1.3 | Suporte de piso para extintor de incendio, fixado ao piso | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Placas de sinalização
| 14.2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.2 | Placa fotoluminescente de balisamento de saída a esquerda e de saida | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | LIMPEZA
| 15.1 | Limpeza final da obra | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | DESMOBILIZAÇÃO ANTIGA AG. FORQUETINHA
| 16.1 | Retirada e Descarte:
| 16.1.1 | Divisória Naval existente, grade em aço junto divisória e divisor de sigilo | 45 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.2 | Programação visual - placas de parede ( perfil e acrilico), placas de porta | 6 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.3 | Canaleta de alumínio Dutotec com Conexões e enfiação interna | 64 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.4 | Eletrodutos metálicos instalação aparente com conduletes metálicas e com enfiação | 100 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.5 | Eletrocalha metálica aparente, com suportes | 23 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.1.6 | Perfilado metálico aparente, com suportes | 93 | m | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2 | Retirada por empresa especializada sendo todos os itens deverão ser embalados em plástico bolha, identificados, transportados e entregues na BAGERGS em Canoas/RS;
| 16.2.1 | mobiliário: refrigerador e microondas | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.2 | esquadria de aluminio e vidro auto atendimentos | 21 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.3 | Remoção Extintores | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.4 | Portico | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.5 | Totem interno de piso | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.6 | Desinstalação de módulo de caixa | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.7 | Luminárias de emergência | 8 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.8 | Equipamentos de alarme (sensores, central, fechaduras etc.) | 18 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.9 | Rack 12 U de Telecomunicações | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.10 | CD (Centro de distribuição) | 3 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.11 | DG (Telefonia) | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.12 | CD Timer | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.13 | Caixa GSP de sobrepor com chave seletora NBK | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.14 | Sirene de alarme | 2 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.15 | Central de alarme | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.16 | Caixa de alarme | 3 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.17 | Interruptores externos / tomadas externas | 14 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.18 | Luminárias de sobrepor fluorescente 1,25m | 23 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.19 | Luminárias de sobrepor fluorescente compacta redonda | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.20 | Luminárias Arandela / Globo | 4 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.21 | Luminárias Externa Tipo Arandela | 3 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.22 | Letreiro externo na testada | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.2.23 | No Break 5kVA | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.3 | Retirada para reforma e reinstalação
| 16.3.1 | Testeira- retirada cuidadosa para reutilização | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.3.2 | Desinstalação de split piso/teto 30k para reaproveitamento na agencia nova | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.4 | Retirada de entulho | 12 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 16.5 | Recomposições
| 16.5.1 | Recomposição paredes após retirada de aparelhos de ar condicionado | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.5.2 | Recomposição das Fachadas, após a retirada das testeiras e complementos tapando os buraços que ali ficaram e retocando a pintura nestes locais da cor existente na fachada. | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.5.3 | Recomposição esquadria do acesso após retirada do portico em bandeira fixa de aluminio e vidro | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Entrada de energia do QGBT da medição até o Quadro (Excluindo-se este) será executado pelo proprietário do imóvel.
| 1.1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-BK | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv , - Terras do do CD-BK - VERDE | 12.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - , Alimentador do CD-ESTAB | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv , - Terras do do CD-ESTAB - VERDE | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 | Supressores para transientes DPS 1F 45 kA Nominais, Classe II, base com engate em trilho (QGBT) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.7 | Eletroduto ferro ø 32mm (1.1/4") CDBK, CD Estab) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | Eletroduto ferro ø 50mm (Telecom) (2") | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9 | Caixa de passagem metálica com tampa 300x300mmx100m (TELECOM) | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10 | Caixa tipo condulete ø 32mm (1.1/4") | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.11 | Caixa tipo condulete ø 40mm (1.1/2") | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.12 | Disjuntor 3 x 50 A -10kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.1.1 | -850x620x200mm, com barramento DIN de FNT para 150 A/ 18kA, com 36 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | -600x600x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, montado conforme diagrama unifilar, placa de montagem - Completo - CD BK | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr , 3X25 A | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Disjuntor tripolar- 3x40A - NBK - REVERSORA - PARTE ESTABILIZADA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Disjuntores Monopolares - tipo minidisjuntor-para DPS -1x25A | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Disjuntor Monopolar tipo minidisjuntor DIN - 16A | 27 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Disjuntor Monopolar tipo minidisjuntor DIN - 20A | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Disjuntor 3 x 40 A -6 kA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Dispositivo IDR 2x25A sensibilidade 30mA (bipolar) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Dispositivo IDR 4x63A sensibilidade 300mA (tetrapolar) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Dispositivo DPS ( Pára Raios de baixa tensão) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF, 70°C 450/750V | 1210 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF, 70°C 450/750V | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Cabo de cobre nú #10mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de embutir em forro modular e gesso, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, com duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2100 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-E232 LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Luminária de sobrepçor, para 2 lâmpadas tecnologia T8 de 2x32 W, com duas lâmpadas de LED de 18W, bivolt (100-240V) fluxo luminoso mínimo de 2100 Lúmens, cor branco neutro, marca Intral ou equivalente técnico, para forros de 125cmx62,5cm, com corpo em chapa de aço tratada SAE 1010/1020, laminada a frio, com espessura mínima de 0,6mm. Pintura a pó por processo eletrostático tipo epóxi/poliéster na cor branca. Cabeceira em aço com 0,6mm de espessura mínima. Refletor parabólico e aletas parabólicas, ambas em alumínio anodizado brilhante de altíssima pureza (99,85%), com espessura mínima de 0,3mm. Soquetes tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Dimensões mínimas externas da luminária de 63mm de altura, 244mm de largura. Curva luminotécnica que alcance no mínimo 400cd/1000 lúmens, com fator de utilização máximo de 0,72, considerando um ambiente com k igual a 5 e relação de refletância teto, parede e piso igual a 70%, 50% e 10%, respectivamente. Rendimento mínimo de 72%. Referência: CAA22-232S LUMICENTER ou equivalente técnico, completa | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | LÂMPADA BULBOLED DE 9W | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA REDONDA DECORATIVA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | LUMINÁRIA QUADRADA DECORATIVA DE SOBREPOR, DIFUSOR LEITOSO, COMPOSTA DE PLACA DE LED's DE 10W, COM DRIEVR INCORPORADO, BIVOLT - Garantia de 02 Anos. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Suporte COM ESPELHO p/tres blocos com, UMA tomadas tipo bloco NBR.10A (azul) , mais 2 bloco cego | 29 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com 1 interruptor simples. | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor duplo | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com interruptor TRIPLO | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 20mm (3/4") | 117 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm(1"). | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Eletroduto de aço galvanizado ø 20mm (3/4") | 52 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Eletroduto de aço galvanizadoø 25mm (1") | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Suporte Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.19 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.20 | Eletrocalha lisa 200x50mm , c/ 1 septo divisor ( 2 Partições de 100mmx50mm + 100x50mm) COM TAMPA | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.21 | Suporte para eletrocalha galvaniza, perfilados e para luminárias | 82 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.22 | Vergalhão zincado rosca total 1/24" (6,3mm) | 82 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.23 | Porca Sextavada Zincada diâmetro 1/4" | 82 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.24 | Chumbador diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40mm | 82 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.25 | Tê para eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.26 | Acoplamento para painel de eletrocalha 200x100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.27 | Acessorios para eletrocalha 200 x 100mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.28 | Derivação lateral p/ eletroduto | 27 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.29 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar mínimo 20 A (CD Timer) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.30 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.31 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 23 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.32 | Tomada Fêmea (para plugue) novo padrão - ligação luminárias | 23 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.33 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.34 | Perfilado Metálico 38mmx38mm conforme memorial | 56 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.35 | Caixa de passagem de embutir 100x50mm | 41 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.36 | Caixa de passagem de embutir 100x100mm | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.37 | Caixa de passagem de embutir 300x300mm | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.38 | Borne terminal (tipo sindal) com 3 espaços de fixação de cabos/fios, para CD Cortina (Automação) | 6 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.39 | Retirada e recolocação de Kit ATM | 1 | pç | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3.40 | Quadro de comando de Sobrepor para CDTimer - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.41 | Timer p/ cd Timer | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria conforme memorial descritivo sem indicação de saída | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria Conforme memorial descritivo com indicação: SAIDA | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faroletes de 32 LEDs cada, c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria Conforme memorial descritivo com indicação: SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF , 70°C 450/750V | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF , 70°C 450/750V | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Disjuntor monopolar tipo DIN-1x16A - (CD-ESTAB) | 23 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN-1x20A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 144 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Eletroduto de aço galvanizadoø 25mm (1") | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 73 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega ø 25mm(1"). | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro 20 A (motor cortina+gerador névoa) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 2x1 | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 2,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.19 | Suporte Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 14 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.20 | Quadro tipo Caixa de comando 500x400x200mm c/ acessórios - (CD Cortina/Automação) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Caixa de equipotencialização CED conforme memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.22 | Haste de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.23 | Conector para Haste de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.24 | Caixa de inspeção completa para sistema de aterramento | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.25 | Terminal metálico a pressão para 1 cabo de 6 a 10mm2 com 1 furo de fixação | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.26 | Cabo de cobre nú tempera meio duro para aterramenmto 10mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.27 | Eletrocalha lisa 200x50mm , c/ 1 septo divisor ( 2 Partições de 100mmx50mm + 100x50mm) COM TAMPA | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.28 | Suporte para eletrocalha galvanizada | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.29 | Vergalhão zincado rosca total 1/24" (6,3mm) | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.30 | Porca Sextavada Zincada diâmetro 1/4" | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.31 | Chumbador diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40mm | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.32 | Tê horizontal de redução para eletrocalha 200x50mm entrada e saída, redução 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.32 | Eletrocalha 100x50mm Lisa com tampa | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.33 | Acoplamento para painel de eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.34 | Caixa de passagem de embutir 300x300mm | 1 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.35 | Acessorios para eletrocalha 200 x 50mm | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.36 | Derivação lateral p/ eletroduto | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E TELEFONIA :
| 2.1 | Suporte Ref. DT.63440.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99040.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.20 (PRETA) OU similar. | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm (1") | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Rack tamanho 24U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal cega e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat.5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Lógica) - Cor Azul | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Patch Cord, CAT.5e, 1,0m (Telefone) - Cor Verde | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Patch Cord, CAT.5e, 1,5m (Lógica) - Cor Azul | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Bandeja de 1 U para racks de 19" instalado | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | CD-BK medindo 600x600x180mm, completo, conforme projeto | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.17 | -850x620x200mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com 48 espaços, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - CD-ESTAB | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Dispositivo DPS ( Pára Raios de baixa tensão) | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Equipamentos para Caixa Square rotation, modelo SQR: adaptador para 05 (cinco) tomadas (RJ-45) e 05 (cinco) tomadas de In. 20A / 250V (padrão brasileiro), tampa tipo janela e adaptador para eletrodutos com duas tomadas RJ45 Cat.53e e duas tomadas elétricas pretas de 20 A DT.99230.20 (PRETO), | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | Suporte Ref. DT.63450.10 com UM(1) bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00OU similar. | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 29 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2.23 | Cabo tipo CTP-APL 50-10 pares | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Cabo CIT 50-10 pares | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Eletroduto aço galvanizado ø 25mm(1"). | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | Barra de terra para Bloco M10 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | DG - N.º4 (600x600x120mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa de Sobrepor c/tampa de 400x300x200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Eletroduto aço galvanizado ø 25mm(1"). | 68 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 67 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Eletrocalha 100x50mm Lisa com tampa | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Suporte Dutotec Ref. DT.64444.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Cabo CCI-5 pares - 10 vias, conforme memorial descritivo de alarme | 492 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto aço galvanizado] ø 25mm(1"). | 33 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 34 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Eletrocalha 100x50mm Lisa com tampa | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 6.1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" , conforme memorial descritivo ITEM 6.2 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH), conforme memorial descritivo ITEM 6.3 | 232 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6, descarregado, conforme memorial descritivo ITEM 6.4 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Conector RJ45 Fêmea cat. 6, conforme memorial descritivo ITEM 6.5 | 24 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack, conforme memorial descritivo ITEM 6.6 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 13 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO ( II + III+ IV + V ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | UNIDADES CONDICIONADORAS - SISTEMA SPLIT
| 1.1.1 | Unidade condicionadora tipo built-in, ciclo reverso, condensadora Barril com defletor, cap. de 30KBtu/h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Unidade condicionadora tipo High Wall, inverter, ciclo reverso, condensadora Horizontal, cap. 12 KBtu/h | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Unidade cond.tipo High Wall, ciclo reverso, condensadora Horizontal, cap. 30 KBtu/h (existente) | 2 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.1.4 | Suporte metálico para condensador de 12 a 30kBTU/h | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | CAIXAS DE VENTILAÇÃO
| 1.2.1 | Ventilador In-Line de baixo perfil - Ø150 - 250 m³/h x 20 mmca (VAE-1) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Caixa de Filtragem , com filtros G4 + M5, em chapas de aço galvanizado, conexões Ø150mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Ventilador AxiaL, em aço carbono, Ø30cm, 1.500 m³/h x 6mmca (VEX-1) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Ventilador AxiaL, em ABS, Ø15cm, 120 m³/h x6mmca (VEX-2) | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO DE AR
| 2.1.1 | Difusor em polipropileno branco com disco regulável - ø 250 mm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | Grelha em alumínio anodizado, cor branco, dupla deflexão horizontal, sem registro. Mod: AH-15/D Dim: 82,5x22,5 cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | DISPOSITIVOS DE RETORNO DE AR E CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR
| 2.2.1 | Grelha em alumínio anodizado, cor branco, dupla deflexão horizontal, sem registro. Mod: AH-15/A Dim: 82,5x22,5 cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas horizontais. Mod: AWK/A Dim: 32,5x32,5 cm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO
| 2.3.1 | Grelhas em ABS, cor branco, Dim: 15x15cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | DISPOSITIVOS DE PORTA
| 2.4.1 | Grelha em alumínio anodizado, cor branco, Aletas em "V" invertidas, com contra-moldura Mod: AGS-T Dim: 62,5x42,5 cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | QUADROS ELÉTRICOS - FORÇA / COMANDO
| 3.1 | Quadro Elétrico de Força e Comando - Completo - (QFAC/1/QFAC-2)(Ver CPU) | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INSTALAÇÕES
| 4.1 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO -SISTEMA SPLIT SYSTEM - (UC/UE)
| 4.1.1 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 7/8" (Ver CPU) - Isolado | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 3/8" (Ver CPU) - Isolado | 28 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 1/4" (Ver CPU) - Isolado | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 1/2" (Ver CPU) - Isolado | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | Tubo de Cobre com acessórios (curvas, uniões, etc.) Ø 3/4" (Ver CPU) - Isolado | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6 | Suporte metálico para rede de dutos em perfilados galv. 19x30mm, barras roscadas e chumbadores Ø1/4" | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.7 | Cabo Multipolar de Cobre, isolação HEPR,Cobertura PVC-ST2, antichama 3x 2,5mm² | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.8 | Gás R-410 | 3 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.9 | Gás R-22 | 6 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO E EXAUSTÃO DE AR
| 4.2.1 | Chapa Galvanizada # 26 para execução de dutos padrão TDC | 24 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | Conexão flexível vinílica na descarga/tomada de ar ventilador | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | Manta de lã de vidro espessura 38mm | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | Duto flexível , sem isolamento, em alumínio. Mod: Aludec 60 Ø15cm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS.
| 5.1 | Testes e Inspeções (Ver Especificações Técnicas e CPU) | 1 | un | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 6. | DIVERSOS
| 6.1 | Porta de enrolar automática cor platina Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". Dimensões da porta: 2,26 m x 2,55 m (largura x altura) inclui caixa superior e montantes laterais. Ver localização e vistas projeto Arquitetônico. | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 6.2 | Porta Giratória Cilíndrica 800 mm – fornecimento e instalação Conforme memorial específico fornecido pelo BANRISUL, na cor Branca. Local: Ver projeto Arquitetonico, junto a Esquadria Autoatendimento. | 1 | conj. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0