## Plan 1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA ALTERAÇÃO DE LEIAUTE NA AGÊNCIA CARLOS BARBOSA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | BDI
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS OUT/2018
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| A | AG. CARLOS BARBOSA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Tapumes - Reinstalação de adaptação das divisórias navais existentes, com porta e chave para vedação completa, inclusive sujeira e pó. | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Administração Local para obras de médio porte, até 120 dias para a área total de intervenção equivalente a 900,00m²
| 1.2.1 | - Engenheiro | 4 | mês | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.2.2 | - Mestre de obras | 4 | mês | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.2.3 | - Despesas com transporte, alimentação e estadia | 4 | mês | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.3 | Limpeza do reservatório superior | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Limpeza de calhas | 22 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Lavação das fachadas e muros com hidrojato | 1650 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Aluguel de andaime metálico para fachada | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Retirada para reaproveitamento:
| 1.5.1 | Azulejos brancos dos banheiros (subsolo) - remover cuidadosamente as peças que estão soltas. Manter azulejos até altura de 2,15m. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | PGDM Soltar, mover e fixar em nova posição | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6 | Demolições:
| 1.6.1 | Superior:
| 1.6.1.1 | Forro de gesso | 45 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.1.2 | Carpete - com remoção de cola e limpeza total do piso | 45 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1.3 | Retirada de Porta Cartazes antigos | 2 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.2 | Terraço e Cobertura:
| 1.6.2.1 | Retirada do piso cerâmico, proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar-condicionado até o contrapiso. | 30 | m² |  |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.2.2 | Raspagem de reboco das paredes do terraço até o tijolo | 70 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.6.2.3 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 20 | m³ | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada e descarte:
| 1.7.1 | Térreo:
| 1.7.1.1 | Esquadria metálica atrás dos cashes | 15 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.2 | Esquadrias de alumínio na cor preta, da sala de autoatendimento | 55 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.3 | Máscaras de divisórias | 15 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.4 | Peças de madeira e estrutura que cobre o vão de luz para o subsolo | 17 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.5 | Retirada de placas de piso tátil | 44 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.6 | Retirada e descarte de divisórias leves e porta, conforme leiaute | 44 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.7 | Remoção de películas azuladas dos vidros | 30 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.1.8 | Retirada de forro de gesso | 500 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.2 | Superior:
| 1.7.2.1 | Cortinas de tecido e trilho | 10 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 1.7.3 | Telhado:
| 1.7.3.1 | Remoção de telhas de fibra de vidro da claraboia | 16 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 2 | PAREDES
| 2.1 | Paredes em gesso acartonado, conforme leiaute | 67 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Construção de parede em tijolos maciços, no lugar da esquadria retirada da retaguarda dos cashes, e=25cm, devidamente ancorada. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PISOS
| 3.1 | Subsolo e Térreo
| 3.1.1 | Lixação e Aplicação de Vitta, alto tráfego, para piso parquet. | 650 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Parquet idem existente a instalar/ substituir | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Recomposição de pisos da calçada, no mesmo modelo existente | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | REVESTIMENTOS
| 4.1 | Subsolo
| 4.1.1 | Reaproveitamento de azulejos retirados, incluindo rejunte branco, para recomposição de peças nos banheiros. | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Térreo:
| 4.2.1 | Salpique | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | Emboço | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | Rebocar e desempenar interno - CA-AF 1:3+10%CI-5mm | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | Rebocar e desempenar externo - CA-AF 1:3+ 5%CI-7mm | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Terraço e Cobertura:
| 4.3.1 | Impermeabilização interna do reservatório Superior | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.2 | Recomposição da paredes internas e externas após passagem de tubulações de ar-condicionado | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.3 | Regularização do contrapiso, com caimento natural em direção aos ralos | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.4 | Primer, com hidroasfalto | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.5 | Aplicação de Manta asfáltica nas paredes e no piso | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.6 | Proteção Mecânica | 50 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.7 | Piso Cerâmico antiderrapante PEI V, cor areia - com cimento cola para exterior e com rejuntes, colocado no terraço, com inclinação natural em direção aos ralos | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.8 | Ralo e tubulação de drenagem da laje do terraço | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.9 | Parafolhas Calha 60°/120° 15x10cm PVC. Ref. Odem / Tigre | 15 | Unid. |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 4.3.10 | Algeroz de chapa galvanizada - corte 50cm | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Telhado:
| 4.4.1 | Instalação de vidros aramados transparentes 8mm, com toda a impermeabilização necessária, na claraboia | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4.2 | Calha de chapa galvanizada - corte 50cm | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4.3 | Algeroz de chapa galvanizada - corte 50cm | 17 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FORRO
| 5.1 | Recomposição de forro de gesso no subsolo | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Instalação de forro pacote, de fibra mineral em placas 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24mm de base, instalado, conforme padrão do banco | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. Para parede externa da retaguarda dos cashes. | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Painéis fixos de Vidro temperado, para fechamento na lateral da escada, do peitoril ao teto, e=10mm. Junta seca entre as peças - com perfis | 46 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 90x210, completa com ferragens. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Porta de Madeira 90x210, cor branco, completa com ferragens e guarnições para parede de gesso acartonado retaguarda e para acesso aos cashes. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Película Adesivo Blackout Leitoso, cor cinza médio - vidros na lateral da retaguarda dos cashes. | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Película jateada na lateral da retaguarda, no vidro para vão da claraboia (1,28m x 2,23m) | 3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Recomposição de vidro na janela do piso superior. Transparente, 4mm. | 1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Recuperar esquadrias de ferro com substituição de peças danificadas por ferrugem | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 7.1 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 53 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12cm | 53 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Fornecimento e colocação de vidro liso transparente, esp. 6mm, para caixilharia fixa de alumínio | 52 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Fornecimento e colocação de vidro mini boreal, esp. 4 mm, para caixilharia fixa de alumínio, na parte atrás dos cashes | 11 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Passa objetos em acrílico | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Porta em alumínio anodizado cor branca, de abrir, 90x210cm, com ferragens, 2 fechaduras auxiliar tetra-chave (uma delas com acesso apenas pela parte interna da porta) e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Máscaras
| 7.7.1 | Máscaras Modelo novo | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.2 | Instalação de fechamento com ACM, cor branca, sobre as máscaras dos cashes. | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7.3 | Fornecimento e Instalação de grelhas de retorno, em alumínio branco, com espaçamento entre as aletas de 20mm, junto ao ACM, na sala de autoatendimento. Dimensões 825mm x 425mm. 4 unidades. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PINTURA INTERNA
| 8.1 | Subsolo:
| 8.1.1 | Emassamento de alvenaria, onde havia azulejos nos banheiros, de 2,15m até o forro, com massa acrílica inclusive Lixação | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | Tinta epóxi para alvenaria, na parede dos banheiros, cor branco. Duas demãos | 15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | Aplicação de massa corrida, com Lixação | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | Acrílica, na cor branca. Paredes e teto. Duas demãos | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Térreo:
| 8.2.1 | Aplicação de massa corrida, com Lixação | 30 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Acrílica, na cor branca. Paredes de alvenaria e de gesso acartonado. Duas demãos | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Superior:
| 8.3.1 | Selador (aplicado na laje e alvenaria internas - recomposição) | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3.2 | Acrílica (aplicado sobre paredes de alvenaria e laje rebocadas) na cor branca. Duas Demãos | 150 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Terraço (interno):
| 8.4.1 | Selador | 83 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4.2 | Acrílica, cor branco, no teto e paredes. Duas Demãos | 83 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PINTURA EXTERNA
| 9.1 | Fachadas:
| 9.1.1 | Raspagem de tinta solta | 100 | m² | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 9.1.2 | Aplicação de massa acrílica para exteriores nas fissuras e buracos da fachada | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | Aplicação de selador nas fachadas e muros | 1950 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.4 | Aplicação de tinta acrílica acetinada para exteriores nas cores e locais indicados. Referências: Suvinil "Nevoeiro C160" e "Cinza Espacial D370". Duas Demãos. | 1950 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.5 | Pintura das esquadrias externas, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte acetinado, cor cinza médio. Duas Demãos. | 190 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1.6 | Pintura do suporte da bandeira e mastros, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte, cor alumínio fino 1001. Duas Demãos. | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Terraço (externo):
| 9.2.1 | Selador | 180 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | Aplicação de tinta acrílica acetinada para exteriores. Referências: Suvinil "Nevoeiro C160". Duas Demãos. | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | DIVISOR DE SIGILO
| 10.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Vidro incolor 6mm | 19 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até o forro, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 7 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes. | 12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 11.1 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 11.1.1 | A1LP - LOGO | 15 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | A2PO - Passa objetos | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.3 | A3 SIA - ACESSIBILIDADE | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1.4 | A4 SIA - CÃO GUIA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | PLACA SUSPENSA em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 11.2.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.2 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | PLACA DE PORTA - TIPO 1, em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 11.3.1 | PP1 - PRIV | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.2 | PP3 - NBK | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3.3 | PP5 - ARQ | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | PLACA DE PORTA - TIPO 2, em acrílico duas espessuras: azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. Distâncias, tamanhos e tipos de letras conforme arquivos fornecidos.
| 11.4.1 | PP6 - COPA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | PORTA CARTAZES
| 11.5.1 | PC Tarifas - 54x74 (6 unidades no interior da agência e 2 unidades na SAA - fixadas na esquadria de alumínio) | 8 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.2 | PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5.3 | PC INFORMA - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 44 x 31,5 cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 08 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL. | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 12.1 | Limpeza e repintura da Testeira em chapa galvanizada vazada, com back light e logomarca em acrílico. Preparação das áreas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com tinta automotiva com mesmo acabamento e padrão de cores. Recomposição das letras e cubos danificados, em acrílico. Conferir medidas, cores e modelos no local | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Limpeza e repintura da Bandeira. Preparação das áreas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com tinta automotiva com mesmo acabamento e padrão de cores. Recomposição das letras e cubos danificados, em acrílico. Conferir medidas, cores e modelos no local | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Complemento do Pórtico e "L", conforme projeto, com chapa azul Pantone 300C | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | ACESSIBILIDADE
| 13.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul | 13 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul | 28 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Capa assentos preferenciais | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | DIVERSOS
| 14.1 | Persianas verticais blackout, cor galathea branco (Persol ou equivalente) giro 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, altura conforme projeto. Locais indicados em projeto. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Revisão completa das instalações hidrossanitárias | 1 | vb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Montagem e arredamento de móveis para adaptação ao leiaute final | 1 | conj. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 14.4 | Transporte de contêineres para destinação de resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, gesso, cerâmicas, etc., produzidos pela construção civil | 100 | m³ | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 14.5 | Limpeza com hidrojato de toda a calçada e pátio | 500 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Limpeza permanente da obra | 600 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6 | Limpeza final da obra | 600 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS
| 1 | DIVISOR DE SIGILO E PONTOS LÓGICOS NA TV CORPORATIVA
| 1.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 24 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente para instalação no móvel divisor de sigilo. | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego. | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS NOS CAIXAS elétrica/lógica/telefonia
| 2.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 9 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TROCA DE INFRAESTRUTURA NA PLATAFORMA elétrica/lógica/telefonia
| 3.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases) | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Duto Slim - (BRANCO) | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 14 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BRANCO) | 14 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Curva interna 90 graus Slim - outras cores (BRANCO) | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas BRANCO | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Reinstalar pontos das mesas | 14 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | INFRAESTRUTURA PARA ATMs
| 4.1 | Cabo Multilan UTP 24 AWG, 04 pares, Cat. 5e, na cor azul | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2 (novo cash) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Canaleta de alumínio dupla de 73x25 mm com tampa e pintura eletrostática branca. Ref. Dutotec ou equivalente. | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.20 (VERMELHA E PRETA), mais dois RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 5e ou similar. (Identificar com ECxx, EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Adaptador 2x1" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CD TIMER
| 5.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 10 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA (Escada) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 6.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, SAA, Cofre, Caixas e Atendimento. Nas áreas de público fazer descidas com canaleta) | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Módulo Autônomo de emergência 80 Led's com indicador de SAÍDA. | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Módulo Autônomo de emergência 80 Led's com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogênico), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Eletroduto ferro diâmetro 20 mm (3/4") | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 18 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Caixa de passagem c/ tampa com tomada 2P+T tipo condulete diam 20mm(3/4") | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 7.1 | Lâmpada tubular LED T8, com difusor em policarbonato leitoso anti-ofuscamento, 9W (600mm/1050lm), 4000K branco neutro, IRC>80, FP 0,95, IP 40, 25.000h, ângulo de abertura de 125°, cabeceira em policarbonato branco anti-uv e antichama, 127/220V, base G-13, modelo TUBO LED HF BL-168 HF 9W da INTRAL, ou similar | 500 | Unid. |  | xx,xx | 0 | 0 | xx,xx | 0
| 7.2 | Luminária de EMBUTIR/SOBREPOR - 4x9W com refletor parabólico e aletas de alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa - para, Lâmpadas tubulares T8, super LED 9 W/220V AFP , Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca Intral LSE-100 ou equivalente. | 125 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Painel de LED SOBREPOR Quadrado 20w 22,5x22,5cm Bivolt Branco Frio Save Energy (banheiros e hall) | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Lâmpada LED bulb, E27, 13,5 W, 4000 a 4500 K, vida útil=25.000 horas. | 10 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Refletor de SOBREPOR de parede Branco - para lâmpada LED - 1x50W/220V (Marquise e parede interna) | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 1500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminárias) | 125 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Suporte de canaleta de alumínio com :
| 7.8.1 | - interruptor simples | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8.2 | - interruptor duplo | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8.3 | - interruptor triplo | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Canaleta alumínio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 13 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 10 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Caixa de passagem FORRO de ferro galv. 100mm x 100mm c/tampa | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.13 | Perfilado perfurado 38x38mm | 160 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.14 | Fixação Lateral 4 furos p/perfilado 38x38mm | 20 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.15 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 20 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.16 | Emendas "T" ou "X" para perfilado 38x38mm | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.17 | Eletrocalha lisa/perfurada 200x100mm | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.18 | Tampa para eletrocalha 200mm | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.19 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 30 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.20 | Curva Horizontal 90° p/ eletrocalha 200x100mm | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.21 | Curva Vertical descida p/ eletrocalha 200x100mm | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.22 | Te Horizontal p/ eletrocalha 200x100mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.23 | Flange p/quadro p/eletrocalha 200x100mm | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.24 | Bucha de Nylon S8 com parafuso cabeça sextavada e arruela lisa p/fixação de eletrocalha (2) | 250 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.25 | Cantoneira ZZ (1) | 100 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.26 | Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5) | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.27 | Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas (4) | 200 | cj |  |  | 0 | 0 | x,xx | 0
| 7.28 | Eletroduto ferro ø 25 mm. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.29 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 30 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.30 | Tomadas e interruptores de embutir na cor branco (trocar em toda a agência) | 40 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 8.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em quadro de comando com dimensões mínimas de 1000x600x150mm, com barramento de FNT para 100A - Completa - CD1 | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Disjuntores Monopolar/4,5kA
| 8.2.1 | - 16A | 8 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | - 20A | 9 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | - 25A | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Disjuntor tripolar / 4,5kA.
| 8.3.1 | -3x50A - (CD-1) | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Cabo unipolar flexível livre de halogêneo, antichama - seção 16 mm² / 750V (CDBK - CD Estab) e aterramento | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | Eletroduto de ferro galvanizado diâmetro ø 75mm. | 66 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Caixa de passagem com tampa cega tipo condulete ø 75mm. | 9 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | Caixa de equalização do sistema de Aterramento (MEDIÇÃO/QGBT/CD-1/CD-2/CD-BK) - Caixa completa com barramento e terminais para conexão | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.9 | Chave Reversora 63A com 04 câmaras, 3 posições (Instalar na sala do Nobreak) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.10 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ Reversora - CEMAR | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.11 | Centro de distribuição metálico, de uso aparente para 36 elementos com barramentos (CDBK) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.12 | Supressores de Surto com encapsulamento 18kA | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.13 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 2,5 KVAr | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.14 | Capacitor trifásico 2,5 kVAr - 380/220V | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.15 | Chave Reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.16 | Caixa p/ Reversora - GSP.2 | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.17 | Disjuntor - 3x40A / 10,0kA | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.18 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.19 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 48 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para DR´s na parte inferior - (CD Estab.) | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.20 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 8.20.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 22 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.20.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 12 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.21 | Disjuntor tripolar / 4,5kA.
| 8.21.1 | -3x63A - (CD-ESTAB) | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.22 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 6 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.23 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintadas de branco na parte aparente | 48 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.24 | Eletroduto ferro diâmetro 32 mm pintadas de branco na parte aparente | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.25 | Caixa passagem condulete 25mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente | 20 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.26 | Caixa passagem condulete 32mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente | 12 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO
| 9.1 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em quadro de comando com dimensões mínimas de 600x400x150mm, com barramento DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 30 elementos - CD-AR. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Disjuntor Tripolar/4,5kA
| 9.2.1 | - 3x100A - Geral CD-AR | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | - 3x25A - Unidades Condensadoras | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | - 3x20A - Splits | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | - 3x10A - Exaustor | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolação p/ 750V
| 9.3.1 | - seção 4,0mm² (Splits) | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | - seção 6,0mm² (Condensadoras) | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | - seção 50,0mm² (Alimentadores do CD-AR) | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Canaleta alumínio 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco na parte aparente - Para interligação do CD AR com as condensadoras | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Caixa passagem condulete 25mm c/tampa cega pintadas de branco na parte aparente - Para interligação do CD AR com as condensadoras | 25 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | INSTALAÇÃO DE CFTV
| 10.1 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação - Cor RAL 7032. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Patch panel CAT6 Plus 24P carregado | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 15 | Unid. |  |  | 0 | 0 | x,xx | 0
| 10.5 | Patch Cord cat. 6 comprimento 2,5 m - Vermelho | 15 | Unid. |  |  | 0 | 0 | x,xx | 0
| 10.6 | Conector RJ45 fêmea cat. 6 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Eletroduto ferro ø 25 mm. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 28 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Câmera Dome Color - CCD Sony 1/3 - Day/Night - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm | 15 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.10 | Balum passivo com transmissão de vídeo e alimentação (Modelo de Referência: Intelbras - VBP A16C) | 1 | conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 11.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 60 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Complementação de sistema de alarme | 15 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 11.3 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 11.4 | Desinstalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 11.5 | Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas | 3 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 11.6 | Desmontagem elétrico, lógico e telefônico dos pontos das mesas do atendimento. Recolher as canaletas RD70 que estiverem em bom estado e entregar na BAGERGS | 15 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
| 11.7 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente e descartar | 1 | Unid. | xx,xx |  | 0 | xx,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1.1 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (built in), ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, condensadora tipo Descarga Vertical ( Barril), 220V- 1F- 60 Hz. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Incluíndo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico de borracha elastomérica, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, grelha de insuflamento de ar com dupla deflexão (defletor horizontal e defletor vertical), grelhas para retorno de ar com espaçamento de 20 mm entre as aletas, teste de partida suporte interno e externo, grelha de insuflamento de ar, grelhas para retorno de ar, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento térmico de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias, contatora e timer de programação horário semanal. Acionamento por controle remoto sem fio. Ref. Modelo 42BQA036510HC(EVAP.) + 38CQI036515MC(COND.) da SPRINGER CARRIER OU EQUIVALENTE | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo split modular ( splitão) , capacidade nominal 15 TR (180.000 Btu/h), condensadora tipo descarga vertical (Barril), 380- 3F- 60 Hz. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). A instalação nova inclui rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento térmico de borracha elastomérica), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias, contatora, capacitores para correção do fator de potência e quadro de energia. Acionamento por termostato analógico rotativo com chave de seleção para ventilação, refrigeração ou aquecimento. OBS: Interligar a evaporadora à rede de dutos já existente no andar Térreo na Sala de Máquinas. A evaporadora nova deve vir com os seguintes itens ( além dos acessórios necessários para o correto funcionamento do equipamento): válvula de expansão termostática, visor de líquido, filtro secador. Condensadora linha super -s válvula de sucção/líquido, válvula de descarga, pressostato de rearme manual alta, controle de condensação, capacitor para correção do fator de potência padrão bancos. Unidade condensadora nova com descarga vertical e ventilador axial com compressor de refrigeração tipo scroll, serpentina resistente à corrosão, maresia, etc ( gold coated), relé de inversão de fase. Incluir Resistências de aquecimento acionadas conforme especificação no Memorial Descritivo e Anexo especificações técnicas. Distribuir 6(seis) resistências de aquecimento em formato de U de 1500W cada de 2(duas) em duas em cada fase R,S e T totalizando 9,0 kw, em dois estágios de 4,5 kW cada um. Ref.: 1(uma) evaporadora 15 TR com 2(dois) ciclos ou circuitos de 7,5 TR cada modelo evaporadora 15 TR cód. RVT150CXP( módulo ventilação) e cód. RTC150CNP( módulo trocador de calor) + 2(duas) condensadoras modelo RAP080E5S + Controle remoto com fio ( cód. KCO0026 ). da Hitachi ou equivalente | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte de evaporadora tipo Self 15 TR cada marca Arcon incluindo a retirada do quadro elétrico de energia antigo (atendendo a resolução ambiental). Evaporadoras andar Térreo Nº de Pat. 570533 e 570534. | 2 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 2 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água (atendendo a resolução ambiental) | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Adequação elétrica do quadro de força/comando dos equipamentos | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Fornecimento e instalação completa de Difusor novo de insuflamento de 04 vias, tipo difusor quadrado europeu, cor branca, construído em alumínio extrudado, tamanho 6 de Aba a Aba equipado com caixa plenum, tela equalizadora de ar (interna) e registro de lâminas opostas ( convergentes de Ajuste Frontal) de ajuste frontal acoplado ao difusor. Incluído o colarinho, isolamento térmico e acústico na parte externa do difusor. A dimensão do bocal para acoplar com mangote flexível é de 300 mm de diâmetro conforme catálogo do fabricante. Ref. Modelo DQE-41-T6-RGA-PL da TROPICAL ou Equivalente | 19 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Fornecimento e instalação de mangote flexível para encaixe em caixa plenum de difusor tamanho 6 com bocal de 300 mm de diâmetro (aproximadamente 12 pol.) em uma extremidade com colarinho e, na outra extremidade acoplar à rede de dutos existente com colarinho de modo a não ter nenhum tipo de vazamento com vedação com fita no encaixe com a rede de dutos. O mangote flexível deve possuir isolamento térmico e acústico A espessura do isolamento deverá ser de no mínimo 25 mm de lã-de-vidro ou outro material superior, com resistência térmica mínima de 0,6 (m².K)/W. Ref. Modelo Sonodec da MultiVac, ou equivalente com qualidade e desempenho superiores. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Fornecer e instalar isolamento térmico novo ( substituindo o isolamento antigo de isopor) da Rede de Dutos do andar Térreo constituído com feltros de lã de vidro, espessura 38mm, revestido em uma das faces com papel Kraft aluminizado reforçado e fita adesiva com vedação adequada. Deverá apresentar resistência térmica mínima de 1,0 (m².K)/W, boa resistência mecânica, barreira contra a condensação de vapor e não propagar chamas. Ref.: Modelo Isoflex RT 1.0 da Isover Saint Gobain ou equivalente com qualidade e desempenho superiores. | 200 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | Fechar hermeticamente os difusores da SAA ( Sala de Autoatendimento) com chapa de aço aparafusada com isolante térmico ( para evitar condensação da úmidade no difusor que será fechado.) ou fechamento do difusor hermeticamente com chapa de MPU. | 5 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Fazer limpeza e higienização dos dutos de ar condicionado do andar Térreo ( estimada em metros lineares) com comprovação em vídeo antes e depois da limpeza dos dutos. | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Fornecimento e instalação de chicane na Sala de Máquinas do andar Térreo confeccionado em Duto de MPU ( com isolamento acústico) e veios internos. | 2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Fornecimento e instalação de plataforma metálica para suportar as condensadoras de ar condicionado. Medidas de 9 m x 1,50 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8 (3mm espessura), chapa expandida 3/16 e aço chato 1.1/2 x 3/16, com 12 metros de corrimão ( envolta da plataforma metálica) em tubo redondo de 1.1/2 pol. (2mm espessura). Prever 7 mãos francesas nas medidas especificadas no projeto.Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Incluído uma escada de marinheiro para acesso à plataforma metálica. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0