## plan1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PA EXPOINTER
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Parque de Exposições Assis Brasil, quadra 34 - ESTEIO/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 30 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Livre; dias e horários formalizados com 48 horas de antecedência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente à liberação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura.
6. ANEXOS: Plantas baixas e desenhos complementares, obter no Banrisul
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PA EXPOINTER
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Demolição
| 1.1.1 | - Demolição/ Recorte de parede de alvenaria da fachada, para abertura de vão | 14 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - alvenaria | 73.4 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | - piso cerâmico | 134 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | - piso basalto | 42.3 | m² |  |  | 0
| 1.1.5 | - forro de PVC com rodaforro | 142.4 | m² |  |  | 0
| 1.1.6 | - piso bloco concreto para reaproveitamento parcial | 66.6 | m² |  |  | 0
| 1.1.7 | - azulejos | 58 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Retirada de:
| 1.2.1 | - pórtico kit ATM | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | - esquadria de alumínio completa | 19.2 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | - esquadrias de ferro completas (janelas e portas) | 55 | m² |  |  | 0
| 1.2.4 | - portas de madeira (8 unidades) | 21.2 | m² |  |  | 0
| 1.2.5 | - paineis divisórios com portas | 38.3 | m² |  |  | 0
| 1.2.6 | - grades em ferro, de janelas e aparelhos de ar condicionado | 16 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.7 | - grades pantográficas de ferro (2 unidades), dimensões 386 x 250 cm | 20 | m² |  |  | 0
| 1.2.8 | - grades para reaproveitamento | 28.2 | m² |  |  | 0
| 1.2.9 | - janela de ferro para reaproveitamento - Dimensões: 173x74cm (1 unidade) | 1.3 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.10 | - remoção de instalações hidraulicas e eletricas desativadas | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.11 | - acessórios sanitários | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.2.12 | - estrutura metálica e brises da fachada, com descarte | 38 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.13 | - frontão da fachada, com descarte | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2.14 | - logomarcas das fachadas, para reaproveitamento | 2 | un. | x,xx |  | 0
| 1.2.15 | - toldo de poliuretano da fachada - enviar devidamente embalado e indentificado para a Bagergs | 1 | un. | x,xx |  | 0
| 1.3 | Relocar:
| 1.3.1 | - no break e baterias | 1 | conj |  |  | 0
| 2 | PAREDES
| 2.1 | Construção de paredes em painel de gesso acartonado verde - duas faces, com uma chapa de cada lado, resistentes à água - 10 cm, h= 2,52m, conforme projeto. | 15.9 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Construção de paredes em painel de gesso acartonado - duas faces, com uma chapa de cada lado - 10 cm, h= 2,55m, conforme projeto. | 20 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Construção de parede de tijolos furados (6 furos) e= 25 cm. Deixar vãos para janelas, conforme projeto. | 36 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Fornecimento e instalação de peitoril de basalto polido e= 25cm | 2 | m² |  |  | 0
| 3 | FORROS
| 3.1 | Forro mineral em placa | 170 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Forro PVC lâmina de 10cm e estrutura de fixação em madeira | 7.2 | m² |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Pisos:
| 4.1.1 | - enchimento com brita leve | 3.1 | m³ |  |  | 0
| 4.1.2 | - enchimento com cascote de obra | 6 | m³ |  |  | 0
| 4.1.3 | - contrapiso de concreto armado e= 8,0cm | 66.6 | m² |  |  | 0
| 4.1.4 | - regularização para pavimentação colada | 55.6 | m² |  |  | 0
| 4.1.5 | - cerâmico 30 x 30cm | 7.2 | m² |  |  | 0
| 4.1.6 | - porcelanato | 216.5 | m² |  |  | 0
| 4.1.7 | - bloco de concreto - reaproveitamento | 16.4 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Soleiras:
| 4.2.1 | - basalto polido e= 10 cm, nas portas dos sanitários | 2.3 | m |  |  | 0
| 4.2.2 | - basalto polido e= 25 cm, nos locais de abertura/ recortes de alvenaria | 22.7 | m |  |  | 0
| 4.2.3 | - basalto tear levigado e= 25 cm, no final do piso rampado | 5.5 | m |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | - chapisco | 23 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - emboço | 23 | m² |  |  | 0
| 5.3 | - reboco | 70 | m² |  |  | 0
| 2.3 | - textura acrílica nas paredes externas, conforme projeto | 130 | m² |  |  | 0
| 5.4 | - azulejos 20 x 20 cm, liso, cor branco | 39 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Alumínio anodizado branco:
| 6.1.2 | Esquadria de fachada sem grade, vidros incolores 5mm, com 01 porta 100 cm, conforme projeto | 20 | m² |  |  | 0
| 6.1.3 | Grade de proteção em Aluminio - Tela expandida em "L", cor branca em estrutura de alumínio anodizado branco (1,85m x 0,46m) | 0.9 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Vidro Temperado:
| 6.2.1 | PV-01/02/03/04 - Porta de vidro temperado 10mm, dimensões 180x210 cm com duas folhas de abrir (PV-01 (esquerda - 2 unidades); PV-02 (direita - 2 unidades)), com mola de piso e ferragens - completa | 8 | m² |  |  | 0
| 6.2.2 | EV- 02C/ 05C - Vidro fixo temperado, 8mm: EV-01A (4 unid. 87x210cm); EV-01B (4 unid. 87x210cm); EV-01C (4 unid. 174x44cm); EV-02A (4 unid. 99x210cm); EV-02B (4 unid. 99x36cm); EV-02C (4 unid. 180x36cm) | 29 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Ferro:
| 6.3.1 | Reinstalação de janela de ferro existente, dimensões 173x74cm com vidros incolores 5mm | 1.3 | m² |  |  | 0
| 6.3.2 | Grade de ferro chumbada no piso e alvenaria, com barras redondas verticais de diâmetro 1/2'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1x1/4" a cada 80cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado cor platina. Altura da grade = 1,90 m. Medidas devem ser conferidas no local. | 17 |  |  |  | 0
| 6.3.3 | Portão para pedestres, completo, a ser instalado na Grade de ferro, com barras redondas verticais de diâmetro 1/2'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1x1/4" a cada 80cm. Altura do portão = 1,90 m. Largura = 0,80m. Conforme projeto. | 1.5 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Madeira:
| 6.4.1 | - Porta PM 01 - 90 x 210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 6.4.2 | - Porta PM 02 - 70 x 210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 6.4.3 | - Porta PM 03 - 70 x 210cm - 01 folha - abrir | 1 | un. |  |  | 0
| 6.4.4 | - Porta PM 04 - 80 x 210cm - 01 folha - abrir | 2 | un. |  |  | 0
| 7 | FERRAGENS
| 7.1 | Portas madeira
| 7.2 | - interna de abrir tipo alavanca | 4 | un |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | - Acrílica com emassamento (paredes internas) | 186 | m² |  |  | 0
| 8.2 | - Esmalte sobre madeira, com emassamento (portas de madeira) | 17 | m² |  |  | 0
| 8.3 | - Esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso (janela sanitário e grades) | 31.8 | m² |  |  | 0
| 8.4 | - Pintura externa, com tinta acrílica sobre textura, nas molduras das portas (elementos salientes na fachada). Cor Azul, Ref. Pantone 300C | 32 | m² |  |  | 0
| 8.5 | - Pintura externa, com tinta acrílica sobre textura. Cor Branco neve. | 130 | m² |  |  | 0
| 8.6 | - Aplicação de selador acrílico, sobre elementos em concreto aparente. 2 demãos | 40 | m² |  |  | 0
| 8.7 | - Pintura externa com tinta acrílica, sobre elementos em concreto aparente que hoje estão pintados de azul. Cor Cinza médio. 2 demãos | 40 | m² |  |  | 0
| 9 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 9.1 | - painel BP Plus cor cinza cristal, montantes e rodapés simples, de aço, com pintura eletrostática cor cinza. | 50 | m² |  |  | 0
| 9.2 | - portas divisória 80x210cm, com ferragem completa tipo alavanca . | 5 | un |  |  | 0
| 9.3 | - portas divisória 70x210cm, com ferragem completa tipo alavanca . | 1 | un |  |  | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 10.1 | Máscaras
| 10.1.1 | - máscaras para terminais de autoatendimento, conforme Projeto de Padronização de Máscara Banrisul | 3 | un. |  |  | 0
| 10.2 | Adesivos:
| 10.2.1 | - modelo A1 para vidros, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com logo em cores padrão, dupla-face. Medidas 120x10cm. | 22 | un. |  |  | 0
| 10.3 | Placas de acrílico:
| 10.3.1 | - modelo PP6-COPA para sanitário Copa, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com pictograma correspondente | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.2 | - modelo PP8-M para sanitário Masculino, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com pictograma correspondente | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.3 | - modelo PP9-F para sanitário Feminino, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com pictograma correspondente | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.4 | - modelo PP10-PNE para sanitário PCD, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; compictograma correspondente - SIA | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.5 | - modelo PP16-BRAILE UNI para sanitário PCD, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com texto "UNISSEX" em Braile | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.6 | - modelo PP17-BRAILE M para sanitário Masculino, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com texto "MASCULINO" em Braile | 1 | un. |  |  | 0
| 10.3.7 | - modelo PP18-BRAILE FI para sanitário Feminino, conforme Manual de Programação Visual Interna Banrisul; com texto "FEMININO" em Braile | 1 | un. |  |  | 0
| 11 | SANITÁRIOS
| 11.1 | Louças:
| 11.1.1 | vaso sanitario com assento sanit. completo - Vogue Plus linha conforto - DECA P510 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | lavatorio de canto com sifão cromado - Master - DECA L76 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.3 | vaso sanitario com caixa acoplada e assento sanit. completo - Vogue Plus - DECA CP525 ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 11.1.4 | lavatorio com coluna - Vogue Plus - DECA L51 e C1V ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 11.2 | Metais:
| 11.2.1 | torneira para sanitário | 3 | un |  |  | 0
| 11.3 | Acessórios:
| 11.3.1 | - papeleira | 3 | un |  |  | 0
| 11.3.2 | - saboneteira | 3 | un |  |  | 0
| 11.3.3 | - toalheiro para papel toalha | 3 | un |  |  | 0
| 11.3.4 | - puxador 40 cm para porta, aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 11.3.4 | - barra 80 cm, aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 11.3.6 | - barra 70 cm, aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 11.3.7 | - barra apoio 40 cm para lavatório, em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 11.3.8 | - espelho cristal | 3 | un |  |  | 0
| 11.3.9 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 11.3.10 | - caixa de descarga de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 12 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 12.1 | Instalações de agua para sanitarios e copa | 4 | conj. |  |  | 0
| 13 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 13.1 | Instalações de esgoto completa para sanitario | 3 | conj. |  |  | 0
| 14 | REDE ELETRICA
| 14.1 | Instalações elétrica completa com botoeira para sanitario PCD | 1 | conj. |  |  | 0
| 14.2 | Instalações elétrica completa para sanitários e copa | 3 | conj. |  |  | 0
| 14.3 | exaustor para sanitarios, copa e No-break | 4 | conj. |  |  | 0
| 15 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 15.1 | Aço:
| 15.1.1 | - logo CUBO CX - Caixa em aço escovado, pinos para fixação na parede, iluminação por LED's. Profundidade: 12cm (mais alta) e 5cm (mais baixa). Dimensões 150 x 140cm | 1 | un. |  |  | 0
| 15.1.2 | - reinstalação testeiras 2,65m | 2 | un. |  |  | 0
| 16 | FACHADA
| 16.1 | Estrutura metálica reforçada para fixação do ACM Alucobond e da Chapa perfurada da fachada | 65 | m² |  |  | 0
| 16.2 | Painéis de alumínio composto - ACM Alucobond - cor cinza Alumínio | 27.5 | m² |  |  | 0
| 16.3 | Chapa perfurada Aço carbono e=2mm - cor Azul - Pantone 300C. Furos diâmetro 4,5 mm - largura entre centros 10mm - disposição alternada longitudinal, conforme projeto, fixada na estrutura metálica da fachada - Margens 5mm | 37 | m² |  |  | 0
| 17 | LIMPEZA
| 17.1 | Limpeza geral da obra - interna e externa | 100 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0