## Planilha1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA NA AG. VICTOR GRAEFF
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Avenida 25 de julho, 509 - Victor Graeff /RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 113.1%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA NA AG. VICTOR GRAEFF
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Remoção e descarte | 9 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.1 | Testeira em fibra (modelo antigo) com complementos laterais | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.2 | Totem em fibra (modelo antigo) com poste metálico (600x20x20cm) | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.3 | Luminária externa (testeira) | 3 | cj | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.4 | Telha em aço galvanizado trapezoidal - 250x125x6cm | 10 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.5 | Cumeeira em aço galvanizado trapezoidal - 60x125x6cm | 10 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.6 | Piso paviflex | 212 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.7 | Parede de divisória e vidro com grade de alumínio | 35 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.8 | Porta de divisória e vidro 90x210cm com grade de alumínio | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.9 | Porta de divisória 80x210cm - Retaguarda dos cash's | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.10 | Esquadria metálica instalada em parede metálica - 08 janelas de 200x125cm, 01 de 612x125cm, 01 de 300x155cm, 03 de 80x80cm e 01 de 160x120cm | 37 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.11 | Suporte metálico para ar condicionado tipo janela | 4 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.12 | Porta cartazes modelo antigo | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.13 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 1 | m³ | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.1.14 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 1 | m³ | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2 | Remoção com reaproveitamento
| 1.2.1 | Placas de piso tátil de concreto - para reaproveitamento | 10 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.2 | Piso de basalto de tear 50x50cm - para reaproveitamento | 4 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.3 | Piso de basalto regular 50x50cm - para reaproveitamento | 20 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.4 | Piso tátil vinílico, com limpeza dos resíduos de cola - placas de 25x25cm - para reaproveitamento | 57 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.5 | Parede de divisória - máscara do autoatendimeto | 10 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.6 | Parede de divisória e vidro - retaguarda | 32 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.7 | Porta de divisória e vidro 80x210cm - Retaguarda | 2 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.8 | Porta de divisória 80x150cm - Caixas | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.9 | Passa objetos de acrílico | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 1.2.10 | Grade metálica interna - em 08 janelas de 200x125cm, 01 de 612x125cm, 01 de 300x155cm, 03 de 80x80cm e 01 de 160x120cm | 37 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 2 | PISO E TELHADO
| 2.1 | Piso
| 2.1.1 | Nivelamento do solo para reacentamento de piso de basalto | 20 | m² | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | Regularização para pavimentação colada (externa) | 24 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.3 | Colocação de piso tátil externo em placas de concreto ALERTA 40 x 40cm - com reaproveitamento | 10 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | Colocação de piso de basalto de tear 50x50cm - com reaproveitamento | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.5 | Colocação de piso de basalto regular 50x50cm - com reaproveitamento | 20 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.6 | Regularização para pavimentação colada (interno) | 212 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.7 | Piso vinílico alto tráfego, antiderrapante - fixado com cola específica para piso vinílico - cor a ser definida pela Unidade de Engenharia | 212 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.8 | Colocação de piso tátil vinílico - com reaproveitamento | 57 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 2.2 | Telhado
| 2.2.1 | Revisão geral: substituição de parafusos, aplicação de massa de calafetar em furos | 1 | cj | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.2.2 | Fornecimento e colocação de telha em aço galvanizado trapezoidal - 250x125x6cm - conferir medidas e modelo das telhas existentes | 30 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.2.3 | Fornecimento e colocação de cumeeira em aço galvanizado trapezoidal - 60x125x6cm - conferir medidas e modelo das cumeeiras existentes | 8 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3 | ESQUADRIAS E GRADES
| 3.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco série 31 (instalada em parede metálica) - tipo Maxim Ar e fixa - 08 janelas de 200x125cm, 01 de 612x125cm, 01 de 300x155cm, 02 de 80x80cm e 01 de 160x120cm - medidas devem ser converidas no local | 36 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.2 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, acesso à retaguarda dos CASH, passa objetos e porta de emergência. | 35 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.3 | Grade em alumínio na cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser fixada na esquadria de alumínio da sala de autoatendimento, H=210cm, perfil tubular 5x8 acompanhando a modulação da divisória para estruturação, espaçamento a cada 12cm (incluindo uma portas medindo 100x210) | 20 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.4 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.5 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, 80x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro mini boreal 5mm, com requadro de 3x8 para porta de acesso à retaguarda dos cash's | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.6 | Vidro liso transparente 6mm ( esquadria alumínio sala autoatendimento e esquadrias externas) | 66 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.7 | Vidro mini boreal 6mm ( esquadria alumínio retaguarda dos cash's) | 4 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8 | Divisor de Sigilo e Ambientes
| 3.8.1 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto. | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8.2 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8.3 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 13 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8.4 | Vidro incolor 6mm | 13 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8.5 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 9 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.8.6 | Película jateada conforme detalhamento, para divisor ambientes. | 4 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.9 | Grade metálica interna - reinstalação: 08 janelas de 200x125cm, 01 de 612x125cm, 01 de 300x155cm, 03 de 80x80cm e 01 de 160x120cm | 37 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 3.10 | Recomposição de grade metálica interna - vãos do ar condicionado | 3 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.11 | Corrimão simples em ferro - chumbado em alvenaria - pintado com fundo antiferrugunoso e acabammento com tinta esmalte - cor cinza | 6 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 5.1 | - esmalte (aplicado sobre parede externa) - cor branco | 200 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5.2 | - esmalte (aplicado sobre paredes internas, forro e grades metálicas) - cor branco | 615 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5.3 | - acrílica (aplicado sobre paredes externas e estruturas de concreto) - cor cinza | 130 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5.4 | - acrílica (aplicado sobre muro, parede de sustentação do reservatório, mureta da rampa) - cor cinza | 200 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5.5 | - acrílica com emassamento (aplicado sobre parede de gesso) - cor branco | 8 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 6.1 | Reformar e instalar Testeira T4, medindo 370 x 71 x 17cm, em chapa galvanizada vazada, com back-light e logomarca em acrílico. Proceder preparação das areas com corrosão com fundo antiferruginoso e posterior pintura com mesmo acabamento e padrão de cores e recompor texto "Banrisul". Retirar na BAGERGS | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.2 | CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL e=3mm - VERSO ADESIVADO - TARJA COM ESCRITA EM BRAILE - AZUL (PANTONE 300C) + BRANCO
| 6.2.1 | PP 15 - AG e HOR - VICTOR GRAEFF - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3 | ADESIVOS - Fornecimento e instalação, conforme Manual de Programação Visual:
| 6.3.1 | A1 LP - LOGO | 17 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3.2 | A2 SAA1 - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3.3 | A2 AT1 - Confirmar horários com a Unidade de Engenharia | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3.4 | A2 PO - Passa objetos | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3.5 | A3 SIA - ACESSIBILIDADE | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.3.6 | A4 SIA - CÃO GUIA | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 6.4.1 | PS 1 - Autoatendimento | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4.2 | PS 2 - Caixas | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4.3 | PS 3 - Plataforma de atendimento | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4.4 | PS 4 - Preferencial | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4.5 | PS 10 - GG | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4.6 | PS 11 - GA | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.5 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 6.5.1 | PP 1 - Privativo para funcionários | 2 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.5.2 | PP 3 - No Break | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.5.3 | PP 5 - Arquivo | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.5.4 | PP 6 - Copa | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.6 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto - Sala de Autoatendimento | 2 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.7 | Totem para Porta Cartaz em acrílico transparente cristal, e=5mm, em "V" medida 190 x 47,5 em acrílico e= 2mm com suporte em "U" de alumínio branco - Modelo para tarifas A2 | 2 | un | 0 | x,xx | 0 |  | x,xx | 0
| 6.8 | Totem para Porta Cartaz em acrílico transparente cristal, e=5mm, em "V" medida 190 x 47,5 em acrílico e= 2mm com suporte em "U" de alumínio branco - Modelo para Banrisul Informa A3 | 1 | un | 0 | x,xx | 0 |  | x,xx | 0
| 6.9 | Instalação de passa objetos - com reaproveitamento | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 7 | DIVERSOS
| 7.1 | Movimentação de mobiliário | 1 | cj | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 7.2 | Montagem do leiaute | 1 | cj | x,xx | 0 | 0 | x,xx |  | 0
| 7.3 | Limpeza permanente | 100 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 7.4 | Limpeza final da obra | 100 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (Built in), ciclo reverso, capacidade nominal 30.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto com fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Piso Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 30.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.3 | Condicionador de ar tipo split, evaporadora modelo Hi Wall, quente/frio, condensador com descarga horizontal axial, inverter, 12.000 Btu´s, com controle remoto sem fio. | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.4 | Fornecimento e Instalação de Grelha tipo dupla deflexão horizontal, dim. 625x425mm com moldura, na cor branca(Para insuflamento). | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e Instalação de Grelha tipo simples deflexão horizontal, dim 625x425mm com moldura, na cor branca (Para retorno) | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.6 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 6 | par | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.7 | Suporte metálico para sustentação das evaporadoras | 5 | par | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.8 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 2 | kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.9 | Cano de cobre ø 3/8", esp. parede 0.79mm | 5 | kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.10 | Cano de cobre ø 7/8", esp. parede 0.79mm | 23 | kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.11 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4" | 3 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 25 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8" | 25 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.14 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.15 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 2 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.16 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento, bitola n°26, com acessórios. | 20 | kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.17 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno | 20 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.18 | Carga de gás refrigerante adicional | 4 | kg | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.19 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 20 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.20 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 3 | m³ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.21 | Acessórios diversos (suporte para fixação, pinos, parafusos, curvas, soldas, fita pvc). | 1 | vb | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.22 | Retirada de equipamento de ar condicionado tipo janela (limpeza, embalagem e transporte até a BAGEGRS em Canoas/RS) | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO/TELEFONE
| 1.1 | Retrofit de Luminárias 2x32W Branca - Retirar reator eletrônico 2x32W e lâmpadas Fluorescentes 32W e instalar 02 (duas) Lâmpadas Tubulares Tubulares T8 Super LED 18W/220V AFT 4000K - Branca Neutro - Vida útil minima 25.000h (L-70) Fluxo Luminoso de 2.100 Lúmens - Certificação CE, Garantia de 02 Anos. Marca INTRAL LSE-100 ou equivqlente | 45 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.2 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com 01 (UMA) bandeja, 08 (OITO) organizadores de cabos 08 (OITO) tampas cegas de 1U para rack 19" e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032 | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.3 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm fixado na parede com 03 (TRÊS) bandeja de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola Cor Cinza Ral 7032 | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.4 | Régua com 8 tomadas anguladas em 45° para rack 19" | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.5 | Timer programavel Bivolts COEL RSTS20 | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.6 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois dev 32 Led's cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois na sala de Autoatendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.7 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led's cada e bateria 12v-7Ah suporte metalico p/ fixação da bateria | 2 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.8 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA) | 2 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.9 | Módulo Autonomo com indicador de saida 110/220V com 80 Led's dupla face autonomia 4horas, bateria 6V-4,5h, gabinete em metal pintura epoxi (indicação de SAIDA EMERGÊNCIA ) | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.10 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com espaço para até 08 (oito) Dispositivo DR e com barramento e com espaço p/ disjuntor geral TIPO STAB. Atlanta ou equivalente | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.11 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.12 | Sensor de presença de teto c/retardo 10 min. Bivolts 250VA | 2 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.13 | Montagem e remontagem de pontos de automação | 10 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.14 | Conector macho RJ45 | 25 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.15 | Disjuntor Monopolar 4,5KA - 16A curva C | 8 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.16 | Luminária de sobrepor 2x18W com refletor parabolico de aluminio anonizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate ràpido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, complata - Suportes, Lâmpadas tubulares T8 super LED 18W/220V AFP - 4000k - Vida útil minima de 25.000h (l-70). Fluxo Luminoso de 2.100 Lúmens Certificação CE Garantia 02 anos Marca Intral LSE-100 ou equivalente | 3 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.17 | Luminária de sobrepor redonda branca - para lâmpada Led 25W/220V. Para marquise de entrada e banheiros | 5 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.18 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 04 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 04 tomadas RJ45 completa com janela prensa cabos, tampa lisa de aluminio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 6 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.19 | Quadro de força de Sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 750x550x150mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem espaço para Disjuntor Geral, 06 DRS bipolares - com sobretampa com dobradiças Completo para 36 elementos QD01 - Tipo Stab Atlanta ou equivalente ( Substituir Quadro do Terreo | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.20 | Disjuntor Monopolar 4,5KA - 16A curva B | 15 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.21 | Disjuntor Monopolar 4,5 KA - 25A curva C | 6 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.22 | Disjuntor trifásico 50A - CD01 | 3 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.23 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco na cor branca | 18 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.24 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais um bloco na cor branca | 3 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.25 | Suporte para canaleta de aluminio p/três blocos com uma tomada tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca | 8 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.26 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/três blocos sendo um bloco c/RJ45 e mais dois blocos cegos | 3 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.27 | Suporte branco para canaleta de aluminio p/três blocos sendo dois blocos c?RJ45 e mais um bloco cego | 8 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.28 | Canaleta de aluminio 73x25 Dupla c/tampa de encaixe - Branca | 12 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.29 | Caixa de aluminio 100x100x50mm com altura especifíca para canaleta 73x25mm | 4 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.30 | Eletroduto de ferro FG 25mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.31 | Caixa de passagem c/tampa cega tipo condulete diam. 25mm | 10 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.32 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5mm² | 300 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.33 | Cabo UTP cat.5 (isolamento baixa emissão de gases) LSZH | 300 | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.34 | Patch cord azul 1,0 mts para Rck | 12 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.35 | Patch cord verde 1,0 mts para Rck | 12 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.36 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - com dimensões mínimas de 600x500x170mm tipo CS | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.37 | Quadro de comado de Sobrepor para periféricos da Central de Alarme junto da automação 400x300x200mm tipo Cemar Standard CS | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.38 | Desmontagem e descarte de refletores tipo HQI existentes | 3 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.39 | Retirada de Rack 10U e entrega na Bagergs em Canoas/RS em plastibolha e identificado com folha A4 | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.40 | Religação dos pontos logicos no Rack | 25 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.41 | Voice Pannel 30P (Ramais) | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1.42 | Capacitor trifásico 2,5VAr/380V | 1 | un | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0