## Humaita
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS | [7 empty] | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA HUMAITA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Getulio Vargas, 377 Humaita - RS | [7 empty] | BDI |  | 25%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017 |  | 112.7%
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da entrega da prestação dos serviços e entrega da nota fiscal/fatura e demais documentos
PROPONENTE
NOME: | [5 empty] | TELEFONE:
EMAIL: | [5 empty] | CAU/CREA:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS DE MANUTENÇÃO NA AGÊNCIA HUMAITA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Limpeza de paredes com lava jato de alta pressão de ar e água | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Demolição de rampa para execução de escada e nova rampa | 15 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.3 | Demolição de piso do terraço para impermeabilização | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.4 | Demolição de proteção mecânica para impermeabilização | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.5 | Demolição de piso cerâmico para adaptação do sanitário em PNE | 12 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.6 | Demolição de calçada e parte de mureta em alvenaria para embutimento de trilho do portão de correr e estrutura de sustentação da grade | 30 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada e descarte das divisórias em painel BP da Sala de Auto Atendimento | 58 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.8 | Retirada e descarte de grades das aberturas para substituição pelo novo padrão | 30 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.9 | Retirada e descarte de louças sanitárias para adequação do banheiro PNE | 2 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Retirada e descarte de portas para adequação do sanitário PNE | 1 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.11 | Retirada e descarte da esquadria da Sala de Auto Atendimento e Saguão | 25 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.12 | Demolição e descarte de base em concreto de mastros do jardim da agência | 2 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.13 | Demolição e descarte de parede e alvenaria para adequação do sanitário PNE com abertura de rasgos para adaptação dos ramais de distribuição do sanitário PNE | 20 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.14 | Retirada e descarte do forro em perfil mineral com estrutura e acessorios | 320 | m² | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.15 | Retirar, embalar e entregar na bagergs testeira antiga das fachadas | 2 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.16 | Retirar, embalar e entregar na bagergs pórtico banrisul | 1 | und. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.17 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil | 30 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.18 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local) | 30 | m³ | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 2 | ESQUADRIAS
| 2.1 | Fornecimento e instalação de grade externa com estrutura em tubo, perfis e quadros metálicos com pintura eletrostática na cor grafite , preenchidos com malha expandida malha 25mm, fixadas nas sapatas de concreto, prevendo duas portas de correr junto a rampa, conforme projeto (medidas devem ser conferidas no local). | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Estrutura de sustentação para grade e portão, em concreto armado, com sapatas intercaladas sob pilares metálicos, conforme projeto. | 2 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Fornecimento e instalação de portão de correr automatizado sobre trilho embutido na piso, com estrutura de tubo, perfis e quadros metálicos, com pintura eletrostática na cor grafite, preenchido com chapa expandida malha 25mm, com rodizios e 05 controles para abertura na cor grafite.(medidas devem ser conferidas no local). | 10 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Fornecimento e instalação de Telhas Metálicas Trapezoidais em Aço Galvanizado, fixação com parafusos auto perfurantes para recomposição da fachada no mesmo padrão existente. | 16 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Recuperação de estrutura metálica da fachada da agência prevendo a retirada de partes oxidadas, repintura com fundo anti-oxidante. | 16 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 30, piso-forro, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Fornecimento e colocação de vidro liso transparente, esp. 6mm, para caixilharia fixa de alumínio. | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Grade em alumínio anodizado, cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, h=2,10, espaçamento a cada 12cm (incluindo portas) na sala de autoatendimento. | 40 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Passa objeto de acrílico, conforme padrão do Banco. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Porta de abrir em alumínio anodizado cor branco interna, 100x210cm, com ferragens, fechadura auxiliar tetra-chave e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível e retaguarda dos cashs | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Portas externas caixilharia de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 100 com vidro 6mm, medindo 100 x 210 cm , com fechadura adaptada para o Kit ATM, mola e dobradiças. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Fornecimento e instalação de caixilharia fixa de alumínio anodizado, cor branca, perfil série 30, piso-forro, para abertura de entrada da agência e abetura sanitário acessivel (maxim-ar). | 13 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Corrimão duplo completo em aço inox com guarda corpo para a rampa e escadaria externa conforme projeto | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Viga de concreto para a base do corrimão da rampa acessível | 2 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8'' a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. | 58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Impermeabilização:
| 2.17.1 | Regularização do piso dos terraços com caimento minimo de 2% em direção aos ralos e boleamento dos cantos, para posterior aplicação da impermeabilização. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.2 | Hidro asfalto 02 demãos dos terraços. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.3 | Manta ásfaltica com poliester, espessura 4mm, aplicada a quente com rodapé minimo de 50 cm dos terraços. | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.4 | Proteção de impermeabilização: argamassa cimento e areia (traço 1:5), espessura 2cm, estruturada com tela plástica | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.5 | Fornecimento e colocação de piso ceramico 45 x 45cm com rodapé de 10cm sobre proteção de impermeabilização com junta de 3mm | 20 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17.6 | Fornecimento e colocação rufo para platibanda do terraço | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Limpeza de calhas, revisão, impermeabilização e ajuste nos pontos de infiltração do telhado. | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SANITÁRIO ACESSÍVEL
| 3.1 | Fornecimento e colocação de piso cerâmico 45 x 45cm para sanitário PNE, cor branca, classe A, assentado com argamassa colante, com junta de 3mm e rejunte branco | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico 20 x 30cm para sanitário PNE, cor branco, assenatado com argamassa colante e rejunte branco | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Execução de contrapiso em concreto magro para a base da rampa e escada de acesso a agência | 10 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Fornecimento e colocação de piso em basalto para rampa e escada externa junto a entrada da agência | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Fornecimento e colocação de soleira em granito para entrada do sanitário PNE | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Paredes em tijolo furado conforme indicação em projeto e adequação de leiaute para banheiro PNE | 35 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Revestimento, chapisco, emboço e reboco. | 70 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa grande - linha vogue plus - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada - linha vogue plus - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Fornecimento e instalação de torneira de mesa com mecanismo temporizador, para sanitário, com acessórios | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Adequação e instalação de agua e esgoto para sanitário PNE conforme padrão existente. | 1 | cj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Fornecimento e colocação de porta semioca de madeira completa 90 x 210cm com ferragens. Pintura na cor branca. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Fornecimento e instalação de espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Fornecimento e instalação saboneteira | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Fornecimento e instalação toalheiro | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Fornecimento e instalação papeleira | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Barra de apoio reta em aço inox 40 cm com ferragens | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Barra de apoio reta em aço inox 80 cm com ferragens | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Chapa para porta sanitário PNE em aço inox | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.19 | Fornecimento lixeiras em polipropileno, 11L, h=30cm ø25cm, com tampa basculante (sanitários-box + PNE) - cor branca. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.20 | Fornecimento e colocação de porta semioca de madeira completa 90 x 210cm com ferragens. Pintura na cor branca. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.21 | Fornecimento e instalação de piso tátil individual de poliester autoadesivantes de alerta - cor azul - INTERNO | 32 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.22 | Fornecimento e instalação de piso tátil individual de poliester autoadesivantes direcional - cor azul - INTERNO | 98 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.23 | Fornecimento e instalação de piso tátil em concreto para area externa de ALERTA - Cor Amarelo | 43 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FORRO E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Vidro incolor 6mm | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Fornecer e instalar divisória naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, piso teto, completa, com divisor de sigilo, incluso no preço todo material necessário a sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna) para SAA. | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Fornecer e instalar divisória naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, h=210 cm, completa, incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna) para Automação e Caixas. | 28 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Fornecer e instalar porta naval bp plus cor branca com montantes na cor cinza claro, h=210 cm, completa, incluso no preço todo material necessário para sua instalação (painel de divisória, baguetes de fixação, rebites, tubos redondos de alumínio para acabamento de quina em 45°, pinos de fixação interna, fechadura e dobradiça). | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Fornecer e instalar forro de fibra mineral 125x625cm, com perfis metálicos na cor branca e estrutura de sustentação conforme indicação em projeto | 320 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PINTURA (2 DEMÃOS)
| 5.1 | - acrilica sobre alvenaria (aplicado sobre paredes internas com emassamento) na mesma cor existente | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | - acrilica sobre reboco (aplicado sobre paredes externas com emassamento) na mesma cor existente | 380 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | - esmalte sintético sobre metal na cor cinza (aplicado sobre esquadrias) | 160 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | - esmalte sintético sobre metal na cor cinza (aplicado sobre revestimento em telhas metálicas) | 180 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 6.1 | Fornecimento e instalação de testeira padrão T3 medindo 265 x 54 x 15cm cm (luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco), realizar limpeza e repintura. Retirar na bagergs. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Fornecimento e instalação de Bandeira B2, medindo 135 x 45 x 15cm (luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco), realizar limpeza e repintura. Retirar na bagergs. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Fornecimento e instalação de Pórtico Banrisul Eletrônico (chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico) realizar limpeza e repintura. Retirar na bagergs. | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 7.1 | Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.1.1 | P P 6 - COPA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | P P 9 - F | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | P P 8 - M | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.4 | P P 2 - AC | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | P P 5 - ARQ | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | P P 11 - MPNE | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | P P 1 - PRIV | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Placa Suspensa em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrílico translúcido e= 5mm GL GELO 982 translúcido, com kit de fixação no teto; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 520x140mm. Distâncias, tamanhos e letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.2.1 | P S 1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | P S 2 - CAIXAS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | P S 3 - PLATAFORMA | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | P S 4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.5 | P S 7 - NPF | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.7 | P S 10 - GG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.8 | P S 11 - GA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Adesivo de acessibilidade para porta de acesso à agência, em três camadas (branco - cinza - branco), com pictograma branco sobre fundo azul, referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C, (ABNT NBR 9050), dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 15x15cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos.
| 7.3.1 | A3 - SAI | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | A4 - SIA CG | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Placa em acrílico azul padrão Banrisul, PANTONE 300C, com dizeres em adesivo vinil PANTONE 298 C e letras em vinil BRANCO. Dimensões 30 x 31cm, com 3mm de espessura e fixação com fita dupla-face já aplicadas no verso. Distâncias, tamanhos e tipos de letras conforme arquivos fornecidos.
| 7.4.1 | PA2-B – SAQUES/DEPÓSITOS | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | PA2-D – CHEQUES | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Adesivo para vidros, em três camadas (branco - cinza - branco), com logo em cores padrão, dupla-face, resistente a raios UV. Medidas 120x10cm. Verso no lado colante conforme arquivos fornecidos. Importante: confirmar com a Engenharia os horários a serem impressos para agência em específico.
| 7.5.1 | A1LP- LOGO PADRÃO | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.2 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.3 | A2 AT1 - 10h às 15hs | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.4 | A2 SAA1 - 7h às 20hs | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Porta cartaz - PC Informa dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 320,00 m² | 1 | cj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.2 | Instalação e organização de leiaute e programação visual interna | 1 | cj. | xxx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 8.3 | Limpeza diária + limpeza final da obra. | 420 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonia
| 1.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH. | 700 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 3 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 25 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 22 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente. Instalar spiral tube nas duas extremidades para organizar os cabo (Ver detalhe) | 7 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.10 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | patch cord verde 3 mts para as mesas | 7 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | patch cord azul 3 mts para as mesas | 7 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.15 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 7 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
| 2.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH. | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Patch panel CAT5E Plus 24P | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07(SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Retirada de Rack 10 U e descarte | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Cabo CIT-10 pares | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.20 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 20 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.21 | patch cord azul 6 mts para interligações Racks com RJ45 macho nas pontas identoficados com anilhas de "1" a "6" | 6 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 2.22 | Religação dos pontos lógicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 3 | DIVISOR DE SIGILO E TV CORPORATIVA NA PLATAFORMA
| 3.1 | Cabo UTP cat. 5 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH. | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Patch Cord T-568A, Azul flexível 1,0m (Rack) | 4 | un |  | x.xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.11 | Patch cord T-568A, Azul 2,5mts | 2 | un |  | x.xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 3.12 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.17 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.18 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no Rack e ligar direto ao Switch. | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | TROCA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL E PÓRTICO
| 4.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR :
|  | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Placa metálica na cor do pórtico para fechamento do buraco da leitora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Eletroímã 150Kgf com Sensor |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Amarela(NA)(interno) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 01 Botoeira de acionamento Preta(NF)(interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | "Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul" | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Fechadura auxiliar para perfil de alumínio Papaiz com tetra chave a ser instalada na parte de baixo da porta do KIT ATM | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Cabo de cobre unipolar #1,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 | 3 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 5.1 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos farois em separado na sala do Auto-Atendimento + suporte metalico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria (Retaguarda Cashes, Antessala, Cofre, Caixas, Atendimento) | 5 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 4 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA O MOTOR DO PORTÃO
| 6.1 | Cabo de cobre unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Eletroduto de PVC rigido diametro 20mm (3/4") | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 25A | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | TROCA DA ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO E AUTOMAÇÃO
| 7.1 | Luminária completa DE EMBUTIR com 2 lâmpadas LED T8, até 20W, 120 cm, 4000 K, 2100 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas | 56 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Luminária completa DE EMBUTIR com 2 lâmpadas LED T8, 9W, 60 cm, 4000 K, 1000 lumens, 70% do fluxo para 30.000 horas | 9 | un. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Condutor unipolar flexível livre de halogêneo , antichama isolação p/ 750V :
| 7.3.1 | - seção 2,5mm² | 1200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Suporte de canaleta de aluminio com :
| 7.4.1 | - interruptor simples | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | - interruptor duplo. | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.3 | - interruptor triplo. | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6 | Tampa terminal ABS 25mm - Branca | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 6 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Eletrocalha 100x50mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Tampa para eletrocalha 50mm | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Curva vertical de descida para eletrocalha 100x50mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Acessório "T" para eletrocalha 100x50mm | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.13 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 12 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.14 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x50mm | 4 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.15 | Derivação lateral de eletrocalha para perfilado | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.16 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.17 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 36 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.18 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 17 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.19 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.20 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.21 | Emendas "X" para perfilado 38x38mm | 14 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.22 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 320 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.23 | Vergalhão rosca total 1/4" | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.24 | Chumbador rosca interna 1/4" | 36 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.25 | Cabo livre de halogêneo - antichama- tipo PP 3x1,5mm²/750V - Ligação das luminárias. | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.26 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 56 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.27 | Eletroduto de ferro diam. 20mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INSTALAÇÃO DE CFTV
| 8.1 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação - Cor RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | Patch panel CAT6 Plus 24P | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 10 | unid. |  | x,xx | 0 | 0 | x,xx | 0
| 8.6 | Conector RJ45 fêmea cat. 6 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Eletroduto ferro ø 25 mm. | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 20 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | CORTINA AUTOMATIZADA
| 9.1 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuiro estabilizado da porta automatizada | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Eletroduto de ferro 25mm pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7 | Disjuntor monopolar 4,5kA - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - Cortina | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.9 | Dispositivo DR 2X25A sensibilidade 30mA - Tipo Siemens ou equivalente - Circuito Estabilizado porta automatizada | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 10.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 38 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Retirada de poste de iluminação externa e descarte | 3 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.4 | Instalação de tampa metálica para caixa de piso 37,5x14,5 mm (#14 = 2mm) | 10 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Instalação de tampa metálica para caixa de piso 14,5x14,5 mm (#14 = 2mm) | 7 | Unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Desistalar e instalar do Monitor de senha no armário divisor de sigilo | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.7 | Complementação de infraestrutura de alarme | 1 | vb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Retirada de luminárias, lâmpadas fluorescentes tubulares e reatores, acondicionar e entregar na BAGERGS | 1 | vb | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.9 | Desmontagem de Canaleta RD70 de PVC, extensão elétrica, cabos de rede lógica e fonia existentes para as mesas. | 8 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.10 | Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente com descarte | 1 | Unid. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 10.11 | Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas | 2 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
| 10.12 | Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs | 3 | unid. | x,xx |  | 0 | x.xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,50 m x 3,00 m (largura x altura) | 10.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (built in), ciclo reverso, capacidade nominal 36.000 Btu/h, 220V- 3F- 60 Hz. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). incluíndo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte interno e externo, grelha de insuflamento de ar, grelhas para retorno de ar com espaçamento de 20 mm entre as aletas, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico, adequação no dreno, adequações civis necessárias, contatora e timer de programação horário semanal. Acionamento por controle remoto sem fio. Ref. Modelo 42BQA036510HC (evaporadora) e 38CQI036515MC (condensadora) + K42BC5LC (kit controle remoto) da Carrier ou equivalente | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Fornecimento e instalação de suporte artesanal de metal para condensadora de Split Built-in 36.000 Btu/h. | 2 | pç |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Defletor horizontal para condensadora axial de mini split 36000 Btu/h | 2 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação completa de Unidade condensadora, capacidade nominal 5,0 TR, resfriada a ar com descarga horizontal/vertical, 380V- 3F- 60 Hz. Incluíndo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico com borracha elastomérica, solda, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, Suporte Split Aço Inox, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento), adequação no ponto elétrico, Fornecimento e Instalação de termostatos, visor de líquido e filtro secador, adequação no dreno, adequações civis necessárias. OBS: A condensadora deve ser compatível com a evaporadora já existente no local. O conjunto evaporadora + condensadora será transformado em um Splitão ( o compressor ficará localizado na unidade condensadora no lado externo). | 2 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.7 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 2 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água (atendendo a resolução ambiental) | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.9 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | Conj. | x,xx |  | 0 | x,xx | 0 | 0
| 1.10 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Adequação elétrica do quadro de força/comando dos equipamentos | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | Veneziana indevassável em alumínio ( grelha de porta), com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca). OBS: Instalá-la na Sala de Nobreak na parte de baixo da porta. | 1 | Conj. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0