## PA HOSPITAL SAÚDE
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A RELOCALIZAÇÃO DO PA HOSPITAL SAÚDE - CAXIAS DO SUL/RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Vinte de Setembro, 2311 - Caxias do Sul/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário a combinar com a administração do Hospital, e de acordo com as legislações municipais.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, no 4º dia útl do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais que serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
1 | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A RELOCALIZAÇÃO DO PA HOSPITAL SAÚDE - CAXIAS DO SUL/RS.
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Desmontagem parcial do forro | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Abertura de rasgos para passagem de eletrodutos e tubulações | 15 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Retirada de esquadrias da fachada (janela e porta) | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Transporte de conteiner para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, etc, produzidos pela Construção Civil (vide orientação item 24). | 5 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.5 | As-Built da Civil | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Desmontagem de divisórias para execução de parede de gesso acartonado | 23 | m² | x,xx |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Reparos, recomposições e novos alçapões no forro de gesso existente | 20 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | - Elemento tátil em poliuretano termoplástico interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor preto conforme projeto e NBR9050 | 19 | un |  |  | 0
| 3.1.2 | - Elemento tátil em poliuretano termoplástico interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor preto, conforme projeto e NBR9050 | 12 | un |  |  | 0
| 3.1.3 | Reparos no piso existentes, prevendo troca das peças danificadas, por material no mesmo padrão | 15 | m² |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Em gesso acartonado 10cm de espessura | 25 | m² |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS PAREDES
| 5.1 | Reboco massa única | 40 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Madeira:
| 6.1.1 | - Porta de madeira semi-oca, medindo 80x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça, para Retaguarda | 1 | un. |  |  | 0
| 6.2 | Alumínio:
| 6.2.1 | - Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 16 | m² |  |  | 0
| 6.2.2 | - Porta 80x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 2 | un |  |  | 0
| 7 | VIDRAÇARIA
| 7.1 | Vidro laminado 8mm incolor, com perfis para fixação, para fechamento do vão da janela retirada | 2 | m² |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Acrílica sobre massa corrida (paredes de alvenaria) | 150 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Tinta PVA sobre massa corrida (aplicado sobre forro e paredes de gesso) | 75 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Esmalte sintético sobre esquadria de madeira | 2 | m² |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS
| 9.1 | Organização e montagem geral do leiaute interno: mobiliário, biombos, armários, estantes metálicas, etc. | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Fornecer e instalar TESTEIRA PADRÃO - 160x45x17cm (Luminoso tipo painel horizontal de chapa galvanizada, conforme detalhe padrão do banco). | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1-LOGO | 6 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A3 - SIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | - PP1 - PRIV | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.3.1 | - PS1 | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | - PS3 | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.4.1 | PC INFORMA | 4 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PC TARIFAS | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Acessibilidade:
| 2.5.1 | Tampo para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | Totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | Placa em acrílico Totem acessibilidade | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | Capa assentos preferenciais | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Biombos em vidro laminado, liso, transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe padrão | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 200 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 100 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| V | PSPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa sinalizadora fotoluminescente "EXTINTOR DE INCÊNDIO" | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Suporte de piso para Extintor de incêndio em ferro redondo com acabamento cromado e pés de borracha para extintores de PQS de 4 à 6 kG. | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PSPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL CIVIL (I+II+III+IV+V) |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo split Hi Wall inverter, evaporadora modelo hi-wall, ciclo reverso, condensadora descarga horizontal, controle remoto sem fio, capacidade nominal 22.000 Btu/h | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.2 | Suporte metálico para sustentação das condensadora | 1 | par |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 3 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 5.5 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 15 | m |  |  | 0
| 1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 15 | m |  |  | 0
| 1.7 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno | 15 | m |  |  | 0
| 1.8 | Isolante para tubulação de drenagem | 15 | m |  |  | 0
| 1.9 | Bomba de dreno para remoção do condensado. Ref Mod. Mini Orange Elgin. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.10 | Carga de gás refrigerante adicional | 2 | kg |  |  | 0
| 1.11 | Interligação elétrica entre unidades evaporadoras e condensadoras | 15 | m |  |  | 0
| 1.12 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 2 | m³ |  |  | 0
| 1.13 | Acessórios diversos (suporte para fixação, pinos, parafusos, curvas, soldas,fita pvc). | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA/MEDIÇÃO
| 1.1 | Disjuntor Tripolar de 50A/18kA - TIPO GI/VF - ELETROMAR/SIEMENS (MEDIÇÃO/QGBT). | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disposito DPS anti-surto removível Classe 1 - 40kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25mm . | 42 | m | x,xx |  | 0
| 1.4 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 14 | un | x,xx |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 10 mm2. | 160 | m |  |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO - QGBT
| 2.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 120 | m |  |  | 0
| 2.2 | Centro de distribuição de Sobrepor Bipartido para 36 (18+18) elementos c/barramentos 150A com Geral para Disjuntor tipo 5SX1 40A e Mini disjuntores padrão Din( TIPO STAB - ATLANTA)(QGBT) | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Mini Disjuntor bipolar Siemens - Curva B (QGBT) :
| 2.3.1 | - 16A. | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | - 20A. | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Mini Disjuntor Bipolar de 40A - Curva C - Siemens - Geral do Nobreak,Reversora e Geral do (QGBT). | 3 | un |  |  | 0
| 2.5 | Aterramento:
| 2.5.1 | - eletroduto PVC ø25mm. | 6 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | - Cabo Flexível Verde seção 10,0 mm² - 0,75 kV. | 25 | m |  |  | 0
| 2.5.3 | - haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector. | 3 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | - Caixa com tampa para inspeção conforme especificação RIC BT | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Luminária de EMBUTIR em forro de gesso tipo MR 510 -2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico Bivolt AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 12 | un |  |  | 0
| 2.7 | Eletroduto ferro semi pesado parede 1,06mm diametro 20 mm. | 30 | m |  |  | 0
| 2.8 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega | 12 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 2.10 | - Interruptor de embutir bipolar | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Suporte p/tres blocos com, interruptor bipolar tipo bloco, mais um bloco cego para canaleta dutotec. | 3 | un |  |  | 0
| 2.12 | Desmontagem de luminárias existentes | 8 | un | x,xx |  | 0
| 2.13 | Alçapão forro de gesso diâmetro 40cm | 4 | un |  |  | 0
| 2.14 | Sensor de presença de teto temporizado tipo omnidirecional(360°) com retardo regulável até 10 minutos. | 1 | un |  |  | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO
| 3.1 | Cabo unipolar flexivel seção 4 mm2. | 45 | m |  |  | 0
| 3.2 | Eletroduto ferro semi pesado parede 1,06mm diametro 20 mm. | 6 | m |  |  | 0
| 3.3 | Caixa de passagem condulete diâm. 20 mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 3.4 | Mini Disjuntor Bipolar Siemens - 32A - Curva B (QGBT) | 1 | un |  |  | 0
| 4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 60 | m |  |  | 0
| 4.2 | Mini Disjuntor Bipolar Siemens - 16A - Curva B (QGBT) : | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Eletroduto ferro semi pesado parede 1,06mm diametro 20 mm. | 12 | m |  |  | 0
| 4.4 | Caixa de passagem condulete diam. 20 mm com tampa cega | 8 | un |  |  | 0
| 4.5 | Caixa de saida condulete diam. 20 mm com tampa e com:
| 4.5.1 | - Tomada 2P+T universal | 5 | un |  |  | 0
| 4.6 | Módulo Autonomo de emergência com 2 faróis de 32 led's, 115/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia 12 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0
| 4.7 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAÍDA, 115/220V, com 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster ou equivalente. | 3 | un |  |  | 0
| 4.8 | Alçapão forro de gesso diâmetro 40cm | 5 | m |  |  | 0
| 5 | INFRA-ESTRUTURA DE ALARME
| 5.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x170mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25mm . | 30 | m |  |  | 0
| 5.3 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 14 | un | x,xx |  | 0
| 5.4 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega tipo "E". | 10 | un |  |  | 0
| 5.5 | Arame Galvanizado nº 16 | 1 | kg |  |  | 0
| 5.6 | Cabo CCI 05 pares | 15 | m |  |  | 0
| 5.7 | Alçapão forro de gesso diâmetro 40cm | 10 | m |  |  | 0
| 6 | INFRA-ESTRUTURA DE NOBREAK
| 6.1 | Cabo unipolar flexivel seção 6 mm2. | 40 | m |  |  | 0
| 6.2 | Canaleta metálica 73x25 dupla c/ tampa de encaixe- na cor branca | 3 | m |  |  | 0
| 6.3 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 c/ tampa Branca | 2 | un |  |  | 0
| 6.4 | Chave reversora semitrans 40A com 03 câmaras com fixação na base. | 1 | un |  |  | 0
| 6.5 | Caixa p/ reversora | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | AUTOMAÇÃO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2, livre de halogênios, tipo Afumex. | 180 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 4 mm2 para os cahs. | 54 | m |  |  | 0
| 1.3 | Mini Disjuntor Bipolar Siemens - Curva C (CD ESTAB) :
| 1.3.1 | - 16A. | 5 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - 20A. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Mini Disjuntor Bipolar 32A Siemens - Curva C (CD ESTAB) : | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo de sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 150 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT 10 pares "Blindado" | 45 | m |  |  | 0
| 1.7 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo de ligação (PATCH CORDON). | 7 | un |  |  | 0
| 1.9 | Canaleta metálica 73x25 dupla c/ tampa de encaixe- na cor Branca | 36 | m |  |  | 0
| 1.10 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99232.00 (azul) , mais um bloco cego Ref. DT 99430.00.. | 14 | un |  |  | 0
| 1.11 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (preta), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00. | 10 | un |  |  | 0
| 1.12 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, 1 bloco c/RJ.45 Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cego Ref. DT 99430.00. | 3 | un |  |  | 0
| 1.13 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45 Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00. | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99231.00 (vermelho) , mais um bloco cego Ref. DT 99430.00.. | 2 | un |  |  | 0
| 1.15 | Curva Vertical 90º metálica branca 73x25 Q&T | 6 | un |  |  | 0
| 1.16 | Curva horizontal metálica Branca p/ canaleta 73x25 tripla c/ tampa de encaixe | 2 | un |  |  | 0
| 1.17 | Caixa 10x10 p/canaleta 73x25 dupla c/ tampa Branca | 8 | un |  |  | 0
| 1.18 | Luva de arremate branca p/canaleta 73x25 para CD Estab/Rack | 8 | un |  |  | 0
| 1.19 | Adaptador metálico Branco p/eletroduto 73x25 - 2x1" | 4 | un |  |  | 0
| 1.20 | Rack 12U 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Bandeijas metálicas com parafusos e acessórios para Rack 12U 19" | 2 | un |  |  | 0
| 1.22 | Régua de 08 Tomadas novo padrão para Rack 10U | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Desmontagem da infraestrutura elétrica,lógica, fonia, alarme,Quadros elétricos, disjuntores, canaletas Dutotec, suportes e acessórios Dutotec, luminárias e tubulações de iluminação do Pab desativado com entrega do material em nosso Almoxarifado Bagergs em Canoas. | 1 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | INFRAESTRUTURA TELEFÔNICAS DE ENTRADA
| 1.1 | Eletroduto ferro semi pesado diâmetro 25mm . | 12 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa de passagem condulete diam. 25 mm com tampa cega. | 6 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Caixa de passagem sem embutes de sobrepor para Modem CBOX-OB - 240x190x90 - CEMAR | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Aterramento do DG:
| 1.5.1 | - cabo unipolar seção 4mm². | 15 | m |  |  | 0
| 2 | INFRA-ESTRUTURA TELEFÔNICAS SECUNDÁRIAS
| 2.1 | Cabo de sinal UTP Multilan Cat. 5E . | 40 | m |  |  | 0
| 2.2 | DG nº 3 (40x40cm) de Sobrepor completo | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Cabo CCI 5 pares para interligação Modem até Rack | 10 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICO (VII+VIII+IX) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  |  | 0 | 0 | 0
| A | CONSIDERAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA:
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
15 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados.
16 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
17 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
18 - Os resíduos de materiais não recicláveis devem ser descartados seguindo as legislações ambientais, por transporte especializado, conforme orientações a seguir:
a - Empreiteiro deve se cadastrar como produtor de RCC (resíduo da construção civil). Receberá um talonário da prefeitura;
b - Recolher os resíduos;
c - Descaracterizar qualquer menção ao Banrisul, de forma que não se consiga identificar;
d - Armazenar de forma que ocupe o mínimo espaço possível;
e - Contratar transporte habilitado para resíduo tipo II, cadastrado na prefeitura como habilitado para tal fim (ele deverá ter um talonário correspondente ao transporte de resíduo classe II);
f - Transportar os resíduos até um aterro para classe II;
g - Deverá ser retornado ao Banco: uma via do talonário do produtor do RCC onde têm a identificação do motorista e do aterro, uma via do transporte e uma via do recebimento pelo aterro. Todas as informações devem corresponder à via do produtor de RCC.
| B | OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado deverá ser de 12 (doze) meses.
| C | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Para liberação da fatura da obra, a contratada deverá observar o seguinte:
1 - Comunicar o término da etapa ou o final da obra, mediante formalização por e-mail ou correspondência.
2 - Aguardar a vistoria final ou parcial, e a liberação pela fiscalização do Banco, para emissão da nota fiscal dos equipamentos e dos serviços contratados.
| D | LIMPEZA DA OBRA:
1 - Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
2 - A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0