## AG NOVA PETRÓPOLIS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A RELOCALIZAÇÃO DA AG. NOVA PETRÓPOLIS/RS.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA RUI BARBOSA, 476 - NOVA PETRÓPOLIS/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário livre. Atender a legislação municipal vigente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, até o 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A RELOCALIZAÇÃO DA AG. NOVA PETRÓPOLIS/RS.
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Tapumes chapa compensada pintadas - fechamento fachada frontal com porta -tranca e chave. | 30 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - abertura de rasgos na alvenaria para embutimento de tubulações | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - alvenaria | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - retirada de vidro temperado da fachada (para relocação do acesso) | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - recorte e retirada de perfil metálico junto ao vidro a ser retirado | 2 | m |  |  | 0
| 2.2 | Projeto de aprovação aparato publicitários Fachadas | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.3 | Retirada de entulho | 15 | m³ |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 24 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 436 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - sanca de gesso | 15 | m |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivante alerta - cor azul - INTERNO | 25 | un |  |  | 0
| 5.1.2 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivantes direcional - cor azul - INTERNO | 52 | un |  |  | 0
| 5.1.3 | - placa de cimento amarelo tatil individual alerta 40x40cm - EXTERNO | 6 | un |  |  | 0
| 5.2 | Soleiras / peitoril
| 5.2.1 | Granito cinza andorinha polido e=18mm | 2 | m |  |  | 0
| 5.2.2 | Rodapé em porcelanatto idem existente / recompor | 14 | m |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | - chapisco | 15 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - emboço | 15 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - reboco | 15 | m² |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 - 60cmx210cm - 02 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 7.2 | Vidro:
| 7.2.1 | - Vidro temperado fixo e portas PVT01 | 10 | m² |  |  | 0
| 7.2.2 | - Relocar vidro temperado retirado | 6 | m² |  |  | 0
| 7.2.3 | - Vidro laminado com blindagem nivel II - padrão celula BANRISUL | 2 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Alumínio:
| 7.3.1 | - Perfil retirado, que deve ser relocado | 2 | m | x,xx |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | - Interna de abrir tipo alavanca - 01 folha | 1 | un |  |  | 0
| 8.1.3 | - Mola hidráulica aérea Nº 3 - referência DORMA - cor prata - para porta 80/210 acesso retaguarda | 1 | un |  |  | 0
| 8.2 | Vidro temperado
| 8.2.1 | - Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado | 2 | conj. |  |  | 0
| 8.2.2 | - Mola hidraulica de piso | 2 | conj. |  |  | 0
| 8.2.3 | - Puxador duplo tipo alça | 6 | conj |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Acrílica com emassamento | 840 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Acrílica sem emassamento | 110 | m² |  |  | 0
| 9.3 | PVA sem emassamento - laje , tapume | 45 | m² |  |  | 0
| 9.4 | Esmalte sintético sobre madeira e ferro | 70 | m² |  |  | 0
| 9.5 | Esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso | 22 | m² |  |  | 0
| 10 | LIMPEZA
| 10.1 | Limpeza permanente da obra | 495 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza final da obra | 495 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | Alumínio
| 1.1 | - esquadria de aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca com grade - completa com vidro | 25 | m² |  |  | 0
| 1.2 | - esquadria aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca sem grade - completa com vidro | 20 | m² |  |  | 0
| 1.3 | - porta em aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca completa com vidro 110x230 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.4 | - porta em aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca completa com vidro 80x230 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 3 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 1 | conj. |  |  | 0
| 4 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 5 | mod. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTOATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL / FACHADA
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Fornecer e instalar com estrutura de sustentação,Testeira T6, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Fornecer e instalar cubo caixa para fachada - CUBO CX, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Complemento em" L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. Pantone 300C | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.4 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico - PÓRTICO BE - ATM, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | KIT ATM BANRISUL
| 1.5.1 | Fornecer e instalar Kit ATM Banrisul, conforme memorial padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A1P - Banrisul | 14 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H1 - Horário Atendimento agência 120cmx10cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2H3 - Horário Autoatendimento 120cmx10cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A3-SIA - Ambiente acessível 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | A4-SIA CG - Símbolo de Cão Guia 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | A5-CX Nº 1, 2 e 3 - Numeração dos caixas | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.8 | A6 - PUXE/EMP - ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 2.2.1 | PP15 - Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PP14 - Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 3 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP2 - Ar Condicionado, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP6 - Copa, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | PS1 - Placa Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | PS3 - Plataforma de atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | PS4 - Atendimento Preferencial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.13 | PS5 - Atendimento Pessoa Física, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.14 | PS6 - Atendimento Empresarial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.15 | PS8 - Banrisul Empresarial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.16 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.17 | PS11 - Gerente Adjunto, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.18 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.19 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.20 | PP11 - Sanitário pne masculino , 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.21 | PP12 - Sanitário pne feminino , 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.22 | PP17 - Em braile: Masculino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.23 | PP18 - Em braile: Feminino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Mesa Acessível (tampo e totem)
| 2.3.1 | tampo para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Capa assentos preferenciais | 9 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta cartaz grande - PC1 - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
| 2.6 | Porta cartaz medio - PC2 - com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL/ FACHADA |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS e BIOMBOS:
| 1.1 | Biombos atendimento
| 1.1.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 12 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de sigilo de Caixa - padrão Banrisul
| 1.2.1 | Painés de MDF com acabamento em formica liquida fosca cor branco ref. L515 - branco real -catálogo Formica ano 2009 nas superficies externas- | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2.2 | Esquadria aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca - completa com vidro | 6 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Pelicula autoadesiva jateada e listrada conforme padrão Banrisul | 6 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Divisória entre Caixa e Atendimento
| 1.3.1 | Esquadria aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca - completa com vidro | 15 | m² |  |  | 0
| 1.3.2 | Montante em aluminio anodizado cor branca , 1 1/2' x 4' para estruturação , fixado ao piso. | 6 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | Pelicula autoadesiva, conforme projeto | 15 | m² |  |  | 0
| 2 | MOBILIÁRIO
| 2.1 | Balcão para pia de cozinha, com 2 portas e 3 gavetas branco, mais tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 2.2 | Armário aéreo com 3 portas branco 120,0 x 50,0 x 30,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 3 | ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS
| 3.1 | papeleira | 6 | un |  |  | 0
| 3.2 | saboneteira | 4 | un |  |  | 0
| 3.3 | toalheiro p/ papel toalha | 4 | un |  |  | 0
| 3.4 | espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 6 | un |  |  | 0
| 3.5 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0
| 4 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 4.1 | Lixeiras
| 4.1.1 | Lixeiras em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 12 | un |  | x,xx | 0
| 4.1.2 | Lixeira reciclavel | 3 | un |  | x,xx | 0
| 4.2 | Pelicula adesiva prata nas janelas JE01 | 4 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INCÊNDIO
| 1 | Extintores
| 1.1 | Extintor de incêndio CO2 - 6kg com placa | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio ABC PQS - 6 kg com placa | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.433 | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Placa Fotoluminescente com indicativo SAIDA | 15 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL (I+II+III+IV+V) |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 760x600x220mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo para 36 elementos - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.1 | - disjuntor 3x125A - 18 kA, 3VT - Geral QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | - disjuntor 3x80A - 18 kA, 3VF22 - QF-AC | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | - disjuntor 3x40A - 18 kA, 3VF22 - QDG-T e CD-BK | 2 | un |  |  | 0
| 1.1.4 | - disjuntor 1x40A/18kA/380V | 3 | un |  |  | 0
| 1.1.5 | - supressores de surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.1.6 | - dispositivo DR125A Tetrapolar sensibilidade 300mA (Geral QGBT) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com dimensões minimas de 480x380x170mm, com barramentos e com espaço p/ geral ( STAB.) - QF-AC | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.1 | - disjuntor 3x40A/4,5kA/380V | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 3x80A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 48 elementos com dimensões minimas de 900x500x220mm, com barramentos e com espaço p/ geral ( STAB.) - QDG -T | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V | 15 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V | 7 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | - disjuntor 3x40A - Geral QDG-T | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.4 | - dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² /750V - Alimentador do QDG-T | 25 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-BK | 48 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Terra do CD-BK | 6 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 25 mm² / 750V - Alimentador do QF-AC | 50 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 16 mm² / 750V - Terra do QF-AC | 20 | m |  |  | 0
| 1.9 | Capacitor trifásico 2,0kVAr/380V | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 14 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x14W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x28W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 117 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de alumínio cilindrica de EMBUTIR - LED 9W c/ refletor de alumínio anodizado e difusor em vidro transparente. | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Arandela redonda de SOBREPOR tipo Tartaruga - 1x8W completa - Suportes, Lâmpadas LED 8W / 220V AFP - Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Condutor unipolar flexível livre de halogênio, antichama, livre de fumaças e gases tóxicos, tipo Afumex:
| 2.5.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 2600 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | - seção 4,0mm² - (AC). | 500 | m |  |  | 0
| 2.5.3 | - seção 6,0mm² - (AC). | 260 | m |  |  | 0
| 2.5.4 | - seção 16mm² - (AC). | 10 | m |  |  | 0
| 2.6 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor triplo. | 5 | un |  |  | 0
| 2.8 | Suporte de canaleta de aluminio branco com uma tomada novo padrão brasileiro 20A | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Suporte de canaleta de aluminio branco com duas tomadas novo padrão brasileiro 20A | 3 | un |  |  | 0
| 2.10 | Caixa condulete diam. 25mm com:
| 2.10.1 | - interruptor simples de embutir. | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.11.1 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 23 | un |  |  | 0
| 2.12 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.12.1 | - ø 20mm (3/4"). | 172 | m |  |  | 0
| 2.12.2 | - ø 25mm (1"). | 10 | m |  |  | 0
| 2.13 | Caixa de aço zincado 100x50mm | 21 | un |  |  | 0
| 2.14 | Tampa para caixa 100x50mm com um interruptor simples | 7 | un |  |  | 0
| 2.15 | Tampa para caixa 100x50mm com um interruptor duplo | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Tampa para caixa 100x50mm com um interruptor simples+tomada | 3 | un |  |  | 0
| 2.17 | Tampa para caixa 100x50mm com uma tomada | 10 | un |  |  | 0
| 2.18 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.19 | Eletrocalha perfurada 100x50mm | 87 | m |  |  | 0
| 2.20 | Tampa para eletrocalha 100mm | 87 | m |  |  | 0
| 2.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 50 | un |  |  | 0
| 2.22 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.23 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.24 | Acessório "T" para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.25 | Tampa extremidade para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.26 | Acessorios para eletrocalha 100 x 50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.27 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 21 | un |  |  | 0
| 2.28 | Saída p/perfilado eletrocalha 100x50mm | 1 | m |  |  | 0
| 2.29 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 24 | un |  |  | 0
| 2.30 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 1 | un |  |  | 0
| 2.31 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 13 | m |  |  | 0
| 2.32 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 9 | un |  |  | 0
| 2.33 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.34 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.35 | Emendas "T" para perfilado 38x38mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.36 | Derivação lateral p/ eletroduto | 3 | un |  |  | 0
| 2.37 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 400 | cj |  |  | 0
| 2.38 | Vergalhão rosca total 1/4" | 59 | m |  |  | 0
| 2.39 | Chumbador rosca interna 1/4" | 59 | un |  |  | 0
| 2.40 | Quadro de comando com dimensões minimas de 480x380x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 2.41 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 1 | un |  |  | 0
| 2.42 | Contactora WEG CWM25 A | 4 | un |  |  | 0
| 2.43 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² Afumex - Ligação das luminárias. | 150 | m |  |  | 0
| 2.44 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 95 | cj |  |  | 0
| 2.45 | Sensor de presença de embutir em forro rebaixado, bivolt, 300W ind., 360°, tempor. 5 min | 4 | un |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAÍDA. | 5 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 5 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 1.1.1 | - seção 2,5 mm2. | 2700 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | - seção 10 mm2. | 36 | m |  |  | 0
| 1.1.3 | - seção 25 mm2. | 4 | m |  |  | 0
| 1.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 48 elementos com dimensões minimas de 900x500x220mm, com barram. e com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - CD-ESTAB | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V | 21 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V | 5 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - disjuntor 3x32A - Geral CD-ESTAB | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | - dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 7 | un |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com dimensões minimas de 480x380x170mm, com barramentos e espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - CD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.1 | - disjuntor 3x15A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - disjuntor 3x40A - Geral QD-BK, NB, REVERSORA | 3 | un |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro galv. diametro 25 mm. | 40 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x45mm - 3x1" | 18 | un |  |  | 0
| 1.7 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Conjunto composto de: Suporte para caixa de piso dupla SQR para eletroduto tipo DT 72900.20, Caixa de Piso SQR Rotation de nivel com tampa lisa para Canaleta de aluminio 73x25 dupla - Tipo Dutotec DT71702.10 e miolo metálico Adaptador SQR tipo Dutotec DT72522.20 para caixa dupla para 10 blocos com duas tomadas pretas 20A tipo DT99230.20, uma tomada Azul 20A tipo DT99232.20 e com dois blocos com conector RJ 45 fêmea tipo QM99040.00 para fonia e lógica mais cinco blocos cegos tipo QM99200.00 ou rigorosamente equivalente. | 13 | un |  |  | 0
| 1.10 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 18 | m |  |  | 0
| 1.11 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 18 | m |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio de:
| 1.12.1 | -73x25mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.13 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha x canaleta de aluminio 73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 15 | un |  |  | 0
| 1.15 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cegos. | 2 | un |  |  | 0
| 1.16 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Eletrocalha perfurada 100x50mm | 50 | m |  |  | 0
| 1.17.1 | Tampa para eletrocalha 100mm | 50 | m |  |  | 0
| 1.17.2 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 32 | un |  |  | 0
| 1.17.3 | Acessórios para eletrocalha 100x50mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.17.4 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.17.5 | Acessório "T" para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.17.6 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.17.7 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 17 | un |  |  | 0
| 1.17.8 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 192 | cj |  |  | 0
| 1.17.9 | Vergalhão rosca total 1/4" | 32 | m |  |  | 0
| 1.17.10 | Chumbador rosca interna 1/4" | 32 | un |  |  | 0
| 1.17.11 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 1.17.12 | - ø 25mm (1"). | 40 | m |  |  | 0
| 1.17.13 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete ø25mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.17.14 | Caixa condulete ø25mm com:
| 1.17.15 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 2 | un |  |  | 0
| 1.18 | Aterramento.
| 1.18.1 | - cabo unipolar Afumex seção 10 mm² - 0,75 kV. | 15 | m |  |  | 0
| 1.18.2 | - cabo cobre nú seção 16 mm² | 10 | m |  |  | 0
| 1.18.3 | - haste cooperweld ø 5/8"x2400mm c/conector/caixa e tampa. | 3 | un |  |  | 0
| 1.18.4 | - tubo PVC Ø200x300mm, com tampa de ferro fundido | 3 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.1.1 | - ø 25mm (1"). | 60 | m |  |  | 0
| 2.2 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.3 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio
| 2.3.1 | -73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio
| 2.4.1 | -73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | Curva horizontal 90º metálica - específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 70 | m |  |  | 0
| 2.4.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 10 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 11 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x45mm - 3x1" | 15 | un |  |  | 0
| 2.5 | Eletrocalha perfurada 100x50mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.5.1 | Tampa para eletrocalha 100mm | 45 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 30 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.4 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.5 | Tampa extremidade para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.6 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.5.7 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 14 | un |  |  | 0
| 2.5.8 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 140 | cj |  |  | 0
| 2.5.9 | Vergalhão rosca total 1/4" | 45 | m |  |  | 0
| 2.5.10 | Chumbador rosca interna 1/4" | 30 | un |  |  | 0
| 2.6 | Cabo UTP cat. 5e. (isolamento baixa emissão de gases) | 1700 | m |  |  | 0
| 2.7 | Rack fechado 24U - Completo e com tres bandejas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Voice Panel 30 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord 1,5m Cat 3. | 25 | un |  |  | 0
| 2.11 | Cabo CIT-5 pares | 100 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo CIT-20 pares | 55 | m |  |  | 0
| 2.13 | Patch Cord 2,5m Cat.5e. | 36 | un |  |  | 0
| 2.14 | Patch Cord 1,5m Cat. 5e | 36 | un |  |  | 0
| 2.15 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Guia/Organizador de cabos 19" | 6 | un |  |  | 0
| 2.17 | Sealtube 1" | 30 | m |  |  | 0
| 2.18 | Box reto 1" | 30 | un |  |  | 0
| 2.19 | Curva 90° longa 1" | 5 | un |  |  | 0
| 2.20 | Caixa de aço zincado, 200x200mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo tipo flexivel, seção 2,5 mm². | 200 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto FG Ø 25 mm. 1" | 10 | m |  |  | 0
| 1.3 | Adaptador 3x3/4" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Tampa terminal para canaleta de aluminio 73x25mm em ABS branca | 5 | un |  |  | 0
| 1.5 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada branca | 4 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio
| 1.6.1 | -73x25mm | 4 | un |  |  | 0
| 2 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 2.1 | Cabo UTP cat.5e (isolamento baixa emissão de gases) | 200 | m |  |  | 0
| 2.2 | Teclado de senhas + Leitor de proximidade – Modelo DUO – Cadastra 30.000 Usuários – Conexão TCP/IP | 5 | un |  |  | 0
| 2.3 | Fonte de alimentação grande NO-BREAK – Espaço para abrigar bateria até 63Ah | 4 | un |  |  | 0
| 2.4 | Placa de intertravamento | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Fechadura de 150 Kgf com sensor interno de porta + Suporte de fixação universal | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | Caixa quebra vidro de emergência | 3 | un |  |  | 0
| 2.7 | Chave PACRI Elétrica 02 Posições 220V-3A em latão, acabamento cromado, acionamento por chave, fixação por porca. | 4 | un |  |  | 0
| 2.8 | Bateria selada 12V/40AH | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CONTROLE DE ACESSO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo CIT-30 pares (Entrada Linhas) | 3 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CIT-20 pares (ramais) | 55 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT-10 pares (modem) | 55 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CIT-5 pares | 100 | m |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 9 | un |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.7.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 30 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Rack 12UX600 = Completo - Com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço sem aberturas(placa cega) e laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Patch panel 24 portas cat.6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Guia/Organizador de cabos 19" | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo UTP cat. 6 (isolamento baixa emissão de gases)LSZH | 600 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT-5 pares (Entrada Linhas) | 50 | m |  |  | 0
| 1.7 | Patch Cord cat. 6 vermelho 1,5m. | 16 | m |  |  | 0
| 1.8 | Conector RJ45Cat. 6 macho | 16 | m |  |  | 0
| 1.9 | Conversor de vídeo/UTP, 01 canal, com alimentação | 16 | m |  |  | 0
| 1.10 | Mini Câmera Color-CCD Sony 1/3-Night/Day Resolução mínima 400 linhas - Lentes 3,6mm | 14 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de proteção pequena com suporte, de alumínio anodizada | 2 | un |  |  | 0
| 1.12 | Câmera Dome infravermelho- CCD Sony 1/3 Resolução mínima 400 linhas - Lentes 3,6mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.13 | Fonte de alimentação 12V - 10A bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Arame Galvanizado n.º16 | 3 | kg |  |  | 0
| 1.15 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
| 1.16 | Spiral tube | 10 | m |  |  | 0
| 1.17 | Eletrocalha perfurada 100x50mm | 90 | m |  |  | 0
| 1.18 | Tampa para eletrocalha 100mm | 90 | m |  |  | 0
| 1.19 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 56 | un |  |  | 0
| 1.20 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.22 | Tampa extremidade para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.23 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 23 | un |  |  | 0
| 1.24 | Acessório "T" para eletrocalha 100x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.25 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 32 | un |  |  | 0
| 1.26 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 400 | cj |  |  | 0
| 1.27 | Vergalhão rosca total 1/4" | 56 | m |  |  | 0
| 1.28 | Chumbador rosca interna 1/4" | 56 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 2 | un |  |  | 0
| 2 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5e e cat.6 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 3 | Treinamento para utilização e operação do equipamento de controle de acesso | 1 | un | x,xx |  | 0
| 4 | Desmanche das infraestruturas de tubulação e canaletas de alumínio das instalações elétricas, lógicas, telefonia, quadros elétricos e racks para a entrega do prédio. Obs.: Este material deverá ser entregue no depósito BAGERGS em Canoas. | 1 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO (VI+VII+VIII+IX+X+XI) |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1. | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1.1 | Cano de cobre (self) ø3/8", esp. parede 0,79mm | 7 | kg |  |  | 0
| 1.1.2 | Cano de cobre (self) ø1/2", esp. parede 0,79mm | 23 | kg |  |  | 0
| 1.1.3 | Cano de cobre (self) ø5/8", esp. parede 0,79mm | 20 | kg |  |  | 0
| 1.1.4 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 60 | m |  |  | 0
| 1.1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm | 90 | m |  |  | 0
| 1.1.7 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 5 | un |  |  | 0
| 1.1.8 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 6 | m³ |  |  | 0
| 1.1.9 | Ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 15 | m |  |  | 0
| 1.1.10 | Acessórios diversos (carga de fluido refrigerante, suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, solda, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Interligações Elétricas e de Comando
| 1.2.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 12 | m |  |  | 0
| 1.2.2 | Cabo blindado, 2 fios 0,75mm² com malha trançada | 12 | m |  |  | 0
| 1.2.3 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 100 | m |  |  | 0
| 1.2.4 | Termostato de ambiente | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.5 | Acessórios diversos (cabos, termostato, borneira, cabos, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Sistemas de distribuição de ar
| 1.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 55 | kg |  |  | 0
| 1.3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 585 | kg |  |  | 0
| 1.3.3 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 22, com acessórios. | 560 | kg |  |  | 0
| 1.3.4 | Isolamento em lã de vidro, espessura 38 mm. | 190 | m² |  |  | 0
| 1.3.5 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø8" | 2 | m |  |  | 0
| 1.3.6 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø10" | 35 | m |  |  | 0
| 1.3.7 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø8" | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.8 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø10" | 23 | un |  |  | 0
| 1.3.9 | Difusor quadrado de 03 vias, em alumínio pintado com esmalte sintético branco, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, TAM. 3, bocal ø200mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.10 | Difusor quadrado de 04 vias, em alumínio pintado com esmalte sintético branco, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, TAM. 4, bocal ø250mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.11 | Difusor quadrado de 04 vias, em alumínio pintado com esmalte sintético branco, equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal, TAM. 5, bocal ø250mm | 22 | un |  |  | 0
| 1.3.12 | Grelha de retorno em alumínio com aletas horizontais fixas, tamanho 1225x525 mm, pintada com esmalte sintético branco. Ref.: Grelha de retorno AR-A da Trox ou equivalente | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.13 | Grelha de retorno, com aletas horizontais fixas tamanho 1225x425 mm, pintada com esmalte sintético branco.. Ref.: Grelha de retorno AR-A da Trox ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.14 | Grelha de retorno, com aletas horizontais fixas tamanho 425x425 mm, em aluminiio pintado com esmalte sintético branco. Ref.: Grelha de retorno AR-A da Trox ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.15 | Grelha de exaustão dimensões 250x150 mm, executada em perfis de alumínio com aletas horizontais fixas a 45°, pintada na cor branco, equipada com registro de lâminas opostas. | 6 | un |  |  | 0
| 1.3.16 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, dimensões 500x500mm, pintada na cor branco. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.17 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 400x400 mm, pintada na cor branco. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.18 | Tomada de ar exterior completa com veneziana, tela, registro e filtro de ar classe G4. Dim: 1000x500 mm. Ref.: VAE completa da tropical ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.19 | Veneziana em alumínio para descarga de ar do sistema de exaustão com tela. Dim: 500x400 mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.20 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação
| 1.4.1 | Unidade condicionadora modular Self Contained com condensação a ar remoto, 12,5 TR, condensadora tipo descarga axial. Equipado com kit de filtragem, bateria de resistências elétricas e controlador rotativo manual, com aquecimento e refrigeração (simples operação e padrão do banco). Fluido refrigerante HFC. Padrão banco. Ref.: Linha Super Package Modular da Itachi ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Unidade condicionadora modular Self Contained com condensação a ar remoto, 10,0 TR, condensadora tipo descarga axial. Equipado com kit de filtragem, bateria de resistências elétricas e controlador rotativo manual, com aquecimento e refrigeração (simples operação e padrão do banco). Fluido refrigerante HFC. Padrão banco. Ref.: Linha Super Package Modular da Itachi ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | Unidade condicionadora modular Self Contained com condensação a ar remoto, 7,5 TR, condensadora tipo descarga axial. Equipado com kit de filtragem, bateria de resistências elétricas e controlador rotativo manual, com aquecimento e refrigeração (simples operação e padrão do banco). Fluido refrigerante HFC. Padrão banco. Ref.: Linha Super Package Modular da Itachi ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.4 | Ventilador axial de pás fixas, 1200 m3/h, 1150 rpm, motor 0,16 cv, 1F, 110/220V | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.5 | Ventilador heliocentrífugo fabricado em chapa de aço galvanizado, motor de 01 velocidade, protetor térmico. Vazão nominal 900 m3/h. 290W, 220V, 60 Hz | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.6 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 5 | un |  |  | 0
| 1.4.7 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 12 | un |  |  | 0
| 1.4.8 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Atenuador de Ruido (Construção Artesanal)
| 1.5.1 | Chapa de aço galvanizado - #20 | 163 | kg |  |  | 0
| 1.5.2 | Paineis em lã de vidro Rollison de espessura 50mm, com densidade de 60kg/m³ | 20 | m² |  |  | 0
| 1.5.3 | Chapa perfurada com área livre de 30% | 7 | m² |  |  | 0
| 1.5.4 | Acessórios diversos para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
15 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados.
16 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
17 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses. Exceto para os compressores do ar condicionado, que deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, ambas a contar apartir da data efetiva de conclusão.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0