## AG MAQUINÉ_RS
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AG. MAQUINÉ/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Lindolfo Alves de Almeida, 891 - MAQUINÉ/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite do Gestor, será efetuado o pagamento à contratada, no 4° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AG. MAQUINÉ/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Tapumes chapa compensada pintadas - fechamento fachada frontal com porta -tranca e chave. | 15 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Montagem e desmontagem divisória naval existentes para uso como tapume conforme layouts provisórios, durante toda a execução da obra | 90 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Instalações provisórias para mesa atendimento, trabalho e impressoras | 12 | un |  |  | 0
| 1.6 | Relocação de mobiliario em geral para organização do layout decorrente da evolução das obras | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 1.7 | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estada) - para a área total de intervenção equivalente a 210,00m2 | 1 | vb | x,xx |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demoliçoes:
| 2.1.1 | - alvenaria | 38 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - rasgo em alvenaria para embutir eletrica | 5 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - contrapiso | 52 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - piso cimentado | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - piso cerâmico e rodapé cerâmico | 218 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - soleira em marmore e granito | 5 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - revestimento azulejos | 14 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.8 | - forro de gesso em nivel | 160 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada e descarte
| 2.2.1 | - esquadria de aluminio e vidro completa com portas e grade | 18 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - corrimão em ferro | 19 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - persiana | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - complemento para Testeira em ACM | 24 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - tampo de inox cuba, metais e armario aereo | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - vaso sanitário completo | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - pia com coluna completa | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - acessórios sanitários | 5 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - portinhola completa | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.10 | - porta de abrir em madeira -completa - PR01 e PR02 | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.11 | - porta de abrir em ferro -completa - PFR01 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.12 | - porta de abrir em aluminio e vidro-completa - PAR01 | 2 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.13 | - porta e janelas de correr em aluminio e vidro-completa -JR01, JR02 e JR03 | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.14 | - janela superior em ferro e vidro canelado -completa -JSR01 | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.15 | - janela superior em aluminio e vidro -completa -JSR02 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada para reinstalação
| 2.3.1 | - paineis divisórios cegos e com vidro, portas e visor para reaproveitamento | 65 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - piso pedra ardósia para reaproveitamento | 29 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.3 | - meio fio existente para reaproveitamento | 7.5 | m | x,xx |  | 0
| 2.3.4 | - portico kit atm para reaproveitamento | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.3.5 | - Testeira para reaproveitamento | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.4 | Relocar
| 2.4.1 | - bicicletário | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.5 | Retirada de entulho | 180 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.6 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 80 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | SUPRA-ESTRUTURA
| 3.1 | Estrutura de concreto:
| 3.1.1 | Viga de concreto para base corrimão | 0.8 | m³ |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | - tijolo furado (6 furos) | 33 | m² |  |  | 0
| 4.2 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 46 | m² |  |  | 0
| 4.3 | - Painel de gesso acartonado verde - duas faces c/uma chapa de cada lado resistentes à agua - 10cm | 11 | m² |  |  | 0
| 5 | FORROS
| 5.1 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 185 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - Gesso em nivel | 13 | m² |  |  | 0
| 6 | PAVIMENTAÇÕES
| 6.1 | Pisos:
| 6.1.1 | - enchimento com cascote de obra | 38 | m² |  |  | 0
| 6.1.2 | - contrapiso de concreto armado e=8,0cm | 19 | m² |  |  | 0
| 6.1.3 | - regularizaçao para pavimentação colada | 350 | m² |  |  | 0
| 6.1.4 | - porcelanato e rodapé em porcelanato h=15,0cm | 235 | m² |  |  | 0
| 6.1.5 | - basalto tear natural em placas | 46 | m² |  |  | 0
| 6.1.6 | - basalto tear levigado em placas | 6.5 | m² |  |  | 0
| 6.1.7 | - ardósia em placas existente/ reintalar/ complementar | 24 | m² |  |  | 0
| 6.1.8 | - placa cimento amarelo alerta 25,0cm x25,0cm - EXTERNO | 56 | un |  |  | 0
| 6.1.9 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivante alerta INTERNO | 31 | un |  |  | 0
| 6.1.10 | - elementos tatil individual de poliester auto adesivantes direcional - INTERNO | 39 | un |  |  | 0
| 6.1.11 | - meio-fio idem existente a instalar | 27 | m |  |  | 0
| 6.2 | soleira em granito cinza andorinha polido idem existente e = 20,0cm | 2.5 | m |  |  | 0
| 6.3 | peitoril em granito cinza andorinha polido com pingadeira externa | 6.5 | m |  |  | 0
| 6.4 | degrau e espelho em basalto tear levigado | 7.5 | m |  |  | 0
| 7 | REVESTIMENTOS
| 7.1 | - chapisco | 80 | m² |  |  | 0
| 7.2 | - emboço | 80 | m² |  |  | 0
| 7.3 | - reboco | 80 | m² |  |  | 0
| 7.4 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, brilhante, cor branco) | 65 | m² |  |  | 0
| 8 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 8.1 | Madeira:
| 8.1.1 | - PM 01 e PM01' - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | - PM 02 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 3 | un |  |  | 0
| 8.1.3 | - PM 03 - 60cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 8.2 | Aço:
| 8.2.1 | Porta tipo cofre- completa com ferragens:
| 8.2.1.1 | - PF01 - 90,0 x 210,0cm - abrir tipo cofre ( somente grade) | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.1.2 | - PF02 - 90,0 x 210,0cm - abrir tipo cofre | 1 | un |  |  | 0
| 8.3 | Aluminio
| 8.3.1 | - Grade de segurança interna | 10.5 | m² |  |  | 0
| 8.3.2 | - Grades fechamento aparelhos de ar condicionado | 24 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Vidro:
| 8.4.1 | - portas de vidro temperado PVT01 | 5 | m² |  |  | 0
| 8.4.2 | - VT01 e VT02 | 10.5 | m² |  |  | 0
| 9 | FERRAGENS
| 9.1 | Porta de madeira
| 9.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01, PM01, PM02 e PM03 | 7 | un |  |  | 0
| 9.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta de acesso a automação e aos caixas | 2 | un |  |  | 0
| 9.2 | Vidro temperado
| 9.2.1 | Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado | 2 | conj. |  |  | 0
| 9.2.2 | Mola hidraulica de piso | 2 | conj. |  |  | 0
| 9.2.3 | Puxador duplo tipo alça | 2 | conj |  |  | 0
| 10 | PINTURA
| 10.1 | - Acrílica sem emassamento cor Branco fosco - interna | 250 | m² |  |  | 0
| 10.2 | - Acrílica sem emassamento cor Branco fosco - externa | 90 | m² |  |  | 0
| 10.3 | - Acrílica sem emassamento cor Grafite fosco - externa | 25 | m² |  |  | 0
| 10.4 | - Acrílica com emassamento cor Branco fosco - interna | 200 | m² |  |  | 0
| 10.5 | - Acrílica com emassamento cor Branco fosco - externa | 25 | m² |  |  | 0
| 10.6 | - Acrílica com emassamento cor Azul Suvinil Azul Royal Cód. E339 ou similar- externa | 15 | m² |  |  | 0
| 10.7 | - PVA sem emassamento | 50 | m² |  |  | 0
| 10.8 | - PVA com emassamento | 20 | m² |  |  | 0
| 10.9 | - Esmalte sobre madeira sintético c/ emassamento - PM01, PM01, PM02 e PM03 | 36 | m² |  |  | 0
| 10.10 | - esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso - PF01, PF02 | 13 | m² |  |  | 0
| 10.11 | - esmalte sobre ferro sem fundo antiferruginoso - JE01, JE02 e JE03 | 3 | m² |  |  | 0
| 11 | LIMPEZA
| 11.1 | Limpeza permanente da obra | 210 | m² |  |  | 0
| 11.2 | Limpeza final da obra | 210 | m² |  |  | 0
| 11.3 | Limpeza com hidrojato Fachadas a serem pintadas | 1050 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTO-ATENDIMENTO
| 1 | Esquadria Auto Atendimento
| 1.1 | Aluminio
| 1.1.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade - completa com vidro | 16 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade - completa com vidro | 7 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa com vidro 110x210 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Porta Giratoria Cilindrica 800mm cor branca - fornecimento e instalação | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.4 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 3 | mod. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL / FACHADA
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Reinstalar com estrutura de sustentação,Testeira T3-265, medindo 265X54X15cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada. - realizar limpeza e repintura. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Logo Cubos- Fachada conforme padronização Banrisul | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Complemento em" L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. Pantone 300C | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.4 | - Reinstalar Pórtico BE - ATM em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico - realizar limpeza e repintura | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | KIT ATM BANRISUL
| 1.5.1 | Kit ATM Banrisul, conforme memorial em anexo | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm². | 40 | m |  |  | 0
| 1.5.3 | Cabo unipolar flexível seção 1,0 mm². | 5 | m |  |  | 0
| 1.5.4 | Eletroduto de ferro diâmetro 25mm para interligar CD Cash Timer com tubulação de alarme. | 6 | m |  |  | 0
| 1.5.5 | Caixa de passagem condulete diam. 25mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 1.5.6 | Cabo CCI 05 pares para interligar KIT ATM até central de alarme | 50 | m |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos:
| 2.1.1 | A2H2 - Horário Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H3 - Horário Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | numeração dos caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | adesivo de piso - ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PS4 - Preferencial, 59cmx32cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PS11 - Gerente Adjunto, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | PP10 - Sanitário ppne, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.13 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.14 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.15 | PP16 - Braile unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.16 | PP17 - Braile masculino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.17 | PP18 - Braile feminino, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Porta-cartazes:
| 2.3.1 | Porta cartaz grande - PC TAR - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | Porta cartaz medio- PC INFO -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
| 2.4 | - Placa tátil início-fim para corrimão - instalar na rampa | 4 | un |  |  | 0
| 2.5 | Capa assentos preferenciais - AP1 | 6 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS:
| 1.1 | Biombos atendimento
| 1.1.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 5 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de sigilo de Caixa e Divisor de Ambiente - padrão Banrisul
| 1.2.1 | painés de MDF com acabamento em formica liquida fosca cor branco ref. L515 - branco real -catálogo Formica ano 2009 nas superficies externas | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2.2 | esquadria aluminio anodizado cor branca - completa com vidro | 10 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | pelicula autoadesiva translucida e listrada conforme padrão Banrisul | 9.5 | m² |  |  | 0
| 1.2.4 | montante em aluminio anodizado cor branca , 1 1/2' x 4' para estruturação , fixado ao piso. | 10 | un |  |  | 0
| 2 | SERRALHERIA
| 2.1 | Aço
| 2.1.1 | - guarda corpo completo em aço inox | 4 | m |  |  | 0
| 2.1.2 | - guarda corpo c/ corrimão duplo completo em aço inox | 11 | m |  |  | 0
| 2.1.3 | - corrimão duplo completo em aço inox | 6 | m |  |  | 0
| 3 | ACESSÓRIOS DE DEFICIENTES
| 3.1 | - barra 45,0cm aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | - barra 70,00cm e 80,0cm aço inox | 3 | un |  |  | 0
| 3.3 | - barra dupla para pia 40,0cm aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 3.4 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 4 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 4.1 | Mobiliário Copa:
| 4.1.1 | balcão 3 portas e 3 gavetas branco | 1 | conj |  |  | 0
| 4.1.2 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 4.2 | Persiana vertical - cor cinza padrão Banrisul | 8.5 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Lixeiras
| 4.3.1 | Lixeiras de funcionário em PVC diâmetro 25cm - altura 30cm - cor cinza | 9 | un |  | x,xx | 0
| 4.3.2 | lixeira reciclavel | 3 | un |  | x,xx | 0
| 4.4 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS e METAIS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitario com caixa acoplada dual flux - linha vogue plus - DECA ou similar | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | lavatório com coluna pequeno- linha vogue plus - DECA ou similar | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | lavatório com coluna suspensa grande - linha vogue plus - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | caixa de descarga de embutir na alvenaria- ref. Montana ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | papeleira em rolo | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | saboneteira | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | toalheiro p/ papel toalha | 3 | un |  |  | 0
| 1.9 | espelhos prata lapidado:
| 1.9.1 | 50,0 x 90,0cm | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | torneira decamatic ou similar para sanitarios | 3 | un |  |  | 0
| 1.11 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio PQS-ABC 04 Kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio CO2 - 6 kg - com placas de identificação | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PLACAS SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa fotoluminescente de balisamento de saída, 10X20cm | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada - 3x70 A - 10kA/380V, IEC-974-2, curva de disparo "C", com fixações e terminais p/cabos. (MEDIÇÃO) | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Alimentador do CD-BK e CD-ESTAB | 80 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm² / 0,6/1kv AFUMEX, AFITOX, ou similar, - Terras do do CD-BK e CD-ESTAB- VERDE | 20 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Aterramento do CD-1-VERDE | 10 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - AFUMEX, AFITOX, ou similar, Alimentador do CD-1 | 40 | m |  |  | 0
| 1.6 | Supressores para transientes DPS 3F 40kA + N 100 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (QDG) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 10 | m |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 50 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 10 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa tipo condulete ø 50mm. | 8 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de equalização de potenciais (equipotencialização) 30x30x10cm com tampa e barra de cobre de 5mmx3/4"x15cm afixada ao fundo da caixa através de isoladores de epóxi isolação 600V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.13 | Terminais de pressão para ligação CUP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 96 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 200A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CDs) | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 2.3 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 1,5 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Disjuntores Tripolar/10,0kA
| 2.4.1 | - 3x32A - Geral (CD- BK) | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - 3x32A - NBK | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | - 3x32A - GERAL NBK | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | - 3x70A - GERAL CD-01 | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Disjuntores Monopolares/mínimo 6kA - DPS
| 2.5.1 | - 50A | 3 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | - 40A | 3 | un |  |  | 0
| 2.6 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 1,5 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 2.7.1 | - 16A | 21 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 20A | 7 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - 25A | 1 | un |  |  | 0
| 2.8 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 2.8.1 | -20A | 2 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - 32A | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 6 | un |  |  | 0
| 2.10 | Dispositivo IDR 4x80A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 2200 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 950 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cordoalha de cobre nú #16mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 15 | m |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 34 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com aletas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 3.3 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 1x15W COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 4 | un |  |  | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 1x15W COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 3.5 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 15 | un |  |  | 0
| 3.6 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com:
| 3.6.1 | - interruptor simples. | 8 | un |  |  | 0
| 3.6.2 | - interruptor duplo. | 3 | un |  |  | 0
| 3.6.3 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 33 | un |  |  | 0
| 3.7 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 15 | un |  |  | 0
| 3.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 35 | un |  |  | 0
| 3.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 3.9.1 | - ø 20mm. | 132 | un |  |  | 0
| 3.9.2 | - ø 25mm. | 35 | un |  |  | 0
| 3.10 | Eletroduto de ferro:
| 3.10.1 | - ø 20mm. | 38 | m |  |  | 0
| 3.10.2 | - ø 25mm. | 25 | m |  |  | 0
| 3.10.3 | - ø 50mm. | 20 | m |  |  | 0
| 3.11 | Eletroduto de PVC:
| 3.11.1 | - ø 25mm. | 12 | m |  |  | 0
| 3.11.2 | - ø 32mm. | 30 | m |  |  | 0
| 3.12 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 10 | un |  |  | 0
| 3.13 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 6 | un |  |  | 0
| 3.14 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Branca | 63 | m |  |  | 0
| 3.15 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.16 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.17 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ septo divisor | 25 | m |  |  | 0
| 3.18 | Tampa para eletrocalha 150mm | 25 | m |  |  | 0
| 3.19 | Eletrocalha lisa 150x75mm , tripartida | 61 | m |  |  | 0
| 3.20 | Tampa para eletrocalha 150mm | 61 | m |  |  | 0
| 3.21 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 115 | un |  |  | 0
| 3.22 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 8 | un |  |  | 0
| 3.23 | Tê para eletrocalha 150x75mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.24 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.25 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 45 | un |  |  | 0
| 3.26 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 120 | m |  |  | 0
| 3.27 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 80 | un |  |  | 0
| 3.28 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 38 | un |  |  | 0
| 3.29 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 46 | un |  |  | 0
| 3.30 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária-reator) | 43 | un |  |  | 0
| 3.31 | Derivação lateral p/ eletroduto | 86 | un |  |  | 0
| 3.32 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 400 | cj |  |  | 0
| 3.33 | Chumbador rosca interna 1/4" | 120 | un |  |  | 0
| 3.34 | Timer p/ iluminação interna/externa | 3 | un |  |  | 0
| 3.35 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 2 | un |  |  | 0
| 3.36 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 40 A (Cash-Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 3.37 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 65 | m |  |  | 0
| 3.38 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 43 | cj |  |  | 0
| 3.39 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 3 | pç |  |  | 0
| 3.40 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário PPNE com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.41 | Acionador fixo de alarme para sanitário PPNE tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.42 | Cabo unipolar seção 10 mm² -NÚ (Aterramento) | 15 | m |  |  | 0
| 3.43 | Haste cooperweld ø 19x2400mm c/conector/caixa e tampa | 3 | un |  |  | 0
| 3.44 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar | 3 | pç |  |  | 0
| 3.45 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede, bivolt, com sensibilidade mínima 12m, ângulo de cobertura frontal maior que 110º e tempo ajustável mínimo de 5seg a 04min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: MI-700 Tektron ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas | 3 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bloco Autonomo de emergência 80 LEDs Alto-brilho c/bateria p/4horas com indicador de SAIDA ou SAIDA EMERGÊNCIA | 2 | un |  |  | 0
| 4.3 | Módulo Autonomo de emergência 2X32 LEDs c/bateria p/mais de 32 horas c/ suporte metalico p/ fixação | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 2,5 mm2. | 1900 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 6,0 mm2. | 120 | m |  |  | 0
| 1.3 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 72 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 80A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa articulada por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), 600x480x170mm / Barramento para 100A, 18kA, barramentos secundários para 100 A (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.6.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 15 | un |  |  | 0
| 1.6.1 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | -3x32A - (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 22 | m |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro diametro 40 mm (1.1/4") | 16 | m |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 25 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 40mm | 13 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.13 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 9 | un |  |  | 0
| 1.14 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 15 | un |  |  | 0
| 1.15 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 63 | m |  |  | 0
| 1.18 | Canaleta aluminio Cutotec 73x45 tripla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 15 | m |  |  | 0
| 1.19 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.21 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.22 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0
| 1.23 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 12 | un |  |  | 0
| 1.24 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 31 | un |  |  | 0
| 1.25 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Plug novo padrão brasileiro | 38 | un |  |  | 0
| 1.27 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 30 | m |  |  | 0
| 1.28 | Quadro tipo Caixa de comando 680x480x170mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.29 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 38 | un |  |  | 0
| 1.30 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 6 | un |  |  | 0
| 1.31 | Suportes metálico para Tomadas para Caixa SQR Rotation, ou similar | 6 | un |  |  | 0
| 1.32 | DOIS Blocos de tomadas NBR.20A (PRETA) para caixa SQR | 6 | un |  |  | 0
| 1.33 | DOIS Blocos de tomadas RJ-45 Cat.5e para caixa SQR | 6 | un |  |  | 0
| 1.34 | Caixa Guia em ABS para caixa de piso SQR Rotation Dupla | 6 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 8 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 7 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.5e Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 25 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.5e | 1085 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na paede a 0,40m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 5e p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 2 | un |  |  | 0
| 2.8 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 4 | un |  |  | 0
| 2.9 | Adapter Cable 2,5m (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 24 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord 1,0m (Lógica) - Cor Amarela | 24 | un |  |  | 0
| 2.11 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 2.13 | Plug (macho) RJ45 cat. 5e para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação (Rack Operadoras) | 1 | un |  |  | 0
| 2.15 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 9 | un |  |  | 0
| 2.16 | Teclado de senhas conexão TCP/IP - Cadastro para até 30.000 usuários, DUO da Automatiza ou equivalente (2) | 6 | un |  |  | 0
| 2.17 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 300X300mmX100mm tipo CPS (para QD RDY MDR) | 1 | un |  |  | 0
| 2.18 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
| 2.19 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 42 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CIT 50-20 pares | 40 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo CIT 50-10 pares | 20 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 25 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Barra de terra para Bloco M10 | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 4 | un |  |  | 0
| 1.12 | DG - N.º4 (600x600x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem (DG de ENTRADA) | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Patch Cord 2,5m (Cor Verde Estações de Trabalho) | 16 | un |  |  | 0
| 1.14 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 16 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 300X300mmX100mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 97 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 21 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 46 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de sobrepor c/ tampa medindo 400mmx300mx200mm, tipo Standart Cemar ou equivalente técnico, para abrigar dispositivo do sistema de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 4 | un |  |  | 0
| 1.9 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 10 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 25 | m |  |  | 0
| 1.11 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS DE CFTV
| 1.1 | Spiral tube | 10 | m |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 25 | m |  |  | 0
| 1.3 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 20 | un |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo item 2.2.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 320 | m |  |  | 0
| 1.9 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 13 | un |  |  | 0
| 1.10 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 12 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL /CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | x,xx | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo piso/teto inverter, ciclo reverso, condensadora de descarga horizontal, capacidade de 48000 BTU/h | 2 | pç |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo built-in, ciclo reverso, condensadora de descarga vertical, capacidade de 36000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Unidade condicionadora tipo high wall inverter, ciclo reverso, capacidade de 18000 BTU/h | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Ventilador tipo Turbo-axial in-line, diâmetro nominal 200 mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5 | Miniventilador axial, para instalação em parede ou forro, diâmetro nominal 150 mm. Referência Modelo Muro 150-B da Multivac, ou equivalente | 2 | pç |  |  | 0
| 2 | REDE FRIGORÍGENA
| 2.1 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 2 | kg |  |  | 0
| 2.2 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 10 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/2" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 4.5 | kg |  |  | 0
| 2.4 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 10.5 | kg |  |  | 0
| 2.5 | Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø7/8" incluindo solda, conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação | 15 | kg |  |  | 0
| 2.6 | Isolamento em espuma elastomérica, classe H - ø1/4" | 15 | m |  |  | 0
| 2.7 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø3/8" | 45 | m |  |  | 0
| 2.8 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø1/2" | 15 | m |  |  | 0
| 2.9 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø5/8" | 30 | m |  |  | 0
| 2.10 | Isolamento em espuma elastomérica, classe M - ø7/8" | 15 | m |  |  | 0
| 2.11 | Adesivo para isolamento tipo espuma elastomérica (lata de 900 ml) | 6 | pç |  |  | 0
| 2.12 | Fita em PVC para revestimento de tubulações frigorígenas externas - largura 100 mm (rolo de 10 metros) | 35 | pç |  |  | 0
| 2.13 | Gás refrigerante, incluindo procedimento de evacuação, pressurização e aferição da carga de gás conforme recomendações do fabricante. | 6 | kg |  |  | 0
| 3. | REDES DE DUTOS
| 3.1 | Chapa Galvanizada #24, incluindo suportes, insumos e acessórios para montagem | 14 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Isolamento térmico para dutos em lã de vidro, espessura 38mm - Isoflex RT 1.0 ou equivalente | 2 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Duto flexível com isolamento térmico e acústico, diâmetro 263 mm (10") | 6 | m |  |  | 0
| 3.4 | Tubulação em PVC linha esgoto, incluindo conexões, suportes e todos os acessórios. Diâmetro 150 mm; Ref.: Amanco, Tigre, ou equivalente | 8 | m |  |  | 0
| 3.5 | Veneziana plástica externa para descarga de ar - ø150 mm. Ref.: Multivac ou equivalente | 2 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Tomada de Ar Exterior em alumínio anodizado pintado de branco, com tela antiinseto - 400x200mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Grelha tipo Rotacore em alumínio anodizado pintado de branco, sem registro - 800x250 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Difusor em alumínio anodizado pintado de branco, de 1 direção, com caixa plenum e registro borboleta no colarinho - 300x300 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Caixa de filtragem, em chapa galvanizada, com filtros G4, dim. 300x300x300 mm com bocal de 250 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Junta flexível vinílica 45x100x45 mm | 4 | m |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO
| 4.1 | Quadro elétrico de comando, metálico, tipo sobrepor, dimensôes 300x300x200, incluindo acessórios bornes, trilhos, etc) | 1 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Disjuntor Monopolar 20 A | 1 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Chave comutadora de 3 posições e 2 contatos | 1 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Contatora de força, 25 A | 1 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Timer digital programável | 2 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Cabo tetrapolar tipo PP - 4x2,5 mm² | 60 | m |  |  | 0
| 4.7 | Cabo tripolar tipo PP - 3x2,5 mm² | 60 | m |  |  | 0
| 5 | ITENS DIVERSOS
| 5.1 | Plaqueta em acrilico para identifcação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas,. | 11 | pç |  |  | 0
| 5.2 | Suporte metálico universal para instalação de unidade condensadora (par) | 4 | cj |  |  | 0
| 5.3 | Tubo em PVC rígido soldável (marrom), diâmetro 25 mm, incluindo conexões, insumos, suportes e acessórios para instalação Utilização: drenos | 20 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0