## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA REFORMA DA AG.PRAIA DE BELAS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. PRAIA DE BELAS, N° 1181 LOJA 1020 A – PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: em regime de trabalho de 24 horas, atendendo as determinações e normas da administração do Shopping e a legislação municipal vigente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite do Gestor, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Demolição de Esquadrias em Vidro Temperado - Remover e descartar | 22 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Demolição de Esquadrias de Alumínio (com vidros) - Remover e descartar | 23 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Demolição de Parede de Gesso Acartonado - Remover e descartar | 59 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Demolição de Parede de Alvenaria - Remover e descartar | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 1.5 | Demolição de Piso em Porcelanato - Remover e descartar | 157 | m² | x,xx |  | 0
| 1.6 | Demolição de Forro de Gesso - Remover e descartar | 99 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Demolição de Forro em Fibra Mineral - Remover e descartar | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Demolição de Divisórias Leves - Remover e descartar | 58 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Remoção de Revestimento em Fulget - Remover e descartar | 123 | m² | x,xx |  | 0
| 1.10 | Remoção de portas internas - Remover e descartar | 5 | un. | x,xx |  | 0
| 1.11 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (atentar para legislação local, regras do shopping center e memorial descritivo) | 30 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.12 | Destinação de resíduos (atentar para legislação local, regras do shopping center e memorial descritivo) | 30 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.13 | Retirada das máscaras existente para reaproveitamento e reposicionamento | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | As-Built das Civil | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | As-Built das Instalações Elet./Log./Telf./Alarme/CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Instalações Provisórias:
| 1.16.1 | - Tapumes da obra com portas de acesso | 22 | m² |  |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro em Gesso Acartonado fixado com estrutura bidirecional em aço galvanizado. Alçapões incluídos | 53 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Forro mineral 125x62,5cm na cor branca | 89 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | - Porcelanato 60x60cm, retificado, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia | 129 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | - Porcelanato igual ao existente - respeitar mesmo padrão de acabamento, cor e dimensões do porcelanato existente na agência | 53 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | -Soleiras Granito marrom igual ao existente com largura 25 cm espessura 2 cm instalada no acesso ao autoatendimento | 2 | m |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Em alvenaria em tijolos furados com 15cm de espessura | 2 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Chapisco, Emboço e reboco | 125 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Em gesso acartonado 12cm de espessura | 42 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Em gesso acartonado 12cm de espessura - Complementação das paredes do Ar Condicionado do 2° pavimento | 10 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Recomposição e Reparo das paredes após a retirada dos Porta Cartazes | 2 | m² |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS PAREDES, VIGAS E PILARES
| 5.1 | Substituição de Chapas de ACM danificadas - Padrão Existente | 8 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 6.1 | Madeira:
| 6.1.1 | PM 01 - 80x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de gesso acartonado | 2 | un. |  |  | 0
| 6.2 | Alumínio:
| 6.2.1 | PA 01 - 90x210 - Porta de Abrir Venezianada em Alumínio Anodizado com Acabamento em pintura eletrostática na cor branca | 1 | un. |  |  | 0
| 7 | PINTURA
| 7.1 | Acrílica sobre massa corrida (aplicado sobre paredes internas) | 184 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Tinta PVA sobre massa corrida (forro em gesso) | 53 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Tinta PVA sobre massa corrida (aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 127 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Tinta esmalte sem cheiro sobre Esquadrias de Madeira | 4 | m² |  |  | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | LIXEIRAS
| 8.1.1 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 11L | 3 | un |  | x,xx | 0
| 8.1.2 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 20L | 5 | un |  | x,xx | 0
| 8.2 | Organização e montagem geral dos leiautes: mobiliário, biombos e/ou divisórias leves (tapumes), estantes metálicas, etc. | 1 | un. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 100cm | 5 | un |  |  | 0
| 1.2 | Reinstalação (incluindo manutenção e pintura) das Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado | 31 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 1.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 1.1.1 | PS4 - PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | PS7 - ATENDIMENTO NEGÓCIOS - EXISTENTE, REINSTALAR | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.1.3 | Retiradas e Reinstalação de Porta Cartazes existentes | 14 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Divisor de sigilo caixas - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Vidro incolor 6mm | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 4 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustenção fixada na laje superior, Ø 3" | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.5 | Reinstalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.2 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 282 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 282 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente Rota de Fuga | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Chuveiro automático sprinkler | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Tubulação aço galvanizado 1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Tubulação aço galvanizado 11/4 | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Tubulação aço galvanizado 11/2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Joelho 1" | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Tê 1" | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Tê 11/2" | 3 | un |  |  | 0
| 1.9 | Joelho 11/2" | 3 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Sistema de distribuição de ar, Manutenção e Acessórios
| 1.1 | Isolamento Borracha Elastomérica, espessura crescente, 19 a 26 mm | 10 | m |  |  | 0
| 1.2 | Carga adicional de gás refrigerante, R-22 | 3 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 20 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 190 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Isolamento em lã de vidro, feltro espessura 38 mm revestido com papel kraft aluminizado reforçado | 40 | m2 |  |  | 0
| 1.6 | Isolamento em lã de vidro, painel espessura 25 mm, para isolamento das caixas plenum | 5 | m2 |  |  | 0
| 1.7 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø12" | 12 | m |  |  | 0
| 1.8 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, sem registro, ø12" | 4 | pç |  |  | 0
| 1.9 | Difusor de 4 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta. Tam 18x18", bocal ø300mm (fornecido na cor branca) | 4 | pç |  |  | 0
| 1.10 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tam 12x12" (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.11 | Difusor de 3 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tam 9x9" (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.12 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 700x300 mm (fornecido na cor branca) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.13 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 800x200 mm (fornecido na cor branca) | 6 | pç |  |  | 0
| 1.14 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 5 | m |  |  | 0
| 1.15 | Limpeza, troca de filtros e manuntenção necessária ao condicionador de ar 7,5TR | 1 | vb |  |  | 0
| 1.16 | Acessórios diversos (fios, suportes, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | PONTOS DE LUZ / TOMADAS
| 1.1 | Luminária de EMBUTIR com aletas e lâmpada fluorescente 2x28W e reator eletrônico - Completa - Conforme memorial descritivo. | 15 | un |  |  | 0
| 1.2 | Remanejo de Posição de Luminária de EMBUTIR com aletas e lâmpada fluorescente 2x28W e reator eletrônico | 8 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Remanejo de Posição de Luminária de EMBUTIR com aletas e lâmpada fluorescente 2x14W e reator eletrônico | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Luminária quadrada de EMBUTIR com barra de LED 49W com driver incorporado - Completa - Conforme memorial descritivo. | 12 | un |  |  | 0
| 1.5 | Condutor unipolar 2,5mm² isol. Poliolefina | 360 | m |  |  | 0
| 1.6 | Condutor unipolar 4,0mm² isol. Poliolefina | 40 | m |  |  | 0
| 1.7 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 7 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 4 | un |  |  | 0
| 1.9 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor simples. | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor duplo. | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) com interruptor paralelo | 2 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa em aço zincado 100x100mm c/ espelho cego | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa em aço zincado 100x100mm c/ espelho com furo central | 13 | un |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 20mm. | 30 | m |  |  | 0
| 1.15 | Perfilado 38x38mm | 65 | m |  |  | 0
| 1.16 | Tampa para perfliado 38x38mm | 65 | m |  |  | 0
| 1.17 | Sapata para perfilado 38x38mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.18 | Derivação lateral p/ eletroduto | 17 | un |  |  | 0
| 1.19 | Timer p/ iluminação interna/externa | 3 | un |  |  | 0
| 1.20 | Contactora TRIPOLAR CWM25A | 2 | un |  |  | 0
| 1.21 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 37 | m |  |  | 0
| 1.22 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 37 | cj |  |  | 0
| 1.23 | Retirada de Infraestrutura existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 1.24 | Retirada de Quadro existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 2.1 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAÍDA. | 4 | un |  |  | 0
| 2.2 | Módulo Autonomo de emergência 30 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Módulo Autonomo de emergência com dois farois de 32 Led´s cada com baterial 12V-7Ah c/ suporte metalico p/ fixação da bateria | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Modulo Autônomo 115/220V, com 80 led’s, bateria selada 6V-4.5Ah, autonomia superior 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi, completa. Ref.: Lumymaster-LM 0109XX-L ou equivalente técnico | 7 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELETRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Disjuntor - 1x20A / 6kA | 6 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntor - 1x16A / 6kA | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 5 | un |  |  | 0
| 1.4 | Condutor unipolar 2,5mm² isol. Poliolefina | 900 | m |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 32mm. | 8 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 32mm. | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 20mm. | 12 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 20mm. | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 20mm. | 3 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de piso de sobrepor com adaptador para 2 tomadas (RJ-45) e 2 tomadas (2P+T) e adaptador para eletrodutos, conforme memorial descritivo | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Tomada 2P+T - 20A | 4 | un |  |  | 0
| 1.12 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 12 | un |  |  | 0
| 1.13 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 11 | un |  |  | 0
| 1.14 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Caixa de comando 500x400x200 mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | Rack tamanho 16U - Completo - Conforme memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Retirada de Infraestrutura existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte p/tres blocos com, um bloco c/RJ.45, mais dois blocos cego | 6 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte p/tres blocos com, dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego | 6 | un |  |  | 0
| 2.3 | Tomada Fêmea RJ-45 | 4 | un |  |  | 0
| 2.4 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 8 | m |  |  | 0
| 2.5 | Canaleta aluminio 73x25 dupla tipo "D" c/ tampa de encaixe - Pintada | 40 | m |  |  | 0
| 2.6 | Canaleta Slim 53x14mm - Com tampa | 8 | m |  |  | 0
| 2.7 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 6 | un |  |  | 0
| 2.8 | Curva 90º específica de canaleta de aluminio | 5 | un |  |  | 0
| 2.9 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 6 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 25 | m |  |  | 0
| 2.11 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 3 | un |  |  | 0
| 2.12 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 25mm. | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Cabo UTP cat. 5e | 500 | m |  |  | 0
| 2.14 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 24 | un |  |  | 0
| 2.15 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 24 | un |  |  | 0
| 2.16 | Retirada de Infraestrutura existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO
| 3.1 | Cabo tipo flexivel, seção 2,5 mm². | 55 | m |  |  | 0
| 3.2 | Eletroduto FG Ø 25 mm. 1" | 28 | m |  |  | 0
| 3.3 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 10 | un |  |  | 0
| 3.4 | Caixa tipo condulete com tampa com furo central Ø 25mm. | 8 | un |  |  | 0
| 3.5 | Adaptador 3x3/4" para conexão canaleta de aluminio 73x25mm e eletroduto de ferro | 8 | un |  |  | 0
| 3.6 | Tampa terminal para canaleta de aluminio 73x25mm em ABS branca | 10 | un |  |  | 0
| 3.7 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada branca | 10 | m |  |  | 0
| 3.8 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio - 73x25mm | 4 |  |  |  | 0
| 3.9 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 4 | un |  |  | 0
| 3.10 | Cabo UTP cat.5e | 70 | m |  |  | 0
| 3.11 | Teclado de senhas + Leitor de proximidade – Modelo DUO – Cadastra 30.000 Usuários – Conexão TCP/IP | 4 | un |  |  | 0
| 3.12 | Fonte de alimentação grande NO-BREAK – Espaço para abrigar bateria até 63Ah | 4 | un |  |  | 0
| 3.13 | Placa de intertravamento | 4 | un |  |  | 0
| 3.14 | Fechadura de 150 Kgf com sensor interno de porta + Suporte de fixação universal | 4 | un |  |  | 0
| 3.15 | Caixa quebra vidro de emergência | 4 | un |  |  | 0
| 3.16 | Chave PACRI Elétrica 02 Posições 220V-3A em latão, acabamento cromado, acionamento por chave, fixação por porca. | 4 | un |  |  | 0
| 3.17 | Bateria selada 12V/40AH | 4 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ALARME
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 75 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 22 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 1 | m |  |  | 0
| 1.4 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Retirada de Infraestrutura existente | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES CFTV
| 1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS CFTV:
| 1.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 25mm. | 70 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega Ø 25mm. | 16 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta aluminio 73x25 simples c/ tampa de encaixe - Pintada | 8 | m |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U - Completo - Conforme item 6.6 do memorial descritivo | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua com 8 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 460 | m |  |  | 0
| 1.9 | Kit pra fixação da câmera no forro - conforme item 7.3 do memorial descritivo | 2 | un |  |  | 0
| 1.10 | Tubo metálico metalon 50x50mm | 9.5 | m |  |  | 0
| 1.11 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 18 | un |  |  | 0
| 1.12 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| V | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 4 | un |  |  | 0
| 2 | Certificação de pontos RJ45-cat. 5e | 24 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0