## LICITAÇÃO DAS TORRES
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1.OBJETO: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGÊNCIAS PORTO XAVIER, ENCRUZILHADA DO SUL, PEDRO OSÓRIO E SÃO JOSÉ DO NORTE.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: REDE DE AGENCIAS NO RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 DIAS.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A COMBINAR COM UNIDADE DE ENGENHARIA
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme contrato.
6. ANEXOS:
PROPONENTE
NOME: |  |  | NO CREA / CAU:
TELEFONE: |  |  | CPF/CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO
[5 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA | TOTAL
1.0 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGÊNCIAS PORTO XAVIER, PEDRO OSÓRIO, SÃO JOSÉ DO NORTE E ENCRUZILHADA DO SUL
| I | Manutenção corretiva em sistemas de ar condicionado incluindo obras civis e instalações elétricas na Agencia Porto Xavier, localizada na Rua. Júlio de Castilhos, no 593, na cidade de Porto Xavier/RS.
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 7.50 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 2 | CJ |  |  | 0
| 1.8 | Obras civis
| 1.8.1 | Retirada/Remoção/Limpeza
| 1.8.1.1 | Retirada e recolocação de capeamento em chapa metálica da platibanda do terraço para impermeabilização das paredes. | 17 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.2 | Retirada do reboco das paredes da platibanda do terraço até o tijolo - h=40cm | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.3 | Retirada do piso cerâmico , proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar condicionado até o contrapiso | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.4 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 4 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2 | Fornecimento e colocação - Impermeabilização - Terraço
| 1.8.2.1 | Paredes-Primer,manta asfáltica com tela | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.2 | Piso-Regularização do contrapiso, primer, manta asfáltica, proteção mecânica para o terraço . | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40X40, com rejuntes, colocado no terraço, paredes da platibanda (até h=40cm) e piso. | 22 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.4 | Pintura do capeamento e algeroz em chapa metálica da platibanda do terraço | 20 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.5 | Pintura-tinta acrílica nas paredes do terraço e reservatório superior | 90 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.6 | Aplicação de emulsão asfáltica no terraço de acesso ao reservatório superior | 40 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.7 | Remoção e transporte de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
| 1.8.2.8 | Destinação de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
TOTAL SUBITEM I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II | Manutenção corretiva em sistemas de ar condicionado incluindo obras civis e instalações elétricas na Agencia Pedro Osório, localizada na Rua Maximiniano Tupinamba da Costa, no 37, na cidade de Pedro Osório/RS.
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 7.50 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 4 | CJ |  |  | 0
| 1.8 | Obras civis
| 1.8.1 | Retirada/Remoção/Limpeza
| 1.8.1.1 | Retirada e recolocação de capeamento em chapa metálica da platibanda do terraço para impermeabilização das paredes. | 17 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.2 | Retirada do reboco das paredes da platibanda do terraço até o tijolo - h=40cm | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.3 | Retirada do piso cerâmico , proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar condicionado até o contrapiso | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.4 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 4 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2 | Fornecimento e colocação - Impermeabilização - Terraço
| 1.8.2.1 | Paredes-Primer,manta asfáltica com tela | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.2 | Piso-Regularização do contrapiso, primer, manta asfáltica, proteção mecânica para o terraço . | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40X40, com rejuntes, colocado no terraço, paredes da platibanda (até h=40cm) e piso. | 22 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.4 | Pintura do capeamento e algeroz em chapa metálica da platibanda do terraço | 20 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.5 | Pintura-tinta acrílica nas paredes do terraço e reservatório superior | 90 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.6 | Aplicação de emulsão asfáltica no terraço de acesso ao reservatório superior | 40 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.7 | Remoção e transporte de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
| 1.8.2.8 | Destinação de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
TOTAL SUBITEM II |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III | Manutenção corretiva em sistemas de ar condicionado incluindo obras civis e instalações elétricas na Agencia São José do Norte, localizada na Rua Marechal Floriano, no 320, na cidade de São José do Norte/RS.
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 5.00 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 4 | CJ |  |  | 0
| 1.8 | Obras civis
| 1.8.1 | Retirada/Remoção/Limpeza
| 1.8.1.1 | Retirada e recolocação de capeamento em chapa metálica da platibanda do terraço para impermeabilização das paredes. | 17 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.2 | Retirada do reboco das paredes da platibanda do terraço até o tijolo - h=40cm | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.3 | Retirada do piso cerâmico , proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar condicionado até o contrapiso | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.4 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 4 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2 | Fornecimento e colocação - Impermeabilização - Terraço
| 1.8.2.1 | Paredes-Primer,manta asfáltica com tela | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.2 | Piso-Regularização do contrapiso, primer, manta asfáltica, proteção mecânica para o terraço . | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40X40, com rejuntes, colocado no terraço, paredes da platibanda (até h=40cm) e piso. | 22 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.4 | Pintura do capeamento e algeroz em chapa metálica da platibanda do terraço | 20 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.5 | Pintura-tinta acrílica nas paredes do terraço e reservatório superior | 90 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.6 | Aplicação de emulsão asfáltica no terraço de acesso ao reservatório superior | 40 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.7 | Remoção e transporte de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
| 1.8.2.8 | Destinação de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
TOTAL SUBITEM III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | Manutenção corretiva em sistemas de ar condicionado incluindo obras civis e instalações elétricas na Agencia Encruzilhada do Sul, localizada na Rua 15 de Novembro, no 141, na cidade de Encruzilhada do Sul/RS.
| 1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.4 | Retirada para reutilização (lacre estanque) do(s) compressor(es) antigos, Entrega do(s) compressor(es) na Bagergs | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensadoras, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.6 | Adequação elétrica do quadro de comando dos equipamentos | 1 | CJ |  |  | 0
| 1.7 | Fornecimento e instalação de unidade(s) condensadora(s), 5.00 TR, resfriadas a ar com descarga horizontal/vertical, Suporte Split Aço Inox, Tubulação de cobre c/ isolamento térmico, Fornecimento e Instalação de termostatos. | 2 | CJ |  |  | 0
| 1.8 | Obras civis
| 1.8.1 | Retirada/Remoção/Limpeza
| 1.8.1.1 | Retirada e recolocação de capeamento em chapa metálica da platibanda do terraço para impermeabilização das paredes. | 17 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.2 | Retirada do reboco das paredes da platibanda do terraço até o tijolo - h=40cm | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.3 | Retirada do piso cerâmico , proteção mecânica e manta asfáltica do terraço da torre do ar condicionado até o contrapiso | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.1.4 | Demolição de blocos de tijolos / concreto, usados como base para torre e bombas | 4 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2 | Fornecimento e colocação - Impermeabilização - Terraço
| 1.8.2.1 | Paredes-Primer,manta asfáltica com tela | 8 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.2 | Piso-Regularização do contrapiso, primer, manta asfáltica, proteção mecânica para o terraço . | 14 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V-40X40, com rejuntes, colocado no terraço, paredes da platibanda (até h=40cm) e piso. | 22 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.4 | Pintura do capeamento e algeroz em chapa metálica da platibanda do terraço | 20 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.5 | Pintura-tinta acrílica nas paredes do terraço e reservatório superior | 90 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.6 | Aplicação de emulsão asfáltica no terraço de acesso ao reservatório superior | 40 | m2 |  |  | 0
| 1.8.2.7 | Remoção e transporte de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
| 1.8.2.8 | Destinação de entulhos e resíduos | 3 | m3 |  |  | 0
TOTAL SUBITEM IV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
| 1- | A planilha de orçamentos - compra de serviços, deve ser preenchida na sua integralidade (custos unitários e totais) ;
| 2- | Conforme artigo 44, parágrafo 3.º, da Lei Federal N.º 8.666/93, "não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
| 3- | Os serviços de prestação de serviços serão das 8:30 as 17:30 com intervalo de reifeições, sujeito a jornada extra de trabalho tais como finais de semana e feriados. conforme orientação da fiscalização do Banco;
| 4- | Cumprir os diplomas legais que estabelecem às disposições relativas a segurança do trabalho, principalmente o que estabelece a NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria e construção - aprovada pela portaria nº 3.214/78 .
| 5 | A empresa deverá fornecer toda ferramenta necessaria para executar manutenção, inclusive aparelhos de soldas em gerais, lava jato, bomba de vacuo, estratores, ferramentas de precisão e eventuais que o mercado exigir com a modernização de novos equipamentos.
| 6 | A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 7 | Na proposta da empresa licitante ou anexo a esta, deverá ser informado explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias detectoras de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas elevatórias, escadas rolantes, e etc.) a serem fornecidos e/ou instalados. Para maiores esclarecimentos a empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas dos equipamentos."
| 8 | Contato: engenharia_mecanica_agencias@banrisul.com.br