## Plan1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ACESSIBILIDADE AGÊNCIAS EM FLORIANÓPOLIS/SC
2. ENDEREÇO:
1.1 |  | AG. FLORIANÓPOLIS - RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 69 - FLORIANÓPOLIS/SC
1.2 |  | AG. ESTREITO - RUA GENERAL EURICO GASPAR, 1255 - FLORIANÓPOLIS/SC
1.3 |  | AG. TRINDADE - RUA MADRE BENVENUTA, 112 - FLORIANÓPOLIS/SC
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 DIAS
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: após expediente e fins de semana; dias e horários formalizados com 48 horas de antecedência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
6. ANEXOS: Projetos e memoriais descritivos serão disponibilizados pela Unidade de Licitações e Compras.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.0 |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ACESSIBILIDADE PARA AGÊNCIAS EM FLORIANÓPOLIS/SC
| 1.1 | SERVIÇOS E OBRAS AG FLORIANÓPOLIS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | " as built" civil, hidrossanitário e elétrico | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada pintadas com porta -tranca e chave. | 18 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - rampa existente com auxilio de martelo rompedor | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - escada existente com auxilio de martelo rompedor | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - piso pedra granito - rampa de acesso ao sanitário adaptado | 8 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - alvenaria da copa | 7 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada de:
| 2.2.1 | - esquadria madeira existente | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - remoção de instalações hidráulicas e elétricas desativadas | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.2.3 | - guarda-corpo existente | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada com reaproveitamento
| 2.3.1 | - piso pedra granito | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - piso ladrilho hidráulico/cimentício do passeio | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.4 | Relocar:
| 2.4.1 | - balcão de pia com tampo | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.4.2 | - mobiliário da copa | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.4.3 | - divisória naval | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 3 | DIVISÓRIAS
| 3.1 | - fornecimento e instalação de divisória naval BP Plus cristal, igual à existente | 8 | m² |  |  | 0
| 3.2 | - relocar divisória naval BP Plus cristal. | 8 | m² |  |  | 0
| 3.3 | - gesso acartonado impermeável, placa verde=10cm | 20 | m² |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Pisos:
| 4.1.1 | - enchimento | 1 | m³ |  |  | 0
| 4.1.2 | - regularização para pavimentação colada | 15 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | - basalto tear levigado - rampa e degraus da escada | 15 | m² |  |  | 0
| 4.1.4 | - granito preto igual ao existente | 8 | m² |  |  | 0
| 4.1.5 | - porcelanato esmaltado PEIV - cor branco gelo no sanitário adaptado | 10 | m² |  |  | 0
| 4.1.6 | - revestimento em granito igual ao existente/recompor | 5 | m² |  |  | 0
| 4.1.7 | - sinalização tátil alerta INTERNO | 10 | un |  |  | 0
| 4.1.8 | - sinalização tátil alerta EXTERNA | 20 | un |  |  | 0
| 4.1.9 | - sinalização tátil direcional EXTERNA | 6 | un |  |  | 0
| 4.1.10 | - reacomodação do passeio com ladrilho hidráulico cimentício igual ao existente | 20 | m² |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | - azulejo ( 20cmx20cm, liso, acetinado, cor branco) | 14 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - pastilha idem existente/ recompor | 5 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Porta de Madeira para verniz, com marco
| 6.1.1 | - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 6.2 | Porta de Divisória naval BP Plus cristal, para a copa
| 6.2.1 | - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 7 | FERRAGENS
| 7.1 | Porta madeira
| 7.1.1 | interna de abrir tipo alavanca | 2 | un |  |  | 0
| 7.2 | Porta Divisória naval
| 7.2.1 | interna de abrir tipo bola | 2 | un |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | - Acrílica com emassamento | 100 | m² |  |  | 0
| 8.2 | - PVA sem emassamento | 25 | m² |  |  | 0
| 8.3 | - verniz pigmentado igual as portas existentes | 15 | m² |  |  | 0
| 9 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 9.1 | Adesivos:
| 9.1.1 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - ACESSIBILIDADE - REF. A3 | 3 | un |  |  | 0
| 9.1.2 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - CÃO GUIA - REF. A4 | 3 | un |  |  | 0
| 9.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 9.2.1 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.2 | Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.3 | Sanitário Unissex, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.4 | Em braile: unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10 | ACESSÓRIOS SANITÁRIO ADAPTADO
| 10.1 | - barra para porta, em aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | - barra 80,0cm, em aço inox | 3 | un |  |  | 0
| 10.3 | - barra mínimo 40,0 cm, para lavatório, em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 10.4 | - espelho cristal | 1 | un |  |  | 0
| 10.5 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 11 | SERRALHERIA
| 11.1 | Aço inox
| 11.1.1 | - guarda corpo c/ corrimão duplo completo em aço inox - rampa externa | 8 | m |  |  | 0
| 11.1.2 | - passamão duplo em ferro Φ 4,0 cm - rampa interna | 6 | m |  |  | 0
| 12 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 12.1 | vaso sanitário c/assento sanit.completo - linha confort - DECA ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 12.2 | Lavatório suspenso de canto linha Izy com sifão cromado- DECA ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 12.3 | papeleira | 1 | un |  |  | 0
| 12.4 | saboneteira | 1 | un |  |  | 0
| 12.5 | toalheiro p/ papel toalha | 1 | un |  |  | 0
| 12.6 | caixa de descarga de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 13 | METAIS SANITÁRIOS
| 13.1 | torneira para sanitário | 1 | un |  |  | 0
| 14 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 14.1 | Instalações de agua para sanitário e copa | 1 | conj. |  |  | 0
| 14.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário adaptado e copa | 1 | conj. |  |  | 0
| 15 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 15.1 | Instalações de esgoto completa para sanitário adaptado e copa | 1 | conj. |  |  | 0
| 15.2 | Adaptações de obra civil externas ao sanitário adaptado e copa | 1 | conj. |  |  | 0
| 16 | REDE ELETRICA
| 16.1 | Instalações elétrica completa com botoeira para sanitário | 1 | conj. |  |  | 0
| 16.2 | Infraestrutura elétrica para copa e sanitário adaptado | 1 | conj. |  |  | 0
| 16.3 | exaustor para sanitário adaptado | 1 | conj. |  |  | 0
| 17 | SUPRA-ESTRUTURA
| 17.1 | Estrutura de concreto:
| 17.1.1 | Viga de concreto para base corrimão e estrutura da rampa | 0.5 | m³ |  |  | 0
| 18 | LIMPEZA
| 18.1 | Retirada de entulho | 25 | m³ |  |  | 0
| 18.2 | Limpeza permanente da obra | 50 | m² |  |  | 0
| 18.3 | Limpeza final da obra | 50 | m² |  |  | 0
|  | TOTAL AG FLORIANÓPOLIS |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | SERVIÇOS E OBRAS AG. ESTREITO
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | " as built" civil, hidrossanitário e elétrico | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - revestimento do piso, em granito, no estacionamento | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada com reaproveitamento
| 2.2.1 | - puxador sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - lavatório sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - barras de apoio do sanitário adaptado | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.3 | Relocar:
| 2.3.1 | - puxador sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - barras de apoio do sanitário adaptado | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - lavatório do sanitário adaptado | 1 | un |  |  | 0
| 3 | SUPRA-ESTRUTURA
| 3.1 | Estrutura de concreto:
| 3.1.1 | Viga de concreto para base corrimão | 0.5 | m³ |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Pisos:
| 4.2 | - enchimento | 12 | m³ |  |  | 0
| 4.3 | - regularização para pavimentação colada | 12 | m² |  |  | 0
| 4.4 | - basalto tear levigado | 12 | m² |  |  | 0
| 4.5 | - placa cimento amarelo alerta 20,0cm x20,0cm - EXTERNO | 28 | un |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS
| 5.1 | - recomposição de azulejo igual ao existente no sanitário adaptado | 5 | m² |  |  | 0
| 6 | PINTURA
| 6.1 | - separação das vagas de estacionamento | 12 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - pictograma das vagas de estacionamento | 2 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - Acrílica com emassamento | 50 | m² |  |  | 0
| 7 | SERRALHERIA
| 7.1 | Aço Inox
| 7.1.1 | - corrimão duplo completo em aço inox para a rampa e escadaria externa | 15 | m |  |  | 0
| 7.1.2 | - guarda corpo completo em aço inox para a rampa e escadaria externa | 2 | m |  |  | 0
| 8 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 8.1 | Adesivos:
| 8.1.1 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - ACESSIBILIDADE - REF. A3 | 2 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - CÃO GUIA - REF. A4 | 2 | un |  |  | 0
| 8.2 | Placas
| 8.2.1 | Placa para o estacionamento reservado para pessoas com deficiência, com pedestal | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.2 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 8.2.3 | Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 9 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 9.1 | Adaptação para instalação de bacia sanitária | 1 | conj. |  |  | 0
| 10 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 10.1 | Adaptação para instalação de bacia sanitária | 1 | conj. |  |  | 0
| 11 | LIMPEZA
| 11.1 | Retirada de entulho | 15 | m³ |  |  | 0
| 11.2 | Limpeza permanente da obra | 50 | m² |  |  | 0
| 12.3 | Limpeza final da obra | 50 | m² |  |  | 0
|  | TOTAL AG. ESTREITO |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | SERVIÇOS E OBRAS AG. TRINDADE
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | " as built" civil, hidrossanitário e elétrico | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - rampa existente para alargamento. | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.1 | - pavimentação para colocação de sinalização de alerta na escada e rampa | 28 | m | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada com reaproveitamento
| 2.2.1 | - puxador sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - bacia do sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - barras de apoio do sanitário adaptado | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - corrimão da rampa | 30 | m | x,xx |  | 0
| 2.3 | Relocar:
| 2.2.1 | - puxador sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - bacia do sanitário adaptado | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - barras de apoio do sanitário adaptado | 3 | un | x,xx |  | 0
| 3 | SUPRA-ESTRUTURA
| 3.1 | Estrutura de concreto:
| 3.1.1 | Viga de concreto para base corrimão completa | 0.1 | m³ |  |  | 0
| 3.1.2 | Rampa em concreto completa com ferragens | 2 | m³ |  |  | 0
| 4 | PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Pisos:
| 4.1.1 | - regularização para pavimentação colada | 7 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | - basalto tear levigado para a rampa | 22 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | - placa cimento amarelo alerta 20,0cm x20,0cm - EXTERNO | 110 | un |  |  | 0
| 5 | SERRALHERIA
| 5.1 | Aço
| 5.1.1 | - guarda corpo c/ corrimão duplo completo em aço inox | 10 | m |  |  | 0
| 5.1.2 | - corrimão duplo completo em aço inox para a rampa e escadaria externa | 7 | m |  |  | 0
| 5.1.3 | - guia de balizamento em inox | 32 | m |  |  | 0
| 5.1.4 | - adaptação do corrimão existente | 20 | m | x,xx |  | 0
| 6 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 6.1 | Adesivos:
| 6.1.1 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - ACESSIBILIDADE - REF. A3 | 2 | un |  |  | 0
| 6.1.2 | adesivo com pictograma de deficientes SIA - CÃO GUIA - REF. A4 | 2 | un |  |  | 0
| 6.2 | Placas de acrílico, conforme projeto anexo
| 6.2.1 | Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico, 30cmx17,50cm | 1 | un |  |  | 0
| 6.2.2 | Instruções para sair após 22h, no pórtico, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 6.2.3 | Sanitário Unissex, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 6.2.4 | Em braile: unissex, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 7 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 7.1 | Adaptação para instalação de bacia sanitária | 1 | conj. |  |  | 0
| 8 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 8.1 | Adaptação para instalação de bacia sanitária | 1 | conj. |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | - Acrílica com emassamento | 75 | m² |  |  | 0
| 10 | LIMPEZA
| 10.1 | Retirada de entulho | 25 | m³ |  |  | 0
| 10.2 | Limpeza permanente da obra | 100 | m² |  |  | 0
| 10.3 | Limpeza final da obra | 100 | m² |  |  | 0
|  | TOTAL AG. TRINDADE |  |  | 0 | 0 | 0
| A | OBSERVAÇÕES:
| 1 | Todos os serviços são considerados completos do início ao final, com todas suas singularidades. Deslocamento, materiais, condições, aplicabilidade e mão de obra necessários estão dentro do preço estimado.
| 2 | A obra é considerada como um todo, sendo entregue pronta para uso e no padrão do Banco. Ainda na condição de proponente, a empresa pode consultar a Unidade de Engenharia - Gerência de Projetos e Obras Civis para sanar todas as dúvidas, pois o preço orçado é para a execução de toda a obra.
| 3 | As cores dos montantes e painéis deverão obedecer o padrão dos painéis e montantes existentes no local.
| 4 | O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
| 5 | O leiaute fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
| 6 | Todos os materiais usados na obra deverão ser de primeira qualidade, sendo os produtos conforme especificações do memorial ou equivalentes. A mão de obra a empregar será também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta do empreiteiro as despesas necessárias para a correção (demolição e reconstrução) dos serviços impugnados.
| 7 | A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Agência, com 48 h de antecedência, a data e horário de execução dos serviços, bem como, a relação dos funcionários que participarão da obra.
| 8 | A empresa deverá fornecer a ART/ RRT de execução da obra antes de iniciar o serviço.
| 9 | Antes do início dos serviços deverá ser agendada uma reunião com a Unidade de Engenharia para apresentação dos projetos e esclarecimento de dúvidas.
| 10 | A empresa se declara ciente de todas as condições e singularidade aplicáveis a esta obra.
| 11 | A empresa deverá apresentar registro na Entidade Profissional Competente responsável pela fiscalização dos serviços (CREA e/ou CAU).
| 12 | A empresa deverá observar as Normas Gerais contidas na NBR 9050, Memoriais Técnicos e plantas.
| 13 | A empresa deverá manter atualizado um diário de obra, a ser entregue semanalmente ao responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
| 14 | A empresa deverá observar as instruções e recomendações dos fabricantes dos materiais.
| 15 | A empresa deverá entregar na conclusão do serviço, juntamente com o "As Built" da obra.
| 16 | Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00. Os subitens marcados com x,xx, não deverão ser cotados para material. A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
| 17 | No preço unitário para material, mão de obra e no respectivo preço total, de cada subitem, deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o subitem, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
| 18 | Faculta ao proponente fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com a Unidade de Engenharia do Banco, visto que, depois de apresentada a proposta, o Banco não acolherá nenhuma reivindicação.
| 19 | A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
| 20 | A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
| 21 | Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
| B | CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:
Para liberação das faturas da obra, a contratada deverá observar o seguinte:
| 1 | Comunicar o término da etapa ou o final da obra, mediante formalização por e-mail ou correspondência.
| 2 | Aguardar a vistoria final ou parcial, conforme contrato, e a liberação pela fiscalização do Banco, para emissão da nota fiscal dos equipamentos e dos serviços contratados.
| C | LIMPEZA DA OBRA:
| 1 | Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todo e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
|  | TOTAL GERAL AGÊNCIAS EM FLORIANÓPOLIS |  |  | 0 | 0 | 0