## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA REFORMA DA AGÊNCIA VACARIA(RS)
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA DR. FLORES, Nº 274 - VACARIA /RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 180 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Horário Livre - Atender legislação municipal vigente
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido, após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA: |  |  | ASS.:
EMAIL: |  |  | TELEFONE: |  |  | CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | Placa de Obra | 1 | un |  |  | 0
| 2 | As-Built Civil (Arquitetônico) | 1 | un |  |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Demolição de Esquadrias e Paineis de Vidro | 104 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Demolição de Piso de Cimento, Cerâmicos, Lajotas, Porcelanato | 650 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Demolição de Piso de Madeira | 12 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Demolição da Escada de Concreto e Rampa de Acesso com auxílio de martelo rompedor | 10 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.5 | Demolição de Forro de Madeira | 85 | m² | x,xx |  | 0
| 1.6 | Demolição Forro de Gesso | 674 | m² | x,xx |  | 0
| 1.7 | Demolição de Paredes de Alvenaria | 75 | m² | x,xx |  | 0
| 1.8 | Demolição Revestimentos Cerâmicos de Paredes | 215 | m² | x,xx |  | 0
| 1.9 | Demolição Total dos Telhados | 430 | m² | x,xx |  | 0
| 1.10 | Remoção de louças e metais dos sanitários | 18 | un | x,xx |  | 0
| 1.11 | Remoção de portas internas | 3 | un | x,xx |  | 0
| 1.12 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos de caliças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil (conforme contrato) | 100 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.13 | Destinação de resíduos (conforme contrato) | 100 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.14 | Instalações Provisórias:
| 1.14.1 | - Tapumes da obra com portas de acesso | 33 | m² | x,xx |  | 0
| 2 | FORRO
| 2.1 | Forro em Gesso Acartonado fixado com arame galvanizado. Alçapões incluidos | 114 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Forro mineral 125x62,5cm na cor branca | 657 | m² |  |  | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Pisos:
| 3.1.1 | - Porcelanato 60x60cm, retificado, antederrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia | 167 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | - Elemento tátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza | 70 | un |  |  | 0
| 3.1.3 | - Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor cinza | 85 | un |  |  | 0
| 3.1.4 | - Podotátil em concreto estampado externo de alerta (placas 25x25cm) | 42 | un |  |  | 0
| 3.1.5 | Cimento Desempenado Alisado e pigmentado- Garagem, Estacionamento e Acesso Lateral | 500 | m² |  |  | 0
| 3.1.6 | Recuperação do piso interno de basalto existente com polimento | 604 | m² |  |  | 0
| 3.1.7 | Basalto Serrado - 47x47 - Natural - Rampa de Acesso, Escada Externa | 95 | m² |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Em alvenaria de tijolos furados com 15cm de espessura (rampa de acessibilidade, sanitários, arquivos e Peitoril da Laje Técnica) | 88 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Em alvenaria de tijolos furados com 25cm de espessura - Fachada e Peitoril Sanit. Masc. 02 | 12 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Em alvenaria de tijolos maciços com 15cm de espessura - Célula de Segurança e Antessala | 33 | m² |  |  | 0
| 4.4 | Chapisco, Emboço e reboco | 266 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Em gesso acartonado 12cm de espessura | 40 | m² |  |  | 0
| 4.6 | Divisória sanitária cor cinza claro Painel Laminado com revestimento dupla face com portas, ferragens e acessórios modelo Alcoplac L-119 ou equivalente. | 29 | m² |  |  | 0
| 5 | REVESTIMENTOS PAREDES, VIGAS E PILARES
| 5.1 | Azulejo 30x60cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm,Portobelo ou equivalente - Instalado nos Sanitários | 199 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Recuperação de Reboco das Fachadas | 1250 | m² |  |  | 0
| 6 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
| 6.1 | Madeira:
| 6.1.1 | PM 01 - 90x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça e ferragens para sanitário Acessível | 2 | un |  |  | 0
| 6.1.2 | PM 02 - 80x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de alvenaria | 6 | un |  |  | 0
| 6.1.3 | PM 03 - 80x210 - Porta de Madeira semi-oca com ferragens completas, com marco de madeira maciça a ser instalada em paredes de gesso acartonado | 3 | un |  |  | 0
| 6.2 | Alumínio
| 6.2.1 | PA-01 - 80x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un |  |  | 0
| 6.2.2 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 - Esquadria Empresarial | 31 | m² |  |  | 0
| 6.2.3 | Esquadria em Alumínio + fechamento em paineis de vidro temperado Instalada na Fachada do pavimento térreo | 26 | m² |  |  | 0
| 6.2.4 | Esquadria em Alumínio + fechamento em paineis de vidro temperado Instalada na Fachada do 2° Pavimento - Seguir modulação e sistema de abertura igual ao existente | 34 | m² |  |  | 0
| 6.2.5 | Esquadrias em Alumínio + fechamento em paineis de vidro fantasia Instaladas na fachada dos fundos | 50 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Aço
| 6.3.1 | PF 01 - 90x210 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão Banrisul | 3 | un |  |  | 0
| 6.3.2 | PF 02 - 80x210 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.3 | PF 03 - 70x230 - PortaTipo Caixa Forte em chapa de aço e barras de aço internas conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 6.3.4 | PG 01 - 90x210 - Porta Grade em aço e barras de aço conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 6.4 | Aço Inox
| 6.4.1 | - Corrimão e guarda-corpo em aço inox conforme NBR 9050 para atender a Rampa de Acessibilidade e Escada Externa | 85 | m |  |  | 0
| 6.4.2 | - Corrimão e guarda-corpo em aço inox conforme NBR 9050 para atender a escada interna | 80 | m |  |  | 0
| 7 | VIDRAÇARIA
| 7.1 | Portas
| 7.1.1 | PVT 01 -Porta em Vidro Temperado com ferragens: fechadura central e de piso, mola de piso Dorma ou equivalente, puxador tipo alça e recorte para fecho eletromagnético padrão. | 5 | m² |  |  | 0
| 7.1.2 | Paineis Fixos em Vidro Temperado 10mm incolor, instalados na fachada principal | 27 | m² |  |  | 0
| 7.1.3 | Paineis Fixos em Vidro Convencional 6mm incolor, instalados na esquadria do Banrisul Empresarial | 31 | m² |  |  | 0
| 7.1.4 | Vidro Antibala - Padrão Célula de Segurança Banrisul e=15mm com nível de segurança 2 | 2 | m² |  |  | 0
| 8 | PINTURA
| 8.1 | Acrílica sobre massa corrida (aplicado sobre paredes internas) | 1100 | m² |  |  | 0
| 8.2 | Acrílica sobre massa corrida (aplicado sobre paredes externas das Fachadas em empenas laterais e frente e fundos) | 1250 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Tinta PVA sobre massa corrida (forro em gesso) | 114 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Tinta PVA sobre massa corrida (aplicado sobre parede de gesso acartonado) | 80 | m² |  |  | 0
| 8.5 | Tinta esmalte sem cheiro sobre Esquadrias de Madeira | 21 | m² |  |  | 0
| 8.6 | Tinta esmalte sem cheiro sobre Esquadrias de Ferro | 9 | m² |  |  | 0
| 8.7 | Tinta Epoxi Demarcação de Vagas de Automóvel - Subsolo 460x230 espessura da faixa=10cm | 9 | un |  |  | 0
| 8.8 | Tinta Epoxi Demarcação de Vagas de Automóvel especiais - idoso e Acessível | 2 | un |  |  | 0
| 9 | DIVERSOS
| 9.1 | COBERTURA
| 9.1.1 | Telhado
| 9.1.1.1 | Projeto Completo da Cobertura, incluindo sistema pluvial e acessos com alçapões e escada de marinheiro. | 420 | m² | x,xx |  | 0
| 9.1.1.2 | Substituição do Telhado com Telhas Metálicas Trapezoidais em Aço Galvanizado com isolamento termo acústico em poliuretano e=30mm na cor branca + tesouras e estrutura de sustentação + e acessos com alçapões e escada de marinheiro. | 420 | m² |  |  | 0
| 9.1.2 | Laje Técnica, Terraço Frontal e Sacadas de Fundos
| 9.1.2.1 | Regularização de Piso | 100 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.2 | Imprimação com Primer Asfáltico | 100 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.3 | Manta Asfáltica 4mm | 160 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.4 | Camada Separadora em Papel Kraft | 40 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.5 | Proteção Mecânica | 40 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.6 | Acabamento em Piso Cerâmico PEI5 | 100 | m² |  |  | 0
| 9.1.2.7 | Sistema de Drenagem da Laje Técnica Terraço Frontal e Sacadas de Fundos | 100 | m² |  |  | 0
| 9.2 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
| 9.2.1 | Plataforma Elevatória - Subsolo ao Pavimento Térreo | 1 | un |  |  | 0
| 9.2.2 | Plataforma Elevatória - Pavimento Térreo ao 2° Pavimento | 1 | un |  |  | 0
| 9.3 | LIXEIRAS
| 9.3.1 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 11L | 39 | un |  | x,xx | 0
| 9.3.2 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 20L | 9 | un |  | x,xx | 0
| 9.3.3 | Lixeira em Polipropileno com Tampa Vai e Vem - Capacidade para 11L | 10 | un |  | x,xx | 0
| 9.3.4 | Cesto em Polipropileno com Capacidade para 40L | 4 | un |  | x,xx | 0
| 9.3.5 | Lixeira em Polipropileno com Pedal e Suporte para Sacos de Lixo - Capacidade 75L | 2 | un |  | x,xx | 0
| 9.4 | Organização e montagem geral dos leiautes: mobiliário, biombos e/ou divisórias leves (tapumes), estantes metálicas, etc. | 1 | un |  |  | 0
| 10 | ACESSÓRIOS E METAIS (SANITÁRIOS)
| 10.1 | COPA
| 10.1.1 | Tanque de Louça 30 litros na cor branca + Ligações | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | Torneira Metálica Fixa para Tanque | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 160x60cm | 1 | m² |  |  | 0
| 10.1.4 | Cuba em Aço Inox + Ligações | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | Torneira com Bica Móvel e Arejador | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.6 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.7 | Armário Aéreo completo com 03 portas nas dimensões 120x55,3x31,8cm da Linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, da marca Bertolini ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.8 | Balcão Triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, medindo 160x60/75cm com execução sob medida | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | SANITÁRIOS
| 10.2.1 | Tampos e Divisórias em Granito
| 10.2.1.1 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 165x60cm - Sanitário Masculino 01 | 1 | m² |  |  | 0
| 10.2.1.2 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 165x60cm - Sanitário Feminino 01 | 1 | m² |  |  | 0
| 10.2.1.3 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 185x60cm - Sanitário Masculino 02 | 1.5 | m² |  |  | 0
| 10.2.1.4 | Tampo em Granito Cinza Andorinha 185x60cm - Sanitário Feminino 02 | 1.5 | m² |  |  | 0
| 10.2.1.5 | Divisórias em Granito Cinza Andorinha para Mictório - Sanitário Masculino 02 | 1 | m² |  |  | 0
| 10.2.1 | Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.2 | Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente | 10 | un |  |  | 0
| 10.2.3 | Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.4 | Espelho liso 90x60 cm | 10 | un |  |  | 0
| 10.2.5 | Chapa em aço inox para porta sanitário Acessível - proteção mecânica 2 lados. | 4 | un |  |  | 0
| 10.2.6 | Barra de apoio em aço inox de 40 cm em atendimento a NBR 9050/2015 | 6 | un |  |  | 0
| 10.2.7 | Barra de apoio em aço inox de 80 cm em atendimento a NBR 9050/2015 | 6 | un |  |  | 0
| 10.3 | Metais
| 10.3.1 | -Torneira de Mesa com Acionamento sob Pressão + Ligações | 10 | un |  |  | 0
| 10.4 | Louças
| 10.4.1 | -Bacia Sanitária com Caixa Acoplada + Ligações | 8 | un |  |  | 0
| 10.4.2 | -Bacia Sanitária com Caixa Acoplada + Ligações em atendimento a NBR 9050/2015 | 2 | un |  |  | 0
| 10.4.3 | -Cuba Oval de Embutir na Cor branca + Ligações | 8 | un |  |  | 0
| 10.4.4 | -Lavatório com Coluna Suspensa na cor branca + Ligações e sifão rígido, em atendimento a NBR 9050/2015 | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 1.1 | Caixilharia de alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 59 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Grade em alumínio anodizado cor branca | 53 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Portas
| 1.2.1 | PA-01 - 220x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | PA-02 - 110x210cm alumínio anodizado cor branco, perfil série 30 SAA | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 100cm | 8 | un |  |  | 0
| 1.4 | Máscaras para maquinas de autoatendimento com tampões. Largura 120cm | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Fechamento superior e lateral da máscara em gesso acartonado | 16 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Grade de Ferro a ser instalada no interior das Paredes de Gesso Acartonado | 16 | m² |  |  | 0
| 1.7 | Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 2 | VIDROS
| 2.1 | Vidro Transparente E=6mm | 59 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTO-ATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Recuperação da Testeira Existente + Pintura com Tinta Automotiva | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Logo Banrisul em Inox 0,65x0,60m + Iluminação por Leds | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Complemento em "L" - Padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 1.6 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 1.7 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | Adesivos, Brancos em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 2.1.1 | A1P - LOGO | 33 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | A2H2 - 10às16 | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | A2H4 - HORÁRIO AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | A2PO - PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | A3-SIA - ACESSIBILIDADE | 3 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | A4-SIA - CÃO GUIA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.2.1 | PP1 - PRIVATIVO FUNCIONÁRIOS | 4 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PP2 - AR CONDICIONADO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PP6 - COPA | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PP8 - WC MASCULINO | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP9 - WC FEMININO | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PP11 -- WC Acessível MASCULINO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PP12 - WC Acessível FEMININO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | PLACAS E FORMATOS ESPECIAIS - CHAPA DE ACRÍLICO e=3mm - AZUL (PANTONE 300C)
| 2.2.10 | PP13 - RETIRE SUA SENHA AQUI | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.11 | PP14 - PRESSIONE PARA SAIR | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.12 | PP15 - AGÊNCIA E HORÁRIO | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.13 | PP17 - BRAILE MASCULINO | 3 | un |  |  | 0
| 2.2.14 | PP18 - BRAILE FEMININO | 3 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.3.1 | PS1 - AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PS2 - CAIXAS ATENDIMENTO POR SENHA | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | PS4 - PREFERENCIAL | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.4 | PS5 - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.5 | PS6 - ATENDIMENTO EMPRESARIAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.6 | PS7 - ATENDIMENTO NEGÓCIOS | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.7 | PS8 - BANRISUL EMPRESARIAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.8 | PS10 - GERENTE GERAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.9 | PS11 - GERENTE ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.10 | PS12 - CRÉDITO RURAL | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:
| 2.4.1 | PC INFORMA | 8 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | PC TARIFAS | 6 | un |  |  | 0
| 2.5. | Acessibilidade
| 2.5.1 | Sinalização de Degraus conforme NBR 9050/2015
| 2.5.1.1 | Fita fotoluminescente adesiva emissão de cor verde 3 x 10 cm para degraus da escada | 15 | m |  |  | 0
| 2.5.2 | Sinalização de Pavimento conforme NBR 9050/2015
| 2.5.2.1 | Placa de alumínio 10 x 3 cm com indicação do pavimento em Braile instalada no corrimão das escadas e da rampa | 14 | un |  |  | 0
| 2.5.2.2 | Placa de alumínio 10 x 10 cm com indicação de pavimento em texto e em Braile instalada nas paredes laterais junto a escada | 3 | un |  |  | 0
| 2.5.3 | Capas para Assentos Preferenciais | 6 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS E PAINÉIS
| 1.1 | Divisor de sigilo caixas - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.1.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001), Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018), Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo dos caixas | 11 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | Vidro incolor 6mm | 11 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | Película branco translúcido na metade superior e listrada 12x6mm na metade inferior, conforme detalhamento, para divisor de sigilo caixas | 11 | m² |  |  | 0
| 1.1.4 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:
| 1.2.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes. | 20 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Vidro incolor 6mm | 20 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Película listrada 12mm brancox6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes e Banrisul Empresarial. | 51 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos em filme tipo venetian listrado, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 37 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | DIVERSOS
| 1 | Limpeza permanente da obra | 1034 | m² |  |  | 0
| 2 | Limpeza final da obra | 1034 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | ITENS IMOBILIZÁVEIS
| 1 | Fornecimento e Instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo. | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS IMOBILIZÁVEIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | PPCI
| 1 | PLACAS
| 1.1 | Placa sinalizadora fotoluminescente "PROIBIDO FUMAR" | 8 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa sinalizadora fotoluminescente EXTINTOR | 8 | un |  |  | 0
| 2 | EXTINTORES
| 2.1 | Extintor de incêncio PQS ABC 2A:20B:C 4kg | 6 | un |  |  | 0
| 2.2 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg | 2 | un |  |  | 0
| 3 | DETECÇÃO
| 3.1 | Alarme | 5 | un |  |  | 0
| 3.2 | Central de Alarme | 1 | un |  |  | 0
| 4 | MANGOTINHO
| 4.1 | Mangotinho 30m | 3 | un |  |  | 0
| 4.2 | Kit Bomba anti incêndio | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Reservatorio de água 3.000 litros | 2 | un |  |  | 0
| 5 | KIT SAÍDA DE EMERGÊNCIA
| 5.1 | Kit saída de emergência composto por caixa porta-chave tipo quebre o vidro, com acionamento, sirene strobo acústica, fonte de alimentação chaveada 24 VDC / 127/220V, modelo KIT-SE padrão Banrisul, instalada sobre caixa de passagem termoplástica de 150X150X68mm | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 5 | kg |  |  | 0
| 1.2 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 15 | kg |  |  | 0
| 1.3 | Cano de cobre ø1/2", esp. parede 0,79mm | 26 | kg |  |  | 0
| 1.4 | Cano de cobre ø7/8", esp. parede 1,58mm | 55 | kg |  |  | 0
| 1.5 | Cano de cobre ø1", esp. parede 1,58mm | 90 | kg |  |  | 0
| 1.6 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 19 a 26 mm | 30 | m |  |  | 0
| 1.7 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 70 | m |  |  | 0
| 1.8 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 19 a 26 mm | 100 | m |  |  | 0
| 1.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 19 a 26 mm | 60 | m |  |  | 0
| 1.10 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1", espessura crescente, 19 a 26 mm | 85 | m |  |  | 0
| 1.11 | Carga adicional de gás refrigerante | 30 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 20 | m³ |  |  | 0
| 1.13 | Solda foscoper | 15 | kg |  |  | 0
| 1.14 | Cano PVC marrom, ø32mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo | 30 | m |  |  | 0
| 1.15 | Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø32mm | 20 | m |  |  | 0
| 1.16 | Eletrocalha metálica para proteção das linhas frigorígenas no exterior. | 8 | m |  |  | 0
| 1.17 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 2. | Interligações Elétricas e de Comando
| 2.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø1/2" | 170 | m |  |  | 0
| 2.2 | Cabo PP 2 x 0,75mm² | 10 | m |  |  | 0
| 2.3 | Cabo blindado, 2 x 0,75mm² | 40 | m |  |  | 0
| 2.4 | Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras | 25 | m |  |  | 0
| 2.5 | Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 170 | m |  |  | 0
| 2.6 | Kit controle remoto com fio para minisplit dutado, modelo rotativo analógico | 5 | pç |  |  | 0
| 2.7 | Controle remoto sem fio para unidade hi-wall | 3 | pç |  |  | 0
| 2.8 | Timer com programação horária/semanal, função automático/manual | 2 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Acessórios diversos (cabos, borneira, contatoras, conduletes) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 3. | Sistema de distribuição de ar
| 3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 400 | kg |  |  | 0
| 3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 22, com acessórios. | 480 | kg |  |  | 0
| 3.3 | Isolamento em lã de vidro, feltro espessura 38 mm revestido com papel kraft aluminizado reforçado | 250 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Duto circular flexível sem isolamento, ø5" | 6 | m |  |  | 0
| 3.5 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tam 15x12" (fornecido na cor branca) | 8 | pç |  |  | 0
| 3.6 | Difusor de 4 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tam 12x12" (fornecido na cor branca) | 12 | pç |  |  | 0
| 3.7 | Difusor de 3 vias, equipado com registro de lâminas opostas. Tam 15x12" (fornecido na cor branca) | 8 | pç |  |  | 0
| 3.8 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, 900x300 mm (fornecido na cor branca) | 7 | pç |  |  | 0
| 3.9 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, equipada com registro de lâminas opostas, 800x500 mm (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.10 | Grelha tipo rotacore, fabricada em alumínio com miolo removível, equipada com registro de lâminas opostas, 900x300 mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.11 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecido na cor branca) | 1 | pç |  |  | 0
| 3.12 | Veneziana indevassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x800mm (fornecido na cor branca) | 3 | pç |  |  | 0
| 3.13 | Grelha de descarga de ar fabricada em alumínio extrudado, 125x125mm (ø5"). Evita a entrada de água e corpos estranhos (fornecido na cor branca), | 2 | pç |  |  | 0
| 3.14 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, filtro G4 e registro, 600x200 mm. Executar grade de segurança. | 3 | pç |  |  | 0
| 3.15 | Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica, tela de proteção, filtro G4 e registro, 500x500 mm. Executar grade de segurança. | 2 | pç |  |  | 0
| 3.16 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 25 | m |  |  | 0
| 3.17 | Retirada e descarte da rede de distribuição de ar e acessórios que não será aproveitada | 1 | un |  |  | 0
| 3.18 | Limpeza de dutos existentes aproveitados, com emissão de laudo técnico | 1 | un |  |  | 0
| 3.19 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem | 1 | un |  |  | 0
| 4. | Equipamentos de Ar Condicionado, de Ventilação e Acessórios
| 4.1 | Miniventilador axial, comporta anti retorno, rolamento de esferas, protetor térmico. Vazão 125m³/h a 70Pa. Alimentação: 127V-1F-60Hz. | 2 | pç |  |  | 0
| 4.2 | Conjunto minisplit, quente-frio, evaporadora modelo built in (embutido duto), condensadora com descarga vertical. Capacidade nominal de refrigeração de 48.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio. | 2 | pç |  |  | 0
| 4.3 | Conjunto minisplit, quente-frio, evaporadora modelo built in (embutido duto), condensadora com descarga vertical. Capacidade nominal de refrigeração de 60.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio. | 3 | pç |  |  | 0
| 4.4 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo hi-wall, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 12.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio. | 2 | pç |  |  | 0
| 4.5 | Conjunto minisplit inverter, quente-frio, evaporadora modelo hi-wall, condensadora com descarga horizontal. Capacidade nominal de refrigeração de 18.000 Btu/h. Fluído refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio. | 1 | pç |  |  | 0
| 4.6 | Suporte metálico para apoio de condensadora (mão francesa) | 10 | pç |  |  | 0
| 4.7 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 20 | pç |  |  | 0
| 4.8 | Troca de filtros, limpeza e manutenção de equipamento self contained existente | 2 | vb |  |  | 0
| 4.9 | Retirada de equipamento Self Contained existente (remoção, embalagem e transporte até a Bagergs) | 3 | vb |  |  | 0
| 4.10 | Retirada de equipamento split existente (remoção, embalagem e transporte até a Bagergs) | 2 | vb |  |  | 0
| 4.11 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | ESTRUTURAL
| 1 | ESTRUTURA
| 1.1 | Sondagem Geotécnica (SPT) - mínimo 3 furos | 3 | un | x,xx |  | 0
| 1.2 | Escavação Manual de Valas | 9.04 | m³ | x,xx |  | 0
| 1.3 | Concreto fck=25MPa | 23.26 | m³ |  |  | 0
| 1.4 | Formas de Madeira | 243.27 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Aço CA 60 | 563 | Kg |  |  | 0
| 1.6 | Aço CA 50A | 862 | Kg |  |  | 0
| 1.7 | Concreto fck=20MPa (para microestacas) | 5.71 | m³ |  |  | 0
| 1.8 | Aço CA 50A (para microestacas) | 153 | Kg |  |  | 0
| 2 | ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA (Material, Montagem e Pintura)
| 2.1 | Perfil Metálico W 150x13Kg/m | 240 | Kg |  |  | 0
| 2.2 | Perfil Metálico W 200x19,3Kg/m | 620 | Kg |  |  | 0
| 2.3 | Placa # 1/2" | 155 | Kg |  |  | 0
|  | TOTAL ESTRUTURAL |  |  | 0 | 0 | 0
| X | HIDROSSANITÁRIO
| 1 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 1.1 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 25mm | 111 | m |  |  | 0
| 1.2 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 32mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.3 | Tubo PVC Soldável Classe 15 - 40mm | 65 | m |  |  | 0
| 1.4 | Joelho PVC Soldável 90º - 25mm | 48 | un |  |  | 0
| 1.5 | Joelho PVC Soldável 90º- 40mm | 33 | un |  |  | 0
| 1.6 | Joelho PVC Soldável 45º - 25mm | 60 | un |  |  | 0
| 1.7 | Joelho PVC Soldável 45º- 40mm | 30 | un |  |  | 0
| 1.8 | Adaptador PVC Soldável 25x3/4" Curto | 28 | un |  |  | 0
| 1.9 | Adaptador PVC Soldável 40x1 1/4" Curto | 4 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador com Flanges e Anel 25x3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Adaptador com Flanges e Anel 40x1 1/4" | 3 | un |  |  | 0
| 1.12 | Têe PVC Soldável 25mm | 16 | un |  |  | 0
| 1.13 | Têe PVC Soldável 32mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | Têe PVC Soldável 40mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.15 | Joelho PVC Azul 25x1/2" | 28 | un |  |  | 0
| 1.16 | Têe Azul Soldável Bucha 25x1/2" | 4 | un |  |  | 0
| 1.17 | Têe Redução 32x25mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.18 | Têe Redução 40x32mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.19 | Têe Redução 40x25mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.20 | Torneira Bóia 3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 1.21 | Registro de Gaveta 3/4" | 1 | un |  |  | 0
| 1.22 | Registro de Gaveta 1 1/4" | 2 | un |  |  | 0
| 1.23 | Bucha de Redução Curta Soldável 32x25mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.24 | Bucha de Redução Longa Soldável 40x25mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.25 | Bucha de Redução Longa Soldável 40x32mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.26 | Torneira de Limpeza 1/2" | 5 | un |  |  | 0
| 1.27 | Reservatório Dágua 3.000 Litros | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição | 77 | m | x,xx |  | 0
| 2 | REDE DE ESGOTO
| 2.1 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 40mm | 22 | m |  |  | 0
| 2.2 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 50mm | 46 | m |  |  | 0
| 2.3 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 75mm | 56 | m |  |  | 0
| 2.4 | Tubo PVC Soldável Classe 8 - 100mm | 49 | m |  |  | 0
| 2.5 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 40mm | 26 | un |  |  | 0
| 2.6 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 50mm | 13 | un |  |  | 0
| 2.7 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 75mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.8 | Joelho PVC Soldável Esgoto 90º- 100mm | 13 | un |  |  | 0
| 2.9 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 40mm | 18 | un |  |  | 0
| 2.10 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 50mm | 22 | un |  |  | 0
| 2.11 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 75mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.12 | Joelho PVC Soldável Esgoto 45º- 100mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.13 | Joelho Raio Longo PVC Soldável Esgoto 45º- 100mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.14 | Caixa Sifonada PVC 250x230x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.15 | Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm | 7 | un |  |  | 0
| 2.16 | Caixa Sifonada PVC 150x150x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.17 | Grelha Quadrada Inox Fecho/Moldura 150mm | 9 | un |  |  | 0
| 2.18 | Tampa Cega Inox 250mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.19 | Junção PVC Primário 75x75mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.20 | Junção PVC Primário 75x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.21 | Junção PVC Primário 100x75mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.22 | Junção PVC Primário 100x100mm | 8 | un |  |  | 0
| 2.23 | Têe PVC Soldável Esgoto 40mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.24 | Têe PVC Soldável Esgoto 50mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.25 | Têe de Redução PVC Soldável Esgoto 75x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.26 | Adaptador Esgoto Válvula Pia e Lavatório 40mm | 14 | un |  |  | 0
| 2.27 | Junção Dupla PVC Esgoto 75mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.28 | Redução PVC Esgoto 100x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.29 | Redução PVC Esgoto 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.30 | Caixa de Inspeção | 2 | un |  |  | 0
| 2.32 | Caixa de Passagem de Alvenaria 60x60x70cm com Tampa | 3 | un |  |  | 0
| 2.33 | Rasgo em Alvenaria para Ramais/Distribuição | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.34 | Rasgo em Contrapiso para Ramais/Distribuição | 129 | m | x,xx |  | 0
| 2.35 | Caçamba com 4m³ para descarte de caliça, gesso, cerâmica, ferro, etc. | 2 | un | x,xx |  | 0
|  | TOTAL HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES
| 1.1 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do CD-BK (QGBT) | 100 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar flexivel seção 10,0 mm² / 0,6/1kv livres de halogênio, - Terras do do CD-BK (QGBT)- VERDE | 20 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar flexivel seção 6 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do ELEV ao QGBT | 200 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QDAC ao QGBT | 240 | m |  |  | 0
| 1.5 | Cabo unipolar flexivel seção 25 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QDAC ao QGBT | 60 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do CD-01e CD-02 ao QGBT | 400 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio,Cor preta Alimentador do Banco Baterias | 20 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Cor vermelha Alimentador do Banco de Baterias | 20 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo unipolar flexivel seção 16 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Aterramento do QDAC e CD1 ao QGBT-VERDE | 250 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo unipolar flexivel seção 120 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT | 150 | m |  |  | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel seção 70 mm² / 0,6/1kv - livres de halogênio, Alimentador do QGBT cor verde | 100 | m |  |  | 0
| 1.12 | Supressores para transientes DPS 3F 40kA + N 100 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (MEDIÇÃO) | 1 | un |  |  | 0
| 1.13 | Supressores para transientes DPS 3F 25kA + N 40 kA Nominais, Classe I, base com engate em trilho 4 polos plugáveis (CD-01) | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | Cabo unipolar flexivel seção 16mm² - PVC 70º 750V - DPS | 30 | m |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto ferro ø 40mm. | 50 | m |  |  | 0
| 1.16 | Eletroduto ferro ø 50mm. | 150 | m |  |  | 0
| 1.17 | Eletroduto ferro ø 75mm. | 90 | m |  |  | 0
| 1.18 | Eletroduto PVC ø 85mm. | 50 | m |  |  | 0
| 1.19 | Caixa tipo condulete ø 40mm. | 10 | un |  |  | 0
| 1.20 | Caixa tipo condulete ø 50mm. | 25 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa tipo condulete ø 75mm. | 12 | un |  |  | 0
| 1.22 | Terminais de pressão para ligação CEP a cabo de cobre flex de #10mm2 | 5 | pç |  |  | 0
| 2 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:
| 2.1 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, porta-documentos A4 na parte interna da tampa e plaquetas de acrílico com o número dos circuitos, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), nas dimensões:
| 2.1.1 | - 800x550x150mm, com barramento DIN de FNT PARA 250 A/18kA, com barramentos secundários para 100A, placa de montagem - Completo - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | -800x550x150mm, com barramento DIN de FNT para 150 A/ 10kA, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - (QDAC) | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | -800x550x150mm, com barramento DIN de FNT para 100 A/ 18kA, com barramentos secundários para 100A , placa de montagem - Completo - (CD-1e2) | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 4 | cj |  |  | 0
| 2.3 | Disjuntor de proteção para grupo capacitivo de 4,0 KVAr | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Disjuntores Tripolar
| 2.4.1 | - 3x50A - Geral (CD- BK)-10KA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - 3x50A - NBK-10KA | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | - 3x50A - GERAL NBK -10KA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | - 3x50A - 18 KA QGBT- NBK | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | - 3x40A - GERAL CD-1e2-10KA | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | - 3x50A - 18KA - QGBT - CD-1e2 | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.7 | - 3x125A - GERAL QDAC-10KA | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.8 | - 3x125A - 18KA - QGBT - QDAC | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.9 | - 3x225A-20kA - GERAL QGBT e MEDIÇÃO | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Disjuntores Monopolares/mínimo 4,5kA - DPS
| 2.5.1 | - 32A | 1 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | - 16A | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Banco de Capacitores Trifásico fixo 4,0 kVAr em 380VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3% | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Disjuntores Monopolares/4,5kA
| 2.7.1 | - 16A | 59 | un |  |  | 0
| 2.7.2 | - 20A | 20 | un |  |  | 0
| 2.7.3 | - 25A | 2 | un |  |  | 0
| 2.8 | Disjuntores Tripolares/4,5kA
| 2.8.1 | - 16A | 1 | un |  |  | 0
| 2.8.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0
| 2.8.3 | - 30A | 2 | un |  |  | 0
| 2.8.4 | - 50A | 2 | un |  |  | 0
| 2.9 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 10 | un |  |  | 0
| 2.10 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 3800 | m |  |  | 0
| 2.11 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 1200 | m |  |  | 0
| 2.12 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 100 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cordoalha de cobre nú #35mm2 (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação) | 15 | m |  |  | 0
| 2.14 | Readequação do QGBT existente | 1 | cj |  |  | 0
| 3 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 3.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 151 | un |  |  | 0
| 3.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 9 | un |  |  | 0
| 3.3 | Luminária de EMBUTIR - 2x16W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 16 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x16W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 10 | un |  |  | 0
| 3.4 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE EMBUTIR, REDONDA, PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 20 | un |  |  | 0
| 3.5 | LUMINÁRIA DECORATIVA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA BULBOLED DE 9W, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E DIFUSOR DE VIDRO - Garantia de 02 Anos. | 12 | un |  |  | 0
| 3.6 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (azul) , mais um bloco cego | 45 | un |  |  | 0
| 3.7 | Espelho de pvc branco 4x2" (100x50mm) ou de Alumínio p/ condulete com:
| 3.7.1 | - interruptor simples. | 16 | un |  |  | 0
| 3.7.2 | - interruptor duplo. | 4 | un |  |  | 0
| 3.7.3 | - interruptor triplo | 4 | un |  |  | 0
| 3.7.4 | - interruptor paralelo | 4 | un |  |  | 0
| 3.7.5 | - tomada 1xP+T 20A/250V NBR 14136 (AZUL) | 45 | un |  |  | 0
| 3.8 | Espelho cego 4x2"/4x4" de pvc branco | 85 | un |  |  | 0
| 3.9 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") Dry Wall | 150 | un |  |  | 0
| 3.10 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
| 3.10.1 | - ø 20mm. | 250 | un |  |  | 0
| 3.10.2 | - ø 25mm. | 100 | un |  |  | 0
| 3.11 | Eletroduto de ferro:
| 3.11.1 | - ø 20mm. | 200 | m |  |  | 0
| 3.11.2 | - ø 25mm. | 50 | m |  |  | 0
| 3.11.3 | - ø 50mm. | 50 | m |  |  | 0
| 3.12 | Eletroduto de PVC:
| 3.12.1 | - ø 20mm. | 100 | m |  |  | 0
| 3.12.2 | - ø 32mm. | 50 | m |  |  | 0
| 3.13 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 15 | un |  |  | 0
| 3.14 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (AZUL), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 18 | un |  |  | 0
| 3.15 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UMA tomada tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (VERMELHA), mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 15 | un |  |  | 0
| 3.16 | Caixa embutir parede 100x50x50mm (4x2") | 70 | un |  |  | 0
| 3.17 | Canaleta aluminio 73x25 bipartida c/ tampa de encaixe - de embutir no piso | 40 | m |  |  | 0
| 3.18 | Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nível com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 (PRETA) e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, Dutotec ou similar | 32 | un |  |  | 0
| 3.19 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 180 | m |  |  | 0
| 3.20 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Branca | 50 | m |  |  | 0
| 3.21 | Curva 90º Vertical específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 40 | un |  |  | 0
| 3.22 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 30 | un |  |  | 0
| 3.23 | Eletrocalha lisa 150x75mm , c/ 2 septo divisor ( 3 Partições de 100mmx75mm + 50mmx75mm + 50x75mm) | 160 | m |  |  | 0
| 3.24 | Tampa para eletrocalha 150mm | 160 | m |  |  | 0
| 3.25 | Eletrocalha lisa 150x75mm , s/ septo divisor | 25 | m |  |  | 0
| 3.26 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x75mm | 120 | un |  |  | 0
| 3.27 | Curva horizontal para eletrocalha 150x75mm | 15 | un |  |  | 0
| 3.28 | Tê para eletrocalha 150x75mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.29 | Acoplamento para painel de eletrocalha 150x75mm | 4 | un |  |  | 0
| 3.30 | Acessorios para eletrocalha 150 x 75mm | 160 | un |  |  | 0
| 3.31 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 240 | m |  |  | 0
| 3.32 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 130 | un |  |  | 0
| 3.33 | Vergalhão de 1/4" de sustentação de perfilados e eletrocalhas | 250 | un |  |  | 0
| 3.34 | Base c/ 4 furos fixação externa p/perfilado 38x38mm | 105 | un |  |  | 0
| 3.35 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 72 | un |  |  | 0
| 3.36 | Conjunto Plugs Macho/Femea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária) | 170 | un |  |  | 0
| 3.37 | Derivação lateral p/ eletroduto | 60 | un |  |  | 0
| 3.38 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 600 | cj |  |  | 0
| 3.39 | Chumbador rosca interna 1/4" | 200 | un |  |  | 0
| 3.40 | Timer p/ iluminação externa | 1 | un |  |  | 0
| 3.41 | Mini Contactora Tripolar WEG, Siemens ou similar 20 A (Cash-Timer) | 6 | un |  |  | 0
| 3.42 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 350 | m |  |  | 0
| 3.43 | Plug Macho novo padrão - ligação luminárias | 204 | cj |  |  | 0
| 3.44 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA | 19 | pç |  |  | 0
| 3.45 | Sirene eletronica áudio/estrobo interna para sanitário ACESSÍVEL com fonte de alimentação por Bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.46 | Acionador fixo de alarme para sanitário ACESSÍVEL tipo botoeira soco com retenção e botão reset. Alimentação por bateria | 1 | pç |  |  | 0
| 3.47 | Cabo unipolar seção 10 mm² -NU (Aterramento) | 85 | m |  |  | 0
| 3.48 | Substituição de luminária no sub-solo , com a retirada da luminária existente e instalação de Luminária de EMBUTIR - 2x32W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 16 | un |  |  | 0
| 4 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 4.1 | Central de Iluminação de emergência 24V-600W, 220V de tensão de alimnetação do carregados das baterias, Ref.: Tecnomaster TM2460 – 24V – 600W ou equivalente técnico | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Bateria Automotiva Selada ( isenta de manutenção), 12V-56AH | 2 | un |  |  | 0
| 4.3 | Bloco Tecnomaster de 18 LEDS 24 V com SETA INDICADORA DE SAIDA | 9 | un |  |  | 0
| 4.4 | Bloco Tecnomaster de 18 LEDS 24 V com SETA INDICADORA DE SAIDA + peesoa | 9 | un |  |  | 0
| 4.5 | Bloco Tecnomaster de 18 LEDS 24 V com INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
| 4.6 | Luminária tipo tartaruga com placa de 56LEds da Tecnomaster em seu interior, para aclareamento | 18 | un |  |  | 0
| 4.7 | Luminária tipo FAROLETE com placa de 56LEds da Tecnomaster em seu interior, para aclareamento | 7 | un |  |  | 0
| 4.8 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 600 | m |  |  | 0
| 4.9 | Caixa tipo condulete, de alumínio com tampa cega, ø 20mm. | 85 | un |  |  | 0
| 4.10 | Eletroduto ferro ø 20mm(3/4"). | 90 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICAS E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Cabo unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 3950 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo unipolar #4,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 1420 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo unipolar #10,0mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V livres de halogênio | 420 | m |  |  | 0
| 1.4 | Quadro de metálico de SOBREPOR com espaço para 96 disjuntores monopolares e disjuntor geral, c/barramentos de ligação tripolares paralelos isolados para 150A com bornes p/fases, perfil de proteção, e barramentos neutro e proteção, obturadores de banda e acessórios, tampa e contra-tampa metálicas com dobradiças, com fecho, aterramento caixa e porta. (CD-ESTAB) | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Quadro metálico de SOBREPOR com tampa articulada por dobradiças, em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002, com fecho rápido, aterramento na caixa e porta, com espaço p/disjuntor geral, disjuntores parciais caixa moldada, barramentos de cobre eletrolítico paralelos trifásicos para fases recobertos de material isolante termocontrátil mais neutro e proteção, capacidade de correntes mín 3 A/mm2), 600x480x170mm / Barramento para 100A, 18kA, barramentos secundários para 100 A (CD-BK) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Acessórios para montagem, fixação, identificação dos quadros e componentes. | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntor monopolar/4,5kA.
| 1.7.1 | -1x16A - (CD-ESTAB) | 36 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | -1x20A - (CD-ESTAB) | 10 | un |  |  | 0
| 1.7.3 | -3x50A - (CD-ESTAB/CBBK) | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Dispositivo IDR 25A sensibilidade 30mA | 12 | un |  |  | 0
| 1.9 | Eletroduto ferro diametro 20 mm (3/4") | 212 | m |  |  | 0
| 1.10 | Eletroduto ferro diametro 60 mm (2") | 21 | m |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm(3/4") | 92 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 60mm (2") | 12 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de saida condulete diam. 25 mm com tampa e com:
| 1.14 | - 02 (duas) tomadas novo padrão brasileiro | 15 | un |  |  | 0
| 1.15 | Adaptador para canaleta 73x25mm - 3x1 | 28 | un |  |  | 0
| 1.16 | Chave reversora 63A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.17 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.18 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 102 | m |  |  | 0
| 1.19 | Canaleta aluminio Dutotec 73x45 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 35 | m |  |  | 0
| 1.20 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 24 | un |  |  | 0
| 1.21 | Caixa derivação 100x100mm tipo X p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.22 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 14 | un |  |  | 0
| 1.23 | Curva 90 graus p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 5 | un |  |  | 0
| 1.24 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha e aluminio | 2 | un |  |  | 0
| 1.25 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 32 | un |  |  | 0
| 1.26 | Suporte Dutotec Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.00 (PRETA), mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 38 | un |  |  | 0
| 1.27 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Plug novo padrão brasileiro | 52 | un |  |  | 0
| 1.29 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 65 | m |  |  | 0
| 1.30 | Quadro tipo Caixa de comando 500x400x200mm c/ acessórios - (Cash Timer) | 1 | un |  |  | 0
| 1.31 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 26 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, DOIS blocos c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00, mais um bloco cego Ref. DT 99430.00 ou similar. | 19 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com, UM bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00, mais dois blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar. | 9 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte Ref. DT.63450.10 com DOIS bloco c/RJ.45 Cat.6 Ref. DT.99530.00, mais DOIS BLOCOS DE TOMADAS, COM DUAS Ref. DT 99230.15 (PRETA) OU similar. | 28 | un |  |  | 0
| 2.4 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 90 | un |  |  | 0
| 2.5 | Cabo UTP 4 Pares 24 awg LSZH (Não Halogenado) Cat.6 | 7150 | m |  |  | 0
| 2.6 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm (Cabeamento Horizontal) fixado na parede a 0,40m do piso, com três bandejas e com kit de ventilação forçada composta d 2 ventiladores (RACK DO BANCO) | 1 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Panel 24 portas com RJ-45 Cat 6 p/ Rack 19" (Cab. Estruturado - LÓGICA) | 3 | un |  |  | 0
| 2.8 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 5 | un |  |  | 0
| 2.9 | Adapter Cable 2,5m, CAT.6, (Estações de Trabalho, Impr, ATMs) - Cor Azul com Cover (estações de trabalho) | 71 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord, CAT.6, 1,0m (Lógica) - Cor Amarela | 71 | un |  |  | 0
| 2.11 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.12 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 6 | un |  |  | 0
| 2.13 | Plug (macho) RJ45 cat. 6 para sistema de alarme com conectorização/teste | 1 | un |  |  | 0
| 2.14 | Rack tamanho 16U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 54, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação (RACK DAS OPERADORAS) | 1 | un |  |  | 0
| 2.15 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado (organizador horizontal) | 15 | un |  |  | 0
| 2.16 | Teclado de senhas conexão TCP/IP - Cadastro para até 30.000 usuários, DUO da Automatiza ou equivalente (2) | 4 | un |  |  | 0
| 2.17 | Kit de acesso contendo: caixa com fonte de alimentação com no break e espaço para abrigar bateria de até 63AH, com bateria de 40Ah estacionária, com placa de intertravamento | 4 | un |  |  | 0
| 2.18 | Caixa quebre o vidro emergência compatível com Kit de Controle de acesso | 4 | un |  |  | 0
| 2.19 | Fechadura elétrica de 150kgf com sensor interno de porta + suporte para fixação universal para Kit de controle de acesso | 4 | un |  |  | 0
| 2.20 | Mola de retorno para porta até 80kg | 4 | un |  |  | 0
| 2.21 | Teclado para Kit de Controle de acesso compatível com o mesmo | 4 | un |  |  | 0
| 2.22 | Patch-cord com dois conectores RJ45-cat. 5e nas duas pontas, certificado, para interligação entre rack do Banco e caixa QDS/RDY/MDR | 1 | un |  |  | 0
| 2.23 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 117 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Cabo tipo CTP-APL 50-30 pares | 55 | m |  |  | 0
| 1.2 | Cabo tipo CIT 50-30 pares | 55 | m |  |  | 0
| 1.3 | Cabo CIT 50-10 pares | 55 | m |  |  | 0
| 1.4 | Cabo CIT 50-5 pares (Alarme) | 65 | m |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 3 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 12 | un |  |  | 0
| 1.9 | Barra de terra para Bloco M10 | 12 | un |  |  | 0
| 1.10 | Bloco de proteção para centelhadores tripolares a gás 10 pares | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | DG - N.º3 (400x400x130mm) - de Sobrepor com barra de terra, fixações, acessórios internos p/ montagem | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Patch Cord 2,5m (Cor Verde Estações de Trabalho)-cat.6 | 46 | un |  |  | 0
| 1.13 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde-cat.6 | 46 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| XIV | INSTALAÇÕES DE ALARME
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ESPERAS ALARME:
| 1.1 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Caixa Plástica de Sobrepor c/tampa de 400x300x200mm tipo CPS (para Módulo de Rede do Alarme) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 240 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto ferro ø 32mm(1.1/4"). | 10 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 113 | un |  |  | 0
| 1.6 | Acessório p/ conexão eletroduto/canaleta de aluminio | 25 | un |  |  | 0
| 1.7 | Canaleta aluminio Dutotec 73x25 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 38 | m |  |  | 0
| 1.8 | Canaleta aluminio Dutotec 73x45 c/ tampa de encaixe - Pintura eletrostática branca ou equivalente | 12 | m |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de sobrepor c/ tampa medindo 50cmx50cmx15cm, para abrigar sistema de alarme | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Suporte p/tres blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Suporte Ref. DT.66844.10 p/tres blocos com UM bloco c/furo central Ref. DT.99530.00, mais DOIS blocos cegos Ref. DT 99430.00 ou similar (Pontos Alarme Máscara e Paredes). | 17 | un |  |  | 0
| 1.12 | Cabo CIT 50-5 pares (Entrada Linhas) | 54 | m |  |  | 0
| 1.13 | Arame Galvanizado n.º16 | 3 | kg |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME: |  |  | 0 | 0 | 0
| XV | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CFTV:
| 1.1 | Eletroduto ferro ø 25mm(1"). | 83 | m |  |  | 0
| 1.2 | Caixa passagem condulete ø 25 mm c/tampa cega. | 55 | un |  |  | 0
| 1.3 | Canaleta tipo tubo Metalon 50x50mm - pintura eletrostática Branca com suporte para fixação ao teto e acabamento de fechamento do tubo (plástico branco) na outra extremidade com suporte de fixação da câmera | 6 | m |  |  | 0
| 1.4 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 4.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.7 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 650 | m |  |  | 0
| 1.9 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 17 | un |  |  | 0
| 1.10 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 16 | un |  |  | 0
| 1.11 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 16 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV: |  |  | 0 | 0 | 0
| XVI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telf./alarme | 16 | un |  |  | 0
| 1.2 | Verificação e certificação final das instalações - chek list | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.3 | Desmontagem e descarte adequado de luminárias e lâmpadas com a expedição de laudo/certificado de descarte | 136 | un | x,xx |  | 0
| 1.4 | Desmontagem de tubulações e perfilados | 152 | m | x,xx |  | 0
| 1.5 | Desmontagem de quadros elétricos | 3 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0