## AG RONDINHA
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AG. RONDINHA
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Sarandi, 569 - Rondinha/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. O valor acordado será pago até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mensalmente, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, por crédito em conta corrente mantida em qualquer das Agências do CONTRATANTE, em nome da CONTRATADA.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS NA AG. RONDINHA
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Retirada de piso cerâmico | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Remoção de painéis de vidro - h=2,10m | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 1.3 | Remoção e descarte de divisórias com vidro e grade de ferro | 35 | m² | x,xx |  | 0
| 1.4 | Retirada, descaracterização e descarte adequado de bandeira de 4,50m, fixada na parede | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.5 | Retirada, descaracterização e descarte adequado de testeira de 2,65m | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.6 | Retirada, descaracterização e descarte de pórtico Banrisul Eletrônico | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.7 | Rasgos no contrapiso para instalação elétrica e lógica na plataforma | 12 | m | x,xx |  | 0
| 1.8 | Fornecimento e instalação de tapumes(h=3,00m), pintados | 40 | m² |  |  | 0
| 1.9 | Retirada de painéis de vidro temperado-1,00mx3,00m | 2 | un | x,xx |  | 0
| 1.10 | Remanejo de painel de vidro temperado -1,00mx3,00m | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2 | PINTURA
| 2.1 | Acrílica sobre reboco (aplicado sobre paredes internas e laje de forro) - cor branco - 02 demãos | 700 | m² |  |  | 0
| 3 | PISO
| 3.1 | Piso cerâmico | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 3.2 | Soleira em granito | 15 | m |  |  | 0
| 3.3 | Rasgos no contrapiso para instalação elétrica e lógica na plataforma | 12 | m | x,xx |  | 0
| 4 | ESQUADRIAS/DIVISOR / DIVISÓRIAS
| 4.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas. Conforme projeto. | 4.5 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente. Conforme projeto. | 5.5 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3". | 1 | un |  |  | 0
| 4.4 | Vidro incolor 6mm | 10 | m² |  |  | 0
| 4.5 | Filme venetian 12mm x 6mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes | 10 | m² |  |  | 0
| 4.6 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 4.7 | Divisória -painel BP plus cor branco, com perfil e montantes brancos-h=2,10m, montagem para leiaute provisório e desmontagem e montagem para leiaute definitivo | 20 | m² |  |  | 0
| 4.8 | Divisória - painel BP plus cor branco, com perfil e montantes brancos, altura 3,00m, sala no-break | 9 | m² |  |  | 0
| 4.9 | Porta de divisória - 90x2,10m - completa, com visor | 1 | un |  |  | 0
| 4.10 | Porta de divisória - 80x2,10m - completa | 2 | un |  |  | 0
| 4.11 | Porta de vidro temperado, 10mm,inclui ferragens, dimensões-1,00mx2,18m- com puxador e mola, com suporte do blanque | 1 | un |  |  | 0
| 4.12 | Porta 100cmx210cm- 01 folha, em alumínio anodizado, cor branca, com visor de vidro, completa, com grades,fechadura auxiliar tetra chave, porta auxiliar da sala de auto atendiemnto. | 1 | un |  |  | 0
| 4.13 | Esquadria de alumínio anodizado , com montantes e acabamento em pintura eletrostática cor branca, com vidro simples 5mm, para esquadria entre SAA e o interior da Agência | 30 | m² |  |  | 0
| 4.14 | Grade em alumínio anodizado, cor branca , perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser aclopada a esquadria de alimínio, altura 2,10m, espaçamento a cada 12cm. | 21 | m² |  |  | 0
| 4.15 | Porta 80x210cm - 1 folha - completa, alumínio anodizado , cor branca, fechadura auxiliar tetra chave , vidro mini boreal,com requadro de 3x8 para acesso a retaguarda dos cashes | 1 | un |  |  | 0
| 4.16 | Passa objetos em acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 5 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 5.1 | PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão - adaptado - h = 209cm | 1 | un |  |  | 0
| 5.2 | KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: | 1 | kit |  |  | 0
- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor
- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria
- 1 placa ATM padrão Banrisul
- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio
- 2 botões de acionamento (internos)
- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"
| 5.3 | Bateria selada 12V 7Ah | 1 | pç |  |  | 0
| 5.4 | Cilindro contato elétrico 510 Pacri | 1 | pç |  |  | 0
| 5.5 | Placa em acrílico azul 240mm x 130mm, e=3mm, com texto "APÓS ÁS 22h PRESSIONE O BOTÃO PARA SAIR" em ABS e=0,8mm branco e texto em braile | 1 | un |  |  | 0
| 5.6 | Placa em acrílico branco 300mm x 175mm, e=3mm, com texto " AGÊNCIA RONDINHA das 10h às 15h Autoatendimento das 07h às 22h" em ABS e=0,8mm azul e texto em braile | 1 | un |  |  | 0
| 5.7 | Testeira - T3 -(2,65)- Retirar testeira na Bagergs e recuperar. | 1 | un |  |  | 0
| 6 | DIVERSOS
| 6.1 | Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 5 | un |  |  | 0
| 7 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 7.1 | Placa em chapa de aço galvanizado em curva , com pintura automotiva azul padrão Banrisul, Pantone 300C , com dizeres em adesivo vinil Pantone 298 C e letras em vinil Branco. Distâncias, tamanhos e tipos de letras conforme arquivos fornecidos. Modelo: Placa PA1-B e PA1-A-Saques/Depósitos.Medidas : 385mmx375mm | 2 | un |  |  | 0
| 7.2 | Porta cartaz tarifas dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos conforme projeto | 8 | un |  |  | 0
| 7.3 | Porta cartaz A3 BANRISUL INFORMA dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos conforme projeto | 8 | un |  |  | 0
| 7.4 | Placas em acrílico suspensas - Placas em acrílico sobrepostas (branca translúcida e azul pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto
| 7.4.1 | PS1 – AUTOATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.2 | PS2 – CAIXAS ATENDIMENTO POR SENHA | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.3 | PS3 PLATAFORMA DE ATENDIMENTO | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.4 | PS4 – PREFERENCIAL | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.5 | PS5 – ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.6 | PS6 – ATENDIMENTO EMPRESARIAL | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.7 | PS7 – ATENDIMENTO NEGÓCIOS | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.8 | PS10 – GERENTE-GERAL | 1 | un |  |  | 0
| 7.4.9 | PS11 – GERENTE ADJUNTO | 1 | un |  |  | 0
| 7.5 | Placas em acrílico porta - Placas em acrílico sobrepostas (branca translúcida e azul pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta ou parede com fita dupla-face, conforme projeto
| 7.5.1 | PP1 – PRIVATIVO FUNCIONÁRIOS | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.2 | PP3 – NO BREAK | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.3 | PP5 - ARQUIVO | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.4 | PP6 – COPA | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.5 | PP8-M | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.6 | PP9-F | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.7 | PP10 - PNE | 1 | un |  |  | 0
| 7.5.8 | PP13 – RETIRE SUA SENHA AQUI | 1 | un |  |  | 0
| 7.6 | Adesivos:
| 7.6.1 | A1P – LOGO | 8 | un |  |  | 0
| 7.6.2 | A2H1 | 1 | un |  |  | 0
| 7.6.3 | A2H4 - de segunda a segunda | 1 | un |  |  | 0
| 7.6.4 | A2PO – PASSA OBJETOS | 1 | un |  |  | 0
| 7.6.5 | A3 - SAI | 1 | un |  |  | 0
| 8 | DIVERSOS
| 8.1 | Piso - elemento tátil em placas de poliester - alerta- interno | 10 | un |  |  | 0
| 8.2 | Piso - elemento tátil em placas de poliester - direcional- interno | 19 | un |  |  | 0
| 8.3 | Alvenaria de tijolo maciço | 6 | m² |  |  | 0
| 8.4 | Revestimento, chapisco, emboço , reboco e selador | 12 | m² |  |  | 0
| 8.5 | Fornecimento e instalação de tela otis, espaçamento 2cm, espessura fio 14, galvanizado, pintada, com requadro de ferro cantoneira, interna. | 5 | m² |  |  | 0
| 8.6 | Retirada de entulhos | 2 | m³ |  |  | 0
| 8.7 | Limpeza final da obra | 251 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
| 1.1 | Instalação de ar condicionado capacidade 48.000 BTU'S/h, (considerando manutenção do equipamento incluíndo, se necessário, troca de componentes, como compressor, capacitor, conjunto motoventilador, placa eletrônica, partes plasticas danificadas, controle remoto e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.) Equipamento será fornecido pelo banco. Retirar equipamentos na Bagergs -Canoas | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Condicionador mini split , evaporadora Built In com controle remoto sem fio, condensadora descarga vertical, ciclo reverso, fluído refrigerante isento de cloro (HFC), 30.000 Btu/h, 220V-1F-60Hz. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Condicionador mini split inverter, evaporadora Hi Wall com controle remoto sem fio, condensadora descarga horizontal, ciclo reverso, fluído refrigerante R410A 9.000 Btu/h, 220V-1F-60Hz. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Grelha contínua com aletas horizontais fixas e aletas posteriores verticais com regulagem individual, 825x425mm. Fornecida na cor branca | 3 | un |  |  | 0
| 1.5 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento, bitola n. 26, com acessórios. | 25 | kg |  |  | 0
| 1.6 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada | 2 | m |  |  | 0
| 1.7 | Chapa de aço galvanizado, bitola 22, para construção de defletor de descarga da condensadora do autoatendimento. | 15 | kg |  |  | 0
| 1.8 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 13 | kg |  |  | 0
| 1.9 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 2 | kg |  |  | 0
| 1.10 | Cano de cobre ø3/4", esp. parede 1.38mm | 4 | kg |  |  | 0
| 1.11 | Cano de cobre ø1 1/8", esp. parede 1.38mm | 47 | kg |  |  | 0
| 1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 52 | m |  |  | 0
| 1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4" | 12 | m |  |  | 0
| 1.14 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4" | 6 | m |  |  | 0
| 1.15 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1 1/8" | 40 | m |  |  | 0
| 1.16 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 2 | par |  |  | 0
| 1.17 | Tupo em PVC rígido soldável, incluíndo conexões, insumos e suportes e acessórios para instalação. Utilização: rede de drenagem | 45 | m |  |  | 0
| 1.18 | Carga de gás refrigerante adicional | 4 | kg |  |  | 0
| 1.19 | Interligação elétrica entre unidades evaporadoras e condensadoras | 45 | m |  |  | 0
| 1.20 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 4 | kg |  |  | 0
| 1.21 | Eletrocalha lisa 200x50mm com acessórios | 16 | m |  |  | 0
| 1.22 | Canaleta alumínio pintada na cor branco | 5 | m |  |  | 0
| 1.23 | Exaustor axial 20 cm, vazão 750 m3/h -1F - 220V - 60Hz | 1 | un |  |  | 0
| 1.24 | Termostato analógico para acionamento do exasutor | 1 | un |  |  | 0
| 1.25 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, para exaustão. | 25 | kg |  |  | 0
| 1.26 | Grelha de descarga de ar fabricada em alumínio extrudado, 150x150mm. Evita a entrada de água e corpos estranhos (fornecido na cor branca), | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Veneziana indevassável com contra moldura para instalação em porta, dim 500x500mm (fornecido na cor branca) | 1 | un |  |  | 0
| 1.28 | Grade para proteção das condensadoras, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 6 | m² |  |  | 0
| 1.29 | Retirada de equipamento tipo janela 30.000 BTU/H (remoção, embalagem, transporte até a Bagergs - Canoas - RS) | 1 | un |  |  | 0
| 1.30 | Retirada de equipamento tipo split piso/teto 30.000 BTU/H (remoção, embalagem, transporte até a Bagergs - Canoas - RS) | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com barramentos com espaço p/ geral (TIPO STAB.)-QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Disjuntor Monopolar/4,5kA/380V
| 1.2.1 | - 16A | 15 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - 20A | 5 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor Monopolar/10kA/380V
| 1.3.1 | - 32A | 4 | un |  |  | 0
| 1.4 | Disjuntor Tripolar
| 1.4.1 | - 3x70A - 18 kA, 3VF22 - Geral QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | - 3x50A - 18 kA, 3VF22 - CDBK - CDAC | 4 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | - 3x32A - 18 kA, 3VF22 - QD-BK | 5 | un |  |  | 0
| 1.4.4 | - 3x16A - 18 kA, 3VF22 - QD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 25 mm² /750V - Terra Geral do QGBT) | 20 | m |  |  | 0
| 1.7 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-01, QD-BK, CDAC | 300 | m |  |  | 0
| 1.8 | Capacitor trifásico 2,0kVAr/220V | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de SOBREPOR - 2x16W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 16 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x16W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x32W com refletor facetado em aluminio e aletas planas em chapa pintada completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 32 W e 2 x reator eletrônico 220V AFP - 2x32W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 59 | un |  |  | 0
| 2.3 | Aplique de uso interno para lampada PL 15W - Completo | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.4.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 1100 | m |  |  | 0
| 2.4.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 800 | m |  |  | 0
| 2.5 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor simples + tomada. | 9 | un |  |  | 0
| 2.6 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo + tomada. | 5 | un |  |  | 0
| 2.7 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor triplo + tomada. | 3 | un |  |  | 0
| 2.8 | Suporte de canaleta de aluminio branco com uma tomada novo padrão brasileiro 20A | 4 | un |  |  | 0
| 2.9 | Caixa de aço zincado 100x50mm com:
| 2.9.1 | - interruptor sensor de presença | 1 | un |  |  | 0
| 2.9.2 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.10.1 | - ø 20mm (3/4"). | 30 | m |  |  | 0
| 2.10.2 | - ø 25mm (1"). | 45 | m |  |  | 0
| 2.10.3 | - ø 50mm (2"). | 24 | m |  |  | 0
| 2.11 | Caixa de aço zincado, 100x100mm | 26 | un |  |  | 0
| 2.12 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 60 | m |  |  | 0
| 2.13 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 6 | un |  |  | 0
| 2.14 | Eletrocalha lisa 150x50mm | 33 | m |  |  | 0
| 2.15 | Tampa para eletrocalha 150mm | 33 | m |  |  | 0
| 2.16 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x50mm | 22 | un |  |  | 0
| 2.17 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 150x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.18 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 150x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.19 | Acessório "T" para eletrocalha 150x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.20 | Acessorios para eletrocalha 150 x 50mm | 5 | un |  |  | 0
| 2.21 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x50mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.22 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.23 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 150x50mm | 33 | m |  |  | 0
| 2.24 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 42 | m |  |  | 0
| 2.25 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 28 | un |  |  | 0
| 2.26 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 14 | un |  |  | 0
| 2.27 | Sapata interna 1 furo | 6 | un |  |  | 0
| 2.28 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 4 | un |  |  | 0
| 2.29 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 8 | un |  |  | 0
| 2.30 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 10 | cj |  |  | 0
| 2.31 | Vergalhão rosca total 1/4" | 28 | m |  |  | 0
| 2.32 | Chumbador rosca interna 1/4" | 28 | un |  |  | 0
| 2.33 | Centro de distribuição de uso aparente para 24 elementos com barramentos (CDAC). | 1 | un |  |  | 0
| 2.34 | Quadro de comando com dimensões minimas de 480x380x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 2.35 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 4 | un |  |  | 0
| 2.36 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.37 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 2.38 | Dispositivo DR 4x50A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 2.39 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 90 | m |  |  | 0
| 2.40 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 61 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2 faróis de 20 led´s c/ suporte metalico p/ fixação | 7 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s iluminação de emergência. | 4 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 3 | un |  |  | 0
| 3.4 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 1.1.1 | - seção 2,5 mm2. | 1100 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | - seção 4,0 mm2. | 500 | m |  |  | 0
| 1.1.3 | - seção 10,0 mm2. | 150 | m |  |  | 0
| 1.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (QD-BK). | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Eletroduto ferro galv. diametro 25 mm. | 40 | m |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de aço zincado, 100x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de aço zincado, 100x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.12 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 2x3/4" | 8 | un |  |  | 0
| 1.13 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1" | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | Caixa de piso com tampa de alumínio Tipo SQR da Dutotec, com duas tomadas NBR.20A (preta), com uma tomada NBR.20A (azul) mais duas tomadas RJ45 | 6 | un |  |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 50 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio
| 1.16.1 | -73x25mm | 22 | un |  |  | 0
| 1.16.2 | -73x45mm | 12 | un |  |  | 0
| 1.17 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha x canaleta de aluminio 73x45mm | 10 | un |  |  | 0
| 1.18 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 22 | un |  |  | 0
| 1.19 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cegos. | 8 | un |  |  | 0
| 1.20 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 3 | un |  |  | 0
| 1.21 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 20 | un |  |  | 0
| 1.22 | Plugue 2P+T - NBR.10A. | 6 | un |  |  | 0
| 1.23 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 24 | m |  |  | 0
| 1.24 | Eletroduto de PVC ø 20mm. | 36 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 9 | un |  |  | 0
| 2.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 9 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 1100 | m |  |  | 0
| 2.5 | Rack de 19" para HUB tamanho 24U - Completo e com tres bandejas + 12 organizadores. | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 25 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 25 | un |  |  | 0
| 2.9 | Régua com 8 tomadas p/ Rack com ângulo de 45 graus | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1.1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.2 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 900 | m |  |  | 0
| 1.3 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Voice Pannel | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo CIT-5 pares | 50 | m |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT-20 pares (Entrada Linhas) | 30 | m |  |  | 0
| 1.7 | Rack de 19" para operadoras tamanho 16U - Completo e com tres bandejas + 6 organizadores. | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cabo CIT-10 pares (Moden) | 15 | m |  |  | 0
| 1.9 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 1.11 | Régua com 8 tomadas p/ Rack com ângulo de 45 graus | 2 | un |  |  | 0
| 1.12 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 15 | un |  |  | 0
| 1.13 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 20 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 4.1 | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm. | 150 | m |  |  | 0
| 1.3 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 48 | un |  |  | 0
| 1.4 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 30 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 24 | un |  |  | 0
| 1.6 | Caixa de sobrepor tipo CPS-20 c/ tampa | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cabo CIT-5 pares | 36 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo UTP cat. 6 (isolamento LSZH) cor cinza | 800 | m |  |  | 0
| 1.9 | Conector RJ45 categoria 6 | 16 | un |  |  | 0
| 1.10 | Patch Pannel categoria 6 - 24 portas | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Régua com 8 tomadas p/ Rack com ângulo de 45 graus. | 1 | un |  |  | 0
| 1.12 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 3 | un |  |  | 0
| 1.13 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 18 | un |  |  | 0
| 1.14 | Arame Galvanizado n.º16 | 1 | kg |  |  | 0
| 1.15 | Spiral tube | 20 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 1 | cj |  |  | 0
| 2 | Desmontagem da iluminação com reaproveitamento dos perfilados (descarte das luminárias) | 1 | cj |  |  | 0
| 3 | Instalações provisórias (elétrica, lógica e fonia) montagem e desmontagem | 1 | cj |  |  | 0
| 4 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E e 6E | 1 | cj |  |  | 0
| 5 | Desmontagem de pontos de automação e tubulações | 1 | cj |  |  | 0
| 6 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E e 6E | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (CIVIL + ELÉTRICO + MECÂNICO) |  |  | 0 | 0 | 0