## AG RIO DE JANEIRO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REVITALIZAÇÃO DA AG. RIO DE JANEIRO / RJ
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AV. PRESIDENTE VARGAS, 463 - RIO DE JANEIRO/ RJ
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 180 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA:fora do horário de expediente da agência. Atender a legislação municipal vigente.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REVITALIZAÇÃO DA AG. RIO DE JANEIRO / RJ
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" de todos os projetos | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Tapumes chapa compensada pintadas - fechamento fachada frontal com porta -tranca e chave.Altura 2,20m - Removíveis, rígidos e estanques | 40 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Montagem e desmontagem de tapumes de divisória naval existentes conforme layouts provisórios, durante toda a execução da obra | 50 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Instalações provisórias para mesas atendimento, trabalho e impressoras, com rede elétrica, lógica e telefonia. | 30 | un |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - abertura de rasgos na alvenaria para embutimento de tubulações | 15 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - alvenaria | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - piso cerâmico com rodapé cerâmico | 560 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - piso lajota cerâmica | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - forro em reguas metálicas | 235 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - forro de gesso com rodaforro | 280 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - azulejos | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.8 | - soleira de granito | 6.5 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.9 | - concreto- estrutura de apoio do ar condicionado área 2º pav. | 2.4 | m³ | x,xx |  | 0
| 2.1.10 | - contrapiso- subsolo - local :viga de fundação - espessura estimada 10 cm | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.11 | - contrapiso- subsolo - local: reserv de captação - espessura estimada 10 cm | 6 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.12 | - contrapiso- área externa térreo fundos- espessura estimada 15 cm | 18 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.13 | -reboco para execução de rodapé da impermeabilização (h= 40 cm) | 14 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.14 | -Perfuração com equipamento rotativo e serra copo diamantada cofre e antessala cofre - subsolo | 3 | m |  |  | 0
| 2.1.15 | - abertura de rasgos no piso para embutimento de tubulações e caixas de piso | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - esquadrias de alumínio e vidro da fachada | 90 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - porta existente de madeira completa PR01 e PR02 | 4 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - porta existente venezianada completa PVR01 e PVR02 | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - veneziana fixa em aluminio existente VR01 | 1 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - esquadria existente completa JR01 e JR02 | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - porta vidro temperado completa PVTR, vidro fixo VTR | 10 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - esquadria de aluminio completa | 45 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - mascara metálica com divisor de sigilo | 23 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - piso pedra portuguesa para reaproveitamento | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.10 | - paineis divisórios, portas e visor | 69 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.11 | - portico kit atm | 1 | conj. | xxx |  | 0
| 2.2.12 | - Testeira D1 para reinstalação | 2 | un | xxx |  | 0
| 2.2.13 | - Bandeira B1 para reinstalação | 2 | un | xxx |  | 0
| 2.2.14 | - perfis verticais em aluminio externos - esquadria das fachadas | 98 | m | xxx |  | 0
| 2.2.15 | - perfishorizontais em aluminio externos - esquadria das fachadas | 5 | m | xxx |  | 0
| 2.2.16 | - chapa metalica de revestimento - esquadria das fachadas | 35 | m² | xxx |  | 0
| 2.2.17 | - piso tátil interno | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.18 | - fita de piso anti-derrapante | 24 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.19 | - persiana | 85 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.20 | - corrimão e guarda corpo existente em ferro | 29 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.21 | - porta existente completa PE01, PE02 e PE03 - retirada e reinstalação | 5 | un |  |  | 0
| 2.2.22 | - remoção de barras metalicas | 4 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.23 | - vaso sanitário completo | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.24 | - pia com coluna completa | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.25 | - acessórios sanitários e barras sanitario ppne | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.26 | - desmontagem do leiaute da agencia, retirada de todos os mobiliarios e quipamentos definido pela fiscalização do Banco. | 1 | conj. |  |  | 0
| 2.3 | Retirada e relocação
| 2.3.1 | - equipamento de autoatendimento - cash | 3 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | - guiche de caixa | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Retirada de entulho | 6 | m³ | x,xx |  | 0
| 3 | INFRA ESTRUTURA
| 3.1 | Estrutura de concreto:
| 3.1.1 | - forma para laje/cortina do reservatório - subsolo | 15.75 | m² |  |  | 0
| 3.1.2 | - desmoldagem de formas | 15.75 | m² |  |  | 0
| 3.1.3 | - armaduras CA 50 e CA 60 | 95.9 | kg |  |  | 0
| 3.1.4 | - concreto (fck) | 1.7 | m³ |  |  | 0
| 4 | SUPRA ESTRUTURA
| 4.1 | Estrutura de concreto:
| 4.1.1 | - forma para viga de fundação de parede no suboslo | 4.41 | m² |  |  | 0
| 4.1.2 | - desmoldagem de formas | 4.41 | m² |  |  | 0
| 4.1.3 | - armaduras CA 50 e CA 60 | 23.4 | kg |  |  | 0
| 4.1.4 | - concreto (fck) | 0.8 | m³ |  |  | 0
| 5 | PAREDES
| 5.1 | - tijolo furado (6 furos) 15cm | 35 | m² |  |  | 0
| 5.2 | - Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 104 | m² |  |  | 0
| 6 | FORROS
| 6.1 | - forro em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metalicos brancos | 463 | m² |  |  | 0
| 6.2 | - Gesso em nivel com negativo | 50 | m² |  |  | 0
| 6.3 | - sanca de gesso | 25 | m |  |  | 0
| 6.4 | - fechamento vertical em gesso | 5.5 | m |  |  | 0
| 6.5 | - cortineiro de gesso | 16 | m |  |  | 0
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS
| 7.1 | Regularização com argamassa de cimento/areia (traço 1:4), caimento mínimo de 2% e espessura mínima de 5cm, incluive rodape é boleamento de cantos | 61 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Impermeabilização:
| 7.2.1 | - hidroasfalto- 4 demãos | 25 | m² |  |  | 0
| 7.2.2 | - manta ásfaltica com poliester, espessura 4mm, aplicada a quente | 61 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Proteção de impermeabilização: argmassa cimento e areia (traço 1:5), espessura 4cm, em quadros de 75 x 75cm (máx) | 40 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Proteção de impermeabilização: argamassa cimento e areia (traço 1:5), espessura 2cm, estruturada com tela plástica | 21 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Mastique de poliuretano nas juntas das placas de argamassa | 80 | m |  |  | 0
| 8 | PAVIMENTAÇÕES
| 8.1 | Pisos:
| 8.1.1 | - regularizaçao para pavimentação colada | 680 | m² |  |  | 0
| 8.1.2 | - contrapiso de cimento desempenado - área externa térreo fundos- espessura 10 cm | 18 | m² |  |  | 0
| 8.1.3 | - porcelanato e rodapé em porcelanato | 630 | m² |  |  | 0
| 8.1.4 | - pedra portuguesa existente/ reinstalar/ complementar/observando o desenho original com molde | 20 | m² |  |  | 0
| 8.1.5 | - cerâmico - carga pesada PEIV | 85 | m² |  |  | 0
| 8.1.6 | - placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO | 4 | un |  |  | 0
| 8.1.7 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivante alerta - cor prata - INTERNO | 60 | un |  |  | 0
| 8.1.8 | - elementos tatil individual de poliester autoadesivantes direcional - cor prata-- INTERNO | 55 | un |  |  | 0
| 8.2 | Fita de piso anti derrapante idem existente | 24 | m |  |  | 0
| 8.3 | Soleiras / peitoril
| 8.3.1 | soleira em granito cinza andorinha polido L=15,0cm | 10 | m |  |  | 0
| 8.3.2 | soleira em granito cinza andorinha polido L=30,0cm | 5 | m |  |  | 0
| 8.3.3 | peitoril em granito cinza andorinha polido L=12,0cm | 6 | m |  |  | 0
| 8.4 | Muretas
| 8.4.1 | granito cinza andorinha polido h=10,0cm/10,0cm b=15,0cm | 33 | m |  |  | 0
| 8.4.2 | granito cinza andorinha polido h=10,0cm/20,0cm b=15,0cm | 4.5 | m |  |  | 0
| 9 | REVESTIMENTOS
| 9.1 | - chapisco | 90 | m² |  |  | 0
| 9.2 | - emboço | 90 | m² |  |  | 0
| 9.3 | - reboco | 90 | m² |  |  | 0
| 9.4 | - reboco impermeável para parede escada e para subsolo com infiltrações | 4 | m² |  |  | 0
| 9.5 | - azulejo idem existente/ recompor | 10 | m² |  |  | 0
| 9.6 | - marmore interno - existente/manter/ recompor/complementar/lustrar | 190 | m² |  |  | 0
| 10 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 10.1 | Madeira:
| 10.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 6 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | - PM01' - 90cmx190cm - 01 folha - abrir | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | - PM 02 - 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 3 | un |  |  | 0
| 10.1.4 | - PM02' - 80cmx210cm com visor em vidro- 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | - PM 03 - 60cmx210cm com visor em vidro - 01 folha - abrir | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | Vidro e Película
| 10.2.1 | - Vidro temperado fixo ( divisória e fachada) e porta PVT01 | 25 | m² |  |  | 0
| 10.2.2 | - Vidro temperado fixo | 86 | m² |  |  | 0
| 10.2.3 | - Película Antivandalismo | 86 | m² |  |  | 0
| 10.3 | Aluminio:
| 10.3.1 | - PAV 01 - 2x 65 x 190cm | 1 | un |  |  | 0
| 10.3.2 | - PAV 02 - 2x 75 x 210cm | 2 | un |  |  | 0
| 10.3.3 | - VZ 01 - 170 x 90cm | 1 | un |  |  | 0
| 10.3.4 | - perfil em aluminio natural 16,0 x 8,0cm - horizontal | 8.5 | m |  |  | 0
| 10.4 | Aço
| 10.4.1 | Corrimãos em aço Inox
| 10.4.1.1 | - guarda corpo completo em aço inox | 10 | m |  |  | 0
| 10.4.1.2 | - guarda corpo c/ corrimão simples completo em aço inox | 29 | m |  |  | 0
| 10.4.2 | Alçapão metálico galvanizado com chapa e=3,00mm, cantoneira inferior de 1 1/2 " x 1/8" e alças móveis para reserv. capatação do subsolo | 1 | un |  |  | 0
| 11 | FERRAGENS
| 11.1 | Porta de madeira
| 11.1.1 | interna de abrir tipo alavanca - 01 folha | 13 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para porta 90/210 de acesso retaguarda | 4 | un |  |  | 0
| 11.2 | Vidro temperado
| 11.2.1 | Ferragem completa para porta de abrir de vidro temperado | 1 | conj. |  |  | 0
| 11.2.2 | Mola hidraulica de piso | 1 | conj. |  |  | 0
| 11.2.3 | Puxador duplo tipo alça | 1 | conj |  |  | 0
| 12 | PINTURA
| 12.1 | - Acrílica com emassamento | 290 | m² |  |  | 0
| 12.2 | - Acrílica sem emassamento | 760 | m² |  |  | 0
| 12.3 | - PVA sem emassamento - laje , tapume , forro de gesso existente | 304 | m² |  |  | 0
| 12.4 | - PVA com emassamento - forro de gesso novo | 90 | m² |  |  | 0
| 12.5 | - Esmalte sintético c/ emassamento sobre madeira | 70 | m² |  |  | 0
| 12.6 | - Esmalte sintético s/ emassamento sobre madeira e ferro | 63 | m² |  |  | 0
| 12.7 | - Tratamento anti-ferruginoso, fundo antiferruginoso nas partes necessárias e repintura esmalte sintético sobre ferro | 60 | m² |  |  | 0
| 13 | LIMPEZA
| 13.1 | Limpeza mármore existente das fachadas | 130 | m² |  |  | 0
| 13.2 | Limpeza permanente da obra | 1000 | m² |  |  | 0
| 13.3 | Limpeza final da obra | 1000 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| II | SALA DE AUTOATENDIMENTO
| 1.1 | Alumínio
| 1.1.1 | - esquadria aluminio anodizado cor branca com grade - completa com vidro | 20 | m² |  |  | 0
| 1.1.2 | - esquadria aluminio anodizado cor branca sem grade - completa com vidro | 28 | m² |  |  | 0
| 1.1.3 | - porta em aluminio anodizado cor branca completa com vidro 110x230 - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 2 | mod. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SALA DE AUTOATENDIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| III | PROGRAMAÇÃO VISUAL / FACHADA
| 1 | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA
| 1.1 | Reinstalar com estrutura de sustentação,Testeira D1, medindo 600X110X22cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, com fechamento no verso da logomarca com mesmo acabamento de pintura - realizar limpeza e repintura | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Reinstalar Bandeira B1 dupla face, medindo 115X105X22cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico - realizar limpeza e repintura | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Painel ACM cor prata - esquadrias fachada e negativo | 35 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Complemento em" L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. Pantone 300C | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.5 | - Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico - realizar limpeza e repintura | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | KIT ATM BANRISUL
| 1.6.1 | Kit ATM Banrisul, conforme memorial em anexo | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm². | 40 | m |  |  | 0
| 1.6.3 | Cabo unipolar flexível seção 1,0 mm². | 5 | m |  |  | 0
| 1.6.4 | Eletroduto de ferro diâmetro 25mm para interligar CD Cash Timer com tubulação de alarme. | 6 | m |  |  | 0
| 1.6.5 | Caixa de passagem condulete diam. 25mm com tampa cega. | 3 | un |  |  | 0
| 1.6.6 | Cabo CCI 05 pares para interligar KIT ATM até central de alarme | 50 | m |  |  | 0
| 2 | PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA
| 2.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.
| 2.1.1 | PP1 - Privativo para funcionários, 52,5cmx14cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.2 | PP5 - Arquivo, 52,5cmx14cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.3 | PP6 - Copa | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.4 | PP8 - Sanitário Masculino, 15cmx15cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.5 | PP9 - Sanitário Feminino, 15cmx15cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.1.6 | PP10 - Sanitário ppne, 15cmx15cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.1.7 | PP13 - Retire sua senha aqui, 24cmx13cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PP3 - No break, 52,5cmx14cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.
| 2.2.1 | PS1 - Autoantendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | PS2 - Caixas atendimento por senha, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.3 | PS3 - Plataforma de Atendimento, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.4 | PS4 - Preferencial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.5 | PS5 - Atendimento Pessoa Física, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.6 | PS6 - Atendimento Empresarial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.7 | PS7 - Atendimento de Negócios, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.8 | PS8 -Banrisul Empresarial, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.9 | PS10 - Gerente Geral, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.10 | PS11 - Gerente Adjunto, 52cmx14cm, suspensa | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braile em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto:
| 2.3.1 | PP14 - Pressione para sair, 24cmx13cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | PP15 - Agência e horário, 30cmx17,50cm, colada no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.18 | PP18 - Em braile: FEMININO 15cmx7cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.19 | PP17 - Em braile: MASCULINO, 15cmx7cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 2.2.20 | PP16 - Em braile: UNISSEX, 15cmx7cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Adesivos, Brancos em três camadas(branco - cinza - branco), com logomarca impressa nas cores padrão do banco, dupla-face. Resistente à raios UV. Adesivo medindo120X10cm e a logomarca 7,5x47cm
| 2.4.1 | A1 - Logo | 12 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | A2H2 - Horário Atendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | A2H3 - Horário Autoatendimento | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.4 | A2PO - Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.5 | A3 SIA - Acessibilidade universal, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.6 | A4 SIA CG - Cão guia, 15cmx15cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.7 | A5 - Caixa Nº | 2 | un |  |  | 0
| 2.4.8 | ENTRADA e SAIDA - fluxo caixas | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | Porta Cartazes
| 2.5.1 | Porta cartaz grande - PC1- dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 6 | un |  |  | 0
| 2.5.2 | Porta cartaz medio- PC2 -com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme padronização BANRISUL | 8 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL PROGRAMAÇÃO VISUAL/ FACHADA |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INTERIORES
| 1 | DIVISÓRIAS e BIOMBOS:
| 1.1 | Biombos atendimento
| 1.1.1 | Biombos em vidro liso transparente 6mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película jateada intercalada. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme padronização BANRISUL. | 23 | un |  |  | 0
| 1.2 | Esquadrias de alumínio
| 1.2.1 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio branco (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas. A ALTURA DEVERÁ SER DE 1,8m. | 2 | m² |  |  | 0
| 1.2.2 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio branco (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente. A ALTURA DEVERÁ SER DE 1,8m. | 10 | m² |  |  | 0
| 1.2.3 | Esquadria em alumínio l.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio branco (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para Banrisul Empresarial e Reuniões. A ALTURA DEVERÁ SER DE 2,1m. | 24 | m² |  |  | 0
| 1.2.4 | Porta em aluminio l.30 (30001), 80 cmx2,10m, Estruturada em tubos de aluminio branco(TG- 018), completa com ferragem. | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.5 | Fornecimento e instalação de vidro incolor 6mm. | 63 | m² |  |  | 0
| 1.2.6 | Filme venetian 12mm x 6mm, para divisor de ambientes. | 63 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Divisórias sanitárias
| 1.3.1 | divisória sanitaria em granito polido e=2,0cm com ferragens | 15.5 | m² |  |  | 0
| 1.3.2 | porta sanitaria em laminado estrutural branco 60 ,0 x 165,0cm | 8 | conj. |  |  | 0
| 2 | MOBILIÁRIO
| 2.1 | Copa:
| 2.1.1 | tampo em inox com cuba e espelho 120,0 x 52,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 2.1.2 | balcão 3 portas e 3 gavetas branco | 1 | conj |  |  | 0
| 2.1.3 | armário aéreo com 3 portas branco 120,0 x 50,0 x 30,0cm | 1 | conj |  |  | 0
| 2.1.4 | armário aéreo para microondas | 1 | conj |  |  | 0
| 2.2 | Agência
| 2.2.1 | Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2 | Mesa Acessível
| 2.2.2.1 | tampo para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2.2 | totem para mesa acessivel conforme padrão Banrisul | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.2.3 | adequação dos painéis de BIRÔ EXISTENTE para mesa acessível | 1 | conj |  |  | 0
| 2.2.3 | poltronas de espera modelo ambiente afinidade | 4 | un |  | x,xx | 0
| 2.2.4 | mesa de centro | 1 | un |  | x,xx | 0
| 3 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 3.1 | Lixeiras
| 3.1.1 | Fornecimento de lixeiras em polipropileno, 11L, h=30cm ø25cm (mesas) - cor preta. | 29 | un |  | x,xx | 0
| 3.1.2 | Fornecimento de lixeiras em polipropileno, 11L, h=30cm ø25cm, com tampa basculante (sanitários-box + PNE) - cor branca. | 8 | un |  | x,xx | 0
| 3.1.3 | Fornecimento de lixeiras em polipropileno, 20L, h=60cm ø25cm (caixas e salão de atendimento, com adesivo coleta seletiva) - cor preta. | 5 | un |  | x,xx | 0
| 3.1.4 | Fornecimento de lixeira 45L, 31x38x66, com tampa basculante - cor branca - BANHEIROS (bancada). | 5 | un |  | x,xx | 0
| 3.1.5 | Fornecimento de lixeira 72L, 40x46x66, com pedal, cor branca - COPA. | 4 | un |  | x,xx | 0
| 3.2 | Acessórios sanitário PPNE
| 3.2.1 | - barra para porta aço inox | 1 | un |  |  | 0
| 3.2.2 | - barra 80,0cm aço inox | 5 | un |  |  | 0
| 3.2.3 | - chapa para porta em aço inox | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Pelicula auto adesiva dados padrão banrisul - máscara auto atendimento | 6 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Persiana vertical blackout- cor gelo | 90 | m² |  |  | 0
| 3.5 | Capa assentos preferenciais | 9 | un |  |  | 0
| 3.6 | Fornecimento de cachepot em aço inox escovado, h=33, ø40, com rodízios. | 6 | un |  | x,xx | 0
| 3.7 | Fornecimento de conjunto de folhagem e vaso plástico na cor preta + Folhagens (palmeira rápis, h máx 1,20cm), montado com acabamento sobre a terra no vaso de pedras brancas ou casca de pinus. | 6 | un |  |  | 0
| 3.8 | Fornecimento de bancadas de granito cinza andorinha para os sanitários | 5 | m² |  |  | 0
| 3.9 | Fornecimento de tapete 9mm, pelo cortado, 1200g/m², dimensão 2,70m x 3,00m, bordas costuradas, Norma ASTM 2859, Beaulieu, linha Baltimore, referência 922-BB2 ou equivalente técnico. | 1 | un |  | x,xx | 0
| 3.10 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL INTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0
| V | HIDROSSANITÁRIO
| 1 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 1.1 | Tubo PVC rígido soldável
| 1.1.1 | - ø 25 mm | 7.2 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | - ø 60 mm | 10 | m |  |  | 0
| 1.2 | Joelho PVC soldável
| 1.2.1 | - ø 25 mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - ø 60 mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | - ø 25 mm x 1/2" azul | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | - curva longa ø 60 mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro:
| 1.3.1 | - ø 25 mm x ¾" | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - ø 60 mm x 2" | 7 | un |  |  | 0
| 1.4 | Bucha de redução soldável
| 1.4.1 | - ø 75x 60 mm | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Bomba submersível - vazão 25 m³/h- 5 mca - 1CV | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Quadro de comando unificado para 2 Bombas submersíveis | 1 | un |  |  | 0
| 2 | REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL
| 2.1 | Caixa de gordura com tampa 250 x 172 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2 | Caixa sifonada com grelha 150 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.2.1 | - ø 40 mm | 2 | m |  |  | 0
| 2.2.2 | - ø 50 mm | 6 | m |  |  | 0
| 2.2.3 | - ø 75 mm | 8 | m |  |  | 0
| 2.3 | Tubo PVC ranhurado para drenagem 75 mm | 24 | m |  |  | 0
| 2.3.1 | - ø 40 mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.2 | - ø 75 mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.3 | - ø 50 mm - joelho 45° | 2 | un |  |  | 0
| 2.3.4 | - ø 75 mm - joelho 45° | 9 | un |  |  | 0
| 2.4 | Te sanitário/junção simples PVC rígido para esgoto:
| 2.4.1 | - ø 75 x 75 mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.4.2 | - ø 100 x 50 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.4.3 | - ø 100 x 75 mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | Colchão em brita # 2 para drenagem | 3 | m³ |  |  | 0
| 3 | APARELHOS , ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS
| 3.1 | vaso sanitario c/assento sanit.completo - linha confort - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | lavatorio c/ proteção sifão - linha confort - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | vaso sanitario com caixa acoplada - linha vogue plus - DECA | 2 | un |  |  | 0
| 3.4 | lavatório grande com coluna - linha vogue plus - DECA | 2 | un |  |  | 0
| 3.5 | caixa de descarga de embutir | 1 | un |  |  | 0
| 3.6 | Registro de gaveta com canópla cromado:
| 3.6.1 | - ø ¾"- para pia da copa | 1 | un |  |  | 0
| 3.6.2 | Válvula de esfera de plástico - ø 60 mm | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.3 | Válvula de retenção vertical - ø 2" - corpo em bronze | 2 | un |  |  | 0
| 3.6.4 | junção rosqueável - ø 2" | 1 | un |  |  | 0
| 3.7 | torneira para sanitario com alavanca | 1 | un |  |  | 0
| 3.8 | torneira para copa | 1 | un |  |  | 0
| 3.9 | papeleira | 3 | un |  |  | 0
| 3.10 | saboneteira | 3 | un |  |  | 0
| 3.11 | toalheiro p/ papel toalha | 3 | un |  |  | 0
| 3.12 | espelho cristal 50,0cm x 100,0cm | 3 | un |  |  | 0
| 3.13 | Fornecimento cubas de embutir, para os sanitários, com acessórios e mangotes. | 7 | un |  |  | 0
| 3.14 | Fornecimento torneiras de mesa com acionamento de pressão, para os sanitários, com acessórios. | 7 | un |  |  | 0
| 3.15 | Sifão flexível para lavatório cromado | 7 | un |  |  | 0
| 3.16 | Sifão rígido para lavatório cromado | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INCÊNDIO
| 1 | Extintores:
| 1.1 | - extintor de incêndio pó químico ABC com suporte/sinalização - 4 kg | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | - extintor de incêndio CO² com suporte 6 kg- recarga e relocalização com sinalização e numeração | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | - extintor de incêndio água pressurizada com suporte - 10 kg Recarga e relocalização com sinalização e numeração | 3 | un |  |  | 0
| 1.4 | - extintor de incêndio pó químico com suporte - 4 kg/8kg recarga e relocalização com sinalização e numeração | 2 | un |  |  | 0
| 2 | Rede de Hidrantes:
| 2.1 | - caixa de aço 40 x 60 cm de embutir para registro de hidrante | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | - registro globo ângular ø 65 mm - 2 ½" p/registro de recalque | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | - redução ø 2 ½"para 1 ½" | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | - adaptador ø 2 ½" | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | - mangueira ø 1 ½"x 15m | 4 | un |  |  | 0
| 2.6 | - esguicho com requinte de ø ½" - 13 mm | 2 | un |  |  | 0
| 3 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.433 | 6 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INCENDIO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL (I, II, III, IV, V,VI) |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1 | MONTAGEM DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO:
| 1.1 | Quadro Geral de Baixa Tensão (existente) - QGBT
| 1.1.1 | - disjuntor 1x25A - 10kA, tipo minidisjuntor, norma DIN, curva B - Siemens | 3 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | - disjuntor 3x20A - 10 kA, tipo CA-Eletromar - QF-Bombas | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | - disjuntor 3x60A - 10 kA, tipo CA-Eletromar - QD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.4 | - supressores de surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 1.2 | Quadro de Força de Ar Condicionado - QF-AC
| 1.2.1 | - disjuntor 3x25A - 5kA, tipo minidisjuntor, norma DIN, curva B - Siemens | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 3x100A - 5kA, tipo minidisjuntor, norma DIN, curva B - Siemens | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Quadro de Força de uso aparente para 16 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - QF-01 | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.1 | - disjuntor 3x50A/4,5kA/380V | 2 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | - disjuntor 3x100A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Quadro de Força de uso aparente para 16 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - QF-02 | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.1 | - disjuntor 3x50A/4,5kA/380V | 2 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | - disjuntor 3x100A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Quadro de Força de uso aparente para 16 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - QF-03 | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.1 | - disjuntor 3x25A/4,5kA/380V | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Centro de distribuição - CD-Subsolo
| 1.6.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V | 4 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.3 | - dispositivo DR 4x25A-300mA - Geral CD | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.4 | - Barramento para fases, neutro e terra - DIN | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Centro de distribuição de uso aparente para 56 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - CD-Térreo | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.1 | - disjuntor 1x10A/4,5kA/380V | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V | 6 | un |  |  | 0
| 1.7.3 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V | 5 | un |  |  | 0
| 1.7.4 | - disjuntor 1x25A/4,5kA/380V | 4 | un |  |  | 0
| 1.7.5 | - dispositivo DR 4x40A-300mA - Geral CD | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.6 | - dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 8 | un |  |  | 0
| 1.8 | Centro de distribuição de uso embutido para 34 elementos com barramentos com espaço p/geral ( TIPO STAB) - CD-Sobreloja | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA/380V | 7 | un |  |  | 0
| 1.8.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA/380V | 3 | un |  |  | 0
| 1.8.3 | - disjuntor 1x25A/4,5kA/380V | 4 | un |  |  | 0
| 1.8.4 | - dispositivo DR 4x40A-300mA - Geral CD | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.5 | - dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Quadro Distribuição dos No Break - QD-BK
| 1.9.1 | - disjuntor 3x16A/4,5kA/380V - Geral Capacitores | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.2 | - dispositivo DR 4x63A-300mA - Geral QD | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Quadro de Força de uso aparente, bomba recalque 1 cv - QF-Bombas | 1 | un |  |  | 0
| 1.11 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 4 mm² /750V - Alimentador QF-Bombas | 70 | m |  |  | 0
| 1.12 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 6 mm² / 750V - Alimentador do QF-03 e AC-03 | 220 | m |  |  | 0
| 1.13 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² /750V - Ligações internas do QGBT | 3 | m |  |  | 0
| 1.14 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-EE1 | 60 | m |  |  | 0
| 1.15 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-EE2 | 60 | m |  |  | 0
| 1.16 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Terra do CD-EE1 | 15 | m |  |  | 0
| 1.17 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Terra do CD-EE2 | 15 | m |  |  | 0
| 1.18 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador CD Subsolo, Térreo e Sobreloja | 200 | m |  |  | 0
| 1.19 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 16 mm² / 750V - Alimentadores unidades condensadoras | 550 | m |  |  | 0
| 1.20 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 35 mm² / 750V - Alimentador do QF-01 e QF-02 | 130 | m |  |  | 0
| 1.21 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 70 mm² / 750V - Terra do QF-AC | 7 | m |  |  | 0
| 1.22 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 120 mm² / 750V - Alimentador do QF-AC | 25 | m |  |  | 0
| 1.23 | Capacitor trifásico 2,5kVAr/380V | 1 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 2.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x60cm, com aletas brancas completa tipo R 730- Suportes, 2 lâmpadas LED T8 - 4.000k - 9 a 10W - 25.000h L -70 Garantia de 02 Anos. | 30 | un |  |  | 0
| 2.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x60cm, com aletas brancas completa tipo R 730- Suportes, 2 lâmpadas LED T8 - 4.000k - 9 a 10W - 25.000h L -70 Garantia de 02 Anos. | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Luminária de EMBUTIR - 2x120cm, com aletas brancas completa tipo R 730- Suportes, 2 lâmpadas LED T8 - 4.000k - 18 a 21W - 25.000h L -70 Garantia de 02 Anos. | 104 | un |  |  | 0
| 2.4 | Luminária de SOBREPOR - 2x120cm, com aletas brancas completa tipo R 730- Suportes, 2 lâmpadas LED T8 - 4.000k - 18 a 21W - 25.000h L -70 Garantia de 02 Anos. | 15 | un |  |  | 0
| 2.5 | Luminária redonda de EMBUTIR - 2x9W completa - Suportes, Lâmpadas Bulbo Led 9W / 4.000k - 25.000h - L-70 Garantia de 02 Anos. | 10 | un |  |  | 0
| 2.6 | Arandela redonda de SOBREPOR - 2x9W completa - Suportes, lâmpadas Bulbo Led 9W / 4.000k - 25.000h - L -70 Garantia de 02 Anos. | 7 | un |  |  | 0
| 2.7 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 2.7.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 3600 | m |  |  | 0
| 2.7.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 600 | m |  |  | 0
| 2.8 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 3 | un |  |  | 0
| 2.9 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor triplo. | 4 | un |  |  | 0
| 2.10 | Suporte de canaleta de aluminio branco com uma tomada novo padrão brasileiro 20A | 6 | un |  |  | 0
| 2.11 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 2.11.1 | - interruptor simples de embutir. | 8 | un |  |  | 0
| 2.11.2 | - interruptor duplo de embutir. | 6 | un |  |  | 0
| 2.11.3 | - interruptor triplo de embutir. | 2 | un |  |  | 0
| 2.11.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 12 | un |  |  | 0
| 2.12 | Caixa de aço zincado 100x50mm com:
| 2.12.1 | - interruptor simples de embutir. | 1 | un |  |  | 0
| 2.12.2 | - interruptor duplo de embutir. | 1 | un |  |  | 0
| 2.12.3 | - interruptor triplo de embutir. | 1 | un |  |  | 0
| 2.12.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 4 | un |  |  | 0
| 2.12.5 | - conjunto 2 tomadas novo padrão brasileiro 20A | 1 | un |  |  | 0
| 2.12.6 | - tampa cega | 1 | un |  |  | 0
| 2.13 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.13.1 | - ø 20mm (3/4"). | 171 | m |  |  | 0
| 2.13.2 | - ø 25mm (1"). | 6 | m |  |  | 0
| 2.13.2 | - ø 32mm (1.1/4"). | 9 | m |  |  | 0
| 2.13.2 | - ø 50mm (2"). | 3 | m |  |  | 0
| 2.14 | Eletroduto de PVC rígido roscável ø 20mm (3/4") | 12 | m |  |  | 0
| 2.15 | Caixa de aço zincado 100x100mm, com tampa cega | 1 | un |  |  | 0
| 2.16 | Caixa de aço zincado 130x130mm, com tampa cega | 4 | un |  |  | 0
| 2.17 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 39 | un |  |  | 0
| 2.18 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.19 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 15 | m |  |  | 0
| 2.20 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 2.21 | Eletrocalha lisa 200x50mm | 36 | m |  |  | 0
| 2.22 | Tampa para eletrocalha 200mm | 36 | m |  |  | 0
| 2.23 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x50mm | 22 | un |  |  | 0
| 2.24 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.25 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 200x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.26 | Acessório "T" para eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.27 | Acessórios para eletrocalha 200x50mm | 24 | un |  |  | 0
| 2.28 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x50mm | 17 | un |  |  | 0
| 2.29 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x50mm | 1 | un |  |  | 0
| 2.30 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 200x50mm | 36 | m |  |  | 0
| 2.31 | Eletrocalha lisa 150x50mm | 24 | m |  |  | 0
| 2.32 | Tampa para eletrocalha 150mm | 24 | m |  |  | 0
| 2.33 | Suporte suspensão para eletrocalha 150x50mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.34 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 150x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.35 | Acessório "T" para eletrocalha 150x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.36 | Acessórios para eletrocalha 150x50mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.37 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 150x50mm | 11 | un |  |  | 0
| 2.38 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 150x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.39 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 150x50mm | 24 | m |  |  | 0
| 2.40 | Eletrocalha lisa 100x50mm | 51 | m |  |  | 0
| 2.41 | Tampa para eletrocalha 100mm | 51 | m |  |  | 0
| 2.42 | Suporte suspensão para eletrocalha 100x50mm | 28 | un |  |  | 0
| 2.43 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.44 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 2.45 | Acessório "T" para eletrocalha 100x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 2.46 | Acessórios para eletrocalha 100x50mm | 32 | un |  |  | 0
| 2.47 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 100x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 2.48 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 100x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 2.49 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 100x50mm | 51 | m |  |  | 0
| 2.50 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 132 | m |  |  | 0
| 2.51 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 88 | un |  |  | 0
| 2.52 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 15 | un |  |  | 0
| 2.53 | Sapata interna 1 furo | 13 | un |  |  | 0
| 2.54 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 18 | un |  |  | 0
| 2.55 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 100 | cj |  |  | 0
| 2.56 | Vergalhão rosca total 1/4" | 150 | m |  |  | 0
| 2.57 | Chumbador rosca interna 1/4" | 120 | un |  |  | 0
| 2.58 | Sensor de presença de SOBREPOR ao teto | 11 | un |  |  | 0
| 2.59 | Quadro de comando com dimensões minimas de 480x380x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 2.60 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 3 | un |  |  | 0
| 2.61 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 2.62 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 200 | m |  |  | 0
| 2.63 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 115 | cj |  |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 3.1 | Módulo Autonomo de emergência 2 faróis de 20 led´s c/ suporte metalico p/ fixação | 8 | un |  |  | 0
| 3.2 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 4 | un |  |  | 0
| 3.3 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAIDA EMERGÊNCIA | 1 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Condutor unipolar flexível Afumex:
| 1.1.1 | - seção 2,5 mm2. | 1700 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | - seção 10 mm2. | 60 | m |  |  | 0
| 1.1.3 | - seção 16 mm2. | 30 | m |  |  | 0
| 1.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.1 | - disjuntor 1x16A/4,5kA - (CD-ESTAB) | 20 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | - disjuntor 1x20A/4,5kA - (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Disjuntor tripolar 32A/6kA (CD-ESTAB) | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA | 4 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto ferro galv. diametro 20 mm. | 57 | m |  |  | 0
| 1.6 | Eletroduto ferro galv. diametro 25 mm. | 21 | m |  |  | 0
| 1.7 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 11 | un |  |  | 0
| 1.9 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 2x3/4" | 25 | un |  |  | 0
| 1.10 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1" | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | Caixa de piso de enbutir com tampa de alumínio, suporte de equipamentos, com duas tomadas NBR.20A (preta), uma tomada NBR.20A (azul) e duas tomadas RJ45 | 25 | un |  |  | 0
| 1.12 | Caixa de piso de embutir com tampa de alumínio, suporte de equipamentos, com duas tomadas NBR.20A (preta) e duas tomadas RJ45 | 4 | un |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de piso de embutir com tampa de alumínio, suporte de equipamentos, com uma tomada NBR.20A (preta), duas tomadas NBR.20A (azul) e duas tomadas RJ45 | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Caixa de piso de embutir com tampa de alumínio, suporte de equipamentos, com uma tomada NBR.20A (preta) | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada - Branca | 66 | m |  |  | 0
| 1.16 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada - Branca | 36 | m |  |  | 0
| 1.17 | Caixa de aluminio 100x100x50mm específica de canaleta de aluminio
| 1.17.1 | -73x25mm | 27 | un |  |  | 0
| 1.17.2 | -73x45mm | 8 | un |  |  | 0
| 1.18 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de aluminio
| 1.18.1 | -73x25mm | 39 | un |  |  | 0
| 1.18.2 | -73x45mm | 3 | un |  |  | 0
| 1.19 | Curva horizontal 90º metálica - específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 2 | un |  |  | 0
| 1.20 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha x canaleta de aluminio 73x45mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.21 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 22 | un |  |  | 0
| 1.22 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cegos. | 2 | un |  |  | 0
| 1.23 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 6 | un |  |  | 0
| 1.24 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 30 | un |  |  | 0
| 1.25 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 1.26 | Contactora WEG CWM25 A | 1 | un |  |  | 0
| 1.27 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 60 | m |  |  | 0
| 1.28 | Plug adaptador p/tomada padrão brasileiro | 6 | un |  |  | 0
| 1.29 | Eletroduto de PVC ø 20mm. | 15 | m |  |  | 0
| 1.30 | Aterramento.
| 1.30.1 | - cabo unipolar Afumex seção 10 mm² - 0,75 kV. | 50 | m |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 2.1 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado:
| 2.1.1 | - ø 20mm (3/4"). | 57 | m |  |  | 0
| 2.1.2 | - ø 25mm (1"). | 21 | m |  |  | 0
| 2.2 | Caixa de pvc sem embutes tipo Pial 92106 ou Cemar CMS - 17M OP ou equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 3 | un |  |  | 0
| 2.4 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 14 | un |  |  | 0
| 2.5 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com tres blocos c/RJ.45. | 1 | un |  |  | 0
| 2.6 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 1000 | m |  |  | 0
| 2.7 | Cabo CIT-10 pares | 5 | m |  |  | 0
| 2.8 | Rack para HUB tamanho 36U - Completo e com tres bandejas. | 1 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 46 | un |  |  | 0
| 2.11 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 47 | un |  |  | 0
| 2.12 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
| 2.13 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 2 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:
| 1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 1.1 | Remanejamento da Central Telefônica | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 + 2 blocos cegos. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 900 | m |  |  | 0
| 1.4 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Voice Panel 50 portas p/ Rack 19" (Ramais Central) | 1 | un |  |  | 0
| 1.6 | Cabo CIT-50 pares (Central telefônica/Rack) | 5 | m |  |  | 0
| 1.7 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 12 | un |  |  | 0
| 1.9 | Caixa de distribuição padrão Concessionária
| 1.9.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 39 | un |  |  | 0
| 1.11 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 10 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO: |  |  | 0 | 0 | 0
| X | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 1 | INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 1.1 | Rack tamanho 12U x 600 - Completo - Grau de proteção IP 54, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Guia/Organizador de cabos para RACK 19" | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 540 | m |  |  | 0
| 1.6 | Patch Cord cat. 6 comprimento 1,0 m - Vermelho | 27 | un |  |  | 0
| 1.7 | Conector RJ45 macho cat. 6 | 27 | un |  |  | 0
| 1.8 | Spiral tube | 8 | m |  |  | 0
| 1.9 | Mini Câmera Color - CCD Sony 1/3 - Day/Night - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm | 13 | un |  |  | 0
| 1.10 | Caixa de proteção pequena com suporte - Alumínio Anodizada | 13 | un |  |  | 0
| 1.11 | Câmera Dome Infra Vermelho - CCD Sony 1/3 - Resolução mínima 400 linhas - Lente 3,6mm - IP66 - IK10 | 3 | un |  |  | 0
| 1.12 | Conversor de vídeo UTP 1 canal com alimentação | 32 | un |  |  | 0
| 1.13 | Fonte de Alimentação 12V - 10A Bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 1.14 | Quadro de comando de Sobrepor para Central de Alarme - 600x480x220mm tipo CS | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm. | 273 | m |  |  | 0
| 1.16 | Eletrocalha lisa 75x50mm | 45 | m |  |  | 0
| 1.17 | Tampa para eletrocalha 75mm | 45 | m |  |  | 0
| 1.18 | Suporte suspensão para eletrocalha 75x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.19 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 75x50mm | 4 | un |  |  | 0
| 1.20 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 75x50mm | 7 | un |  |  | 0
| 1.21 | Acessórios para eletrocalha 75x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 1.22 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 75x50mm | 27 | un |  |  | 0
| 1.23 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 75x50mm | 6 | un |  |  | 0
| 1.24 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada - Branca | 51 | m |  |  | 0
| 1.25 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 77 | un |  |  | 0
| 1.26 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 1.27 | Cabo CIT-3 pares (kit ATM) | 40 | m |  |  | 0
| 1.28 | Cabo CIT-5 pares (Entrada Linhas) | 20 | m |  |  | 0
| 1.29 | Arame Galvanizado n.º16 | 2 | kg |  |  | 0
| 1.30 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 4 | un |  |  | 0
| 1.31 | Spiral tube | 15 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ALARME/CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| XI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
| 1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 1 | conj. |  |  | 0
| 2 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 1 | conj. |  |  | 0
| 3 | Retirada de quadros elétricos, telefônicos, racks desativados e reconstituição da parede | 11 | pç |  |  | 0
| 4 | Retirada de luminárias existentes | 95 | pç |  |  | 0
| 5 | Retirada de duto de alumínio (dutotec) | 70 | m |  |  | 0
| 6 | Retirada de eletrodutos existentes | 250 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO ( VII, VIII, IX, XI) |  |  | 0 | 0 | 0
| XII | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS
| 1.1 | Cond. de ar tipo SPLITAO SYSTEM 20.0 TRs, evaporador HITACHI Mod. RTC + RVT 250CP - 2 Ciclos / 2 X RAP 120DS + KCO0054 + KCO0036, gas ecologico R410 ou similar, descarga superior, condensador com ventilador tipo axial, de descarga na vertical (barril), ver especificação de projeto. | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Cond. de ar tipo SPLITAO SYSTEM 5.0 TRs, evaporador HITACHI Mod. RTC + RVT 050 - RAP 050DS + KCO0054 + KCO0036, gás ecologico R410 ou similar, descarga superior, condensador com ventilador tipo axial, de descarga na vertical (barril), ver especificação de projeto. | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Exaustor axial em linha tipo AXC200 220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Tubo 5/8" cobre flexível - Sem costura Sem isolamento | 86 | m |  |  | 0
| 1.5 | Tubo 3/8" cobre flexível - Sem costura Sem isolamento | 16 | m |  |  | 0
| 1.6 | Tubo 1 1/8" Rigido 1/32" Rigido com isolamento. | 86 | m |  |  | 0
| 1.7 | Tubo 5/8" Flixivel sem costura com isolamento. | 16 | m |  |  | 0
| 1.8 | Cabo flexível tipo PP 4 X Ø 1.5 mm² | 140 | m |  |  | 0
| 1.9 | Cabo flexível tipo PP 4 X Ø 2.5 mm² | 20 | m |  |  | 0
| 1.10 | Cabo flexível tipo Ø 4.0 mm² | 100 | m |  |  | 0
| 1.11 | Cabo flexível tipo Ø 6.0 mm² | 50 | m |  |  | 0
| 1.12 | Cabo flexível tipo PP Ø 16.0 mm² | 300 | m |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto rigido 3/4" galvanizado leve | 50 | m |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto rigido 1" galvanizado leve | 21 | m |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto rigido 4" galvanizado leve | 20 | m |  |  | 0
| 1.16 | Caixas de passagem 4" | 8 | m |  |  | 0
| 1.17 | GAS Ecologico R410 | 55 | kg |  |  | 0
| 1.18 | Quadro eletrico Força | 1 | Vb |  |  | 0
| 1.19 | FIXAÇÃO | 1 | Vb |  |  | 0
| 2 | DUTOS E DIFUSÃO DE AR
| 2.1 | Colarinhos de lona 16 onças | 3 | pç |  |  | 0
| 2.2 | Fechamento/adapatação lateral do duto derivação dos ramais em chapa de aço galvanizado bitola #24 | 150 | kg |  |  | 0
| 2.3 | Novas conexões em chapa de aço galvanizado #20 entre a rede de duto existente e os novos condicionadores | 360 | kg |  |  | 0
| 2.4 | Prolongamento em chapa de aço galvanizado #24 na rede duto/ramal principal | 20 | kg |  |  | 0
| 2.5 | Redução de duto principal em chapa de aço | 1 | vb |  |  | 0
| 2.6 | Limpeza linear especializada na rede de dutos com emissão de laudo comprobatório de ausência de alta concentração de particulados em suspensão e levantamento fotográfico | 120 | m |  |  | 0
| 2.7 | Duto flexível diametro 10" com isolamento termoacustico | 100 | m |  |  | 0
| 2.8 | Grelha 40x30cm de retorno em aluminio dupla moldura para porta | 6 | pç |  |  | 0
| 2.9 | Grelha 10x10cm tipo fixa em aluminio c/ registro para exaustão | 10 | pç |  |  | 0
| 2.10 | Veneziana 20x20cm de ar exterior com pingadeira | 2 | pç |  |  | 0
| 2.11 | Caixa plenum para difusor quadrado de 12"x12"in c/registro borboleta | 37 | pç |  |  | 0
| 2.12 | Difusor quadrado 12"x12"in em aluminio cor branca | 37 | pç |  |  | 0
| 2.13 | Colarinho de diametro de 10" para duto | 37 | pç |  |  | 0
| 2.14 | Manta em lã de vidro espessura 38mm revestida com papel kraft aluminodizado | 360 | m² |  |  | 0
| 2.15 | Acessórios diversos para montagem (fita adesiva, cola, arrebites, parafusos, silicone, etc) | 1 | vb |  |  | 0
| 3 | RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
| 3.1 | Desativação e retirada do sistema de ar condicionado existente, a saber: 01(Uma) torre de Arrefecimento Alfaterme, 2 (duas) Moto-bombas de condensação 3.0CV, 02(dois) chiller 30TRs TRANE, completos com trocadores de calor, 3(tres) moto-bombas primárias, 2(duas) moto-bombas secundárias, 6(seis) trocadores de calor tipo Fan Coil, Tubulação de agua gelada e de condensação e quadros eletricos. Limpeza geral do local e transporte de todo o material desmobilizado. | 1 | Vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII | Administração Local para obras de médio porte, até 180 dias (1 engenheiro, 1 mestre de obras, despesa com alimentação, transporte e estadia) - para a área total de intervenção. | 5 | % |  | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Agência, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de auto-atendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14. A segurança do Banco impedirá o acesso ao prédio a todos os operários não identificados, não uniformizados ou não relacionados pela construtora.
15 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados
16 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
17 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
18 - Os resíduos de materiais não recicláveis devem ser descartados seguindo as legislações ambientais, por transporte especializado, conforme orientações a seguir:
a - Empreiteiro deve se cadastrar como produtor de RCC (resíduo da construção civil). Rceberá um talonário da prefeitura;
b - Recolher os resíduos;
c - Descaracterizar qualquer menção ao Banrisul, de forma que não se consiga identificar;
d - Armazenar de forma que ocupe o mínimo espaço possível;
e - Contratar transporte habilitado para resíduo tipo II, cadastrado na prefeitura como habilitado para tal fim (ele deverá ter um talonário correspondente ao transporte de resíduo classe II);
f - Transportar os resíduos até um aterro para classe II;
g - Deverá ser retornado ao Banco: uma via do talonário do produtor do RCC onde têm a identificação do motorista e do aterro, uma via do transporte e uma via do recebimento pelo aterro. Todas as informações devem corresponder à via do produtor de RCC.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - Além dos itens acima deverão ser considerados custos com deslocamento, mão-de-obra de instalações dos módulos, interligações, elétricas e frigorígenas, limpeza com Nitrogênio passante, vácuo, carga de gás completa, teste e ajustes.
4 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
5 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses.
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0