## APARTAMENTO TORRES
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA AG. TORRES.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Silva Jardim, 369 - Torres / RS.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 180 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia e administração da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em parcelas, conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útl do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados pela Unidade de Gestao Patrimonial
| DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA AG. TORRES.
I | OBRAS CIVIS
1 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS
1.1 | PROJETO HIDROSSANIT. HONORARIOS BASICOS | 337 | M² | X,XX |  | 0
1.2 | EXECUCAO DE OBRAS HONORARIOS BASICOS | 337 | M² | X,XX |  | 0
1.3 | PROJETO ELETRICO HONORARIOS BASICOS | 337 | M² | X,XX |  | 0
1.4 | HONORÁRIO PROFISSIONAL ARQUITETO/ENGENHEIRO - ELABORAÇÃO, ENTRADA, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUTAR E OBRA. INCLUE, OBTENÇÃO DE LICENÇAS, ESTUDO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLANTAS, LEVANTAMENTOS GRAFICAÇÃO, SENDO QUE UMA CÓPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÁ SER ENTREGUE PARA O BANCO E TODO DIREITO AUTORAL E INTELECTUAL DEVERÁ SER CEDIDO EM FAVOR DO BANCO. Calc. art. 28 da Lei Federal 12.378, de 31/12/2010. | 12 | h | X,XX |  | 0
1.5 | Confecção de projeto executivo com aprovação na concessionária CEEE da nova entrada de energia em MT | 1 | vb |  |  | 0
1.6 | Confecção de projeto executivo Elétrico da Agência contemplando desenho da planta baixa, Iluminação, tomadas, CDs, QGBT, aterramento e Diagramas Unifilares com emissão de ART de toda a agência. | 1 | vb |  |  | 0
1.7 | Inspeção e levantamento técnico das características e condições das instalações elétricas e SPDA existente. Cálculo do Gerenciamento de Riscos existentes e elaboração de relatório de correções/adequações com projeto executivo, memorial técnico e planilha orçamentária visando atender a norma NBR 5419:2015. Após a conclusão da obra será feita nova vistoria para certificação do sistema com re-cálculo do Gerenciamento de Riscos considerando as correções/adequações com elaboração de Relatório de Conformidade e ART. | 1 | vb |  |  | 0
| TOTAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TRABALHOS NA COBERTURA.
2.1 | RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE
2.1.1 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS | 721 | M² | X,XX |  | 0
2.1.2 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 691 | M² | X,XX |  | 0
| TOTAL RETIRADA |  |  | X,XX | 0 | 0
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA
2.2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA | 511 | M² |  |  | 0
2.2.2 | CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 511 | M² |  |  | 0
2.2.3 | EMBOCO IMPERMEAVEL A.MISTA CA-AR 1:5+10%CI-15MMEXT | 511 | M² |  |  | 0
| TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | COBERTURA NOVA
2.3.1 | BANDEJA SALVAVIDAS | 60 | M |  |  | 0
2.3.2 | ANDAIME METÁLICO P/FACHADA 2-4 PAV REAPROVEITAMENTO 3X LOCAÇÃO MÊS | 441 | M² |  | X,XX | 0
2.3.3 | TELA DE PROTEÇÃO FACHADA ROLO 3,00M TERSP. 10CM DOBRA 5CM | 441 | M² |  |  | 0
2.3.4 | EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA | 32 | UN |  | X,XX | 0
2.3.5 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAM.2AGUAS-VAO 8M+33% | 674 | M² |  |  | 0
2.3.6 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL ESMALTADA+33% | 674 | M² |  |  | 0
2.3.7 | CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL ESMALTADA | 60 | M |  |  | 0
2.3.8 | RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | 66 | M |  |  | 0
2.3.9 | ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM | 10 | UN |  |  | 0
2.3.10 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM | 51 | M² |  |  | 0
2.3.11 | RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO | 51 | M² |  |  | 0
2.3.12 | FORROPACOTE 50X250 C/PERFIL DE ACO | 935 | M² |  | X,XX | 0
2.3.13 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 | 35 | M |  |  | 0
2.3.14 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 70-FIXO ALVENARIA | 60 | M |  |  | 0
| TOTAL DE COBERTURA NOVA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL DE TRABALHOS NA COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 0
3 | REFORMA NOS APARTAMENTOS
3.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
3.1.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 1127 | M² | X,XX |  | 0
3.1.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 190 | M² | X,XX |  | 0
3.1.3 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 982 | M² | X,XX |  | 0
3.1.4 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 36 | M² | X,XX |  | 0
3.1.5 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 14 | M² | X,XX |  | 0
3.1.6 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 145 | M² | X,XX |  | 0
3.1.7 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 96 | M |  |  | 0
3.1.8 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 90 | M |  |  | 0
3.1.9 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 337 | M² | X,XX |  | 0
| TOTAL RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.2.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 1 | M² |  |  | 0
3.2.2 | INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT | 1 | PT |  |  | 0
3.2.3 | BETONEIRA 400 LITROS COM CARREGADOR-LOCACAO | 180 | D |  | X,XX | 0
| TOTAL INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES
3.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BUTÍLICA | 145 | M² |  |  | 0
3.3.2 | CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 1069 | M² |  |  | 0
3.3.3 | IMPERM.ARG.CRISTALZTE+LENCOL FLEXIVEL-LAJE.PROTEG. | 51 | M² |  |  | 0
3.3.4 | IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS | 145 | M² |  |  | 0
3.3.5 | EMBOCO IMPERMEAVEL A.MISTA CA-AR 1:5+10%CI-15MMEXT | 1069 | M² |  |  | 0
3.3.6 | REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) | 1121 | M² |  |  | 0
3.3.7 | CALAFETAGEM DE RALO | 15 | UN |  |  | 0
3.3.8 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO | 674 | M² |  |  | 0
3.3.9 | IMPERM.COMP.CXA D'AGUA/PISCINA-CHAP,EMB,REB-P.NORM | 55 | M² |  |  | 0
3.3.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE NTE A BASE DE POLIURETANO | 73 | M |  |  | 0
| TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PAVIMENTAÇÕES
3.4.1 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 145 | M² |  |  | 0
3.4.2 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 145 | M² |  |  | 0
3.4.3 | RESINA PARA PISO FOSCA | 157 | M² |  |  | 0
3.4.4 | RODA-PÉ DE MADEIRA | 153 | M |  |  | 0
| TOTAL PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | VIDROS/ESQUADRIAS
3.5.1 | PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO - 35MM | 38 | M² |  | X,XX | 0
3.5.2 | JANELA MAXIM-AR-CEDRO | 5 | M² |  |  | 0
3.5.3 | VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE | 38 | M² |  |  | 0
3.5.4 | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA | 5 | M² |  |  | 0
3.5.5 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO | 99 | M² | X,XX |  | 0
3.5.6 | VIDRO TEMPERADO COLOCADO DE CORRER (VIDRO-BOX) | 13 | M² |  |  | 0
| SUBTOTAL ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | REVESTIMENTOS
3.6.1 | REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. | 170 | M² |  |  | 0
3.6.2 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO | 1072 | M² |  |  | 0
3.6.3 | MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 1047 | M² |  |  | 0
3.6.4 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 1047 | M² |  |  | 0
3.6.5 | SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO | 198 | M² |  |  | 0
3.6.6 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 1047 | M² |  |  | 0
3.6.7 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 198 | M² |  |  | 0
| TOTAL REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.7.1 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO | 6 | UN |  |  | 0
3.7.2 | BIDE DE LOUCA COM METAIS | 2 | UN |  |  | 0
3.7.3 | LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA | 6 | UN |  |  | 0
3.7.4 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA | 12 | UN |  |  | 0
3.7.5 | PIA INOX COZINHA 83,5X34,0CM C/METAIS-CUBA DUPLA | 4 | UN |  |  | 0
3.7.6 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS | 2 | UN |  |  | 0
3.7.7 | CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO | 4 | UN |  |  | 0
3.7.8 | PORTA TOALHA DE LOUCA COM BASTAO | 10 | UN |  |  | 0
3.7.9 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM | 6 | UN |  |  | 0
3.7.10 | ARMARIO DE BANHEIRO DE SOBREPOR 41X31CM | 6 | UN |  |  | 0
3.7.11 | TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 6 | UN |  |  | 0
3.7.12 | TONEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE) | 4 | UN |  |  | 0
3.7.13 | CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA | 2 | UN |  |  | 0
3.7.14 | REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 20MM(3/4") | 12 | UN |  |  | 0
3.7.15 | PONTO HIDRAULICO CHUVEIRO COM TUBO GALVANIZADO | 6 | PT |  |  | 0
3.7.16 | PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA | 6 | PT |  |  | 0
3.7.17 | PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO | 6 | PT |  |  | 0
3.7.18 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 60 | M |  |  | 0
3.7.19 | TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 20 | UN |  |  | 0
3.7.20 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 40 | UN |  |  | 0
3.7.21 | REDUCAO PVC JE PB 75X50 | 10 | UN |  |  | 0
3.7.22 | TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 40 | M |  |  | 0
3.7.23 | CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. | 20 | UN |  |  | 0
3.7.24 | TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM. | 10 | UN |  |  | 0
3.7.25 | POCO VISITA 80X80X200 C/PEDRA 22CM EXCL.ESCAV.-DEP | 4 | UN |  |  | 0
3.7.26 | RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM | 12 | UN |  |  | 0
3.7.27 | TAMPA CONCRETO 124X124X12 PARA POCO VISITA-DEP | 4 | UN |  |  | 0
3.7.28 | RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM | 4 | UN |  |  | 0
3.7.29 | CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 | 2 | UN |  |  | 0
| TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARTAMENTOS
3.8.1 | Caixa sextavada a ser instalada no teto para pontos de iluminação | 40 | un |  |  | 0
3.8.2 | Eletroduto flexível reforçado diam. 20mm(3/4") | 600 | m |  |  | 0
3.8.3 | Centro de distribuição de uso embutido para 36 elementos em linha (18 superior e 18 inferior) completo com barramento trifásico isolado de fase e neutro com DR e s/DR e terra comum. | 2 | un |  |  | 0
3.8.4 | Caixa 4x2" de embutir com espelho de pvc e :
3.8.4.1 | - interruptor simples. | 10 | un |  |  | 0
3.8.4.2 | - interruptor duplo. | 20 | un |  |  | 0
3.8.4.3 | - interruptor simples + tomada. | 4 | un |  |  | 0
3.8.4.4 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 60 | un |  |  | 0
3.8.5 | Disjuntores Monopolar/4,5kA |  |  |  |  | 0
3.8.5.1 | - 16/20A (circuitos comuns monofásicos) | 20 | un |  |  | 0
3.8.5.2 | - 2x20A (ac e serviço) | 12 | un |  |  | 0
3.8.5.3 | - 2x32A (chuveiros e/ou torneiras quentes) | 8 | un |  |  | 0
3.8.6 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
3.8.6.1 | - 3x70A - Geral | 2 | un |  |  | 0
3.8.7 | Dispositivo DR 4x40A -sensibilidade 30mA | 2 | un |  |  | 0
3.8.8 | DPS - dispositivo proteção contra surto - 25 kA - bivolt | 8 | un. |  |  | 0
3.8.9 | Condutor unipolar flexível não halogenado:
3.8.9,1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/tomadas comuns). | 2000 | m |  |  | 0
3.8.9,2 | - seção 4,0mm² - (tomadas de serviço/AC). | 700 | m |  |  | 0
3.8.9,3 | - seção 6,0mm² - (chuveiros/torneiras elétricas). | 500 | m |  |  | 0
| TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARTAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL REFORMA NOS APARTAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
4 | INTERVENÇÕES NA AGÊNCIA
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 182 | M² | X,XX |  | 0
4.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 5 | M² | X,XX |  | 0
4.1.3 | LIMPEZA DO TERRENO | 20 | M² | X,XX |  | 0
4.1.4 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 2 | M³ | X,XX |  | 0
4.1.5 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 18 | M² | X,XX |  | 0
| SUBTOTAL RETIRADAS/DEMOLIÇÕES |  |  | X,XX | 0 | 0
4.2 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
4.2.1 | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 4 | UN |  |  | 0
4.2.2 | CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 4 | UN |  |  | 0
| TOTAL NAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 18 | M² |  |  | 0
4.3.2 | CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 18 | M² |  |  | 0
4.3.3 | REVEST.BASALTO TEAR S/EMBOCO CI/AR 1:4-3CM REJUNTE | 18 | M² |  |  | 0
4.3.4 | RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BASALTO | 182 | M² |  |  | 0
4.3.5 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 182 | M² | X,XX |  | 0
| SUBTOTAL PAVIMETAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.4.1 | TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM MT E SE 150kVA(25kV)
4.4.2 | Cabo aluminio 2AWG | 30 | kg |  |  | 0
4.4.3 | Cabo cobre nu 25 mm² - semi rigido (7 pernas) | 7 | kg |  |  | 0
4.4.4 | Cadeia de suspensão polimérica 25 kV | 6 | un. |  |  | 0
4.4.5 | Gancho olhal | 6 | un. |  |  | 0
4.4.6 | Olhal | 6 | un. |  |  | 0
4.4.7 | Manilha | 6 | un. |  |  | 0
4.4.8 | Isolador de cruzeta vidro - orla maritima - 25kV | 3 | un. |  |  | 0
4.4.9 | Pino de cruzeta aluminio - orla maritima - 25kV | 6 | m |  |  | 0
4.4.10 | Cruzetas Madeira tratada,2,40mts - Padronizadas | 2 | m |  |  | 0
4.4.11 | Parafuso rosca dupla, aluminio, 550 - orla maritima | 2 | un. |  |  | 0
4.4.12 | Parafuso Cabeça abaulada, aluminio, 150 - orla maritima | 2 | un. |  |  | 0
4.4.13 | Parafuso Cabeça abaulada, aluminio, 50 - orla maritima | 4 | un. |  |  | 0
4.4.14 | Parafuso cabeça abaulada galv, fogo 50 | 12 | un. |  |  | 0
4.4.15 | Parafuso maquina, aluminio 150 - orla maritima | 4 | un. |  |  | 0
4.4.16 | Arruela quadrada furo 18 - orla maritima (al) | 30 | un. |  |  | 0
4.4.17 | Cela para cruzeta, aluminio - orla maritima | 2 | un. |  |  | 0
4.4.18 | Eletroduto de PVC Rig, 3mts, parede 2mm - 4" - 100 mm | 4 | un. |  |  | 0
4.4.19 | Curva PVC Rig - 100 mm -4" | 6 | un. |  |  | 0
4.4.20 | Luva PVC Rig - 100mm -4" | 10 | m |  |  | 0
4.4.21 | Para raios poliméricos - 10 kA - 25 kV | 3 | un. |  |  | 0
4.4.22 | Cinta pérfurada reforçada 60 cm | 4 | un. |  |  | 0
4.4.23 | Suporte L (al) - p/ Ch. Fuz. + Para raios | 6 | un. |  |  | 0
4.4.24 | Conector parafuso fendido cabo 185 mm² | 2 | un. |  |  | 0
4.4.25 | Haste de aterramento 5/8 - 2,40 mts - com conector | 4 | un. |  |  | 0
4.4.26 | Cabo cobre nu 25 mm² - semi rigido (7 pernas) | 9 | kg |  |  | 0
4.4.27 | Cabo cobre rig. 120 mm² - 0,6/1kV | 68 | m |  |  | 0
4.4.28 | Cabo cobre rig. 120 mm² - 750 volts - Condutor Proteção - circuito distribuição BT - cor verde | 70 | m |  |  | 0
4.4.29 | Cabo cobre rig. 70 mm² - 750Volts - Condutor aterramento | 7 | m |  |  | 0
4.4.30 | Cabo cobre rig. 25 mm² - 750Volts - Condutor circuito distribuição BT | 30 | m |  |  | 0
4.4.31 | Terminais YA - Dupla compressão - cabo 120 mm² | 6 | un. |  |  | 0
4.4.32 | Transformador trifasico 150kVA- cl. 15 kV - 13.8kV - (com 5 ajustes de TAP´s)/220 -127 V - com tratamento anti-corrosivo para orla marítima, enrolamento primário e secundário em cobre - buchas MT longas marítima (padrão Concessionária CEEE) - recebendo o transformador existente de uso interno à óleo mineral isolante como parte do pagamento também de 150kVA em funcionamento no estado em que se encontra, com análise do óleo em dia). | 1 | un. |  |  | 0
4.4.33 | Suporte Transformador em poste | 2 | un. |  |  | 0
4.4.34 | Cinta 190 - aluminio, orla maritima | 1 | un. |  |  | 0
4.4.35 | Cinta 220 - aluminio, orla maritima | 1 | un. |  |  | 0
4.4.36 | Poste de concreto conico 10 mts - 6 kN + transporte | 1 | un. |  |  | 0
4.4.37 | Placas de advertencia,'perigo de morte" | 2 | un. |  |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | CUBICULO PARA MEDIÇÃO COMPARTILHADA - ELETRICA
4.5.1 | Caixa para medição Horosazonal-padrão Concessionária-Cx. Indireta BT - com modulo grande | 1 | un. |  |  | 0
4.5.2 | CED 60 x 90 cm | 2 | un. |  |  | 0
4.5.3 | CP2 | 3 | un. |  |  | 0
4.5.4 | Barramento de cobre,com suporte e isoladores epoxi, trif + neutro - 500 amperes | 1 | un. |  |  | 0
4.5.5 | Barramento de cobre,com suporte e isoladores epoxi, trif + neutro - 150 amperes | 1 | un. |  |  | 0
4.5.6 | Barramento monof. de cobre, com suportes e isoladores de epoxi 500 amperes - proteção | 1 | un. |  |  | 0
4.5.7 | Porta fuziveis trifasico, acionamento trif., diazede+fuziveis, 350 amperes | 1 | un. |  |  | 0
4.5.8 | Porta fusiveis trifasico, acionamento trif, diazede+fuziveis, 100 asmperes | 1 | un. |  |  | 0
4.5.9 | Disjuntor termog. Trif - 18/25ka - 400 amperes - caixa moldada | 1 | un. |  |  | 0
4.5.10 | Disjuntor termog. Trif - 18/25ka - 300 amperes - caixa moldada | 1 | un. |  |  | 0
4.5.11 | Disjuntor termog. Trif - 18ka - 70 amperes | 3 | un. |  |  | 0
4.5.12 | DPS - dispositivo proteção contra surto - 40 kA - bivolt | 4 | un. |  |  | 0
4.5.13 | Suporte(cavalete) metalico para disjuntor trifasico cx. moldada - aluminio | 2 | un. |  |  | 0
4.5.14 | Suporte metalico p/ disjuntor DIN | 3 | un. |  |  | 0
4.5.15 | Suporte(cavalete) metalico para DPS (4 pçs) - aluminio | 1 | un. |  |  | 0
4.5.16 | Arruela aluminio 1" | 11 | un. |  |  | 0
4.5.17 | Arruela aluminio 1 1/2" | 2 | un. |  |  | 0
4.5.18 | Arruela aluminio 3" | 2 | un. |  |  | 0
4.5.19 | Arruela aluminio 4" | 1 | un. |  |  | 0
4.5.20 | Bucha aluminio 1 " | 15 | un. |  |  | 0
4.5.21 | Bucha aluminio 1 1/2 " | 2 | un. |  |  | 0
4.5.22 | Bucha aluminio 3 " | 2 | un. |  |  | 0
4.5.23 | Bucha aluminio 4 " | 2 | un. |  |  | 0
4.5.24 | Braçadeira tipo 'D' - 1" | 3 | un. |  |  | 0
4.5.25 | Braçadeira tipo 'D' - 3" | 1 | un. |  |  | 0
4.5.26 | Curva PVC Rig - 25 mm -1" - curta | 3 | un. |  |  | 0
4.5.27 | Curva PVC Rig - 75 mm -3" - Longa | 1 | un. |  |  | 0
4.5.28 | Curva PVC Rig - 100 mm -4" - longa | 1 | un. |  |  | 0
4.5.29 | Eletroduto de PVC Rig 1 " - barra de 3 mts | 1 | un. |  |  | 0
4.5.30 | Eletroduto de PVC Rig 1 1/2" - barra de 3 mts | 1 | un. |  |  | 0
4.5.31 | Eletroduto de PVC Rig 4" - barra de 3 mts | 1 | un. |  |  | 0
4.5.32 | Fio duplo, classe 2 - 4mm² - flexivel | 12 | m |  |  | 0
4.5.33 | Cavidade(balde) inspeção PVC | 4 | un. |  |  | 0
4.5.34 | Bucha fischer 6 mm, parafusos, arruelas | 12 | vb |  |  | 0
4.5.35 | Parafuso fixar cx. Medição - 200 mm - galvanizados | 4 | un. |  |  | 0
4.5.36 | Diagrama unifilar emoldurado | 1 | un. |  |  | 0
4.5.37 | Placas de advertencia,'perigo de morte" | 2 | un. |  |  | 0
4.5.38 | Lampada equivalente a 100W | 2 | un. |  |  | 0
4.5.39 | Paflon | 2 | un. |  |  | 0
4.5.40 | Interruptor duplo + tomada | 1 | un. |  |  | 0
4.5.41 | Ramal de BT Banco - QGBT - cabo de cobre rígido 185mm² - 0,6/1kV | 100 | m |  |  | 0
4.5.42 | Ramal de BT - Apto cabo de cobre rígido 25mm² - 0,6/1kV | 200 | m |  |  | 0
4.5.43 | Conector terminal 'YA" - dupla compresão cabo 25mm² | 20 | un. |  |  | 0
4.5.44 | Conector terminal 'YA" - dupla compresão cabo 70 mm² | 2 | un. |  |  | 0
4.5.45 | Conector terminal 'YA" - dupla compresão cabo 185 mm² | 12 | un. |  |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | CUBICULO PARA MEDIÇÃO INDIRETA BT - EDIFICAÇÃO -
4.6.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 4 | m³ | x,xx |  | 0
4.6.2 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 2 | m³ | x,xx |  | 0
4.6.3 | VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA | 1 | m³ |  |  | 0
4.6.4 | IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 10 | m² |  |  | 0
4.6.5 | ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE | 2 | m³ | x,xx |  | 0
4.6.6 | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 | 6 | m² |  |  | 0
4.6.7 | ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-DOIS LADOS | 34 | m² |  |  | 0
4.6.8 | VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA ESCOR, FORMA, ARM, LANC, CURA, DES | 1 | m³ |  |  | 0
4.6.9 | LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR, FORMA, ARM,LANC, CURA, DES | 1 | m³ |  |  | 0
4.6.10 | CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 34 | m² |  |  | 0
4.6.11 | EMBOCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO) | 34 | m² |  |  | 0
4.6.12 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) | 34 | m² |  |  | 0
4.6.13 | PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO | 34 | m² |  |  | 0
4.6.14 | PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 34 | m² |  |  | 0
4.6.15 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAM.2AGUAS-VAO 8M-33% | 10 | m² |  |  | 0
4.6.16 | COBERTURA COM TELHA ROMANA | 10 | m² |  |  | 0
4.6.17 | CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL | 4 | m |  |  | 0
4.6.18 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 70-FIXO ALVENARIA | 7 | m |  |  | 0
4.6.19 | CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO | 1 | m² |  |  | 0
4.6.20 | PORTA DE ABRIR-ALUMINIO | 2 | m² |  |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | ENTRADA BT (só condutos entre medição e QGBT)
4.7.1 | Caixa de passagem 0,60 x 0,60 x 0,60 cm - alvenaria - tampa dispositivo lacre-Padrão CEEE-D | 2 | un. |  |  | 0
4.7.2 | Cavidade e instalação canaflex 2x100 mm - 4" - 30 cm propf, nivel solo - ramal entrada BT - 20m (Banco e Apartamentos) | 1 | un. |  |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | QGBT
4.8.1 | Remanejo de todos os alimentadores existentes dos circuitos de distribuição para os os centros de distribuição do Banco e dos apartamentos instalados no antigo QGBT para o novo QGBT | 1 | un | x,xx |  | 0
4.8.2 | Caixa metálica tipo mini CD com 8 barrram. - mín. 100A - conexão dos cabos 2AWG existentes dos aptos com os cabos 25mm² que vem da medição | 1 | un. |  |  | 0
4.8.3 | QGBT - Quadro metálico de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com tampa e contra-tampa articuladas por dobradiças, com fecho rápido e aterramento na caixa e porta. Com placa de montagem cor laranja RAL 2004. Com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar e disjuntores parciais tipos caixa moldada e demais componentes. Barramentos de cobre eletrolítico recobertos por material isolante termocontrátil, sendo os principais tipo barras paralelas trifásicas mais barramentos de neutro e terra com capacidade de corrente mínima de 3 A/mm2), mais barramentos parciais. Com porta documentos contendo o diagrama unifilar da instalação e o quadro de carga do respectivo quadro, do tipo plástico fixado com fita auto-adesiva na parte interna da tampa para documentos no formato A4 e plaquetas de acrílico com identificação do número/nome dos circuitos na contra-tampa. Nas dimensões:
4.8.4 | Para comportar até 12 disjuntores tripolares caixa moldada de 18/25 kA com espaço para geral / barramento mín p/350A de fase, neutro e terra - certificado conforme normas técnicas vigentes. | 1 | un |  |  | 0
4.8.5 | Eletroduto de PVC Rig 4" - barra de 3 m | 4 | un. |  |  | 0
4.8.6 | Cabo cobre rig. 185 mm² - 0,6/1kV | 40 | m |  |  | 0
4.8.7 | Disjuntor termog. Trif - 18/25ka - 300 amperes - caixa moldada | 1 | un. |  |  | 0
4.8.8 | Disjuntor termog. Trif - 18ka - 150 amperes - caixa moldada | 3 | un. |  |  | 0
4.8.9 | Disjuntor termog. Trif - 18ka - 70 amperes - caixa moldada | 5 | un. |  |  | 0
4.8.10 | Contatora tripolar 220V/25A para manutenção do quadro semi automático de fator de potência nas salas de ar condicionado. | 4 | un |  |  | 0
| Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | ILUMINAÇÃO e CDs da Agência
4.9.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x120cm com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - suportes, lâmpadas led T8 - 4.000k - 18 a 21W - 25.000h (L-70) - Garantia de 02 Anos. | 40 | un |  |  | 0
4.9.2 | Luminária de SOBREPOR - 2x120cm com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - suportes, lâmpadas led T8 - 4.000k - 18 a 21W - 25.000h (L-70) - Garantia de 02 Anos. | 44 | un |  |  | 0
4.9.3 | Luminária de EMBUTIR - 2x60cm com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - suportes, lâmpadas led T8 - 4.000k - 9 a 10W - 25.000h (L-70) - Garantia de 02 Anos. | 3 | un |  |  | 0
4.9.4 | Luminária de EMBUTIR - 2x54W com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 54 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x54W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 85 | un |  |  | 0
4.9.5 | Luminária de EMBUTIR - 2x28W com aletas brancas completa Tipo FAC06-E Lumicenter ou equivalente - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 28 W e reator eletrônico 220V AFP - 2x27W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 8 | un |  |  | 0
4.9.6 | Centro de distribuição de uso aparente ou embutido de 36 elementos com espaço para até 08(oito) Dispositivo DR e com barramentos e com espaço p/ disjuntor geral ( TIPO STAB - Met. Atlanta), ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0
4.9.7 | Cabo de cobre nu seção 25mm² para equalização do sistema de aterramento do prédio | 59 | kg |  |  | 0
4.9.8 | Módulo autônomo de emergência com 2 faroletes de 32 led´s com bateria 7Ah - 12V tipo Unimaster | 4 | un |  |  | 0
4.9.9 | Módulo autônomo com indicação de saída 11/220V com 80 led´s, autonomia de mín de 4h, autonomia de até 32h, tipo Unimaster | 4 | un |  |  | 0
4.9.10 | Cabo livre de halogêneo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 330 | m |  |  | 0
4.9.11 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 220 | cj |  |  | 0
4.9.12 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm tripla com /tampa e pintura eletrostática branca, ou equivalente | 20 | m |  |  | 0
4.9.13 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.340.00 com TRÊS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 12 | un |  |  | 0
4.9.14 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
4.9.15 | Disjuntores Mono/Bipolar/4,5kA
4.9.15.1 | - 16A | 60 | un |  |  | 0
4.9.15.2 | - 20A | 30 | un |  |  | 0
4.9.15.3 | - 25A | 8 | un |  |  | 0
4.9.15.4 | - 2x25A | 8 | un |  |  | 0
4.9.16 | Disjuntores Tripolar/4,5kA
4.9.16.1 | - 3x16A - Geral Capacitores | 1 | un |  |  | 0
4.9.16.2 | - 3x50A - Geral | 2 | un |  |  | 0
4.9.16.3 | - 3x70A - Geral | 1 | un |  |  | 0
4.9.17 | Condutor unipolar flexível Afumex:
4.9.17.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 2500 | m |  |  | 0
4.9.18 | Caixa tipo condulete com tampa cega:
4.9.18.1 | - ø 20mm. | 5 | un |  |  | 0
4.9.18.2 | - ø 25mm. | 5 | un |  |  | 0
4.9.19 | Eletroduto de ferro:
4.9.19.1 | - ø 20mm. | 15 | m |  |  | 0
4.9.19,2 | - ø 25mm. | 15 | m |  |  | 0
4.9.20 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 80 | m |  |  | 0
4.9.21 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 24 | un |  |  | 0
4.9.22 | Emendas Internas ("I", "L". "T") para perfilado 38x38mm | 18 | un |  |  | 0
4.9.23 | Sapata interna 1 furo | 12 | un |  |  | 0
4.9.24 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 24 | un |  |  | 0
4.9.25 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 150 | cj |  |  | 0
4.9.26 | Vergalhão rosca total 1/4" | 45 | m |  |  | 0
| Subtotal ILUMINAÇÃO E CD DA AGÊNCIA |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
4.10.1 | MATERIAIS
4.10.1.1 | Fornecer Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Hi-Wall , ciclo reverso, capacidade nominal 12.000 Btu/h, 220V 1F. Acionamento por controle remoto sem fio. | 1 | unid. |  | x,xx | 0
4.10.1.2 | Instalação completa de aparelho de ar condicionado tipo Hi-Wall capacidade 12.000 Btu/h, incluíndo rede frigorígena nova de cobre, isolamento térmico, suporte para condensadora, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem (com isolamento). | 1 | unid. |  |  | 0
4.10.1.3 | Desinstalação de ar condicionado mini split tipo Hi-Wal 12.000 Btu/h (Incluíndo teste de funcionamento, limpeza, embalamento e transporte do equipamento até a Bagergs - Canoas.) | 1 | unid. |  |  | 0
4.10.1.4 | Chapa de aço galvanizado #20 | 396 | kg |  |  | 0
4.10.1.5 | Chapa de aço perfurada com área livre de 30% | 55 | m² |  |  | 0
4.10.1.6 | Painéis em lã de vidro rollisol de espessura 50mm, com densidade de 60kg/m3 | 60 | m² |  |  | 0
4.10.1.7 | Grelha tipo rotacore, sem moldura, sem registro, 625x425 mm (fornecido na cor branca) | 8 | unid. |  |  | 0
4.10.1.8 | Grelha tipo rotacore, sem moldura, com registro, 1200x800 mm (fornecido na cor branca) | 1 | unid. |  |  | 0
4.10.1.9 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM | 20 | M² |  | X,XX | 0
4.10.1.10 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 20 | M² | X,XX |  | 0
4.10.1.11 | RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO | 20 | M² | X,XX |  | 0
4.10.1.12 | Desinstalar e reinstalar luminária para adequação de dutos de retorno do ar condicionado. | 11 | un |  |  | 0
4.10.1.13 | Limpeza interna da rede de dutos. Limpeza mecanizada de forma a atender a PORTARIA N° 3.523 DE 28 DE AGOSTO DE 1998. Emissão de laudo da limpeza executada. | 110 | m | x,xx |  | 0
4.10.1.14 | Acessórios diversos (suporte para fixação, pinos, parafusos,fita, cola). | 1 | vb |  |  | 0
4.10.2 | PORTA DE ACESSO À SALA DE MÁQUINAS
4.10.2.1 | CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 2 | M² |  |  | 0
4.10.2.2 | EMBOCO IMPERMEAVEL A.MISTA CA-AR 1:5+10%CI-15MMEXT | 2 | M² |  |  | 0
4.10.2.3 | REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) | 2 | M² |  |  | 0
4.10.2.4 | MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 20 | M² |  |  | 0
4.10.2.5 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 20 | M² |  |  | 0
4.10.2.6 | Porta externa almofadada folha dupla 1,30×2,30 s/ferr | 1 | un |  |  | 0
4.10.2.7 | Porta externa almofadada folha dupla 1,20×2,10 s/ferr | 1 | un |  |  | 0
4.10.2.8 | Ferragem para porta externa | 2 | un |  |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL INTERVENÇÕES NA AGÊNCIA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0

## Plan1
1 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | QTO |  | MAT | M. O. | TOTAL MAT | TOTAL M.O | TOTAL
1.1 | PROJETO HIDROSSANIT. HONORARIOS BASICOS | 337.29 | M² | X,XX | 3.4538 |  | 1164.93 | 1164.93
1.2 | EXECUCAO DE OBRAS HONORARIOS BASICOS | 337.29 | M² | X,XX | 51.8068 |  | 17473.92 | 17473.92
1.3 | PROJETO ELETRICO HONORARIOS BASICOS | 337.29 | M² | X,XX | 5.1807 |  | 1747.4 | 1747.4
[5 empty] | 20386.25 |  | 20386.25 | 20386.25
2 | RETIRADAS/DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 82.5 | M² | X,XX | 15.3852 |  | 1269.28 | 1269.28
2.2 | DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS | 691.15 | M² | X,XX | 12.1978 |  | 8430.52 | 8430.52
2.3 | DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO | 691.15 | M² | X,XX | 16.0077 |  | 11063.74 | 11063.74
2.4 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | 1127.28 | M² | X,XX | 10.696 |  | 12057.34 | 12057.34
2.5 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 189.63 | M² | X,XX | 14.7006 |  | 2787.67 | 2787.67
2.6 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 982.08 | M² | X,XX | 34.2233 |  | 33609.98 | 33609.98
2.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | 36.27 | M² | X,XX | 22.3044 |  | 808.98 | 808.98
2.8 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 14 | M² | X,XX | 48.87 |  | 684.18 | 684.18
2.9 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 4.84 | M² | X,XX | 69.1921 |  | 334.89 | 334.89
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 20 | M² | X,XX | 5.322 |  | 106.44 | 106.44
2.11 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | 2 | M³ | X,XX | 312.255 |  | 624.51 | 624.51
2.12 | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO | 17.5 | M² | X,XX | 11.1543 |  | 195.2 | 195.2
71972.73
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.1 | INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT | 1 | PT | 663.61 | 323.88 | 663.61 | 323.88 | 987.49
3.2 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 337.29 | M² | X,XX | 26.6121 |  | 8975.99 | 8975.99
3.3 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 1.5 | M² | X,XX | 41.0467 | 1485.32 | 61.57 | 1546.89
3.4 | EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA | 32 | UN | 48.945 | X,XX | 1566.24 |  | 1566.24
3.5 | BETONEIRA 400 LITROS COM CARREGADOR-LOCACAO | 180 | D | 78 | X,XX | 14040 |  | 14040
27116.61
4 | COBERTURA
4.1 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAM.2AGUAS-VAO 8M+33% | 673.65 | M² | 204.5383 | 54.4366 | 137787.23 | 36671.23 | 174458.46
4.2 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL ESMALTADA+33% | 673.65 | M² | 53.04 | 37.655 | 35730.4 | 25366.3 | 61096.7
4.3 | CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL ESMALTADA | 60 | M | 13.4045 | 15.7153 | 804.27 | 942.92 | 1747.19
4.4 | RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | 66 | M | 77.7532 | 8.1118 | 5131.71 | 535.38 | 5667.09
4.5 | ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=35 CM | 10 | UN | 20.8 | 6.118 | 208 | 61.18 | 269.18
4.6 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM | 50.96 | M² | 23.7849 | 30.5885 | 1212.08 | 1558.79 | 2770.87
4.7 | RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO | 50.96 | M² | 12.8401 | 25.8356 | 654.33 | 1316.58 | 1970.91
4.8 | FORROPACOTE 50X250 C/PERFIL DE ACO | 934.93 | M² | 92.82 | X,XX | 86780.2 | 0 | 86780.2
4.9 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 | 35 | M | 131.8851 | 44.76 | 4615.98 | 1566.6 | 6182.58
4.1 | ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 70-FIXO ALVENARIA | 60 | M | 107.1332 | 8.1113 | 6427.99 | 486.68 | 6914.67
347857.85
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 | CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP7MM(PEGA NORMAL) | 1072.28 | M² | 3.9401 | 8.9985 | 4224.86 | 9648.87 | 13873.73
5.2 | IMPERM.ARG.CRISTALZTE+LENCOL FLEXIVEL-LAJE.PROTEG. | 50.96 | M² | 31.2845 | 66.4091 | 1594.26 | 3384.21 | 4978.47
5.3 | IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS | 1072.28 | M² | 8.632 | 17.7414 | 9255.92 | 19023.75 | 28279.67
5.4 | EMBOCO IMPERMEAVEL A.MISTA CA-AR 1:5+10%CI-15MMEXT | 1072.28 | M² | 6.1723 | 26.1083 | 6618.4 | 27995.38 | 34613.78
5.5 | REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL) | 1123.24 | M² | 5.7124 | 41.5717 | 6416.35 | 46695.03 | 53111.38
5.6 | CALAFETAGEM DE RALO | 15 | UN | 6.4353 | 9.126 | 96.53 | 136.89 | 233.42
5.7 | IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO | 673.65 | M² | 5.0388 | 7.0966 | 3394.39 | 4780.61 | 8175
5.8 | IMPERM.COMP.CXA D'AGUA/PISCINA-CHAP,EMB,REB-P.NORM | 55 | M² | 24.5213 | 62.1024 | 1348.67 | 3415.63 | 4764.3
148029.75
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | PISO CERÂMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE | 65 | M² | 24.5312 | 16.654 | 1594.53 | 1082.51 | 2677.04
6.2 | REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 65 | M² | 2.5688 | 4.4352 | 166.97 | 288.29 | 455.26
6.3 | RESINA PARA PISO FOSCA SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO | 156.7 | M² | 8.71 | 26.2702 | 1364.86 | 4116.54 | 5481.4
6.4 | LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 17.5 | M² | 5.0703 | 3.5737 | 88.73 | 62.54 | 151.27
6.5 | CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 17.5 | M² | 13.5371 | 24.3354 | 236.9 | 425.87 | 662.77
6.6 | REVEST.BASALTO TEAR S/EMBOCO CI/AR 1:4-3CM REJUNTE | 17.5 | M² | 174.2446 | 101.3943 | 3049.28 | 1774.4 | 4823.68
14251.42
7 | ESQUADRIAS
7.1 | PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO - 35MM | 37.73 | M² | 169 | X,XX | 6376.37 |  | 6376.37
7.2 | JANELA MAXIM-AR-CEDRO | 4.53 | M² | 358.128 | 171.4084 | 1622.32 | 776.48 | 2398.8
7.3 | VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE | 37.73 | M² | 85.7999 | 79.1704 | 3237.23 | 2987.1 | 6224.33
7.4 | VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA | 4.53 | M² | 78 | 79.17 | 353.34 | 358.64 | 711.98
7.5 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO | 98.93 | M² |  | 8.8706 |  | 877.57 | 877.57
16589.05
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | REVEST. CERÂ BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. | 169.63 | M² | 29.874 | 14.4485 | 5067.53 | 2450.9 | 7518.43
8.2 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO | 1072.28 | M² | 1.2468 | 10.3606 | 1336.87 | 11109.42 | 12446.29
8.3 | MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 1047.15 | M² | 8.58 | 20.2245 | 8984.55 | 21178.04 | 30162.59
8.4 | PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 1047.15 | M² | 6.4919 | 14.4054 | 6798.04 | 15084.64 | 21882.68
8.5 | SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO | 197.86 | M² | 7.5549 | 14.4054 | 1494.81 | 2850.25 | 4345.06
8.6 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 1047.15 | M² | 1.6318 | 10.3605 | 1708.69 | 10849.02 | 12557.71
8.7 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 197.86 | M² | 7.7556 | 18.4504 | 1534.52 | 3650.6 | 5185.12
94097.88
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO | 6 | UN | 461.1617 | 161.9383 | 2766.97 | 971.63 | 3738.6
9.2 | BIDE DE LOUCA COM METAIS | 2 | UN | 787.75 | 161.94 | 1575.5 | 323.88 | 1899.38
9.3 | LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA | 6 | UN | 794.625 | 113.3583 | 4767.75 | 680.15 | 5447.9
9.4 | SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA | 12 | UN | 23.3417 | 32.445 | 280.1 | 389.34 | 669.44
9.5 | PIA INOX COZINHA 83,5X34,0CM C/METAIS-CUBA DUPLA | 4 | UN | 946.895 | 161.94 | 3787.58 | 647.76 | 4435.34
9.6 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS | 2 | UN | 808.575 | 129.55 | 1617.15 | 259.1 | 1876.25
9.7 | CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO | 4 | UN | 246.3075 | 60.7275 | 985.23 | 242.91 | 1228.14
9.8 | PORTA TOALHA DE LOUCA COM BASTAO | 10 | UN | 19.273 | 32.445 | 192.73 | 324.45 | 517.18
9.9 | PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM | 6 | UN | 22.145 | 32.4417 | 132.87 | 194.65 | 327.52
9.1 | ARMARIO DE BANHEIRO DE SOBREPOR 41X31CM | 6 | UN | 91.6233 | 8.87 | 549.74 | 53.22 | 602.96
9.11 | TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") | 6 | UN | 45.585 | 20.2433 | 273.51 | 121.46 | 394.97
9.12 | TONEIRA P/PIA COZINHA (FABRIMAR DIGITAL LINE) | 4 | UN | 259.305 | 28.34 | 1037.22 | 113.36 | 1150.58
9.13 | CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA | 2 | UN | 44.51 | 24.29 | 89.02 | 48.58 | 137.6
9.14 | REGISTRO PRESSAO CROMADO SEM CANOPLA 20MM(3/4") | 12 | UN | 106.4217 | 20.2425 | 1277.06 | 242.91 | 1519.97
9.15 | PONTO HIDRAULICO CHUVEIRO COM TUBO GALVANIZADO | 6 | PT | 442.73 | 161.9383 | 2656.38 | 971.63 | 3628.01
9.16 | PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA | 6 | PT | 964.1967 | 121.455 | 5785.18 | 728.73 | 6513.91
9.17 | PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO | 6 | PT | 306.9817 | 161.9383 | 1841.89 | 971.63 | 2813.52
9.18 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 60 | M | 8.1657 | 8.097 | 489.94 | 485.82 | 975.76
9.19 | TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 20 | UN | 3.9665 | 10.121 | 79.33 | 202.42 | 281.75
9.2 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 40 | UN | 2.7658 | 10.1212 | 110.63 | 404.85 | 515.48
9.21 | REDUCAO PVC JE PB 75X50 | 10 | UN | 14.196 | 12.146 | 141.96 | 121.46 | 263.42
9.22 | TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 40 | M | 12.8095 | 20.2428 | 512.38 | 809.71 | 1322.09
9.23 | CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. | 20 | UN | 18.978 | 20.2425 | 379.56 | 404.85 | 784.41
9.24 | TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM. | 10 | UN | 18.729 | 22.269 | 187.29 | 222.69 | 409.98
9.25 | POCO VISITA 80X80X200 C/PEDRA 22CM EXCL.ESCAV.-DEP | 4 | UN | 1568.5025 | 899.845 | 6274.01 | 3599.38 | 9873.39
9.26 | RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA40MM | 12 | UN | 6.9175 | 12.145 | 83.01 | 145.74 | 228.75
9.27 | TAMPA CONCRETO 124X124X12 PARA POCO VISITA-DEP | 4 | UN | 147.315 | 98.8 | 589.26 | 395.2 | 984.46
9.28 | RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM | 4 | UN | 9.0225 | 12.145 | 36.09 | 48.58 | 84.67
9.29 | CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 | 2 | UN | 53.09 | 16.19 | 106.18 | 32.38 | 138.56
9.3 | RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO | 90 | M | 1.7283 | 14.5746 | 155.55 | 1311.71 | 1467.26
9.31 | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 4 | UN | 100.555 | 324.455 | 402.22 | 1297.82 | 1700.04
9.32 | CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 4 | UN | 258.1125 | 405.5675 | 1032.45 | 1622.27 | 2654.72
58586.01
798887.55