## SHOPPING TOTAL
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E MECÂNICA PARA EXECUÇÃO DA AG SHOPPING TOTAL, LOJA 1281
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Bairro Floresta - Porto Alegre - RS - Brasil - CEP 90560-003
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Isento de Taxa (Manhã: 7h às 09h45 / Noite: 22h às 24h ); Com Taxas (Madrugada: 24h até 9h45 com taxa de R$100,00 por noite neste período).
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviço medido. Após fiscalização e aceite, será efetuado o pagamento à contratada, no 4º dia útil do mês subseqüente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras.
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. |  |  | CUSTO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | DO ITEM COM
[5 empty] | COM B.D.I. (25%) | COM B.D.I. (25%) | B.D.I. (25 %)
1. |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | " as built" | 1 | conj. |  |  | 0
| 1.3 | Entulho | 40 | m³ |  |  | 0
2. |  | DIVISÓRIAS
| 2.1 | Parede de Gesso Acartonado H=280cm, do tipo drywall para ambientes úmidos - conforme modelo padrão Banrisul - com montagem | 56.8 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Parede de Gesso Acortonado H=280cm, do tipo drywall - conforme modelo padrão Banrisul - com montagem | 111.47 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Divisor sanitário do tipo laminado estrutural TS-10 mm, com acabamento dupla face texturizado, cor cinza claro L-119. | 22.03 | m² |  |  | 0
| 2.4 | DIVISOR DE AMBIENTES H=180CM - CONFORME MODELO PADRÃO BANRISUL:
| 2.4.1 | Esquadria em aluminio l.30 (30001) Estruturada em tubos de aluminio (TG- 018) Fechamento nas estremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambiente | 13.14 | m² |  |  | 0
| 2.4.2 | Vidro tansparente comum 6mm | 13.14 | m² |  |  | 0
| 2.4.3 | Filme venetian 1x,5 cm. listrado para divisor de ambiente | 13.14 | m² |  |  | 0
| 2.5 | Biombos em vidro liso transparente 4mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m. Inclui: fornecimento, montagem, adesivos jateados intercalados (faixa de 12mm, com intercalamento de 6mm), perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe. | 8 | un |  |  | 0
| 2.6 | DIVISOR DE SIGILO, EM VIDRO LISO TRANSPARENTE 6MM, COM PERFIL E MONTANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCO, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO (MÓDULO VARIÁVEL, ALTURA 1,80M), COM PELÍCULA VINIL JATEADA E LISTRADA - VER ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO DO DIVISOR DE SIGILO PADRÃO DO BANCO
| 2.6.1 | Esquadria aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca - completa com vidro | 3.8 | m² |  |  | 0
| 2.6.2 | Pelicula autoadesiva jateada e listrada conforme padrão Banrisul | 3.8 | m² |  |  | 0
| 2.6.3 | Fornecimento e instalação de armario em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. fixado ao chão c/ cantoneiras de aluminio (CT-026) parafussos de inox conforme projeto. | 1 | conj |  |  | 0
3. |  | REVESTIMENTOS
| 3.1 | Chapisco traço de 1:3, cimento e areia grossa, aplicar hidrófugo de massa Sika 1. | 143.39 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Reboco traço 1:1:6 de cimento, cal e areia fina, aplicar hidrófugo de massa Sika . | 143.39 | m² |  |  | 0
| 3.3 | Azulejo, formato 30x40cm, liso, acabamento acetinado, cor branco, marca Eliane - incluindo rejunte branco (2mm) | 86.24 | m² |  |  | 0
| 3.4 | Revestimento parede lateral em Gesso Acartonado, espessura total 105mm, montante largura 90mm, espessura chapa de Gesso 15mm, montantes a cada 60cm / altura = piso até forro = 3,50m | 30.28 | m² |  |  | 0
| 3.5 | Revestimento parede lateral em Gesso Acartonado, espessura total 105mm, montante largura 90mm, espessura chapa de Gesso 15mm, montantes a cada 60cm / altura = piso até forro = 2,70m | 35.15 | m² |  |  | 0
4. |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
| 4.1 | Piso porcelanato, PEI 5, formato 60x60cm, retificado, antiderrapante, cor branco, marca Eliane - inclui argamassa de assentamento e rejunte epóxi | 284.76 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Rodapé porcelanato, formato 15x60cm, cor branco, marca Eliane. | 297.03 | m |  |  | 0
| 4.3 | Soleira em Granito cinza andorinha polido e=18mm | 25.8 | m |  |  | 0
5. |  | FORRO
| 5.1 | Forro mineral placa 62,5x62,5 cm, na cor branca e perfil em aço pintado, cor idêntica à placa, incluindo fixação com arame galvanizado e alçapões | 284.76 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Painel de gesso acartonado - E:12cm c/montagem | 13.67 | m² |  |  | 0
| 5.3 | ESTRUTURA DE SUPORTE DO GESSO/FORRO
| 5.3.1 | Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1" x 1/8" (l x e) , 1,20kg/m | 15 | m |  |  | 0
| 5.3.2 | Tubo de aço galvanizado 1" x 4" | 35.43 | m |  |  | 0
6. |  | ESQUADRIAS
| 6.1 | Gradil interno de ferro para Sala Cofre (piso até laje de teto) | 14.15 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Porta detectora de metais, modelo cilindrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial tecnico descritivo e leiaute em anexo | 1 | conj. |  |  | 0
| 6.3 | PF01 - Porta de ferro tipo cofre com chapa de revestimento liso e grade interna, 90x210cm - completa com ferragens c/colocação e pintura cor esmalte branco fosco. | 2 | un |  |  | 0
| 6.4 | PG3-N - Porta de grade, 90x210cm, para acesso a antessala do cofre, conforme projeto - completa com ferragens | 2 | un |  |  | 0
| 6.5 | Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para Agência, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência. | 25.6 | m² |  |  | 0
| 6.6 | PM01 - Porta de abrir em madeira, pintura branca fosca, 90x210cm - incluindo ferragens | 1 | un |  |  | 0
| 6.7 | PM02 - Porta de abrir em madeira, pintura branca fosca, 80x210cm - incluindo ferragens | 6 | un |  |  | 0
| 6.8 | PE01 - PORTA DE EMERGÊNCIA
| 6.8.1 | Porta de vidro temperado, 110X210cm, espessura 10mm, com ferragens,puxador | 1 | conj |  |  | 0
| 6.8.2 | Mola hidraulica de piso | 1 | un |  |  | 0
7. |  | VIDRAÇARIA
| 7.1 | Vidro temperado 10mm liso e incolor | 31.3 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Espelho de cristal, 95X180cm com requadro de alumínio escovado | 17.1 | m² |  |  | 0
8. |  | PINTURA
| 8.1 | PAREDES EM ALVENARIA INTERNAS
| 8.1.1 | Preparo da superfície para aplicação da pintura | 137.15 | m² |  |  | 0
| 8.1.2 | Selador | 137.15 | m² |  |  | 0
| 8.1.3 | Massa corrida PVA | 137.15 | m² |  |  | 0
| 8.1.4 | Tinta acrílica cor branco semibrilho (aplicada sobre paredes de alvenaria internas) | 137.15 | m² |  |  | 0
| 8.1.5 | Tinta acrílica cor branco semibrilho ( pilares da agência) | 0.54 | m² |  |  | 0
| 8.2 | PAREDES EM GESSO ACARTONADO
| 8.2.1 | Selador | 271.57 | m² |  |  | 0
| 8.2.2 | Massa corrida PVA | 271.57 | m² |  |  | 0
| 8.2.3 | Tinta latex PVA sobre massa corrida cor branca | 271.57 | m² |  |  | 0
| 8.3 | ESQUADRIAS INTERNAS
| 8.3.1 | Esmalte sintético sobre madeira com fundo branco (esquadrias internas) - cor branca | 7 | m² |  |  | 0
| 8.4 | PAREDES EM GESSO ACARTONADO AUTOATENDIMENTO
| 8.4.1 | Selador | 56.4 | m² |  |  | 0
| 8.4.2 | Massa corrida PVA | 56.4 | m² |  |  | 0
| 8.4.3 | Tinta latex PVA sobre massa corrida cor ''água gelada" | 56.4 | m² |  |  | 0
9. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 9.1 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 9 | m |  |  | 0
| 9.2 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 7 | un |  |  | 0
| 9.3 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 2 | un |  |  | 0
| 9.4 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 9.5 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 9.6 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 3 | un |  |  | 0
| 9.7 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Fornecida E Instalada Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af_12/2014_P | 3 | un |  |  | 0
| 9.8 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 9.9 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 9.10 | Caixa De Gordura Em Pvc, Diametro Minimo 300 Mm, Diametro De Saida 100 Mm, Capacidade Aproximada 18 Litros, Com Tampa | 1 | un |  |  | 0
| 9.11 | Terminal De Ventilação | 1 | un |  |  | 0
| 9.12 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 12 | m |  |  | 0
| 9.13 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 4 | un |  |  | 0
| 9.14 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 3 | un |  |  | 0
| 9.15 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 4 | un |  |  | 0
| 9.16 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 1 | un |  |  | 0
| 9.17 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 3 | un |  |  | 0
| 9.18 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 34.18 | m |  |  | 0
| 9.19 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 2 | un |  |  | 0
| 9.20 | Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 10 | un |  |  | 0
| 9.21 | Curva Longa 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 1 | un |  |  | 0
| 9.22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 5 | un |  |  | 0
| 9.23 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_P | 6 | un |  |  | 0
| 9.24 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | 6 | un |  |  | 0
| 9.25 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água  Fornecimento E Instalação. Af_12/2014_P | 42 | m |  |  | 0
| 9.26 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água  Fornecimento E Instalação. Af_12/2014_P | 7 | un |  |  | 0
| 9.27 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Prumada De Água  Fornecimento E Instalação. Af_12/2014_P | 2 | un |  |  | 0
| 9.28 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água  Fornecimento E Instalação . Af_12/2014_P | 5 | un |  |  | 0
| 9.29 | Registro De Gaveta Com Canopla Ø 25Mm (1) - Fornecimento E Instalação | 3 | un |  |  | 0
| 9.30 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água  fornecimento e instalação . af_03/2015_p | 8 | un |  |  | 0
10. |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL - EXTERNA
| 10.1 | Fornecer e instalar Testeira T2, medindo 160x45x19,5cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial | 1 | un |  |  | 0
| 10.2 | Fornecer e instalar Pórtico Banrisul Eletrônico em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico conforme projeto e memorial. | 1 | un |  |  | 0
| 10.3 | Fornecer e instalar Kit ATM Banrisul, conforme memorial padrão do Banco | 1 | kit |  |  | 0
| 10.4 | Complemento em" L" em chapa galvanizada com pintura automotiva azul ref. Pantone 300C - tamanho diferenciado, conforme projeto | 1 | conj. |  |  | 0
| 10.5 | Pelicula autoadesiva, cor azul, Padrão Banrisul | 7.2 | m² |  |  | 0
| 10.6 | Fornecer e instalar cubo caixa para fachada - CUBO, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco | 1 | un |  |  | 0
| 10.7 | Máscara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul | 6 | mod. |  |  | 0
| 10.8 | Painel ACM, E = 3mm | 14.64 | m² |  |  | 0
| 10.9 | ESTRUTURA DE SUPORTE DA FACHADA
| 10.9.1 | Montante em aluminio anodizado cor branca , 1 1/2' x 4' para estruturação , fixado ao piso. | 12 | un |  |  | 0
| 10.9.2 | Esquadria aluminio com pintura eletrostática à base de poliéster na cor branca | 34.42 | m² |  |  | 0
| 10.9.3 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação | 30.98 | m² |  |  | 0
11. |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL - INTERNA
| 11.1 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - PLACAS DE ACRÍLICOS SOBREPOSTAS (BRANCA TRANSLÚCIDA E AZUL PANTONE 300C), COM TEXTO EM ADESIVO VINÍLICO BRANCO, PRESAS AO FORRO COM TIRANTES METÁLICOS, CONFORME PROJETO.
| 11.1.1 | PS4 - Atendimento Preferencial | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | PS2 - Caixas - Atendimento por Senha | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.3 | PS10 - Gerente Geral | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.4 | PS11 - Gerente Adjunto | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.5 | PS7 - Atendimento Negócios | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.6 | PS5 - Atendimento Pessoa Física | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.7 | PS7 - Atendimento Empresarial | 1 | un |  |  | 0
| 11.2 | PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - PLACAS DE ACRÍLICOS SOBREPOSTAS (BRANCA TRANSLÚCIDA E AZUL PANTONE 300C), COM TEXTO EM ADESIVO VINÍLICO BRANCO, PRESAS À PORTA POR FITA DUPLA-FACE, CONFORME PROJETO.
| 11.2.1 | PP13 - Retire sua senha aqui | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.2 | PP1 - Privativo para funcionários | 2 | un |  |  | 0
| 11.2.3 | PP3 - No-break | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.4 | PP6 - Copa | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.5 | PP9 - Sanitário Feminino | 1 | un |  |  | 0
| 11.2.6 | PP8 - Sanitário Masculino | 1 | un |  |  | 0
| 11.3 | PP15 - Kit ATM (externo) - Atendimento agência e autoatendimento, com braile, no pórtico | 1 | un |  |  | 0
| 11.4 | PP14 - KIT ATM (interna) - Instruções para sair após 22h, com braile | 1 | un |  |  | 0
| 11.5 | Autoatendimento (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.6 | Atendimento agência (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.7 | Padrão - Banrisul (dupla face) | 8 | un |  |  | 0
| 11.8 | Passa Objetos (dupla face) | 1 | un |  |  | 0
| 11.9 | Caixa n°1 (simples) | 1 | un |  |  | 0
| 11.10 | Caixa n°2 (simples) | 1 | un |  |  | 0
| 11.11 | Caixa n°3 (simples) | 1 | un |  |  | 0
| 11.12 | Acessibilidade (simbolo S.I.A.) 15x15 cm | 1 | un |  |  | 0
| 11.13 | Porta cartaz modelo novo (A3) | 8 | un |  |  | 0
| 11.14 | Porta cartaz modelo novo - tarifas 54x74cm | 6 | un |  |  | 0
12. |  | ACESSIBILIDADE
| 12.1 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliester auto adesivante cor azul | 15 | pç |  |  | 0
| 12.2 | Elemento tátil individual 25 x 25 cm (direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliester auto adesivante cor azul | 36 | pç |  |  | 0
| 12.3 | Tampo acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 12.4 | Totem acessibilidade - conforme projeto | 1 | pç |  |  | 0
| 12.5 | Placa em acrílico para totem acessibilidade | 1 | pç |  |  | 0
| 12.6 | Capas para assentos preferenciais | 9 | un |  |  | 0
13. |  | SANITÁRIOS E COPA
| 13.1 | Lavatorio com tampo em granito (180x50cm) na cor branca com cuba dupla e acessórios necessários a sua fixação. | 2 | pç |  |  | 0
| 13.2 | Vaso sanitario com caixa acoplada c/ assento sanit. Completo - linha vogue plus - DECA ou equivalente | 4 | pç |  |  | 0
| 13.3 | Torneira tipo alavanca para sanitario | 4 | pç |  |  | 0
| 13.4 | Porta papel higiênico para sanitário em rolo grande com dispenser ABS de alta resistência na cor branco | 4 | un |  |  | 0
| 13.5 | Porta papel toalha interfolhada em ABS de alta resistência na cor branco | 3 | un |  |  | 0
| 13.6 | Saboneteira plástica para sabão líquido com dispenser de material plástico de alta resistência na cor branco da linha White. Fabricante Columbus Brasil ou equivalente. | 2 | un |  |  | 0
| 13.7 | Tampo em granito, cor branco dallas, polido com borda reta, 120x48,3cm, espessura de 3cm, espelho com 8cm de altura e 2cm de espessura; | 1 | pç |  |  | 0
| 13.8 | Cuba em inox retangular BL, dimensões 34x40x14cm, posição centralizada com acabamento polido, REF.: 94081506, fabricante Tramontina; | 1 | un |  |  | 0
| 13.9 | Balcão triplo completo com 02 portas e 04 gavetas sem tampo, da linha Allegra Top na cor branco, dimensões: 120x 86,5x48,3cm, COD.: 97257RE, da Bertolini ou equivalente; | 1 | pç |  |  | 0
| 13.10 | Armário aéreo completo com 03 portas nas dimensões: 120x55,30,0x31,8cm da linha Allegra TOP na cor branco, COD.: 54057RE, da marca Bertolini ou equivalente; | 1 | pç |  |  | 0
| 13.11 | Torneira para pia da copa, móvel – linha Targa com acabamento cromado, COD.: 1168.C40.CR Deca ou equivalente; | 1 | pç |  |  | 0
| 13.12 | Tanque grande com coluna da cor branco gelo, dimensões, 600x500mm, capacidade de 40 litros, código: TQ.03, fabricante Deca ou similar; | 1 | pç |  |  | 0
| 13.13 | Torneira para tanque, tipo de parede, linha Standard, código.: 1153.C39, acabamento em cromado, fabricante Deca ou equivalente; | 1 | pç |  |  | 0
14. |  | DIVERSOS
| 14.1 | Passa objetos de acrílico | 1 | un |  |  | 0
| 14.2 | Persianas verticais, cor cinza, giro 180º das lâminas de 90mm de largura; trilhos alumínio anodizado, comandos em nylon e PVC e carrinhos de polipropileno, altura conforme projeto. | 22 | m² |  |  | 0
| 14.3 | Película com dados jateados | 8 | m² |  |  | 0
| 14.4 | Organização e montagem geral do layout: mobiliário, biombos, estantes metálicas, porta cartazes, banners, relógio, quadros murais, vasos com folhagens, etc - conforme leiaute fornecido | 1 | conj. |  |  | 0
| 14.5 | Limpeza permanente da obra | 303.62 | m² |  |  | 0
| 14.6 | Limpeza final da obra | 303.62 | m² |  |  | 0
|  | TOTAL CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
15. |  | PPCI
| 15.1 | EXTINTORES
| 15.1.1 | Extintor de incêndio PQS ABC - 4kg - com placas de identificação | 4 | un |  |  | 0
| 15.2 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
| 15.2.1 | Sinalização de Saída | 17 | un |  |  | 0
| 15.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 15.3.1 | Luminárias Led | 14 | un |  |  | 0
| 15.4 | HIDRANTE
| 15.4.1 | Abrigo Para Hidrante, 75X45X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", Mangueira De Incêndio 15M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação | 1 | un |  |  | 0
| 15.5 | SPRINKLERS
| 15.5.1 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1" (25Mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | 82 | m |  |  | 0
| 15.5.2 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 1.1/2" (40Mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | 5.2 | m |  |  | 0
| 15.5.3 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 2" (50Mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | 10.9 | m |  |  | 0
| 15.5.4 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 2.1/2" (65Mm), Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | 14 | m |  |  | 0
| 15.5.5 | Luva Reducao Aco Galvanizado 1.1/2X1" - Fornecimento E Instalacao | 34 | un |  |  | 0
| 15.5.6 | Sprinkler Tipo Pendente, 68 Graus Celsius (Bulbo Vermelho), Acabamento Cromado, 1/2" - 15 mm | 34 | un |  |  | 0
| 15.5.7 | Te De Aco Galvanizado 1" - Fornecimento E Instalacao | 15 | un |  |  | 0
| 15.5.8 | Cotovelo De Aço Galvanizado 1" - Fornecimento E Instalação | 20 | un |  |  | 0
| 15.5.9 | Cotovelo De Aço Galvanizado 2.1/2" | 1 | un |  |  | 0
| 15.5.10 | Cotovelo De Aço Galvanizado 2" - Fornecimento E Instalação | 1 | un |  |  | 0
| 15.5.11 | Te De Aco Galvanizado 1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | 1 | un |  |  | 0
| 15.5.12 | Te De Aco Galvanizado 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao | 1 | un |  |  | 0
| 15.5.13 | Luva Reducao Aco Galvanizado 2.1/2X2" - Fornecimento E Instalacao | 2 | un |  |  | 0
| 15.5.14 | Cruzeta Reducao Aco Galvanizado 2.1/2"X1" - Fornecimento E Instalacao | 5 | un |  |  | 0
| 15.5.15 | Cruzeta Reducao Aco Galvanizado 2X1" - Fornecimento E Instalacao | 2 | un |  |  | 0
| 15.5.16 | Luva Reducao Aco Galvanizado 2X1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | 2 | un |  |  | 0
| 15.6 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
| 15.6.1 | Alertador Sonoro 12 Ou 24 Vcc | 1 | un |  |  | 0
| 15.6.2 | Detector Termovelocimétrico Convencional | 29 | un |  |  | 0
| 15.6.3 | Botoeira Alarme De Incêndio - Convencional | 1 | un |  |  | 0
| 15.6.4 | Central Plus Digital Endereçável | 1 | un |  |  | 0
|  | TOTAL PPCI |  |  | 0 | 0 | 0
16. |  | CLIMATIZAÇÃO
| 16.1 | REDE FRIGORÍGENA, DRENOS E ACESSÓRIOS
| 16.1.1 | Tubo de cobre para refrigeração, sem costura, ø1/4", espessura parede 0,79mm | 23 | kg |  |  | 0
| 16.1.2 | Tubo de cobre para refrigeração, sem costura, ø3/8", espessura parede 0,79mm | 26 | kg |  |  | 0
| 16.1.3 | Tubo de cobre para refrigeração, sem costura, ø1/2", espessura parede 0,79mm | 15 | kg |  |  | 0
| 16.1.4 | Tubo isolante térmico em polietileno expandido, ø1/4", espessura 10 mm | 185 | m |  |  | 0
| 16.1.5 | Tubo isolante térmico em polietileno expandido, ø3/8", espessura 10 mm | 130 | m |  |  | 0
| 16.1.6 | Tubo isolante térmico em polietileno expandido, ø1/2", espessura 10 mm | 55 | m |  |  | 0
| 16.1.7 | Tubo soldável de PVC marrom, com conexões, ø25 mm | 25 | m |  |  | 0
| 16.1.8 | Tubo soldável de PVC marrom, com conexões, ø32 mm | 35 | m |  |  | 0
| 16.1.9 | Isolamento borracha elastomérica, espessura 9 mm | 60 | m |  |  | 0
| 16.1.10 | Cola para isolamento das tubulações, lata 900 g | 4 | un. |  |  | 0
| 16.1.11 | Acessórios diversos (solda, nitrogênio, vácuo, suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 16.2 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, COMANDO E ACESSÓRIOS
| 16.2.1 | Cabo blindado sem polaridade com 2 núcleos, 1,0 mm2 | 50 | m |  |  | 0
| 16.2.2 | Timer com programação horária/semanal | 2 | pç |  |  | 0
| 16.2.3 | Chave de 3 posições - desligado, manual, automático | 2 | pç |  |  | 0
| 16.2.4 | Eletroduto em PVC, ø1/2" | 50 | m |  |  | 0
| 16.2.5 | Acessórios diversos para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 16.3 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS
| 16.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios | 255 | kg |  |  | 0
| 16.3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios | 35 | kg |  |  | 0
| 16.3.3 | Duto circular flexível com isolamento térmico e acústico, ø8" | 12 | m |  |  | 0
| 16.3.4 | Colarinho rosqueável em chapa de aço galvanizado, com registro, ø8" | 3 | pç |  |  | 0
| 16.3.5 | Difusor de 02 vias equipado com caixa plenum e registro borboleta no bocal; tamanho 3, bocal ø200mm. Fornecido na cor branco. | 3 | pç |  |  | 0
| 16.3.6 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 500x300 mm. Fornecida na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.7 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 500x200 mm. Fornecida na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.8 | Grelha tipo rotacore, com moldura, sem registro, 300x200 mm. Fornecida na cor branca. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.9 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 200x300 mm. | 3 | pç |  |  | 0
| 16.3.10 | Veneziana indevassável em alumínio, com dupla moldura, 500x500 mm. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.11 | Grelha com aletas fixas inclinadas a 45°, equipada com registro de regulagem de vazão. 300x150 mm. Fornecida na cor branca. | 5 | pç |  |  | 0
| 16.3.12 | Grelha com aletas fixas inclinadas a 45°, equipada com registro de regulagem de vazão. 500x300 mm | 2 | pç |  |  | 0
| 16.3.13 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em aço, hélice em alumínio, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 2 | pç |  |  | 0
| 16.3.14 | Ventilador helicocentrífugo, carcaça em polipropileno, motor de 02 velocidades regulável, protetor térmico. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.15 | Caixa filtrante metálica equipada com filtro classe G4, ø315 mm | 1 | pç |  |  | 0
| 16.3.16 | Acessórios diversos para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
| 16.4 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E ACESSÓRIOS
| 16.4.1 | Condicionador mini split inverter, evaporadora high wall com controle remoto sem fio, condensadora tipo descarga horizontal, só frio, fluido R-410A, 9.000 BTU/h. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 1 | cj |  |  | 0
| 16.4.2 | Unidade condensadora multi split inverter, quente/frio, 34.000 BTU/h. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 2 | pç |  |  | 0
| 16.4.3 | Unidade condensadora multi split inverter, quente/frio, 23.000 BTU/h. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.4.4 | Unidade condensadora multi split inverter, quente/frio, 18.000 BTU/h. Alimentação: 220V-1F-60 Hz. | 1 | pç |  |  | 0
| 16.4.5 | Unidade evaporadora tipo cassete compacto 4 vias, 20.000 BTU/h, quente/frio | 4 | pç |  |  | 0
| 16.4.6 | Unidade evaporadora tipo cassete compacto 4 vias, 12.000 BTU/h, quente/frio | 2 | pç |  |  | 0
| 16.4.7 | Unidade evaporadora tipo hi wall, 9.000 BTU/h, quente/frio | 2 | pç |  |  | 0
| 16.4.8 | Painel decorativo para unidade evaporadora tipo cassete compacto 04 vias | 6 | pç |  |  | 0
| 16.4.9 | Controle remoto com fio. | 6 | pç |  |  | 0
| 16.4.10 | Caixa plástica para instalação das unidades evaporadoras hi wall | 3 | pç |  |  | 0
| 16.4.11 | Suporte metálico para consadoras em perfil "U", construido em aço galvanizado | 5 | par |  |  | 0
| 16.4.12 | Acessórios diversos para instalação e montagem | 1 | vb |  |  | 0
|  | TOTAL CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
17. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 17.1 | MONTAGEM DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:
| 17.1.1 | Centro de distribuição de uso aparente para 54 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) - CD-01. | 1 | un |  |  | 0
| 17.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR/4,5KA/380V
| 17.2.1 | - 16A | 29 | un |  |  | 0
| 17.2.2 | - 20A | 7 | un |  |  | 0
| 17.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR/10KA/380V
| 17.3.1 | - 25A | 3 | un |  |  | 0
| 17.4 | DISJUNTOR BIPOLAR/4,5KA
| 17.4.1 | - 2x16A | 3 | un |  |  | 0
| 17.4.2 | - 2x20A | 2 | un |  |  | 0
| 17.4.3 | - 2x25A | 3 | un |  |  | 0
| 17.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR
| 17.5.1 | - 3x125A - 18 kA, 3VF22 - Geral QGBT | 3 | un |  |  | 0
| 17.5.2 | - 3x50A - 18 kA, 3VF22 - CD-01- QF-AC | 4 | un |  |  | 0
| 17.5.3 | - 3x32A - 18 kA, 3VF22 - QD-BK | 5 | un |  |  | 0
| 17.5.4 | - 3x16A - 18 kA, 3VF22 - QD-BK | 1 | un |  |  | 0
| 17.6 | Supressores de Surto com encapsulamento 45kA | 4 | un |  |  | 0
| 17.7 | Cabo unipolar flexivel seção 50 mm² /1KV - Alimentador do QGBT) | 300 | m |  |  | 0
| 17.8 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 25 mm² /750V - Terra Geral do QGBT) | 75 | m |  |  | 0
| 17.9 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² /750V - Ligações internas do QGBT | 10 | m |  |  | 0
| 17.10 | Cabo unipolar flexivel afumex seção 10 mm² / 750V - Alimentador do CD-01, QD-BK, QF-AC | 250 | m |  |  | 0
| 17.11 | Capacitor trifásico 2,0kVAr/220V | 1 | un |  |  | 0
| 17.12 | PONTOS DE LUZ /TOMADAS e AR CONDICIONADO
| 17.12.1 | Luminária de EMBUTIR - 2x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 14 W e reator eletrônico 127V AFP - 2x14W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 9 | un |  |  | 0
| 17.12.2 | Luminária de EMBUTIR - 4x14W com aletas brancas completa - Suportes, Lâmpadas Trifósforo 14 W e reator eletrônico 127V AFP - 4x14W - THD <10% - Garantia de 02 Anos. | 90 | un |  |  | 0
| 17.13 | CONDUTOR UNIPOLAR FLEXÍVEL AFUMEX:
| 17.13.1 | - seção 2,5mm² - (iluminação/Tomadas). | 3000 | m |  |  | 0
| 17.13.2 | - seção 4,0mm² - (Tomadas). | 350 | m |  |  | 0
| 17.14 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor simples. | 11 | un |  |  | 0
| 17.15 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor duplo. | 5 | un |  |  | 0
| 17.16 | Suporte de canaleta de aluminio branco com um interruptor triplo. | 2 | un |  |  | 0
| 17.17 | Suporte de canaleta de aluminio branco com uma tomada novo padrão brasileiro 20A | 17 | un |  |  | 0
| 17.18 | CAIXA DE AÇO ZINCADO 100X50MM COM:
| 17.18.1 | - interruptor sensor de presença | 1 | un |  |  | 0
| 17.18.2 | - tomada novo padrão brasileiro 20A | 19 | un |  |  | 0
| 17.19 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SEMIPESADO:
| 17.19.1 | - ø 20mm (3/4"). | 60 | m |  |  | 0
| 17.19.2 | - ø 25mm (1"). | 20 | m |  |  | 0
| 17.19.3 | - ø 50mm (2"). | 70 | m |  |  | 0
| 17.20 | Caixa de aço zincado, 100x100mm | 110 | un |  |  | 0
| 17.21 | Canaleta aluminio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - Pintada | 50 | m |  |  | 0
| 17.22 | Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de aluminio 73x25mm | 12 | un |  |  | 0
| 17.23 | Eletrocalha lisa 200x50mm | 50 | m |  |  | 0
| 17.24 | Tampa para eletrocalha 200mm | 50 | m |  |  | 0
| 17.25 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x50mm | 100 | un |  |  | 0
| 17.26 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x50mm | 5 | un |  |  | 0
| 17.27 | Curva horizontal 90º para eletrocalha 200x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 17.28 | Acessório "T" para eletrocalha 200x50mm | 3 | un |  |  | 0
| 17.29 | Acessorios para eletrocalha 200 x 50mm | 5 | un |  |  | 0
| 17.30 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 200x50mm | 17 | un |  |  | 0
| 17.31 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 200x50mm | 2 | un |  |  | 0
| 17.32 | Divisor perfurado p/ eletrocalha 200x50mm | 50 | m |  |  | 0
| 17.33 | Perfilado 38x38mm chapa 14 | 70 | m |  |  | 0
| 17.34 | Suporte longo p/perfilado 38x38mm | 140 | un |  |  | 0
| 17.35 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 12 | un |  |  | 0
| 17.36 | Sapata interna 1 furo | 12 | un |  |  | 0
| 17.37 | Derivação lateral p/ eletroduto 3/4" | 18 | un |  |  | 0
| 17.38 | Derivação lateral p/ eletroduto 1" | 4 | un |  |  | 0
| 17.39 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 10 | cj |  |  | 0
| 17.40 | Vergalhão rosca total 1/4" | 250 | m |  |  | 0
| 17.41 | Chumbador rosca interna 1/4" | 250 | un |  |  | 0
| 17.42 | Quadro de comando 650x600x160mm, para acomodação de medidor | 1 | un |  |  | 0
| 17.43 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões minimas de 650x600x160mm, com barramento DIN de FNT, placa de montagem - Completo para 34 elementos - QGBT | 1 | un |  |  | 0
| 17.44 | Medidor de energia padrão do shopping | 1 | un |  |  | 0
| 17.45 | Transformador de corrente 200/5A | 3 | un |  |  | 0
| 17.46 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (QF-AC). | 1 | un |  |  | 0
| 17.47 | Quadro de comando com dimensões minimas de 480x380x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 17.48 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 4 | un |  |  | 0
| 17.49 | Contactora WEG CWM25 A | 3 | un |  |  | 0
| 17.50 | Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA | 15 | un |  |  | 0
| 17.51 | Dispositivo DR 4x50A sensibilidade 300mA | 1 | un |  |  | 0
| 17.52 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² - Ligação das luminárias. | 250 | m |  |  | 0
| 17.53 | Plug Macho e fêmea novo padrão - ligação luminárias | 99 | cj |  |  | 0
| 17.54 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| 17.54.1 | Módulo Autonomo de emergência 2 faróis de 20 led´s c/ suporte metalico p/ fixação | 14 | un |  |  | 0
| 17.54.2 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA. | 1 | un |  |  | 0
| 17.54.3 | Módulo Autonomo de emergência 80 led´s com indicador de SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | 1 | un |  |  | 0
18. |  | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)
| 18.1 | CONDUTOR UNIPOLAR FLEXÍVEL AFUMEX:
| 18.1.1 | - seção 2,5mm² | 2200 | m |  |  | 0
| 18.1.2 | - seção 4,0mm² | 30 | m |  |  | 0
| 18.1.3 | - seção 10,0mm² | 50 | m |  |  | 0
| 18.2 | Centro de distribuição de uso aparente para 54 elementos com barramentos com espaço p/ geral ( TIPO STAB.) | 1 | un |  |  | 0
| 18.3 | Centro de distribuição de uso aparente para 16 elementos com barramentos (QD-BK). | 1 | un |  |  | 0
| 18.4 | Chave reversora 40A. com 04 câmaras | 1 | un |  |  | 0
| 18.5 | Caixa p/ reversora - GSP.2 | 1 | un |  |  | 0
| 18.6 | Eletroduto ferro galv. diametro 20 mm. | 30 | m |  |  | 0
| 18.7 | Eletroduto ferro galv. diametro 25 mm. | 40 | m |  |  | 0
| 18.8 | Caixa de aço zincado, 100x50mm | 20 | un |  |  | 0
| 18.9 | Caixa de aço zincado, 100x100mm | 15 | un |  |  | 0
| 18.10 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 20mm | 40 | un |  |  | 0
| 18.11 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm | 30 | un |  |  | 0
| 18.12 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 2x3/4" | 5 | un |  |  | 0
| 18.13 | Adaptador para canaleta Dutotec 73x25mm - 3x1" | 7 | un |  |  | 0
| 18.14 | Caixa de piso com tampa de alumínio, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45 | 11 | un |  |  | 0
| 18.15 | Canaleta aluminio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 50 | m |  |  | 0
| 18.16 | CAIXA DE ALUMÍNIO 100X100X50MM ESPECÍFICA DE CANALETA DE ALUMÍNIO
| 18.16.1 | -73x25mm | 15 | un |  |  | 0
| 18.17 | Acessório tipo flange p/ conexão CD/Eletrocalha x canaleta de aluminio 73x45mm | 2 | un |  |  | 0
| 18.18 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 12 | un |  |  | 0
| 18.19 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (preta), mais dois blocos cegos. | 6 | un |  |  | 0
| 18.20 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (vermelha), mais um bloco cego. | 2 | un |  |  | 0
| 18.21 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com uma tomada tipo bloco NBR.20A (azul) , mais dois blocos cegos. | 12 | un |  |  | 0
| 18.22 | Timer p/ KIT ATM | 1 | un |  |  | 0
| 18.23 | Timer p/ iluminação interna/externa/ar condicionado | 1 | un |  |  | 0
| 18.24 | Contactora WEG CWM25 A | 2 | un |  |  | 0
| 18.25 | Cabo tipo PP 3x2,5mm2 | 20 | m |  |  | 0
| 18.26 | Eletroduto de PVC ø 20mm. | 60 | m |  |  | 0
| 18.27 | PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:
| 18.27.1 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com um bloco c/RJ.45 , mais dois blocos cegos. | 9 | un |  |  | 0
| 18.27.2 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com dois blocos c/RJ.45, mais um bloco cego. | 9 | un |  |  | 0
| 18.27.3 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 1200 | m |  |  | 0
| 18.27.4 | Rack para HUB tamanho 24U - Completo e com tres bandejas. | 1 | un |  |  | 0
| 18.27.5 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" | 2 | un |  |  | 0
| 18.27.6 | Patch Cord 2,5m (Estações de Trabalho) | 30 | un |  |  | 0
| 18.27.7 | Patch Cord 1,0m (Rack) | 30 | un |  |  | 0
| 18.27.8 | Régua com 6 tomadas p/ Rack | 2 | un |  |  | 0
19. |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 19.1 | TUBULAÇÃO SECUNDARIA COM ESPERAS TELEFÔNICAS:
| 19.1.1 | Cabo UTP cat. 5e (isolamento baixa emissão de gases) | 1100 | m |  |  | 0
| 19.1.2 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" (Estações de Trabalho) | 1 | un |  |  | 0
| 19.1.3 | Voice Pannel | 1 | un |  |  | 0
| 19.1.4 | Cabo CIT-5 pares | 50 | m |  |  | 0
| 19.1.5 | Cabo CIT-20 pares (Entrada Linhas) | 30 | m |  |  | 0
| 19.1.6 | Cabo CIT-50 pares (Central telefônica/Rack) | 10 | m |  |  | 0
| 19.1.7 | Cabo CIT-10 pares (Moden) | 15 | m |  |  | 0
| 19.1.8 | Acessórios internos p/ montagem DG´s | 1 | un |  |  | 0
| 19.1.9 | Bloco de inserção engate rápido M10 com bastidor completo | 10 | un |  |  | 0
| 19.2 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA
| 19.2.1 | - N.º3 (400x400x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 19.2.2 | - N.º4 (600x600x120mm) - Sobrepor | 1 | un |  |  | 0
| 19.3 | Patch Cord 1,0m (Rack) - Cor Verde | 30 | un |  |  | 0
| 19.4 | Protetor de Surto p/ entrada das linhas | 20 | un |  |  | 0
20. |  | INSTALAÇÕES ALARME E CFTV
| 20.1 | INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA COM RESPECTIVAS ESPERAS ALARME E CFTV:
| 20.1.1 | Rack para HUB tamanho 12U - Completo, com duas bandejas e régua para seis tomadas. | 1 | un |  |  | 0
| 20.1.2 | Caixa de Montagem de PVC de Sobrepor tipo Cemar CMS18 (323x250x120) para acondicionar os cabos de CFTV | 1 | un |  |  | 0
| 20.1.3 | Eletrocalha lisa 75x75mm | 25 | m |  |  | 0
| 20.1.4 | Tampa para eletrocalha 75mm | 25 | m |  |  | 0
| 20.1.5 | Suporte suspensão para eletrocalha 75x75mm | 17 | un |  |  | 0
| 20.1.6 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 75x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 20.1.7 | Acessorios para eletrocalha 75 x 75mm | 3 | un |  |  | 0
| 20.1.8 | Emenda interna tipo "U" p/ eletrocalha 75x75mm | 9 | un |  |  | 0
| 20.1.9 | Terminal de fechamento p/ eletrocalha 75x75mm | 1 | un |  |  | 0
| 20.1.10 | Eletroduto aço galvanizado ø25mm. | 190 | m |  |  | 0
| 20.1.11 | Canaleta aluminio 73x25mm tripla c/ tampa de encaixe - Pintada | 50 | m |  |  | 0
| 20.1.12 | Caixa de sobrepor tipo CPS-15 c/ tampa | 61 | un |  |  | 0
| 20.1.13 | Caixa de sobrepor tipo CPS-20 c/ tampa | 2 | un |  |  | 0
| 20.1.14 | Suporte para canaleta de aluminio p/tres blocos com duas tomadas tipo bloco NBR.20A (preta), mais um bloco cego. | 12 | un |  |  | 0
| 20.1.15 | Cabo UTP cat. 6 cor cinza | 350 | m |  |  | 0
| 20.1.16 | Cabo elétrico tipo flexível 1,5mm2 (preto e vermelho) | 300 | m |  |  | 0
| 20.1.17 | Conector RJ45 categoria 6 | 12 | un |  |  | 0
| 20.1.18 | Patch Pannel categoria 6 - 12 portas | 1 | un |  |  | 0
| 20.1.19 | Patch cord 1,5m categoria 6 | 24 | un |  |  | 0
| 20.1.20 | Arame Galvanizado n.º16 | 0.3 | kg |  |  | 0
| 20.1.21 | Spiral tube | 20 | m |  |  | 0
21. |  | DIVERSOS
| 21.1 | Asbuilts das Instalações Elet./Log./Telef./alarme | 1 | conj. |  |  | 0
| 21.2 | Certficação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E | 1 | conj. |  |  | 0
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
A - OBSERVAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA
1 - O leiaute/projeto fornecido pelo Banco não poderá sofrer modificações durante a execução das obras/serviços. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia. Os questionamentos ou pedidos da administração da casa, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Unidade de Engenharia. A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
2 - A empresa deverá fornecer a ART e/ou a RRT de execução da obra/serviço antes de iniciar o mesmo.
3 - Deverão ser observadas as normas gerais contidas nos memoriais técnicos e plantas.
4 - Os licitantes deverão preencher a planilha na sua INTEGRALIDADE (preços unitários para material e mão de obra e preço total).
5 - A empresa contratada deverá comunicar a Engenharia, com antecedência, a relação dos funcionários que participarão da obra.
6 - É de responsabilidade da contratada a rigorosa vigilância da obra, tanto no período diurno quanto noturno. Os custos destes serviços devem estar inclusos no BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Deverão ser tomadas todas as providências com relação à depósito de materiais, bem como entrada e saída de pessoal/materiais do imóvel.
7 - Faculta ao proponente comparecer ao local para conferir as medidas. Caso abra mão desta prerrogativa, o Banco não acolherá cobranças extras dos itens relacionados na planilha, por conta de diferenças de medições, inclusive eventuais diferenças no pé-direito informado.
8 - A garantia dos equipamentos, dos materiais e das instalações deverá ser de 12 (doze) meses, a contar da data de conclusão definitiva da obra.
9 - O fornecimento e instalação das divisórias, das esquadrias e das máscaras da sala de autoatendimento inclui todos os complementos, bem como os perfis e estruturas necessárias para garantir suas estabilidades estruturais, independentemente do pé-direito informado.
10 - Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, dutos do ar condicionado, revestimentos).
11 - A empresa contratada deverá enviar, semanalmente, um relatório de obras para o responsável pela obra, para acompanhamento dos serviços executados.
12. O CONSTRUTOR deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para receber ou retirar materiais.
13. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os operários, bem como a utilização de uniforme com a identificação da empresa.
14 -Uso obrigatório de todos os equipamentos de segurança EPI's e uniformizados.
15 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos), NB-252/82 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção, (NBR-7678) e NB-598/77 Contratação, Execução e Supervisão de Demolições (NBR-5682).
16 - Qualquer divergencia entre planilha de preços, memorial e projetos entregues deverá ser comunicado imediatamente a Fiscalização do Banco, sob pena de refazimento dos serviços executados e instalados.
B - OBSERVAÇÕES AR CONDICIONADO E PDM:
1 - Deverá constar na nota fiscal: o valor, a marca, o modelo e número de série do equipamento(s) de ar condicionado(s) e porta detetora de metais fornecido(s).
2 - Deverá ser fornecido juntamente com a proposta, prospectos emitido pelos fabricantes com as características técnicas de cada tipo de equipamento(s) do ar condicionado e porta detetora de metais.
3 - A empresa deverá fazer conjuntamente com as especificações da planilha uma análise prévia do projeto, com o objetivo de orçar com compatibilidade mercadológica os itens da mesma.
4 - A garantia dos equipamentos de ar condicionado e porta detetora de metais deverá ser de 12 (doze) meses.
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0