## Projetos
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS, REALOCAR CONDENSADORAS DE AR CONDCIONADO E SUBSTITUIR TELHAS DA AG ANA RECH EM CAXIAS DO SUL - RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA: Av. Rio Branco, 2839, Caxias do Sul/ RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias corridos a partir da vigência do contrato.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com Engenharia.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor acordado após aceite definitivo, será pago até o 4º dia útil da 2ª semana do mês subsequente.
6. ANEXO: Projeto e memorial.
PROPONENTE
NOME: |  |  | Nº CREA:
E-MAIL/FONE: |  |  | CNPJ:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT | UNID | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  | OBRAS CIVIS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS, REALOCAR CONDENSADORAS DE AR CONDCIONADO E SUBSTITUIR TELHAS DA AG ANA RECK EM CAXIAS DO SUL - RS
| 1.0 | Civil
| 1.1 | Abertura de vão (1,00X2,10) em parede alvenaria externa da garagem para pateo, com requadro (emassamento) de vão. | 1 | vb |  |  | 0
| 1.2 | Fornecimento e instalação de porta metálica dupla dim. (1,00X2,10) completa, fechadura, duas tetrachaves, dobradiças, com fundo anti ferruginoso e pintura automotiva semi brilho branca. | 1 | UNID |  |  | 0
| 1.3 | Preparação e pintura acrílica semi-briho branca em alvenaria nas áreas de intervenções e áreas indicadas pela engenharia banco. | 50 | m² |  |  | 0
| 1.4 | Fornecimento e instalação em substituição as existentes de telha tipo sanduiche, galvalume natural Trapézio-TP40-50mm de espessura co preenchimento em isopor trapézio TP40 com espessura de 50mm | 100 | m² |  |  | 0
| 1.5 | Fornecimento e instalação em substituição as placas de forro em fibra mineral cor branca igual a existentes (125X62,5cm) danificadas na agência | 20 | m² |  |  | 0
| 1.6 | Limpeza geral da obra + Retirada de entulhos e limpez fina | 1 | vb |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Serralheria e ar condicionado
| 2.1 | Plataforma metálica para suportar as condensadoras de ar condicionado. Medidas de 15,20 x 1,70 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8 (3mm espessura), chapa expandida 3/16 e aço chato 1.1/2 x 3/16, com 17 metros de corrimão em tubo redondo de 1.1/2 pol. (2mm espessura). Prever 11 mãos francesas nas medidas especificadas no projeto. Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.2 | Plataforma metálica para suportar as condensadoras de ar condicionado. Medidas de 5,70 x 1,20 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8 (3mm espessura), chapa expandida 3/16 e aço chato 1.1/2 x 3/16, com 9 metros de corrimão em tubo redondo de 1.1/2 pol. (2mm espessura). Prever 5 mãos francesas nas medidas especificadas no projeto.Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.3 | Escada simples de 4,02 metros de altura, considerando corrimão. Confeccionada em tubo redondo de 1/1/2 pol. (2mm espessura). Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.4 | Escada simples de 2,04 metros de altura, considerando corrimão. Confeccionada em tubo redondo de 1/1/2 pol. (2mm espessura). Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.5 | Escada simples de 3,94 metros de altura, considerando corrimão. Confeccionada em tubo redondo de 1/1/2 pol. (2mm espessura). Pintura com 1 demão de fundo preparador e 2 demãos de tinta própria para metais cor cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.6 | Realocar condensadora de 42.000 Btu/h. Prever recolhimento de gás refrigerante e carga extra de R22. Não haverá aumento de linha frigorígena, apenas redução. Prever 10 metros de isolamento térmico, fita protetora para rede frigorígena adequada a ambientes externos e readequar o ponto elétrico. | 5 | UNID |  |  | 0
| 2.7 | Realocar condensadora de 18.000 Btu/h. Prever recolhimento de gás refrigerante e carga extra de R22. Não haverá aumento de linha frigorígena. Prever 10 metros de isolamento térmico, fita protetora para rede frigorígena para ambientes externos e readequar o ponto elétrico. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.8 | Realocar condensadora de 9.000 Btu/h. Prever recolhimento de gás refrigerante e carga extra de R22. Não haverá aumento de linha frigorígena. Prever 10 metros de isolamento térmico, fita protetora para rede frigorígena para ambientes externos e readequar o ponto elétrico. | 2 | UNID |  |  | 0
| 2.9 | Realocar condensadora de 12.000 Btu/h. Prever recolhimento de gás refrigerante e carga extra de R22.Prever aumento de linha frigorígena de 5 metros e 10 metros de isolamento térmico, fita protetora para rede frigoríena para ambientes externos e readequar o ponto elétrico. | 1 | UNID |  |  | 0
| 2.10 | Realocar condensadora de 36.000 Btu/h.Prever recolhimento de gás refrigerante e carga extra de R22. Não haverá aumento de linha frigorígena, apenas redução. Prever 10 metros de isolamento térmico, fita protetora para rede frigorígena para ambientes externos e readequar o ponto elétrico. | 4 | UNID |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SERRALHERIA E AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ITEM I |  |  |  |  | 0